## TM 1 tr-rlu (hidden)
Ağstafa EŞ-nin balansında olan TM-lər haqqında məlumat
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Qeyd
1 | TM |  | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mehralının evinin yanı | Qeyri kafi | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020009 | 77 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 |  | 3 | 85 | 2002 | Daha güclü tr-torla əvəz edilməsinə ehtiyac var (100 kVA)
2 | TM |  | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 20 Yanvar küçəsi. Zabitin evinin yanı | Əla | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020022 | 47 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 0094434 | 3 | 78 | 2015
3 | TM |  | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ə.Nəbiyev küçəsi. 22-ci məhəllə | Qeyri kafi | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020032 | 45 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 1562301 | 4 | 80 | 2008 | Daha güclü tr-torla əvəz edilməsinə ehtiyac var (250 kVA)
4 | TM |  | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Şaiqin evinin yanı | Kafi | 110/6 kV-luq Muğanlı y/s | 5020035 | 92 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 |  | 3 | 29 | 1986
5 | TM |  | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Aydının evinin yanı | Kafi | 110/10 kV-luq Poylu Dartma y/s | 5020069 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2 | 54 | 1986
6 | TM |  | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Arifin evinin yanı | Kafi | 110/10 kV-luq Poylu Dartma y/s | 5020071 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 |  | 1 | 51 | 1989
7 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020083 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 32 | 2004
8 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020084 | 90 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 2 | 33 | 1984
9 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Budağın evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020085 | 46 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 2 | 24 | 1992
10 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Əlişin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020092 | 49 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 376036 | 2 | 44 | 1977
11 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. İrşadın evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020094 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 28 | 1987
12 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Camalın evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020105 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 22 | 1988
13 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Natiqin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020106 | 60 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 225854/03 | 2 | 70 | 2015
14 | TM |  | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Eminin evinin yanı | Kafi | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020132 | 84 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 |  | 2 | 37 | 2004
15 | TM |  | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Xanların evinin yanı | Kafi | 110/6 kV-luq Muğanlı y/s | 5020162 | 79 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 810575 | 2 | 24 | 1986
16 | TM |  | Ağstafa | Qırılı kəndi. Nəsrəddinin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Yeni Qırılı y/s | 5020171 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 0030966 | 3 | 46 | 1982
17 | TM |  | Ağstafa | Qırılı kəndi. Ədalətin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Yeni Qırılı y/s | 5020172 | 50 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 1071013 | 2 | 40 | 1987
18 | TM |  | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Gülməmmədin evinin yanı | Kafi | 110/6 kV-luq Muğanlı y/s | 5020176 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 29 | 1965
[8 empty] | 970 | 49

## TM 2 tr-rlu (hidden)
Ağstafa EŞ-nin balansında olan TM-lərin haqqında məlumat
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Gücünün artırılma imkanı
QEYD: Ağstafa EŞ-də 2 tr-torlu TM-lər yoxdur

## KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Ağstafa EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent S/A.yı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H. Əliyev küçəsi. Məhkəmənin yanı | Kafi | 5020001 | 45 | 44 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 0
2 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ü. Hacıbəyov küçəsi. Tikinti. Nazimin evinin yanı | Əla | 5020002 | 113 | 28 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2015 | 0
3 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 2 №- li Məktəbin yanı | Kafi | 5020003 | 172 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2006 | 0
4 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Poylu yolunda | Kafi | 5020004 | 36 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2002 | 0
5 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 33-cü Məhəllə. körpünün yanı | Kafi | 5020005 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
6 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ü. Hacıbəyov küç. Stadionun yanı | Kafi | 5020006 | 96 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1979 | 0
7 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qarabağ məhəlləsi. Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5020007 | 49 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 0
8 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qarabağ məhəlləsi | Kafi | 5020008 | 119 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1999 | 0
9 | TM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mehralının evinin yanı | Pis | 5020009 | 77 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2002 | 0 | Daha güclü transformatorla əvəz edilməsinə ehtiyac var (100 kVA)
10 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Elşənin evinin yanı | Kafi | 5020010 | 96 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2003 | 0
11 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Elektrik Şəbəkəsinin yaşayış binasının yanı | Kafi | 5020011 | 58 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1995 | 0
12 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Asimin evinin yanı | Kafi | 5020012 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2002 | 0
13 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Nizami küçəsi. Şakirin evinin yanı | Kafi | 5020013 | 79 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1975 | 0
14 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. A.Ələskər küçəsi. Texnikomun həyətində | Kafi | 5020014 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 0
15 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Cümşüdün evinin yanı | Kafi | 5020015 | 26 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2001 | 0
16 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H.Aslanov küçəsi. Şəmilin evinin yanı | Kafi | 5020016 | 168 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1992 | 0
17 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H.Aslanov küçəsi. Mahirin evinin yanı | Kafi | 5020017 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
18 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S.Ağamalıoğlu küçəsi. Nəcəfin evinin yanı | Kafi | 5020018 | 55 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 0
19 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H. Əliyev küçəsi. Qaz idarəsinin yanı | Əla | 5020019 | 84 | 34 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
20 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. N.Nərimanov küçəsi. Fazilin evinin yanı | Kafi | 5020020 | 203 | 21 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 73 | 1992 | 0
21 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Poylu dayanacağının yanı | Kafi | 5020021 | 83 | 33 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2003 | 0
22 | TM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 20 Yanvar küçəsi. Zabitin evinin yanı | Əla | 5020022 | 47 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
23 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 20 Yanvar küçəsi. Məscidin yanı | Kafi | 5020023 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1997 | 0
24 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ş.Qurbanov küçəsi. Dəmir yolunun 5 mərtəbəli binası | Kafi | 5020024 | 105 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1997 | 0
25 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. "Gülül" Şadlıq evinin yanı | Əla | 5020025 | 76 | 41 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
26 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. C.Cabbarlı küçəsi. İlqarın evinin yanı | Kafi | 5020026 | 167 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1999 | 0
27 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Polis Şöbəsinin binasının arxası | Kafi | 5020027 | 33 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2007 | 0
28 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Zakirin evinin yanı | Kafi | 5020028 | 46 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0
29 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. İcra hakimiyyətinin arxası | Kafi | 5020029 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1990 | 0
30 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qaz idarəsi binasının arxası | Kafi | 5020030 | 36 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1990 | 0
31 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ə.Nəbiyev küçəsi. Çirkli Dərə | Kafi | 5020031 | 222 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1993 | 0
32 | TM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ə.Nəbiyev küçəsi. 22-ci məhəllə | Pis | 5020032 | 45 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2008 | 0 | Daha güclü transformatorla əvəz edilməsinə ehtiyac var (100 kVA)
33 | KTM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020033 | 34 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
34 | KTM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Dobrunun evinin yanı | Kafi | 5020034 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
35 | TM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Şaiqin evinin yanı | Kafi | 5020035 | 92 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1986 | 0
36 | KTM | Ağstafa | H.Aslanov qəsəbəsi. Fizulinin evinin yanı | Kafi | 5020036 | 46 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
37 | KTM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Həmidin evinin yanı | Kafi | 5020037 | 60 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2004 | 0
38 | KTM | Ağstafa | Poylu qəsəbəsi. Dəmir yolunun kənarı | Kafi | 5020038 | 116 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1965 | 0
39 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Allahyarın evinin yanı | Kafi | 5020039 | 0 | 7 | 10/0,4 | 25 | 1 | 67 | 1971 | 0
40 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi | Kafi | 5020040 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 0
41 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Musanın evinin yanı | Kafi | 5020041 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1969 | 0
42 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Nizaminin evinin yanı | Kafi | 5020042 | 0 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
43 | KTM | Ağstafa | 2-ci Ceyrançöl qəsəbəsi | Kafi | 5020043 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1960 | 0
44 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Sahibin evinin yanı | Kafi | 5020044 | 0 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1960 | 0
45 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5020045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 0
46 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. İsənin evinin yanı | Kafi | 5020046 | 0 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1973 | 0
47 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Adilin evinin yanı | Kafi | 5020047 | 0 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
48 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Nəbinin evinin yanı | Kafi | 5020048 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1979 | 0
49 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Qasımın evinin yanı | Kafi | 5020049 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1969 | 0
50 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Çaylı Həsrətin evinin yanı | Kafi | 5020050 | 0 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1971 | 0
51 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Dağ Kəsəmən Yolçunun evinin yanı | Kafi | 5020051 | 0 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1963 | 0
52 | KTM | Ağstafa | 2-ci Ceyrançöl qəsəbəsi | Kafi | 5020052 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
53 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Astanbəylinin evinin yanı | Kafi | 5020053 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1985 | 0
54 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Hərbi Hissənin yanı | Kafi | 5020054 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1974 | 0
55 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Karyer. Elxanın evinin yanı | Kafi | 5020055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 67 | 1971 | 0
56 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Natiqin evinin yanı | Kafi | 5020056 | 151 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1995 | 0
57 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Sahibin evinin yanı | Kafi | 5020057 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
58 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Akasiyanın yanı | Əla | 5020058 | 111 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
59 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Xuramanın evinin yanı | Kafi | 5020059 | 98 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1990 | 0
60 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Süni mayalanmanın yanı | Kafi | 5020060 | 5 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1970 | 0
61 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Təcrübə Tarlası | Pis | 5020061 | 13 | 14 | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1961 | 0
62 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Anbarın yanı | Kafi | 5020062 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
63 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Tamaranın evinin yanı | Kafi | 5020063 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1967 | 0
64 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Əskərin evinin yanı | Kafi | 5020064 | 94 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 0
65 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Səlimin evinin yanı | Kafi | 5020065 | 69 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1991 | 0
66 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Müşviqin evinin yanı | Kafi | 5020066 | 113 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1979 | 0
67 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Firudunun evinin yanı | Kafi | 5020067 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
68 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Cavanşirin evinin yanı | Kafi | 5020068 | 62 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0
69 | TM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Aydının evinin yanı | Kafi | 5020069 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 0
70 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Namazın evinin yanı | Kafi | 5020070 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 0
71 | TM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Arifin evinin yanı | Kafi | 5020071 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 0
72 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Füadın evinin yanı | Kafi | 5020072 | 82 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2004 | 0
73 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Buruzun evinin yanı | Kafi | 5020073 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 0
74 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 5020074 | 90 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2004 | 0
75 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Hajanın evinin yanı | Kafi | 5020075 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
76 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. | Kafi | 5020076 | 63 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1984 | 0
77 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Türklər məhəlləsi | Kafi | 5020077 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 0
78 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Ləmbəli məhəlləsi | Kafi | 5020078 | 95 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
79 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Dəmir yolunun kənarı | Kafi | 5020079 | 54 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1970 | 0
80 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Eyyubun evinin yanı | Kafi | 5020080 | 143 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 0
81 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Faxralı məhəlləsi | Kafi | 5020081 | 71 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1989 | 0
82 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Osmanın evinin yanı | Kafi | 5020082 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 0
83 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Kafi | 5020083 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 0
84 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Kafi | 5020084 | 90 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1984 | 0
85 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Budağın evinin yanı | Kafi | 5020085 | 46 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1992 | 0
86 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Ayralov Rafiqin evinin yanı | Kafi | 5020086 | 41 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1994 | 0
87 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Dəyirmanın yanı | Kafi | 5020087 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996 | 0
88 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Qızıl mədəninin yanı | Kafi | 5020088 | 47 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980 | 0
89 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020089 | 112 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1987 | 0
90 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Əmiraslanın evinin yanı | Kafi | 5020090 | 76 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1993 | 0
91 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Azərin evinin yanı | Kafi | 5020091 | 67 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1994 | 0
92 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Əlişin evinin yanı | Kafi | 5020092 | 49 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1977 | 0
93 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Mağaza Fəmişin evinin yanı | Kafi | 5020093 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 0
94 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. İrşadın evinin yanı | Kafi | 5020094 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
95 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Budaqlı | Kafi | 5020095 | 43 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1993 | 0
96 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Hüseynin evinin yanı | Kafi | 5020096 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
97 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Ələsin evinin yanı | Kafi | 5020097 | 63 | 23 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 0
98 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Matanın evinin yanı | Kafi | 5020098 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
99 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. İmanın evinin yanı | Kafi | 5020099 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
100 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Qafarın evinin yanı | Kafi | 5020100 | 74 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1988 | 0
101 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Sarifin evinin yanı | Kafi | 5020101 | 37 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1979 | 0
102 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Yolçunun evinin yanı | Kafi | 5020102 | 91 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1987 | 0
103 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Müxtədirin evinin yanı | Kafi | 5020103 | 103 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 0
104 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Mayılın evinin yanı | Kafi | 5020104 | 44 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1995 | 0
105 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Camalın evinin yanı | Kafi | 5020105 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 0
106 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Natiqin evinin yanı | Kafi | 5020106 | 60 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
107 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Su anbarının yanı | Kafi | 5020107 | 45 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
108 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Mərkəzi mağazanın yanı | Kafi | 5020108 | 48 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
109 | KTM | Ağstafa | Kolayır kəndi. Xırxının yanı | Kafi | 5020109 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 0
110 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020110 | 116 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 0
111 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Vahidin evinin yanı | Kafi | 5020111 | 43 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
112 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Həsənin evinin yanı | Kafi | 5020112 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 0
113 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Azadın mağazasının yanı | Kafi | 5020113 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 0
114 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Raufun evinin yanı | Kafi | 5020114 | 116 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 0
115 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Çayın kənarı | Kafi | 5020115 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
116 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Parkın içi | Kafi | 5020116 | 144 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 0
117 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Parkın içi | Kafi | 5020117 | 111 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1978 | 0
118 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Eldarın evinin yanı | Pis | 5020118 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
119 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Əhmədin evinin yanı | Kafi | 5020119 | 113 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0
120 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Qarajın arxası | Kafi | 5020120 | 146 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1983 | 0
121 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Kənd Sovetinin yanı | Kafi | 5020121 | 39 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 0
122 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Qəbirstsnlığın yanı | Kafi | 5020122 | 54 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 0
123 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Bəxtiyarın evinin yanı | Kafi | 5020123 | 91 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1972 | 0
124 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Ənvərin evinin yanı | Kafi | 5020124 | 86 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
125 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Müslümün evinin yanı | Kafi | 5020125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 68 | 1975 | 0
126 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020126 | 51 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
127 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Cavanşirin evinin yanı | Kafi | 5020127 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
128 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Müslümün evinin yanı | Kafi | 5020128 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
129 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020129 | 115 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1987 | 0
130 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Kamranın evinin yanı | Kafi | 5020130 | 123 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1978 | 0
131 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. M.Allahverdiyev küçəsinin başı | Kafi | 5020131 | 164 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2003 | 0
132 | TM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Eminin evinin yanı | Kafi | 5020132 | 84 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 77 | 2004 | 0
133 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Stadionun yanı | Kafi | 5020133 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 0
134 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Eynalın evinin yanı | Kafi | 5020134 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 0
135 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Yasinin evinin yanı | Kafi | 5020135 | 80 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1969 | 0
136 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Batıyev Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020136 | 165 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1987 | 0
137 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Mahalın evinin yanı | Kafi | 5020137 | 46 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
138 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5020138 | 23 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
139 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5020139 | 50 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
140 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5020140 | 85 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1977 | 0
141 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Zərxanımın evinin yanı | Kafi | 5020141 | 87 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1987 | 0
142 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Zakirin evinin yanı | Kafi | 5020142 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 0
143 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Zavodun yanı | Kafi | 5020143 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0
144 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Çayçının yanı | Kafi | 5020144 | 53 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
145 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Fikrətin evinin yanı | Kafi | 5020145 | 138 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1973 | 0
146 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Stansiyanın yanı | Kafi | 5020146 | 59 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 0
147 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020147 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 0
148 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Təpəbaşının yanı | Kafi | 5020148 | 107 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1985 | 0
149 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Əskərin evinin yanı | Kafi | 5020149 | 72 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
150 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Vəliyullahın evinin yanı | Kafi | 5020150 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
151 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Rəhimov Aslanın evinin yanı | Kafi | 5020151 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
152 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Qaranın evinin yanı | Kafi | 5020152 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
153 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5020153 | 76 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1972 | 0
154 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Şərifin evinin yanı | Kafi | 5020154 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
155 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Aydının evinin yanı | Kafi | 5020155 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 0
156 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kərimin evinin yanı | Kafi | 5020156 | 80 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 0
157 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Həsənin evinin yanı | Kafi | 5020157 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
158 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kitab Hüseynin evinin yanı | Kafi | 5020158 | 43 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2004 | 0
159 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. İkram h/s yanı | Kafi | 5020159 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
160 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. İdarə bihasının yanı | Kafi | 5020160 | 52 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980 | 0
161 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. Eldarın evinin yanı | Kafi | 5020161 | 39 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 0
162 | TM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Xanların evinin yanı | Kafi | 5020162 | 79 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1986 | 0
163 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi. İcra Nümayaədəliyinin yanı | Kafi | 5020163 | 4 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 0
164 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Hafizin evinin yanı | Kafi | 5020164 | 64 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
165 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Məmmədov Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5020165 | 32 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
166 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Zaurun evinin yanı | Kafi | 5020166 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 0
167 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Şahməddinin evinin yanı | Kafi | 5020167 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 0
168 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Qurbanov Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5020168 | 65 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 0
169 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Mansurov Elmanın evinin yanı | Kafi | 5020169 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0
170 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Elmarın evinin yanı | Kafi | 5020170 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 0
171 | TM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Nəsrəddinin evinin yanı | Kafi | 5020171 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 0
172 | TM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Ədalətin evinin yanı | Kafi | 5020172 | 50 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 0
173 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Ələtxanın evinin yanı | Əla | 5020173 | 228 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
174 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Qarajın yanı | Kafi | 5020174 | 39 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1966 | 0
175 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Qaratikənin yanı | Kafi | 5020175 | 57 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1962 | 0
176 | TM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Gülməmmədin evinin yanı | Kafi | 5020176 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
177 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Qaryağdının evinin yanı | Kafi | 5020177 | 90 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
178 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Pekarnının yanı | Kafi | 5020178 | 50 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 0
179 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Türklər məhəlləsi | Əla | 5020179 | 21 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
180 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5020180 | 116 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1972 | 0
181 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Bayramın evinin yanı | Kafi | 5020181 | 169 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1986 | 0
182 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Ayazın evinin yanı | Kafi | 5020182 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 0
183 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Alimin evinin yanı | Pis | 5020183 | 81 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
184 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 5020184 | 22 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1972 | 0
185 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 5020185 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
186 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Cahangirin evinin yanı | Kafi | 5020186 | 101 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 0
187 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5020187 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1987 | 0
188 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Həsənəlinin evinin yanı | Kafi | 5020188 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1998 | 0
189 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Sabirin evinin yanı | Kafi | 5020189 | 78 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 0
190 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Tele mərkəz | Kafi | 5020190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1991 | 0
191 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Tele mərkəz | Kafi | 5020191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1991 | 0
192 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Türklər məhəlləsi | Kafi | 5020192 | 100 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 0
193 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 5020193 | 202 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1989 | 0
194 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Ədalətin evinin yanı | Kafi | 5020194 | 3 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 0
195 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Eynalın evinin yanı | Kafi | 5020195 | 67 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 0
196 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5020196 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
197 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5020197 | 61 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 0
198 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Kamaləddinin evinin yanı | Kafi | 5020198 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
199 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. İdrisin evinin yanı | Kafi | 5020199 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
200 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Xaqaninin evinin yanı | Kafi | 5020200 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
201 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020201 | 76 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
202 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Orucun evinin yanı | Kafi | 5020202 | 20 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
203 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Qabilin evinin yanı | Kafi | 5020203 | 70 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
204 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. Əvəzin evinin yanı | Kafi | 5020204 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 0
205 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. Fizulinin evinin yanı | Kafi | 5020205 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1971 | 0
206 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. İdarə | Kafi | 5020206 | 107 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 0
207 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Ələşrəfin evinin yanı | Kafi | 5020207 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1967 | 0
208 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Prespektivlı inkişaf planı | Pis | 5020208 | 199 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2010 | 0
209 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. | Əla | 5020209 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
210 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi | Əla | 5020210 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
211 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. | Əla | 5020211 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
212 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi | Əla | 5020212 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
213 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. | Əla | 5020213 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
214 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 33-cü məhəllə | Əla | 5020214 | 56 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
215 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi | Əla | 5020215 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
216 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 25-ci məhəllə | Əla | 5020216 | 85 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
217 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. | Əla | 5020217 | 27 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
218 | KTM | Ağstafa | St. Poylu | Əla | 5020218 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
219 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. | Əla | 5020219 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
220 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. | Əla | 5020220 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
221 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. | Əla | 5020221 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
222 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. | Əla | 5020222 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
223 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. | Əla | 5020223 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
224 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi | Əla | 5020224 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
225 | KTM | Ağstafa | Xalfalı kəndi | Əla | 5020225 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
226 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi | Əla | 5020226 | 70 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
227 | KTM | Ağstafa | Muğanlı kəndi | Əla | 5020227 | 27 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
228 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi | Əla | 5020228 | 77 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
229 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A. 2-№ li Məktəb | Kafi | 5023003 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
230 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A. Mahirin evinin yanı | Kafi | 5023008 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
231 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A. 33-cü məhəllə | Kafi | 5023010 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
232 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A. Şaiqin evinin yanı | Kafi | 5023016 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
233 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mərkəzi bazar | Kafi | 5023019 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 0
234 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. | Kafi | 5023021 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 0
235 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A Arifin sexinin yanı | Kafi | 5023023 | 1 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 0
236 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5023363 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
237 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Stadionun yanı. S/A | Kafi | 5023377 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0
238 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A Texnikomun yanı | Kafi | 5023035 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
239 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A Baxçanın yanı | Kafi | 5023039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
240 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A Mərkəzi Xəstəxananın yanı | Kafi | 5023047 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
241 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S/A Rəşadın evinin yanı | Kafi | 5023058 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 0
242 | KTM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. S/A. Dobrunun evinin yanı | Kafi | 5023070 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
243 | KTM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. S/A. Rəşadətin evinin yanı | Kafi | 5023072 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
244 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Nasos y/s-nın yanı | Kafi | 5023085 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1985 | 0
245 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. S/A. Cavadın yanı | Kafi | 5023105 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
246 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Vilayətin evinin yanı | Kafi | 5023108 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
247 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Məktəbin yanı | Kafi | 5023109 | 3 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
248 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. S/A. Zavodun yanı | Kafi | 5023118 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 0
249 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. S/A. Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5023120 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1976 | 0
250 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. S/A. Şölənin evinin yanı | Kafi | 5023122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 0
251 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. İsfəndiyarın evinin yanı | Kafi | 5023123 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1971 | 0
252 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. S/A. Tahirin evinin yanı | Kafi | 5023124 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 0
253 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. S/A. Arançının evinin yanı | Kafi | 5023125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2000 | 0
254 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. "Incəgülü" restoranının yanı | Kafi | 5023130 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
255 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5023131 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1994 | 0
256 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Seyidlərin evinin yanı | Kafi | 5023133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1992 | 0
257 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. Saqifin evinin yanı | Kafi | 5023134 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
258 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. Firudunun evinin yanı | Kafi | 5023135 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
259 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. Təpəbaşının yanı | Kafi | 5023136 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1981 | 0
260 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. | Kafi | 5023138 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
261 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. S/A. Elşənin evinin yanı | Kafi | 5023140 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
262 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. S/A. Şamlığın içi | Kafi | 5023141 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1984 | 0
263 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. S/A. Sahibin evinin yanı | Kafi | 5023143 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 0
264 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. S/A. Məktəbin yanı | Kafi | 5023145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986 | 0
265 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Nasos | Kafi | 5023148 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2003 | 0
266 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 5023150 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1999 | 0
267 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Qəbirstanlıqdan sağ tərəf | Kafi | 5023151 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 0
268 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Qəbirstanlıqdan sol tərəf | Kafi | 5023152 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1990 | 0
269 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A. Şəmilin evinin yanı | Kafi | 5023159 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 0
270 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A. Knyazın evinin yanı | Kafi | 5023161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1975 | 0
271 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A. Kamoşun evinin yanı | Kafi | 5023162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
272 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A Qafarlının evinin yanı | Kafi | 5023166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
273 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A. Yolçunun evinin yanı | Kafi | 5023167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 0
274 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A. Müqtədirin evinin yanı | Kafi | 5023168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
275 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A. Şaxların evinin yanı | Kafi | 5023172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1982 | 0
276 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 5023175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
277 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Qaz Doldurma məntəqəsi | Kafi | 5023176 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 0
278 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Mərkəzi mağazanın yanı | Kafi | 5023177 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 0
279 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Vaqifin evinin yanı | Kafi | 5023178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 0
280 | KTM | Ağstafa | Kolayır kəndi. S/A. Məktəbin yanı | Kafi | 5023181 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1983 | 0
281 | KTM | Ağstafa | Kolayır kəndi. S/A. Səmədin evinin yanı | Kafi | 5023182 | 25 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1986 | 0
282 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Kanalın yanı | Kafi | 5023183 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
283 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Azadın bağının yanı | Kafi | 5023184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1966 | 0
284 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Qəzinin bağının yanı | Kafi | 5023185 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
285 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Zakirin evinin yanı | Kafi | 5023190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2006 | 0
286 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. İsmixanın evinin yanı | Kafi | 5023191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2001 | 0
287 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Məktəbin yanı | Kafi | 5023192 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1967 | 0
288 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Əsədin evinin yanı | Kafi | 5023194 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
289 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Hüseynin evinin yanı | Kafi | 5023197 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1977 | 0
290 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Rasimin evinin yanı | Kafi | 5023198 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1979 | 0
291 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Rəfayılın evinin yanı | Kafi | 5023199 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
292 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Fizulinin evinin yanı | Kafi | 5023201 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
293 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. S/A. Hacı Mehtinin evinin yanı | Kafi | 5023202 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 0
294 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. S/A. Əjdərin evinin yanı | Kafi | 5023203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1992 | 0
295 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. S/A. Şükürün evinin yanı | Kafi | 5023206 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
296 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. S/A. Kənd Sovetinin yanı | Kafi | 5023208 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1986 | 0
297 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. 330 y/s yanı | Kafi | 5023210 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1973 | 0
298 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. S/A. Şücayətin evinin yanı | Kafi | 5023212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996 | 0
299 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. S/A. Təzə Nərimanın evinin yanı | Kafi | 5023213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2004 | 0
300 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. S/A. Nərimanın evinin yanı | Kafi | 5023214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 2003 | 0
301 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. S/A. Fərhadın evinin yanı | Kafi | 5023215 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
302 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. S/A. Cəlilin evinin yanı | Kafi | 5023216 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
303 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. S/A. Aşıq Səmədin evinin yanı | Kafi | 5023217 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1984 | 0
304 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. Faiqin evinin yanı | Kafi | 5023219 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
305 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. Mahirin evinin yanı | Kafi | 5023220 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2003 | 0
306 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. Mahirin evinin yanı | Kafi | 5023378 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0
307 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. Dəmir yolunun kənarı | Kafi | 5023221 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
308 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. | Kafi | 5023384 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0
309 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. S/A. Şanbanın evinin yanı | Kafi | 5023222 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
310 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. S/A. Ziyaddının evinin yanı | Kafi | 5023223 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2003 | 0
311 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. S/A. Nərimanın evinin yanı | Kafi | 5023224 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1995 | 0
312 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. S/A. Asimin evinin yanı | Kafi | 5023225 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 0
313 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. S/A. Həmidin evinin yanı | Kafi | 5023226 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 0
314 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. S/A. Cavanşirin evinin yanı | Kafi | 5023228 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
315 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. S/A. Cabbarın evinin yanı | Kafi | 5023229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
316 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. S/A. Əkin sahəsi | Kafi | 5023231 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 0
317 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. Kökəltmənin yanı | Kafi | 5023232 | 1 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1984 | 0
318 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. Haqverdinin evinin yanı | Kafi | 5023233 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986 | 0
319 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. Fərmanın evinin yanı | Kafi | 5023234 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1990 | 0
320 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. Xasayın evinin yanı | Kafi | 5023235 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 0
321 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. Şəadətin evinin yanı | Kafi | 5023236 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
322 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. Şahmalının evinin yanı | Kafi | 5023237 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 0
323 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Ələskərov Tovuzun evinin yanı | Kafi | 5023245 | 9 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1977 | 0
324 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Seyid Məmmədin evinin yanı | Kafi | 5023246 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
325 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kərimin evinin yanı | Kafi | 5023248 | 6 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
326 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. S/A. Yəjinin evinin yanı | Kafi | 5023253 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 0
327 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. S/A. Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5023254 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
328 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Nizaminin yatağı | Kafi | 5023255 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1989 | 0
329 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. S/A. Ələskərin evinin yanı | Kafi | 5023256 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
330 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Seyid Xalidin evinin yanı | Kafi | 5023257 | 1 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1977 | 0
331 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. S/A. Yatağın yanı | Kafi | 5023258 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 0
332 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Hüseynin evinin yanı. S/A. | Kafi | 5023379 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0
333 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Həsənov Əlinin evinin yanı | Kafi | 5023259 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 0
334 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. S/A. Kərimlinin evinin yanı | Kafi | 5023260 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1961 | 0
335 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi S/A. Alayın evinin yanı | Kafi | 5023265 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1971 | 0
336 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi. S/A. Məktəbin yanı | Kafi | 5023266 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
337 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi S/A. İlhamın evinin yanı | Kafi | 5023267 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1976 | 0
338 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. S/A. Cahangirin evinin yanı | Kafi | 5023270 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 0
339 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. S/A. Su anbarının yanı | Kafi | 5023271 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1979 | 0
340 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Nasos. Kür çayının kənarı | Kafi | 5023276 | 0 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1970 | 0
341 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. Elçinin evinin yanı | Kafi | 5023279 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 0
342 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. Dilbazinin evinin yanı | Kafi | 5023281 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
343 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. Mehralının evinin yanı | Kafi | 5023282 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1963 | 0
344 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. Yaminin evinin yanı | Kafi | 5023283 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 0
345 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. Namiqin evinin yanı | Kafi | 5023286 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2000 | 0
346 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. Məmmədov Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5023288 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
347 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A. İqrarın evinin yanı | Kafi | 5023289 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1992 | 0
348 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/А. Yolun kənarı | Kafi | 5023393 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2009 | 0
349 | KTM | Ağstafa | Muğanlı kəndi. SA İdarənin yanı | Kafi | 5023291 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1976 | 0
350 | KTM | Ağstafa | Muğanlı kəndi. S/A. Xəstəxananın yanı | Kafi | 5023294 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1982 | 0
351 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. İdarənin yanı | Kafi | 5023295 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
352 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Sədrəddinin evinin yanı | Kafi | 5023297 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 0
353 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Fəxrəddinin evinin yanı | Kafi | 5023298 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2004 | 0
354 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Ramizin evinin yanı | Kafi | 5023299 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 0
355 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Azərin evinin yanı | Kafi | 5023300 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
356 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Mofiqin evinin yanı | Kafi | 5023301 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
357 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 5023302 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 0
358 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Afiqin evinin yanı | Kafi | 5023303 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
359 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. S/A. Qubatın evinin yanı | Kafi | 5023304 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 0
360 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 5023306 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986 | 0
361 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Nurunun evinin yanı | Kafi | 5023308 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
362 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. İdarənin yanı | Kafi | 5023310 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
363 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 5023312 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
364 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Valehin evinin yanı | Kafi | 5023315 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1991 | 0
365 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5023316 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
366 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Əzimin evinin yanı | Kafi | 5023317 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1963 | 0
367 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Elmanın evinin yanı | Kafi | 5023318 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1975 | 0
368 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5023319 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
369 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Səlimin evinin yanı | Kafi | 5023320 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
370 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Piyvə Zavodu | Kafi | 5023323 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1990 | 0
371 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A. Səməndərin evinin yanı | Kafi | 5023325 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 2001 | 0
372 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Piyvə Zavodu | Kafi | 5023327 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1999 | 0
373 | KTM | Ağstafa | Şəkərli qəsəbəsi. S/A. Şəkərlı Vağzalın yanı | Kafi | 5023328 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
374 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. S/A. İdrisin evinin yanı | Kafi | 5023337 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 0
375 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. S/A. Məhəmmədin evinin yanı | Kafi | 5023339 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
376 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. S/A. Zahidin evinin yanı | Kafi | 5023343 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 0
377 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. S/A. Hamletin evinin yanı | Kafi | 5023344 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 0
378 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. S/A. İmanın evinin yanı | Kafi | 5023346 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
379 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. S/A. Hajanın evinin yanı | Kafi | 5023347 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 0
380 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. S/A. Nadirin evinin yanı | Kafi | 5023348 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 0
381 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A İsənin evinin yanı | Kafi | 5023349 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 0
382 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A Meydanın evinin yanı | Kafi | 5023350 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1993 | 0
383 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A İdarənin arxası | Kafi | 5023351 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
384 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A Məktəbin yanı | Kafi | 5023352 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 0
385 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A Qabilin evinin yanı | Kafi | 5023353 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1990 | 0
386 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A S/Akitin evinin yanı | Kafi | 5023354 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1990 | 0
387 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A Sovetin evinin yanı | Kafi | 5023355 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1990 | 0
388 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A Sovetin evinin yanı | Kafi | 5023356 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
389 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. S/A Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5023357 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
390 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A | Kafi | 5023400 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2011 | 0
391 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. S/A | Kafi | 5023401 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 2011 | 0
392 | KTM | Ağstafa | Pirili kəndi. S/A | Kafi | 5023404 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2012 | 0
393 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. SA | Kafi | 5023405 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 2012 | 0
394 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A | Kafi | 5023416 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2013 | 0
395 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. | Kafi | 5023417 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
396 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Dağ Kəsəmən kənd torpaq sahəsində S/A | Kafi | 5023420 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
397 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi "Türklər məhəlləsi"-də S/A | Kafi | 5023436 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
398 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. S/A. | Kafi | 5023437 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
399 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. S/A. | Kafi | 5023438 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
400 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. S/A | Kafi | 5023439 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
401 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A | Kafi | 5023440 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 2013 | 0
402 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. S/A | Kafi | 5023441 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0
403 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Məmmədin evinin yanı | Kafi | 5024027 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 0
404 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Elmanın evinin yanı | Kafi | 5024032 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 0
405 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mikayılın evinin yanı | Kafi | 5024001 | 34 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1993 | 0
406 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 4 mərtəbəli binanın yanı | Kafi | 5024003 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 0
407 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 32 Ailəli binanın yanı | Kafi | 5024004 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2008 | 0
408 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Vilayətin evinin yanı | Kafi | 5024005 | 25 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 0
409 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Qəribin evinin yanı | Kafi | 5024006 | 22 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 0
410 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Talehin evinin yanı | Kafi | 5024007 | 45 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 0
411 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 5024009 | 21 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 0
412 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Oqtayın evinin yanı | Kafi | 5024010 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 0
413 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Yatağın arxası | Kafi | 5024011 | 56 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
414 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Ağabalanın evinin yanı | Kafi | 5024014 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 0
415 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Bələdiyyə xutor | Kafi | 5024015 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1992 | 0
416 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Arxın üstü | Kafi | 5024017 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 0
417 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Əskərin evinin yanı | Kafi | 5024018 | 53 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1990 | 0
418 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Müzəffərin evinin yanı | Kafi | 5024019 | 36 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1990 | 0
419 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 5024024 | 72 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 0
420 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Pelenin evinin yanı | Kafi | 5024030 | 39 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1996 | 0
421 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Pelenin evinin yanı | Kafi | 5024033 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1979 | 0
422 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Mərkəzi mağazanın yanı | Kafi | 5024043 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1973 | 0
423 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Etibarın evinin yanı | Kafi | 5024044 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1977 | 0
424 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Ramizin evinin yanı | Kafi | 5024047 | 29 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 0
425 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Dəyirmanın yanı | Kafi | 5024048 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 0
426 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. İltifatın evinin yanı | Kafi | 5024049 | 58 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1992 | 0
427 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Həbibin evinin yanı | Kafi | 5024050 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
428 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Qəbirstanlıq | Kafi | 5024054 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1990 | 0
429 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Rafiqin evinin yanı | Kafi | 5024057 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
430 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Hüseynin evinin yanı | Kafi | 5024058 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
431 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Aqilin evinin yanı | Kafi | 5024061 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
432 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Əzizin evinin yanı | Kafi | 5024064 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 0
433 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi | Kafi | 5024066 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1979 | 0
434 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Fərhadın evinin yanı | Kafi | 5024068 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 0
435 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Cəlilin evinin yanı | Kafi | 5024069 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1979 | 0
436 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Eyvazın evinin yanı | Kafi | 5024072 | 66 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1993 | 0
437 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Mehtixanın evinin yanı | Kafi | 5024073 | 63 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1995 | 0
438 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Qaçqinlar məhəlləsi | Kafi | 5024074 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 0
439 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Anarın evinin yanı | Kafi | 5024075 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1971 | 0
440 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Knyazın evinin yanı | Kafi | 5024076 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
441 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Aslanın evinin yanı | Kafi | 5024077 | 61 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 0
442 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Heyyətin evinin yanı | Kafi | 5024088 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 0
443 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Soninin evinin yanı | Kafi | 5024091 | 10 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 0
444 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5024150 | 86 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 0
445 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Misirli Telmanın evinin yanı | Kafi | 5024153 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1971 | 0
446 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5024092 | 8 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
447 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5024093 | 49 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 0
448 | KTM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Gülümün evinin yanı | Kafi | 5024096 | 40 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 0
449 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi. Yaylağın evinin yanı | Kafi | 5024097 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2004 | 0
450 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5024098 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
451 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Qaz Doldurma məntəqəsinin yanı | Kafi | 5024100 | 49 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 0
452 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Vilayətin evinin yanı | Kafi | 5024102 | 107 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 0
453 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Dursunun evinin yanı | Kafi | 5024103 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
454 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Qönçənin evinin yanı | Kafi | 5024104 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 0
455 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Sehranın evinin yanı | Kafi | 5024105 | 43 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
456 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. İdarənin yanı | Pis | 5024106 | 87 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
457 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Abdullayev Namiqin evinin yanı | Kafi | 5024107 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
458 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Xəstəxana | Kafi | 5024109 | 105 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1984 | 0
459 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Qurbanov Dilbazinin evinin yanı | Kafi | 5024110 | 72 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1989 | 0
460 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Mahmudun evinin yanı | Kafi | 5024116 | 57 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1991 | 0
461 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Nilzinin evinin yanı | Kafi | 5024118 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1991 | 0
462 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Əsədin evinin yanı | Kafi | 5024124 | 69 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 0
463 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Pirvəlinin evinin yanı | Kafi | 5024125 | 90 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1987 | 0
464 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5024127 | 0 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 0
465 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Mamedin evinin yanı | Kafi | 5024129 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1993 | 0
466 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Bayramın evinin yanı | Kafi | 5024130 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1995 | 0
467 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5024133 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1997 | 0
468 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Rahibin evinin yanı | Kafi | 5024154 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1994 | 0
469 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Poçtun yanı | Kafi | 5024135 | 71 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1994 | 0
470 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Baxça | Kafi | 5024137 | 65 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
471 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Toyuq Fermasının yanı | Kafi | 5024138 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1979 | 0
472 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Habil Muradovun evinin yanı | Kafi | 5024139 | 58 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
473 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Rəhimin evinin yanı | Kafi | 5024141 | 93 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
474 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Quşnarın evinin yanı | Kafi | 5024142 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2003 | 0