## Aran
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Beyləqan | V.İsmayılov küç. | Yararlı | 6070005 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2006-06-05 | 0
2 | TM | Beyləqan | PMK-42 | Yararlı | 6073005 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2004-10-15 | 0
3 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6073011 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986-11-10 | 0
4 | TM | Beyləqan | Nizami küç. | Yararlı | 6070006 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1976-07-18 | 0
5 | TM | Beyləqan | Q.Nəbi küç. | Yararlı | 6074006 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1973-03-12 | 0
6 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074007 | 6 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1992-04-20 | 0
7 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074008 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1991-08-01 | 0
8 | TM | Beyləqan | V.İsmayılov küç. | Yararlı | 6074009 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1992-05-26 | 0
9 | TM | Beyləqan | V.İsmayılov küç. | Yararlı | 6074011 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1993-06-14 | 0
10 | TM | Beyləqan | V.İsmayılov küç. | Yararlı | 6074012 | 28 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1997-01-13 | 0
11 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6070007 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2006-07-20 | 0
12 | TM | Beyləqan | Nizami küç. | Yararlı | 6074013 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1983-04-18 | 0
13 | TM | Beyləqan | F.Kərimzadə | Yararlı | 6074014 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1992-04-24 | 0
14 | TM | Beyləqan | F.Kərimzadə | Yararlı | 6074015 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988-10-10 | 0
15 | TM | Beyləqan | F.Kərimzadə | Yararlı | 6074016 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1983-11-02 | 0
16 | TM | Beyləqan | Təbriz küç. | Yararlı | 6074017 | 71 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1992-05-30 | 0
17 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074018 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1999-11-23 | 0
18 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074019 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000-04-14 | 0
19 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074020 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1983-10-22 | 0
20 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074021 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998-06-12 | 0
21 | TM | Beyləqan | Q. Nəbi küç. | Yararlı | 6074022 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2001-03-17 | 0
22 | TM | Beyləqan | Nizami küç. | Yararlı | 6070008 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2006-09-23 | 0
23 | TM | Beyləqan | Q. Nəbi küç. | Yararlı | 6074023 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1974-02-13 | 0
24 | TM | Beyləqan | Memer Əcəmi küç. | Yararlı | 6074024 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1999-05-15 | 0
25 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074025 | 35 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2001-06-12 | 0
26 | TM | Beyləqan | Şitilçilik qəsəbəsi | Yararlı | 6074026 | 23 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1998-07-09 | 0
27 | TM | Beyləqan | Magestral küç. | Yararlı | 6074027 | 4 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2002-03-13 | 0
28 | KTM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6070312 | 69 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1987-07-03 | 0
29 | KTM | Beyləqan | Q.Nəbi küç. | Yararlı | 6070307 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2015-05-20 | 0
30 | KTM | Beyləqan | Z. Əliyeva küçəsi | Yararlı | 6070322 | 56 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016-08-12 | 0
31 | TM | Beyləqan | E.Məmmədov küç. | Yararlı | 6074028 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 2003-01-17 | 0
32 | TM | Beyləqan | N.Xəzri küç. | Yararlı | 6074030 | 50 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2000-08-10 | 0
33 | TM | Beyləqan | A. Əliyev küçəsi | Yararlı | 6070009 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2006-07-10 | 0
34 | TM | Beyləqan | Qarabağ küç. | Yararlı | 6070010 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2006-12-28 | 0
35 | TM | Beyləqan | Şitilçilik qəsəbəsi | Yararlı | 6070011 | 25 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 2004-04-21 | 0
36 | TM | Beyləqan | PMK-42 qəsəbəsi | Yararlı | 6070012 | 72 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2005-07-13 | 0
37 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6070084 | 57 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1990-06-12 | 0
38 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074118 | 130 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1998-07-13 | 0
39 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074119 | 74 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985-02-25 | 0
40 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074121 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1973-10-05 | 0
41 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074124 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1905-06-11 | 0
42 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074125 | 99 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1986-04-21 | 0
43 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6070085 | 70 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985-05-23 | 0
44 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6070086 | 36 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1983-07-19 | 0
45 | TM | Beyləqan | Mayak kəndi | Yararlı | 6070087 | 32 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2004-03-28 | 0
46 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6070088 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970-03-30 | 0
47 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074115 | 32 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1983-09-16 | 0
48 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6074117 | 14 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982-10-10 | 0
49 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6073459 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2015-06-10 | 0
50 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6073460 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2015-11-24 | 0
51 | TM | Beyləqan | Yuxarı Aran kəndi | Yararlı | 6070318 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 2015-04-17 | 0
52 | TM | Beyləqan | Magestral küç. | Yararlı | 6070310 | 42 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015-05-20 | 0
53 | TM | Beyləqan | IV məktəb | Yararlı | 6074033 | 42 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1983-10-10 | 0
54 | TM | Beyləqan | G.M.Əsədov küç. | Yararlı | 6074034 | 64 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1984-03-25 | 0
55 | TM | Beyləqan | G.M.Əsədov küç. | Yararlı | 6074035 | 18 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985-01-18 | 0
56 | TM | Beyləqan | PMK-4 | Yararlı | 6074036 | 71 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1982-04-22 | 0
57 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6070014 | 11 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1995-07-19 | 0
58 | TM | Beyləqan | PMK-4 | Yararlı | 6074037 | 74 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2000-12-09 | 0
59 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074038 | 69 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1976-06-29 | 0
60 | TM | Beyləqan | 20 Yanvar küç. | Yararlı | 6074039 | 25 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1981-06-16 | 0
61 | TM | Beyləqan | Beyləqan ş, M.Ə.Rəsulzadə küç | Yararlı | 6074223 | 0 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2006-11-15 | 0
62 | KTM | Beyləqan | V.Əkbərov küç. | Yararlı | 6070013 | 140 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 95 | 2015-08-17 | 0
63 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073325 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2008-05-10 | 0
64 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073326 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2008-05-10 | 0
65 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073327 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 2008-05-10 | 0
66 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073328 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 2008-05-11 | 0
67 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073329 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 2008-05-11 | 0
68 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073330 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2008-05-12 | 0
69 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073439 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2014-06-20 | 0
70 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073440 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2014-06-20 | 0
71 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073441 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 |  | 80 | 2014-06-21 | 0
72 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073442 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 |  | 75 | 2014-06-21 | 0
73 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070297 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2014-03-14 | 0
74 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070298 | 10 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014-03-14 | 0
75 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070299 | 10 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2014-03-14 | 0
76 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070300 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014-03-15 | 0
77 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070301 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2014-03-15 | 0
78 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070302 | 11 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2014-03-15 | 0
79 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6074226 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1973-03-21 | 0
80 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070268 | 83 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1983-09-10 | 0
81 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070269 | 58 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986-10-10 | 0
82 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070270 | 67 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 1992-12-09 | 0
83 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070271 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1966-01-10 | 0
84 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070202 | 53 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991-10-02 | 0
85 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6073220 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1974-11-10 | 0
86 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6073272 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2007-07-20 | 0
87 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6073273 | 2 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1975-04-13 | 0
88 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070203 | 49 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986-03-04 | 0
89 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6074148 | 79 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 2007-01-01 | 0
90 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6074149 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2007-07-03 | 0
91 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070204 | 117 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1976-04-29 | 0
92 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070226 | 101 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1994-09-03 | 0
93 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070227 | 47 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1980-05-26 | 0
94 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070228 | 82 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 80 | 2010-01-01 | 0
95 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070229 | 60 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1989-04-27 | 0
96 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070230 | 58 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1989-10-29 | 0
97 | TM | Beyləqan | Eyvazallar kəndi | Yararlı | 6070333 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985-04-23 | 0
98 | TM | Beyləqan | Allahyarlı kəndi | Yararlı | 6070089 | 139 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1975-10-05 | 0
99 | TM | Beyləqan | Allahyarlı kəndi | Yararlı | 6073134 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1978-07-19 | 0
100 | TM | Beyləqan | Allahyarlı kəndi | Yararlı | 6073136 | 6 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986-07-25 | 0
101 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070254 | 80 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1990-07-30 | 0
102 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074161 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1979-07-24 | 0
103 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074162 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1980-05-11 | 0
104 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074163 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976-10-26 | 0
105 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074164 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989-09-24 | 0
106 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074165 | 23 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1990-04-17 | 0
107 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070255 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1992-12-25 | 0
108 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070256 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1974-05-14 | 0
109 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070257 | 30 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989-06-24 | 0
110 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070258 | 69 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1989-09-23 | 0
111 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070259 | 122 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1983-12-08 | 0
112 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073234 | 20 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1975-11-28 | 0
113 | TM | Beyləqan | G.Əsədov küç. | Yararlı | 6074047 | 10 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1974-01-09 | 0
114 | TM | Beyləqan | Nnərmanov küç. | Yararlı | 6070016 | 33 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2002-09-24 | 0
115 | TM | Beyləqan | M.Əsədov küç. | Yararlı | 6070020 | 75 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1976-10-21 | 0
116 | TM | Beyləqan | H.Əliyev küçəsi | Yararlı | 6073033 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1990-03-16 | 0
117 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074202 | 15 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2008-04-22 | 0
118 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074203 | 46 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2008-04-22 | 0
119 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074204 | 42 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2008-04-23 | 0
120 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074205 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2008-04-23 | 0
121 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074206 | 14 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008-04-24 | 0
122 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074207 | 42 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008-04-24 | 0
123 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074208 | 33 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008-04-24 | 0
124 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074209 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2008-04-25 | 0
125 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073098 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1976-01-03 | 0
126 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073099 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1990-10-09 | 0
127 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073100 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1995-10-25 | 0
128 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073101 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1972-03-31 | 0
129 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074093 | 52 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1992-01-05 | 0
130 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074094 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1992-04-08 | 0
131 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074095 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1990-04-27 | 0
132 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074096 | 67 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1979-08-22 | 0
133 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073090 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1984-09-26 | 0
134 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074097 | 95 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1974-07-09 | 0
135 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074098 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2010-01-01 | 0
136 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074099 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1989-03-26 | 0
137 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074100 | 39 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1990-06-23 | 0
138 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074101 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1982-05-26 | 0
139 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074102 | 51 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1982-04-28 | 0
140 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074103 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982-08-21 | 0
141 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074104 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984-06-25 | 0
142 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074105 | 60 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 94 | 1982-04-26 | 0
143 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073091 | 3 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1985-07-14 | 0
144 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073095 | 10 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983-10-20 | 0
145 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073097 | 4 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1969-12-19 | 0
146 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074210 | 43 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008-04-28 | 0
147 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074211 | 32 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008-04-27 | 0
148 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074212 | 29 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008-04-27 | 0
149 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074213 | 53 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2008-04-27 | 0
150 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074214 | 57 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2008-04-28 | 0
151 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074215 | 67 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2008-04-28 | 0
152 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074216 | 45 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 95 | 2008-04-29 | 0
153 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074217 | 20 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2008-04-29 | 0
154 | TM | Beyləqan | Magestral küç | Yararlı | 6074064 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965-07-20 | 0
155 | TM | Beyləqan | S.İmrəliyev küç. | Yararlı | 6073367 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2006-07-12 | 0
156 | TM | Beyləqan | RTS qəsəbəsi | Yararlı | 6074073 | 46 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1975-06-21 | 0
157 | TM | Beyləqan | RTS qəsəbəsi | Yararlı | 6074074 | 4 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2004-06-12 | 0
158 | TM | Beyləqan | RTS qəsəbəsi | Yararlı | 6074225 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 2001-09-25 | 0
159 | TM | Beyləqan | RTS qəsəbəsi | Yararlı | 6073055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2007-01-01 | 0
160 | TM | Beyləqan | RTS qəsəbəsi | Yararlı | 6074065 | 5 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985-04-09 | 0
161 | KTM | Beyləqan | RTS qəsəbəsi | Yararlı | 6070311 | 45 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 31,08,2015 | 0
162 | TM | Beyləqan | A. Cavadov küçəsi | Yararlı | 6070002 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2006-10-12 | 0
163 | TM | Beyləqan | B. Kənkərli küçəsi | Yararlı | 6074002 | 142 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1992-09-27 | 0
164 | TM | Beyləqan | B. Kənkərli küçəsi | Yararlı | 6074004 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2000-04-21 | 0
165 | TM | Beyləqan | S.İmrəliyev küç. | Yararlı | 6074005 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997-11-17 | 0
166 | TM | Beyləqan | R.Axundov küç. | Yararlı | 6074071 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1984-04-12 | 0
167 | TM | Beyləqan | A. Cavadov küçəsi | Yararlı | 6070003 | 91 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983-10-26 | 0
168 | KTM | Beyləqan | Magistral küç. | Yararlı | 6070309 | 140 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1995-10-20 | 0
169 | KTM | Beyləqan | S. Qazıyeva küç | Yararlı | 6070331 | 164 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1995-03-17 | 0
170 | KTM | Beyləqan | S. Qazıyeva küç | Yararlı | 6070028 | 197 | 67 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015-07-31 | 0
171 | TM | Beyləqan | M.Ə.Rısulzadə küç. | Yararlı | 6070004 | 37 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1987-01-27 | 0
172 | TM | Beyləqan | M.Ə.Rəsulzadə küç. | Yararlı | 6073000 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1985-05-24 | 0
173 | TM | Beyləqan | R.Axundov küç. | Yararlı | 6074001 | 29 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1984-06-23 | 0
174 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6070071 | 46 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1985-06-03 | 0
175 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6074111 | 76 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2015-10-31 | 0
176 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6074112 | 37 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985-12-06 | 0
177 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6070072 | 65 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015-07-31 | 0
178 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6070073 | 5 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2008-01-01 | 0
179 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6073110 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013-10-29 | 0
180 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6074110 | 41 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1971-07-22 | 0
181 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6070315 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 2015-01-20 | 0
182 | TM | Beyləqan | Şəfəq qəsəbəsi | Yararlı | 6070316 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 2015-08-14 | 0
183 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070250 | 99 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1980-09-27 | 0
184 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074106 | 42 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1983-07-15 | 0
185 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074107 | 38 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1979-09-24 | 0
186 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074108 | 56 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979-02-10 | 0
187 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070251 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1989-12-23 | 0
188 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074160 | 44 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1976-02-10 | 0
189 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074166 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1989-03-24 | 0
190 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6074167 | 14 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979-08-02 | 0
191 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070252 | 63 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1992-12-06 | 0
192 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6070253 | 79 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1986-06-20 | 0
193 | TM | Beyləqan | Kəbirli kəndi | Yararlı | 6073238 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1975-03-17 | 0
194 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070272 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1987-03-29 | 0
195 | TM | Beyləqan | Bolsulu kəndi | Yararlı | 6070281 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1979-05-06 | 0
196 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070282 | 46 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2007-01-01 | 0
197 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6073275 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 84 | 2006-02-26 | 0
198 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6073277 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986-08-26 | 0
199 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070273 | 56 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1978-02-15 | 0
200 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070274 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1989-04-20 | 0
201 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074175 | 10 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2000-04-25 | 0
202 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074176 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1976-06-27 | 0
203 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074177 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1992-04-09 | 0
204 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074178 | 23 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1980-01-06 | 0
205 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074179 | 86 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1993-12-09 | 0
206 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074180 | 49 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983-10-06 | 0
207 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074181 | 44 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1992-09-02 | 0
208 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074182 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989-06-10 | 0
209 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074183 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1984-12-05 | 0
210 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074184 | 14 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1978-04-26 | 0
211 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070275 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2006-01-01 | 0
212 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074185 | 48 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2003-10-23 | 0
213 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074186 | 11 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985-09-03 | 0
214 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074187 | 33 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1973-07-29 | 0
215 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074188 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978-09-21 | 0
216 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074233 | 15 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2007-01-01 | 0
217 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6074234 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2013-05-12 | 0
218 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070276 | 55 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2006-01-01 | 0
219 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070277 | 34 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1982-03-26 | 0
220 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070278 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2008-01-01 | 0
221 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070279 | 23 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 2007-01-01 | 0
222 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070280 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007-01-01 | 0
223 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6073237 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980-12-19 | 0
224 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6070327 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1985-11-03 | 0
225 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6073429 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2015-01-01 | 0
226 | TM | Beyləqan | Təzəkənd kəndi | Yararlı | 6073461 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1973-12-27 | 0
227 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073310 | 2 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1995-04-09 | 0
228 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073322 | 0 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 72 | 1998-04-20 | 0
229 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073323 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1995-04-19 | 0
230 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073250 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1983-04-24 | 0
231 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073341 | 1 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1992-03-29 | 0
232 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073344 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1998-10-07 | 0
233 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073345 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1998-04-15 | 0
234 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073346 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2002-08-26 | 0
235 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6073347 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1996-06-30 | 0
236 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074169 | 57 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1975-09-26 | 0
237 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074170 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1973-09-03 | 0
238 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074193 | 6 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985-11-10 | 0
239 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074194 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985-05-21 | 0
240 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074195 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1998-06-14 | 0
241 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074196 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992-07-22 | 0
242 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074197 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979-09-14 | 0
243 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074198 | 114 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1993-10-16 | 0
244 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074199 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2003-11-11 | 0
245 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074200 | 61 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2000-12-18 | 0
246 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074201 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1974-05-13 | 0
247 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074218 | 4 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1998-04-09 | 0
248 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074219 | 20 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1983-12-06 | 0
249 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074220 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 16.21.2000 | 0
250 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6074235 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1980-10-17 | 0
251 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070303 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2014-03-16 | 0
252 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070304 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2014-03-16 | 0
253 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070305 | 10 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014-03-16 | 0
254 | TM | Beyləqan | Xocavənd şəhərciyi | Yararlı | 6070306 | 10 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2014-03-16 | 0
255 | TM | Beyləqan | M.Müşviq | Yararlı | 6074059 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2001-06-27 | 0
256 | TM | Beyləqan | M.Müşviq | Yararlı | 6074060 | 12 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981-12-15 | 0
257 | TM | Beyləqan | M.Müşviq | Yararlı | 6074061 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2001-06-27 | 0
258 | TM | Beyləqan | Dəvəçi qəsəbəsi | Yararlı | 6074062 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986-04-09 | 0
259 | TM | Beyləqan | Dəvəçi qəsəbəsi | Yararlı | 6074066 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1986-11-20 | 0
260 | TM | Beyləqan | M.Ə.Rəsulzadə | Yararlı | 6074067 | 56 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985-02-14 | 0
261 | TM | Beyləqan | M.Ə.Rəsulzadə | Yararlı | 6070025 | 106 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 84 | 1992-07-23 | 0
262 | KTM | Beyləqan | 5 Mərtəbə | Yararlı | 6070015 | 43 | 45 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015-09-04 | 0
263 | KTM | Beyləqan | M.Hüseynov | Yararlı | 6070022 | 97 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 29,06,2016 | 0
264 | KTM | Beyləqan | M.Ə.Rəsulzadə | Yararlı | 6070313 | 195 | 64 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 05,09,2015 | 0
265 | KTM | Beyləqan | H. Hacıyev küçəsi | Yararlı | 6070024 | 95 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2016-05-27 | 0
266 | KTM | Beyləqan | H. Hacıyev küçəsi | Yararlı | 6070026 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 18,08,2015 | 0
267 | KTM | Beyləqan | Beyləqan şəh. Dəvəçi qəs | Yararlı | 6070027 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015-09-30 | 0
268 | KTM | Beyləqan | H. Hacıyev küçəsi | Yararlı | 6070328 | 14 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 14,07,2016 | 0
269 | KTM | Beyləqan | M.Əzizbəyov küçəsi | Yararlı | 6074042 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2015-09-30 | 0
270 | KTM | Beyləqan | H.Əliyev küçəsi | Yararlı | 6070018 | 22 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983-03-30 | 0
271 | TM | Beyləqan | Beyləqan şəh. Dəvəçi qəs | Yararlı | 6073040 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981-02-13 | 0
272 | TM | Beyləqan | Y.Məmmədov küçəsi | Yararlı | 6074051 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1978-11-22 | 0
273 | TM | Beyləqan | N. Nərmanov küçəsi | Yararlı | 6074052 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015-07-31 | 0
274 | TM | Beyləqan | M.Ə.Rəsulzadə | Yararlı | 6074053 | 3 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1986-07-29 | 0
275 | TM | Beyləqan | H.Əliyev küçəsi | Yararlı | 6070019 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984-03-29 | 0
276 | TM | Beyləqan | E. Əliyev küçəsi | Yararlı | 6070029 | 56 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1987-10-30 | 0
277 | TM | Beyləqan | A. Əkbərov küçəsi | Yararlı | 6070030 | 156 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1976-11-12 | 0
278 | TM | Beyləqan | A. Əkbərov küçəsi | Yararlı | 6070031 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1986-09-03 | 0
279 | TM | Beyləqan | S. Qazıyeva küç | Yararlı | 6073045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2004-01-20 | 0
280 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074076 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1999-01-18 | 0
281 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6074075 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 20.17.1975 | 0
282 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6070032 | 78 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1995-03-17 | 0
283 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6070033 | 85 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1980-12-27 | 0
284 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6070034 | 49 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989-10-15 | 0
285 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6070035 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2004-06-12 | 0
286 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6070036 | 63 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999-01-18 | 0
287 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6070037 | 53 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1985-08-13 | 0
288 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074077 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982-08-26 | 0
289 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6070038 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978-08-27 | 0
290 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6070039 | 40 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1978-05-21 | 0
291 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6070040 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1986-07-03 | 0
292 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6070291 | 34 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007-01-01 | 0
293 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6070292 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2012-01-01 | 0
294 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074232 | 42 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1977-08-14 | 0
295 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6070294 | 14 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2009-01-01 | 0
296 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6074078 | 11 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1991-12-14 | 0
297 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074079 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1978-08-27 | 0
298 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074081 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1978-05-21 | 0
299 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074082 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986-07-03 | 0
300 | TM | Beyləqan | Qəhrəmanlı kəndi | Yararlı | 6074083 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1989-07-20 | 0
301 | TM | Beyləqan | Bahar kəndi | Yararlı | 6073428 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2014-04-17 | 0
302 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070231 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970-01-26 | 0
303 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070240 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982-10-13 | 0
304 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070241 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1978-01-04 | 0
305 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070242 | 12 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978-03-26 | 0
306 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070243 | 58 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976-02-23 | 0
307 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070244 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2004-01-01 | 0
308 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070245 | 41 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2012-01-01 | 0
309 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070246 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982-07-27 | 0
310 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070232 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2004-11-23 | 0
311 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074154 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1985-11-10 | 0
312 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074155 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2007-10-01 | 0
313 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074156 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1988-07-06 | 0
314 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070233 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985-12-06 | 0
315 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070234 | 36 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2004-12-02 | 0
316 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070235 | 77 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2004-01-08 | 0
317 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070236 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985-10-30 | 0
318 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070237 | 1 | 2 | 10/0,4 | 30 | 1 | 75 | 1984-02-06 | 0
319 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070238 | 95 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2003-02-16 | 0
320 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070239 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1978-04-18 | 0
321 | TM | Beyləqan | II Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070319 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2007-07-06 | 0
322 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070050 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1979-08-22 | 0
323 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6074091 | 22 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1998-07-21 | 0
324 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6074092 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976-04-26 | 0
325 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6074222 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 84 | 2009-09-24 | 0
326 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6074229 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2010-07-01 | 0
327 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070051 | 67 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 80 | 1974-07-09 | 0
328 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070052 | 26 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1989-03-26 | 0
329 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070053 | 32 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1990-06-23 | 0
330 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070054 | 83 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982-05-26 | 0
331 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070055 | 35 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1982-04-28 | 0
332 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070056 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1982-08-21 | 0
333 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6070057 | 18 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1984-06-25 | 0
334 | TM | Beyləqan | Milabad qəsəbəsi | Yararlı | 6073088 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989-10-20 | 0
335 | TM | Beyləqan | Talıbxanlı kəndi | Yararlı | 6070080 | 98 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2007-01-01 | 0
336 | TM | Beyləqan | Talıbxanlı kəndi | Yararlı | 6073126 | 43 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1976-07-28 | 0
337 | TM | Beyləqan | Yeni Mil | Yararlı | 6074114 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2000-10-24 | 0
338 | TM | Beyləqan | Talıbxanlı kəndi | Yararlı | 6070081 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 2008-01-01 | 0
339 | TM | Beyləqan | Talıbxanlı kəndi | Yararlı | 6070082 | 154 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006-01-01 | 0
340 | TM | Beyləqan | Yeni Mil | Yararlı | 6070083 | 73 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2015-09-30 | 0
341 | TM | Beyləqan | Yeni Mil | Yararlı | 6073123 | 3 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1984-03-23 | 0
342 | TM | Beyləqan | Yeni Mil | Yararlı | 6073124 | 3 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975-11-26 | 0
343 | TM | Beyləqan | Yeni Mil | Yararlı | 6070317 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2015-12-29 | 0
344 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6074084 | 16 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1969-07-08 | 0
345 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6074085 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1989-10-12 | 0
346 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6074087 | 1 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 2000-10-25 | 0
347 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6070041 | 18 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989-07-20 | 0
348 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6070042 | 20 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1969-07-08 | 0
349 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6070043 | 54 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1978-03-27 | 0
350 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6074088 | 32 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1978-03-27 | 0
351 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6074089 | 28 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979-04-09 | 0
352 | TM | Beyləqan | Mil qəsəbəsi | Yararlı | 6073458 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2015-10-12 | 0
353 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070147 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1975-03-17 | 0
354 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074142 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2006-01-01 | 0
355 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074143 | 17 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 2015-09-30 | 0
356 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070130 | 22 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978-08-06 | 0
357 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070132 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1972-12-24 | 0
358 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070133 | 25 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2009-01-01 | 0
359 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070134 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 2007-01-01 | 0
360 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070135 | 20 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2009-10-06 | 0
361 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070136 | 21 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2009-09-28 | 0
362 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070137 | 67 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2010-01-01 | 0
363 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070148 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989-04-29 | 0
364 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070138 | 32 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985-11-13 | 0
365 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070139 | 20 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1971-07-11 | 0
366 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070140 | 25 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1973-03-21 | 0
367 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070141 | 20 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1974-10-20 | 0
368 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070142 | 65 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 84 | 2010-01-01 | 0
369 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070143 | 10 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2008-01-01 | 0
370 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070144 | 21 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1977-08-14 | 0
371 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070145 | 8 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2007-01-01 | 0
372 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070146 | 23 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1992-03-29 | 0
373 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070149 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984-03-23 | 0
374 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070150 | 24 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1975-11-26 | 0
375 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070151 | 32 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976-07-28 | 0
376 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070152 | 30 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2005-01-01 | 0
377 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070293 | 18 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2008-01-01 | 0
378 | KTM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070296 | 20 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2015-07-31 | 0
379 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070332 | 25 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1985-05-24 | 0
380 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070125 | 32 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007-01-01 | 0
381 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070225 | 20 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1983-10-20 | 0
382 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6073216 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980-04-27 | 0
383 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070114 | 24 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989-06-10 | 0
384 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070115 | 25 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1984-12-05 | 0
385 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070116 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978-04-26 | 0
386 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070126 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988-04-21 | 0
387 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070117 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2003-10-23 | 0
388 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070118 | 38 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1985-09-03 | 0
389 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070119 | 28 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1973-07-29 | 0
390 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070120 | 26 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978-09-21 | 0
391 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070121 | 21 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1985-05-13 | 0
392 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070122 | 25 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990-06-27 | 0
393 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070123 | 42 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2005-06-09 | 0
394 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070124 | 48 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006-03-03 | 0
395 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6073219 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2007-11-20 | 0
396 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070127 | 40 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006-04-13 | 0
397 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074137 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 2005-09-27 | 0
398 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074138 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987-03-20 | 0
399 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074139 | 23 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986-11-18 | 0
400 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074140 | 38 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 2007-01-01 | 0
401 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070129 | 28 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1986-09-26 | 0
402 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070131 | 26 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2009-01-01 | 0
403 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070222 | 21 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982-01-06 | 0
404 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070223 | 25 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1993-04-28 | 0
405 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070224 | 42 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985-08-27 | 0
406 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070128 | 48 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 2004-08-10 | 0
407 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6074068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1991-04-23 | 0
408 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6074090 | 40 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1998-10-11 | 0
409 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6070046 | 12 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1976-04-26 | 0
410 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6070047 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1992-01-05 | 0
411 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6070044 | 54 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1979-04-09 | 0
412 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6070048 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1992-04-08 | 0
413 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6070049 | 10 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1990-04-27 | 0
414 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6070045 | 21 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1989-08-16 | 0
415 | TM | Beyləqan | Mİl kəndi | Yararlı | 6074086 | 8 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 94 | 1991-03-27 | 0
416 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6074141 | 23 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 2008-01-01 | 0
417 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6073167 | 25 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1989-12-30 | 0
418 | TM | Beyləqan | I Şahsevən kəndi | Yararlı | 6070330 | 24 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 2016-10-20 | 0
419 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070180 | 32 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1982-03-09 | 0
420 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070189 | 30 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982-01-20 | 0
421 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070190 | 18 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1976-07-20 | 0
422 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070191 | 20 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1979-05-29 | 0
423 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070192 | 25 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979-06-30 | 0
424 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070193 | 32 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1982-11-01 | 0
425 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070194 | 20 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 95 | 2004-09-20 | 0
426 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070195 | 12 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1997-08-06 | 0
427 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070196 | 24 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982-02-26 | 0
428 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070197 | 25 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2004-05-23 | 0
429 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070198 | 24 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2004-04-21 | 0
430 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070181 | 20 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993-10-25 | 0
431 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070199 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1993-10-26 | 0
432 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070200 | 38 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004-07-30 | 0
433 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070201 | 28 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1976-10-02 | 0
434 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6073192 | 26 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007-07-20 | 0
435 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6074146 | 21 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 2007-02-20 | 0
436 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070168 | 25 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1998-05-17 | 0
437 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070169 | 42 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2003-10-22 | 0
438 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070170 | 48 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978-05-16 | 0
439 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070182 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985-04-15 | 0
440 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070171 | 40 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987-07-30 | 0
441 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070172 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982-03-13 | 0
442 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070173 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1978-11-19 | 0
443 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070174 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984-03-24 | 0
444 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070175 | 38 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1982-10-02 | 0
445 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070176 | 28 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1993-12-06 | 0
446 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070177 | 26 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1989-10-20 | 0
447 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070178 | 21 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982-07-09 | 0
448 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070179 | 25 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1978-04-27 | 0
449 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070183 | 42 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1996-06-24 | 0
450 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070184 | 48 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1993-10-25 | 0
451 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070185 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1986-12-28 | 0
452 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070186 | 40 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1979-08-19 | 0
453 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070187 | 12 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1993-02-03 | 0
454 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070188 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1982-04-17 | 0
455 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070326 | 54 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2015-09-30 | 0
456 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070058 | 10 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982-04-26 | 0
457 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070078 | 24 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 2005-09-27 | 0
458 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6074109 | 25 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987-11-02 | 0
459 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6074113 | 23 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987-09-03 | 0
460 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070059 | 20 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1990-01-16 | 0
461 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070060 | 19 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1979-09-24 | 0
462 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070061 | 24 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1979-02-10 | 0
463 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070062 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015-10-31 | 0
464 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070063 | 8 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1985-12-06 | 0
465 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070064 | 24 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987-09-03 | 0
466 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070065 | 23 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979-07-23 | 0
467 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6070066 | 21 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982-10-20 | 0
468 | TM | Beyləqan | Şərq qəsəbəsi | Yararlı | 6073120 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2007-10-30 | 0
469 | TM | Beyləqan | Sarı Su qəsəbəsi | Yararlı | 6070067 | 30 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987-03-26 | 0
470 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6073108 | 23 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1978-07-26 | 0
471 | TM | Beyləqan | Sarı Su qəsəbəsi | Yararlı | 6070068 | 20 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1982-11-10 | 0
472 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070069 | 19 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979-07-22 | 0
473 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070070 | 24 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1979-10-14 | 0
474 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070074 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978-04-27 | 0
475 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070075 | 8 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1989-06-18 | 0
476 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070076 | 24 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988-04-23 | 0
477 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070077 | 23 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2004-11-06 | 0
478 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6070079 | 21 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2006-04-03 | 0
479 | TM | Beyləqan | Türklər qəsəbəsi | Yararlı | 6073457 | 31 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1982-04-03 | 0
480 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6073232 | 30 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1983-10-16 | 0
481 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6073258 | 9 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2006-04-06 | 0
482 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070247 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1984-01-23 | 0
483 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074158 | 23 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980-03-20 | 0
484 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074159 | 20 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2008-01-01 | 0
485 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074171 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1979-12-06 | 0
486 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074172 | 19 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1980-12-20 | 0
487 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070248 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979-04-08 | 0
488 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074173 | 27 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1980-06-24 | 0
489 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074227 | 8 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1974-10-20 | 0
490 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6074228 | 24 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2010-01-01 | 0
491 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070295 | 23 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2012-01-01 | 0
492 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070249 | 21 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2003-11-22 | 0
493 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070260 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1972-12-01 | 0
494 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070261 | 30 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2011-01-01 | 0
495 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070262 | 23 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2011-01-01 | 0
496 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070263 | 20 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2008-01-01 | 0
497 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070264 | 19 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2004-06-23 | 0
498 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070167 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1979-08-27 | 0
499 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070321 | 27 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2007-11-20 | 0
500 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070323 | 8 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016-05-12 | 0
501 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070324 | 24 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2016-05-12 | 0
502 | TM | Beyləqan | Qarallar kəndi | Yararlı | 6070325 | 23 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016-05-12 | 0
503 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6073456 | 21 | 8 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 2004-04-28 | 0
504 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070320 | 31 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1983-10-20 | 0
505 | TM | Beyləqan | Dünyamallar kəndi | Yararlı | 6070286 | 30 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1990-09-27 | 0
506 | TM | Beyləqan | Aşağı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070091 | 9 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 1980-03-20 | 0
507 | TM | Beyləqan | Aşağı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070092 | 24 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2008-01-01 | 0
508 | TM | Beyləqan | Aşağı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070093 | 23 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1976-02-10 | 0
509 | TM | Beyləqan | Aşağı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070094 | 20 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1979-07-24 | 0
510 | TM | Beyləqan | Aşağı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070095 | 12 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1980-05-11 | 0
511 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070096 | 24 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1976-10-26 | 0
512 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070097 | 23 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989-09-24 | 0
513 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070098 | 21 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1990-04-17 | 0
514 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070099 | 31 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1989-03-24 | 0
515 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070100 | 30 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2010-01-01 | 0
516 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070101 | 9 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1980-03-26 | 0
517 | TM | Beyləqan | Aşqallar kəndi | Yararlı | 6070102 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1980-03-17 | 0
518 | TM | Beyləqan | Aşqallar kəndi | Yararlı | 6070103 | 23 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1979-12-06 | 0
519 | TM | Beyləqan | Aşqallar kəndi | Yararlı | 6070104 | 20 | 7 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1980-12-20 | 0
520 | TM | Beyləqan | Aşqallar kəndi | Yararlı | 6070105 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980-06-24 | 0
521 | TM | Beyləqan | Aşqallar kəndi | Yararlı | 6070106 | 14 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1980-11-29 | 0
522 | TM | Beyləqan | Aşqallar kəndi | Yararlı | 6070107 | 24 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978-10-02 | 0
523 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070108 | 23 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1976-06-27 | 0
524 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070205 | 21 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981-06-03 | 0
525 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070283 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1985-08-03 | 0
526 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070284 | 30 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1989-07-24 | 0
527 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070285 | 9 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1992-02-06 | 0
528 | TM | Beyləqan | Yuxarı Çəmənli kəndi | Yararlı | 6070287 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982-10-22 | 0
529 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6070288 | 23 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1988-07-23 | 0
530 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6070289 | 20 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1972-05-13 | 0
531 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6070290 | 12 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1981-04-23 | 0
532 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6074131 | 24 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2015-07-31 | 0
533 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6074191 | 23 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985-05-13 | 0
534 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6074192 | 21 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1990-06-27 | 0
535 | TM | Beyləqan | Qaradağlı kəndi | Yararlı | 6070090 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1988-07-06 | 0
536 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070206 | 30 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989-02-23 | 0
537 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6074151 | 9 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1191.97 | 0
538 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070207 | 24 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1992-04-25 | 0
539 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070208 | 23 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1981-06-30 | 0
540 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070209 | 20 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1984-04-27 | 0
541 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070210 | 42 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1996-04-12 | 0
542 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6073210 | 17 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1969-05-26 | 0
543 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6074150 | 22 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984-07-13 | 0
544 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070211 | 20 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1979-04-23 | 0
545 | TM | Beyləqan | Əhmədli kəndi | Yararlı | 6070212 | 27 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979-05-26 | 0
546 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070213 | 20 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1986-03-26 | 0
547 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070214 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1972-06-04 | 0
548 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070215 | 29 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2007-04-29 | 0
549 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070216 | 31 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1983-06-24 | 0
550 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070217 | 37 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1987-08-19 | 0
551 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070218 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986-04-17 | 0
552 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070219 | 25 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1985-10-06 | 0
553 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070220 | 23 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986-03-25 | 0
554 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074153 | 21 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008-01-01 | 0
555 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070221 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1979-04-23 | 0
556 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074134 | 30 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1989-06-18 | 0
557 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070113 | 9 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1992-09-02 | 0
558 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070265 | 24 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2000-01-01 | 0
559 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070266 | 23 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1992-04-27 | 0
560 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070267 | 20 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2008-01-01 | 0
561 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6073146 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013-10-09 | 0
562 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074135 | 24 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1988-04-23 | 0
563 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074132 | 23 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2008-01-01 | 0
564 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074133 | 21 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1978-04-27 | 0
565 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074136 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2004-11-06 | 0
566 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6074174 | 30 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980-11-29 | 0
567 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070109 | 9 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1992-04-09 | 0
568 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070110 | 24 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980-01-06 | 0
569 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070111 | 23 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1993-12-09 | 0
570 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6070112 | 20 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1983-10-06 | 0
571 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6073426 | 42 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 2015-01-01 | 0
572 | TM | Beyləqan | Əlinəzərli kəndi | Yararlı | 6073427 | 17 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2015-01-01 | 0
573 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070153 | 22 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2007-01-01 | 0
574 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070162 | 20 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2006-03-24 | 0
575 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070163 | 27 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979-10-26 | 0
576 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070164 | 20 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2006-06-07 | 0
577 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070165 | 12 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980-05-14 | 0
578 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070166 | 29 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1977-05-23 | 0
579 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6073185 | 31 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2006-10-26 | 0
580 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070154 | 37 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1977-04-23 | 0
581 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6074144 | 17 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2012-01-01 | 0
582 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6074145 | 25 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 90 | 2008-01-01 | 0
583 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6074221 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2008-12-29 | 0
584 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070155 | 24 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2007-01-01 | 0
585 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070156 | 41 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 2012-01-01 | 0
586 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070157 | 27 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2008-01-01 | 0
587 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070158 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2008-01-01 | 0
588 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070159 | 26 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2007-01-01 | 0
589 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070160 | 31 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1971-04-16 | 0
590 | TM | Beyləqan | Binnətli kəndi | Yararlı | 6070161 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007-01-01 | 0