## Şabran
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Şabran EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040001 | 93 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
2 | TM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040002 | 183 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
3 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040003 | 150 | 22 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
4 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040004 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
5 | KTM | Şabran | M. Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 3040005 | 200 | 56 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
6 | KTM | Şabran | Atatürk küçəsi | Yaxşı | 3040006 | 159 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2006 | 0
7 | KTM | Şabran | Səttərxan küçəsi | Yaxşı | 3040007 | 200 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2008 | 0
8 | KTM | Şabran | T.Abbasov küçəsi | Pis | 3040008 | 227 | 99 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
9 | KTM | Şabran | Koroğlu küçəsi | Yaxşı | 3040009 | 18 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2014 | 0
10 | KTM | Şabran | Q.Qasımov küçəsi | Yaxşı | 3040010 | 210 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2005 | 0
11 | KTM | Şabran | B.Səfəroğlu küçəsi | Pis | 3040011 | 150 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1981 | 0
12 | KTM | Şabran | M.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 3040012 | 255 | 76 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2005 | 0
13 | KTM | Şabran | 20 yanvar küçəsi | Yaxşı | 3040013 | 114 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1986 | 0
14 | KTM | Şabran | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 3040014 | 123 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2012 | 0
15 | KTM | Şabran | Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 3040015 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2010 | 0
16 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040016 | 1 | 23 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1995 | 0
17 | KTM | Şabran | Taxtakörpü kəndi | Yaxşı | 3040017 | 9 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2014 | 0
18 | TM | Şabran | Nizami küçəsi | Yaxşı | 3040018 | 313 | 53 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2007 | 0
19 | TM | Şabran | Nizami küçəsi | Yaxşı | 3040019 | 164 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2011 | 0
20 | KTM | Şabran | Güləmli kəndi | Əla | 3040021 | 280 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
21 | KTM | Şabran | Şabran küçəsi | Əla | 3040022 | 90 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
22 | KTM | Şabran | Pirəmsən kəndi | Əla | 3040023 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
23 | KTM | Şabran | 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3040024 | 91 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2012 | 0
24 | TM | Şabran | 18-ci məhəllə | Yaxşı | 3040025 | 105 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1987 | 0
25 | KTM | Şabran | Babək küçəsi | Yaxşı | 3040026 | 240 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004 | 0
26 | TM | Şabran | Mektəbyanı küçəsi | Yaxşı | 3040029 | 46 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2005 | 0
27 | KTM | Şabran | M.Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 3040030 | 212 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1990 | 0
28 | KTM | Şabran | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 3040031 | 164 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2005 | 0
29 | KTM | Şabran | Ə.Qarayev küçəsi | Yaxşı | 3040032 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 0
30 | KTM | Şabran | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 3040033 | 38 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1992 | 0
31 | KTM | Şabran | 20 yanvar küçəsi | Əla | 3040034 | 84 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
32 | KTM | Şabran | Əmirxanlı kəndi | Əla | 3040035 | 30 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
33 | KTM | Şabran | İ.Qayıbov | Yaxşı | 3040036 | 251 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2000 | 0
34 | KTM | Şabran | T.İsmayılov | Yaxşı | 3040037 | 81 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1985 | 0
35 | KTM | Şabran | Natavan küçəsi | Əla | 3040038 | 20 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
36 | KTM | Şabran | R.Behbudov küçəsi | Yaxşı | 3040039 | 95 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1985 | 0
37 | KTM | Şabran | Ş.Vahabzadə küçəsi | Yaxşı | 3040040 | 110 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2005 | 0
38 | KTM | Şabran | Surra kəndi | Əla | 3040042 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2015 | 0
39 | KTM | Şabran | Surra kəndi | Əla | 3040043 | 68 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 0
40 | KTM | Şabran | Ceyranlı kəndi | Yaxşı | 3040044 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1992 | 0
41 | KTM | Şabran | Vələsli kəndi | Yaxşı | 3040045 | 49 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1982 | 0
42 | KTM | Şabran | M.Müşviq küçəsi | Əla | 3040046 | 184 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
43 | KTM | Şabran | Əmirxanlı kəndi | Yaxşı | 3040047 | 100 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1982 | 0
44 | KTM | Şabran | Əmirxanlı kəndi | Yaxşı | 3040048 | 88 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2000 | 0
45 | KTM | Şabran | Qazbabalı kəndi | Yaxşı | 3040049 | 75 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1977 | 0
46 | KTM | Şabran | M.Rəsulzadə | Əla | 3040050 | 26 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
47 | KTM | Şabran | Liman kəndi | Pis | 3040051 | 26 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 2011 | 0
48 | KTM | Şabran | Sarvan kəndi | Yaxşı | 3040052 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2012 | 0
49 | KTM | Şabran | Xəlilli kəndi | Yaxşı | 3040053 | 19 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2009 | 0
50 | KTM | Şabran | Xəlilli kəndi | Yaxşı | 3040054 | 34 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1975 | 0
51 | KTM | Şabran | Çölquşçu kəndi | Yaxşı | 3040055 | 70 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2006 | 0
52 | KTM | Şabran | Çölquşçu kəndi | Yaxşı | 3040056 | 70 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2011 | 0
53 | KTM | Şabran | Hacıqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 3040057 | 60 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
54 | KTM | Şabran | Çayqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 3040058 | 56 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2004 | 0
55 | KTM | Şabran | Çayqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 3040059 | 37 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1995 | 0
56 | KTM | Şabran | Sincanboyad kəndi | Yaxşı | 3040060 | 59 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
57 | KTM | Şabran | Sincanboyad kəndi | Yaxşı | 3040061 | 88 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2009 | 0
58 | KTM | Şabran | Sincanboyad kəndi | Əla | 3040062 | 45 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
59 | KTM | Şabran | Taxtalar kəndi | Yaxşı | 3040063 | 121 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2010 | 0
60 | KTM | Şabran | Dəvəçi kəndi | Yaxşı | 3040064 | 71 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2015 | 0
61 | KTM | Şabran | Dəvəçi kəndi | Əla | 3040066 | 171 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
62 | KTM | Şabran | Mollakamallı kəndi | Yaxşı | 3040067 | 70 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2008 | 0
63 | KTM | Şabran | Cimi kəndi | Yaxşı | 3040068 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2009 | 0
64 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Yaxşı | 3040069 | 4 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2010 | 0
65 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Yaxşı | 3040070 | 117 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2004 | 0
66 | KTM | Şabran | Əmirxanlı kəndi | Əla | 3040071 | 33 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
67 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Əla | 3040072 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
68 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Yaxşı | 3040073 | 88 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1996 | 0
69 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Yaxşı | 3040074 | 38 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2009 | 0
70 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Yaxşı | 3040075 | 73 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2007 | 0
71 | KTM | Şabran | Leyti kəndi | Yaxşı | 3040076 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
72 | KTM | Şabran | Padar kəndi | Yaxşı | 3040077 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2005 | 0
73 | KTM | Şabran | Padar kəndi | Yaxşı | 3040078 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2000 | 0
74 | KTM | Şabran | Bor-bor kəndi | Yaxşı | 3040079 | 60 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1973 | 0
75 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040080 | 85 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1991 | 0
76 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040081 | 69 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
77 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040082 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
78 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040083 | 55 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2013 | 0
79 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040084 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2011 | 0
80 | KTM | Şabran | Rəhimli ferma | Yaxşı | 3040085 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1992 | 0
81 | KTM | Şabran | Maytablı kəndi | Yaxşı | 3040086 | 4 | 4 | 10/0,4 | 50 | 1 | 67 | 1973 | 0
82 | KTM | Şabran | Udlu kəndi | Yaxşı | 3040087 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2013 | 0
83 | KTM | Şabran | Uzunboyat kəndi | Yaxşı | 3040088 | 79 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2005 | 0
84 | KTM | Şabran | Uzunboyat kəndi | Yaxşı | 3040089 | 137 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006 | 0
85 | KTM | Şabran | Uzunboyat kəndi | Yaxşı | 3040090 | 113 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2006 | 0
86 | KTM | Şabran | Məliklər kəndi | Yaxşı | 3040091 | 32 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2006 | 0
87 | KTM | Şabran | Məliklər kəndi | Yaxşı | 3040092 | 39 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2012 | 0
88 | KTM | Şabran | Aygünlü kəndi | Yaxşı | 3040093 | 89 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1973 | 0
89 | KTM | Şabran | Aygünlü kəndi | Yaxşı | 3040094 | 74 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2008 | 0
90 | KTM | Şabran | Aygünlü kəndi | Yaxşı | 3040095 | 62 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
91 | KTM | Şabran | Şahnəzərli kəndi | Yaxşı | 3040096 | 107 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1978 | 0
92 | KTM | Şabran | Şahnəzərli kəndi | Yaxşı | 3040097 | 49 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1992 | 0
93 | KTM | Şabran | Şahnəzərli kəndi | Yaxşı | 3040098 | 99 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1986 | 0
94 | KTM | Şabran | Pirəmsən kəndi | Yaxşı | 3040099 | 113 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
95 | KTM | Şabran | Pirəmsən kəndi | Yaxşı | 3040100 | 92 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1973 | 0
96 | KTM | Şabran | Ərəblər kəndi | Yaxşı | 3040101 | 39 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2006 | 0
97 | KTM | Şabran | Ərəblər kəndi | Yaxşı | 3040102 | 10 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1970 | 0
98 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040103 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2016 | 0
99 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Yaxşı | 3040104 | 103 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2004 | 0
100 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Yaxşı | 3040105 | 126 | 1 | 10/0,4 | 315 | 1 | 68 | 1970 | 0
101 | KTM | Şabran | İsnovqışlaq kəndi | Əla | 3040106 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
102 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Yaxşı | 3040107 | 107 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2006 | 0
103 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Yaxşı | 3040108 | 36 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2011 | 0
104 | KTM | Şabran | Söhbətli kəndi | Əla | 3040109 | 94 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
105 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Yaxşı | 3040110 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1974 | 0
106 | KTM | Şabran | Daşlıyataq kəndi | Yaxşı | 3040111 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2009 | 0
107 | KTM | Şabran | Daşlıyataq kəndi | Yaxşı | 3040112 | 21 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1985 | 0
108 | KTM | Şabran | İsnovqışlaq kəndi | Yaxşı | 3040113 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2010 | 0
109 | KTM | Şabran | İsnovqışlaq kəndi | Yaxşı | 3040114 | 113 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2013 | 0
110 | KTM | Şabran | İsnovqışlaq kəndi | Yaxşı | 3040115 | 62 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2013 | 0
111 | KTM | Şabran | Günəşli kəndi | Yaxşı | 3040116 | 130 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1973 | 0
112 | KTM | Şabran | Günəşli kəndi | Yaxşı | 3040117 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1979 | 0
113 | KTM | Şabran | Günəşli kəndi | Yaxşı | 3040118 | 72 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2005 | 0
114 | KTM | Şabran | Təzəkənd kəndi | Yaxşı | 3040119 | 73 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 0
115 | KTM | Şabran | Xırdaoymaq kəndi | Yaxşı | 3040120 | 52 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1973 | 0
116 | KTM | Şabran | Pirəbədil kəndi | Yaxşı | 3040121 | 79 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1986 | 0
117 | KTM | Şabran | Sumaqa kəndi | Yaxşı | 3040122 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
118 | KTM | Şabran | Qazma kəndi | Yaxşı | 3040123 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 0
119 | KTM | Şabran | Qorqan kəndi | Yaxşı | 3040124 | 95 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2003 | 0
120 | KTM | Şabran | Quru pir kəndi | Yaxşı | 3040125 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2002 | 0
121 | KTM | Şabran | Zöhramlı kəndi | Yaxşı | 3040126 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1997 | 0
122 | KTM | Şabran | Mumlu kəndi | Əla | 3045007 | 30 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
123 | KTM | Şabran | Dağbilici kəndi | Əla | 3040128 | 117 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015 | 0
124 | KTM | Şabran | Qələgah kəndi | Yaxşı | 3040129 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2010 | 0
125 | KTM | Şabran | Ləcədi kəndi | Yaxşı | 3040130 | 5 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1972 | 0
126 | KTM | Şabran | Aygünlü kəndi | Yaxşı | 3040145 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2010 | 0
127 | KTM | Şabran | Q.Qasımov küçəsi | Yaxşı | 3040146 | 1 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2010 | 0
128 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1983 | 0
129 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040148 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1974 | 0
130 | KTM | Şabran | Rəhimli kəndi | Yaxşı | 3040149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2016 | 0
131 | KTM | Şabran | Dəvəçi Broyler Fabriki | Yaxşı | 3040150 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1980 | 0
132 | KTM | Şabran | Dəvəçi Broyler Fabriki | Yaxşı | 3040151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1980 | 0
133 | KTM | Şabran | Pirəbədil kəndi | Yaxşı | 3040152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2010 | 0
134 | KTM | Şabran | H.Əliyev mərkəzi | Yaxşı | 3040153 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2011 | 0
135 | KTM | Şabran | H. Əliyev pr. | Yaxşı | 3040156 | 19 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2014 | 0
136 | KTM | Şabran | İsnovqışlaq kəndi | Yaxşı | 3040157 | 7 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1996 | 0
137 | KTM | Şabran | V.Adgözəlov küçəsi | Əla | 3040159 | 101 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
138 | KTM | Şabran | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 3040160 | 130 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
139 | KTM | Şabran | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 3040161 | 15 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2015 | 0
140 | KTM | Şabran | H.Cavid küçəsi | Əla | 3040162 | 128 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0
141 | KTM | Şabran | İ.Qayıbov | Əla | 3040163 | 173 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
142 | KTM | Şabran | Merarator | Əla | 3040164 | 83 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0
143 | KTM | Şabran | Xətai küçəsi | Əla | 3040165 | 21 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2015 | 0
144 | KTM | Şabran | Xətai küçəsi | Əla | 3040166 | 178 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
145 | KTM | Şabran | B.Səfəroğlu küçəsi | Əla | 3040167 | 58 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
146 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Əla | 3040168 | 152 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
147 | KTM | Şabran | Ağalıq kəndi | Əla | 3040169 | 132 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0
148 | KTM | Şabran | Gəndab kəndi | Əla | 3040170 | 162 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2015 | 0
149 | KTM | Şabran | Xəlfələr kəndi | Əla | 3040028 | 28 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2015 | 0
150 | KTM | Şabran | Qalaaltı kəndi | Əla | 3040131 | 48 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
151 | KTM | Şabran | Güləh kəndi | Yaxşı | 3040132 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2012 | 0
152 | KTM | Şabran | Çaraq kəndi | Yaxşı | 3040133 | 28 | 1 | 6/0,4 | 50 | 1 | 66 | 2016 | 0
153 | KTM | Şabran | Hacıiskəndər kəndi | Yaxşı | 3040134 | 9 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1973 | 0
154 | KTM | Şabran | Təkyə kəndi | Yaxşı | 3040135 | 9 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1973 | 0
155 | KTM | Şabran | Uqah kəndi | Yaxşı | 3040136 | 12 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1973 | 0
156 | KTM | Şabran | Kunçal kəndi | Yaxşı | 3040137 | 9 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006 | 0
157 | KTM | Şabran | Zaqlı kəndi | Yaxşı | 3040138 | 17 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2013 | 0
158 | KTM | Şabran | İzmara kəndi | Yaxşı | 3040139 | 9 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2016 | 0
159 | KTM | Şabran | Xəlfələr kəndi | Yaxşı | 3040140 | 76 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 0
160 | KTM | Şabran | Düzbilici kəndi | Yaxşı | 3040141 | 55 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2002 | 0
161 | KTM | Şabran | Zeyvə kəndi | Yaxşı | 3040142 | 83 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2003 | 0
162 | KTM | Şabran | Zeyvə kəndi | Yaxşı | 3040143 | 197 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2014 | 0
163 | KTM | Şabran | Kilvar kəndi | Yaxşı | 3040144 | 45 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2012 | 0
164 | KTM | Şabran | Kilvar kəndi | Yaxşı | 3040154 | 65 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2012 | 0
165 | KTM | Şabran | Zeyvə kəndi | Yaxşı | 3040155 | 79 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2012 | 0
166 | KTM | Şabran | Kilvar kəndi | Yaxşı | 3040158 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2014 | 0