## Xızı
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Siyəzən EŞ-nin Xızı sahəsi üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060001 | 10 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 0
2 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060002 | 104 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1986 | 0
3 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060003 | 136 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2015 | 0
4 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060004 | 81 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 0
5 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060005 | 50 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
6 | KTM | Xızı | Yuxarı Tıxlı kəndi | Yaxşı | 3060006 | 67 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
7 | KTM | Xızı | Aşağı Tıxlı kəndi | Yaxşı | 3060007 | 64 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
8 | KTM | Xızı | Təzəkənd kəndi | Yaxşı | 3060008 | 11 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2016 | 0
9 | KTM | Xızı | Fin evlər | Yaxşı | 3060009 | 46 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
10 | KTM | Xızı | Aşağı Xələnc kəndi | Yaxşı | 3060010 | 71 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
11 | KTM | Xızı | Yuxarı Xələnc kəndi | Əla | 3060011 | 78 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2015 | 0
12 | KTM | Xızı | Güneyqışlaq kəndi | Orta | 3060013 | 7 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1991 | 0
13 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Orta | 3060014 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
14 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Orta | 3060015 | 122 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2009 | 0
15 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Pis | 3060016 | 106 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2005 | 0
16 | KTM | Xızı | Safbulaq kəndi | Pis | 3060017 | 27 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
17 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060018 | 101 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2009 | 0
18 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Pis | 3060019 | 143 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1959 | 0
19 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060020 | 15 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2015 | 0
20 | KTM | Xızı | Yarımca kəndi | Pis | 3060021 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 0
21 | KTM | Xızı | Qızılqazma kəndi | Pis | 3060022 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1973 | 0
22 | KTM | Xızı | Əngilan kəndi | Pis | 3060023 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1994 | 0
23 | KTM | Xızı | Qarabulaq kəndi | Pis | 3060024 | 53 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1990 | 0
24 | KTM | Xızı | Dizəvər kəndi | Pis | 3060025 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2009 | 0
25 | KTM | Xızı | Dizəvər kəndi | Orta | 3060026 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
26 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Pis | 3060027 | 64 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1999 | 0
27 | KTM | Xızı | Vərdah kəndi | Pis | 3060028 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2000 | 0
28 | KTM | Xızı | Baxşılı kəndi | Pis | 3060029 | 72 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
29 | KTM | Xızı | Baxşılı kəndi | Əla | 3060030 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
30 | KTM | Xızı | Bəyəhmədyurd kəndi | Pis | 3060031 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 0
31 | KTM | Xızı | Fındığan kəndi | Pis | 3060032 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
32 | KTM | Xızı | Fındığan kəndi | Əla | 3060033 | 64 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
33 | KTM | Xızı | Yeni-Yaşma kəndi | Orta | 3060034 | 147 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 0
34 | KTM | Xızı | Yeni-Yaşma kəndi | Orta | 3060035 | 180 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1989 | 0
35 | KTM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060036 | 72 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1960 | 0
36 | TM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060037 | 104 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1996 | 0
37 | TM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060038 | 114 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
38 | KTM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060039 | 62 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2004 | 0
39 | TM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060040 | 27 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2005 | 0
40 | TM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3060041 | 49 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2005 | 0
41 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Əla | 3060042 | 87 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
42 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060043 | 90 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0
43 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3060044 | 26 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 0
44 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3060045 | 33 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2013 | 0
45 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3060046 | 66 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2003 | 0
46 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Əla | 3060047 | 128 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
47 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060048 | 89 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1994 | 0
48 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3060049 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2010 | 0
49 | TM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060050 | 31 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
50 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060051 | 46 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
51 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Orta | 3060052 | 31 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 0
52 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060053 | 70 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
53 | TM | Xızı | Sitalçay kəndi | Orta | 3060054 | 45 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2015 | 0
54 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Orta | 3060055 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 0
55 | KTM | Xızı | Türkoba kəndi | Orta | 3060056 | 50 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
56 | KTM | Xızı | Ağdərə kəndi | Orta | 3060057 | 33 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979 | 0
57 | KTM | Xızı | Tüdar kəndi | Orta | 3060058 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1985 | 0
58 | KTM | Xızı | Qasımkənd kəndi | Orta | 3060059 | 8 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
59 | KTM | Xızı | Əmbizlər kəndi | Orta | 3060060 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1993 | 0
60 | KTM | Xızı | Yaşma kəndi | Orta | 3060061 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2005 | 0
61 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3063050 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 1970 | 0
62 | KTM | Xızı | Yaşma kəndi | Orta | 3063076 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1985 | 0