## ZİRE
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Maqomayev küç. | Əla | 70 | 57 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1974-01-01 | 0
2 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Pis | 114 | 61 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1995-07-01 | 0
3 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 115 | 128 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1976-07-01 | 0
4 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Poçt küç. | Əla | 120 | 91 | 0 | 6/0,4 | 560 | 1 | 72 | 1974-07-01 | 0
5 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Maqomayev küç. | Əla | 134 | 78 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1997-07-01 | 0
6 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Bağlar | Pis | 141-1 | 50 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006-12-01 | 0
7 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Bağlar | Pis | 141-2 | 58 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2006-12-01 | 0
8 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Pis | 142 | 115 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 78 | 1966-07-01 | 0
9 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Maqomayev küç. | Əla | 143 | 90 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1998-07-01 | 0
10 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Pis | 151 | 149 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1992-07-01 | 0
11 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 156 | 40 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2007-04-01 | 0
12 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Q.İsmayılov küç. | Pis | 160 | 67 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 85 | 1991-07-01 | 0
13 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 162 | 156 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1977-07-01 | 0
14 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 163 | 121 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1991-07-02 | 0
15 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 164 | 90 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2002-01-01 | 0
16 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Xanlar küç. | Yaxşı | 180 | 105 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1988-07-01 | 0
17 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Şirvani küç. | Yaxşı | 197 | 88 | 5 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2012-04-30 | 0
[9 empty] | 630 |  | 35 | 2012-04-30 | 189
18 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Xanlar küç. | Orta | 208 | 119 | 9 | 6/0,4 | 560 | 2 | 75 | 1964-07-01 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 0 | 1996-01-01 | 650
19 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Əla | 216 | 46 | 19 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2013-05-31 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2013-05-31 | 0
20 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Bağlar | Pis | 221 | 102 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975-07-01 | 0
21 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Pis | 223 | 165 | 8 | 6/0,4 | 180 | 1 | 80 | 1976-07-01 | 0
22 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Ağamalıoğlu küç. | Orta | 234 | 161 | 13 | 6/0,4 | 400 | 2 | 78 | 1995-07-01 | 0
[9 empty] | 320 |  | 75 | 1963-07-01 | 0
23 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Sovxoz küç. | Yaxşı | 235 | 58 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2003-12-31 | 0
24 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Yaxşı | 236 | 93 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006-12-31 | 0
25 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Q.İsmayılov küç. | Pis | 242 | 71 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1970-07-01 | 0
26 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Bağlar | Pis | 244 | 75 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1980-07-01 | 0
27 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. N.Hüseynov küç. | Yaxşı | 245 | 163 | 17 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2011-09-30 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2011-09-30 | 0
28 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Pis | 247 | 195 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1994-01-01 | 0
29 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Pis | 251 | 86 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1973-07-01 | 0
30 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Bağlar | Pis | 262 | 137 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1973-07-01 | 0
31 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Natəvan küç. | Yaxşı | 275 | 88 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1973-07-01 | 0
32 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Yaxşı | 283 | 129 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2002-01-01 | 0
33 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Pis | 284 | 82 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1993-07-01 | 0
34 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə bağları | Pis | 286 | 125 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985-07-01 | 0
35 | KTM | Xəzər r.Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. N.Hüseynov küç. | Yaxşı | 290 | 73 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2002-01-01 | 0
36 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Yaxşı | 294 | 75 | 4 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2014-09-09 | 0
[9 empty] | 630 |  | 0 | 2014-09-09 | 409.5
37 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. C.Əliyev küç. | Yaxşı | 295 | 135 | 17 | 6/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2007-12-31 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 2007-12-31 | 0
38 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Ağamalıoğlu küç. | Yaxşı | 300 | 77 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2010-06-30 | 0
39 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Qışlaq qəsəbəsi | Pis | 318 | 94 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1981-07-01 | 0
40 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Sərdarov küç. | Yaxşı | 324 | 62 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1962-07-01 | 0
41 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Firdovsi küç. | Pis | 325 | 62 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2003-01-31 | 0
42 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Babayev küç. | Əla | 339 | 38 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1977-07-01 | 0
43 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Ağamalıoğlu küç. | Yaxşı | 340 | 74 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2007-12-31 | 0
44 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Sovxoz küç. | Pis | 341 | 86 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1998-07-01 | 0
45 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. N.Hüseynov küç. | Əla | 343 | 87 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1973-07-01 | 0
46 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Xanlar küç. | Yaxşı | 344 | 120 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1968-07-01 | 0
47 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Xanlar küç. | Yaxşı | 352 | 49 | 7 | 6/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2011-12-31 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1970-07-01 | 0
48 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Gənclər küç. | Yaxşı | 393-1 | 98 | 1 | 6/0,4 | 315 | 1 | 80 | 1968-07-01 | 0
49 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Gənclər küç. | Yaxşı | 393-2 | 63 | 0 | 6/0,4 | 315 | 1 | 75 | 2009-12-31 | 0
50 | KTM | Xəzər r.Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 395 | 50 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1981-07-01 | 0
51 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Maqomayev küç. | Yaxşı | 397 | 89 | 2 | 6/0,4 | 400 | 2 | 75 | 2014-04-15 | 0
[9 empty] | 400 |  | 70 | 2014-04-15 | 0
52 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Pis | 398 | 112 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2002-12-31 | 0
53 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Pis | 446 | 134 | 12 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 1963-07-01 | 0
54 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. S.Vurğun küç. | Yaxşı | 452 | 58 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1964-07-01 | 0
55 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. S.Bağırov küç. | Pis | 453 | 316 | 18 | 6/0,4 | 320 | 2 | 75 | 1993-01-01 | 0
[9 empty] | 400 |  | 80 | 1993-01-01 | 0
56 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. C.Cabbarlı küç. | Əla | 454 | 331 | 42 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2014-11-03 | 0
[9 empty] | 630 |  | 0 | 2014-11-03 | 409.5
57 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. S.Bağırov küç. | Pis | 456 | 348 | 30 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 1981-07-01 | 0
[9 empty] | 630 |  | 0 | 2004-12-31 | 409.5
58 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. S.Vurğun küç. | Yaxşı | 458 | 334 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1968-07-01 | 0
59 | KTM |  | Pirallahı qəs. Əzizbəyov küç. | Əla | 460 | 216 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1998-07-01 | 0
60 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. 28-ci məhəllə | Əla | 463 | 394 | 18 | 6/0,4 | 400 | 2 | 76 | 2002-01-01 | 0
[9 empty] | 320 |  | 78 | 1965-07-01 | 0
61 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. 40-cı məhəllə | Əla | 464 | 408 | 39 | 6/0,4 | 400 | 2 | 80 | 1980-07-01 | 0
[9 empty] | 400 |  | 75 | 1980-07-01 | 0
62 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. Əzizbəyov küç. | Əla | 465 | 88 | 13 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1974-07-01 | 0
63 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. Fioletov küç. | Əla | 466 | 426 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1969-07-01 | 0
64 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. 29-cu məhəllə | Əla | 467 | 322 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1974-07-01 | 0
65 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Gürgan qəs. E.Hüseynov küç. | Yaxşı | 468 | 108 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1986-01-01 | 0
66 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Gürgan qəs. İ.Məcidov küç. | Pis | 469 | 195 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
67 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Gürgan qəs. İ.Məcidov küç. | Pis | 470 | 49 | 9 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 1964-07-01 | 0
69 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. K.Rzayev küç. | Pis | 477 | 762 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 6.03.2011 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2002-06-30 | 0
70 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. K.Rzayev küç. | Pis | 478 | 198 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1987-01-01 | 0
71 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Bağlar | Yaxşı | 486 | 112 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1950-07-01 | 0
72 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. Yeni sahə | Pis | 495 | 9 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982-01-01 | 0
73 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. H.Hacıyev küç. | Yaxşı | 526 | 35 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2002-01-01 | 0
74 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 600 | 164 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008-03-31 | 0
75 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 601 | 101 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 0
76 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Qışlaq qəsəbəsi | Yaxşı | 602 | 44 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 75 | 1997-01-01 | 0
77 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Bağlar | Yaxşı | 603 | 54 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007-06-01 | 0
78 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Bağlar | Yaxşı | 604 | 86 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 80 | 1965-07-01 | 0
79 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Babayev küç. | Əla | 623 | 106 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 0
80 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Ağamalıoğlu küç. | Əla | 629 | 66 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006-12-01 | 0
81 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Babayev küç. | Yaxşı | 630 | 85 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1981-07-01 | 0
82 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. N.Hüseynov küç. | Pis | 631 | 69 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2002-01-01 | 0
83 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs.Yeni sahə | Yaxşı | 632 | 123 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2006-12-01 | 0
84 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. 28-ci məhəllə | Əla | 645 | 35 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1982-01-01 | 0
85 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Pis | 667 | 35 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 0
86 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Sovxoz küç. | Yaxşı | 668 | 87 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1966-07-01 | 0
87 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Bağlar | Əla | 678 | 66 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1979-07-01 | 0
88 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Pis | 761 | 147 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1966-07-01 | 0
89 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Əla | 762 | 70 | 7 | 6/0,4 | 400 | 2 | 75 | 2013-05-31 | 0
[9 empty] | 400 |  | 0 | 2013-05-31 | 260
90 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 764 | 181 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1973-07-01 | 0
91 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 765 | 73 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2013-02-28 | 0
92 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 766 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1984-01-01 | 0
93 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə südçülük-tərəvəzçilik sovxozu | Pis | 768 | 151 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2011-12-31 | 0
94 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə südçülük-tərəvəzçilik sovxozu | Yaxşı | 769 | 99 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1984-01-01 | 0
95 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Pis | 803 | 123 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1974-07-01 | 0
96 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Əla | 804 | 42 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2006-12-01 | 0
97 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 805 | 64 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 85 | 1955-07-01 | 0
98 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Pis | 874 | 394 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2009-12-31 | 0
99 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə bağ | Pis | 886 | 65 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2005-12-01 | 0
100 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Pis | 897 | 59 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004-02-28 | 0
101 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə südçülük-tərəvəzçilik sovxozu | Yaxşı | 921 | 762 | 47 | 6/0,4 | 250 | 2 | 75 | 2014-01-01 | 0
[9 empty] | 250 |  | 0 | 2014-01-01 | 162.5
102 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Qışlaq qəsəbəsi | Yaxşı | 922 | 41 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014-08-12 | 0
103 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Yaxşı | 974 | 188 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2002-01-01 | 0
104 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Pis | 992 | 51 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2003-02-28 | 0
105 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Ağamalıoğlu küç. | Əla | 997 | 70 | 7 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2012-12-31 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 0 | 2012-12-31 | 1040
106 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Q.İsmayılov küç. | Yaxşı | 999 | 43 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2006-01-01 | 0
107 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Poçt küç. | Pis | 1000 | 47 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2005-01-01 | 0
108 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Sovxoz küç. | Yaxşı | 1010 | 42 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 2007-08-12 | 0
109 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. N.Hüseynov küç. | Yaxşı | 1015 | 36 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2007-08-12 | 0
110 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. 39-cu məhəllə | Yaxşı | 1016 | 74 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2003-01-01 | 0
111 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Yaxşı | 1074 | 123 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2007-06-01 | 0
112 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | SİN zavod bağları | Yaxşı | 1086 | 184 | 1 | 6/0,4 | 560 | 1 | 80 | 1994-07-01 | 0
113 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Firdovsi küç. | Yaxşı | 1143 | 51 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 3.31.2011 | 0
114 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. H.Hacıyev küç. | Yaxşı | 1160 | 58 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1970-07-01 | 0
115 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Yaxşı | 1251 | 62 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
116 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Babayev küç. | Yaxşı | 1252 | 78 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2007-04-01 | 0
117 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Əla | 1253 | 55 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2007-04-01 | 0
118 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Əla | 1263 | 55 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2007-04-01 | 0
119 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 1264 | 98 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2007-04-01 | 0
120 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Qışlaq qəsəbəsi | Yaxşı | 1278 | 84 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1995-01-01 | 0
121 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Ağamalıoğlu küç. | Əla | 1281 | 77 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2007-04-01 | 0
122 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Əla | 1282 | 79 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007-04-01 | 0
123 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 1283 | 88 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007-04-01 | 0
124 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 1290 | 161 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2007-04-01 | 0
125 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Q.İsmayılov küç. | Yaxşı | 1297 | 63 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2006-12-31 | 0
126 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Əla | 1323 | 4 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2013-12-31 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2013-12-31 | 0
127 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna bağları | Yaxşı | 1341 | 58 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 2009-12-31 | 0
128 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. C.Əliyev küç. | Yaxşı | 1370 | 72 | 10 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2010-12-31 | 0
[9 empty] | 630 |  | 0 | 2010-12-31 | 409.5
129 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Maqomayev küç. | Yaxşı | 1407 | 42 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008-12-31 | 0
130 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə südçülük-tərəvəzçilik sovxozu | Pis | 1409 | 87 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2002-01-01 | 0
132 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. S.Bağırov küç. | Pis | 1416 | 126 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 0
133 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə qəs. Dəmir yolu stansiyası | Yaxşı | 1417 | 87 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
134 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Yeni sahə | Pis | 1425 | 237 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1998-07-01 | 0
135 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Xaşa-Xuna qəs. Yeni sahə | Yaxşı | 1450 | 126 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1965-01-01 | 0
137 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 1707 | 48 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2009-09-30 | 0
138 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 1708 | 8 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015-04-30 | 0
139 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. Yeni sahə | Pis | 1713 | 209 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1980-07-01 | 0
140 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Pirallahı qəs. S.Vurğun küç. | Yaxşı | 1714 | 81 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2014-06-30 | 0
141 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Qışlaq qəsəbəsi | Yaxşı | 1722 | 1 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2013-12-31 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 0 | 2013-12-31 | 650
142 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Dübəndi bağları | Yaxşı | 1739 | 1 | 2 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2013-05-31 | 0
[9 empty] | 630 |  | 0 | 2013-05-31 | 409.5
143 | TM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Gürgan qəsəbəsi | Yaxşı | 1740 | 35 | 1 | 6/0,4 | 250 | 2 | 75 | 2014-06-30 | 0
[9 empty] | 250 |  | 0 | 2014-06-30 | 162.5
144 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Zirə, dəmir yolu st. | Yaxşı | 1750 | 29 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2015-04-30 | 0
145 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan bağları | Yaxşı | 1752 | 10 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015-05-31 | 0
146 | KTM | Xəzər r. Zirə ETSİ İŞ | Türkan qəs. Dənizkənarı küç. | Yaxşı | 1755 | 3 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0