## KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Ağdaş EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ağdaş | Axundov küçəsi | Pis | 9034001 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1993 | 0
2 | KTM | Ağdaş | C.Məmmədquluzadə küçəsi | Əla | 9030001 | 94 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2016 | 0
3 | KTM | Ağdaş | C.Məmmədquluzadə küçəsi | Pis | 9034003 | 112 | 24 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2005 | 0
4 | KTM | Ağdaş | N.Nərimanov küçəsi. RAYPO | Yaxşı | 9030002 | 267 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1980 | 0
5 | KTM | Ağdaş | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 9030003 | 90 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1996 | 0
6 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Orta | 9030005 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1987 | 0
7 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Orta | 9030004 | 86 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 69 | 1972 | 0
8 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Əla | 9030006 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
9 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Yaxşı | 9030007 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1999 | 0
10 | KTM | Ağdaş | Fizuli küçəsi | Pis | 9030008 | 7 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1997 | 0
11 | KTM | Ağdaş | Fizuli küçəsi | Orta | 9030012 | 221 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2001 | 0
12 | KTM | Ağdaş | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9030009 | 217 | 29 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1990 | 0
13 | KTM | Ağdaş | S.Səlimoğlu küçəsi. Məscid | Pis | 9033005 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1995 | 0
14 | KTM | Ağdaş | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9030010 | 101 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1996 | 0
15 | KTM | Ağdaş | S.Vurğun küçəsi | Əla | 9030011 | 136 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 0
16 | TM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Orta | 9030013 | 297 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1987 | 0
17 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti | Orta | 9030016 | 167 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1998 | 0
18 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Orta | 9030014 | 1 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1993 | 0
19 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev adına şəhər parkı | Əla | 9030015 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 0
20 | KTM | Ağdaş | M.İsayev və H.Hacıyev kəsişməsi | Əla | 9030278 | 78 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
21 | KTM | Ağdaş | Karvan yolu | Əla | 9030280 | 222 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
22 | KTM | Ağdaş | L.Məmmədbəyov küçəsi | Əla | 9030285 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2016 | 0
23 | KTM | Ağdaş | Üçqovaq küçəsi | Yaxşı | 9030018 | 167 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997 | 0
24 | KTM | Ağdaş | M.Əfəndizadə küçəsi | Pis | 9030019 | 102 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1998 | 0
25 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 9030020 | 107 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1996 | 0
26 | TM | Ağdaş | Vaqif küçəsi - dalan 2 | Orta | 9034009 | 139 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1995 | 0
27 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. (xəstəxana) | Pis | 9034011 | 0 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1990 | 0
28 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. SMU-18 qəsəbə | Yaxşı | 9034013 | 123 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 0
29 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 9034014 | 48 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2004 | 0
30 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. SMU-18 qəsəbə | Pis | 9034005 | 89 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1995 | 0
31 | KTM | Ağdaş | Nəsimi küçəsi | Orta | 9030021 | 145 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1981 | 0
32 | KTM | Ağdaş | M.Müşfiq küçəsi | Orta | 9030022 | 119 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 0
33 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. SMU-18 qəsəbə | Orta | 9030023 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1998 | 0
34 | KTM | Ağdaş | M.Müşfiq küçəsi | Yaxşı | 9030024 | 81 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1994 | 0
35 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi - dalan 2 | Yaxşı | 9030025 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1992 | 0
36 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi - dalan 2 | Yaxşı | 9034008 | 50 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 0
37 | KTM | Ağdaş | C.Cabbarlı küçəsi | Əla | 9030277 | 133 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 0
38 | KTM | Ağdaş | Ü.Hacıyev küçəsi | Yaxşı | 9030026 | 153 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1997 | 0
39 | KTM | Ağdaş | İstiqlal küçəsi | Orta | 9034012 | 178 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2005 | 0
40 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev Prospekti | Əla | 9030273 | 73 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
41 | KTM | Ağdaş | Babək küçəsi | Orta | 9030027 | 112 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 78 | 1983 | 0
42 | TM | Ağdaş | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9034015 | 63 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1986 | 0
43 | TM | Ağdaş | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9034016 | 243 | 84 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1986 | 0
44 | KTM | Ağdaş | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9030028 | 146 | 50 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1985 | 0
45 | KTM | Ağdaş | C.Hacıyev küçəsi | Orta | 9030029 | 325 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1987 | 0
46 | KTM | Ağdaş | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9030283 | 140 | 59 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 0
47 | KTM | Ağdaş | Nizami küçəsi | Orta | 9030030 | 133 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2002 | 0
48 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Orta | 9030031 | 318 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1987 | 0
49 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Orta | 9030032 | 153 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1993 | 0
50 | KTM | Ağdaş | 20 yanvar küçəsi | Orta | 9030033 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 0
51 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 9030035 | 195 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1994 | 0
52 | KTM | Ağdaş | M.Şeyixzadə küçəsi | Pis | 9034017 | 73 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2001 | 0
53 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Pis | 9034018 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2002 | 0
54 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Pis | 9034019 | 80 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2003 | 0
55 | KTM | Ağdaş | 20 yanvar küçəsi | Orta | 9030036 | 190 | 90 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1986 | 0
56 | TM | Ağdaş | M.Əsədov küçəsi | Orta | 9034021 | 179 | 104 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1985 | 0
57 | KTM | Ağdaş | M.Əsədov küçəsi | Pis | 9034020 | 0 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2004 | 0
58 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Yaxşı | 9030037 | 3 | 97 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2005 | 0
59 | KTM | Ağdaş | Ağdaş şəhəri. Ağdaş-Xaldan yolu | Pis | 9034022 | 34 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 0
60 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Orta | 9030038 | 34 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1988 | 0
61 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Orta | 9030039 | 60 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 0
62 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Pis | 9030040 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1996 | 0
63 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Pis | 9030041 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
64 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9030042 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1996 | 0
65 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Orta | 9030043 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1999 | 0
66 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9030044 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2000 | 0
67 | KTM | Ağdaş | Bakı-Qazax yolu. Ferma | Pis | 9030045 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1985 | 0
68 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kənd ərazisi | Pis | 9034023 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1998 | 0
69 | KTM | Ağdaş | Şəhərin 42-ci məhəlləsi | Orta | 9030046 | 39 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1999 | 0
70 | KTM | Ağdaş | Maşad kəndi | Yaxşı | 9030048 | 87 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 0
71 | KTM | Ağdaş | Maşad kəndi | Yaxşı | 9030049 | 182 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1980 | 0
72 | KTM | Ağdaş | Gürcüva kəndi | Orta | 9030050 | 21 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2003 | 0
73 | KTM | Ağdaş | Gürcüva kəndi | Orta | 9030051 | 129 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1988 | 0
74 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. 4 yol nasos | Yaxşı | 9030052 | 17 | 14 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1985 | 0
75 | KTM | Ağdaş | Maşad kəndi | Orta | 9030053 | 46 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2003 | 0
76 | KTM | Ağdaş | Maşad küçəsi | Orta | 9030054 | 76 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2007 | 0
77 | KTM | Ağdaş | H. Əliyev pr. Xəstəxana | Yaxşı | 9030055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2001 | 0
78 | KTM | Ağdaş | Məşəd küçəsi | Orta | 9034024 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
79 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Pis | 9034028 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1990 | 0
80 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Pis | 9030058 | 106 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1994 | 0
81 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Orta | 9030056 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 0
82 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Orta | 9030057 | 77 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1988 | 0
83 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Orta | 9034108 | 45 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 0
84 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Pis | 9030063 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 0
85 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Pis | 9034027 | 28 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1989 | 0
86 | KTM | Ağdaş | Azadlıq küçəsi | əla | 9030274 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
87 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı kəndi | Pis | 9030059 | 53 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1985 | 0
88 | KTM | Ağdaş | Türyançay qəsəbəsi 1 | Orta | 9034025 | 32 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983 | 0
89 | KTM | Ağdaş | Türyançay qəsəbəsi 2 | Orta | 9034026 | 38 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983 | 0
90 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı Nasos | Orta | 9034109 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1985 | 0
91 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı kəndi | Pis | 9030060 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1987 | 0
92 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı ferma | Pis | 9034110 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1981 | 0
93 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ağcayazı kəndi | Pis | 9030062 | 65 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1996 | 0
94 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ağcayazı kəndi | Pis | 9034029 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
95 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ağcayazı kəndi | Pis | 9030061 | 74 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 0
96 | KTM | Ağdaş | Maşad küçəsi | Əla | 9030275 | 70 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2015 | 0
97 | KTM | Ağdaş | İstiqlal küçəsi | Əla | 9030276 | 91 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
98 | KTM | Ağdaş | Axundov küçəsi | Əla | 9030118 | 99 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1994 | 0
99 | KTM | Ağdaş | Şəhər yeni yaşayış massivi | Pis | 9030105 | 91 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 0
100 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi d-7 | Pis | 9034043 | 40 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1996 | 0
101 | KTM | Ağdaş | Ərəş küçəsi | Pis | 9034044 | 141 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 0
102 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi d-8 | Əla | 9030279 | 83 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
103 | KTM | Ağdaş | R.Rza küçəsi | Pis | 9034046 | 29 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1998 | 0
104 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kəndi | Pis | 9030119 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1984 | 0
105 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Pis | 9030108 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 0
106 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Orta | 9034051 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2006 | 0
107 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Orta | 9030116 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 0
108 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Orta | 9030117 | 58 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1991 | 0
109 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 9030120 | 31 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 0
110 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 9030121 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1984 | 0
111 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 9030122 | 23 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1983 | 0
112 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Orta | 9030123 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1978 | 0
113 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Pis | 9034052 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 0
114 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi. Məcburi köçkünlər | Pis | 9034053 | 9 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2003 | 0
115 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi. Məcburi köçkünlər | Pis | 9034054 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2003 | 0
116 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Kökəltmə ferması | Pis | 9030106 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1971 | 0
117 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Yem zavodu | Pis | 9034047 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1971 | 0
118 | KTM | Ağdaş | Yeniarx kəndi | Əla | 9030110 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
119 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kəndi | Orta | 9034048 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1971 | 0
120 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Yaxşı | 9030107 | 56 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1969 | 0
121 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Yaxşı | 9034050 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983 | 0
122 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Pis | 9034049 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1995 | 0
123 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Pis | 9034055 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 0
124 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Pis | 9030115 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2005 | 0
125 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Pis | 9030111 | 57 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1973 | 0
126 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Pis | 9030112 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1975 | 0
127 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Pis | 9030113 | 104 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
128 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Pis | 9030114 | 59 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016 | 0
129 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Əla | 9030279 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
130 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kəndi. Ferma | Pis | 9030109 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1972 | 0
131 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Kafi | 9030144 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 1973 | 0
132 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Pis | 9030150 | 113 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1974 | 0
133 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Pis | 9034069 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1968 | 0
134 | KTM | Ağdaş | Aşağı Qəsil kəndi | Pis | 9030147 | 41 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1997 | 0
135 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Pis | 9034075 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1978 | 0
136 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Pis | 9034071 | 10 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1973 | 0
137 | KTM | Ağdaş | Sadavat kəndi | Pis | 9030151 | 75 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 0
138 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Orta | 9030153 | 99 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1998 | 0
139 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Yaxşı | 9030154 | 79 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
140 | KTM | Ağdaş | Orta Qəsil kəndi | Əla | 9030145 | 80 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
141 | KTM | Ağdaş | Qülbəndə kəndi | Pis | 9030146 | 57 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1979 | 0
142 | KTM | Ağdaş | Qülbəndə kəndi | Pis | 9034067 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2016 | 0
143 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Pis | 9030149 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
144 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Pis | 9034070 | 43 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2001 | 0
145 | KTM | Ağdaş | Aşağı Qəsil kəndi | Pis | 9030148 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1974 | 0
146 | KTM | Ağdaş | Aşağı Qəsil kəndi | Pis | 9034068 | 35 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1975 | 0
147 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Pis | 9034072 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1976 | 0
148 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Pis | 9030155 | 45 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
149 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Pis | 9030152 | 131 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
150 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Yaxşı | 9030157 | 50 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1988 | 0
151 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Pis | 9030158 | 86 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1989 | 0
152 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Yaxşı | 9034073 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1997 | 0
153 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Pis | 9034074 | 79 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
154 | KTM | Ağdaş | İkinci Aral kəndi | Pis | 9030159 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1999 | 0
155 | KTM | Ağdaş | İkinci Aral kəndi | Pis | 9030160 | 55 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2005 | 0
156 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi | Yaxşı | 9030161 | 128 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2003 | 0
157 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi | Əla | 9030286 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2016 | 0
158 | KTM | Ağdaş | Cücük kəndi | Pis | 9030162 | 63 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
159 | KTM | Ağdaş | Cücük kəndi | Pis | 9030163 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0
160 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi. Ferma | Pis | 9030164 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1987 | 0
161 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbə. Yeni yaşayış massivi | Pis | 9034076 | 15 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1996 | 0
162 | KTM | Ağdaş | Dovudlu kəndi | Pis | 9030165 | 55 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983 | 0
163 | KTM | Ağdaş | Dovudlu kəndi | Pis | 9034079 | 46 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2005 | 0
164 | KTM | Ağdaş | Binələr kəndi | Pis | 9030166 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981 | 0
165 | KTM | Ağdaş | Binələr kəndi | Pis | 9034078 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1998 | 0
166 | KTM | Ağdaş | Malay kəndi | Pis | 9030167 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1982 | 0
167 | KTM | Ağdaş | Malay kəndi | Əla | 9030287 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
168 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi. Yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9030271 | 17 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2012 | 0
169 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi | Əla | 9030281 | 60 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
170 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Pis | 9030124 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1978 | 0
171 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Pis | 9030125 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 0
172 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Pis | 9030126 | 116 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1988 | 0
173 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Pis | 9030127 | 83 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2007 | 0
174 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi. İstixana yaşayış binası | Pis | 9034056 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2001 | 0
175 | KTM | Ağdaş | Bulaqotağı kəndi | Pis | 9030128 | 70 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 0
176 | KTM | Ağdaş | Bulaqotağı kəndi | Yaxşı | 9030129 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1984 | 0
177 | KTM | Ağdaş | Bulaqotağı kəndi | Pis | 9030130 | 57 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 0
178 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Pis | 9034057 | 30 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2006 | 0
179 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Pis | 9030131 | 90 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1998 | 0
180 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Pis | 9030132 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1981 | 0
181 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Pis | 9034059 | 54 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2006 | 0
182 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Pis | 9034061 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 0
183 | KTM | Ağdaş | Qarağan Şıxlar kəndi | Pis | 9034060 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1991 | 0
184 | KTM | Ağdaş | Qarağan Şıxlar kəndi | əla | 9030133 | 101 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
185 | KTM | Ağdaş | Qarağan Şıxlar kəndi | Pis | 9030134 | 75 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1989 | 0
186 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Pis | 9030135 | 79 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1985 | 0
187 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Pis | 9030136 | 58 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1990 | 0
188 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Pis | 9034062 | 69 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2003 | 0
189 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Pis | 9034063 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2003 | 0
190 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Pis | 9034064 | 85 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1992 | 0
191 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Pis | 9030139 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1985 | 0
192 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Pis | 9030137 | 33 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2007 | 0
193 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi. Ferma | Pis | 9034065 | 23 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1983 | 0
194 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Pis | 9030138 | 85 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1998 | 0
195 | KTM | Ağdaş | Ərəb kəndi | əla | 9030141 | 81 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
196 | KTM | Ağdaş | Ərəb kəndi | Pis | 9030142 | 151 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2006 | 0
197 | KTM | Ağdaş | Ərəb kəndi | Pis | 9030143 | 97 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1986 | 0
198 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi | Əla | 9030064 | 82 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2016 | 0
199 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi | Pis | 9030065 | 76 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 0
200 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi | Pis | 9030067 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1986 | 0
201 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi. Azərcell | Yaxşı | 9030068 | 29 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1990 | 0
202 | KTM | Ağdaş | Hacılı kəndi | Pis | 9030069 | 38 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1985 | 0
203 | KTM | Ağdaş | Qobuüstü kəndi | Əla | 9034031 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
204 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi | Pis | 9030070 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1983 | 0
205 | KTM | Ağdaş | Qobuüstü kəndi | Pis | 9030073 | 52 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
206 | KTM | Ağdaş | Yanev kəndi | Pis | 9030076 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1987 | 0
207 | KTM | Ağdaş | Qobuüstü kəndi | Pis | 9034030 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2002 | 0
208 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi | Pis | 9030074 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1986 | 0
209 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi. Dəyirman | Yaxşı | 9034032 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1983 | 0
210 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Pis | 9030071 | 69 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
211 | KTM | Ağdaş | Yanev kəndi | Pis | 9030075 | 49 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1992 | 0
212 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi. Məktəb | Yaxşı | 9030072 | 46 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 0
213 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Pis | 9030082 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981 | 0
214 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Pis | 9030080 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 0
215 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Pis | 9030081 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1972 | 0
216 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Pis | 9030077 | 18 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2007 | 0
217 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Pis | 9034033 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1998 | 0
218 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Əla | 9030078 | 57 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2016 | 0
219 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Pis | 9030079 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2001 | 0
220 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Pis | 9034041 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2013 | 0
221 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Pis | 9034112 | 2 | 0 | 10/0,4 | 4 | 1 | 76 | 2001 | 0 | OMİK
222 | KTM | Ağdaş | Qoşaqovaq kəndi | Pis | 9030084 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1981 | 0
223 | KTM | Ağdaş | Qoşaqovaq kəndi | Pis | 9030085 | 67 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1983 | 0
224 | KTM | Ağdaş | Qoşaqovaq kəndi | Pis | 9030083 | 81 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 0
225 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Pis | 9030088 | 21 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 0
226 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Pis | 9030087 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1984 | 0
227 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Pis | 9030089 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1990 | 0
228 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Pis | 9030086 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
229 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Pis | 9034038 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1984 | 0
230 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Pis | 9030092 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1999 | 0
231 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Əla | 9030094 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2016 | 0
232 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Pis | 9030095 | 39 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1981 | 0
233 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Pis | 9030093 | 18 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1980 | 0
234 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Pis | 9034036 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1998 | 0
235 | KTM | Ağdaş | Cüvə kəndi | Pis | 9030096 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1987 | 0
236 | KTM | Ağdaş | Cüvə kəndi | Pis | 9030097 | 56 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1981 | 0
237 | KTM | Ağdaş | Korarx kəndi | Pis | 9030098 | 39 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 0
238 | KTM | Ağdaş | Aşağı Korarx kəndi | Pis | 9034040 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1987 | 0
239 | KTM | Ağdaş | Aşağı Korarx kəndi | Pis | 9030099 | 41 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
240 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Korarx kəndi | Pis | 9030100 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1982 | 0
241 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi | Pis | 9030101 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 0
242 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi | Pis | 9030102 | 89 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1981 | 0
243 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi | Yaxşı | 9030103 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1985 | 0
244 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi. Məktəb | Pis | 9030104 | 17 | 12 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1987 | 0
245 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi | Yaxşı | 9030230 | 242 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1973 | 0
246 | KTM | Ağdaş | Ləki Qəsəbə | Pis | 9030231 | 67 | 28 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1974 | 0
247 | KTM | Ağdaş | Ləki Qəsəbə | Pis | 9030232 | 131 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2001 | 0
248 | KTM | Ağdaş | Ləki Qəsəbə | Əla | 9030233 | 226 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 0
249 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034097 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1971 | 0
250 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034098 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1973 | 0
251 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030220 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1996 | 0
252 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030221 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1997 | 0
253 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030222 | 60 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
254 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030223 | 136 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1976 | 0
255 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030224 | 82 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 0
256 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030225 | 61 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
257 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034100 | 31 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1999 | 0
258 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034099 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
259 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034101 | 54 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2004 | 0
260 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034102 | 9 | 10 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1981 | 0
261 | KTM | Ağdaş | Güvəkənd kəndi | Pis | 9030226 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
262 | KTM | Ağdaş | Güvəkənd kəndi | Pis | 9034103 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1980 | 0
263 | KTM | Ağdaş | Güvəkənd kəndi | Pis | 9030227 | 118 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1998 | 0
264 | KTM | Ağdaş | Əmirarx kəndi | Pis | 9034105 | 4 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 1997 | 0
265 | KTM | Ağdaş | Əmirarx kəndi | Pis | 9034104 | 19 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1996 | 0
266 | KTM | Ağdaş | Əmirarx kəndi | Əla | 9030228 | 180 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2016 | 0
267 | KTM | Ağdaş | Əmirarx kəndi | Pis | 9030229 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1995 | 0
268 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Əla | 9030282 | 49 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2015 | 0
269 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034081 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1996 | 0
270 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030168 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976 | 0
271 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030169 | 88 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1975 | 0
272 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030170 | 109 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
273 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | əla | 9030172 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
274 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030173 | 8 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 0
275 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034085 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981 | 0
276 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034113 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 0
277 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030175 | 106 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1996 | 0
278 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034082 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1976 | 0
279 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9034084 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1991 | 0
280 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030177 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1968 | 0
281 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030176 | 53 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 0
282 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9034083 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
283 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030178 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1985 | 0
284 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Yaxşı | 9030174 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1981 | 0
285 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Pis | 9030171 | 6 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1992 | 0
286 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Yaxşı | 9030179 | 66 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1986 | 0
287 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030180 | 40 | 2 | 10/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1976 | 0
288 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030181 | 22 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983 | 0
289 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9034086 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1987 | 0
290 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9034087 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981 | 0
291 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030182 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1993 | 0
292 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Pis | 9030183 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1979 | 0
293 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Pis | 9030184 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2001 | 0
294 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Pis | 9034088 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2010 | 0
295 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Pis | 9030185 | 55 | 17 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1976 | 0
296 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Pis | 9030186 | 84 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1981 | 0
297 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Yaxşı | 9034089 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1993 | 0
298 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Yaxşı | 9030187 | 86 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1990 | 0
299 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Pis | 9034090 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1981 | 0
300 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Pis | 9034091 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1994 | 0
301 | KTM | Ağdaş | Hapıtlı kəndi | Pis | 9030188 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983 | 0
302 | KTM | Ağdaş | Hapıtlı kəndi | Pis | 9030190 | 47 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1985 | 0
303 | KTM | Ağdaş | Hapıtlı kəndi | Pis | 9030189 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 1990 | 0
304 | KTM | Ağdaş | Orta ləki kəndi | Pis | 9034111 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1999 | 0
305 | KTM | Ağdaş | Ovculu kəndi | Pis | 9030191 | 48 | 5 | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1981 | 0
306 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Pis | 9030234 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1978 | 0
307 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Pis | 9030237 | 51 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1987 | 0
308 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Yaxşı | 9030238 | 89 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
309 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Yaxşı | 9030239 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1983 | 0
310 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Pis | 9030235 | 95 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1999 | 0
311 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Pis | 9030236 | 86 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2004 | 0
312 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Pis | 9034106 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 0
313 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Pis | 9030241 | 60 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0
314 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Pis | 9030242 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 0
315 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Pis | 9030243 | 60 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
316 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Pis | 9030244 | 89 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1987 | 0
317 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Pis | 9030245 | 38 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2006 | 0
318 | KTM | Ağdaş | Ərəbşəki kəndi | Pis | 9030248 | 51 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981 | 0
319 | KTM | Ağdaş | Ağcaqovaq kəndi | Pis | 9030249 | 28 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1982 | 0
320 | KTM | Ağdaş | Eymur kəndi | Pis | 9030247 | 96 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1985 | 0
321 | KTM | Ağdaş | Eymur kəndi | Pis | 9030250 | 18 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1980 | 0
322 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Pis | 9030272 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2014 | 0
323 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Əla | 9030192 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1987 | 0
324 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Pis | 9030193 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1993 | 0
325 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Yaxşı | 9030194 | 61 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1978 | 0
326 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Yaxşı | 9030195 | 37 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1990 | 0
327 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi. Yeni massiv | Pis | 9034092 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1988 | 0
328 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi. Yeni massiv | Pis | 9034093 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1990 | 0
329 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Pis | 9030200 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1997 | 0
330 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Pis | 9030203 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1988 | 0
331 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Pis | 9030204 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1981 | 0
332 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Yaxşı | 9030201 | 113 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1980 | 0
333 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Pis | 9030202 | 41 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1988 | 0
334 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Pis | 9034095 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2006 | 0
335 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Əla | 9030206 | 71 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
336 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Pis | 9030208 | 79 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 0
337 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Pis | 9030205 | 23 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1994 | 0
338 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Yaxşı | 9030207 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1988 | 0
339 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Pis | 9030209 | 80 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1990 | 0
340 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Pis | 9030210 | 65 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 0
341 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Pis | 9030211 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 0
342 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Pis | 9030212 | 46 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1984 | 0
343 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Pis | 9030213 | 26 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 69 | 1986 | 0
344 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Pis | 9030214 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 0
345 | KTM | Ağdaş | Əmirmahmud kəndi. Qarağan Saatlı kəndi | Pis | 9030215 | 55 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 0
346 | KTM | Ağdaş | Əmirmahmud kəndi | Yaxşı | 9034096 | 52 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2006 | 0
347 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Yaxşı | 9030216 | 53 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1983 | 0
348 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Pis | 9030217 | 32 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
349 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Pis | 9030218 | 69 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2004 | 0
350 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Pis | 9030219 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 0
351 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Pis | 9030196 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 0
352 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Pis | 9030197 | 56 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 0
353 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Pis | 9030198 | 92 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1993 | 0
354 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Yaxşı | 9034094 | 67 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 0
355 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Yaxşı | 9030199 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1996 | 0
356 | KTM | Ağdaş | Qaraoğlan kəndi | Pis | 9030251 | 78 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1983 | 0
357 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Pis | 9030252 | 41 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
358 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Pis | 9030253 | 105 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1974 | 0
359 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Pis | 9030254 | 70 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 0
360 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Pis | 9030255 | 82 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 0
361 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Əla | 9030284 | 55 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016 | 0
362 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Yaxşı | 9030256 | 94 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1993 | 0
363 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Pis | 9030260 | 80 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
364 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Pis | 9030259 | 59 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 0
365 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Pis | 9030258 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1973 | 0
366 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Pis | 9030265 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2006 | 0
367 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Pis | 9030262 | 38 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1993 | 0
368 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Yaxşı | 9030261 | 45 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1981 | 0
369 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Yaxşı | 9030264 | 40 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1996 | 0
370 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Pis | 9030263 | 37 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
371 | KTM | Ağdaş | Qaxay kəndi | Pis | 9030266 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1992 | 0
372 | KTM | Ağdaş | Qaxay kəndi | Pis | 9030267 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1994 | 0
373 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Pis | 9030257 | 6 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 69 | 1987 | 0
374 | KTM | Ağdaş | Qaxay kəndi | Pis | 9030268 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1994 | 0