## Gedebey
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Gədəbəy EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Yaxşı | 5050001 | 125 | 45 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1961 | 0
2 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Əla | 5050002 | 120 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016 | 0
3 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5050003 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 0
4 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 5050004 | 252 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1995 | 0
5 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M. Paşayev küçəsi | Orta | 5050005 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1995 | 0
6 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. Nizami küçəsi | Orta | 5050006 | 136 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1998 | 0
7 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 5050007 | 1 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1960 | 0
8 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. N.Nərimanov küçəsi | Orta | 5050008 | 172 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 0
9 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. Nizami küçəsi | Əla | 5050010 | 195 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1960 | 0
10 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 5050011 | 40 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1977 | 0
11 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Quliyev küçəsi | Əla | 5050012 | 10 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986 | 0
12 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Quliyev küçəsi | Əla | 5050013 | 63 | 39 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1960 | 0
13 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Quliyev küçəsi | Əla | 5050014 | 124 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985 | 0
14 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M.Quliyev küçəsi | Orta | 5050015 | 98 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 0
15 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Orta | 5050016 | 216 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2001 | 0
16 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Orta | 5050017 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
17 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Orta | 5054001 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1977 | 0
18 | TM | Gədəbəy | Aşağı Qumlu kəndi | Orta | 5054002 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
19 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053001 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 0 | Univermaq
20 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053002 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2005 | 0 | Laçın firması (ticarət)
21 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053003 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2008 | 0 | Köhnə polis
22 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053004 | 0 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1987 | 0 | Köhnə bazar
23 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053005 | 3 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1998 | 0 | Mehmanxana
24 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. X.Haqverdiyev küçəsi | Orta | 5053006 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1997 | 0 | Qonaq evi
25 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M. Paşayev küçəsi | Orta | 5053007 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1999 | 0 | Su sexi
26 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. M. Paşayev küçəsi | Orta | 5053008 | 89 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 0 | Stadion
27 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Orta | 5053009 | 4 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1988 | 0 | Bank
28 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Orta | 5053079 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 0 | Maliyyə idarəsi
29 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. C.Abdullayev küçəsi | Orta | 5053010 | 1 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1975 | 0 | Telestudiya
30 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053011 | 1 | 20 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1997 | 0 | Raykop ittifaq
31 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053078 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2009 | 0 | Prokuror
32 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053012 | 0 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1972 | 0 | Şəhər İƏD
33 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053013 | 44 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1986 | 0 | Peşə məktəbi
34 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053015 | 97 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2009 | 0 | Dəyirman
35 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1986 | 0 | Mis mədəni
36 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053017 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1986 | 0 | Vüqar MMC
37 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Orta | 5053018 | 1 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1990 | 0 | Ticarət obyekti
38 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050018 | 60 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2008 | 0
39 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050019 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2006 | 0
40 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054003 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 0
41 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054004 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2005 | 0
42 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054005 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 0
43 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054006 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1990 | 0
44 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050020 | 58 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
45 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050021 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1999 | 0
46 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050022 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 0
47 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050023 | 110 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1989 | 0
48 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050024 | 95 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2000 | 0
49 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050025 | 63 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1998 | 0
50 | TM | Gədəbəy | Qaradağ kəndi | Orta | 5050026 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1968 | 0
51 | TM | Gədəbəy | Qaradağ kəndi | Orta | 5050027 | 134 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1965 | 0
52 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054007 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1972 | 0
53 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054008 | 5 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1998 | 0
54 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054009 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
55 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5054010 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 0
56 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053019 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0 | Firdovsi
57 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053020 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1999 | 0 | Heydər
58 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053021 | 1 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1996 | 0 | Ticarət obyekti
59 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053022 | 18 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2005 | 0 | Yeməkxana
60 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053023 | 2 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1992 | 0 | Tikinti material
61 | TM | Gədəbəy | Qaradağ kəndi | Orta | 5053024 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1982 | 0 | Avtobaza
62 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053070 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2002 | 0 | Bakcell LTD
63 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5050274 | 1 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 75 | 2007 | 0
64 | TM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Orta | 5053080 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1979 | 0 | Yeməkxana
65 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050028 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2010 | 0
66 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050029 | 120 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2002 | 0
67 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050030 | 70 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008 | 0
68 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050031 | 84 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1989 | 0
69 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050032 | 101 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1961 | 0
70 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050033 | 104 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1198 | 0
71 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050034 | 63 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1990 | 0
72 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050035 | 91 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
73 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5050036 | 221 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1983 | 0
74 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5054011 | 46 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0
75 | TM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Orta | 5053064 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2006 | 0 | Bakcell LTD
76 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Orta | 5053014 | 34 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2005 | 0 | Xəstəxana
77 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Orta | 5050037 | 14 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1982 | 0
78 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Orta | 5050038 | 98 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2010 | 0
79 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Orta | 5050039 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2004 | 0
80 | TM | Gədəbəy | Talakənd kəndi | Orta | 5050040 | 71 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1998 | 0
81 | TM | Gədəbəy | Günəşli kəndi | Orta | 5050041 | 106 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1977 | 0
82 | TM | Gədəbəy | Dəyəqarabulaq kəndi | Orta | 5050042 | 170 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1977 | 0
83 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5050043 | 110 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1965 | 0
84 | TM | Gədəbəy | Qarıkənd kəndi | Orta | 5050044 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1968 | 0
85 | TM | Gədəbəy | Qarıkənd kəndi | Orta | 5054012 | 89 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1968 | 0
86 | TM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Orta | 5053025 | 31 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0 | Kimya birliyi
87 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5053026 | 1 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1967 | 0 | Ticarət obyekti
88 | TM | Gədəbəy | Dəyəqarabulaq kəndi | Orta | 5053077 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1998 | 0 | Məktəb
89 | TM | Gədəbəy | Dəyəqarabulaq kəndi | Orta | 5050273 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1972 | 0
90 | TM | Gədəbəy | Yenikənd kəndi | Orta | 5054054 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 0
91 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5050045 | 204 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1981 | 0
92 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5050046 | 26 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 81 | 2003 | 0
93 | TM | Gədəbəy | Musayal kəndi | Orta | 5050047 | 33 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 80 | 2010 | 0
94 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050048 | 77 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1981 | 0
95 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050049 | 78 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1993 | 0
96 | TM | Gədəbəy | Çalburun kəndi | Orta | 5050050 | 86 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1985 | 0
97 | TM | Gədəbəy | Çalburun kəndi | Orta | 5050051 | 60 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 0
98 | TM | Gədəbəy | Çalburun kəndi | Orta | 5050052 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1983 | 0
99 | TM | Gədəbəy | Çalburun kəndi | Orta | 5050053 | 75 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
100 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050054 | 63 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1977 | 0
101 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050055 | 87 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2004 | 0
102 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050056 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1984 | 0
103 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050057 | 69 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1977 | 0
104 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5050058 | 14 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970 | 0
105 | TM | Gədəbəy | Plankənd kəndi | Orta | 5050059 | 104 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1985 | 0
106 | TM | Gədəbəy | Qalakənd kəndi | Orta | 5050060 | 47 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1977 | 0
107 | TM | Gədəbəy | Qalakənd kəndi | Orta | 5050061 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 0
108 | TM | Gədəbəy | Çalburun kəndi | Orta | 5050077 | 164 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1968 | 0
109 | TM | Gədəbəy | Plankənd kəndi | Orta | 5050063 | 53 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1965 | 0
110 | TM | Gədəbəy | Arısu kəndi | Orta | 5050064 | 80 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1971 | 0
111 | TM | Gədəbəy | Arısu kəndi | Orta | 5050065 | 53 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1977 | 0
112 | TM | Gədəbəy | Əlinağılar kəndi | Orta | 5050066 | 76 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
113 | TM | Gədəbəy | Əlinağılar kəndi | Orta | 5050067 | 63 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2003 | 0
114 | TM | Gədəbəy | Səbətkeçməz kəndi | Orta | 5050068 | 81 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 0
115 | TM | Gədəbəy | Səbətkeçməz kəndi | Orta | 5050069 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1963 | 0
116 | TM | Gədəbəy | Çaldaş kəndi | Orta | 5050070 | 59 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1998 | 0
117 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5050270 | 0 | 8 | 10/0,4 | 30 | 1 | 85 | 1964 | 0
118 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5054013 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1990 | 0
119 | TM | Gədəbəy | Çaldaş kəndi | Orta | 5054014 | 179 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1977 | 0
120 | TM | Gədəbəy | Rüstəm Əliyev kəndi | Orta | 5053055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2006 | 0
121 | TM | Gədəbəy | Çaldaş kəndi | Orta | 5053072 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1964 | 0 | Bakcell LTD
122 | TM | Gədəbəy | Arısu kəndi | Orta | 5050271 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1964 | 0
123 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050071 | 157 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2009 | 0
124 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050072 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2010 | 0
125 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050073 | 118 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2008 | 0
126 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050074 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1958 | 0
127 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050075 | 120 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 0
128 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050076 | 97 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1990 | 0
129 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050077 | 64 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 0
130 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050078 | 48 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 77 | 1999 | 0
131 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050079 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1977 | 0
132 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5050080 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1986 | 0
133 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5050081 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1978 | 0
134 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5050082 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2008 | 0
135 | TM | Gədəbəy | Daşbulaq kəndi | Orta | 5050083 | 89 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2006 | 0
136 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5054015 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1986 | 0
137 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5054016 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1986 | 0
138 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5054017 | 42 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1960 | 0
139 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5054018 | 128 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1982 | 0
140 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5053027 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2000 | 0 | PEMKA
141 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5053028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1996 | 0 | Aşağı Narzan
142 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5053029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2000 | 0
143 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5053031 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2006 | 0 | Televışka
144 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5053032 | 50 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1985 | 0 | Mebel sexi
145 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5053033 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1988 | 0 | Eldarado İstirahət mərkəzi
146 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5053034 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1991 | 0 | Qaz idarəsi
147 | TM | Gədəbəy | Daşbulaq kəndi | Orta | 5050009 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
148 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5053054 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1961 | 0 | Bakcell LTD
149 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5050272 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989 | 0
150 | TM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Orta | 5054055 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
151 | TM | Gədəbəy | Ərtəpə kəndi | Orta | 5050084 | 61 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
152 | TM | Gədəbəy | Ərtəpə kəndi | Orta | 5050085 | 49 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 80 | 1985 | 0
153 | TM | Gədəbəy | Pirbulaq kəndi | Orta | 5050086 | 110 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1991 | 0
154 | TM | Gədəbəy | Soyuqbulaq kəndi | Orta | 5050087 | 151 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1958 | 0
155 | TM | Gədəbəy | Ərtəpə kəndi | Orta | 5053069 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1966 | 0 | Bakcell LTD
156 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050088 | 31 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 0
157 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050089 | 54 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1975 | 0
158 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050090 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2010 | 0
159 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050091 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2001 | 0
160 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050092 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2000 | 0
161 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050093 | 57 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2003 | 0
162 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050094 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2000 | 0
163 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050095 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2003 | 0
164 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050096 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1980 | 0
165 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5050097 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2000 | 0
166 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5050098 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1998 | 0
167 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5050099 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
168 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5050100 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 0
169 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5054019 | 13 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2006 | 0
170 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5054021 | 77 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2006 | 0
171 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5054022 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2001 | 0
172 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5054023 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1977 | 0
173 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5053035 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2005 | 0 | Qaz idarəsi
174 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5053036 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2007 | 0 | Yeməkxana
175 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5053037 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1990 | 0 | Azercell LTD
176 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5054024 | 19 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2005 | 0
177 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5054025 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1970 | 0
178 | TM | Gədəbəy | Xarxar kəndi kəndi | Orta | 5053059 | 1 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2005 | 0
179 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5054053 | 47 | 4 | 10/0,4 | 320 | 1 | 80 | 1978 | 0
180 | TM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Orta | 5053081 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2009 | 0 | Su sexi
181 | TM | Gədəbəy | Ağamalı kəndi | Orta | 5050101 | 72 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2011 | 0
182 | TM | Gədəbəy | Ağamalı kəndi | Orta | 5050102 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2009 | 0
183 | TM | Gədəbəy | Ağamalı kəndi | Orta | 5050103 | 120 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2010 | 0
184 | KTM | Gədəbəy | Ağamalı kəndi | Əla | 5050104 | 44 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 0
185 | TM | Gədəbəy | Ağamalı kəndi | Orta | 5050105 | 57 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1992 | 0
186 | TM | Gədəbəy | Nəriman kəndi | Orta | 5050106 | 64 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2005 | 0
187 | TM | Gədəbəy | Moruxlu kəndi | Orta | 5050107 | 36 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980 | 0
188 | TM | Gədəbəy | Moruxlu kəndi | Orta | 5050108 | 36 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 0
189 | TM | Gədəbəy | Moruxlu kəndi | Orta | 5050109 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1997 | 0
190 | TM | Gədəbəy | Moruxlu kəndi | Orta | 5050110 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1989 | 0
191 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5050111 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1981 | 0
192 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5050112 | 74 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2002 | 0
193 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5050113 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1989 | 0
194 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5050114 | 36 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2001 | 0
195 | TM | Gədəbəy | Moruxlu kəndi | Orta | 5050115 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1988 | 0
196 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5050116 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
197 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5050117 | 81 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2007 | 0
198 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5050118 | 55 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1976 | 0
199 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5050119 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1976 | 0
200 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5050120 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1969 | 0
201 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5050121 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 0
202 | TM | Gədəbəy | Totuqlu kəndi | Orta | 5050122 | 60 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2001 | 0
203 | TM | Gədəbəy | Pərzamanlı kəndi | Orta | 5050123 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1987 | 0
204 | TM | Gədəbəy | Pərzamanlı kəndi | Orta | 5050124 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
205 | TM | Gədəbəy | Pərzamanlı kəndi | Orta | 5050125 | 49 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2005 | 0
206 | TM | Gədəbəy | Nəriman kəndi | Orta | 5054026 | 151 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1973 | 0
207 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5054027 | 64 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1977 | 0
208 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5054028 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1970 | 0
209 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5053038 | 7 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 0 | Məktəb
210 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5053039 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1989 | 0 | Televışka
211 | TM | Gədəbəy | Samanlıq kəndi | Orta | 5053066 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1986 | 0 | Bakcell LTD
212 | TM | Gədəbəy | Ağamalı kəndi | Orta | 5053067 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 1990 | 0 | Bakcell LTD
213 | TM | Gədəbəy | Nəriman kəndi | Orta | 5053068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1992 | 0 | Seysmik xidmət
214 | TM | Gədəbəy | Qoşabulaq kəndi | Orta | 5040481 | 5 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2009 | 0
215 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5050126 | 96 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2010 | 0
216 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5050127 | 63 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2010 | 0
217 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5050128 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2002 | 0
218 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5050129 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1977 | 0
219 | TM | Gədəbəy | Qarıkənd kəndi | Orta | 5050130 | 95 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
220 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5054029 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1963 | 0
221 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5054030 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
222 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5053041 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1977 | 0 | Televışka
223 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5053042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1991 | 0 | Dəyirman
224 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5053053 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1992 | 0 | Bakcell LTD
225 | TM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Orta | 5053043 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1981 | 0 | Televışka
226 | TM | Gədəbəy | Əmiraslanlı kəndi | Pis | 5050131 | 89 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1997 | 0
227 | TM | Gədəbəy | Sarıhəsənli kəndi | Pis | 5050132 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1988 | 0
228 | TM | Gədəbəy | Sarıhəsənli kəndi | Pis | 5050133 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1963 | 0
229 | TM | Gədəbəy | Sarıhəsənli kəndi | Orta | 5050134 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1963 | 0
230 | TM | Gədəbəy | Gödəkdərə kəndi | Pis | 5050135 | 101 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 0
231 | TM | Gədəbəy | Yaqublu kəndi | Pis | 5050136 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1996 | 0
232 | TM | Gədəbəy | Heydərli kəndi | Orta | 5050137 | 30 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1964 | 0
233 | TM | Gədəbəy | Şəkərbəy kəndi | Pis | 5050138 | 152 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1964 | 0
234 | TM | Gədəbəy | Yaqublu kəndi | Pis | 5053065 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1986 | 0
235 | TM | Gədəbəy | Qurudərə kəndi | Orta | 5050139 | 80 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0
236 | TM | Gədəbəy | Qurudərə kəndi | Orta | 5050140 | 164 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1965 | 0
237 | TM | Gədəbəy | Hacıələkbərli kəndi | Orta | 5050141 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2010 | 0
238 | TM | Gədəbəy | Dəyirmandağ kəndi | Orta | 5050142 | 59 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1963 | 0
239 | TM | Gədəbəy | Dəyirmandağ kəndi | Orta | 5050143 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 0
240 | KTM | Gədəbəy | Köhnəkənd kəndi | Əla | 5050144 | 106 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0
241 | TM | Gədəbəy | Köhnəkənd kəndi | Orta | 5050145 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 0
242 | TM | Gədəbəy | Dəyirmandağ kəndi | Orta | 5050146 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1994 | 0
243 | TM | Gədəbəy | Leşkər kəndi | Orta | 5050147 | 101 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1963 | 0
244 | TM | Gədəbəy | Parakənd kəndi | Orta | 5050148 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2007 | 0
245 | TM | Gədəbəy | Qaravultomba kəndi | Orta | 5050149 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2003 | 0
246 | TM | Gədəbəy | Parakənd kəndi | Orta | 5050150 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1964 | 0
247 | TM | Gədəbəy | Parakənd kəndi | Orta | 5050151 | 107 | 2 | 10/0,4 | 315 | 1 | 80 | 1978 | 0
248 | TM | Gədəbəy | Parakənd kəndi | Orta | 5050152 | 70 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2005 | 0
249 | TM | Gədəbəy | Kiçik Qaramurad kəndi | Orta | 5050153 | 25 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2005 | 0
250 | TM | Gədəbəy | Kiçik Qaramurad kəndi | Orta | 5050154 | 38 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1971 | 0
251 | TM | Gədəbəy | Kiçik Qaramurad kəndi | Orta | 5050155 | 100 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1970 | 0
252 | TM | Gədəbəy | Kiçik Qaramurad kəndi | Orta | 5050156 | 44 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
253 | TM | Gədəbəy | Nağılar kəndi | Orta | 5050157 | 79 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1985 | 0
254 | TM | Gədəbəy | Cəfərli kəndi | Orta | 5050158 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1964 | 0
255 | TM | Gədəbəy | Cəfərli kəndi | Orta | 5050159 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1990 | 0
256 | TM | Gədəbəy | Daryurd kəndi | Orta | 5050160 | 77 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1964 | 0
257 | TM | Gədəbəy | Daryurd kəndi | Orta | 5050161 | 99 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1964 | 0
258 | TM | Gədəbəy | Daryurd kəndi | Orta | 5050177 | 60 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 0
259 | TM | Gədəbəy | Daryurd kəndi | Orta | 5050163 | 21 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1998 | 0
260 | TM | Gədəbəy | Əliismayıllı kəndi | Orta | 5050164 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1965 | 0
261 | TM | Gədəbəy | Əliismayıllı kəndi | Orta | 5050165 | 123 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1965 | 0
262 | TM | Gədəbəy | Əliismayıllı kəndi | Orta | 5050166 | 81 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1998 | 0
263 | TM | Gədəbəy | Qaravultomba kəndi | Orta | 5054032 | 107 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1984 | 0
264 | TM | Gədəbəy | Əliismayıllı kəndi | Orta | 5053061 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2004 | 0 | Bakcell LTD
265 | TM | Gədəbəy | Parakənd kəndi | Orta | 5053076 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2001 | 0 | Məktəb
266 | TM | Gədəbəy | Kiçik Qaramurad kəndi | Orta | 5053077 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2000 | 0 | Məktəb
267 | TM | Gədəbəy | Qurudərə kəndi | Orta | 5054031 | 5 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 73 | 2010 | 0
268 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050167 | 83 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
269 | KTM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Əla | 5050168 | 83 | 38 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2011 | 0
270 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050169 | 99 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1998 | 0
271 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050170 | 125 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1978 | 0
272 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050171 | 72 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1965 | 0
273 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5054033 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1966 | 0
274 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5054034 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1967 | 0
275 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5053046 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1988 | 0 | Ferma
276 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050172 | 72 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2004 | 0
277 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050173 | 76 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1998 | 0
278 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5054035 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1965 | 0
279 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5053047 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1972 | 0
280 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050174 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1976 | 0
281 | TM | Gədəbəy | Yenikənd kəndi | Orta | 5050175 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2005 | 0
282 | TM | Gədəbəy | Çobankənd kəndi | Orta | 5050176 | 92 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1975 | 0
283 | TM | Gədəbəy | Çobankənd kəndi | Orta | 5050177 | 57 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 0
284 | TM | Gədəbəy | Çobankənd kəndi | Orta | 5050178 | 57 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2006 | 0
285 | TM | Gədəbəy | Şahdağ kəndi | Orta | 5050179 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 0
286 | TM | Gədəbəy | Şahdağ kəndi | Orta | 5050180 | 77 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1984 | 0
287 | TM | Gədəbəy | Şahdağ kəndi | Orta | 5050181 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1964 | 0
288 | TM | Gədəbəy | Şahdağ kəndi | Orta | 5050182 | 81 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1964 | 0
289 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5050183 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1964 | 0
290 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5050184 | 156 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2006 | 0
291 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5050185 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1984 | 0
292 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5050186 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1981 | 0
293 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5050187 | 127 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1977 | 0
294 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5050188 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 0
295 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5050189 | 123 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
296 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5050190 | 61 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
297 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5050191 | 93 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1993 | 0
298 | TM | Gədəbəy | Şahdağ kəndi | Orta | 5054036 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1967 | 0
299 | TM | Gədəbəy | Şahdağ kəndi | Orta | 5054037 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1965 | 0
300 | TM | Gədəbəy | Çobankənd kəndi | Orta | 5054038 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1967 | 0
301 | TM | Gədəbəy | İvanovka kəndi | Orta | 5054039 | 19 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1981 | 0
302 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5053048 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1981 | 0 | Televışka
303 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5053056 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1978 | 0 | Bakcell LTD
304 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5053084 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1986 | 0 | Bakcell LTD
305 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050192 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2005 | 0
306 | TM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Orta | 5050193 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 0
307 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5050194 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2007 | 0
308 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5050195 | 28 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1990 | 0
309 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5050196 | 43 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
310 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5050197 | 57 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1965 | 0
311 | TM | Gədəbəy | Dikdaş kəndi | Orta | 5050198 | 63 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1965 | 0
312 | TM | Gədəbəy | Dikdaş kəndi | Orta | 5050199 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1966 | 0
313 | TM | Gədəbəy | Dikdaş kəndi | Orta | 5050200 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1966 | 0
314 | TM | Gədəbəy | Kəsəmən kəndi | Orta | 5050201 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1965 | 0
315 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5050202 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
316 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5050203 | 46 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 72 | 1975 | 0
317 | TM | Gədəbəy | Kəsəmən kəndi | Orta | 5050204 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1964 | 0
318 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5054040 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1964 | 0
319 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5053050 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1964 | 0 | Asfaltzavod
320 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050237 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1982 | 0
321 | TM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Orta | 5053051 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1991 | 0 | Asfaltzavod
322 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050205 | 98 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
323 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050206 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1980 | 0
324 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050207 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1976 | 0
325 | TM | Gədəbəy | Ataxal kəndi | Orta | 5050208 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1989 | 0
326 | TM | Gədəbəy | Qurudərə kəndi | Orta | 5050209 | 34 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1983 | 0
327 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050210 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
328 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050211 | 78 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1975 | 0
329 | TM | Gədəbəy | Poladlı kəndi | Orta | 5050212 | 12 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1992 | 0
330 | TM | Gədəbəy | Poladlı kəndi | Orta | 5050213 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007 | 0
331 | TM | Gədəbəy | Poladlı kəndi | Orta | 5050214 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1977 | 0
332 | TM | Gədəbəy | Hacallar kəndi | Orta | 5050215 | 29 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1987 | 0
333 | TM | Gədəbəy | Kəlaman kəndi | Orta | 5050216 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
334 | TM | Gədəbəy | Heriknaz kəndi | Orta | 5050217 | 51 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1975 | 0
335 | TM | Gədəbəy | Hacallar kəndi | Orta | 5050218 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1988 | 0
336 | TM | Gədəbəy | Kəlaman kəndi | Orta | 5050219 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1966 | 0
337 | TM | Gədəbəy | Emir kəndi | Orta | 5050220 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1974 | 0
338 | TM | Gədəbəy | Köhnəqışlaq kəndi | Orta | 5050221 | 55 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1967 | 0
339 | TM | Gədəbəy | Köhnəqışlaq kəndi | Orta | 5050222 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1965 | 0
340 | TM | Gədəbəy | Toplar kəndi | Orta | 5050223 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1978 | 0
341 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050224 | 73 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1995 | 0
342 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050225 | 43 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1964 | 0
343 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5050226 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0
344 | TM | Gədəbəy | İnəkboğan kəndi | Orta | 5050227 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989 | 0
345 | TM | Gədəbəy | İnəkboğan kəndi | Orta | 5050228 | 119 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1993 | 0
346 | TM | Gədəbəy | İnəkboğan kəndi | Orta | 5050229 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2005 | 0
347 | TM | Gədəbəy | Qasımlı kəndi | Orta | 5050230 | 73 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1993 | 0
348 | TM | Gədəbəy | Kərimli kəndi | Orta | 5050231 | 73 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1965 | 0
349 | TM | Gədəbəy | İnəkboğan kəndi | Orta | 5050232 | 77 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
350 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050233 | 61 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1970 | 0
351 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050234 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
352 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050235 | 77 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1979 | 0
353 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050236 | 82 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984 | 0
354 | TM | Gədəbəy | Əyrəvəng kəndi | Orta | 5050238 | 39 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1978 | 0
355 | TM | Gədəbəy | Əyrəvəng kəndi | Orta | 5050239 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1964 | 0
356 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050240 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
357 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5050241 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1966 | 0
358 | TM | Gədəbəy | Qurudərə kəndi | Orta | 5054041 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 0
359 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5054042 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1965 | 0
360 | TM | Gədəbəy | Poladlı kəndi | Orta | 5054043 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 0
361 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5053060 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1989 | 0 | Bakcell LTD
362 | TM | Gədəbəy | Böyük Qaramurad kəndi | Orta | 5053063 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1974 | 0 | Bakcell LTD
363 | TM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Orta | 5053074 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2008 | 0 | Məktəb
364 | TM | Gədəbəy | Ataxal kəndi | Orta | 5053073 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2010 | 0 | Bakcell LTD
365 | TM | Gədəbəy | Ataxal kəndi | Orta | 5053082 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2010 | 0 | Çınqıl sexi
366 | TM | Gədəbəy | Düz-Rəsullu kəndi | Orta | 5050242 | 79 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2010 | 0
367 | TM | Gədəbəy | Hüsenqullar kəndi | Orta | 5050243 | 68 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2010 | 0
368 | TM | Gədəbəy | İsalı kəndi | Orta | 5050244 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2010 | 0
369 | TM | Gədəbəy | İsalı kəndi | Orta | 5050245 | 85 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1966 | 0
370 | TM | Gədəbəy | Fərzalı kəndi | Orta | 5050246 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 0
371 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5050247 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1982 | 0
372 | TM | Gədəbəy | Mormor kəndi | Orta | 5050248 | 72 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1968 | 0
373 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5050249 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
374 | TM | Gədəbəy | Zamanlı kəndi | Orta | 5050250 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
375 | TM | Gədəbəy | Zamanlı kəndi | Orta | 5050251 | 45 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1971 | 0
376 | TM | Gədəbəy | Göyəmli kəndi | Orta | 5050252 | 18 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1970 | 0
377 | TM | Gədəbəy | Dördlər kəndi | Orta | 5050253 | 69 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1969 | 0
378 | TM | Gədəbəy | Qasımağalı kəndi | Orta | 5050254 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1970 | 0
379 | TM | Gədəbəy | Mutudərə kəndi | Orta | 5050255 | 33 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1971 | 0
380 | TM | Gədəbəy | Mutudərə kəndi | Orta | 5050256 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1974 | 0
381 | TM | Gədəbəy | Düz-Rəsullu kəndi | Orta | 5054044 | 26 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
382 | TM | Gədəbəy | Düz-Rəsullu kəndi | Orta | 5054045 | 64 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2005 | 0
383 | TM | Gədəbəy | İsalı kəndi | Orta | 5054046 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1969 | 0
384 | TM | Gədəbəy | Zamanlı kəndi | Orta | 5054047 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1973 | 0
385 | TM | Gədəbəy | Qasımağalı kəndi | Orta | 5053071 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1982 | 0 | Bakcell LTD
386 | TM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Orta | 5053058 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2004 | 0 | Bakcell LTD
387 | TM | Gədəbəy | Şınıx kəndi | Orta | 5050257 | 89 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1971 | 0
388 | TM | Gədəbəy | Şınıx kəndi | Orta | 5050258 | 19 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2010 | 0
389 | TM | Gədəbəy | Kollu kəndi | Orta | 5050259 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2010 | 0
390 | TM | Gədəbəy | Göyəlli kəndi | Orta | 5050260 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1971 | 0
391 | TM | Gədəbəy | Göyəlli kəndi | Orta | 5050261 | 32 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1982 | 0
392 | TM | Gədəbəy | Göyəlli kəndi | Orta | 5050277 | 69 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
393 | TM | Gədəbəy | Şınıx kəndi | Orta | 5054048 | 19 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1972 | 0
394 | TM | Gədəbəy | Şınıx kəndi | Orta | 5054049 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1995 | 0
395 | TM | Gədəbəy | Göyəlli kəndi | Orta | 5054050 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1992 | 0
396 | TM | Gədəbəy | Göyəlli kəndi | Orta | 5054051 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1983 | 0
397 | TM | Gədəbəy | Gərməşöylü kəndi | Orta | 5050263 | 19 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2005 | 0
398 | TM | Gədəbəy | Çay-Rəsullu kəndi | Orta | 5050264 | 90 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2006 | 0
399 | TM | Gədəbəy | Hacılar kəndi | Orta | 5050265 | 73 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1998 | 0
400 | TM | Gədəbəy | Sonalar kəndi | Orta | 5050266 | 40 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1974 | 0
401 | TM | Gədəbəy | Əyridərə kəndi | Orta | 5050267 | 82 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
402 | TM | Gədəbəy | Qaravəllər kəndi | Orta | 5050268 | 55 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
403 | TM | Gədəbəy | Qaravəllər kəndi | Orta | 5050269 | 46 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1975 | 0
404 | TM | Gədəbəy | Turşsu kəndi | Orta | 5054052 | 49 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1972 | 0
405 | TM | Gədəbəy | Hacılar kəndi | Orta | 5053052 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1974 | 0 | Televışka
406 | TM | Gədəbəy | Hacılar kəndi | Orta | 5053057 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1980 | 0 | Bakcell LTD
407 | KTM | Gədəbəy | Düz-Rəsullu kəndi | Əla | 5053083 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1970 | 0
408 | KTM | Gədəbəy | Gərgər kəndi | Əla | 5054056 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1984 | 0
409 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053085 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2009 | 0 | Bakcell LTD
410 | KTM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Əla | 5053086 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2009 | 0 | Halal qida
411 | KTM | Gədəbəy | Əliismayıllı kəndi | Əla | 5053087 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2011 | 0 | Azercell LTD
412 | KTM | Gədəbəy | Dəyirmandağ kəndi | Əla | 5053088 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2011 | 0 | Azercell LTD
413 | KTM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Əla | 5053089 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
414 | KTM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Əla | 5053090 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Mineral sular
415 | KTM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Əla | 5053091 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azərtrans MMC
416 | KTM | Gədəbəy | Dəyəqarabulaq kəndi | Əla | 5053092 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
417 | KTM | Gədəbəy | Çaldaş kəndi | Əla | 5053093 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
418 | KTM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Əla | 5053094 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
419 | KTM | Gədəbəy | Qaraməmmədli kəndi | Əla | 5053095 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
420 | KTM | Gədəbəy | Miskinli kəndi | Əla | 5053096 | 1 | 0 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
421 | KTM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Əla | 5054057 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2012 | 0
422 | KTM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Əla | 5050275 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2012 | 0
423 | KTM | Gədəbəy | Ərtəpə kəndi | Əla | 5053097 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
424 | KTM | Gədəbəy | Kiçik Qaramurad kəndi | Əla | 5053098 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azercell LTD
425 | KTM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Əla | 5053099 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2013 | 0 | Statistika
426 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053100 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2013 | 0 | Aşıqlar evi
427 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053101 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0 | Mis mədəni
428 | KTM | Gədəbəy | Pərzamanlı kəndi | Əla | 5053102 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2012 | 0 | Azərsu
429 | KTM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Əla | 5053103 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2012 | 0
430 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053104 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 75 | 2014 | 0 | Azercell LTD
431 | TM | Gədəbəy | Maarif kəndi | Orta | 5054058 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2014 | 0
432 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5054059 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2014 | 0
433 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5054060 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2014 | 0
434 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5054061 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2014 | 0
435 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5054077 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2014 | 0
436 | KTM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Əla | 5053105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2014 | 0 | Məktəb
437 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053106 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0 | Məhkəmə binası
438 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053107 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0 | Yeni polis
439 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053108 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0 | Dadaş ticarət mərkəzi
440 | KTM | Gədəbəy | Daşbulaq kəndi | Əla | 5053109 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2014 | 0 | Su sexi
441 | KTM | Gədəbəy | Zəhmət kəndi | Əla | 5053110 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 2015 | 0 | Su sexi
442 | KTM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Əla | 5053111 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2015 | 0 | İstirahət mərkəzi
443 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy Şəhəri | Əla | 5053112 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0 | Ticarət mərkəzi
444 | KTM | Gədəbəy | Yenikənd kəndi | Əla | 5050276 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2010 | 0
445 | KTM | Gədəbəy | Kiçik Düzyurd kəndi | Əla | 5050277 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2016 | 0
446 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. Z.Əliyeva küçəsi | Əla | 5050278 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
447 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Əla | 5050279 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
448 | KTM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Əla | 5050280 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016 | 0
449 | KTM | Gədəbəy | Slavyanka kəndi | Əla | 5050281 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 2016 | 0
450 | KTM | Gədəbəy | Saratovka kəndi | Əla | 5050282 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 2016 | 0
451 | KTM | Gədəbəy | Dəyirmandağ kəndi | Əla | 5050283 | 61 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 2016 | 0
452 | KTM | Gədəbəy | Alnabat kəndi | Əla | 5050284 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2016 | 0
453 | KTM | Gədəbəy | Fərzalı kəndi | Əla | 5050285 | 44 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2016 | 0
454 | KTM | Gədəbəy | Miskinli kəndi | Əla | 5050286 | 71 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
455 | KTM | Gədəbəy | Çay-Rəsullu kəndi | Əla | 5050287 | 65 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 2016 | 0
456 | KTM | Gədəbəy | Göyəlli kəndi | Əla | 5050288 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
457 | KTM | Gədəbəy | Arıqıran kəndi | Əla | 5050289 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 2016 | 0
458 | KTM | Gədəbəy | Arabaçı kəndi | Əla | 5050290 | 34 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2016 | 0
459 | KTM | Gədəbəy | Söyüdlü kəndi | Əla | 5050291 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
460 | KTM | Gədəbəy | Gədəbəy şəhəri. H.Əliyev pr. | Əla | 5050292 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2016 | 0
461 | KTM | Gədəbəy | Dəyirmandağ kəndi | Əla | 5050293 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 2016 | 0
462 | KTM | Gədəbəy | Arıxdam kəndi | Əla | 5050294 | 63 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2016 | 0
463 | TM | Gədəbəy | Düzyurd kəndi | Orta | 5054063 | 8 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0