## Naftalan
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Naftalan EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Ş.Qurbanov küçəsi | Yaxşı | 5100003 | 2 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1972 | 0
2 | TM | Naftalan | Naftalan ş. H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 5100004 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2014 | 0
3 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Mədəniyyətin yanı | Əla | 5100010 | 67 | 35 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
4 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Habil Əliyev küçəsi | Yaxşı | 5100014 | 243 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 0
5 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Habil Əliyev küçəsi | Yaxşı | 5100015 | 344 | 92 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 |  | 0
6 | TM | Naftalan | Naftalan ş. N.Gəncəvi küçəsi | Yaxşı | 5100005 | 71 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1984 | 0
7 | TM | Naftalan | Naftalan ş. N.Gəncəvi küçəsi | Yaxşı | 5100006 | 350 | 54 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 0
8 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Goran Sanatoriyası | Yaxşı | 5103001 | 30 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
9 | TM | Naftalan | Naftalan ş. İ.Məmmədov məhəlləsi | Yaxşı | 5100007 | 103 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2008 | 0
10 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Rus məktəbinin yanı | Yaxşı | 5100011 | 70 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1968 | 0
11 | TM | Naftalan | Naftalan ş. İ.Həsənzadə küçəsi | Yaxşı | 5100013 | 469 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2004 | 0
12 | TM | Naftalan | Naftalan ş. 32 -ci binanın yanı | Yaxşı | 5103011 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2006 | 0
13 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Bağ evləri | Yaxşı | 5100018 | 251 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 0 | 0
14 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Bağ evləri | Əla | 5100021 | 127 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 0 | 0
15 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Hərbi hissənin yanı | Yaxşı | 5100028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 0 | 0
16 | TM | Naftalan | Goranboy r. Tatarlı kəndi | Yaxşı | 5100024 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 0 | 0
17 | TM | Naftalan | Goranboy r. Tatarlı kəndi | Yaxşı | 5100025 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 0 | 0
18 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100027 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 0
19 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100019 | 74 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
20 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100026 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
21 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100020 | 78 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
22 | TM | Naftalan | Naftalan Ş. Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 5100001 | 49 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1975 | 0
23 | TM | Naftalan | Naftalan Ş. Qasımbəyli kəndi | Əla | 5100022 | 49 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 0
24 | TM | Naftalan | Naftalan Ş. Qasımbəyli kəndi | Əla | 5100023 | 77 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0