## KTM
Sıra № | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Əla | 3070001 | 109 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015-12-16 | 0
2 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Əla | 3070002 | 245 | 42 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79.7619 | 2015-09-17 | 0
3 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Əla | 3070004 | 266 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80.3125 | 2016-08-26 | 0
4 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3070005 | 108 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69.0625 | 2016-12-03 | 0
5 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Əla | 3070091 | 108 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72.5 | 2015-12-11 | 0
6 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Əla | 3070094 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015-05-27 | 0
7 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3070006 | 77 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70.5 | 2007-01-01 | 0
8 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Pis | 3070007 | 107 | 25 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82.0312 | 2016-01-01 | 0
9 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Əla | 3070008 | 113 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69.375 | 2015-06-22 | 0
10 | TM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3070009 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 2004-03-31 | 0 | Su (Nasosxana)
11 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3073107 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75.3968 | 2017-02-09 | 0 | Kapital Bank
12 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Pis | 3070010 | 215 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77.5794 | 2003-01-01 | 0
13 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Əla | 3070011 | 133 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71.25 | 2015-12-24 | 0
14 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Kafi | 3070012 | 201 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1964-01-01 | 0
15 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Yaxşı | 3070098 | 17 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2017-07-03 | 0
16 | APQ | Qobustan | Dərəkənd kəndi | Yaxşı | 3070013 | 67 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68.5 | 2017-07-15 | 0
17 | APQ | Qobustan | Göydərə kəndi | Kafi | 3070014 | 35 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71.25 | 2013-01-01 | 0
18 | APQ | Qobustan | Göydərə kəndi | Kafi | 3070015 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87.5 | 1987-01-01 | 0
19 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070016 | 31 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71.25 | 1987-01-01 | 0
20 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070017 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2013-01-01 | 0
21 | KTM | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070018 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70.3125 | 2003-01-01 | 0
22 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070019 | 22 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 64.5 | 1968-01-01 | 0
23 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Yaxşı | 3070092 | 11 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2013-01-01 | 0
24 | APQ | Qobustan | Nardaran kəndi | Kafi | 3070020 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75.3968 | 2014-01-01 | 0
25 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Əla | 3070089 | 82 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015-06-17 | 0
26 | APQ | Qobustan | Şıxzərli kəndi | Kafi | 3070021 | 88 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1979-01-01 | 0
27 | APQ | Qobustan | Şıxzərli kəndi | Kafi | 3070022 | 47 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68.75 | 2004-04-30 | 0
28 | APQ | Qobustan | İlanlı kəndi | Kafi | 3070023 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987-01-01 | 0
29 | APQ | Qobustan | Ceyrankeçməz kəndi | Kafi | 3070024 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69.4444 | 1986-01-01 | 0
30 | APQ | Qobustan | Cəmcəmli kəndi | Kafi | 3070025 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65.625 | 1986-01-01 | 0
31 | APQ | Qobustan | Cəmcəmli kəndi | Kafi | 3070026 | 121 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74.5 | 1986-01-01 | 0
32 | KTM | Qobustan | Qurbançı kəndi | Kafi | 3070027 | 62 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71.0938 | 2009-07-21 | 0
33 | APQ | Qobustan | Ərəbşahverdi kəndi | Kafi | 3070028 | 81 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
34 | APQ | Qobustan | Qaracüzlü kəndi | Kafi | 3070029 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68.75 | 1964-01-01 | 0
35 | KTM | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070031 | 93 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67.8125 | 2016 | 0
36 | APQ | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070032 | 122 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70.3125 | 1979-01-01 | 0
37 | APQ | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070033 | 76 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66.5625 | 2003-01-01 | 0
38 | KTM | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070034 | 171 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1964-01-01 | 0
39 | APQ | Qobustan | Bəklə kəndi | Kafi | 3070035 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69.5312 | 2007-10-30 | 0
40 | APQ | Qobustan | Çalov kəndi | Pis | 3070036 | 56 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67.5 | 1982-01-01 | 0
41 | KTM | Qobustan | Çalov kəndi | Əla | 3070037 | 173 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79.5 | 2016-08-05 | 0
42 | KTM | Qobustan | Çalov kəndi | Yaxşı | 3070093 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2014-01-01 | 0
43 | TM | Qobustan | Çalov kəndi | Kafi | 3070039 | 46 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006-06-30 | 0
44 | KTM | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070040 | 75 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73.4375 | 1988-01-01 | 0
45 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070041 | 60 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65.625 | 1980-01-01 | 0
46 | KTM | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070042 | 146 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76.5 | 1987-01-01 | 0
47 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070043 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67.5 | 2005-07-31 | 0
48 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070044 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67.1875 | 1984-01-01 | 0
49 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Yaxşı | 3070090 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71.4286 | 2013-01-01 | 0
50 | KTM | Qobustan | Bədəlli kəndi | Kafi | 3070045 | 75 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66.875 | 2005-01-01 | 0
51 | APQ | Qobustan | Bədəlli kəndi | Kafi | 3070046 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67.1875 | 1994-01-01 | 0
52 | APQ | Qobustan | Sədəf kəndi | Kafi | 3070047 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69.5312 | 1972-01-01 | 0
53 | APQ | Qobustan | Bədəlli kəndi | Kafi | 3070048 | 52 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69.5312 | 2014-01-01 | 0
54 | APQ | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070049 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73.75 | 1980-01-01 | 0
55 | KTM | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070050 | 98 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68.125 | 2016 | 0
56 | APQ | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070051 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67.9688 | 2014-01-01 | 0
57 | KTM | Qobustan | Poladlı kəndi | Əla | 3070052 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016-08-19 | 0
58 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070053 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979-01-01 | 0
59 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070054 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1991-01-01 | 0
60 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070055 | 103 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72.619 | 1973-01-01 | 0
61 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070056 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
62 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070057 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1992-02-01 | 0
63 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070058 | 47 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64.6875 | 1982-01-01 | 0
64 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070059 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79.3651 | 1990-01-01 | 0
65 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070060 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66.5 | 1981-01-01 | 0
66 | APQ | Qobustan | Təsi kəndi | Kafi | 3070061 | 65 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1989-01-01 | 0
67 | APQ | Qobustan | Təsi kəndi | Yaxşı | 3070099 | 22 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2017-06-07 | 0
68 | KTM | Qobustan | Acıdərə kəndi | Kafi | 3070062 | 19 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67.5 | 2008-01-01 | 0
69 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Pis | 3070063 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 2004-01-01 | 0
70 | KTM | Qobustan | Təklə kəndi | Əla | 3070064 | 150 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2016-08-05 | 0
71 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Kafi | 3070065 | 75 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72.6562 | 1996-01-01 | 0
72 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Kafi | 3070066 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65.5 | 1987-01-01 | 0
73 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Kafi | 3070067 | 94 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72.2222 | 1980-01-01 | 0
74 | APQ | Qobustan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 3070068 | 78 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71.8254 | 2016-12-17 | 0
75 | KTM | Qobustan | Çuxanlı kəndi | Pis | 3070069 | 81 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69.5 | 1990-01-01 | 0
76 | KTM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Əla | 3070070 | 63 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016-05-20 | 0
77 | TM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070071 | 140 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2012-07-31 | 0
78 | KTM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Əla | 3070072 | 122 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016-05-20 | 0
79 | KTM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Əla | 3070096 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67.5 | 2015-12-21 | 0
80 | APQ | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070073 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65.625 | 1975-01-01 | 0
81 | APQ | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070074 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 2003-01-01 | 0
82 | APQ | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070075 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72.6562 | 1982-01-01 | 0
83 | KTM | Qobustan | Təklə Mirzəbaba kəndi | Kafi | 3070076 | 60 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78.75 | 2013-01-01 | 0
84 | KTM | Qobustan | Təklə Mirzəbaba kəndi | Kafi | 3070077 | 69 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71.875 | 2005-12-31 | 0
85 | APQ | Qobustan | Təklə Mirzəbaba kəndi | Kafi | 3070078 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975-01-01 | 0
86 | APQ | Qobustan | Sündü kəndi | Kafi | 3070079 | 62 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71.0938 | 2017-07-21 | 0
87 | APQ | Qobustan | Sündü kəndi | Kafi | 3070080 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70.5 | 2004-03-31 | 0
88 | APQ | Qobustan | Sündü kəndi | Pis | 3070081 | 57 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77.5 | 1973-01-01 | 0
89 | KTM | Qobustan | Sündü kəndi | Kafi | 3070082 | 179 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75.7937 | 2004-09-30 | 0
90 | KTM | Qobustan | Sündü kəndi | Əla | 3070095 | 30 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015-12-24 | 0
91 | KTM | Qobustan | Xilmilli kəndi | Əla | 3070083 | 136 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75.5 | 2016-08-19 | 0
92 | APQ | Qobustan | Xilmilli kəndi | Yaxşı | 3070084 | 78 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66.5625 | 2017-05-12 | 0
93 | KTM | Qobustan | Xilmilli kəndi | Kafi | 3070085 | 122 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81.25 | 1992-02-01 | 0
94 | APQ | Qobustan | Xilmilli kəndi | Kafi | 3070086 | 93 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75.7812 | 1992-02-01 | 0
95 | APQ | Qobustan | Xilmilli kəndi | Yaxşı | 3070087 | 92 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016-12-21 | 0
96 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri 35/10 kv-luq Qobustan y/s | Kafi | 3070088 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74.2188 | 2016 | 0 | Xüsusi sərfiyyat