## Quba
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Quba EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Quba | C.Cabbarlı küçəsi | Pis | 3030002 | 261 | 72 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1986 | 0
2 | KTM | Quba | Qələbə küçəsi | Pis | 3030003 | 207 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1980 | 0
3 | TM | Quba | Tutu Bikə küçəsi | Yaxşı | 3030004 | 286 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2004 | 0
4 | KTM | Quba | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 3030005 | 228 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1985 | 0
5 | KTM | Quba | Gənclər qəsəbəsi | Pis | 3030006 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 0
6 | KTM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | Pis | 3030008 | 72 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1983 | 0
7 | KTM | Quba | M.Ə.Rəsulzadə | Pis | 3030010 | 218 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1982 | 0
8 | KTM | Quba | Ağamalıoğlu küçəsi | Pis | 3030012 | 267 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
9 | KTM | Quba | 12-ci məhəllə | Pis | 3030013 | 88 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004 | 0
10 | KTM | Quba | Nügədi yolu | Pis | 3030015 | 74 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
11 | KTM | Quba | Əzizbəyov küçəsi | Pis | 3030016 | 30 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 0
12 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030017 | 25 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1983 | 0
13 | KTM | Quba | 29-cu məhəllə | Pis | 3030018 | 152 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1998 | 0
14 | KTM | Quba | Bağ küçəsi | Pis | 3030019 | 59 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2004 | 0
15 | KTM | Quba | 32-ci məhəllə | Pis | 3030020 | 209 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 0
16 | KTM | Quba | 32/33-cü məhəllə | Əla | 3030021 | 250 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2000 | 0
17 | KTM | Quba | H.Əliyev parkı | Yaxşı | 3030022 | 1 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 0
18 | KTM | Quba | SMU-30 | Pis | 3030023 | 173 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1981 | 0
19 | KTM | Quba | H.Əliyev pr. | Pis | 3030024 | 26 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 0
20 | KTM | Quba | 24-cü məhəllə | Pis | 3030025 | 389 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2004 | 0
21 | KTM | Quba | 32/33-cü məhəllə | Pis | 3030026 | 119 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2000 | 0
22 | KTM | Quba | Almasqazma kəndi | Pis | 3030027 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2004 | 0
23 | KTM | Quba | Vaqif küçəsi | Pis | 3030028 | 150 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1984 | 0
24 | KTM | Quba | Timiryazev kəndi | Əla | 3030029 | 301 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004 | 0
25 | KTM | Quba | SMU-12 | Pis | 3030031 | 82 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1966 | 0
26 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | Pis | 3030032 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2009 | 0
27 | KTM | Quba | 5-ci məhəllə | Pis | 3030033 | 83 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 0
28 | KTM | Quba | İspik kəndi | Pis | 3030034 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2007 | 0
29 | KTM | Quba | İspik kəndi | Pis | 3030035 | 66 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1986 | 0
30 | KTM | Quba | İspik kəndi | Pis | 3030036 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1966 | 0
31 | KTM | Quba | Möhüc kəndi | Pis | 3030037 | 58 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
32 | KTM | Quba | Möhüc kəndi | Pis | 3030038 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
33 | KTM | Quba | Möhüc kəndi | Pis | 3030039 | 121 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1971 | 0
34 | KTM | Quba | Gültəpə kəndi | Pis | 3030040 | 103 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1959 | 0
35 | KTM | Quba | Əski İqriq kəndi | Pis | 3030041 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2007 | 0
36 | KTM | Quba | Suxtakələ kəndi | Pis | 3030042 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
37 | KTM | Quba | Aşaği Tüləkəran kəndi | Pis | 3030043 | 92 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2004 | 0
38 | KTM | Quba | Yuxarı Tüləkəran kəndi | Pis | 3030044 | 30 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1986 | 0
39 | KTM | Quba | Tülər düzü kəndi | Pis | 3030045 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 1990 | 0
40 | KTM | Quba | Tülər düzü kəndi | Pis | 3030046 | 33 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0
41 | KTM | Quba | Tülər kəndi | Pis | 3030047 | 77 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 0
42 | KTM | Quba | Tülər kəndi | Pis | 3030048 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1986 | 0
43 | KTM | Quba | Yenikənd kəndi | Pis | 3030049 | 79 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 0
44 | KTM | Quba | Yenikənd kəndi | Pis | 3030050 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 0
45 | KTM | Quba | Yenikənd kəndi | Pis | 3030051 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
46 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Əla | 3030057 | 130 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1969 | 0
47 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030058 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1961 | 0
48 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030059 | 131 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 0
49 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030060 | 132 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1974 | 0
50 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030061 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
51 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030062 | 64 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1981 | 0
52 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030063 | 75 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1996 | 0
53 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030064 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
54 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030065 | 57 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1997 | 0
55 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030066 | 58 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1984 | 0
56 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030067 | 112 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1980 | 0
57 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030068 | 95 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
58 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030069 | 125 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2004 | 0
59 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030070 | 52 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
60 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030071 | 138 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
61 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030072 | 194 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 0
62 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030073 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0
63 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030074 | 52 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2005 | 0
64 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030075 | 174 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
65 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030076 | 57 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
66 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030077 | 18 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
67 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030078 | 14 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1983 | 0
68 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030079 | 64 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1973 | 0
69 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030080 | 78 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
70 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030081 | 78 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1981 | 0
71 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi, 9-cu məhəllə | Pis | 3030082 | 165 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1982 | 0
72 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | Pis | 3030083 | 71 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
73 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | Pis | 3030084 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
74 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | Pis | 3030085 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
75 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | Pis | 3030086 | 3 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 65 | 1998 | 0
76 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | Pis | 3030087 | 49 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 0
77 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | Pis | 3030088 | 70 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
78 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | Pis | 3030089 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 0
79 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | Pis | 3030090 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1982 | 0
80 | KTM | Quba | Alıc kəndi | Pis | 3030091 | 85 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1972 | 0
81 | KTM | Quba | Şuduq kəndi | Pis | 3030092 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 0
82 | KTM | Quba | Şuduq kəndi | Pis | 3030093 | 75 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1971 | 0
83 | KTM | Quba | Növdün kəndi | Pis | 3030094 | 66 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
84 | KTM | Quba | Qələdüz kəndi | Pis | 3030095 | 63 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
85 | KTM | Quba | Qələdüz kəndi | Pis | 3030096 | 64 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 0
86 | KTM | Quba | Qələdüz kəndi | Pis | 3030097 | 26 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1968 | 0
87 | KTM | Quba | Küpçal kəndi | Pis | 3030098 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1970 | 0
88 | KTM | Quba | Küpçal kəndi | Pis | 3030099 | 47 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
89 | KTM | Quba | Üçgün kəndi | Pis | 3030100 | 65 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2000 | 0
90 | KTM | Quba | Üçgün kəndi | Pis | 3030101 | 59 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1964 | 0
91 | KTM | Quba | Üçgün kəndi | Pis | 3030102 | 59 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1970 | 0
92 | KTM | Quba | Qımıl kəndi | Pis | 3030103 | 123 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1964 | 0
93 | KTM | Quba | Küsnət kəndi | Pis | 3030104 | 61 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1968 | 0
94 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | Əla | 3030105 | 57 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1965 | 0
95 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | Pis | 3030106 | 67 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1972 | 0
96 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | Pis | 3030107 | 140 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 0
97 | KTM | Quba | Qımılqazma kəndi | Pis | 3030108 | 70 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2000 | 0
98 | KTM | Quba | Orduxanoba kəndi | Pis | 3030109 | 32 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1968 | 0
99 | KTM | Quba | Küsnətqazma kəndi | Yaxşı | 3030110 | 103 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
100 | KTM | Quba | 32-ci məhəllə | Əla | 3030111 | 147 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2007 | 0
101 | KTM | Quba | Vaqif küçəsi | Pis | 3030112 | 147 | 44 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1998 | 0
102 | KTM | Quba | Zizik kəndi | Pis | 3030113 | 128 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2010 | 0
103 | KTM | Quba | Zizik kəndi | Pis | 3030114 | 103 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1992 | 0
104 | KTM | Quba | Zizik kəndi | Pis | 3030115 | 95 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1971 | 0
105 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | Pis | 3030116 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 0
106 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | Pis | 3030117 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
107 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | Pis | 3030118 | 46 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1971 | 0
108 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | Pis | 3030119 | 109 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2003 | 0
109 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Əla | 3030120 | 159 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 0
110 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Pis | 3030121 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1990 | 0
111 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Pis | 3030122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1996 | 0
112 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Əla | 3030123 | 332 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1992 | 0
113 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Pis | 3030124 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2008 | 0
114 | KTM | Quba | Nərimanovka kəndi | Əla | 3030125 | 234 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 0
115 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Pis | 3030126 | 101 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2004 | 0
116 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Pis | 3030127 | 202 | 29 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 0
117 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Əla | 3030128 | 112 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2000 | 0
118 | KTM | Quba | Qəşrəş yolu | Pis | 3030131 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2003 | 0
119 | KTM | Quba | H.Əliyev pr. 227 | Pis | 3030132 | 86 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1966 | 0
120 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Pis | 3030133 | 21 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1992 | 0
121 | KTM | Quba | Timiryazev kəndi | Əla | 3030134 | 153 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
122 | KTM | Quba | 31-ci məhəllə | Əla | 3030135 | 73 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1986 | 0
123 | KTM | Quba | Mirzəmmədkənd kəndi | Pis | 3030136 | 154 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1958 | 0
124 | KTM | Quba | Xaroşa kəndi | Pis | 3030149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2004 | 0
125 | KTM | Quba | Rustov kəndi | Pis | 3030169 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1983 | 0
126 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030186 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1986 | 0
127 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030187 | 180 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1983 | 0
128 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030188 | 143 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
129 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030189 | 95 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1992 | 0
130 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030190 | 169 | 21 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1982 | 0
131 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030191 | 165 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1984 | 0
132 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030192 | 273 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1992 | 0
133 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030193 | 224 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1974 | 0
134 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030194 | 234 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
135 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030195 | 216 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1978 | 0
136 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Pis | 3030196 | 96 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
137 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030197 | 87 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2003 | 0
138 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3030198 | 73 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1998 | 0
139 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | Pis | 3030199 | 76 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 0
140 | KTM | Quba | Kardaş kəndi | Pis | 3030200 | 23 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1969 | 0
141 | KTM | Quba | Sofikənd kəndi | Pis | 3030201 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1984 | 0
142 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | Pis | 3030202 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1985 | 0
143 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | Pis | 3030203 | 63 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1971 | 0
144 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | Pis | 3030204 | 132 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 0
145 | KTM | Quba | Küçeyi kəndi | Pis | 3030205 | 148 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
146 | KTM | Quba | Talabıqışlaq kəndi | Pis | 3030206 | 119 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 0
147 | KTM | Quba | Talabıqışlaq kəndi | Pis | 3030207 | 117 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
148 | KTM | Quba | Talabıqışlaq kəndi | Pis | 3030208 | 132 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1967 | 0
149 | KTM | Quba | Xaroşa kəndi | Pis | 3030209 | 101 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1980 | 0
150 | KTM | Quba | Xaroşa kəndi | Pis | 3030210 | 40 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990 | 0
151 | KTM | Quba | Əspərasti kəndi | Pis | 3030211 | 58 | 9 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1967 | 0
152 | KTM | Quba | Qorxmazoba kəndi | Pis | 3030212 | 105 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1973 | 0
153 | KTM | Quba | Püstəqasım kəndi | Pis | 3030214 | 59 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
154 | KTM | Quba | Püstəqasım kəndi | Pis | 3030215 | 44 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2009 | 0
155 | KTM | Quba | Püstəqasım kəndi | Əla | 3030216 | 88 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1965 | 0
156 | KTM | Quba | Sudaqalan kəndi | Pis | 3030217 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1984 | 0
157 | KTM | Quba | Güney məhəllə | Pis | 3030218 | 52 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2009 | 0
158 | KTM | Quba | Dəhnə kəndi | Pis | 3030219 | 86 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1988 | 0
159 | KTM | Quba | Guldar kəndi | Pis | 3030220 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1975 | 0
160 | KTM | Quba | Bad kəndi | Pis | 3030221 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 0
161 | KTM | Quba | Qalagah kəndi | Pis | 3030222 | 32 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 70 | 1966 | 0
162 | KTM | Quba | Məçkə-xacə kəndi | Pis | 3030223 | 58 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 66 | 1959 | 0
163 | KTM | Quba | Amsar kəndi | Pis | 3030224 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
164 | KTM | Quba | Keşqəndərə kəndi | Pis | 3030225 | 29 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1969 | 0
165 | KTM | Quba | Xanagah kəndi | Pis | 3030226 | 42 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1980 | 0
166 | KTM | Quba | Xanagah kəndi | Pis | 3030227 | 58 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1983 | 0
167 | KTM | Quba | Xanagah kəndi | Pis | 3030228 | 9 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1984 | 0
168 | KTM | Quba | Yuxarı Xanagah | Pis | 3030229 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1969 | 0
169 | KTM | Quba | Rustov kəndi | Pis | 3030230 | 104 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1999 | 0
170 | KTM | Quba | Rustov kəndi | Pis | 3030231 | 87 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1993 | 0
171 | KTM | Quba | Rustov kəndi | Pis | 3030232 | 95 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2009 | 0
172 | KTM | Quba | Baxcahacı kəndi | Pis | 3030233 | 58 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1968 | 0
173 | KTM | Quba | Baxcahacı kəndi | Pis | 3030234 | 72 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 79 | 1976 | 0
174 | KTM | Quba | Yektar kəndi | Pis | 3030235 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
175 | KTM | Quba | Çədəri kəndi | Pis | 3030236 | 103 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1977 | 0
176 | KTM | Quba | Qam-qam kəndi | Pis | 3030237 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
177 | KTM | Quba | Qam-qam kəndi | Pis | 3030238 | 73 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
178 | KTM | Quba | Hacıağalar kəndi | Pis | 3030239 | 76 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1994 | 0
179 | KTM | Quba | Lezqundi kəndi | Pis | 3030240 | 51 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
180 | KTM | Quba | Şuqna kəndi | Pis | 3030241 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 0
181 | KTM | Quba | Töhmər kəndi | Pis | 3030242 | 18 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1965 | 0
182 | KTM | Quba | Orta Talabı kəndi | Pis | 3030243 | 67 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1967 | 0
183 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | Pis | 3030244 | 38 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1986 | 0
184 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | Pis | 3030245 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1984 | 0
185 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | Pis | 3030246 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 0
186 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | Pis | 3030247 | 61 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1984 | 0
187 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | Pis | 3030248 | 87 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
188 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | Pis | 3030249 | 38 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 68 | 1951 | 0
189 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Əla | 3030250 | 68 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1962 | 0
190 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Əla | 3030251 | 46 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1983 | 0
191 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Əla | 3030252 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1980 | 0
192 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Əla | 3030253 | 44 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1982 | 0
193 | KTM | Quba | Çiçi kəndi | Pis | 3030254 | 34 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 0
194 | KTM | Quba | Çiçi kəndi | Pis | 3030255 | 33 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 66 | 1979 | 0
195 | KTM | Quba | Çiçi kəndi | Pis | 3030256 | 135 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
196 | KTM | Quba | Raziyyələr kəndi | Pis | 3030257 | 90 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 0
197 | KTM | Quba | Qənidərə kəndi | Pis | 3030258 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
198 | KTM | Quba | Çayqışlaq kəndi | Pis | 3030259 | 32 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1973 | 0
199 | KTM | Quba | Alpout kəndi | Pis | 3030260 | 6 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1976 | 0
200 | KTM | Quba | Partizan kəndi | Pis | 3030261 | 130 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1977 | 0
201 | KTM | Quba | Kələnov kəndi | Pis | 3030262 | 61 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
202 | KTM | Quba | Zərqova kəndi | Pis | 3030263 | 114 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1975 | 0
203 | KTM | Quba | Xaspolad kəndi | Pis | 3030264 | 79 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
204 | KTM | Quba | İsnov kəndi | Pis | 3030265 | 78 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1962 | 0
205 | KTM | Quba | Qasımqışlaq kəndi | Pis | 3030266 | 49 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1972 | 0
206 | KTM | Quba | Sirt Çiçi kəndi | Pis | 3030267 | 42 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1980 | 0
207 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Pis | 3030268 | 76 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
208 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Əla | 3030269 | 68 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1984 | 0
209 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Əla | 3030270 | 120 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 0
210 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Pis | 3030271 | 10 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
211 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Pis | 3030272 | 86 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1962 | 0
212 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Pis | 3030273 | 114 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 0
213 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Əla | 3030274 | 56 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1990 | 0
214 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Pis | 3030275 | 182 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
215 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Pis | 3030276 | 108 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1979 | 0
216 | KTM | Quba | Kürkün kəndi | Pis | 3030278 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2004 | 0
217 | KTM | Quba | Uzunmeşə kəndi | Pis | 3030279 | 56 | 5 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1972 | 0
218 | KTM | Quba | Uzunmeşə kəndi | Pis | 3030280 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1966 | 0
219 | KTM | Quba | Gərəy kəndi | Pis | 3030281 | 30 | 4 | 10/0,4 | 30 | 1 | 71 | 1965 | 0
220 | KTM | Quba | Susay kəndi | Pis | 3030282 | 20 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1968 | 0
221 | KTM | Quba | Susay kəndi | Pis | 3030283 | 102 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
222 | KTM | Quba | Susay kəndi | Pis | 3030284 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
223 | KTM | Quba | Bağbanlı kəndi | Pis | 3030305 | 87 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1956 | 0
224 | KTM | Quba | Bağbanlı kəndi | Pis | 3030306 | 38 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
225 | KTM | Quba | Bağbanlı kəndi | Pis | 3030307 | 182 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 0
226 | KTM | Quba | Zeyid kəndi | Pis | 3030308 | 59 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1974 | 0
227 | KTM | Quba | Qəcər kəndi | Pis | 3030309 | 116 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1990 | 0
228 | KTM | Quba | Nügədiqazma kəndi | Pis | 3030310 | 114 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2000 | 0
229 | KTM | Quba | Nügədiqazma kəndi | Əla | 3030311 | 107 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2005 | 0
230 | KTM | Quba | Mirzəqışlaq kəndi | Pis | 3030312 | 144 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2004 | 0
231 | KTM | Quba | Barlı kəndi | Pis | 3030313 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
232 | KTM | Quba | Barlı kəndi | Pis | 3030314 | 143 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
233 | KTM | Quba | Barlı kəndi | Pis | 3030315 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 0
234 | KTM | Quba | Barlı kəndi | Pis | 3030316 | 113 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1989 | 0
235 | KTM | Quba | Barlı kəndi | Pis | 3030317 | 8 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
236 | KTM | Quba | Amsarpalasa kəndi | Pis | 3030318 | 109 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 0
237 | KTM | Quba | Amsarpalasa kəndi | Pis | 3030319 | 64 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1990 | 0
238 | KTM | Quba | Amsarpalasa kəndi | Pis | 3030320 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2006 | 0
239 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Əla | 3030324 | 130 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
240 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Pis | 3030325 | 21 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1999 | 0
241 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Əla | 3030328 | 389 | 40 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
242 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Əla | 3030329 | 181 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2003 | 0
243 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Əla | 3030330 | 291 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1989 | 0
244 | KTM | Quba | Hacıqayıb kəndi | Pis | 3030331 | 167 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
245 | KTM | Quba | Hacıqayıb kəndi | Pis | 3030332 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
246 | KTM | Quba | Ərməkipalasa kəndi | Pis | 3030333 | 77 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 0
247 | KTM | Quba | Mirzəqasım kəndi | Pis | 3030335 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
248 | KTM | Quba | Küpçalpalasa kəndi | Pis | 3030336 | 88 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
249 | KTM | Quba | Əliməmmədoba kəndi | Pis | 3030337 | 197 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1986 | 0
250 | KTM | Quba | Hacıəlibəy kəndi | Pis | 3030338 | 73 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1977 | 0
251 | KTM | Quba | Hacıəlibəy kəndi | Pis | 3030339 | 56 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1960 | 0
252 | KTM | Quba | Arzu kəndi | Pis | 3030340 | 167 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2003 | 0
253 | KTM | Quba | Arzu kəndi | Pis | 3030341 | 133 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1982 | 0
254 | KTM | Quba | PMK kəndi | Pis | 3030342 | 161 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 0
255 | KTM | Quba | PMK məktəb | Pis | 3030343 | 150 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1974 | 0
256 | KTM | Quba | Xanagah palasa | Pis | 3030344 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1968 | 0
257 | KTM | Quba | Nikolayevka kəndi | Pis | 3030345 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1967 | 0
258 | KTM | Quba | Gənclər qəsəbəsi | Pis | 3030346 | 84 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1986 | 0
259 | KTM | Quba | Hacıhüseynli kəndi | Pis | 3030347 | 237 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1985 | 0
260 | KTM | Quba | Hacıhüseynli kəndi | Pis | 3030348 | 57 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
261 | KTM | Quba | Davudoba kəndi | Pis | 3030349 | 99 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1959 | 0
262 | KTM | Quba | Cağacuq kəndi | Əla | 3030351 | 63 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 0
263 | KTM | Quba | Cağacuq kəndi | Pis | 3030352 | 32 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
264 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | Pis | 3030353 | 38 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1981 | 0
265 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | Pis | 3030354 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1968 | 0
266 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | Pis | 3030355 | 88 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 0
267 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | Pis | 3030356 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
268 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | Pis | 3030357 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
269 | KTM | Quba | Vəl-vələ kəndi | Yaxşı | 3030358 | 130 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 0
270 | KTM | Quba | Vəl-vələ kəndi | Pis | 3030359 | 89 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1990 | 0
271 | KTM | Quba | Vəl-vələ kəndi | Pis | 3030360 | 100 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2002 | 0
272 | KTM | Quba | Gədik kəndi | Pis | 3030361 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 0
273 | KTM | Quba | Gədik kəndi | Pis | 3030362 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2002 | 0
274 | KTM | Quba | Bərqov kəndi | Pis | 3030363 | 74 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1973 | 0
275 | KTM | Quba | Bərqov kəndi | Pis | 3030364 | 69 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
276 | KTM | Quba | Abdullaoba kəndi | Pis | 3030365 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2007 | 0
277 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Əla | 3030366 | 102 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 0
278 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Əla | 3030367 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
279 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Əla | 3030368 | 49 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1967 | 0
280 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Əla | 3030369 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1983 | 0
281 | KTM | Quba | Cimi kəndi | Pis | 3030370 | 49 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1965 | 0
282 | KTM | Quba | Cimi kəndi | Pis | 3030371 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1969 | 0
283 | KTM | Quba | Cimi kəndi | Pis | 3030372 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1971 | 0
284 | KTM | Quba | Dərəgəndov kəndi | Pis | 3030373 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1978 | 0
285 | KTM | Quba | Pucuq kəndi | Pis | 3030374 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1968 | 0
286 | KTM | Quba | Ördüc kəndi | Pis | 3030375 | 32 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 67 | 1970 | 0
287 | KTM | Quba | Dəhnə kəndi | Pis | 3030376 | 32 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2006 | 0
288 | KTM | Quba | Rəngidar kəndi | Pis | 3030377 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1970 | 0
289 | KTM | Quba | Muçu kəndi | Pis | 3030378 | 72 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1971 | 0
290 | KTM | Quba | Çarxaçu kəndi | Pis | 3030379 | 37 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1968 | 0
291 | KTM | Quba | Qaravulüstü kəndi | Pis | 3030380 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 0
292 | KTM | Quba | Utuq kəndi | Pis | 3030381 | 53 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1965 | 0
293 | KTM | Quba | Utuq kəndi | Pis | 3030382 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
294 | KTM | Quba | Nütəh kəndi | Pis | 3030383 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1974 | 0
295 | KTM | Quba | Xaltan kəndi | Pis | 3030384 | 46 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1967 | 0
296 | KTM | Quba | Xaltan kəndi | Pis | 3030385 | 68 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
297 | KTM | Quba | Xası kəndi | Pis | 3030386 | 13 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1970 | 0
298 | KTM | Quba | Yerfi kəndi | Pis | 3030387 | 74 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 0
299 | KTM | Quba | Yerfi kəndi | Pis | 3030388 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1976 | 0
300 | KTM | Quba | Qayadalı kəndi | Pis | 3030390 | 5 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1967 | 0
301 | KTM | Quba | Talış kəndi | Pis | 3030391 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1967 | 0
302 | KTM | Quba | Dərk kəndi | Pis | 3030392 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1963 | 0
303 | KTM | Quba | Rucuq kəndi | Pis | 3030393 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1970 | 0
304 | KTM | Quba | Fırıx kəndi | Pis | 3030394 | 29 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 69 | 1965 | 0
305 | KTM | Quba | Afurca kəndi | Pis | 3030395 | 94 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1985 | 0
306 | KTM | Quba | Afurca kəndi | Pis | 3030396 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1979 | 0
307 | KTM | Quba | Dürahi kəndi | Pis | 3030397 | 35 | 8 | 10/0,4 | 60 | 1 | 68 | 1985 | 0
308 | KTM | Quba | Sərtəng kəndi | Pis | 3030398 | 14 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 71 | 1965 | 0
309 | KTM | Quba | Atuc kəndi | Pis | 3030399 | 2 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 72 | 1964 | 0
310 | KTM | Quba | Aydınkənd kəndi | Pis | 3030400 | 9 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1969 | 0
311 | KTM | Quba | Xırt kəndi | Pis | 3030401 | 17 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 66 | 1969 | 0
312 | KTM | Quba | Kunxırt kəndi | Pis | 3030402 | 82 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1969 | 0
313 | KTM | Quba | Qalaüstü kəndi | Pis | 3030404 | 22 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 66 | 1978 | 0
314 | KTM | Quba | Xanagah yolu | Pis | 3030405 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1972 | 0
315 | KTM | Quba | Dalaqo kəndi | Pis | 3030406 | 7 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 68 | 1965 | 0
316 | KTM | Quba | Haputqışlaq kəndi | Pis | 3030407 | 52 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1972 | 0
317 | KTM | Quba | Girdah kəndi | Pis | 3030408 | 35 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 71 | 1966 | 0
318 | KTM | Quba | Qalmıx kəndi | Pis | 3030409 | 22 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1971 | 0
319 | KTM | Quba | Rük kəndi | Pis | 3030410 | 28 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
320 | KTM | Quba | Rük kəndi | Pis | 3030411 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 0
321 | KTM | Quba | Qarxun kəndi | Pis | 3030412 | 25 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1964 | 0
322 | KTM | Quba | Qarxun kəndi | Pis | 3030413 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1973 | 0
323 | KTM | Quba | Adur kəndi | Pis | 3030414 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1977 | 0
324 | KTM | Quba | Adur kəndi | Pis | 3030415 | 36 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1978 | 0
325 | KTM | Quba | Güləzi kəndi | Pis | 3030416 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1972 | 0
326 | KTM | Quba | Əlik kəndi | Pis | 3030421 | 53 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
327 | KTM | Quba | Haput kəndi | Pis | 3030422 | 34 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1970 | 0
328 | KTM | Quba | Haput kəndi | Pis | 3030423 | 53 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2005 | 0
329 | KTM | Quba | Cek kəndi | Pis | 3030424 | 47 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1970 | 0
330 | KTM | Quba | Zeyid kəndi | Pis | 3030425 | 42 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1969 | 0
331 | KTM | Quba | Qırız kəndi | Pis | 3030426 | 52 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
332 | KTM | Quba | Qab-qazma kəndi | Pis | 3030427 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1970 | 0
333 | KTM | Quba | Buduğ kəndi | Pis | 3030428 | 32 | 4 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1968 | 0
334 | KTM | Quba | Dağüstü kəndi | Pis | 3030429 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1971 | 0
335 | KTM | Quba | Bostankeş kəndi | Pis | 3030430 | 31 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1970 | 0
336 | KTM | Quba | Qalaxudat kəndi | Pis | 3030431 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1986 | 0
337 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | Pis | 3030432 | 98 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
338 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | Pis | 3030433 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1987 | 0
339 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | Pis | 3030434 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
340 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | Pis | 3030435 | 37 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
341 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | Pis | 3030436 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
342 | KTM | Quba | Əlik kəndi | Pis | 3030437 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1975 | 0
343 | KTM | Quba | Söhüb kəndi | Pis | 3030438 | 41 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 0
344 | KTM | Quba | Söhüb kəndi | Pis | 3030439 | 65 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1988 | 0
345 | KTM | Quba | Söhüb kəndi | Pis | 3030440 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
346 | KTM | Quba | Zıxır kəndi | Pis | 3030441 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1969 | 0
347 | KTM | Quba | Dalıqaya kəndi | Pis | 3030442 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1964 | 0
348 | KTM | Quba | Nügədiqazma kəndi | Pis | 3030456 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2004 | 0
349 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | Pis | 3030458 | 205 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2000 | 0
350 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | Pis | 3030459 | 27 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1965 | 0
351 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Pis | 3030462 | 78 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
352 | KTM | Quba | Küçeyi kəndi | Pis | 3030464 | 61 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2000 | 0
353 | KTM | Quba | Aşağı Atuc kəndi | Yaxşı | 3030476 | 77 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2012 | 0
354 | KTM | Quba | Aşağı Atuc kəndi | Yaxşı | 3030479 | 114 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2012 | 0
355 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Əla | 3030480 | 65 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
356 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Əla | 3030481 | 80 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
357 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Əla | 3030482 | 48 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015 | 0
358 | KTM | Quba | Qələbə küçəsi | Pis | 3030483 | 1 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2002 | 0
359 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Əla | 3030484 | 31 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2015 | 0
360 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Əla | 3030485 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
361 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Əla | 3030486 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
362 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Əla | 3030487 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
363 | KTM | Quba | Qımılqazma kəndi | Əla | 3030488 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
364 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Əla | 3030499 | 178 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1999 | 0
365 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Əla | 3030500 | 81 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
366 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Əla | 3030501 | 85 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 0
367 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Əla | 3030502 | 120 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 0
368 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Əla | 3030503 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 0
369 | KTM | Quba | Küpçal kəndi | Əla | 3030504 | 39 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 0
370 | KTM | Quba | Sahil küçəsi | Yaxşı | 3030506 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1996 | 0
371 | KTM | Quba | Qırızdəhnə kəndi | Yaxşı | 3030507 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
372 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3033328 | 8 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
373 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Pis | 3033330 | 13 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1993 | 0
374 | KTM | Quba | Şəhər ətrafı | Pis | 3033032 | 15 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1980 | 0
375 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | Pis | 3033343 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2001 | 0
376 | KTM | Quba | Əlillər evi | Yaxşı | 3034041 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2010 | 0
377 | KTM | Quba | Qırızdəhnə kəndi | Yaxşı | 3034103 | 94 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2002 | 0
378 | KTM | Quba | Əlillər evi | Yaxşı | 3034139 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2003 | 0
379 | KTM | Quba | Ərəbxan kəndi | Yaxşı | 3034153 | 38 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 0
380 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Pis | 3034156 | 71 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2011 | 0
381 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Yaxşı | 3034175 | 90 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2006 | 0
382 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | Pis | 3034188 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
383 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | Pis | 3034189 | 40 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
384 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | Pis | 3034190 | 58 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1980 | 0
385 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | Pis | 3034191 | 117 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
386 | TM | Quba | F.Xan 2 mərtəbə | Pis | 3034192 | 34 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
387 | KTM | Quba | Qaraçay kəndi | Pis | 3034196 | 76 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 0
388 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | Pis | 3034207 | 71 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1986 | 0
389 | KTM | Quba | Pirvahid kənd yolu | Pis | 3034208 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1989 | 0
390 | KTM | Quba | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 3034227 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2013 | 0
391 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | Pis | 3030011 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 0
392 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | Pis | 3030014 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1982 | 0
393 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030137 | 32 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
394 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030138 | 88 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984 | 0
395 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030139 | 55 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1991 | 0
396 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030140 | 242 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1987 | 0
397 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030141 | 38 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 0
398 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030142 | 51 | 14 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
399 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030143 | 95 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
400 | KTM | Quba | Sahil küçəsi, Su quyusu | Yaxşı | 3030144 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2007 | 0
401 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | Pis | 3030145 | 125 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1985 | 0
402 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | Pis | 3030146 | 50 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1990 | 0
403 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | Pis | 3030147 | 104 | 8 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1984 | 0
404 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | Pis | 3030148 | 147 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1984 | 0
405 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | Pis | 3030150 | 48 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 0
406 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | Pis | 3030151 | 48 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
407 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | Pis | 3030152 | 133 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998 | 0
408 | KTM | Quba | Əlibəyqışlaq kəndi | Pis | 3030154 | 59 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
409 | KTM | Quba | Əlibəyqışlaq kəndi | Pis | 3030155 | 118 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1987 | 0
410 | KTM | Quba | Əlibəyqışlaq kəndi | Pis | 3030156 | 48 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 0
411 | KTM | Quba | Gənclər küçəsi | Yaxşı | 3030157 | 227 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 2004 | 0
412 | KTM | Quba | Tofiq Əhmədov küçəsi | Pis | 3030160 | 60 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2004 | 0
413 | KTM | Quba | 5 mərtəbə koop. | Pis | 3030161 | 61 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2006 | 0
414 | KTM | Quba | Hacıbaba Əliyev küçəsi | Pis | 3030162 | 195 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1993 | 0
415 | TM | Quba | Hacıbaba Əliyev küçəsi | Pis | 3030163 | 61 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1991 | 0
416 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | Pis | 3030164 | 71 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1992 | 0
417 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | Əla | 3030165 | 156 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2003 | 0
418 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | Pis | 3030166 | 59 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1962 | 0
419 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | Pis | 3030167 | 114 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1998 | 0
420 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | Pis | 3030168 | 74 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1996 | 0
421 | KTM | Quba | Q.İsmayılov küçəsi | Pis | 3030170 | 176 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002 | 0
422 | KTM | Quba | N.Nərimanov küçəsi | Pis | 3030171 | 115 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1973 | 0
423 | KTM | Quba | Sülh pr. | Pis | 3030172 | 129 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2003 | 0
424 | KTM | Quba | Q.İsmayılov küçəsi | Pis | 3030173 | 97 | 20 | 6/0,4 | 320 | 1 | 67 | 2002 | 0
425 | TM | Quba | M.Əcəmi küçəsi | Yaxşı | 3030174 | 231 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1970 | 0
426 | KTM | Quba | M.Resulzade küçəsi | Pis | 3030175 | 182 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2004 | 0
427 | KTM | Quba | S.Vurğun küçəsi | Pis | 3030176 | 211 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1974 | 0
428 | KTM | Quba | Q.İsmayilov küçəsi | Pis | 3030177 | 179 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1971 | 0
429 | KTM | Quba | Fətəlixan küçəsi | Pis | 3030179 | 48 | 32 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1995 | 0
430 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | Pis | 3030180 | 106 | 13 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 0
431 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | Pis | 3030181 | 116 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1992 | 0
432 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | Pis | 3030182 | 189 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1994 | 0
433 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | Pis | 3030183 | 158 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 0
434 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | Pis | 3030184 | 139 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2004 | 0
435 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | Pis | 3030185 | 17 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1979 | 0
436 | KTM | Quba | Digah kəndi | Pis | 3030285 | 33 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1971 | 0
437 | KTM | Quba | Digah kəndi | Pis | 3030287 | 80 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
438 | KTM | Quba | Digah kəndi | Pis | 3030289 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1968 | 0
439 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Pis | 3030290 | 99 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2004 | 0
440 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Əla | 3030291 | 83 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 0
441 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Pis | 3030292 | 67 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1961 | 0
442 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Pis | 3030293 | 10 | 3 | 6/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1986 | 0
443 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Pis | 3030294 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
444 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Pis | 3030295 | 57 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980 | 0
445 | KTM | Quba | Çartəpə kəndi | Pis | 3030296 | 84 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2009 | 0
446 | KTM | Quba | Çartəpə kəndi | Pis | 3030297 | 96 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 0
447 | KTM | Quba | Orta Xuc kəndi | Pis | 3030298 | 43 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1986 | 0
448 | KTM | Quba | Aşagi Xuc kəndi | Pis | 3030299 | 98 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1964 | 0
449 | KTM | Quba | Aşagi Xuc kəndi | Pis | 3030300 | 49 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2004 | 0
450 | KTM | Quba | Digah kəndi | Pis | 3030303 | 50 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
451 | KTM | Quba | Digah kəndi | Əla | 3030304 | 296 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1982 | 0
452 | KTM | Quba | Mirzəmmədkənd kəndi | Əla | 3030460 | 60 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1984 | 0
453 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | Pis | 3030461 | 78 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 0
454 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | Yaxşı | 3030463 | 9 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2005 | 0
455 | KTM | Quba | 19-cu məhəllə | Pis | 3030450 | 130 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2003 | 0
456 | KTM | Quba | Digah kəndi | Pis | 3030454 | 85 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1968 | 0
457 | KTM | Quba | Digah kəndi | Yaxşı | 3030505 | 27 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
458 | KTM | Quba | Avtovağzal, 5 mərtəbə | Pis | 3034198 | 39 | 38 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1997 | 0
459 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Pis | 3034212 | 73 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2001 | 0