## Sumqayıt TM və KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090002 | 364 | 39 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 0
2 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090003 | 101 | 49 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1995 | 0
3 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090006 | 665 | 51 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 76 | 2011 | 0
4 | PM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090007 | 374 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1993 | 0
5 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090008 | 202 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1989 | 0
6 | PM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090012 | 730 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1987 | 0
7 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090013 | 191 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1990 | 0
8 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090014 | 441 | 23 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1986 | 0
9 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090020 | 200 | 47 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1984 | 0
10 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090021 | 145 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2004 | 0
11 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090022 | 397 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
12 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090025 | 416 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
13 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090026 | 498 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1992 | 0
14 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090027 | 498 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1987 | 0
15 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090028 | 498 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2012 | 0
16 | TM | Sumqayıt | 47-ci məhəllə | Yaxşı | 3090031 | 375 | 46 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2012 | 0
17 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090033 | 671 | 18 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 76 | 2012 | 0
18 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090034 | 257 | 37 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
19 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090036 | 227 | 29 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
20 | TM | Sumqayıt | Qızılqum qəsəbə | Yaxşı | 3090038 | 426 | 52 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
21 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090039 | 323 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1994 | 0
22 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090040 | 504 | 38 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2015 | 0
23 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090041 | 385 | 15 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2008 | 0
24 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090042 | 347 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1989 | 0
25 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090045 | 258 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
26 | TM | Sumqayıt | 48-ci məhəllə | Yaxşı | 3090050 | 270 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
27 | TM | Sumqayıt | 16-cı mkr | Yaxşı | 3090060 | 419 | 23 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1994 | 0
28 | TM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi. Obyekt | Yaxşı | 3090062 | 92 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 0
29 | TM | Sumqayıt | 16-cı mkr | Yaxşı | 3090063 | 300 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2003 | 0
30 | TM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090064 | 368 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
31 | TM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090066 | 657 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
32 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090068 | 345 | 21 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1981 | 0
33 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090069 | 402 | 42 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 0
34 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090070 | 244 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
35 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090072 | 510 | 42 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1992 | 0
36 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | Yaxşı | 3090073 | 518 | 45 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 0
37 | TM | Sumqayıt | Novruz qəsəbəsi | Yaxşı | 3090075 | 277 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1999 | 0
38 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090078 | 389 | 51 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1998 | 0
39 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090080 | 621 | 57 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2016 | 0
40 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090081 | 347 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2006 | 0
41 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090189 | 234 | 10 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 78 | 2015 | 0
42 | TM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090236 | 270 | 58 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2002 | 0
43 | TM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090248 | 231 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2016 | 0
44 | TM | Sumqayıt | 4-cü məhəllə | Yaxşı | 3090092 | 404 | 49 | 6/0,4 | 750 | 1 | 66 | 1979 | 0
45 | TM | Sumqayıt | 5-ci məhəllə | Yaxşı | 3090093 | 473 | 73 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 0
46 | TM | Sumqayıt | 9-cu məhəllə | Yaxşı | 3090094 | 221 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2012 | 0
47 | TM | Sumqayıt | 14-cü məhəllə | Yaxşı | 3090096 | 616 | 57 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1993 | 0
48 | TM | Sumqayıt | 30-cu məhəllə | Yaxşı | 3090097 | 303 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
49 | TM | Sumqayıt | T/Katec. 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090099 | 387 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
50 | TM | Sumqayıt | 17-ci məhəllə | Yaxşı | 3090102 | 180 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
51 | TM | Sumqayıt | 16-cı məhəllə | Yaxşı | 3090103 | 523 | 73 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1981 | 0
52 | TM | Sumqayıt | 29-cu məhəllə | Yaxşı | 3090104 | 698 | 88 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1985 | 0
53 | TM | Sumqayıt | 3-cü məhəllə | Yaxşı | 3090105 | 549 | 58 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1972 | 0
54 | TM | Sumqayıt | 3-cü mkr | Yaxşı | 3090107 | 542 | 142 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1997 | 0
55 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090110 | 860 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2013 | 0
56 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090111 | 278 | 57 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
57 | TM | Sumqayıt | 41-ci məhəllə | Yaxşı | 3090112 | 1040 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 0
58 | TM | Sumqayıt | 41-ci məhəllə | Yaxşı | 3090113 | 807 | 19 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1979 | 0
59 | TM | Sumqayıt | 34-cü məhəllə | Yaxşı | 3090114 | 672 | 161 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 78 | 2015 | 0
60 | TM | Sumqayıt | 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090117 | 66 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2012 | 0
61 | TM | Sumqayıt | Katec 24-cü məhəllə | Yaxşı | 3090118 | 285 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1973 | 0
62 | TM | Sumqayıt | 26-cı məhəllə | Yaxşı | 3090120 | 382 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2016 | 0
63 | TM | Sumqayıt | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3090122 | 502 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1991 | 0
64 | PM | Sumqayıt | 45-ci məhəllə | Yaxşı | 3090123 | 269 | 59 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1990 | 0
65 | TM | Sumqayıt | Dəniz qırağı. Fekal st. | Yaxşı | 3093058 | 0 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1993 | 0
66 | TM | Sumqayıt | 15-ci məhəllə | Yaxşı | 3090129 | 439 | 30 | 6/0,4 | 750 | 1 | 67 | 1984 | 0
67 | TM | Sumqayıt | 36-cı məhəllə | Yaxşı | 3090130 | 541 | 61 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
68 | TM | Sumqayıt | 6-cı məhəllə | Yaxşı | 3090133 | 0 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
69 | TM | Sumqayıt | 1-ci məhəllə | Yaxşı | 3090135 | 431 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
70 | TM | Sumqayıt | 1-ci məhəllə | Yaxşı | 3090136 | 358 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2004 | 0
71 | TM | Sumqayıt | 2-ci məhəllə | Yaxşı | 3090137 | 411 | 18 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1978 | 0
72 | TM | Sumqayıt | 2-ci məhəllə | Yaxşı | 3090138 | 475 | 23 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 0
73 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090139 | 938 | 112 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 76 | 2012 | 0
74 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090140 | 540 | 116 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1991 | 0
75 | TM | Sumqayıt | 8-ci mkr | Yaxşı | 3090144 | 493 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 0
76 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | Yaxşı | 3090145 | 544 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 0
77 | TM | Sumqayıt | 41 a məhəllə | Yaxşı | 3090148 | 718 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1985 | 0
78 | TM | Sumqayıt | 18-ci məhəllə | Yaxşı | 3090149 | 603 | 55 | 6/0,4 | 750 | 1 | 67 | 1982 | 0
79 | TM | Sumqayıt | 19-cu məhəllə | Yaxşı | 3090151 | 459 | 83 | 6/0,4 | 800 | 1 | 65 | 1973 | 0
80 | TM | Sumqayıt | 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090152 | 359 | 50 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1998 | 0
81 | TM | Sumqayıt | TF Sənətkar İnşaatçılar | Yaxşı | 3093088 | 126 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
82 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090154 | 350 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1982 | 0
83 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090155 | 242 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1993 | 0
84 | TM | Sumqayıt | 10 məhəllələ. Kimyaçı sanat | Yaxşı | 3093094 | 1 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 70 | 1998 | 0
85 | TM | Sumqayıt | 7-8-12-ci məhəllə | Yaxşı | 3090160 | 589 | 32 | 6/0,4 | 560 | 1 | 67 | 1987 | 0
86 | TM | Sumqayıt | 7-8-12-ci məhəllə | Yaxşı | 3090161 | 325 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 0
87 | TM | Sumqayıt | 7-8-12-ci məhəllə | Yaxşı | 3090162 | 308 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
88 | TM | Sumqayıt | Katec qəsəbəsi | Yaxşı | 3090164 | 193 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
89 | TM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090166 | 293 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1999 | 0
90 | TM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi. Oby qaçqın | Yaxşı | 3093099 | 190 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1978 | 0
91 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090179 | 149 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
92 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090181 | 175 | 12 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1996 | 0
93 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090182 | 112 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1982 | 0
94 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090184 | 527 | 38 | 6/0,4 | 750 | 1 | 78 | 2014 | 0
95 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090185 | 271 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1989 | 0
96 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090186 | 372 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1979 | 0
97 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090187 | 559 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2004 | 0
98 | TM | Sumqayıt | K.Kərimov yaşayış massivi | Yaxşı | 3093221 | 552 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2002 | 0
99 | TM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090208 | 213 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2001 | 0
100 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090004 | 310 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
101 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090004 | 287 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1999 | 0
102 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090005 | 201 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1997 | 0
103 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090005 | 312 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2015 | 0
104 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090009 | 280 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
105 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090009 | 326 | 29 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1991 | 0
106 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090010 | 278 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1997 | 0
107 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090010 | 283 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1992 | 0
108 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090011 | 375 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1988 | 0
109 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090011 | 447 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1990 | 0
110 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090015 | 217 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1997 | 0
111 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090015 | 233 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
112 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090016 | 349 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
113 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090016 | 247 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
114 | TM | Sumqayıt | 44-cü məhəllə | Yaxşı | 3090017 | 71 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1999 | 0
115 | TM | Sumqayıt | 44-cü məhəllə | Yaxşı | 3090017 | 84 | 13 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1987 | 0
116 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090018 | 408 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2013 | 0
117 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090018 | 223 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1989 | 0
118 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090029 | 276 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
119 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090029 | 350 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2012 | 0
120 | TM | Sumqayıt | 47-ci məhəllə | Yaxşı | 3090030 | 80 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1993 | 0
121 | TM | Sumqayıt | 47-ci məhəllə | Yaxşı | 3090030 | 220 | 14 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1986 | 0
122 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090023 | 459 | 33 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 |  | 0
123 | PM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090032 | 198 | 41 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2017 | 0
124 | PM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090032 | 216 | 48 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2012 | 0
125 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090035 | 200 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1990 | 0
126 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090035 | 236 | 27 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1995 | 0
127 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090043 | 180 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 2002 | 0
128 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090043 | 200 | 35 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 73 | 2002 | 0
129 | PM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090044 | 180 | 31 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
130 | PM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090044 | 422 | 43 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1996 | 0
131 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090046 | 105 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
132 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090046 | 81 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2017 | 0
133 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090047 | 300 | 40 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2011 | 0
134 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090047 | 118 | 27 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2017 | 0
135 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090048 | 268 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1993 | 0
136 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090048 | 331 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2011 | 0
137 | TM | Sumqayıt | 48-ci məhəllə | Yaxşı | 3090049 | 285 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1990 | 0
138 | TM | Sumqayıt | 48-ci məhəllə | Yaxşı | 3090049 | 348 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1995 | 0
139 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090059 | 282 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1998 | 0
140 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090059 | 310 | 33 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2012 | 0
141 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090071 | 75 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2013 | 0
142 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090071 | 200 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
143 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090074 | 303 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
144 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090074 | 151 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2004 | 0
145 | TM | Sumqayıt | T/Corat | Yaxşı | 3090076 | 245 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
146 | TM | Sumqayıt | T/Corat | Yaxşı | 3090076 | 300 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 0
147 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090079 | 280 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1993 | 0
148 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090079 | 222 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1997 | 0
149 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090082 | 503 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1987 | 0
150 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090082 | 673 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1993 | 0
151 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090083 | 247 | 11 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1977 | 0
152 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090083 | 364 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1994 | 0
153 | TM | Sumqayıt | 14-cü məhəllə | Yaxşı | 3090095 | 450 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2013 | 0
154 | TM | Sumqayıt | 14-cü məhəllə | Yaxşı | 3090095 | 451 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1985 | 0
155 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090098 | 111 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
156 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090098 | 211 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
157 | TM | Sumqayıt | 3-cü mkr | Yaxşı | 3090106 | 647 | 34 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2009 | 0
158 | TM | Sumqayıt | 3-cü mkr | Yaxşı | 3090106 | 399 | 30 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
159 | TM | Sumqayıt | 30-cu məhəllə | Yaxşı | 3090115 | 120 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
160 | TM | Sumqayıt | 30-cu məhəllə | Yaxşı | 3090115 | 200 | 45 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
161 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090116 | 637 | 50 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2012 | 0
162 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090116 | 201 | 26 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
163 | TM | Sumqayıt | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3090121 | 288 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1973 | 0
164 | TM | Sumqayıt | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3090121 | 351 | 38 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1989 | 0
165 | TM | Sumqayıt | 5-ci mkr | Yaxşı | 3090124 | 604 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
166 | TM | Sumqayıt | 5-ci mkr | Yaxşı | 3090124 | 511 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
167 | TM | Sumqayıt | 5-ci mkr | Yaxşı | 3090125 | 705 | 39 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1993 | 0
168 | TM | Sumqayıt | 5-ci mkr | Yaxşı | 3090125 | 601 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
169 | TM | Sumqayıt | 45-ci məhəllə | Yaxşı | 3090126 | 329 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1978 | 0
170 | TM | Sumqayıt | 45-ci məhəllə | Yaxşı | 3090126 | 350 | 40 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 0
171 | TM | Sumqayıt | 15-ci məhəllə | Yaxşı | 3090128 | 705 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1988 | 0
172 | TM | Sumqayıt | 15 məhəllə | Yaxşı | 3090125 | 601 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
173 | TM | Sumqayıt | 4-cü mkr | Yaxşı | 3090131 | 279 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
174 | TM | Sumqayıt | 4-cü mkr | Yaxşı | 3090131 | 307 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2017 | 0
175 | TM | Sumqayıt | 4-cü mkr | Yaxşı | 3090132 | 639 | 33 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2014 | 0
176 | TM | Sumqayıt | 4-cü mkr | Yaxşı | 3090132 | 638 | 19 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2016 | 0
177 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090141 | 545 | 76 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
178 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090141 | 551 | 55 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2012 | 0
179 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090142 | 738 | 51 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 |  | 0
180 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090142 | 285 | 26 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2013 | 0
181 | TM | Sumqayıt | 8-ci mkr | Yaxşı | 3090143 | 315 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
182 | TM | Sumqayıt | 8-ci mkr | Yaxşı | 3090143 | 367 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1982 | 0
183 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | Yaxşı | 3090147 | 397 | 33 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2016 | 0
184 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | Yaxşı | 3090147 | 186 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2010 | 0
185 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi. | Yaxşı | 3093089 | 150 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
186 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi. | Yaxşı | 3093089 | 0 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
187 | PM | Sumqayıt | Bərpa xəstəxanası | Yaxşı | 3090158 | 336 | 8 | 6/0,4 | 560 | 1 | 78 | 2014 | 0
188 | PM | Sumqayıt | Bərpa xəstəxanası | Yaxşı | 3090158 | 192 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2002 | 0
189 | TM | Sumqayıt | Xəzər bağları | Yaxşı | 3090159 | 586 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2009 | 0
190 | TM | Sumqayıt | Xəzər bağları | Yaxşı | 3093095 | 425 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1983 | 0
191 | TM | Sumqayıt | Xəzər bağları | Yaxşı | 3093095 | 425 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 78 | 2014 | 0
192 | KTM | Sumqayıt | 9 mkr | Yaxşı | 3090019 | 294 | 31 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
193 | KTM | Sumqayıt | 18 mkr, Əlillər binası | Yaxşı | 3093009 | 75 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2009 | 0
194 | KTM | Sumqayıt | 52-ci məhəllə | Yaxşı | 3090051 | 317 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
195 | KTM | Sumqayıt | 21-ci mkr. Daş bazarının yanı | Yaxşı | 3090052 | 178 | 68 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
196 | KTM | Sumqayıt | 21-ci mkr | Yaxşı | 3090053 | 116 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2007 | 0
197 | KTM | Sumqayıt | 21-ci mkr | Yaxşı | 3090054 | 94 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
198 | KTM | Sumqayıt | 20-ci mkr. Əhali | Yaxşı | 3090055 | 401 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
199 | KTM | Sumqayıt | 51-ci mkr | Yaxşı | 3090056 | 128 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2004 | 0
200 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090057 | 182 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2004 | 0
201 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090058 | 172 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2004 | 0
202 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi. | Yaxşı | 3090061 | 440 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
203 | KTM | Sumqayıt | 51-ci məh | Yaxşı | 3094021 | 1 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2007 | 0
204 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090065 | 174 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
205 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090067 | 464 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1986 | 0
206 | KTM | Sumqayıt | T/Corat | Yaxşı | 3090077 | 173 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
207 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090084 | 705 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
208 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090085 | 562 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
209 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090086 | 680 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2009 | 0
210 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090087 | 786 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 0
211 | KTM | Sumqayıt | 49-cu məhəllə | Yaxşı | 3090088 | 279 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1997 | 0
212 | KTM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090089 | 234 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
213 | KTM | Sumqayıt | 12-ci mkr. Bağlar | Yaxşı | 3090090 | 284 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 0
214 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları. BTZ bağları | Yaxşı | 3090188 | 712 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2015 | 0
215 | KTM | Sumqayıt | Polimer zavodu ətrafı | Yaxşı | 3090190 | 310 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
216 | KTM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi. Dəmiryol vağzalının ətrafı | Yaxşı | 3090192 | 183 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
217 | KTM | Sumqayıt | St. Z.Tağıyev | Yaxşı | 3090193 | 202 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
218 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090194 | 193 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
219 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt. Məktəb | Yaxşı | 3090195 | 228 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
220 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090196 | 133 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2011 | 0
221 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090213 | 72 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
222 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090214 | 186 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
223 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Məmmədəlinin eninin yanı | Yaxşı | 3090215 | 48 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
224 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi ətrafı | Yaxşı | 3090216 | 348 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
225 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. İmanın eninin yanı | Yaxşı | 3090217 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
226 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. İsfəndiyarın eninin yanı | Yaxşı | 3090218 | 139 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
227 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Mahmudun eninin yanı | Yaxşı | 3090219 | 51 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
228 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Vəlinin eninin yanı | Yaxşı | 3090220 | 32 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
229 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi ətrafı | Yaxşı | 3090221 | 342 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
230 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Rafiqin eninin yanı | Yaxşı | 3090222 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
231 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Rövnəqin eninin yanı | Yaxşı | 3090223 | 119 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
232 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Müəllimlər | Yaxşı | 3090225 | 151 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2012 | 0
233 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. İnşallah | Yaxşı | 3090226 | 79 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
234 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Həkim | Yaxşı | 3090227 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 |  | 0
235 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Qaçqın | Yaxşı | 3090228 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
236 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi ətrafı | Yaxşı | 3090229 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
237 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Həbibin eninin yanı | Yaxşı | 3090231 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
238 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Aydının eninin yanı | Yaxşı | 3090232 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
239 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090237 | 198 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
240 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan. Kanal qırağı | Yaxşı | 3090238 | 356 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
241 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Şükürün eninin yanı | Yaxşı | 3090239 | 409 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
242 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090240 | 85 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2015 | 0
243 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090241 | 397 | 34 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
244 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090242 | 250 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
245 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090243 | 328 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
246 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090244 | 208 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
247 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090245 | 393 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
248 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090246 | 294 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2016 | 0
249 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090247 | 87 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
250 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090250 | 79 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
251 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090251 | 170 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
252 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090252 | 375 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2011 | 0
253 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090253 | 107 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
254 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090254 | 148 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
255 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090255 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
256 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Ayazın eninin yanı | Yaxşı | 3090256 | 245 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
257 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090257 | 492 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2011 | 0
258 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090258 | 162 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
259 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090259 | 251 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2011 | 0
260 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090260 | 109 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
261 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090261 | 364 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
262 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090262 | 194 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
263 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090263 | 345 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
264 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090264 | 353 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
265 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090265 | 133 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
266 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090266 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
267 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090267 | 336 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2017 | 0
268 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090268 | 407 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 |  | 0
269 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090269 | 298 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 |  | 0
270 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Əbülfəzin eninin yanı | Yaxşı | 3090270 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
271 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090271 | 286 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
272 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090272 | 294 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
273 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Köhnə kənd | Yaxşı | 3090273 | 80 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
274 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Hacı Məmmədovun eninin yanı | Yaxşı | 3090274 | 1 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
275 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090197 | 172 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2011 | 0
276 | KTM | Sumqayıt | KTM-Üzümlük. Vahidin eninin yanı | Yaxşı | 3090278 | 178 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2012 | 0
277 | KTM | Sumqayıt | KTM-Sumqayıtçay | Yaxşı | 3090277 | 171 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2012 | 0
278 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090280 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2014 | 0
279 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Y/məh. Bələdiyyə | Yaxşı | 3090281 | 283 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
280 | KTM | Sumqayıt | Əhali "Badamlıq" | Yaxşı | 3090282 | 186 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
281 | KTM | Sumqayıt | Yeni Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090284 | 115 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
282 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt. Yeni y/m | Yaxşı | 3090286 | 254 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
283 | KTM | Sumqayıt | 11 mkr, Qarajlar ərazisi | Yaxşı | 3090287 | 172 | 71 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
284 | KTM | Sumqayıt | 18-ci mkr, 50a məhəlləsi | Yaxşı | 3090288 | 86 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
285 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi. 2-ci məhəllə | Yaxşı | 3090289 | 50 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
286 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090290 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
287 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090291 | 167 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
288 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090292 | 14 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
289 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090293 | 36 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
290 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090294 | 8 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 0
291 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090295 | 10 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
292 | KTM | Sumqayıt | Sumqayıt-Novxanı yolu | Yaxşı | 3090296 | 79 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
293 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Tərlan şadlıq eninin yanı | Yaxşı | 3090297 | 187 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
294 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. KTM 213-ün yanı | Yaxşı | 3090298 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
295 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. KTM 214-ün yanı | Yaxşı | 3090299 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
296 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090300 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
297 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Şamlıq | Yaxşı | 3090301 | 278 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
298 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Azadlıq küçəsi | Yaxşı | 3090302 | 146 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
299 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Kanalqırağı | Yaxşı | 3090303 | 50 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
300 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. KTM 212-yə yaxın | Yaxşı | 3090304 | 61 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
301 | KTM | Sumqayıt | 3 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 3090305 | 102 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
302 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Fermanın yanı | Yaxşı | 3090306 | 24 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
303 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090307 | 25 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
304 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları. Qaçqınlar | Yaxşı | 3090309 | 45 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
305 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları (Namiq) | Yaxşı | 3090310 | 37 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
306 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Badamlı qəsəbəsi. | Yaxşı | 3090311 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2015 | 0
307 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt. MERO-nun yanı | Yaxşı | 3090321 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
308 | KTM | Sumqayıt | Yeni Saray qəsəbəsi. Qaralovun evinin yanı | Yaxşı | 3090324 | 6 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
309 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları. Dəmiryol kənarı | Yaxşı | 3090328 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2017 | 0
310 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. "Badamlıq" ərazisi | Yaxşı | 3090329 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2017 | 0
311 | KTM | Sumqayıt | 4-cü məhəllə | Yaxşı | 3090091 | 194 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2003 | 0
312 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı. Oby Park | Yaxşı | 3093034 | 0 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2017 | 0
313 | KTM | Sumqayıt | T/Katec 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090100 | 163 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2013 | 0
314 | KTM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090101 | 235 | 19 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2002 | 0
315 | KTM | Sumqayıt | Katec. Polis məntəqə | Yaxşı | 3093041 | 3 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1988 | 0
316 | KTM | Sumqayıt | 3-cü mkr. Fantan | Yaxşı | 3090108 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2006 | 0
317 | KTM | Sumqayıt | Katec 25-ci məh | Yaxşı | 3090119 | 52 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1979 | 0
318 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə | Yaxşı | 3090127 | 170 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
319 | KTM | Sumqayıt | 15 məhəllə. Ərəblər-əhali | Yaxşı | 3093069 | 432 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2003 | 0
320 | KTM | Sumqayıt | 3-cü məhəllə. EAQ | Yaxşı | 3090134 | 0 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2006 | 0
321 | KTM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə bağları | Yaxşı | 3090146 | 639 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
322 | KTM | Sumqayıt | 18-ci məhəllə | Yaxşı | 3090150 | 279 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
323 | KTM | Sumqayıt | 15-ci məhəllə. Yataqxanalar | Yaxşı | 3090153 | 396 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2012 | 0
324 | KTM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090157 | 0 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 78 | 2015 | 0
325 | KTM | Sumqayıt | Katec qəsəbəsi | Yaxşı | 3090163 | 250 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1992 | 0
326 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090165 | 336 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1980 | 0
327 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090167 | 268 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2002 | 0
328 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090168 | 271 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
329 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090168 | 219 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
330 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090169 | 252 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1993 | 0
331 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090170 | 229 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
332 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090171 | 113 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
333 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090172 | 479 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
334 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090173 | 552 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 0
335 | KTM | Sumqayıt | Boruyayma zav ətrafı | Yaxşı | 3090174 | 29 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2015 | 0
336 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə | Yaxşı | 3090175 | 256 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
337 | KTM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi 5. | Yaxşı | 3090176 | 414 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2012 | 0
338 | KTM | Sumqayıt | Kompres-lar zav yanı | Yaxşı | 3090177 | 560 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2008 | 0
339 | KTM | Sumqayıt | Bazar | Yaxşı | 3090178 | 154 | 41 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
340 | KTM | Sumqayıt | Azadlıq küçəsi | Yaxşı | 3090180 | 168 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
341 | KTM | Sumqayıt | 7-ci qəsəbə | Yaxşı | 3090183 | 127 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
342 | KTM | Sumqayıt | K.Kərimov qəsəbəsi. Qaçqın | Yaxşı | 3093223 | 1 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
343 | KTM | Sumqayıt | 76 məhəlləsi | Yaxşı | 3093156 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2000 | 0
344 | KTM | Sumqayıt | Quşçuluq yaşayış massivi | Yaxşı | 3090191 | 632 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
345 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090198 | 293 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
346 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090199 | 60 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
347 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090200 | 103 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
348 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090201 | 98 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
349 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090202 | 336 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 78 | 2015 | 0
350 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090203 | 247 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
351 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090204 | 88 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
352 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090205 | 10 | 5 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 |  | 0
353 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Baxça | Yaxşı | 3090207 | 350 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
354 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090209 | 104 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
355 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090210 | 101 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
356 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090211 | 301 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
357 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090212 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
358 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Qaçqınkom | Yaxşı | 3090283 | 45 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2017 | 0
359 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090308 | 44 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
360 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə. El.dəst zavodunun yanı | Yaxşı | 3090312 | 1 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
361 | KTM | Sumqayıt | Xəzər bağları. Dəniz kəndi | Yaxşı | 3090313 | 197 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
362 | KTM | Sumqayıt | Xəzər bağları. Ləman mebelin yanı | Yaxşı | 3090314 | 379 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
363 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Asfalt zavodun ətrafı | Yaxşı | 3090315 | 201 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
364 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090316 | 19 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2015 | 0
365 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı | Yaxşı | 3090317 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
366 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı | Yaxşı | 3090318 | 0 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
367 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090322 | 228 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
368 | KTM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090323 | 51 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
369 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı. Park Bulvar | Yaxşı | 3090325 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
370 | KTM | Sumqayıt | BTZ bağları. Çardaxlı məktəbinin yanı | Yaxşı | 3090326 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
371 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090327 | 61 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 80 | 2016 | 0