## Şirvan
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Şirvan EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Şirvan | T.Ələkbərov küçəsi | Yaxşı | 911-0110 | 56 | 27 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 0
2 | TM | Şirvan | Xanlar küçəsi | Orta | 911-4003 | 304 | 19 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1978 | 0
3 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Pis | 911-4004 | 165 | 81 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1979 | 0
4 | KTM | Şirvan | Xanlar küçəsi | Orta | 911-0044 | 150 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2003 | 0
5 | KTM | Şirvan | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 911-0125 | 122 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
6 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0099 | 55 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 0
7 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0050 | 51 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 0
8 | KTM | Şirvan | Xanlar küçəsi | Əla | 911-0032 | 106 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2017 | 0
9 | KTM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Əla | 911-0041 | 237 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2017 | 0
10 | TM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Pis | 911-0040 | 265 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1986 | 0
11 | KTM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Əla | 911-0039 | 180 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2017 | 0
12 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Orta | 911-0085 | 139 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 0
13 | KTM | Şirvan | Ş.Şükürov küçəsi | Əla | 911-0003 | 133 | 57 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2017 | 0
14 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Orta | 911-0002 | 256 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1993 | 0
15 | KTM | Şirvan | Ş.Şükürov küçəsi | Əla | 911-0123 | 65 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2017 | 0
16 | KTM | Şirvan | İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 911-4085 | 49 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 0
17 | TM | Şirvan | İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 911-0001 | 148 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1971 | 0
18 | KTM | Şirvan | M.Əsədov küçəsi | Pis | 911-0053 | 184 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1981 | 0
19 | KTM | Şirvan | Şirvani küçəsi | Orta | 911-0054 | 112 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002 | 0
20 | KTM | Şirvan | M.Əsədov küçəsi | Orta | 911-0055 | 146 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 0
21 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Orta | 911-0074 | 377 | 58 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1997 | 0
22 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Pis | 911-0070 | 479 | 34 | 6/0,4 | 750 | 1 | 75 | 1970 | 0
23 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 911-0072 | 50 | 48 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1996 | 0
24 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 911-0073 | 55 | 77 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1996 | 0
25 | KTM | Şirvan | Ə.Qarayev küçəsi | Əla | 911-0010 | 104 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2017 | 0
26 | KTM | Şirvan | T.Ələkbərov küçəsi | Əla | 911-0043 | 103 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2017 | 0
27 | TM | Şirvan | Nizami küçəsi | Pis | 911-0017 | 223 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1975 | 0
28 | KTM | Şirvan | Nizami küçəsi | Pis | 911-0012 | 169 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1980 | 0
29 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Orta | 911-0094 | 104 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2006 | 0
30 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-0007 | 145 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1969 | 0
31 | TM | Şirvan | Şirvani küçəsi | Pis | 911-0006 | 169 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 0
32 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Orta | 911-0005 | 148 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1961 | 0
33 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-0015 | 12 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
34 | TM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Pis | 911-4069 | 45 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1974 | 0
35 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Pis | 911-0024 | 54 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1994 | 0
36 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0102 | 49 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 0
37 | KTM | Şirvan | M.Hüseyn küçəsi | Orta | 911-0051 | 41 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 0
38 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Pis | 911-0052 | 402 | 88 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2003 | 0
39 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 911-0091 | 45 | 28 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 0
40 | TM | Şirvan | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 911-0060 | 392 | 52 | 6/0,4 | 750 | 1 | 75 | 1996 | 0
41 | TM | Şirvan | F.Eynullayev küçəsi | Orta | 911-0059 | 373 | 96 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1986 | 0
42 | TM | Şirvan | Energetik küçəsi | Pis | 911-0058 | 217 | 31 | 6/0,4 | 750 | 1 | 65 | 1996 | 0
43 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Pis | 911-0057 | 263 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2003 | 0
44 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0113 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1965 | 0
45 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Əla | 911-0045 | 73 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0
46 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0046 | 2 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 0
47 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0090 | 255 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2009 | 0
48 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0048 | 175 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1987 | 0
49 | TM | Şirvan | A.Əhmədov küçəsi | Orta | 911-0112 | 267 | 36 | 6/0,4 | 560 | 1 | 69 | 1962 | 0
50 | TM | Şirvan | A.Əhmədov küçəsi | Orta | 911-0062 | 424 | 18 | 6/0,4 | 560 | 1 | 75 | 1962 | 0
51 | TM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 911-0081 | 179 | 31 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1990 | 0
52 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Pis | 911-0063 | 533 | 85 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1965 | 0
53 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Pis | 911-0064 | 279 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1966 | 0
54 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Əla | 911-0098 | 74 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
55 | TM | Şirvan | A.Əhmədov küçəsi | Pis | 911-0100 | 258 | 39 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 0
56 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0013 | 124 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 0
57 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Pis | 911-4082 | 52 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1988 | 0
58 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 911-0018 | 160 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
59 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0076 | 159 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997 | 0
60 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 911-0096 | 0 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2003 | 0
61 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Orta | 911-4084 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2000 | 0
62 | TM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Pis | 911-0021 | 154 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2003 | 0
63 | KTM | Şirvan | C.Cabbarlı küçəsi | Pis | 911-0019 | 44 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 0
64 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Pis | 911-0022 | 164 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
65 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Pis | 911-0116 | 132 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1992 | 0
66 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Pis | 911-0069 | 125 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 0
67 | KTM | Şirvan | E.Əzimov küçəsi | Pis | 911-0093 | 45 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2006 | 0
68 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Orta | 911-0115 | 64 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2003 | 0
69 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Pis | 911-0117 | 54 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 1987 | 0
70 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Orta | 911-0071 | 131 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 0
71 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Orta | 911-0004 | 67 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2002 | 0
72 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-4017 | 90 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2001 | 0
73 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0033 | 346 | 51 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 69 | 2000 | 0
74 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0097 | 221 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1996 | 0
75 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0084 | 346 | 30 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2003 | 0
76 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0101 | 136 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 0
77 | KTM | Şirvan | 28 May küçəsi | Orta | 911-0086 | 63 | 28 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2003 | 0
78 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-4019 | 73 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 0
79 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-0042 | 316 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1997 | 0
80 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-0080 | 72 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 0
81 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Orta | 911-0077 | 197 | 61 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1981 | 0
82 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-4020 | 110 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1989 | 0
83 | KTM | Şirvan | 28 May küçəsi | Orta | 911-4024 | 110 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2000 | 0
84 | KTM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-0087 | 191 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2003 | 0
85 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-0047 | 90 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 0
86 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-0079 | 333 | 41 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1988 | 0
87 | KTM | Şirvan | 28 May küçəsi | Orta | 911-0082 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 0
88 | TM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Orta | 911-4012 | 50 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015 | 0
89 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0114 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2003 | 0
90 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 911-4013 | 180 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2000 | 0
91 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 911-4007 | 25 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
92 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 911-4008 | 15 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 0
93 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 911-4014 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 0
94 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 911-4015 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 0
95 | KTM | Şirvan | Şirvan şəhəri. Cənub sənaye qovşağı | Pis | 911-4051 | 2 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2003 | 0
96 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | orta | 911-0034 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2003 | 0
97 | KTM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Əla | 911-0083 | 158 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
98 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Əla | 911-0124 | 101 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
99 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Pis | 911-4090 | 21 | 30 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2002 | 0
100 | KTM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-0037 | 173 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1977 | 0
101 | KTM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-0036 | 50 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 0
102 | KTM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-0038 | 84 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1988 | 0
103 | TM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-4035 | 188 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1988 | 0
104 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Orta | 911-0078 | 30 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1978 | 0
105 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Pis | 911-0011 | 99 | 5 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1960 | 0
106 | TM | Şirvan | Zərdabi küçəsi | Pis | 911-0035 | 6 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 69 | 1959 | 0
107 | KTM | Şirvan | Zərdabi küçəsi | Pis | 911-0029 | 66 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 0
108 | KTM | Şirvan | Zərdabi küçəsi | Pis | 911-4032 | 21 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1985 | 0
109 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-0027 | 64 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1989 | 0
110 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-0075 | 40 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
111 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-0028 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 0
112 | KTM | Şirvan | N.Nərimanov küçəsi | Pis | 911-0030 | 62 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1977 | 0
113 | KTM | Şirvan | Q.Məmmədov küçəsi | Pis | 911-0026 | 50 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 69 | 1972 | 0
114 | KTM | Şirvan | Q.Məmmədov küçəsi | Pis | 911-4033 | 58 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1985 | 0
115 | KTM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Pis | 911-0020 | 58 | 12 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 0
116 | KTM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Pis | 911-4034 | 26 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
117 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-4076 | 139 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1973 | 0
118 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-0111 | 204 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2009 | 0
119 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-0025 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 0
120 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-4078 | 30 | 19 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1969 | 0
121 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Orta | 911-0014 | 48 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 0
122 | KTM | Şirvan | Şirvan şəhəri. Avtovağzal | Orta | 911-0023 | 13 | 38 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1992 | 0
123 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-0016 | 293 | 49 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1958 | 0
124 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-4005 | 62 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2013 | 0
125 | KTM | Şirvan | Şəhidlər küçəsi | Orta | 911-0109 | 78 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 0
126 | KTM | Şirvan | Ş.Qurbanov küçəsi | Orta | 911-0108 | 67 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 0
127 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4055 | 38 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2000 | 0
128 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-0088 | 36 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1997 | 0
129 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4088 | 213 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2009 | 0
130 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4059 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1995 | 0
131 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4058 | 50 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2002 | 0
132 | KTM | Şirvan | Ş.Qurbanov küçəsi | Orta | 911-0056 | 114 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2003 | 0
133 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0009 | 88 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
134 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0065 | 76 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
135 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0120 | 46 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 0
136 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0092 | 82 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2016 | 0
137 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-0068 | 85 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1997 | 0
138 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-0031 | 87 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 0
139 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-0089 | 60 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1988 | 0
140 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Pis | 911-4002 | 33 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2012 | 0
141 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Pis | 911-4063 | 45 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2012 | 0
142 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-4081 | 37 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2012 | 0
143 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Əla | 911-4011 | 48 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2012 | 0
144 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0067 | 150 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980 | 0
145 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0107 | 60 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 0
146 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Pis | 911-0061 | 152 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1989 | 0
147 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Əla | 911-0105 | 133 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2009 | 0
148 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0104 | 138 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 0
149 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0103 | 85 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 0
150 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Pis | 911-4045 | 172 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1989 | 0
151 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-4044 | 25 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1991 | 0
152 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0106 | 94 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 0
153 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0008 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2013 | 0
154 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0119 | 69 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0