## Sheet1
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Neftçilər pr14 | yaxşı | 1№1 | 169 | 32 | 6 | 400 | 1 | 72 | 1911 | 0
|  | Səbail |  |  | 1№2 | 108 | 37 | 6 | 400 | 1 | 73 |  | 0
2 | ТМ | Səbail | Niyazi küç 11 | əla | 5№1 | 0 | 10 | 6 | 2500 | 1 | 73 | 1940 | 0
|  | Səbail |  | əla | 5№2 | 0 | 4 | 6 | 2500 | 1 | 71 | 1940 | 0
3 | ТМ | Səbail | İşəri Şəhər metrosunun arxası | əla | 7№1 | 144 | 25 | 6 | 1000 | 1 | 74 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | əla | 7№2 | 45 | 26 | 6 | 1000 | 1 | 77 | 2006 | 0
4 | ТМ | Səbail | H.Seyidbəyli küç | əla | 8№1 | 322 | 16 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 2010 | 0
|  | Səbail |  | əla | 8№2 | 463 | 66 | 10 | 1600 | 1 | 76 | 2010 | 0
5 | ТМ | Səbail | H.Seyidbəyli 5 | yaxşı | 9№1 | 140 | 23 | 6 | 1600 | 1 | 79 | 1956 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 9№2 | 145 | 80 | 6 | 1000 | 1 | 78 | 1956 | 0
6 | ТМ | Səbail | B. Sərdarov küç | orta | 11№1 | 2 | 33 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 11№2 | 105 | 7 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2006 | 0
7 | ТМ | Səbail | Ş.Şamil küç16 | əla | 12№1 | 250 | 54 | 10 | 1000 | 1 | 74 | 1950 | 0
|  | Səbail |  | əla | 12№2 | 164 | 24 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 1950 | 0
8 | ТМ | Səbail | Neftçilər pr 69 | yaxşı | 17№1 | 65 | 8 | 6 | 1000 | 1 | 76.5 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 17№2 | 32 | 31 | 10 | 1000 | 1 | 77 | 2006 | 0
9 | ТМ | Səbail | M.Rəsulzadə küç | əla | 21№1 | 52 | 16 | 10 | 2500 | 1 | 73 | 2016 | 0
|  | Səbail |  | əla | 21№2 | 1 | 43 | 10 | 2500 | 1 | 75 | 2016 | 0
10 | ТМ | Səbail | B.Qala küç 51 | orta | 23№1 | 53 | 44 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1929 | 0
|  | Səbail |  | orta | 23№2 | 18 | 10 | 6 | 1000 | 1 | 78 | 1929 | 0
11 | ТМ | Səbail | N.Rəfili küç 1 | orta | 25№1 | 464 | 62 | 6 | 1600 | 1 | 79 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 25№2 | 203 | 95 | 6 | 1600 | 1 | 78 | 2006 | 0
12 | ТМ | Səbail | N.Rəfili küç 5 | orta | 34№1 | 84 | 26 | 6 | 1000 | 1 | 73 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 34№2 | 51 | 74 | 6 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 0
13 | ТМ | Səbail | Xəqani küç35 | əla | 36№1 | 179 | 59 | 10 | 1000 | 1 | 72 | 2010 | 0
|  | Səbail |  | əla | 36№2 | 170 | 29 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2010 | 0
14 | ТМ | Səbail | Əlyarbəyov 2 | orta | 40№1 | 87 | 18 | 10 | 1600 | 1 | 77 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 40№2 | 98 | 55 | 10 | 1600 | 1 | 72 | 2006 | 0
15 | ТМ | Səbail | Hökümət evi | əla | 49№1 | 0 | 4 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | əla | 49№2 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
16 | ТМ | Səbail | M.Qardaşları küç | orta | 55№1 | 196 | 116 | 10 | 1600 | 1 | 73 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 55№2 | 193 | 52 | 10 | 1600 | 1 | 72 | 2006 | 0
17 | ТМ | Səbail | R.Behbudov küç Şəhriyar adına klub | yaxşı | 57№1 | 0 | 13 | 10 | 1600 | 1 | 71 | 2010 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 57№2 | 0 | 8 | 10 | 1600 | 1 | 71 | 2010 | 0
18 | ТМ | Səbail | Ü.Hacıbəyov küç ATS-93 həyəti | əla | 60№1 | 31 | 16 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 2013 | 0
|  | Səbail |  | əla | 60№2 | 33 | 32 | 10 | 1600 | 1 | 73 | 2013 | 0
19 | ТМ | Səbail | Hökumət evi | əla | 77№1 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | əla | 77№2 | 0 | 0 | 10 | 630 | 1 | 78 | 2007 | 0
20 | ТМ | Səbail | Ü.Hacıbəyov küç. Tusi adına APİ | orta | 80№1 | 122 | 18 | 10 | 630 | 1 | 79 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 80№2 | 0 | 20 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
21 | ТМ | Səbail | Ü.Hacıbəyov küç 33/35 | orta | 82№1 | 172 | 40 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 82№2 | 117 | 21 | 10 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 0
22 | ТМ | Səbail | Azərbaycan pr 24 | yaxşı | 98№1 | 129 | 24 | 10 | 630 | 1 | 72 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 98№2 | 50 | 29 | 10 | 630 | 1 | 78 | 2006 | 0
23 | ТМ | Səbail | Dağüstü park | əla | 100№1 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 79 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | əla | 100№2 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2006 | 0
24 | ТМ | Səbail | Neftçilər pr 97 | yaxşı | 109№1 | 37 | 39 | 10 | 1000 | 1 | 78 | 1959 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 109№2 | 135 | 61 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1959 | 0
25 | ТМ | Səbail | Parlament prospekti | yaxşı | 113№1 | 0 | 3 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2008 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 113№2 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 0
26 | ТМ | Səbail | A.İsgəndərov küç 1 | orta | 125№1 | 6 | 30 | 10 | 630 | 1 | 75 | 1992 | 0
|  | Səbail |  | orta | 125№2 | 257 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 1992 | 0
27 | ТМ | Səbail | Milli park | orta | 147№1 | 0 | 11 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 147№2 | 0 | 0 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
28 | ТМ | Səbail | Natavan döngəsi 2 | əla | 162№1 | 29 | 32 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | əla | 162№2 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 74 | 2006 | 0
29 | ТМ | Səbail | Neftçilər pr 63 | əla | 169№1 | 0 | 10 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | əla | 169№2 | 0 | 5 | 10 | 1600 | 1 | 76 | 2007 | 0
30 | ТМ | Səbail | Z.Əliyeva pr.17 | yaxşı | 321№1 | 184 | 58 | 6 | 1000 | 1 | 75 | 1958 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 321№2 | 176 | 74 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1958 | 0
31 | ТМ | Səbail | M.F.Axundov Kitabxanası | əla | 325№1 | 8 | 29 | 10 | 1000 | 1 | 78 | 1968 | 0
|  | Səbail |  | əla | 325№2 | 0 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 79 | 1968 | 0
32 | ТМ | Səbail | İstiqlaliyyət küç (Xalq Təs/Ins) | orta | 330№1 | 36 | 18 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 330№2 | 21 | 4 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
33 | ТМ | Səbail | Mərkəzi univermq | orta | 348№1 | 45 | 35 | 6 | 1000 | 1 | 74 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 348№2 | 0 | 11 | 6 | 1000 | 1 | 75 | 2006 | 0
34 | ТМ | Səbail | Prezident aparatı | orta | 372№1 | 0 | 2 | 10 | 1000 | 1 | 76 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 372№2 | 0 | 5 | 6 | 1000 | 1 | 73 | 2006 | 0
35 | ТМ | Səbail | H.Niyazi küç6 | orta | 410№1 | 131 | 70 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1962 | 0
|  | Səbail |  | orta | 410№2 | 192 | 8 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1962 | 0
36 | ТМ | Səbail | Hökumət evi | əla | 411№1 | 0 | 2 | 10 | 630 | 1 | 72 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | əla | 411№2 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
37 | ТМ | Səbail | Fəxri xiyaban | pis | 413№1 | 0 | 2 | 6 | 320 | 1 | 74 | 1963 | 0
|  | Səbail |  | pis | 413№2 | 0 | 1 | 6 | 320 | 1 | 78 | 1963 | 0
38 | ТМ | Səbail | Xəqani küç 26/32 | orta | 500№1 | 210 | 51 | 10 | 630 | 1 | 79 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 500№2 | 166 | 45 | 10 | 1000 | 1 | 79 | 2006 | 0
39 | ТМ | Səbail | İçəri şəhər Sabir küç | orta | 519№1 | 225 | 19 | 10 | 1000 | 1 | 76 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | orta | 519№2 | 143 | 41 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2006 | 0
40 | ТМ | Səbail | Milli park | yaxşı | 553№1 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2003 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 553№2 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2003 | 0
41 | ТМ | Səbail | Lermontov küç 111 | yaxşı | 573№1 | 108 | 4 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 573№2 | 177 | 62 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
42 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. R.İsgəndərov küç | orta | 649№1 | 151 | 41 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1986 | 0
|  | Səbail |  | orta | 649№2 | 251 | 6 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1986 | 0
43 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. A.Abbaszadə küç | pis | 5-ci meydança №1 | 169 | 18 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1980 | 0
|  | Səbail |  | pis | 5-ci meydança №2 | 0 | 0 | 10 | 400 | 1 | 72 | 1980 | 0
44 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. II-ci Badamdar | orta | 652№1 | 200 | 8 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1960 | 0
|  | Səbail |  | orta | 652№2 | 111 | 9 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1960 | 0
45 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. S.Məmmədov küç. | yaxşı | 655№1 | 356 | 17 | 10 | 630 | 1 | 75 | 1982 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 655№2 | 332 | 23 | 10 | 1000 | 1 | 74 | 1982 | 0
46 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. İ.Xəlilov küç | orta | 656№1 | 309 | 23 | 10 | 630 | 1 | 78 | 1973 | 0
|  | Səbail |  | orta | 656№2 | 50 | 5 | 10 | 1000 | 1 | 79 | 1973 | 0
47 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. İ.Ağayev küç 5 | orta | 659№1 | 331 | 3 | 10 | 630 | 1 | 79 | 1974 | 0
|  | Səbail |  | orta | 659№2 | 348 | 17 | 10 | 1000 | 1 | 76 | 1974 | 0
48 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. İ.Məmmədov küç2а | orta | 667№1 | 343 | 29 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1954 | 0
|  | Səbail |  | orta | 667№2 | 61 | 14 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1954 | 0
49 | ТМ | Səbail | İatiqlaliyyət küç 9 | əla | 694№1 | 87 | 3 | 6 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | əla | 694№2 | 8 | 12 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2006 | 0
50 | ТМ | Səbail | Ü.Hacıbəyov 37/43 | yaxşı | 699№1 | 312 | 54 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 699№2 | 96 | 55 | 10 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 0
51 | ТМ | Səbail | Mətbuat küç 2 | yaxşı | 705№1 | 279 | 11 | 6 | 400 | 1 | 71 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 705№2 | 153 | 23 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2006 | 0
52 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. A. Abbaszadə küç | orta | 710№1 | 3 | 10 | 6 | 630 | 1 | 78 | 1983 | 0
|  | Səbail |  | orta | 710№2 | 0 | 4 | 6 | 1000 | 1 | 79 | 1983 | 0
53 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. A. Məmmədov 2 | pis | 749№1 | 333 | 17 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1981 | 0
|  | Səbail |  | pis | 749№2 | 0 | 0 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1981 | 0
54 | ТМ | Səbail | Ü.Hacıbəyov küç 7 | yaxşı | 817№1 | 15 | 37 | 6 | 1000 | 1 | 73 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 817№2 | 0 | 25 | 6 | 1000 | 1 | 76 | 2006 | 0
55 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. R. İsgəndərov küç | yaxşı | 818№1 | 247 | 40 | 10 | 1000 | 1 | 74 | 1985 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 818№2 | 144 | 9 | 10 | 1000 | 1 | 78 | 1985 | 0
56 | ТМ | Səbail | T.Əlyarbəyov küç 9 | yaxşı | 825№1 | 36 | 16 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 825№2 | 76 | 57 | 10 | 630 | 1 | 78 | 2006 | 0
57 | ТМ | Səbail | Rastrapoviç küç 8 | yaxşı | 944№1 | 191 | 26 | 6 | 630 | 1 | 79 | 2006 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 944№2 | 191 | 40 | 6 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
58 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. Beton yolu. Bina 40 | yaxşı | 946№1 | 232 | 11 | 10 | 400 | 1 | 74 | 1990 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 946№2 | 21 | 2 | 10 | 400 | 1 | 74 | 1990 | 0
59 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. C.Hasilov küç | yaxşı | 980№1 | 368 | 10 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1993 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 980№2 | 79 | 4 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1993 | 0
60 | ТМ | Səbail | Ü.Hacıbəyov küç | yaxşı | 1440№1 | 238 | 81 | 10 | 1600 | 1 | 71 | 2002 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 1440№2 | 0 | 6 | 10 | 1600 | 1 | 72 | 2002 | 0
61 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs.Y/s Badamdarın həyəti | yaxşı | 3043№1 | 0 | 2 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2013 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 3043№2 | 0 | 2 | 10 | 400 | 1 | 72 | 2013 | 0
62 | ТМ | Səbail | Şıxov qəs.N.Quliyev küç | orta | 1566№1 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 72 | 2011 | 0
|  | Səbail |  | orta | 1566№2 | 0 | 0 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2011 | 0
63 | ТМ | Səbail | 20-ci sahə Y.Bədəlov 3 | yaxşı | 1512№1 | 435 | 62 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 1512№2 | 4 | 12 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2007 | 0
64 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. IV -cü Bağlar | yaxşı | 1513№1 | 242 | 3 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2014 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 1513№2 | 0 | 0 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
65 | ТМ | Səbail | 20-ci sahə G.Əliyev küç | yaxşı | 1522№1 | 74 | 37 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1974 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 1522№2 | 0 | 0 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1974 | 0
66 | ТМ | Səbail | 20 -ci sahə Fərman Qurbanov küç | orta | 1524№1 | 347 | 44 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1959 | 0
|  | Səbail |  | orta | 1524№2 | 205 | 12 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1959 | 0
67 | ТМ | Səbail | 20-ci sahə Çernaxovski küç 7 | yaxşı | 1540№1 | 24 | 10 | 6 | 400 | 1 | 74 | 2014 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 1540№2 | 0 | 0 | 6 | 400 | 1 | 71 | 2014 | 0
68 | ТМ | Səbail | 20-ci Yaşar Bədəlov küç | orta | 1548№1 | 326 | 23 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | orta | 1548№2 | 256 | 25 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2007 | 0
69 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. Badamdar yolu | yaxşı | 1578№1 | 984 | 47 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 2007 | 0
|  | Səbail |  | yaxşı | 1578№2 | 0 | 0 | 10 | 1600 | 1 | 76 | 2007 | 0
70 | TM | Səbail | Şıxov qəs.Şıx kəndi | orta | 106№1 | 7 | 5 | 10 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
|  | Səbail |  | orta | 106№2 | 0 | 0 | 10 | 630 | 1 | 79 | 2014 | 0
71 | ТМ | Səbail | Bayıi qəs. Q.Abbasov | orta | 2 | 221 | 67 | 6 | 1000 | 1 | 74 | 1920 | 0
72 | ТМ | Səbail | Şeyx Şamil küç 2 | yaxşı | 6 | 29 | 89 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 0
73 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Hacıbababəyov 4 | yaxşı | 10 | 78 | 22 | 6 | 320 | 1 | 74 | 1964 | 0
74 | ТМ | Səbail | Ə.Əliyev küç | orta | 20 | 73 | 46 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
75 | ТМ | Səbail | Kiçik Qala 100 | orta | 22 | 0 | 10 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2006 | 0
76 | ТМ | Səbail | Ə.Əliyeva pr Dənizçilik kademiyası | orta | 41 | 230 | 55 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1938 | 0
77 | ТМ | Səbail | Neftçilər pr.111 | orta | 53 | 126 | 13 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2006 | 0
78 | ТМ | Səbail | Tağıyev küç | yaxşı | 54 | 193 | 113 | 10 | 1000 | 1 | 73 | 2006 | 0
79 | ТМ | Səbail | Xəqani küç 23 | orta | 56 | 28 | 36 | 10 | 630 | 1 | 72 | 2006 | 0
80 | ТМ | Səbail | Zorqe küç 3 | yaxşı | 61 | 101 | 15 | 10 | 1000 | 1 | 72 | 2006 | 0
81 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. L.Babayev küç | orta | 101 | 553 | 12 | 6 | 1000 | 1 | 73 | 2006 | 0
82 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Əlibəyov Qardaşları 4 | orta | 103 | 417 | 33 | 6 | 1000 | 1 | 75 | 1958 | 0
83 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Əlibəyov Qardaşları | orta | 105 | 358 | 16 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
84 | ТМ | Səbail | B.Qala küç 29 | əla | 108 | 197 | 58 | 10 | 1000 | 1 | 74 | 1938 | 0
85 | TM | Səbail | Bayıl qəs. Göz xəstəxanası | orta | 247 | 245 | 29 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1935 | 0
86 | ТМ | Səbail | Milli park | yaxşı | 257 | 0 | 11 | 10 | 630 | 1 | 76 | 1910 | 0
87 | ТМ | Səbail | Lermontov küç | orta | 291 | 87 | 10 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2006 | 0
88 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Xoşqinabi 4 | orta | 354 | 119 | 15 | 6 | 320 | 1 | 72 | 2006 | 0
89 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs.Q.Abbasov 54 | orta | 393 | 219 | 25 | 6 | 400 | 1 | 78 | 1954 | 0
90 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs.Xanlar 42 | orta | 453 | 156 | 13 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1964 | 0
91 | ТМ | Səbail | Botanika bağı | pis | 454 | 1 | 10 | 6 | 320 | 1 | 74 | 1964 | 0
92 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs.A.Məmmədov küç | orta | 476 | 121 | 7 | 6 | 400 | 1 | 71 | 1965 | 0
93 | ТМ | Səbail | Parlament prospekti | orta | 483 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 71 | 1973 | 0
94 | ТМ | Səbail | Nizami küç 66 | orta | 527 | 119 | 72 | 10 | 1000 | 1 | 72 | 2006 | 0
95 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs.Ə.Nəzmi küç 27 | yaxşı | 550 | 482 | 9 | 6 | 630 | 1 | 73 | 1970 | 0
96 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Q.Abbasov küç68(ATS) | orta | 628 | 11 | 2 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1973 | 0
97 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. Hərbi şəhərcik. | yaxşı | 657 | 405 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 78 |  | 0
98 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. T.Məmmədov 1 | orta | 653 | 160 | 53 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1966 | 0
99 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. Badamdar şosesi | orta | 654 | 189 | 27 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1966 | 0
100 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. İ.Ağayev küç 10 | yaxşı | 658 | 471 | 31 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1974 | 0
101 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. А. Quliyev küç 4 | yaxşı | 691 | 103 | 6 | 6 | 320 | 1 | 75 | 2006 | 0
102 | ТМ | Səbail | Bayıl qəs. Buxta 53 | orta | 717 | 104 | 6 | 6 | 560 | 1 | 75 | 1954 | 0
103 | ТМ | Səbail | Badamdar qəs. N.Paşayev | yaxşı | 926 | 0 | 3 | 10 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 0
104 | TM | Səbail | Badamdar qəs. III-cü Massiv | yaxşı | 1607 | 92 | 1 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2006 | 0
105 | ТМ | Səbail | 20-ci sahə (1513 h/x bud. yolu ilə) | yaxşı | 2290 | 5 | 1 | 6 | 250 | 1 | 73 | 2009 | 0
106 | ТМ | Səbail | Bad. qəs. I-cü massiv | orta | 2571 | 68 | 0 | 6 | 320 | 1 | 75 | 2012 | 0
107 | PQ 14 | Səbail | 20-ci sahə Badamdar yolu | yaxşı | 1514 | 108 | 4 | 6 | 1000 | 1 | 71 | 1937 | 0
108 | PQ 25 | Səbail | 20-ci sahə G.Əliyev küç | orta | 1517 | 253 | 14 | 6 | 400 | 1 | 71 | 1953 | 0
109 | PQ 31 | Səbail | 20 -ci sahə G.Əliyev küç | orta | 1542 | 184 | 5 | 6 | 630 | 1 | 78 | 1984 | 0
110 | ТМ | Səbail | 20-ci sahə Y.Mürsəlov küç 141 | orta | 1549 | 695 | 4 | 6 | 1000 | 1 | 79 | 2005 | 0
111 | PQ 11 | Səbail | 20 -ci sahə Nemanzadə 68 | orta | 1563 | 190 | 8 | 6 | 1000 | 1 | 76 | 1935 | 0
112 | PQ 22 | Səbail | 20-ci sahə Ə.Yaqubov 74/72 | yaxşı | 1572 | 45 | 2 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2009 | 0
113 | PQ 28 | Səbail | Badamdar qəs. A.Abbaszadə küç | yaxşı | 1576 | 170 | 44 | 6 | 630 | 1 | 75 | 1950 | 0
114 | KTM | Səbail | Azneft meydanı | yaxşı | 4 | 14 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 1978 | 0
115 | KTM | Səbail | S.Vürğun 7 | yaxşı | 43 | 69 | 36 | 10 | 630 | 1 | 72 | 2006 | 0
116 | KTM | Səbail | B.Sərdarov küç 3 | yaxşı | 72 | 28 | 39 | 6 | 630 | 1 | 73 | 1985 | 0
117 | KTM | Səbail | Bayıl qəs. Əlibəyov Qardaşları 47 | orta | 102 | 412 | 25 | 6 | 630 | 1 | 74 | 2006 | 0
118 | KTM | Səbail | İçəri şəhər A.Zeynallı küç14 | yaxşı | 107 | 240 | 31 | 10 | 630 | 1 | 76 | 1987 | 0
119 | KTM | Səbail | Nizami küç 66 | yaxşı | 237 | 126 | 27 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1996 | 0
120 | KTM | Səbail | Bayıl qəs. Xanlar 50 | yaxşı | 322 | 278 | 7 | 6 | 630 | 1 | 72 | 1958 | 0
121 | KTM | Səbail | Dostluq parkı | yaxşı | 329 | 0 | 15 | 10 | 630 | 1 | 72 | 2001 | 0
122 | KTM | Səbail | Şeyx Şamil küç | orta | 462 | 13 | 19 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1965 | 0
123 | KTM | Səbail | Milli park | əla | 579 | 0 | 7 | 10 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 0
124 | KTM | Səbail | Milli park | yaxşı | 626 | 0 | 4 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2009 | 0
125 | KTM | Səbail | Bayıl qəs. Buxta 69 | orta | 717 | 280 | 6 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1954 | 0
126 | KTM | Səbail | Milli park | orta | 753 | 0 | 11 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1998 | 0
127 | KTM | Səbail | Badamdaqr qəs.Ə.Nəzərov küç | yaxşı | 33 | 79 | 1 | 10 | 400 | 1 | 79 | 2005 | 0
128 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. DərəMassivi | yaxşı | 1314 | 161 | 2 | 10 | 400 | 1 | 76 | 2005 | 0
129 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. III- cü massiv | yaxşı | 1363 | 184 | 0 | 10 | 630 | 1 | 73 | 2003 | 0
130 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. I-ci massiv | orta | 1423 | 207 | 20 | 10 | 630 | 1 | 74 |  | 0
131 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. II-ci Massiv | yaxşı | 1467 | 110 | 2 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2011 | 0
132 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. Bağlar küç | orta | 1518 | 150 | 31 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2006 | 0
133 | KTM | Səbail | Badamdar qəs.I -ci Massiv | orta | 1519 | 138 | 5 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2006 | 0
134 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. MirSahinin | yaxşı | 1535 | 145 | 0 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
135 | KTM | Səbail | Şıxov qəs.Salyan yolu 32 | yaxşı | 1604 | 149 | 6 | 6 | 630 | 1 | 78 | 2011 | 0
136 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. III-cü Massiv | yaxşı | 1609 | 150 | 2 | 10 | 250 | 1 | 73 | 2009 | 0
137 | KTM | Səbail | Şıxov qəs.Salyan yolu 32 | yaxşı | 1610 | 130 | 1 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
138 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. III-cü Massiv | orta | 1621 | 67 | 0 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 0
139 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. Ə.Nəzərov küç | orta | 1638 | 80 | 0 | 10 | 630 | 1 | 80 | 2011 | 0
140 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. Müşviq küç | yaxşı | 1784 | 70 | 2 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2009 | 0
141 | KTM | Səbail | H.Seyidbəyli küç 13 | yaxşı | 2045 | 30 | 3 | 10 | 400 | 1 | 70 | 2010 | 0
142 | KTM | Səbail | Badamdar qəıs.I-ci Massiv | yaxşı | 2068 | 80 | 1 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2009 | 0
143 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. II-cü massiv | yaxşı | 2711 | 110 | 2 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2012 | 0
144 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. III-cü massiv | yaxşı | 2577 | 130 | 2 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2009 | 0
145 | KTM | Səbail | 20-ci A.İsmayılov küç (Daş bazarın yanı) | orta | 2893 | 70 | 2 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2008 | 0
146 | KTM | Səbail | 20-ci sahə Salyan yolu (Y/s 102 yanı) | yaxşı | 3019 | 55 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2008 | 0
147 | KTM | Səbail | Bibiheybət kəndi | orta | 3037 | 42 |  | 6 | 400 | 1 | 70 | 2011 | 0
148 | KTM | Səbail | 20-ci sahə G.Əliyev (Akopenin yanı) | orta | 3088 | 50 |  | 6 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
149 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. (Beton yolu) (Qacqin) | yaxşı | 3203 | 1 |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2011 | 0
150 | KTM | Səbail | Badamdar qəs.Nəcməddin | yaxşı | 3204 | 285 | 3 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2010 | 0
151 | KTM | Səbail | Şıxov qəs.Şıx Sanatoryiyası | orta | 1569 |  | 2 | 6 | 250 | 1 | 78 | 2008 | 0
152 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. Müşviq küç | yaxşı | 1590 | 40 | 4 | 6 | 630 | 1 | 79 | 2009 | 0
153 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. M.Müşfiq | yaxşı | 1592 | 6 | 5 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
154 | KTM | Səbail | Badamdar qəs. M.Müşfiq | yaxşı | 1593 | 60 | 13 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2009 | 0
155 | KTM | Səbail | 20-ci Bibiheybət göngəsi | yaxşı | 1516 | 205 | 9 | 6 | 400 | 1 | 71 | 1959 | 0
156 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə G.Əliyev küç | orta | 1541 | 110 | 2 | 6 | 320 | 1 | 71 | 1969 | 0
157 | KTM | Səbail | 20-ci sahə A.İsmayılov küç | orta | 1543 | 374 | 1 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2011 | 0
158 | KTM | Səbail | 20- ci Salyan şosesi | orta | 1544 | 345 | 7 | 6 | 630 | 1 | 71 | 1954 | 0
159 | KTM | Səbail | 20-ci sahə Dağlıq küç | orta | 1545 | 349 | 3 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2009 | 0
160 | KTM | Səbail | 20-ci sahə G.Əliyev küç | orta | 1546 | 226 | 16 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
161 | KTM | Səbail | 20-ci sahə mədəm | yaxşı | 1547 | 375 | 10 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1935 | 0
162 | KTM | Səbail | 20- ci sahə mədən | yaxşı | 1547 | 45 | 1 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1935 | 0
163 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə E.Əzizov küç | orta | 1550 | 735 | 41 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 0
164 | KTM | Səbail | 20-cı sahə. Salyan yolu (TM8 Elektrosex) | orta | 1551 | 180 | 3 | 6 | 160 | 1 | 70 | 2006 | 0
165 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə Salyan yolu | orta | 1552 | 12 | 1 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
166 | KTM | Səbail | 20- ci sahə Arif İsmayılov küç | orta | 1553 | 204 | 2 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
167 | KTM | Səbail | 20- ci sahə Papov küç | orta | 1554 | 95 | 3 | 6 | 250 | 1 | 74 | 2006 | 0
168 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə Salyan yolu | orta | 1555 | 80 | 2 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2006 | 0
169 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə E.Əzizov küç | orta | 1560 | 95 | 2 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2010 | 0
170 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə Salyan yolu | orta | 1568 | 0 | 2 | 6 | 100 | 1 | 78 | 2010 | 0
171 | KTM | Səbail | 20 -ci sahə mədən | orta | 1573 | 0 | 8 | 6 | 250 | 1 | 71 | 2010 | 0
172 | KTM | Səbail | Badamdaq qəs.II -ci Massiv | orta | 1579 | 104 | 19 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2011 | 0
173 | KTM | Səbail | Yeni Bulvarda | orta | 3353 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 73 | 2013 | 0