## Bağlar
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080001 | 38 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.6 | 2011-06-01 | 18.5
2 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080002 | 35 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.4 | 2005-09-30 | 21.5
3 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080004 | 51 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.6 | 1999-05-01 | 25.6
4 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080005 | 49 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71.3 | 2008-05-02 | 7
5 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080006 | 318 | 4 | 6/0,4 | 560 | 1 | 73.1 | 1992-02-01 | 38.6
6 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080007 | 132 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.6 | 2004-08-31 | 18.5
7 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080008 | 115 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.1 | 1977-01-01 | 27.6
8 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080009 | 43 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1995-05-01 | 22.5
9 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080010 | 39 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70,3 | 1992-02-01 | 15.5
10 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080011 | 110 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71,2 | 2007-07-31 | 35.2
11 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080012 | 53 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62,5 | 1977-01-01 | 70
12 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080014 | 55 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 59,8 | 1992-02-01 | 36.4
13 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080015 | 5 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60,1 | 2016 | 199
14 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080016 | 96 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.05 | 1969-07-01 | 40
15 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080017 | 74 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.1 | 2016 | 79
16 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080018 | 29 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.4 | 2016 | 24
17 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080019 | 12 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.6 | 2004-07-31 | 7
18 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080020 | 15 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.7 | 2014-06-30 | 11.7
19 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080021 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69,8 | 1982-07-01 | 25.5
20 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080022 | 122 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.2 | 1992-02-01 | 29.2
21 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080023 | 47 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,2 | 01.07.2018 | 79.2
22 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080024 | 85 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.5 | 2014-03-12 | 47.2
23 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080025 | 66 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,5 | 1984-07-01 | 50
24 | KTM | Bağlar | Corat bağları | Yararlı | 3080026 | 40 | 2 | 6/0.4 | 400 | 1 | 25 | 10.10.2023 | 80.1
25 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080027 | 26 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,8 | 1992-02-01 | 84.8
26 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080028 | 91 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59,7 | 2017 | 127.9
27 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080029 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 1983-01-01 | 7.5
28 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080030 | 14 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.2 | 2014-11-07 | 39.2
29 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080031 | 43 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.52 | 1984-08-01 | 23.7
30 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080032 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71.3 | 2016 | 9
31 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080033 | 8 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55,2 | 2017 | 99.2
32 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080034 | 101 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73,2 | 1987-06-01 | 42.8
33 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080035 | 173 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.3 | 01.0.1987 | 34.8
34 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080037 | 85 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74,2 | 1988-03-01 | 23.2
35 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080038 | 180 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 1980-01-01 | 35.2
36 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080367 | 48 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.8 | 2015-08-31 | 32.8
37 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080369 | 52 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.4 | 2016 | 26.4
38 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080370 | 72 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.1 | 2016 | 39.6
39 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080371 | 85 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.5 | 01.10.2022 | 47.25
40 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080039 | 38 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 73.8889 | 1977-01-01 | 13.5
41 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080040 | 153 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.3 | 1983-01-01 | 30
42 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080041 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.2 | 2008-03-19 | 12
43 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080042 | 74 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.2 | 2017 | 30
44 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080043 | 54 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73.7 | 2003-01-01 | 7.5
45 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080044 | 34 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74.375 | 1984-08-01 | 12
46 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080045 | 52 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.88 | 1985-01-01 | 18.75
47 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080046 | 31 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46.04 | 2012-07-01 | 18.75
48 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080050 | 9 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74.2 | 1983-01-01 | 12
49 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080051 | 16 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71,2 | 1992-02-01 | 30
50 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080052 | 16 | 0 | 6/0,4 | 315 | 1 | 72.7 | 1992-02-01 | 23.625
51 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080053 | 27 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 47,2 | 2020-08-01 | 30
52 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080054 | 53 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69.96 | 2008-03-19 | 18.75
53 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080055 | 58 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75.3 | 1986-06-01 | 12
54 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080058 | 51 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 2016 | 30
55 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080059 | 27 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 47,2 | 01.07.2020 | 30
56 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080060 | 59 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79.9 | 2008-06-09 | 30
57 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080061 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71.2 | 2003-01-01 | 12
58 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080062 | 68 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.1 | 1990-06-01 | 18.75
59 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080063 | 24 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 1992-02-01 | 30
60 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080066 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76.2 | 1992-02-01 | 7.5
61 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080175 | 23 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75.9 | 1975-01-01 | 24
62 | KTM | Bağlar | Görədil bağları | Yararlı | 3080178 | 24 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 01.01.2018 | 30
63 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080068 | 71 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.8 | 1984-01-01 | 47.25
64 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080067 | 105 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 74.375 | 2003-01-01 | 42
65 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080069 | 90 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.6 | 2015-11-30 | 18.75
66 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080071 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 44.5625 | 1985-01-01 | 12
67 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080073 | 120 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63,2 | 1992-02-01 | 30
68 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080074 | 199 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.1 | 1992-02-01 | 47.25
69 | KTM | Bağlar | Saray bağları | Yararlı | 3080075 | 118 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.4 | 2016 | 47.25
70 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080076 | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.6 | 1990-06-01 | 47.25
71 | KTM | Bağlar | Novxanl bağları | Yararlı | 3080077 | 35 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 48 | 01.08.2020 | 12
72 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080347 | 1 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 2015-08-31 | 30
73 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080360 | 27 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016 | 30
74 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080080 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990-07-01 | 18.75
75 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080081 | 68 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62,1 | 2016 | 30
76 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080082 | 27 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66,2 | 2012-03-31 | 30
77 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080084 | 2 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65,3 | 1992-02-01 | 18.75
78 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080086 | 25 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 61,2 | 1976-01-01 | 18.75
79 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080087 | 36 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65.4 | 2012-03-31 | 30
80 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080089 | 27 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69.8 | 1974-01-01 | 30
81 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080090 | 56 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66.1 | 1993-03-01 | 30
82 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080091 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 62,3 | 1984-08-01 | 7.5
83 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080092 | 35 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 55,7 | 01.07.2017 | 12
84 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080093 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 44,2 | 2013-11-27 | 18.75
85 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080094 | 36 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55.4 | 2013-02-26 | 30
86 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080095 | 27 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67.8 | 2016 | 30
87 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080097 | 53 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 61.3 | 2005-01-31 | 18.75
88 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080412 | 85 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64.7 | 2015 | 47.25
89 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080243 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 58,6 | 2015 | 12
90 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080244 | 27 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 51.4 | 1982-07-01 | 18.75
91 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080245 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,5 | 1984-08-01 | 30
92 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080246 | 95 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62,2 | 1982-07-01 | 30
93 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağları | Yararlı | 3080247 | 27 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 51.4 | 01.01.2018 | 18.75
94 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080248 | 8 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60,5 | 1973-01-01 | 18.75
95 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağları | Yararlı | 3080249 | 8 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68,1 | 2018-05-05 | 18.75
96 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080250 | 33 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 63,7 | 2016 | 18.75
97 | KTM | Bağlar | Görədil bağları | Yararlı | 3080251 | 95 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,8 | 2017-09-01 | 30
98 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080253 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65,2 | 1979-01-01 | 12
99 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080252 | 48 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 58.5 | 1979-01-01 | 24
100 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080241 | 37 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 64,1 | 1987 | 18.75
101 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080056 | 62 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65.5 | 1992-02-01 | 7.5
102 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080057 | 17 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 44.625 | 1976-01-01 | 12
103 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 3080065 | 60 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66.8 | 1985-01-01 | 30
104 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080361 | 52 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62,1 | 2016 | 30
105 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080362 | 52 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,2 | 01.12.2021 | 30
106 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080098 | 81 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 31,3 | 1976-06-01 | 24
107 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080099 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,2 | 1976-01-01 | 30
108 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080100 | 57 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,3 | 2003-01-01 | 30
109 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080101 | 162 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,7 | 1999-05-01 | 30
110 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 30800102 | 38 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 51,7 | 01.06.2017 | 75
111 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağları | Yararlı | 30800104 | 95 | 5 | 6/0,4 | 560 | 1 | 57,2 | 01.05.2016 | 42
112 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi | Yararlı | 30800106 | 45 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,8 | 2017-08-01 | 18.75
113 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 30800109 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 61,3 | 01.09.2021 | 7.5
114 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 30800110 | 25 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,8 | 01.09.2018 | 18.75
115 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080403 | 67 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 63,1 | 2016 | 18.75
116 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080404 | 94 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 59,3 | 2016 | 18.75
117 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080340 | 90 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015-08-31 | 47.25
118 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080381 | 26 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68,8 | 2015-08-31 | 75
119 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080383 | 177 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,1 | 2015-08-31 | 30
120 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080111 | 43 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 57,9 | 1985-01-01 | 18.75
121 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080258 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,5 | 1976-01-01 | 30
122 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080112 | 38 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62,9 | 1976-06-01 | 30
123 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080114 | 16 | F | 6/0,4 | 320 | 1 | 79.1 | 1976-01-01 | 24
124 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080115 | 69 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69,1 | 2007-12-27 | 12
125 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080083 | 5 | 4 | 6/0,4 | 40 | 1 | 58,5 | 1975-01-01 | 3
126 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080116 | 19 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.4 | 2002-02-28 | 47.25
127 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080113 | 27 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 37.9688 | 1983-03-01 | 24
128 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080117 | 39 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69,2 | 2003-01-01 | 12
129 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080118 | 41 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73.8 | 2016 | 18.75
130 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080119 | 18 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,8 | 1992-01-01 | 18.75
131 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080120 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50,9 | 2007-11-03 | 7.5
132 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080121 | 89 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,5 | 2001-01-01 | 30
133 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080122 | 89 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66,6 | 01.11.2021 | 30
134 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080124 | 109 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1980-10-01 | 18.75
135 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080125 | 137 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,5 | 2007-01-31 | 30
136 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080126 | 61 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67,2 | 2011-10-17 | 12
137 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080127 | 62 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58.9 | 2002-09-10 | 30
138 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080129 | 24 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59,8 | 1987-01-01 | 47.25
139 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080130 | 65 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72.6 | 1977-06-01 | 24
140 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080363 | 20 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62,4 | 2016 | 47.25
141 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080131 | 51 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.4 | 2003-10-31 | 18.75
142 | TM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080132 | 24 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,2 | 2006-03-31 | 18.75
143 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080133 | 22 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64,7 | 2009-12-31 | 47.25
144 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080134 | 11 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.1 | 1979-01-01 | 75
145 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080357 | 68 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55,8 | 2015-08-31 | 47.25
146 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080135 | 64 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,3 | 1992-02-01 | 30
147 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080136 | 36 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,2 | 2003-01-01 | 30
148 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080137 | 81 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.1 | 2004-02-28 | 18.75
149 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080138 | 70 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 54.6875 | 1998-01-01 | 24
150 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080139 | 63 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64,7 | 2003-01-01 | 30
151 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080141 | 37 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 2017 | 30
152 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080144 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74.4 | 2016 | 30
153 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080146 | 82 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73.4 | 1983-01-01 | 18.75
154 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080147 | 80 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74.7 | 1984-01-01 | 18.75
155 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080148 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 59,2 | 1985-03-01 | 12
156 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080149 | 123 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 47,9 | 2017 | 12
157 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080150 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 64,2 | 2016 | 18.75
158 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080088 | 22 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65,5 | 2016 | 47.25
159 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080128 | 0 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71.1 | 2016 | 75
160 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080400 | 24 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,7 | 2016 | 30
161 | TM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080154 | 215 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73.3 | 2005-12-30 | 47.25
162 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağları | Yararlı | 3080155 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66,4 | 01.08.2018 | 18.75
163 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080156 | 101 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,5 | 01.06.2019 | 30
164 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080157 | 120 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58,9 | 1977-06-01 | 47.25
165 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağları | Yararlı | 3080158 | 6 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50,2 | 01.02.2013 | 4.725
166 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080159 | 73 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,5 | 1985-01-01 | 30
167 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080161 | 268 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69,8 | 1975-01-01 | 47.25
168 | KTM | Bağlar | Görədil kəndi | Yararlı | 3080162 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65,5 | 01.05.2018 | 18.75
169 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3080164 | 28 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,8 | 01.06.2018 | 18.75
170 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080179 | 18 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.2 | 2008-04-08 | 30
171 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080337 | 16 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.5 | 2015-05-31 | 30
172 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080338 | 19 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75.6 | 2015-05-31 | 30
173 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080339 | 89 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.525 | 2015-05-31 | 30
174 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080342 | 49 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66,8 | 31.11.2015 | 30
175 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080356 | 178 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72.92 | 2015-11-30 | 75
176 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080359 | 94 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,9 | 2015-08-31 | 30
177 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080366 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,9 | 2016 | 30
178 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080365 | 63 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,2 | 2015-08-31 | 30
179 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080401 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,6 | 2015-08-31 | 30
180 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080165 | 9 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,7 | 1977-01-01 | 30
181 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080166 | 138 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69,7 | 1995-05-01 | 47.25
182 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080167 | 3 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73.9 | 2007-01-31 | 18.75
183 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080168 | 144 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008-03-17 | 47.25
184 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080169 | 145 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 116.75 | 2007-06-30 | 30
185 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080170 | 169 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78.9048 | 2005-02-28 | 47.25
186 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080171 | 33 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2008-03-17 | 18.75
187 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080172 | 88 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79.4 | 1978-01-01 | 47.25
188 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080173 | 36 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50.4 | 1984-05-01 | 18.75
189 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080174 | 10 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77.8 | 1967-07-01 | 24
190 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080387 | 19 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2016 | 18.75
191 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080331 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73.5 | 1987-01-01 | 4.725
192 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080335 | 82 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.4286 | 2015-05-31 | 47.25
193 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080336 | 107 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.9 | 2015-05-31 | 30
194 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080341 | 67 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.5 | 2016 | 47.25
195 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080389 | 59 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.3 | 2016 | 30
196 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080177 | 21 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.9 | 1994-03-01 | 12
197 | KTM | Bağlar | Novxanı kəndi | Yararlı | 3080402 | 37 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65,3 | 2016 | 12
198 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080180 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,8 | 1993-03-01 | 30
199 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080182 | 153 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68,2 | 2016 | 30
200 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080184 | 41 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67,7 | 1977-01-01 | 47.25
201 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080185 | 5 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72.5 | 2007-10-27 | 12
202 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080186 | F | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65,5 | 2007-05-07 | 12
203 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080187 | 37 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68,9 | 2014-06-30 | 12
204 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080205 | 119 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63,1 | 2016 | 30
205 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080206 | 149 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.5 | 2008-03-17 | 30
206 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080207 | 73 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66,1 | 2012-11-30 | 18.75
207 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080208 | 221 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58,9 | 1989-01-01 | 47.25
208 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080209 | 192 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58,2 | 1976-01-01 | 47.25
209 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080210 | 101 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62,1 | 1984-08-01 | 30
210 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080211 | 6 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 59,8 | 1973-01-01 | 18.75
211 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080212 | 4 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66,4 | 2011-10-17 | 12
212 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080391 | 111 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.4 | 2016 | 18.75
213 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080215 | 34 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 57,1 | 1991-11-01 | 18.75
214 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080409 | 72 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66,5 | 2016 | 30
215 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080217 | 19 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 59,8 | 1966-05-01 | 18.75
216 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080219 | 8 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.5 | 1984-08-01 | 18.75
217 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080220 | 65 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.125 | 2008-05-02 | 30
218 | KTM | Bağlar | Goradil bağlar | Yararlı | 3080214 | 13 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68,1 | 2016 | 30
219 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080228 | 25 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65,6 | 2016 | 18.75
220 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080230 | 190 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68,1 | 2016 | 47.25
221 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080231 | 220 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58,9 | 2016 | 47.25
222 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080232 | 88 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,1 | 2016 | 30
223 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080234 | 121 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.4 | 2016 | 18.75
224 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080235 | 139 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,9 | 2016 | 30
225 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080236 | 6 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 64,1 | 1975-01-01 | 12
226 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080237 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,7 | 1999-05-01 | 30
227 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080329 | 7 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70,1 | 2016 | 30
228 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080405 | 154 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70,2 | 2016 | 30
229 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080233 | 152 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68,1 | 2016 | 47.25
230 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080218 | 70 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,4 | 2007-08-31 | 30
231 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080257 | 5 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72.5 | 1988-03-01 | 7.5
232 | KTM | Bağlar | Fatmai bağları | Yararlı | 3080295 | 2 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 57,7 | 2016 | 30
233 | KTM | Bağlar | Digah kəndi | Yararlı | 3080296 | 152 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70,2 | 01.08.2020 | 47.25
234 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080297 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 59,2 | 01.07.2017 | 7.5
235 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080238 | 18 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 32.4 | 1993-07-01 | 18.75
236 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080240 | 172 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 45,9 | 1995-05-01 | 24
237 | KTM | Bağlar | Goradil kəndi | Yararlı | 3080216 | 4 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 54,8 | 2016 | 30
238 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080242 | 38 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.2 | 2006-01-01 | 18.75
239 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080255 | 1 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45,5 | 1985-01-01 | 30
240 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080358 | 2 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59,3 | 2015-08-31 | 47.25
241 | KTM | Bağlar | Sarı Qaya bağları | Yararlı | 3080380 | 106 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58,7 | 2016 | 30
242 | KTM | Bağlar | Məmmədli kəndi | Yararlı | 3080385 | 28 | 2 | 10/0.4 | 400 | 1 | 23 | 20.09.2023 | 30
243 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080200 | 140 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70,1 | 2012-03-31 | 30
244 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080201 | 132 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70,1 | 1992-02-01 | 30
245 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080202 | 83 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68,1 | 2005-10-31 | 30
246 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080203 | 263 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 1997-12-01 | 30
247 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080204 | 147 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 370491 | 30
248 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080221 | 39 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 54.6 | 1988-01-01 | 18.75
249 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080222 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.2 | 2006-12-06 | 18.75
250 | KTM | Bağlar | Fatmai kəndi | Yararlı | 3080199 | 70 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,3 | 2006-06-30 | 30
251 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080198 | 5 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.5 | 2016 | 47.25
252 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080225 | 99 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63,2 | 1983-01-01 | 30
253 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080226 | 133 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 54,8 | 2007-11-03 | 47.25
254 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080227 | 136 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 56,3 | 1998-06-01 | 30
255 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080223 | 94 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70,1 | 1986-01-01 | 18.75
256 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080224 | 144 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71,6 | 1990-06-01 | 30
257 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080392 | 130 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70,1 | 2015-08-31 | 47.25
258 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080189 | 243 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.5 | 2009-05-07 | 47.25
259 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080293 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67,7 | 2011-01-06 | 4.725
260 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080183 | 29 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30 | 13.05.2023 | 18.75
261 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080188 | 164 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 57,7 | 2016 | 75
262 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080287 | 134 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 64,2 | 2013-12-23 | 18.75
263 | KTM | Bağlar | Digah kəndi | Yararlı | 3080190 | 102 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45,9 | 2008-03-17 | 30
264 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080191 | 162 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.1 | 1992-02-01 | 18.75
265 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080270 | 299 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.2 | 1963-01-01 | 47.25
266 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080271 | 146 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,9 | 2007-07-31 | 30
267 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080272 | 79 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 54,5 | 2002-12-31 | 47.25
268 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080273 | 177 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,2 | 1980-02-27 | 30
269 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080274 | 71 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,3 | 1992-02-01 | 30
270 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080192 | 133 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67,7 | 1992-03-01 | 30
271 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080193 | 144 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66.8413 | 1977-01-01 | 47.25
272 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080194 | 72 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 59,9 | 2008-02-04 | 18.75
273 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080195 | 61 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70.76 | 1978-01-01 | 18.75
274 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080196 | 203 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.1 | 1992-02-01 | 47.25
275 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080197 | 54 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,9 | 2003-01-01 | 18.75
276 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080290 | 89 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68,2 | 2016 | 30
277 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080291 | 120 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70.7937 | 2001-01-01 | 47.25
278 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080292 | 246 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72.4 | 2008-05-02 | 18.75
279 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080350 | 172 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 2015-07-31 | 30
280 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080294 | 127 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69,2 | 1977-01-01 | 47.25
281 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080351 | 174 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.6 | 2015-07-31 | 30
282 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080352 | 96 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.6 | 2016 | 47.25
283 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080353 | 96 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.6 | 01.10.2022 | 47.25
284 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080398 | 38 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70,1 | 2016 | 18.75
285 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080399 | 161 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71.52 | 2016 | 18.75
286 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080298 | 329 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65,2 | 2003-01-01 | 47.25
287 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080300 | 206 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72.8 | 2008-04-08 | 30
288 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080301 | 84 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 64,2 | 2004-12-31 | 24
289 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080302 | 367 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,1 | 2016 | 30
290 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080259 | 198 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,2 | 2016 | 30
291 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080260 | 152 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66,3 | 1984-01-01 | 30
292 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080261 | 75 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63,1 | 2016-06-30 | 30
293 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080262 | 180 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2001-03-01 | 47.25
294 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080263 | 164 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55,9 | 2008-03-19 | 30
295 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080264 | 121 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,2 | 1978-01-01 | 30
296 | KTM | Bağlar | Sovxoz-2 | Yararlı | 3080254 | 2 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,3 | 2016 | 30
297 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080265 | 362 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,1 | 1983-01-01 | 18.75
298 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080266 | 220 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,3 | 1977-06-01 | 30
299 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080267 | 236 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65,5 | 2016 | 30
300 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080268 | 485 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71.5 | 2007-11-09 | 47.25
301 | TM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080269 | 451 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 62,3 | 1993-07-01 | 75
302 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080410 | 79 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 64,4 | 2016 | 18.75
303 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080411 | 76 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69,8 | 2016 | 30
304 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080160 | 15 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58,7 | 2007-07-31 | 18.75
305 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080288 | 94 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63,3 | 2016 | 30
306 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080275 | 240 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,4 | 2008-05-02 | 30
307 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080276 | 129 | 35 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.36 | 2008-05-02 | 30
308 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080334 | 39 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66,8 | 1985-03-01 | 18.75
309 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080355 | 77 | 4 | 6/0.4 | 630 | 1 | 35 | 17.05.2023 | 47.25
310 | KTM | Bağlar | 2 saylı Sovxoz | Yararlı | 3080373 | 113 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38 | 02.05.2023 | 47.25
311 | KTM | Bağlar | Fatmayı kəndi | Yararlı | 3080377 | 52 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 20 | 07.04.2023 | 84
312 | KTM | Bağlar | 2 saylı Sovxoz | Yararlı | 3080378 | 57 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30 | 04.10.2022 | 73
313 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080325 | 271 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.2 | 2007-01-31 | 30
314 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080415 | 74 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59,9 | 2016 | 30
315 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080277 | 299 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68,2 | 2004-12-31 | 30
316 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080278 | 126 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71.6 | 1999-05-01 | 30
317 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080279 | 125 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.2222 | 1963-01-01 | 47.25
318 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080280 | 132 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 54,9 | 1980-02-27 | 30
319 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080281 | 105 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72.9 | 2004-01-01 | 24
320 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080282 | 136 | 16 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65,5 | 1992-02-01 | 18.75
321 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080283 | 106 | 42 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60,7 | 1994-09-01 | 30
322 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080284 | 106 | 42 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73.7 | 01.03.2018 | 30
323 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080285 | 81 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70.875 | 2003-01-01 | 30
324 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080286 | 122 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55,9 | 2007-10-23 | 30
325 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080289 | 167 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 61,2 | 1998-08-01 | 30
326 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3080344 | 294 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59,9 | 2015-07-31 | 47.25
327 | KTM | Bağlar | Digah qəsəbəsi | Yararlı | 3080332 | 82 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62.075 | 1970-07-01 | 30
328 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080397 | 1 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68,7 | 1977-01-01 | 18.75
329 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080309 | 83 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59,7 | 1990-06-01 | 30
330 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080345 | 103 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59,7 | 2016 | 30
331 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080312 | 155 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 57,2 | 1985-03-01 | 47.25
332 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080313 | 155 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60,2 | 2020-08-01 | 47.25
333 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080314 | 83 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59,3 | 05.01.2019 | 30
334 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080315 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 56,4 | 01.08.2018 | 12
335 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080346 | 84 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57,6 | 2015-07-31 | 30
336 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080348 | 171 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71.2 | 2016 | 30
337 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080316 | 81 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60,1 | 1987-01-01 | 30
338 | TM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080317 | 492 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64,2 | 1977-01-01 | 30
339 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080318 | 314 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59,6 | 1999-05-01 | 30
340 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080319 | 198 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55,9 | 2003-01-01 | 30
341 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080320 | 198 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60,1 | 2018-08-01 | 30
342 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080349 | 66 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70.475 | 2015-07-31 | 30
343 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080321 | 100 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74.25 | 1978-01-01 | 30
344 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080322 | 57 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 46 | 2008-03-17 | 47.25
345 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080323 | 99 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 46.127 | 1996-01-01 | 47.25
346 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080324 | 161 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 59,6 | 1985-07-01 | 47.25
347 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080407 | 97 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72.9206 | 2016 | 47.25
348 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080408 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2016 | 12
349 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080413 | 113 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 30
350 | PQ | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080414 | 520 | 45 | 10/0,4 | 1600x2 | 1 | 45 | 01.11.2020 | 1120
351 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080417 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59,1 | 2016 | 30
352 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080306 | 6 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72.7 | 1976-01-01 | 12
353 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080307 | 61 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79.7 | 1974-04-01 | 18.75
354 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080308 | 112 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68,8 | 1977-01-01 | 18.75
355 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080310 | 92 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58,9 | 2016 | 30
356 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3080311 | 116 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61,6 | 2016 | 18.75
357 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083014 | 11 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73.1 | 2015-01-05 | 47.25
358 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083015 | 0 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72.1 | 2007-08-31 | 47.25
359 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083016 | 19 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62,1 | 2012-04-01 | 47.25
360 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083017 | 1 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55,9 | 2003-01-01 | 30
361 | KTM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083018 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59,9 | 1955-01-01 | 47.25
362 | TM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083029 | 164 | 6 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70.5 | 2007 | 47.25
363 | TM | Bağlar | Novxanı bağları | Yararlı | 3083030 | 61 | 4 | 6/0,4 | 400 | 2 | 73.2 | 2007 | 30
364 | KTM | Bağlar | Məhəmmədi kəndi | Yararlı | 3083084 | 4 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65,5 | 1993-01-01 | 47.25
365 | KTM | Bağlar | Fatmayı bağlar massivi | Yararlı | 3083105 | 4 | 7 | 6/0,4 | 560 | 1 | 60,2 | 2005 | 42
366 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi bağları | Yararlı | 3084035 | 50 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 24 | 2003 | 7.5
367 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi bağları | Yararlı | 3084097 | 46 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 14 | 2004 | 12
368 | KTM | Bağlar | Qurd Dərəsi bağları | Yararlı | 3084101 | 148 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20 | 2003 | 30
369 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3084827 | 272 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 27 | 2011 | 30
370 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3084823 | 14 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 10 | 2011 | 18.75
371 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3084825 | 120 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 17 | 2013 | 18.75
372 | KTM | Bağlar | Mehdiabad qəsəbəsi | Yararlı | 3084828 | 72 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 15 | 2012 | 18.75
,