## Mastaga
s/s | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Maştağa EŞ | Məmmədli kəndi | Normal | 303 | 121 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006-06-30 | 110
2 | KTM | Maştağa EŞ | Məmmədli kəndi | Normal | 304 | 62 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 120
3 | KTM | Maştağa EŞ | Məmmədli kəndi | Normal | 305 | 80 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 120
4 | KTM | Maştağa EŞ | Məmmədli kəndi | Normal | 306 | 90 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 05.07.2022 | 122
5 | KTM | Maştağa EŞ | Məmmədli kəndi | Normal | 3326 | 24 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 0
6 | TM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 3255 | 65 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70.4 | 1968-07-01 | 0
7 | TM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 3256 | 74 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1973-07-01 | 0
8 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2425 | 168 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-12-31 | 110
9 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 541 | 71 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
10 | TM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | NQÇİ | 58 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 120
11 | TM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 571 | 131 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1998-02-01 | 170
12 | TM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2431 | 300 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008-03-31 | 110
13 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2718 | 317 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
14 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 3331 | 52 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2006-02-28 | 130
15 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2880 | 163 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2002-01-01 | 20
16 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 935 | 44 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1989-07-01 | 0
17 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2379 | 252 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1992-01-01 | 220
18 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2716 | 200 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1980-01-01 | 140
19 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2882 | 173 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2010-08-31 | 110
20 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 1973 | 423 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1995-01-01 | 95
21 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 920 | 359 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1994-07-01 | 0
22 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2436 | 199 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 40
23 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2799 | 150 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2007-12-31 | 120
24 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2640 | 187 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 110
25 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2439 | 188 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1973-01-01 | 120
26 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 906 | 243 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1994-07-01 | 0
27 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2717 | 419 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2007-09-30 | 140
28 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 3249 | 238 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1958-01-01 | 230
29 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 2461 | 455 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2006-01-01 | 220
30 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 3464 | 209 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 01.01.2019 | 150
31 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 707 | 176 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 01.01.2019 | 130
32 | KTM | Maştağa EŞ | Savalan yaşayış massivi | Normal | 904 | 156 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 01.01.2019 | 120
33 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2222 | 66 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998-07-01 | 110
34 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2753 | 145 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1980-07-01 | 170
35 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2754 | 403 | 26 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
36 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 615 | 411 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1973-07-01 | 170
37 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2678 | 481 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997-07-01 | 150
38 | TM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2681 | 330 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 200
39 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2641 | 296 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004-10-31 | 110
40 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2810 | 124 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2007-12-31 | 120
41 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 611A | 104 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
42 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2339 | 249 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 200
43 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2224 | 66 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2002-01-01 | 150
44 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2646 | 180 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
45 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 617 | 291 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2004-04-30 | 70
46 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2958 | 216 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2009-12-31 | 155
47 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2680 | 350 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1976-07-01 | 120
48 | TM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2953 | 191 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987-07-01 | 110
49 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2954 | 113 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1966-01-01 | 0
50 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 539 | 248 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2005-05-31 | 150
51 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 525 | 291 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2007-12-31 | 120
52 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2657 | 114 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2010-12-31 | 0
53 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2277 | 508 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 0
54 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2960 | 218 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2009-12-31 | 220
55 | TM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2956 | 176 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2008-04-30 | 220
56 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2959 | 225 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1994-07-01 | 110
57 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2966 | 183 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1999-02-01 | 120
58 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2965 | 195 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
59 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2968 | 182 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01.08.2022 | 0
60 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2943 | 84 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
61 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2945 | 120 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
62 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2948 | 56 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 67
63 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2677 | 87 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01.01.2020 | 0
64 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2949 | 75 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1976-07-01 | 89
65 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2947 | 184 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2008-12-31 | 78
66 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2955 | 211 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 110
67 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2245 | 121 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1999-10-01 | 160
68 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 523 | 201 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1972-07-01 | 110
69 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2401 | 64 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 70
70 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 524 | 242 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 100
71 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2944 | 262 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2006-06-30 | 80
72 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 3089 | 1 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2006-12-01 | 170
73 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana qəsəbəsi | Normal | 2829 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1968-07-01 | 62
74 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 627 | 101 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1973-07-01 | 120
75 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 979 | 109 | 20 | 6/0,4 | 320 | 1 | 58 | 2002-12-31 | 94
76 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 572 | 92 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
77 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 563 | 141 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 90
78 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1999 | 53 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 60 | 1998-02-01 | 160
79 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 520 | 162 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2008-03-31 | 150
80 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2888 | 55 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 145
81 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2445 | 153 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2006-02-28 | 89
82 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 3332 | 65 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
83 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 702 | 65 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1989-07-01 | 120
84 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 535 | 95 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1992-01-01 | 120
85 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 3333 | 49 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1980-01-01 | 110
86 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2768 | 77 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2010-08-31 | 140
87 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 604 | 164 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1968-07-01 | 180
88 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 556 | 242 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1973-07-01 | 170
89 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 544 | 98 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-12-31 | 110
90 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 609 | 111 | 30 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 200
91 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 929 | 120 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
92 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 649 | 70 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1998-02-01 | 240
93 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 934 | 126 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2006-02-28 | 220
94 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 624 | 142 | 47 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2002-01-01 | 210
95 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 618 | 134 | 18 | 6/0,4 | 560 | 1 | 60 | 1989-07-01 | 170
96 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 958 | 117 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1992-01-01 | 100
97 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 625 | 142 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980-01-01 | 150
98 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 921 | 274 | 2 | 6/0,4 | 560 | 1 | 65 | 2010-08-31 | 150
99 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1977 | 56 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1968-07-01 | 120
100 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 575 | 50 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1973-07-01 | 140
101 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 963 | 87 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002-12-31 | 145
102 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 606 | 118 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
103 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 587 | 47 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 130
104 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 571 | 131 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2002-01-01 | 210
105 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 573 | 74 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 120
106 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1928 | 133 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2004-04-30 | 210
107 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2463 | 101 | 15 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58 | 2013-09-30 | 73
108 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2769 | 90 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 230
109 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 533 | 142 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2006-11-30 | 180
110 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 536 | 114 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1969-07-01 | 190
111 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1998 | 138 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 200
112 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 595 | 117 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 220
113 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 2895 | 54 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1997-07-01 | 140
114 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2416 | 250 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
115 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 982 | 42 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 2002-01-31 | 260
116 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 917 | 87 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
117 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1005 | 229 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
118 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 3334 | 112 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2004-04-30 | 110
119 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 970 | 114 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1973-07-01 | 89
120 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 666 | 25 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2002-12-31 | 160
121 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2457 | 156 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 100
122 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2791 | 29 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2002-01-31 | 230
123 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 626 | 130 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 89
124 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2514 | 83 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
125 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 800 | 36 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2004-04-30 | 150
126 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 657 | 63 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2013-09-30 | 145
127 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 508 | 36 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 240
128 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 558 | 558 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-11-30 | 0
129 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 3116 | 102 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 1969-07-01 | 100
130 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 591 | 171 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 0
131 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 3363 | 45 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2002-01-31 | 170
132 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2202 | 43 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1997-07-01 | 170
133 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2828 | 121 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 80
134 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 3153 | 75 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 70
135 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2421 | 117 | 12 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 100
136 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2289 | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1973-07-01 | 260
137 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 724 | 11 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-12-31 | 80
138 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 914 | 20 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 80
139 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 725 | 84 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 110
140 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 726 | 61 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
141 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 592 | 58 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58 | 01.01.2019 | 120
142 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2610 | 72 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 01.01.2019 | 160
143 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 971 | 48 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 145
144 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 583 | 41 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 44 | 2004-04-30 | 160
145 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 608 | 44 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2013-09-30 | 100
146 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 526 | 54 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 80
147 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2795 | 33 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2006-11-30 | 150
148 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 675 | 29 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 1969-07-01 | 220
149 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 615/1226 | 69 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 190
150 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 509 | 102 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 110
151 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 621 | 20 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 48 | 1997-07-01 | 120
152 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2303 | 110 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
153 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 518№1 | 114 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 220
154 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 518№2 | 75 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
155 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 577 | 60 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 120
156 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 662 | 67 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1997-07-01 | 240
157 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 547 | 54 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 145
158 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 661 | 87 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 01.01.2019 | 210
159 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 636 | 82 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 01.01.2019 | 110
160 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2720 | 17 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2002-01-31 | 170
161 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 602 | 100 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
162 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2304 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1973-07-01 | 160
163 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 542 | 110 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-12-31 | 200
164 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 915 | 127 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 120
165 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 2294 | 61 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002-01-31 | 60
166 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 623 | 151 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 110
167 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 981 | 167 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
168 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 2827 | 149 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2004-04-30 | 110
169 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 644 | 83 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58 | 2013-09-30 | 180
170 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 647 | 68 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1969-07-01 | 90
171 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 643 | 98 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 180
172 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 655 | 191 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 0
173 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 3371 | 38 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 1997-07-01 | 100
174 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 653 | 67 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
175 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 654 | 65 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 120
176 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2300 | 71 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 170
177 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1993 | 73 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 110
178 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 905 | 122 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1997-07-01 | 200
179 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 531 | 280 | 26 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 320
180 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1995 | 154 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
181 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 603 | 134 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1969-07-01 | 220
182 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2538 | 38 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-31 | 150
183 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 534 | 152 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 200
184 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 646 | 72 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1997-07-01 | 90
185 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 781 | 91 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2002-01-01 | 140
186 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 693 | 107 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 56 | 2002-01-31 | 190
187 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2537 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2002-01-01 | 160
188 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 704 | 49 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 01.01.2019 | 140
189 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 930 | 101 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2002-01-31 | 160
190 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 552 | 49 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1997-07-01 | 140
191 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 701 | 88 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 01.01.2019 | 120
192 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 619 | 122 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 100
193 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 966 | 73 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 140
194 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 910 | 60 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 220
195 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 553 | 64 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-31 | 240
196 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 968 | 40 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
197 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 793 | 85 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 140
198 | TM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 947 | 74 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1997-07-01 | 170
199 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 965 | 93 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 120
200 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 659 | 32 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2002-01-31 | 170
201 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 964 | 40 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 240
202 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 532 | 72 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1969-07-01 | 120
203 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 528 | 76 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 120
204 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 605 | 196 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 170
205 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1930 | 210 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1997-07-01 | 80
206 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 3155 | 137 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 80
207 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 514 | 47 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 90
208 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 629 | 148 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 190
209 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1990 | 210 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 80
210 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2757 | 48 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1976-07-01 | 240
211 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2258 | 48 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 2008-12-31 | 260
212 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 516 | 61 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
213 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 980 | 34 | 9 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 1999-10-01 | 100
214 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1994 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1972-07-01 | 150
215 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1929 | 45 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2006-06-30 | 140
216 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 703 | 73 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
217 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2272 | 37 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2006-06-30 | 145
218 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 887 | 15 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2006-12-01 | 160
219 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 601 | 56 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1968-07-01 | 110
220 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 886 | 52 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
221 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2645 | 39 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 50 | 1997-07-01 | 110
222 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 3172 | 40 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 100
223 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 656 | 66 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 120
224 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 543 | 38 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 44 | 2002-01-01 | 150
225 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1224/613 | 110 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1969-07-01 | 0
226 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 728 | 49 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 90
227 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 867 | 88 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 01.01.2019 | 220
228 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2041 | 92 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 01.01.2019 | 220
229 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 650 | 101 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 0
230 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 570 | 45 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1997-07-01 | 150
231 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 638 | 39 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 100
232 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 593 | 80 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002-01-31 | 145
233 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 3117 | 16 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 110
234 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 611/1220 | 41 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2002-01-01 | 158
235 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2684 | 56 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1976-07-01 | 90
236 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 513 | 118 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
237 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 614/1225 | 108 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2004-04-30 | 180
238 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2531 | 32 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2013-09-30 | 240
239 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 645 | 90 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
240 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 933 | 10 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2006-11-30 | 150
241 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 637 | 80 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1969-07-01 | 140
242 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 612/1221 | 22 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 2002-01-31 | 260
243 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 574 | 50 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 220
244 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 943 | 35 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1997-07-01 | 150
245 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 923 | 77 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
246 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 578 | 113 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 170
247 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 885 | 19 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
248 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 909 | 67 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 110
249 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 538 | 48 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1997-07-01 | 100
250 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 782 | 52 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 100
251 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 2749 | 33 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 120
252 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 916 | 87 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
253 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 554 | 88 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1973-07-01 | 60
254 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1996 | 73 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-12-31 | 110
255 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 600 | 191 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
256 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 1931 | 185 | 19 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 90
257 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 540 | 105 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2002-01-01 | 80
258 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 926 | 184 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 200
259 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 639 | 107 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2004-04-30 | 220
260 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 584 | 104 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 80
261 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 585 | 126 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
262 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 500 | 25 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 64 | 1969-07-01 | 63
263 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 972 | 165 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 100
264 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 663 | 30 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-31 | 150
265 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 872 | 18 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1997-07-01 | 140
266 | KTM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 884 | 52 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 135
267 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 945 | 53 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 53 | 2002-01-31 | 200
268 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 640 | 76 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
269 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1992 | 53 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
270 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 995 | 58 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1976-07-01 | 125
271 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 631 | 63 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
272 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 984 | 60 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2004-04-30 | 220
273 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 660 | 29 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2013-09-30 | 150
274 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 1991 | 154 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 100
275 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 731 | 85 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2006-11-30 | 125
276 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2881 | 72 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1969-07-01 | 110
277 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 641 | 32 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-31 | 150
278 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 900 | 82 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-31 | 100
279 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2715 | 54 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 100
280 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 651 | 59 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 180
281 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 878 | 74 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 58 | 1997-07-01 | 120
282 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 634 | 27 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
283 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 975 | 75 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 140
284 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 548 | 42 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 100
285 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2517 | 66 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1969-07-01 | 90
286 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2748 | 38 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002-01-31 | 140
287 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 555 | 33 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 240
288 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 633 | 28 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-31 | 240
289 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 730 | 25 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1997-07-01 | 150
290 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 586 | 43 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 90
291 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 628 | 54 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-31 | 100
292 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2644 | 36 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 87
293 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 688 | 49 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1969-07-01 | 140
294 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 974 | 72 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 120
295 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 617/1227 | 56 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 57 | 2002-01-01 | 120
296 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2254 | 85 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 220
297 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 632 | 67 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 220
298 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 2468 | 64 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
299 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 683 | 47 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 140
300 | TM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 4№1 | 53 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013-02-28 | 180
301 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 512 | 46 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2013-02-28 | 200
302 | TM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 6 | 52 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 130
303 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 511 | 44 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
304 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 559 | 92 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 100
305 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 822 | 44 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
306 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 705 | 90 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 220
307 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 596 | 55 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
308 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2042 | 65 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 220
309 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 957 | 54 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
310 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 844 | 159 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 350
311 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2756 | 70 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2013-02-28 | 190
312 | KTM | Maştağa EŞ | Nardaran qəsəbəsi | Normal | 502 | 109 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
313 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 738 | 37 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2013-02-28 | 200
314 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 736 | 101 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1990-07-01 | 100
315 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2658 | 83 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1989-07-01 | 140
316 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 697 | 117 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013-02-28 | 180
317 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 515 | 160 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013-06-30 | 84
318 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 734 | 168 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013-02-28 | 180
319 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 732 | 67 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 90
320 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 1809 | 47 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2002-01-01 | 210
321 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2609 | 63 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 230
322 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2719 | 53 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
323 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 597 | 80 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
324 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2693 | 11 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2013-02-28 | 150
325 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 3090 | 65 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
326 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2688 №1 | 77 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2013-02-28 | 220
327 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 594 | 11 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 48 | 2002-01-01 | 120
328 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2307 | 74 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013-02-28 | 180
329 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 873 | 47 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1990-07-01 | 120
330 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2462№2 | 12 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 1989-07-01 | 210
331 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 519 №1 | 100 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013-02-28 | 180
332 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 519 №2 | 25 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2013-06-30 | 150
333 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 689 | 65 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2013-02-28 | 220
334 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 562 | 80 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999-10-01 | 100
335 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2796 | 62 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 1972-07-01 | 90
336 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 986 | 75 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 180
337 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2625 | 17 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 110
338 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2323 | 59 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 110
339 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 949 | 36 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2006-12-01 | 100
340 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 620 | 81 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 58 | 1968-07-01 | 95
341 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2518 | 87 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 100
342 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 713 | 74 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-31 | 220
343 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 522 | 58 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1997-07-01 | 120
344 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2654 | 65 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 100
345 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2324 №1 | 4 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1999-10-01 | 145
346 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2341 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2006-06-30 | 140
347 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 590 | 68 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 100
348 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 869 | 48 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2006-06-30 | 240
349 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 714 | 75 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2006-12-01 | 110
350 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 510 | 82 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968-07-01 | 100
351 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2950 | 41 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 240
352 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 616 | 85 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 90
353 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 635 | 105 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1997-07-01 | 0
354 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2694 | 14 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2006-06-30 | 150
355 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 988 | 33 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2002-01-01 | 130
356 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 607 | 79 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2006-06-30 | 220
357 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 3107 | 43 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2006-12-01 | 200
358 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 699 | 68 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1968-07-01 | 120
359 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 529 | 110 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
360 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 828 | 113 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2002-01-31 | 80
361 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2375 | 40 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1997-07-01 | 140
362 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2643 | 3 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 87
363 | TM | Maştağa EŞ | Maştağa qəsəbəsi | Normal | 642 | 58 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1999-10-01 | 120
364 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2405 | 14 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1972-07-01 | 150
365 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2462№1 | 7 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2006-06-30 | 240
366 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2555 | 29 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 240
367 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2655 | 84 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2006-06-30 | 220
368 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 342№1 | 67 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
369 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 342№2 | 67 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 220
370 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2824 | 12 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2004-04-30 | 150
371 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2896 | 4 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-31 | 150
372 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 2822 | 4 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2008-12-31 | 105
373 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 258 | 12 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
374 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 429 | 8 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1969-07-01 | 70
375 | TM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 428 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 30 | 2002-01-31 | 420
376 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 184 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002-01-31 | 61
377 | KTM | Maştağa EŞ | Bilgəh qəsəbəsi | Normal | 3106 | 52 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997-07-01 | 150
378 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 761 | 85 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
379 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 760 | 108 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1968-07-01 | 180
380 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2116 | 137 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 90
381 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 561 | 92 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-31 | 110
382 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 775 | 119 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1997-07-01 | 170
383 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 550 | 103 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
384 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2030 | 107 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1999-10-01 | 220
385 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 763 | 107 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1972-07-01 | 220
386 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2117 | 81 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 100
387 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 759 | 96 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
388 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 977 | 67 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 40
389 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 951 | 34 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 45
390 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 3580 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 01.01.2019 | 150
391 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 545 | 17 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
392 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2005 | 6 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2004-04-30 | 150
393 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2114 | 91 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1968-07-01 | 220
394 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2179 | 81 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 70
395 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2933 | 175 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 0
396 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2183 | 166 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1997-07-01 | 78
397 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2154 | 126 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
398 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2151 | 73 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1999-10-01 | 88
399 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2159 | 88 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972-07-01 | 95
400 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2931 | 156 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006-06-30 | 100
401 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 950 | 197 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
402 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2111 | 78 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2006-06-30 | 0
403 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2110 | 67 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
404 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 569№1 | 75 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
405 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 569№2 | 42 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004-04-30 | 0
406 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 568№2 | 54 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1968-07-01 | 0
407 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2113 | 98 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
408 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2112 №1 | 45 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-31 | 0
409 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2112 №2 | 34 | 0 | 10/0,4 | 560 | 1 | 70 | 1997-07-01 | 0
410 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 588 | 188 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
411 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2006 | 110 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1999-10-01 | 110
412 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 696 | 119 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1972-07-01 | 120
413 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 564 | 132 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2006-06-30 | 150
414 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 557 | 147 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
415 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 665 | 65 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 70
416 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 673 | 289 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
417 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 560 | 162 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
418 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 576 | 63 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2004-04-30 | 120
419 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2171 | 100 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1997-07-01 | 110
420 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 566 | 98 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2002-01-01 | 120
421 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2172 | 69 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 1999-10-01 | 130
422 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2037 | 234 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1972-07-01 | 90
423 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 1902 | 121 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 110
424 | TM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 580 №1 | 64 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
425 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2013 | 100 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
426 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 2721 | 147 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
427 | KTM | Maştağa EŞ | Pirşağı qəsəbəsi | Normal | 743 | 146 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2004-04-30 | 170
428 | TM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 7 №1 | 79 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 58 | 1968-07-01 | 180
429 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2051 | 150 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 180
430 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2184 | 18 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2006-06-30 | 250
431 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2052 | 69 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2006-12-01 | 230
432 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 913 | 111 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1968-07-01 | 44
433 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2053 | 78 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1973-07-01 | 220
434 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2054 | 82 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002-12-31 | 0
435 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 669 | 113 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
436 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 901 | 72 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 39
437 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 694 | 86 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 52 | 1998-02-01 | 210
438 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 737 | 90 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2008-03-31 | 220
439 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2569 | 65 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002-01-01 | 140
440 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 733 | 86 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 62 | 2006-02-28 | 42
441 | KTM | Maştağa EŞ | Ləhic bağ massivi | Normal | 2723 | 128 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 56 | 2002-01-01 | 190
442 | TM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 3252 | 89 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 54 | 1989-07-01 | 125
443 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 3254 | 96 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 56 | 1992-01-01 | 125
444 | TM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 3251 | 96 | 1 | 6/0,4 | 560 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 200
445 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2322 | 81 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2006-06-30 | 120
446 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2001 | 462 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2006-12-01 | 90
447 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2025 | 287 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01.01.2019 | 90
448 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2772 | 112 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968-07-01 | 100
449 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2000 | 115 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1973-07-01 | 60
450 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 567 | 66 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 50 | 2002-12-31 | 110
451 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 937 | 98 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 200
452 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 549 | 133 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 380
453 | TM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 908 | 100 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1998-02-01 | 180
454 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2024 | 171 | 9 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2008-03-31 | 0
455 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2934 | 117 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 120
456 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2027 | 16 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 57 | 2006-02-28 | 48
457 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2026 | 118 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 70
458 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 598 | 152 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1989-07-01 | 110
459 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 772 | 268 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1992-01-01 | 130
460 | TM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 936 | 233 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 90
461 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 770 | 49 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1998-02-01 | 150
462 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 676 | 157 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2008-03-31 | 170
463 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2002 | 80 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 120
464 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2213 | 331 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006-02-28 | 0
465 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 537 | 150 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
466 | TM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 907 | 81 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 1989-07-01 | 130
467 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2372 | 213 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1992-01-01 | 100
468 | TM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 610 | 86 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2002-01-01 | 220
469 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 771 | 144 | 6 | 6/0,4 | 560 | 1 | 60 | 2006-06-30 | 180
470 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2373 | 150 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006-12-01 | 100
471 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 667 | 159 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968-07-01 | 150
472 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 2789 | 67 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1973-07-01 | 220
473 | KTM | Maştağa EŞ | Kürdəxanı qəsəbəsi | Normal | 599 | 128 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58 | 2002-12-31 | 180
474 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 501 | 133 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2002-01-01 | 190
475 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 2633 | 256 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-01 | 0
476 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 506 | 206 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
477 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 505 | 74 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2008-03-31 | 220
478 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 2724 | 214 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002-01-01 | 150
479 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 579 | 131 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2006-02-28 | 180
480 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 504 | 66 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2002-01-01 | 150
481 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 503 | 111 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1989-07-01 | 130
482 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana sahəsi | Normal | 2632 | 125 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2023-02-10 | 100
483 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana sahəsi | Normal | 2682 | 210 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 22.06.2023. | 110
484 | KTM | Maştağa EŞ | Ramana sahəsi | Normal | 2788 | 156 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2023-08-14 | 80
485 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 670 | 246 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1992-01-01 | 100
486 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 2946 | 125 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2002-01-01 | 110
487 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 507 | 87 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2006-06-30 | 120
488 | KTM | Maştağa EŞ | Albalılıq bağ massivi | Normal | 921 | 152 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2006-12-01 | 60