## Abşeron
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. S. Rüstəm küçəsi | Yaxşı | 3104008 | 220 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2007 | 0
2 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. H.Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 3100012 | 201 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1994 | 0
3 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Yoncalıq | Yaxşı | 3104013 | 99 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
4 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Nəbi küçəsi | Yaxşı | 3100014 | 471 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2003 | 0
5 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100006 | 179 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2008 | 0
6 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100009 | 123 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2005 | 0
7 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100017 | 305 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2011-11-30 | 0
8 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104020 | 65 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
9 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100023 | 360 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2005 | 0
10 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104023 | 121 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
11 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100022 | 122 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2006 | 0
12 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100027 | 425 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
13 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100030 | 388 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2005 | 0
14 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX, 7-ci küçə | Yaxşı | 3104030 | 334 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
15 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100034 | 394 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2007 | 0
16 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100035 | 234 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2005 | 0
17 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100037 | 88 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 17,09,2015 | 0
18 | TM | Abşeron | Bakı Şumqayıt yolu | Yaxşı | 3100043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 3200 | 1 | 80 | 2008 | 0
19 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100044 | 326 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2005 | 0
20 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100046 | 418 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
21 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100047 | 198 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 |  | 0
22 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 22-ci məhəllə | Yaxşı | 3100048 | 133 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 19,04,2017 | 0
23 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri | Yaxşı | 3100060 | 342 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2006 | 0
24 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-ci məhəllə | Yaxşı | 3100061 | 278 | 36 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 13,02,2015 | 0
25 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Mədəniyyət evi | Yaxşı | 3100063 | 58 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2006 | 0
26 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100068 | 319 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2004 | 0
27 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100071 | 339 | 6 | 6/0,4 | 560 | 1 | 80 | 2004 | 0
28 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri | Yaxşı | 3100064 | 70 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1971 | 0
29 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 22-ci məhəllə | Yaxşı | 3100255 | 207 | 31 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
30 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 22-ci məhəllə | Yaxşı | 3100075 | 271 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 1988 | 0
31 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100089 | 248 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
32 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100091 | 391 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2006 | 0
33 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100093 | 135 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 80 | 2007 | 0
34 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100096 | 330 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002 | 0
35 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100097 | 258 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2017 | 0
36 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100098 | 228 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 0
37 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100100 | 258 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2009 | 0
38 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100253 | 192 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 01,07,2016 | 0
39 | TM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100105 | 113 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2007 | 0
40 | TM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100108 | 208 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2006 | 0
41 | TM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100114 | 120 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2014 | 0
42 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi. Ramizin evinin, köhnə hamamın yanı | Yaxşı | 3100138 | 165 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2004 | 0
43 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100139 | 251 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 2004 | 0
44 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100143 | 351 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 80 | 25,05,2015 | 0
45 | TM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100145 | 433 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2006 | 0
46 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100148 | 302 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
47 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Səna zonası | Yaxşı | 3100150 | 246 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
48 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Səna zonası | Yaxşı | 3100153 | 41 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2005 | 0
49 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100155 | 190 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 07,02,2017 | 0
50 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100156 | 58 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
51 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100159 | 468 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
52 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100160 | 163 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
53 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100161 | 228 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1994 | 0
54 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100165 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1996 | 0
55 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100166 | 226 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1999 | 0
56 | TM | Abşeron | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100169 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2002 | 0
57 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3104097 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2005 | 0
58 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100174 | 249 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2008 | 0
59 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100175 | 609 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2017 | 0
60 | TM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100264 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 26,04,2017 | 0
61 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi, Təlim Tədris | Yaxşı | 3100218 | 0 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2013 | 0
62 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100181 | 310 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2009 | 0
63 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100182 | 510 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2001 | 0
64 | TM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104100 | 29 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2005 | 0
65 | TM | Abşeron | 99 y/s-dan yola çıxan tərəf | Yaxşı | 3104102 | 117 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0
66 | TM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100120 | 30 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2006 | 0
67 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25-ci məhəllə | Yaxşı | 3100045 | 382 | 7 | 10/0,4 | 630 | 2 | 81 | 2004 | 0
68 |  |  |  |  | 3100198 | 267 | 3 | 10/0,4 | 630 |  | 81 | 2015 | 0
69 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28-ci məhələ | Yaxşı | 3100055 | 235 | 74 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 1971 | 0
70 |  |  |  |  | 3100199 | 138 | 23 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 1971 | 0
71 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-ci məhəllə | Yaxşı | 3100056 | 123 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 2010 | 0
72 |  |  |  |  | 3100200 | 350 | 10 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 2009 | 0
73 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28-ci məhəllə | Yaxşı | 3100058 | 440 | 83 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1998 | 0
74 |  |  |  |  | 3100201 | 212 | 45 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 2011 | 0
75 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28-ci məhəllə | Yaxşı | 3100059 | 522 | 50 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 27.11.2013 | 0
76 |  |  |  |  | 3100202 | 462 | 11 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 2016 | 0
77 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3100074 | 362 | 53 | 6/0,4 | 630 | 2 | 85 | 2008 | 0
78 |  |  |  |  | 3100203 |  |  | 6/0,4 | 630 |  | 85 | 2008 | 0
79 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100080 | 336 | 39 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 85 | 2012 | 0
80 |  |  |  |  | 3100204 | 296 | 10 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 2014 | 0
81 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100081 | 330 | 13 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 2002 | 0
82 |  |  |  |  | 3100205 | 433 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 1969 | 0
83 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100082 | 549 | 43 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 2012 | 0
84 |  |  |  |  | 3100206 | 281 | 45 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 2012 | 0
85 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 27-cı məhəllə | Yaxşı | 3100083 | 367 | 37 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2008 | 0
86 |  |  |  |  | 3100207 | 326 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2016 | 0
87 | TM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28 məhəllə | Yaxşı | 3100084 | 413 | 31 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2002 | 0
88 |  |  |  |  | 3100208 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2011 | 0
89 | TM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100125 | 26 | 4 | 6/0,4 | 250 | 2 | 80 | 2005 | 0
90 |  |  |  |  | 3100210 | 185 | 1 | 6/0,4 | 320 |  | 75 | 2015 | 0
91 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi. Izlivnoy | Yaxşı | 3100157 | 280 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1987 | 0
92 |  |  |  |  | 3103243 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 1998 | 0
93 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100176 | 483 | 84 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 10.11.2016 | 0
94 |  |  |  |  | 3100211 | 270 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 71 | 2001 | 0
95 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100177 | 267 | 31 | 10/0,4 | 400 | 2 | 80 | 1983 | 0
96 |  |  |  |  | 3100212 | 220 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2002 | 0
97 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100178 | 394 | 86 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1983 | 0
98 |  |  |  |  | 3100213 | 45 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2003 | 0
99 | TM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100179 | 455 | 66 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 2004 | 0
100 |  |  |  |  | 3100214 | 105 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1983 | 0
101 | TM | Qaradağ | Müşviqabad qəsəbəsi | Yaxşı | 3104119 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 80 | 2013 | 0
102 |  |  |  |  | 3104120 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 80 | 2013 | 0
103 | TM | Qaradağ | Müşviqabad qəsəbəsi | Yaxşı | 3104121 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 80 | 2013 | 0
104 |  |  |  |  | 3104122 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 80 | 2013 | 0
105 | TM | Qaradağ | Müşviqabad qəsəbəsi | Yaxşı | 3104123 | 260 | 2 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2013 | 0
106 |  |  |  |  | 3104124 | 259 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 80 | 2013 | 0
107 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100019 | 204 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 81 | 07,07,2017 | 0
108 |  |  |  |  | 3100265 | 204 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 07,07,2017 | 0
109 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104130 | 14 | 17 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 83 | 10,07,2017 | 0
110 |  |  |  |  | 3104131 |  |  | 10/0,4 | 1600 |  | 83 | 10,07,2017 | 0
111 | TM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104132 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 83 | 2015 | 0
112 |  |  |  |  | 3104133 |  |  | 10/0,4 | 1000 |  | 83 | 2015 | 0
113 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100015 | 127 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 07,10,2013 | 0
114 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. D.Qorqud küçəsi | Yaxşı | 3100010 | 190 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2009 | 0
115 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Xəqani küçəsi | Yaxşı | 3104010 | 136 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
116 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Xəqani küçəsi | Yaxşı | 3100011 | 160 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2011 | 0
117 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zaur Həsənov küçəsi | Yaxşı | 3100013 | 536 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2009 | 0
118 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Yoncalıq | Yaxşı | 3100066 | 266 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 17,06,2016 | 0
119 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Həsən Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3104015 | 241 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2006 | 0
120 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Nəbi küçəsi | Yaxşı | 3104016 | 301 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 21,08,2015 | 0
121 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Nizami küçəsi | Yaxşı | 3100001 | 123 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 29,12,2016 | 0
122 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Qaçqın | Yaxşı | 3100258 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2017 | 0
123 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104003 | 94 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 02.07.2013 | 0
124 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100002 | 75 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 06,05,2015 | 0
125 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104005 | 22 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 14,08,2015 | 0
126 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Nahid küçəsi 86 | Yaxşı | 3100003 | 128 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 03,06,2015 | 0
127 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100004 | 367 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2015 | 0
128 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100005 | 137 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2015 | 0
129 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ə.Vahid küçəsi | Yaxşı | 3100007 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 01,06,2015 | 0
130 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Talıbov küçəsi | Yaxşı | 3100008 | 238 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 29,09,2015 | 0
131 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100016 | 212 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 08,06,2015 | 0
132 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104019 | 125 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 29,09,2015 | 0
133 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100018 | 226 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 04,10,2017 | 0
134 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100229 | 179 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 14,10,2015 | 0
135 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104021 | 118 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 01,09,2012 | 0
136 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100223 | 73 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 01,08, 2015 | 0
137 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100024 | 98 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 26,08,2015 | 0
138 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. 110 Masazır y/s yanında | Yaxşı | 3104027 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 01,01,2017 | 0
139 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Qəbirstanlığın üstü | Yaxşı | 3104028 | 186 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 05,08,2016 | 0
140 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zəli Gölü | Yaxşı | 3100025 | 144 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 29,09,2015 | 0
141 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zəli Gölü | Yaxşı | 3100197 | 34 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 29,09,2015 | 0
142 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Zəli Gölü | Yaxşı | 3100248 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 29,06,2016 | 0
143 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104022 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2017 | 0
144 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Ərəblər məhhəlləsi | Yaxşı | 3100020 | 288 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 2005 | 0
145 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Əsədov küçəsi | Yaxşı | 3100021 | 74 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2015 | 0
146 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Yeni Bakı | Yaxşı | 3104106 | 74 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 04,07,2015 | 0
147 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Qurtuluş küçəsi | Yaxşı | 3104025 | 60 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 04,07,2015 | 0
148 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100230 | 30 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2015 | 0 | Neft Qaz Çıxartma İdarəsi
149 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100026 | 673 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 2010 | 0
150 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100028 | 96 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
151 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100029 | 354 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2007 | 0
152 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX 26-cı məhəllə | Yaxşı | 3100031 | 300 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2013-12-12 | 0
153 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100032 | 324 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2007 | 0
154 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100033 | 165 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2006 | 0
155 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100040 | 122 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
156 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100041 | 237 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2007 | 0
157 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100042 | 341 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 02.02.2013 | 0
158 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 25 məhəllə. 3 №-li məktəbin arxası | Yaxşı | 3100224 | 146 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 01,08,2015 | 0
159 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100049 | 132 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 88 | 2017 | 0
160 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100050 | 143 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 87 | 12.06.2012 | 0
161 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100051 | 252 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
162 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Sarı Aşıq küçəsi. Bekonun yanı | Yaxşı | 3100052 | 515 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 04,07,2015 | 0
163 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Sumqayıt yolunun ətrafı | Yaxşı | 3100053 | 165 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 0
164 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Sumqayıt yolunun ətrafı | Yaxşı | 3104035 | 23 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 01,07,2015 | 0
165 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi. Q.Nəbi | Yaxşı | 3100054 | 323 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2011-11-30 | 0
166 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 28 məhəllə. Məktəb | Yaxşı | 3100057 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 0
167 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Səmayə şadlıq evi | Yaxşı | 3100062 | 18 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2006 | 0
168 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Xırdalan parkın içi | Yaxşı | 3104037 | 1 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2014 | 0
169 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100067 | 172 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2004 | 0
170 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100069 | 183 | 32 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 87 | 13,02,2015 | 0
171 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100070 | 233 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 03,09,2015 | 0
172 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Kənd Xırdalan | Yaxşı | 3100072 | 374 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1988 | 0
173 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Razqrad | Yaxşı | 3100076 | 331 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1970 | 0
174 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Razqrad | Yaxşı | 3100077 | 261 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 82 | 01,07,2015 | 0
175 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 20-ci məhəllə. İcra Hakimiyyəti | Yaxşı | 3100078 | 0 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1985 | 0
176 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Mədən. Evinin yanı | Yaxşı | 3100079 | 115 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2005 | 0
177 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. 26 məhəllə | Yaxşı | 3100085 | 389 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2007 | 0
178 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100086 | 526 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 2007 | 0
179 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100087 | 232 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2005 | 0
180 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100088 | 251 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2013 | 0
181 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi. 10, 11-ci küçələr | Yaxşı | 3100090 | 90 | 8 | 6/0,4 | 180 | 1 | 77 | 2015 | 0
182 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100092 | 200 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2005 | 0
183 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3104042 | 32 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 04,10,2015 | 0
184 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. Qafqaz univers | Yaxşı | 3104043 | 131 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2016 | 0
185 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100094 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 0
186 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX əlillər | Yaxşı | 3104044 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2005 | 0
187 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100095 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2011 | 0
188 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3104049 | 134 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2016 | 0
189 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100196 | 49 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 87 | 01,10,2015 | 0
190 | KTM | Abşeron | Masazır qəsəbəsi | Yaxşı | 3100243 | 50 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 01,10,2015 | 0
191 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100099 | 203 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
192 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. VDNX y/massivi | Yaxşı | 3100101 | 317 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 27,09,2015 | 0
193 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100102 | 232 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2007 | 0
194 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Hacı Hüseynli küçəsi | Yaxşı | 3104056 | 79 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 16,01,2016 | 0
195 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100104 | 87 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 02,09,2015 | 0
196 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Məmmədyarov küçəsi | Yaxşı | 3104055 | 79 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2005 | 0
197 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100106 | 133 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2008 | 0
198 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100107 | 149 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 2016 | 0
199 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100109 | 178 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2010 | 0
200 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104158 | 130 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 02,04,2015 | 0
201 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104057 | 334 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2010 | 0
202 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100110 | 58 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2006 | 0
203 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104150 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 23,06,2014 | 0
204 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100221 | 209 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 28,01,2015 | 0
205 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Yeni massivi | Yaxşı | 3100222 | 107 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 10,06,2015 | 0
206 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3104059 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2010 | 0
207 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100111 | 55 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 29,09,2015 | 0
208 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100112 | 132 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2005 | 0
209 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100219 | 111 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 01.12.2013 | 0
210 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100220 | 210 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 01,04,2014 | 0
211 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Stadionun yanı | Yaxşı | 3104060 | 113 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 2008 | 0
212 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Məktəb yolu | Yaxşı | 3104061 | 62 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 2010 | 0
213 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100115 | 93 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 83 | 2008 | 0
214 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Keşəpara Ənvər | Yaxşı | 3104062 | 53 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2008 | 0
215 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Lökbatan yolu | Yaxşı | 3100113 | 419 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 01,09,2012 | 0
216 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi. Güzdək nasosxanasının yanı | Yaxşı | 3100225 | 102 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 16,09,2015 | 0
217 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104065 | 34 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2016 | 0
218 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3103175 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 08,10,2015 | 0
219 | KTM | Abşeron | Mexkalon yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100250 | 135 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 83 | 22,02,2016 | 0
220 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100119 | 0 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 83 | 2010 | 0
221 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100121 | 68 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 87 | 2006 | 0
222 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100122 | 57 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2009 | 0
223 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100123 | 46 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2017 | 0
224 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104067 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 87 | 2014 | 0
225 | KTM | Abşeron | Yuxarı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100124 | 3 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2010 | 0
226 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100126 | 188 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2009 | 0
227 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104068 | 175 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 07,09,2015 | 0
228 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104069 | 104 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 27,06,2014 | 0
229 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100127 | 136 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2011 | 0
230 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100128 | 141 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2009 | 0
231 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100217 | 397 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 27.06.2013 | 0
232 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104071 | 402 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 2014-10-01 | 0
233 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100129 | 390 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 83 | 2012 | 0
234 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100130 | 110 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2011 | 0
235 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3100132 | 109 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 01,08,2012 | 0
236 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104073 | 31 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
237 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104074 | 169 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2013 | 0
238 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104075 | 194 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2017 | 0
239 | KTM | Abşeron | Atyalı yaşayış sahəsi | Yaxşı | 3104078 | 284 | 12 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 87 | 2004 | 0
240 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100134 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 27,07,2013 | 0
241 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100135 | 54 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
242 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104083 | 75 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2.2017 | 0
243 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104084 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2017 | 0
244 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104085 | 51 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 08,10,2015 | 0
245 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100136 | 248 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
246 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100137 | 210 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
247 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100140 | 235 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 27,12,2016 | 0
248 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100142 | 106 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2015 | 0
249 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi. Qəbirstanlığının yanı | Yaxşı | 3100144 | 196 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2016 | 0
250 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3104107 | 23 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2011 | 0
251 | KTM | Abşeron | Hökməli qəsəbəsi | Yaxşı | 3100103 | 485 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 83 | 2015 | 0
252 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100146 | 301 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83 | 29,07,2015 | 0
253 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100147 | 84 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
254 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi. Məhəmmədin evini keçəndən sonra sağda | Yaxşı | 3100149 | 350 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 83 | 2005 | 0
255 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3104151 | 129 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83 | 2015 | 0
256 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100151 | 136 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
257 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100152 | 54 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2003 | 0
258 | KTM | Abşeron | Xırdalan şəhəri. BQF y/massivi | Yaxşı | 3100154 | 77 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2004 | 0
259 | KTM | Abşeron | Qobu qəsəbəsi | Yaxşı | 3100263 | 23 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 2016 | 0
260 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək, Quşçu 2 ərazisi | Yaxşı | 3100261 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 01,02,2017 | 0
261 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3104093 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 23,02,2017 | 0
262 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3104091 | 114 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 24,02,2015 | 0
263 | KTM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100241 | 26 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 28,10,2015 | 0
264 | KTM | Abşeron | Müşviq qəsəbəsi. Izlivnoy | Yaxşı | 3100242 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 28,10,2015 | 0
265 | KTM | Qaradağ | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100158 | 37 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1998 | 0
266 | KTM | Abşeron | Bakı-şamaxı yolu. Daş sexinin yanı | Yaxşı | 3100247 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 20,04,2015 | 0
267 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3104094 | 76 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2004 | 0
268 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100162 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2001 | 0
269 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3104095 | 212 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 25,05,2015 | 0
270 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100163 | 351 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 2008 | 0
271 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100164 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2012 | 0
272 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100167 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 0
273 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100168 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
274 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100170 | 242 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2005 | 0
275 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3100171 | 35 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2002 | 0
276 | KTM | Binəqədi | 28 May qəsəbəsi | Yaxşı | 3104096 | 122 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2002 | 0
277 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100173 | 485 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 2007 | 0
278 | KTM | Qaradağ | Müşviq qəsəbəsi | Yaxşı | 3100240 | 155 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 28,10,2015 | 0
279 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104112 | 16 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 21,06,2012 | 0
280 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100180 | 64 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2002 | 0
281 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3100183 | 189 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2004 | 0
282 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək. Qobu nasos ətrafı | Yaxşı | 3100184 | 43 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2005 | 0
283 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104155 | 7 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 82 | 27,01,2015 | 0
284 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi | Yaxşı | 3104157 | 24 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2014 | 0
285 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi. Stadionun yanı | Yaxşı | 3100236 | 26 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 28,10,2015 | 0
286 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi. Alim Qasımovun evinin yanı | Yaxşı | 3100237 | 25 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 83 | 28,10,2015 | 0
287 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi, Kəndin girişi qardaşdar kafesinin yanı | Yaxşı | 3100238 | 32 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83 | 28,10,2015 | 0
288 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi, Qardaşdar kafesindən qabağa doğru | Yaxşı | 3100251 | 29 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 29,08,2016 | 0
289 | KTM | Abşeron | Aşağı Güzdək qəsəbəsi. Məktəbin yanı | Yaxşı | 3100239 | 23 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83 | 28,10,2015 | 0
290 | KTM | Abşeron | 99 saylı y/s-nın arxası | Yaxşı | 3100257 | 32 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 87 | 01,11,2016 | 0
291 | KTM | Abşeron | 99 y/s-dan yola çıxan tərəf | Yaxşı | 3100185 | 373 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 87 | 2011 | 0
292 | KTM | Abşeron | 99 y/s-nın yanı. Allahverdinin evinin yanı | Yaxşı | 3104136 | 44 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 87 | 2013 | 0
293 | KTM | Abşeron | 99 y/s-nın yanı (35 kv h/x-nin altında) | Yaxşı | 3100259 | 24 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 87 | 2016 | 0
294 | KTM | Abşeron | Cəngi kəndi | Yaxşı | 3100187 | 50 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 10,06,2015 | 0
295 | KTM | Abşeron | Qobustan kəndi | Yaxşı | 3100188 | 295 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 87 | 2016 | 0
296 | KTM | Abşeron | Qobustan kəndi | Yaxşı | 3100189 | 82 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 83 | 2009 | 0
297 | KTM | Abşeron | Qobustan kəndi | Yaxşı | 3100252 | 26 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 83 | 01,08,2016 | 0
298 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100190 | 22 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1999 | 0
299 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100191 | 28 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 83 | 1990 | 0
300 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100192 | 64 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 12,06,2012 | 0
301 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100193 | 60 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 83 | 2010 | 0
302 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100194 | 72 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 83 | 2008 | 0
303 | KTM | Abşeron | Çaylı kənd (Pirəkəşkül) | Yaxşı | 3100195 | 55 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2013 | 0