## Qobustan
Sıra № | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070001 | 152 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-12-16 | 30
2 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070002 | 186 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2015-09-17 | 18.9
3 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070003 | 60 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53 | 2023-10-23 | 67.5
4 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070004 | 233 | 24 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016-08-26 | 20
5 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3070005 | 95 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59 | 2016-12-03 | 84
6 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070091 | 230 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 57 | 2015-12-11 | 57.5
7 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070094 | 11 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2015-05-27 | 56
8 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3070006 | 131 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 54 | 2007-01-01 | 65
9 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070007 | 142 | 45 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 08.06.2018 | 48
10 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3070008 | 190 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015-06-22 | 60
11 | TM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3070009 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2004-03-31 | 40 | Su (Nasosxana)
12 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3073003 | 12 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46 | 2008 | 34 | Daş Sexi (Əhali)
13 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3073017 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 53 | 18.03.2020 | 17.01 | İcra Hakimiyyəti
14 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri | Kafi | 3073081 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 61 | 04.05.2020 | 19 | Təhsil, DTX
15 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri | Yaxşı | 3073107 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 58 | 2017-02-09 | 13.86 | Kapital Bank
16 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Yaxşı | 3070010 | 229 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 13.07.2018 | 37.8
17 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Yaxşı | 3070011 | 74 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015-12-24 | 48
18 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Kafi | 3070012 | 252 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1964-01-01 | 40
19 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Yaxşı | 3070098 | 61 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2017-07-03 | 88
20 | APQ | Qobustan | Dərəkənd kəndi | Yaxşı | 3070013 | 70 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2017-07-15 | 35
21 | APQ | Qobustan | Göydərə kəndi | Kafi | 3070014 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01.08.2019 | 24
22 | APQ | Qobustan | Göydərə kəndi | Kafi | 3070015 | 22 | 2 | 10/0,4 | 315 | 1 | 41 | 08.01.2020 | 122.85
23 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070016 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 64 | 1987-01-01 | 16
24 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070017 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 2013-01-01 | 18
25 | KTM | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070018 | 56 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 63 | 2003-01-01 | 27.2
26 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Kafi | 3070019 | 21 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 56 | 1968-01-01 | 60
27 | APQ | Qobustan | Ərəbqədim kəndi | Yaxşı | 3070092 | 6 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54 | 2013-01-01 | 26
28 | APQ | Qobustan | Nardaran kəndi | Kafi | 3070020 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 28.01.2019 | 15
29 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Yaxşı | 3070089 | 98 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015-06-17 | 12.5
30 | APQ | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Kafi | 3070105 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 03.03.2022 | 54.4
31 | KTM | Qobustan | Qobustan şəhəri (Şəh.4) | Yaxşı | 3073138 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10 | 2020-07-21 | 44.1 | PIT-STOP
32 | APQ | Qobustan | Şıxzərli kəndi | Kafi | 3070021 | 89 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 56 | 1979-01-01 | 60
33 | APQ | Qobustan | Şıxzərli kəndi | Kafi | 3070022 | 49 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 57 | 19.09.2017 | 36.8
34 | APQ | Qobustan | İlanlı kəndi | Kafi | 3070023 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 54 | 27.06.2018 | 16.38
35 | APQ | Qobustan | Ceyrankeçməz kəndi | Kafi | 3070024 | 11 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 64 | 19.04.2018 | 16
36 | APQ | Qobustan | Cəmcəmli kəndi | Kafi | 3070025 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 1986-01-01 | 30.4
37 | APQ | Qobustan | Cəmcəmli kəndi | Kafi | 3070026 | 118 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 56 | 1986-01-01 | 60
38 | APQ | Qobustan | Cəmcəmli kəndi | Kafi | 3070097 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52 | 27.12.2017 | 44.8
39 | KTM | Qobustan | Qurbançı kəndi | Kafi | 3070027 | 71 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2009-07-21 | 22.4
40 | APQ | Qobustan | Ərəbşahverdi kəndi | Kafi | 3070028 | 83 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 64 | 2016 | 40
41 | APQ | Qobustan | Qaracüzlü kəndi | Kafi | 3070029 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 56 | 03.07.2021 | 24
42 | APQ | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070030 | 95 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51 | 08.01.2019 | 29
43 | KTM | Qobustan | Nabur kəndi | Yaxşı | 3070031 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 17.09.2018 | 30
44 | APQ | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070032 | 125 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1979-01-01 | 68
45 | APQ | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070033 | 76 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57 | 2003-01-01 | 92
46 | KTM | Qobustan | Nabur kəndi | Kafi | 3070034 | 149 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1964-01-01 | 12.5
47 | KTM | Qobustan | Bəklə kəndi | Yaxşı | 3070035 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 26.09.2018 | 37.5
48 | KTM | Qobustan | Çalov kəndi | Yaxşı | 3070036 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 63 | 03.05.2018 | 42.5
49 | KTM | Qobustan | Çalov kəndi | Yaxşı | 3070037 | 73 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016-08-05 | 12.5
50 | KTM | Qobustan | Çalov kəndi | Kafi | 3070038 | 155 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 56 | 05.09.2012 | 60
51 | KTM | Qobustan | Çalov kəndi | Yaxşı | 3070093 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 54 | 2014-01-01 | 41.6
52 | TM | Qobustan | Çalov kəndi | Kafi | 3070039 | 24 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2003-06-30 | 88
53 | KTM | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070040 | 76 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1988-01-01 | 19.2
54 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070041 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1980-01-01 | 76
55 | KTM | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070042 | 143 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1987-01-01 | 22.5
56 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070043 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 63 | 1984-07-31 | 42.5
57 | APQ | Qobustan | Cəyirli kəndi | Kafi | 3070044 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 62 | 1984-01-01 | 28.8
58 | KTM | Qobustan | Bədəlli kəndi | Kafi | 3070045 | 133 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2005-01-01 | 72
59 | KTM | Qobustan | Sədəf kəndi | Yaxşı | 3070047 | 50 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 04.10.2018 | 37.5
60 | APQ | Qobustan | Bədəlli kəndi | Kafi | 3070048 | 51 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 2014-01-01 | 30.4
61 | APQ | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070049 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980-01-01 | 11
62 | KTM | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070050 | 97 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2016 | 68
63 | APQ | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070051 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2014-01-01 | 24
64 | APQ | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070100 | 100 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 58 | 03.12.2018 | 35.2
65 | APQ | Qobustan | Yekəxana kəndi | Kafi | 3070103 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 13.07.2021 | 40
66 | KTM | Qobustan | Poladlı kəndi | Yaxşı | 3070052 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 2016-08-19 | 30.4
67 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070053 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1979-01-01 | 20
68 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070054 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 62 | 17.07.2021 | 28.8
69 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070055 | 101 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1973-01-01 | 119.7
70 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070056 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2015 | 32
71 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070057 | 63 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 62 | 1990-02-01 | 45
72 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070058 | 100 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1982-01-01 | 80
73 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070059 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1990-01-01 | 6.93
74 | APQ | Qobustan | Poladlı kəndi | Kafi | 3070060 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 62 | 1981-01-01 | 45
75 | APQ | Qobustan | Təsi kəndi | Kafi | 3070061 | 64 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 1989-01-01 | 47.5
76 | APQ | Qobustan | Təsi kəndi | Kafi | 3070099 | 20 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2017-06-07 | 100
77 | KTM | Qobustan | Acıdərə kəndi | Yaxşı | 3070062 | 22 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 56 | 25.09.2018 | 38.4
78 | APQ | Qobustan | Acıdərə kəndi | Kafi | 3070104 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 26.07.2022 | 22.05
79 | KTM | Qobustan | Təklə kəndi | Yaxşı | 3070063 | 53 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 58 | 10.09.2018 | 35.2
80 | KTM | Qobustan | Təklə kəndi | Yaxşı | 3070064 | 153 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016-08-05 | 22.5
81 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Kafi | 3070065 | 93 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1996-01-01 | 19.2
82 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Kafi | 3070066 | 37 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 1987-01-01 | 47.5
83 | APQ | Qobustan | Təklə kəndi | Kafi | 3070067 | 98 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980-01-01 | 94.5
84 | APQ | Qobustan | Çuxanlı kəndi | Yaxşı | 3070068 | 81 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 58 | 2016-12-17 | 138.6
85 | KTM | Qobustan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 3070069 | 84 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990-01-01 | 37.5
86 | KTM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Yaxşı | 3070070 | 70 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 63 | 2016-05-20 | 42.5
87 | TM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070071 | 150 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 27.09.2017 | 22.5
88 | KTM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Yaxşı | 3070072 | 135 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016-05-20 | 27.5
89 | KTM | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Yaxşı | 3070096 | 68 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015-12-21 | 37.5
90 | APQ | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070073 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 1975-01-01 | 30.4
91 | APQ | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070074 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 02.05.2019 | 19.2
92 | APQ | Qobustan | Ərəbşalbaş kəndi | Kafi | 3070075 | 86 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 67 | 05.08.2021 | 41.6
93 | KTM | Qobustan | Təklə Mirzəbaba kəndi | Kafi | 3070076 | 62 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 61 | 2013-01-01 | 19
94 | KTM | Qobustan | Təklə Mirzəbaba kəndi | Kafi | 3070077 | 71 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2003-12-31 | 22.4
95 | KTM | Qobustan | Təklə Mirzəbaba kəndi | Yaxşı | 3070078 | 96 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 11.09.2018 | 19.2
96 | KTM | Qobustan | Sündü kəndi | Yaxşı | 3070079 | 70 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 13.11.2018 | 24
97 | APQ | Qobustan | Sündü kəndi | Kafi | 3070080 | 99 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004-03-31 | 30
98 | KTM | Qobustan | Sündü kəndi | Yaxşı | 3070081 | 81 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 13.09.2018 | 17.5
99 | KTM | Qobustan | Sündü kəndi | Kafi | 3070082 | 182 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1982-09-30 | 56.7
100 | KTM | Qobustan | Sündü kəndi | Yaxşı | 3070095 | 31 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 59 | 2015-12-24 | 52.5
101 | KTM | Qobustan | Xilmilli kəndi | Yaxşı | 3070083 | 144 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016-08-19 | 22.5
102 | APQ | Qobustan | Xilmilli kəndi | Kafi | 3070084 | 81 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2017-05-12 | 72
103 | KTM | Qobustan | Xilmilli kəndi | Kafi | 3070085 | 131 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987-02-01 | 14.4
104 | APQ | Qobustan | Xilmilli kəndi | Kafi | 3070086 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987-02-01 | 17.6
105 | APQ | Qobustan | Xilmilli kəndi | Yaxşı | 3070087 | 97 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 62 | 2016-12-21 | 45