## Xətai
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Xətai | Zığ şos.1 | Q/bəxş | 197 | 444 | 31 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2012 | 0
2 | TM | Xətai | Zığ şos.1 | Q/bəxş | 197 | 325 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2012 | 20
3 | TM | Xətai | Gəncə 57 | Q/bəxş | 198 | 200 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1980 | 6.3
4 | TM | Xətai | Gəncə 57 | Q/bəxş | 198 | 244 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1999 | 0
5 | TM | Xətai | Sadıqcan 27 | Q/bəxş | 200 | 306 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2008 | 30
6 | TM | Xətai | Sadıqcan 27 | Q/bəxş | 200 | 429 | 36 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 1985 | 20
7 | TM | Xətai | Gəncə pr 44 | Q/bəxş | 201 | 364 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2002 | 0
8 | TM | Xətai | Gəncə pr 44 | Q/bəxş | 201 | 1 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1974 | 6.3
9 | TM | Xətai | Gəncə pr 39 | Q/bəxş | 202 | 337 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2007 | 30
10 | TM | Xətai | Gəncə pr 39 | Q/bəxş | 202 | 356 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2007 | 10
11 | TM | Xətai | Gəncə pr 54 | Kafi | 203 | 403 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1976 | 18.9
12 | TM | Xətai | Gəncə pr 54 | Kafi | 203 | 187 | 22 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998 | 0
13 | TM | Xətai | Gəncə pr 27 | Q/bəxş | 204 | 491 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2012 | 20
14 | TM | Xətai | Gəncə pr 27 | Q/bəxş | 204 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2012 | 40
15 | TM | Xətai | N.Tusi 47 | Kafi | 205 | 534 | 50 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2003 | 12
16 | TM | Xətai | N.Tusi 47 | Kafi | 205 | 0 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1976 | 0
17 | TM | Xətai | Gəncə pr 67 | Kafi | 206 | 374 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1975 | 25.2
18 | TM | Xətai | Gəncə pr 67 | Kafi | 206 | 323 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1998 | 6.3
19 | TM | Xətai | Gəncə pr | Kafi | 207 | 334 | 50 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1979 | 18.9
20 | TM | Xətai | Gəncə pr | Kafi | 207 | 269 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1971 | 18.9
21 | TM | Xətai | Gəncə pr. 49 | Q/bəxş | 208 | 157 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
22 | TM | Xətai | Gəncə pr. 49 | Q/bəxş | 208 | 140 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1983 | 6.3
23 | TM | Xətai | Tusi 22 | Q/bəxş | 209 | 234 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1999 | 12
24 | TM | Xətai | Tusi 22 | Q/bəxş | 209 | 127 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1976 | 4
25 | TM | Xətai | Zığ yolu 42 | Q/bəxş | 210 | 366 | 29 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1976 | 12
26 | TM | Xətai | Zığ yolu 42 | Q/bəxş | 210 | 0 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2005 | 12.6
27 | TM | Xətai | Zığ yolu 36 | Q/bəxş | 212 | 505 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2002 | 6.3
28 | TM | Xətai | Zığ yolu 36 | Q/bəxş | 212 | 217 | 44 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
29 | TM | Xətai | Cavanşir 27а | Q/bəxş | 213 | 339 | 39 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1980 | 31.5
30 | TM | Xətai | Cavanşir 27а | Q/bəxş | 213 | 107 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2005 | 6.3
31 | TM | Xətai | Cavanşir21 | Q/bəxş | 214 | 262 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1977 | 0
32 | TM | Xətai | Cavanşir21 | Q/bəxş | 214 | 395 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2005 | 40
33 | TM | Xətai | Cavanşir küç | Q/bəxş | 215 | 0 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1979 | 12
34 | TM | Xətai | Cavanşir küç | Q/bəxş | 215 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1980 | 4
35 | TM | Xətai | R. Quliyev 27 | Q/bəxş | 216 | 140 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2002 | 18.9
36 | TM | Xətai | R. Quliyev 27 | Q/bəxş | 216 | 27 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1976 | 8
37 | TM | Xətai | Zığ yolu 32 | Kafi | 217 | 155 | 48 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1987 | 31.5
38 | TM | Xətai | Zığ yolu 32 | Kafi | 217 | 82 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2007 | 4
39 | TM | Xətai | Gəncə pr. 89 | Q/bəxş | 218 | 284 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1999 | 0
40 | TM | Xətai | Gəncə pr. 89 | Q/bəxş | 218 | 110 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1986 | 12.6
41 | TM | Xətai | Gəncə pr. 97 | Q/bəxş | 219 | 109 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1993 | 12
42 | TM | Xətai | Gəncə pr. 97 | Q/bəxş | 219 | 306 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2002 | 12
43 | TM | Xətai | Mehmandarov 70 | Q/bəxş | 220 | 680 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2004 | 0
44 | TM | Xətai | Mehmandarov 70 | Q/bəxş | 220 | 90 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2005 | 12.6
45 | TM | Xətai | Şıxlı 39 | Q/bəxş | 221 | 621 | 45 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2007 | 30
46 | TM | Xətai | Şıxlı 39 | Q/bəxş | 221 | 1 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 1995 | 10
47 | TM | Xətai | Mehman 80 | Kafi | 222 | 268 | 44 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1995 | 12.6
48 | TM | Xətai | Mehman 80 | Kafi | 222 | 369 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
49 | TM | Xətai | Mehman 92 | Q/bəxş | 223 | 92 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1971 | 6.3
50 | TM | Xətai | Mehman 92 | Q/bəxş | 223 | 367 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1960 | 0
51 | TM | Xətai | Mehman 100 | Q/bəxş | 224 | 918 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1968 | 0
52 | TM | Xətai | Mehman 100 | Q/bəxş | 224 | 192 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1994 | 0
53 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 3 | Kafi | 225 | 333 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1999 | 0
54 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 3 | Kafi | 225 | 378 | 47 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2002 | 12.6
55 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 18 | Q/bəxş | 226 | 247 | 37 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1983 | 31.5
56 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 18 | Q/bəxş | 226 | 331 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1982 | 18.9
57 | TM | Xətai | İ.İsmayılov | Q/bəxş | 227 | 128 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2002 | 4
58 | TM | Xətai | İ.İsmayılov | Q/bəxş | 227 | 282 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2006 | 18.9
59 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 26 | Q/bəxş | 228 | 236 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2000 | 12.6
60 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 26 | Q/bəxş | 228 | 211 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2008 | 18.9
61 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 52 | Q/bəxş | 229 | 193 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1998 | 12
62 | TM | Xətai | İ.İsmayılov 52 | Q/bəxş | 229 | 189 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2000 | 4
63 | TM | Xətai | İ. İsmayılov 44 | Q/bəxş | 230 | 350 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1999 | 0
64 | TM | Xətai | İ. İsmayılov 44 | Q/bəxş | 230 | 122 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2002 | 40
65 | TM | Xətai | Gəncə pr. 115 | Q/bəxş | 232 | 98 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1983 | 0
66 | TM | Xətai | Gəncə pr. 115 | Q/bəxş | 232 | 430 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2005 | 6.3
67 | TM | Xətai | M.Hadi 77 | Q/bəxş | 234 | 454 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1999 | 12.6
68 | TM | Xətai | M.Hadi 77 | Q/bəxş | 234 | 19 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1997 | 12.6
69 | TM | Xətai | Gəncə pr. | Q/bəxş | 235 | 0 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2007 | 0
70 | TM | Xətai | Gəncə pr. | Q/bəxş | 235 | 813 | 32 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 64 | 2007 | 16
71 | TM | Xətai | M.Hadi 87 | Q/bəxş | 236 | 256 | 37 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002 | 31.5
72 | TM | Xətai | M.Hadi 87 | Q/bəxş | 236 | 233 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1979 | 8
73 | TM | Xətai | M.Hadi 97 | Q/bəxş | 237 | 671 | 34 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2007 | 30
74 | TM | Xətai | M.Hadi 97 | Q/bəxş | 237 | 252 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2007 | 10
75 | TM | Xətai | M. Hadi 101 | Q/bəxş | 238 | 362 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1963 | 18.9
76 | TM | Xətai | M. Hadi 101 | Q/bəxş | 238 | 112 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1999 | 18.9
77 | TM | Xətai | Cavanşir 21а | Q/bəxş | 239 | 355 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1983 | 18.9
78 | TM | Xətai | Cavanşir 21а | Q/bəxş | 239 | 218 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1982 | 6.3
79 | TM | Xətai | Babək pr 9 | Q/bəxş | 260 | 324 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1992 | 18.9
80 | TM | Xətai | Babək pr 9 | Q/bəxş | 260 | 222 | 37 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2002 | 6.3
81 | TM | Xətai | Babək | Q/bəxş | 261 | 438 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
82 | TM | Xətai | Babək | Q/bəxş | 261 | 621 | 39 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 1987 | 40
83 | TM | Xətai | A.Rəhimov 15 | Kafi | 263 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1974 | 0
84 | TM | Xətai | A.Rəhimov 15 | Kafi | 263 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1977 | 12
85 | TM | Xətai | K. Əhmədli | Q/bəxş | 929 | 109 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2002 | 6.3
86 | TM | Xətai | K. Əhmədli | Q/bəxş | 929 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 63 | 2006 | 3.2
87 | TM | Xətai | K. Əhmədli | Q/bəxş | 929 | 360 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2005 | 0
88 | TM | Xətai | 4-cü Rezervuar | Q/bəxş | 273 | 288 | 13 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2002 | 30
89 | TM | Xətai | 4-cü Rezervuar | Q/bəxş | 273 | 1 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2002 | 6.3
90 | TM | Xətai | Zığ şos. 12 | Q/bəxş | 274 | 379 | 59 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1977 | 12.6
91 | TM | Xətai | Zığ şos. 12 | Q/bəxş | 274 | 384 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1999 | 0
92 | TM | Xətai | Nevroxirurq | Q/bəxş | 275 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1999 | 12
93 | TM | Xətai | Nevroxirurq | Q/bəxş | 275 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1975 | 0
94 | TM | Xətai | R.Quliyev 2/4 | Q/bəxş | 277 | 743 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1998 | 6.3
95 | TM | Xətai | R.Quliyev 2/4 | Q/bəxş | 277 | 2 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1979 | 20
96 | TM | Xətai | Cavanşir 16 | Q/bəxş | 278 | 271 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2014 | 18.9
97 | TM | Xətai | Cavanşir 16 | Q/bəxş | 278 | 402 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2014 | 12
98 | TM | Xətai | X.Məmmədov 13 | Kafi | 279 | 292 | 77 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2006 | 0
99 | TM | Xətai | X.Məmmədov 13 | Kafi | 279 | 353 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1975 | 12.6
100 | TM | Xətai | X.Məmmədov 4b | Kafi | 280 | 404 | 48 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 0
101 | TM | Xətai | X.Məmmədov 4b | Kafi | 280 | 184 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
102 | TM | Xətai | X.Məmmədov 29 | Kafi | 281 | 356 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2002 | 18.9
103 | TM | Xətai | X.Məmmədov 29 | Kafi | 281 | 215 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1971 | 6.3
104 | TM | Xətai | Gəncə pr 16 | Q/bəxş | 282 | 270 | 36 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1975 | 12.6
105 | TM | Xətai | M.Hadi 58 | Q/bəxş | 283 | 200 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2008 | 0
106 | TM | Xətai | M.Hadi 58 | Q/bəxş | 283 | 85 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2008 | 30
107 | TM | Xətai | A.Ələsgər 4 | Kafi | 284 | 386 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1976 | 12.6
108 | TM | Xətai | A.Ələsgər 4 | Kafi | 284 | 446 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1975 | 6.3
109 | TM | Xətai | M.Hadi 63 | Kafi | 285 | 356 | 87 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002 | 0
110 | TM | Xətai | M.Hadi 63 | Kafi | 285 | 442 | 46 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2003 | 30
111 | TM | Xətai | M.Hadi 73 | Q/bəxş | 286 | 378 | 82 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2013 | 20
112 | TM | Xətai | M.Hadi 73 | Q/bəxş | 286 | 385 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2013 | 18.9
113 | TM | Xətai | Ç.Kərimov 2 | Kafi | 287 | 678 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1975 | 12.6
114 | TM | Xətai | Ç.Kərimov 2 | Kafi | 287 | 57 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2006 | 4
115 | TM | Xətai | Cavanşir 15b | Kafi | 288 | 342 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1979 | 25.2
116 | TM | Xətai | Cavanşir 15b | Kafi | 288 | 252 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1993 | 8
117 | TM | Xətai | Cavanşir 24 | Kafi | 289 | 339 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2000 | 6.3
118 | TM | Xətai | Cavanşir 24 | Kafi | 289 | 36 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
119 | TM | Xətai | Gəncə pr 20 | Q/bəxş | 2937 | 295 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2002 | 10
120 | TM | Xətai | Gəncə pr 20 | Q/bəxş | 2937 | 65 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1987 | 12.6
121 | TM | Xətai | N.Tusi 14 | Kafi | 291 | 232 | 31 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1992 | 0
122 | TM | Xətai | N.Tusi 14 | Kafi | 291 | 398 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1976 | 25.2
123 | TM | Xətai | N.Tusi 6 | Q/bəxş | 292 | 227 | 31 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1993 | 8
124 | TM | Xətai | N.Tusi 6 | Q/bəxş | 292 | 224 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1975 | 18.9
125 | TM | Xətai | N.Tusi 23 | Q/bəxş | 293 | 300 | 28 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1975 | 12
126 | TM | Xətai | N.Tusi 23 | Q/bəxş | 293 | 32 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1999 | 12.6
127 | TM | Xətai | N.Tusi 19 | Kafi | 294 | 242 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1992 | 12
128 | TM | Xətai | Şıxlı 38 | Q/bəxş | 295 | 448 | 19 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 62 | 2017 | 48
129 | TM | Xətai | Şıxlı 38 | Q/bəxş | 295 | 0 | 3 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 61 | 2017 | 64
130 | TM | Xətai | Şıxlı 38 | Q/bəxş | 296 | 350 | 14 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 1992 | 30
131 | TM | Xətai | Şıxlı 38 | Q/bəxş | 296 | 395 | 37 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2003 | 0
132 | TM | Xətai | Şıxlı 22 | Kafi | 297 | 306 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1976 | 8
133 | TM | Xətai | Şıxlı 22 | Kafi | 297 | 228 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1975 | 31.5
134 | TM | Xətai | Neapol 10 | Q/bəxş | 298 | 255 | 15 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2015 | 40
135 | TM | Xətai | Neapol 10 | Q/bəxş | 298 | 200 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2015 | 20
136 | TM | Xətai | Neapol 4 | Q/bəxş | 299 | 90 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1972 | 16
137 | TM | Xətai | Neapol 4 | Q/bəxş | 299 | 101 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1973 | 18.9
138 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 21 | Q/bəxş | 300 | 148 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1998 | 12.6
139 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 21 | Q/bəxş | 300 | 102 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1998 | 25.2
140 | TM | Xətai | Şirvani 10 | Q/bəxş | 301 | 292 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1982 | 12.6
141 | TM | Xətai | Şirvani 10 | Q/bəxş | 301 | 76 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2003 | 0
142 | TM | Xətai | Sarayev 8 | Q/bəxş | 303 | 375 | 43 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2008 | 0
143 | TM | Xətai | Sarayev 8 | Q/bəxş | 303 | 286 | 104 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 2008 | 0
144 | TM | Xətai | Sarayev 13b | Q/bəxş | 304 | 436 | 81 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1997 | 12
145 | TM | Xətai | Sarayev 13b | Q/bəxş | 304 | 180 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1998 | 31.5
146 | TM | Xətai | Q.Nəbi 5 | Q/bəxş | 305 | 357 | 49 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2008 | 10
147 | TM | Xətai | Q.Nəbi 5 | Q/bəxş | 305 | 424 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2008 | 0
148 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 8 | Q/bəxş | 306 | 348 | 41 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1991 | 12.6
149 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 8 | Q/bəxş | 306 | 313 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2003 | 6.3
150 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 14 | Q/bəxş | 308 | 109 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002 | 0
151 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 14 | Q/bəxş | 308 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2002 | 4
152 | TM | Xətai | Sarayev 7 | Q/bəxş | 309 | 389 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2003 | 12
153 | TM | Xətai | Sarayev 7 | Q/bəxş | 309 | 8 | 43 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2002 | 12.6
154 | TM | Xətai | Xocalı 2 | Q/bəxş | 311 | 81 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1974 | 31.5
155 | TM | Xətai | Xocalı 2 | Q/bəxş | 311 | 350 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2006 | 18.9
156 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 9 | Q/bəxş | 312 | 135 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2002 | 20
157 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 9 | Q/bəxş | 312 | 584 | 47 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1971 | 18.9
158 | TM | Xətai | Sarayev 38 | Q/bəxş | 313 | 303 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1976 | 0
159 | TM | Xətai | Sarayev 38 | Q/bəxş | 313 | 219 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1999 | 6.3
160 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 31 | Q/bəxş | 314 | 251 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1996 | 6.3
161 | TM | Xətai | M.Rüstəmov 31 | Q/bəxş | 314 | 162 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1977 | 12
162 | TM | Xətai | M. Rüstəmov | Q/bəxş | 315 | 472 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1974 | 12.6
163 | TM | Xətai | M. Rüstəmov | Q/bəxş | 315 | 1 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2008 | 0
164 | TM | Xətai | Neapol 9 | Q/bəxş | 316 | 359 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2013 | 6.3
165 | TM | Xətai | Neapol 9 | Q/bəxş | 316 | 272 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2013 | 12.6
166 | TM | Xətai | Sarayev 16 | Q/bəxş | 317 | 216 | 52 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
167 | TM | Xətai | Sarayev 16 | Q/bəxş | 317 | 620 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002 | 31.5
168 | TM | Xətai | Neapol 7 | Q/bəxş | 318 | 270 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1998 | 12
169 | TM | Xətai | Neapol 7 | Q/bəxş | 318 | 187 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1991 | 0
170 | TM | Xətai | M.Hadi 51 | Q/bəxş | 319 | 430 | 51 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1999 | 4
171 | TM | Xətai | M.Hadi 51 | Q/bəxş | 319 | 0 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2002 | 31.5
172 | TM | Xətai | Şirvani 7 | Q/bəxş | 320 | 163 | 49 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2003 | 30
173 | TM | Xətai | Şirvani 7 | Q/bəxş | 320 | 627 | 36 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2000 | 12.6
174 | TM | Xətai | Şirvani 1 | Q/bəxş | 321 | 325 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1975 | 6.3
175 | TM | Xətai | Şirvani 1 | Q/bəxş | 321 | 372 | 49 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1975 | 0
176 | TM | Xətai | Şirvani 2b | Q/bəxş | 322 | 672 | 97 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2013 | 40
177 | TM | Xətai | Şirvani 2b | Q/bəxş | 322 | 415 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2013 | 50
178 | TM | Xətai | M.Hadi 25 | Q/bəxş | 323 | 268 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2002 | 12.6
179 | TM | Xətai | M.Hadi 25 | Q/bəxş | 323 | 273 | 66 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2004 | 0
180 | TM | Xətai | Mehman 42 | Q/bəxş | 325 | 87 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1975 | 4
181 | TM | Xətai | Mehman 42 | Q/bəxş | 325 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1980 | 8
182 | TM | Xətai | Mehman 22 | Q/bəxş | 326 | 439 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1983 | 0
183 | TM | Xətai | Mehman 22 | Q/bəxş | 326 | 9 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 2002 | 16
184 | TM | Xətai | Şıxlı 5 | Q/bəxş | 327 | 241 | 4 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2015 | 30
185 | TM | Xətai | Şıxlı 5 | Q/bəxş | 327 | 357 | 25 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2015 | 20
186 | TM | Xətai | Mehman 2 | Q/bəxş | 328 | 264 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1981 | 6.3
187 | TM | Xətai | Mehman 2 | Q/bəxş | 328 | 158 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1998 | 16
188 | TM | Xətai | Neapol 26 | Q/bəxş | 329 | 458 | 23 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2015 | 50
189 | TM | Xətai | Neapol 26 | Q/bəxş | 329 | 117 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2015 | 10
190 | TM | Xətai | Mehmandarov 52 | Kafi | 331 | 336 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1982 | 0
191 | TM | Xətai | Mehmandarov 52 | Kafi | 331 | 235 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1975 | 18.9
192 | TM | Xətai | Şıxlı 25 | Kafi | 332 | 285 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1986 | 6.3
193 | TM | Xətai | Şıxlı 25 | Kafi | 332 | 181 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1980 | 25.2
194 | TM | Xətai | Şıxlı 15 | Kafi | 333 | 219 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1982 | 31.5
195 | TM | Xətai | Şıxlı 15 | Kafi | 333 | 110 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1980 | 0
196 | TM | Xətai | Şıxlı 1q | Q/bəxş | 334 | 333 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1987 | 18.9
197 | TM | Xətai | Şıxlı 1q | Q/bəxş | 334 | 191 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2002 | 18.9
198 | TM | Xətai | Xocalı 15 | Q/bəxş | 335 | 326 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1980 | 0
199 | TM | Xətai | Xocalı 15 | Q/bəxş | 335 | 109 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 1994 | 30
200 | TM | Xətai | Xocalı 5 | Q/bəxş | 336 | 233 | 37 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2012 | 30
201 | TM | Xətai | Xocalı 5 | Q/bəxş | 336 | 218 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2012 | 20
202 | TM | Xətai | Şirvani 15 | Q/bəxş | 863 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2002 | 6.3
203 | TM | Xətai | Şirvani 15 | Q/bəxş | 863 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2002 | 18.9
204 | TM | Xətai | Şıxlı 39b | Q/bəxş | 895 | 182 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
205 | TM | Xətai | Şıxlı 39b | Q/bəxş | 895 | 194 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 1980 | 10
206 | TM | Xətai | M.Hadi 136 | Q/bəxş | 918 | 334 | 54 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 62 | 2004 | 48
207 | TM | Xətai | M.Hadi 136 | Q/bəxş | 918 | 200 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2004 | 10
208 | TM | Xətai | M.Hadi 152 | Q/bəxş | 916 | 148 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2003 | 30
209 | TM | Xətai | M.Hadi 152 | Q/bəxş | 916 | 215 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 1987 | 10
210 | TM | Xətai | Qafqaz | Q/bəxş | 17 | 582 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1975 | 0
211 | TM | Xətai | Qafqaz | Q/bəxş | 17 | 218 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1972 | 0
212 | TM | Xətai | UPD A.Novruzov | Q/bəxş | 270 | 242 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2003 | 40
213 | TM | Xətai | UPD A.Novruzov | Q/bəxş | 270 | 187 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1972 | 18.9
214 | TM | Xətai | Axundov | Q/bəxş | 1247 | 256 | 70 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2015 | 50
215 | TM | Xətai | Axundov | Q/bəxş | 1247 | 295 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2015 | 20
216 | TM | Xətai | Nikişin | kafi | 287 | 186 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1999 | 12.6
217 | TM | Xətai | Nikişin | Kafi | 287 | 210 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2004 | 31.5
218 | TM | Xətai | A.Cəlilov 19 | Q/bəxş | 282 | 270 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2013 | 18.9
219 | TM | Xətai | A.Cəlilov 19 | Q/bəxş | 282 | 162 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2013 | 6.3
220 | TM | Xətai | S.Orucov | Q/bəxş | 1064 | 159 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 0
221 | TM | Xətai | S.Orucov | Q/bəxş | 1064 | 48 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2005 | 18.9
222 | TM | Xətai | S. Orucov | Q/bəxş | 1252 | 106 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1995 | 6.3
223 | TM | Xətai | S. Orucov | Q/bəxş | 1252 | 57 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1997 | 12
224 | TM | Xətai | Kaçalov | Q/bəxş | 23 | 30 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 1999 | 30
225 | TM | Xətai | Kaçalov | Q/bəxş | 23 | 723 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2012 | 18.9
226 | TM | Xətai | N.Əliyev | Q/bəxş | 240 | 686 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 1989 | 50
227 | TM | Xətai | N.Əliyev | Q/bəxş | 240 | 0 | 8 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 61 | 2013 | 64
228 | TM | Xətai | N.Əliyev | Q/bəxş | 299 | 383 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2014 | 50
229 | TM | Xətai | N.Əliyev | Q/bəxş | 299 | 1 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2014 | 0
230 | TM | Xətai | Axundov 21 | Q/bəxş | 726 | 124 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2002 | 0
231 | TM | Xətai | Axundov 21 | Q/bəxş | 726 | 307 | 45 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2002 | 0
232 | TM | Xətai | 3-cü zavod 8 | Q/bəxş | 697 | 206 | 46 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 64 | 2015 | 16
233 | TM | Xətai | 3-cü zavod 8 | Q/bəxş | 697 | 112 | 9 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 65 | 2015 | 0
234 | TM | Xətai | Axundov 3 | Q/bəxş | 671 | 1 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2009 | 0
235 | TM | Xətai | Axundov 3 | Q/bəxş | 671 | 319 | 56 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1998 | 0
236 | TM | Xətai | H.Salmani | Q/bəxş | 605 | 0 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2014 | 12.6
237 | TM | Xətai | H.Salmani | Q/bəxş | 605 | 102 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2014 | 18.9
238 | TM | Xətai | Y.Səfərov 35 | Q/bəxş | 604 | 57 | 22 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1974 | 0
239 | TM | Xətai | Y.Səfərov 35 | Q/bəxş | 604 | 200 | 4 | 6/0,4 | 560 | 1 | 62 | 1976 | 16.8
240 | TM | Xətai | S.Vəzirov | Q/bəxş | 267 | 248 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1998 | 0
241 | TM | Xətai | S.Vəzirov | Q/bəxş | 267 | 14 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1999 | 12.6
242 | TM | Xətai | 6-cı qara şəhər | Q/bəxş | 276 | 141 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
243 | TM | Xətai | 6-cı qara şəhər | Q/bəxş | 276 | 8 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2006 | 31.5
244 | TM | Xətai | Xocalı pr | pis | 281 | 352 | 36 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2002 | 10
245 | TM | Xətai | Xocalı pr | pis | 281 | 96 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1999 | 12
246 | TM | Xətai | A.Cəlilov 6 | kafi | 284 | 365 | 65 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 0
247 | TM | Xətai | S.Vəzirov | kafi | 288 | 4 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1976 | 0
248 | TM | Xətai | S.Vəzirov 45 | Q/bəxş | 300 | 386 | 32 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 1998 | 30
249 | TM | Xətai | DƏK | Q/kafi | DƏK | 285 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2007 | 31.5
250 | TM | Xətai | Y.Səfərov | kafi | 876 | 80 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2014 | 0
251 | TM | Xətai | Y.Səfərov | kafi | 876 | 1 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2014 | 50
252 | TM | Xətai | H. Aslanov qəs | Q/bəxş | 1921 | 470 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2007 | 18.9
253 | TM | Xətai | H. Aslanov qəs | Q/bəxş | 1921 | 4 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 61 | 2007 | 25.2
254 | TM | Xətai | UPD qəs | Q/bəxş | 1920 | 405 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2007 | 12.6
255 | TM | Xətai | H.Aslanov qəs. | Q/kafi | 934 | 694 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2011 | 0
256 | TM | Xətai | H.Aslanov qəs. | Q/kafi | 934 | 50 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 2007 | 0
257 | TM | Xətai | Nobel pr 9. | kafi | 2098 | 205 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2007 | 20
258 | TM | Xətai | Nobel pr 9. | kafi | 2098 | 0 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2007 | 12
259 | TM | Xətai | Ukraina dairəsi | Q/bəxş | 1919 | 0 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2007 | 6.3
260 | TM | Xətai | Ukraina dairəsi | Q/bəxş | 1919 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2007 | 12.6
261 | TM | Xətai | İ.Həbibov 62 | Q/bəxş | 2925 | 385 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2002 | 12
262 | TM | Xətai | İ.Həbibov 62 | Q/bəxş | 2925 | 2 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 61 | 2007 | 16
263 | TM | Xətai | H.Aslanov | kafi | 2915 | 141 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2008 | 31.5
264 | TM | Xətai | H.Aslanov | kafi | 2915 | 4 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2007 | 12
265 | TM | Xətai | M.Hadi-Babək | Q/bəxş | 3025 | 224 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2008 | 30
266 | TM | Xətai | M.Hadi-Babək | Q/bəxş | 3025 | 200 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2008 | 0
267 | TM | Xətai | Y. Səfərov | Q/bəxş | 3027 | 0 | 4 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2008 | 0
268 | TM | Xətai | Y. Səfərov | Q/bəxş | 3027 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2008 | 0
269 | TM | Xətai | Zığ yolu 9 | Kafi | 9 | 289 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1969 | 12.6
270 | TM | Xətai | Zığ yolu RPİ | Kafi | 1 | 279 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1969 | 0
271 | TM | Xətai | Zığ yolu RPİ | Kafi | 1 | 717 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1969 | 31.5
272 | TM | Xətai | Şirvani 1A | Q/bəxş | 1380 | 186 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 62 | 2004 | 7.5
273 | TM | Xətai | Şirvani 1A | Q/bəxş | 1380 | 0 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2004 | 0
274 | TM | Xətai | X.Məmmədov | Q/bəxş | 2940 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2012 | 30
275 | TM | Xətai | X.Məmmədov | Q/bəxş | 2940 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2012 | 0
276 | TM | Xətai | X.Məmmədov | Q/bəxş | 2941 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2012 | 30
277 | TM | Xətai | X.Məmmədov | Q/bəxş | 2941 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2012 | 20
278 | TM | Xətai | Ə.Quliyev | kafi | 1397 | 179 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1998 | 0
279 | TM | Xətai | Ə.Quliyev | kafi | 1397 | 0 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1996 | 0
280 | TM | Xətai | Naximov 15 | Q/bəxş | 6 | 588 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2014 | 6.3
281 | TM | Xətai | Naximov 15 | Q/bəxş | 6 | 47 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2014 | 0
282 | TM | Xətai | Naximov 2 | Q/bəxş | 7 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2011 | 10
283 | TM | Xətai | Naximov 2 | Q/bəxş | 7 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2011 | 30
284 | TM | Xətai | Naximov 35 | Q/bəxş | 14 | 266 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1969 | 0
285 | TM | Xətai | Naximov 35 | Q/bəxş | 14 | 300 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1969 | 6.3
286 | TM | Xətai | Naximov 43 | Q/bəxş | 16 | 356 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2014 | 0
287 | TM | Xətai | Naximov 43 | Q/bəxş | 16 | 300 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 61 | 2014 | 25.2
288 | TM | Xətai | Naximov 221 №li məktəb | Kafi | 17 | 782 | 38 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1971 | 12
289 | TM | Xətai | Naximov 221 №li məktəb | Kafi | 17 | 18 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1973 | 4
290 | TM | Xətai | Məhsəti | Q/bəxş | 2906 | 156 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 1980 | 20
291 | TM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 19 | 71 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1979 | 18.9
292 | TM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 19 | 326 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1967 | 31.5
293 | TM | Xətai | Y.Səfərov | Q/bəxş | 3200 | 320 | 32 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 60 | 2012 | 125
294 | TM | Xətai | Y.Səfərov | Q/bəxş | 3200 | 330 | 28 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 65 | 2012 | 0
295 | TM | Xətai | Sadıqcan | Q/bəxş | 2884 | 254 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1999 | 18.9
296 | TM | Xətai | Kənd Əhmədli | Kafi | 7 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2008 | 0
297 | TM | Xətai | Kənd Əhmədli | Kafi | 7 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2008 | 18.9
298 | TM | Xətai | Y.Əliyev | Q/bəxş | 222 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2013 | 30
299 | TM | Xətai | Y.Əliyev | Q/bəxş | 222 | 51 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 2013 | 10
300 | TM | Xətai | Y.Səfərov | Q/bəxş | 245 | 0 | 8 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 65 | 2013 | 0
301 | TM | Xətai | Y.Səfərov | Q/bəxş | 245 | 0 | 0 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 66 | 2013 | 0
302 | TM | Xətai | Ə.Quliyev | Q/kafi | 3177 | 0 | 0 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 61 | 2014 | 64
303 | TM | Xətai | Ə.Quliyev | Q/kafi | 3177 | 0 | 0 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 62 | 2014 | 48
304 | TM | Xətai | Cavanşir 7 | Kafi | 276 | 662 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2005 | 30
305 | TM | Xətai | M.Hadi 27 | Q/bəxş | 963 | 0 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1975 | 18.9
306 | TM | Xətai | Zığ yolu 29 | Kafi | 2 | 196 | 17 | 6/0,4 | 250 | 1 | 62 | 1969 | 7.5
307 | TM | Xətai | Zığ yolu 39 | Kafi | 3 | 57 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1969 | 20
308 | TM | Xətai | Naximov 7 | Kafi | 3 | 185 | 13 | 6/0,4 | 320 | 1 | 62 | 1975 | 9.6
309 | TM | Xətai | Telnov/Babək | Q/bəxş | 878 | 0 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 2008 | 0
310 | TM | Xətai | Ş.Səmədov | Kafi | 928 | 249 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2002 | 50
311 | TM | Xətai | Tağızadə | Kafi | 298 | 122 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1976 | 0
312 | KTM | Xətai | R.Гулийев 3А | Kafi | 259 | 186 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1975 | 12
313 | KTM | Xətai | 8-ci Əhmədli | Kafi | 930 | 238 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2002 | 6.3
314 | KTM | Xətai | Xəzər küç. | Q/bəxş | Qarantiya | 116 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2006 | 0
315 | KTM | Xətai | 9-cu Əhmədli | Q/bəxş | 2904 | 181 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2003 | 0
316 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | 2995 | 285 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2006 | 0
317 | KTM | Xətai | Əbibov 7 | Kafi | 199 | 289 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1976 | 0
318 | KTM | Xətai | NZS | Kafi | 22 | 396 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2006 | 0
319 | KTM | Xətai | H.Aslanov 5 ci Dairəvi | Q/bəxş | 2178 | 154 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2004 | 12
320 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | 21 | 135 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1971 | 18.9
321 | KTM | Xətai | UPD | Kafi | 17(1246) | 262 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 0
322 | KTM | Xətai | H.Aslanov | Q/bəxş | 935 | 352 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2002 | 18.9
323 | KTM | Xətai | H.Aslanov | Q/bəxş | 931 | 136 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1999 | 0
324 | KTM | Xətai | A.Səhhət | Q/bəxş | 270(1245) | 354 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1970 | 20
325 | KTM | Xətai | 6 cı Qara şəhər | Q/bəxş | 231 | 236 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2006 | 0
326 | KTM | Xətai | H.Aslanov | Q/bəxş | 933 | 311 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2006 | 12.6
327 | KTM | Xətai | Turşu küç. | Q/bəxş | 1251 | 112 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2004 | 20
328 | KTM | Xətai | Turşu küç. | Q/bəxş | 1251 | 124 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1972 | 6.3
329 | KTM | Xətai | Nobel pr. | Kafi | 2984 | 26 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2008 | 18.9
330 | KTM | Xətai | Nobel pr. | Kafi | 2984 | 14 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2008 | 0
331 | KTM | Xətai | Nobel pr.67 | Q/bəxş | 242 | 24 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2000 | 12.6
332 | KTM | Xətai | Şanxay | Q/bəxş | 2999 | 136 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 62 | 2002 | 30
333 | KTM | Xətai | Rəfiyev 25 | Yarasız | 1255 | 222 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1970 | 4
334 | KTM | Xətai | Əbilov | Kafi | 2986 | 2 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 0
335 | KTM | Xətai | Əbilov | Q/bəxş | 1880 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 2008 | 10
336 | KTM | Xətai | 5 -ci Əhmədli | Q/bəxş | 2709 | 246 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1998 | 6.3
337 | KTM | Xətai | Telnov | Kafi | 2923 | 386 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1986 | 0
338 | KTM | Xətai | Telnov | Kafi | 2923 | 422 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1975 | 6.3
339 | KTM | Xətai | Luna park | Kafi | 219 | 36 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2008 | 0
340 | KTM | Xətai | Zığ yolu | Q/bəxş | 2980 | 212 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2007 | 4
341 | KTM | Xətai | NZS Qubkin küç. | Kafi | Qubkin | 312 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2007 | 18.9
342 | KTM | Xətai | Ş.Səmədov | Q/bəxş | 2921 | 206 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2007 | 12
343 | KTM | Xətai | Şıxlı küç. | Q/bəxş | 2875 | 432 | 14 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 1973 | 20
344 | KTM | Xətai | Sadıqcan Göz x/xana | Kafi | 2903 | 208 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1975 | 0
345 | KTM | Xətai | R.Məmmədov 3 | Q/bəxş | 2907 | 125 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2000 | 0
346 | KTM | Xətai | Ş.Səmədov şamlıq | Q/bəxş | 2929 | 136 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 18.9
347 | KTM | Xətai | 9-cu Əhmədli (Vüqar) | Kafi | 2909 | 105 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1976 | 4
348 | KTM | Xətai | Məhsəti (İmdad) | Q/bəxş | 2908 | 17 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1976 | 0
349 | KTM | Xətai | Zeytun 15 | Kafi | 1717 | 289 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2003 | 0
350 | KTM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 1718 | 122 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 61 | 1970 | 10
351 | KTM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 1719 | 182 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2007 | 20
352 | KTM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 1720 | 210 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1970 | 4
353 | KTM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 1715 | 111 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1971 | 12
354 | KTM | Xətai | Naximov qəs. | Q/bəxş | 1722 | 142 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1971 | 4
355 | KTM | Xətai | Y.Əliyev | Q/bəxş | 3124 | 182 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1978 | 0
356 | KTM | Xətai | Zığ yolu 22Q | Q/bəxş | 2992 | 382 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1978 | 18.9
357 | KTM | Xətai | Əbilov | Kafi | 2987 | 311 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1975 | 0
358 | KTM | Xətai | Qarajın yanı | Q/bəxş | 2702 | 115 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1972 | 31.5
359 | KTM | Xətai | N.Əlyarov | Q/bəxş | 2920 | 110 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1987 | 18.9
360 | KTM | Xətai | Gəncə 57 | Q/bəxş | 3010 | 210 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2006 | 0
361 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | Yeni KTM | 114 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
362 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | Kərpic KTM | 122 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1970 | 0
363 | KTM | Xətai | Ş.Səmədov | Q/bəxş | 2928 | 186 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 0
364 | KTM | Xətai | Qara şəhər | Q/bəxş | 1377 | 42 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1984 | 18.9
365 | KTM | Xətai | Əhmədli yolu | Q/bəxş | 3031 | 192 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1982 | 0
366 | KTM | Xətai | M.Davud | Q/bəxş | 3127 | 232 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1998 | 12.6
367 | KTM | Xətai | 4-cü Rezervuar | Q/bəxş | 3125 | 300 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2002 | 0
368 | KTM | Xətai | ALKO-nun yanı | Yarasız | 2991 | 186 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1974 | 16
369 | KTM | Xətai | Nobel 138 | Q/bəxş | 3128 | 112 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1983 | 18.9
370 | KTM | Xətai | Müşfiq | Q/kafi | 2981 | 210 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1973 | 0
371 | KTM | Xətai | Müşfiq | Q/bəxş | 2982 | 186 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 62 | 2002 | 9.6
372 | KTM | Xətai | H.Aslanov | Q/bəxş | 1466 | 230 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1976 | 6.3
373 | KTM | Xətai | 7-ci Dairəvi | Q/bəxş | 1086 | 12 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1981 | 12
374 | KTM | Xətai | Zığ yolu | Q/bəxş | 2263 | 54 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2005 | 12
375 | KTM | Xətai | İnterturan | Yarasız | 2911 | 192 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1975 | 31.5
376 | KTM | Xətai | Oksigen küç. | Q/bəxş | 1412 | 186 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1973 | 0
377 | KTM | Xətai | Nobel pr. | Q/bəxş | 2983 | 239 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1975 | 18.9
378 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | 1087 | 134 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2004 | 0
379 | KTM | Xətai | Zığ 4 | Kafi | Alko | 321 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1993 | 31.5
380 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | 3000 | 143 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1997 | 18.9
381 | KTM | Xətai | NZS | Q/bəxş | 3050 | 185 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1971 | 0
382 | KTM | Xətai | Y. Əliyev | Q/bəxş | 258 | 190 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 64 | 1998 | 10
383 | KTM | Xətai | Duzlu göl | Q/bəxş | 2988 | 186 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1995 | 4
384 | KTM | Xətai | Hövsan yolu | Kafi | 1729 | 146 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 62 | 2004 | 7.5
385 | KTM | Xətai | Şirvani 5 | Kafi | 912 | 90 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1992 | 12.6