## Nərimanov
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənmsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | KTM | Nərimanov | LU-10 qəsəbə | Orta | 11 | 221 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2006 | 0
2 | KTM | Nərimanov | B/şor qəs. | Yaxşı | 12 | 481 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1998 | 0
3 | TM | Nərimanov | İ.Abışov qəsəbəsi | Əla | 15 | 364 | 32 | 6/0,4 | 400 | 2 | 73 | 1974 | 0
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1976 | 0
4 | KTM | Nərimanov | B/şor qəsəbəsi | Yaxşı | 16 | 263 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 0
5 | KTM | Nərimanov | Dərnəgül 2072 m. | Yaxşı | 18 | 0 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2007 | 0
6 | TM | Nərimanov | A. M. Cümə 34 | Yaxşı | 29 | 6 | 10 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2005 | 0
[9 empty] | 400 |  | 71 | 2008 | 0
7 | TM | Nərimanov | Təbriz-28 | Pis | 63 | 271 | 55 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1994 | 0
8 | TM | Nərimanov | Xətai-3 | Pis | 70 | 338 | 66 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1973 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1991 | 0
9 | TM | Nərimanov | Qarabağ 18 | Pis | 74 | 484 | 72 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2004 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2005 | 0
10 | TM | Nərimanov | Təbriz-68 | Yaxşı | 127 | 324 | 43 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2009 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2009 | 0
11 | TM | Nərimanov | Ə.Əlizadə-36A | Pis | 128 | 674 | 89 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2008 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2006 | 0
12 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 2 | Yaxşı | 133 | 707 | 24 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 76 | 2007 | 0
13 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli-92 | Pis | 140 | 85 | 33 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2011 | 0
[9 empty] | 160 |  | 71 | 2002 | 0
14 | TM | Nərimanov | Kazımzadə-20 | Pis | 160 | 71 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 0
15 | TM | Nərimanov | Təbriz 19 | Pis | 161 | 297 | 91 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2011 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1989 | 0
16 | TM | Nərimanov | Təbriz-52 | Pis | 163 | 254 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2007 | 0
17 | TM | Nərimanov | Ə.Ağaoğlu 27 | Pis | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | TM | Nərimanov | Təbriz-47 | Yaxşı | 165 | 161 | 74 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2008 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2008 | 0
19 | TM | Nərimanov | M.Cümə küç.852 məh. | Yaxşı | 166 | 1122 | 81 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 75 | 2002 | 0
[9 empty] | 2500 |  | 71 | 2009 | 0
20 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 14 | Yaxşı | 167 | 461 | 67 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2012 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2012 | 0
21 | KTM | Nərimanov | Q.Rəşad 6 | Yaxşı | 168 | 427 | 49 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1998 | 0
22 | TM | Nərimanov | M.Əlizadə-Azadlıq pr. | Yaxşı | 171 | 497 | 72 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 71 | 1988 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 73 | 2014 | 0
23 | TM | Nərimanov | N. Yüsifbəyli-24 | Yaxşı | 182 | 477 | 102 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2008 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2008 | 0
24 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr.-153 | Orta | 184 | 462 | 81 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1982 | 0
[9 empty] | 630 |  | 76 | 1980 | 0
25 | TM | Nərimanov | Xan Şuşınski | Pis | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev-Atatürk | Pis | 186 | 215 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 0
27 | TM | Nərimanov | M. Araz 35 | Yaxşı | 187 | 440 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 77 | 2006 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2014 | 0
28 | TM | Nərimanov | M. Araz 128 | Yaxşı | 190 | 0 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2010 | 0
[8 empty] | 10/0,4 | 1000 |  | 74 | 2002 | 0
29 | KTM | Nərimanov | Xətai-5 | Yaxşı | 193 | 57 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2014 | 0
30 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev 82 | Pis | 194 | 144 | 56 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 2012 | 0
31 | TM | Nərimanov | S.Vurğun 138 | Yaxşı | 196 | 476 | 78 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2003 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2003 | 0
32 | KTM | Nərimanov | Əhmədzadə 10 | Pis | 201 | 0 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1972 | 0
33 | TM | Nərimanov | K. Rəhimov 830 məh. | Pis | 202 | 1 | 79 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1981 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 0
34 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla-36 | Əla | 205 | 711 | 123 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2013 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2007 | 0
35 | KTM | Nərimanov | K.Rəhimov 830 m. | Pis | 210 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1993 | 0
36 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli 26 | Yaxşı | 211 | 145 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 73 | 2008 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2008 | 0
37 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr. 112 | Əla | 212 | 0 | 7 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 74 | 2012 | 0
[9 empty] | 2500 |  | 72 | 2012 | 0
38 | TM | Nərimanov | M. Araz 25 | Yaxşı | 213 | 242 | 16 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 0
39 | TM | Nərimanov | Olimpiya 1 | Pis | 239 | 0 | 13 | 6/0,4 | 400 | 2 | 73 | 1998 | 0
[9 empty] | 400 |  | 70 | 1998 | 0
40 | TM | Nərimanov | F.Yusifov-40 | Yaxşı | 253 | 563 | 118 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2011 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2011 | 0
41 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 61 | Pis | 254 | 133 | 47 | 6/0,4 | 560 | 2 | 70 | 1970 | 0
[9 empty] | 560 |  | 72 | 1964 | 0
42 | TM | Nərimanov | T.Şıxaliyev 17 | Pis | 262 | 572 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2007 | 0
43 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 51 | Yaxşı | 278 | 335 | 67 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1982 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1999 | 0
44 | TM | Nərimanov | Z.Xəlil 11 | Pis | 280 | 443 | 50 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1998 | 0
[9 empty] | 630 |  | 77 | 2007 | 0
45 | TM | Nərimanov | M.Nağıyev 27 | Yaxşı | 281 | 135 | 8 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2007 | 0
46 | TM | Nərimanov | Orucəliyev "A" | Pis | 282 | 637 | 176 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1982 | 0
47 | TM | Nərimanov | Çernyayevski 1 | Pis | 283 | 614 | 48 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2004 | 0
48 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr.58 | Yaxşı | 284 | 195 | 49 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2006 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 2006 | 0
49 | TM | Nərimanov | Hacı Məmmədov 5 | Pis | 285 | 698 | 91 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2008 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2008 | 0
50 | TM | Nərimanov | Təbriz 102 | Pis | 286 | 563 | 124 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 1992 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 1998 | 0
51 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 72 | Yaxşı | 287 | 459 | 64 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1993 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 1995 | 0
52 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 44 | Pis | 294 | 313 | 84 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 0
53 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 39 | Pis | 308 | 204 | 79 | 6/0,4 | 630 | 3 | 70 | 2007 | 0
54 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski 103 | Pis | 311 | 0 | 7 | 10/0,4 | 250 | 2 | 74 | 1975 | 0
[9 empty] | 250 |  | 70 | 1975 | 0
55 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli 24 | Yaxşı | 315 | 566 | 67 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1974 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1998 | 0
56 | TM | Nərimanov | Ü. Bünyatzadə 19 | Pis | 316 | 0 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2010 | 0
57 | TM | Nərimanov | ak.H.Əliyev-78 | Pis | 317 | 317 | 85 | 6/0,4 | 630 | 2 | 73 | 2005 | 0
[9 empty] | 630 |  | 76 | 1984 | 0
58 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 54 | Pis | 318 | 118 | 54 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2010 | 0
59 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 45 | Pis | 319 | 273 | 86 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2006 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2007 | 0
60 | KTM | Nərimanov | Kazımzadə-20 | Pis | 328 | 0 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1992 | 4
61 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev küç. 98 | Pis | 333 | 320 | 88 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1978 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1985 | 0
62 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli 5 | Yaxşı | 339 | 935 | 152 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2007 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 78 | 2007 | 0
63 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 82 | Yaxşı | 343 | 396 | 89 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1998 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 1999 | 0
64 | TM | Nərimanov | Daş kar. - A.Neymət. | Yaxşı | 349 | 820 | 30 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2006 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 2011 | 0
65 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev 10 | Yaxşı | 350 | 830 | 38 | 6/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2007 | 0
[9 empty] | 400 |  | 74 | 2007 | 0
66 | TM | Nərimanov | X.Abbasov 13 | Pis | 356 | 168 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
67 | TM | Nərimanov | T.Şıxəliyev18 | Yaxşı | 362 | 311 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2010 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 76 | 2010 | 0
68 | TM | Nərimanov | Ü.Bünyatzadə-2 | Pis | 363 | 772 | 81 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2006 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 76 | 2006 | 0
69 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 54 | Pis | 365 | 435 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 78 | 2000 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1998 | 0
70 | TM | Nərimanov | Ə.Əbdürrəhimov 118 | Pis | 366 | 686 | 139 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 2006 | 0
71 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 59 | Pis | 367 | 1162 | 137 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2006 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 76 | 1998 | 0
72 | TM | Nərimanov | Ə.Əbdülrəhimov 136 | Yaxşı | 368 | 395 | 79 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1982 | 0
[9 empty] | 400 |  | 73 | 1972 | 0
73 | TM | Nərimanov | Azadlıq-142 | Pis | 369 | 243 | 67 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2012 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2012 | 0
74 | TM | Nərimanov | M. Araz 95 | Yaxşı | 374 | 118 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2009 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2009 | 0
75 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev küç. 90 | Pis | 375 | 796 | 149 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 1993 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1982 | 0
76 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov 24 | Pis | 376 | 0 | 21 | 10/0,4 | 400 | 2 | 74 | 1974 | 0
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1998 | 0
77 | TM | Nərimanov | Xoyski 107 | Pis | 377 | 284 | 65 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2016 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2016 | 0
78 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 20 | Pis | 387 | 276 | 52 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2009 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 0
79 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev 9 | Pis | 388 | 446 | 71 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2009 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1998 | 0
80 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev 19 | Pis | 389 | 580 | 52 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1972 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1975 | 0
81 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev-43 | Pis | 392 | 1031 | 121 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 1988 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2002 | 0
82 | KTM | Nərimanov | A. Hacıyev | Pis | 401 | 145 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 0
83 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 58 | Pis | 403 | 307 | 81 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1981 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2007 | 0
84 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 72 | Pis | 404 | 818 | 92 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 2007 | 0
85 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 60 | Pis | 405 | 325 | 70 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2007 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2007 | 0
86 | TM | Nərimanov | Həsənoğlu 16 | Əla | 406 | 892 | 94 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2006 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2004 | 0
87 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 103 | Yaxşı | 415 | 476 | 102 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2005 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2005 | 0
88 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr. 154 | Yaxşı | 431 | 648 | 105 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2007 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 2007 | 0
89 | TM | Nərimanov | N.Nərimanov | Əla | 441 | 403 | 100 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2017 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2017 | 0
90 | TM | Nərimanov | Xoyski-105 | Yaxşı | 451 | 155 | 36 | 10/0,4 | 400 | 2 | 72 | 2005 | 0
[9 empty] | 400 |  | 70 | 2005 | 0
91 | TM | Nərimanov | Azadlıq-157 | Əla | 452 | 11 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2009 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2009 | 0
92 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 55 | Yaxşı | 455 | 465 | 72 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 67 | 1988 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 66 | 1988 | 0
93 | TM | Nərimanov | F.Yusifov 28 | Yaxşı | 456 | 487 | 97 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2009 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2009 | 0
94 | TM | Nərimanov | Əlizadə-M.Qaşqay | Pis | 458 | 0 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1957 | 0
95 | TM | Nərimanov | F.Yusifov 42 | Yaxşı | 474 | 1058 | 50 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2011 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2011 | 0
96 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 51 | Yaxşı | 475 | 481 | 94 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2008 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2006 | 0
97 | TM | Nərimanov | Y.V.Çəmənzəmənli 18 | Əla | 488 | 408 | 60 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 1977 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 1977 | 0
98 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 79 | Əla | 503 | 469 | 64 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 74 | 2015 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 75 | 2015 | 0
99 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov-11 | Pis | 507 | 0 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 71 | 2012 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2012 | 0
100 | TM | Nərimanov | Təbriz-2/4 | Pis | 515 | 309 | 53 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2005 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 2005 | 0
101 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov | Əla | 528 | 0 | 8 | 10/0,4 | 2000 | 2 | 72 | 2008 | 0
[9 empty] | 2000 |  | 70 | 2008 | 0
102 | KTM | Nərimanov | A.Hacıyev 4 | Pis | 531 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 0
103 | KTM | Nərimanov | Təbriz 35 | Pis | 533 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1974 | 0
104 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 135 | Pis | 534 | 0 | 4 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 1966 | 0
[9 empty] | 250 |  | 71 | 1962 | 0
105 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski 105 | Əla | 535 | 0 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2007 | 0
106 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 44 | Yaxşı | 543 | 86 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2002 | 0
107 | TM | Nərimanov | Y.Vəzirov-123 | Pis | 556 | 481 | 49 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1998 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2004 | 0
108 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev küç. | Pis | 559 | 0 | 27 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
109 | KTM | Nərimanov | Daş karxanası | Yaxşı | 569 | 544 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 2003 | 0
110 | TM | Nərimanov | A.Alı 7/19 | Pis | 576 | 730 | 81 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 0
111 | TM | Nərimanov | Xoyski 110 | Pis | 577 | 827 | 110 | 10/0,4 | 630 | 2 | 77 | 1981 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2007 | 0
112 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov 2 | Yaxşı | 578 | 465 | 69 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2009 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 77 | 2009 | 0
113 | TM | Nərimanov | Xoyski 98 | Pis | 595 | 104 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1961 | 0
114 | TM | Nərimanov | Təbriz 19 | Pis | 617 | 279 | 52 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 1980 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1991 | 0
115 | TM | Nərimanov | N.Hajıyev 13 | Pis | 618 | 507 | 107 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2008 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1990 | 0
116 | TM | Nərimanov | 6 aşırım-14-cü dağlıq | Yaxşı | 620 | 109 | 52 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2012 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2012 | 0
117 | TM | Nərimanov | Atatürk 47 | Əla | 638 | 679 | 115 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2014 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 1998 | 0
118 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 3 | Pis | 639 | 466 | 64 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2006 | 0
[9 empty] | 630 |  | 76 | 2006 | 0
119 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 135 | Pis | 644 | 0 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1972 | 0
120 | TM | Nərimanov | T.Şıxəliyev 20 | Pis | 663 | 243 | 5 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 2006 | 0
121 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr.127/131 | Pis | 668 | 285 | 95 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1989 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 1989 | 0
122 | KTM | Nərimanov | A.Neymətulla-20 | Yaxşı | 676 | 358 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1998 | 0
123 | TM | Nərimanov | Təbriz-51 | Pis | 678 | 121 | 25 | 6/0,4 | 400 | 2 | 72 | 1979 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2005 | 0
124 | TM | Nərimanov | Z.Bünyadov | Pis | 690 | 10 | 60 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 1969 | 0
125 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 28 | Pis | 692 | 235 | 20 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2006 | 0
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1982 | 0
126 | KTM | Nərimanov | Xoyski 89 | Pis | 698 | 0 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1975 | 0
127 | TM | Nərimanov | Xətai pr. 9 | Pis | 701 | 148 | 39 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2007 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 1979 | 0
128 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski pr. 43 | Pis | 702 | 84 | 23 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2005 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 2016 | 0
129 | TM | Nərimanov | M.Sənani-Azadlıq 950 | Əla | 708 | 467 | 60 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 71 | 2006 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 1982 | 0
130 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 18 | Yaxşı | 712 | 0 | 5 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2008 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2008 | 0
131 | KTM | Nərimanov | Xutor qəsəbəsi | Orta | 721 | 516 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2012 | 0
132 | KTM | Nərimanov | H.Mirzəyev | Yaxşı | 722 | 117 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1991 | 0
133 | TM | Nərimanov | M.Cümə 9 | Pis | 729 | 266 | 23 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 1998 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1998 | 0
134 | TM | Nərimanov | Atatürk 35/37 | Pis | 730 | 794 | 78 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1997 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 2002 | 0
135 | TM | Nərimanov | Qədirbəyov 63 а | Pis | 756 | 342 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1998 | 0
[9 empty] | 400 |  | 74 | 1998 | 0
136 | TM | Nərimanov | Təbriz küç. 72-74 | Pis | 757 | 509 | 84 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 71 | 2008 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2008 | 0
137 | TM | Nərimanov | Kazımzadə-məh.803 | Pis | 772 | 163 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 73 | 2007 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2007 | 0
138 | KTM | Nərimanov | Ş.Rəhimov 7 | Yaxşı | 773 | 298 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2007 | 0
139 | TM | Nərimanov | Z.Bünyadov 68 | Pis | 781 | 266 | 54 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1983 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1987 | 0
140 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 786 | 191 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1980 | 0
141 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 787 | 350 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1983 | 0
142 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 788 | 245 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1996 | 0
143 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 789 | 315 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1983 | 0
144 | TM | Nərimanov | Y.Vəzirov 127 | Pis | 804 | 497 | 32 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2001 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 2001 | 0
145 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. | Əla | 807 | 0 | 11 | 6/0,4 | 1250 | 1 | 76 | 2011 | 0
146 | TM | Nərimanov | T.Əliyev 52 | Orta | 830 | 310 | 56 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2009 | 0
[9 empty] | 630 |  | 76 | 2007 | 0
147 | TM | Nərimanov | A.Qəraybəyli 11/15 | Pis | 837 | 276 | 22 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1987 | 0
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1970 | 0
148 | TM | Nərimanov | Təbriz küç. 55 | Əla | 870 | 136 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1990 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 1979 | 0
149 | KTM | Nərimanov | N.Hacıyev 24 | Pis | 884 | 0 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1975 | 0
150 | TM | Nərimanov | Dəmirçizadə 16 | Əla | 902 | 0 | 7 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2002 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 2004 | 0
151 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 105 | Pis | 915 | 82 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1998 | 0
152 | KTM | Nərimanov | H.Murad-Atatürk | Yaxşı | 949 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 0
153 | TM | Nərimanov | Xətai pr.49 | Pis | 961 | 0 | 6 | 6/0,4 | 320 | 2 | 74 | 1950 | 0
[9 empty] | 250 |  | 70 | 2003 | 0
154 | KTM | Nərimanov | Xoyski-128 | Yaxşı | 976 | 383 | 69 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1998 | 0
155 | KTM | Nərimanov | Ə.Əliyev 1989 m. | Pis | 1020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 0
156 | KTM | Nərimanov | Atatürk-15 | Yaxşı | 1060 | 4 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 0
157 | KTM | Nərimanov | Ə.Əliyev küç. | Yaxşı | 1066 | 337 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1983 | 0
158 | KTM | Nərimanov | Ş.Rəhimov-15 | Yaxşı | 1069 | 199 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 0
159 | TM | Nərimanov | Z. Bünyadov 10 kön. | Əla | 1112 | 534 | 12 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2016 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 2016 | 0
160 | KTM | Nərimanov | K.Rəhimov 830 m. | Pis | 1114 | 163 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 0
161 | KTM | Nərimanov | Həsənoğlu 2 | Yaxşı | 1124 | 94 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1974 | 0
162 | TM | Nərimanov | F.X. Xoyski 112 a | Pis | 1129 | 110 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2008 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2008 | 0
163 | KTM | Nərimanov | Daş karxanası | Pis | 1174 | 191 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1998 | 0
164 | TM | Nərimanov | M. Əlizadə 112 | Yaxşı | 1218 | 268 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2008 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1990 | 0
165 | KTM | Nərimanov | M.Məmmədov 4 | Pis | 1254 | 257 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1975 | 0
166 | KTM | Nərimanov | Z.Xəlil 9 | Pis | 1285 | 73 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1974 | 0
167 | KTM | Nərimanov | A.Alı-7/19 | Pis | 1312 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1976 | 0
168 | KTM | Nərimanov | İ.P.Dadaşov | Yaxşı | 1318 | 54 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1976 | 0
169 | KTM | Nərimanov | Ə.Vahid 19 | Yaxşı | 1325 | 206 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 0
170 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli 758 məh | Yaxşı | 1346 | 323 | 46 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2003 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2003 | 0
171 | KTM | Nərimanov | Mayakovski-13 | Pis | 1385 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1991 | 0
172 | TM | Nərimanov | M.Cümə 9 | Pis | 1404 | 521 | 99 | 10/0,4 | 1000 | 3 | 75 | 2003 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2003 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2003 | 0
173 | KTM | Nərimanov | Daş karxanası | Pis | 1492 | 167 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1998 | 0
174 | TM | Nərimanov | M.Əlizadə 20-22 | Pis | 1636 | 225 | 30 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2005 | 0
[9 empty] | 400 |  | 75 | 1982 | 0
175 | KTM | Nərimanov | C.Zeynalov-Bakuvi | Yaxşı | 2268 | 248 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1984 | 0
176 | TM | Nərimanov | Vaqif prospekti | Əla | 2509 | 0 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2011 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2011 | 0
177 | TM | Nərimanov | M.Nağıyev 4 | Yaxşı | 2549 | 9 | 1 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 | 2010 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2011 | 0
178 | KTM | Nərimanov | B/Şor qəsəbə | Yaxşı | 2704 | 190 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1992 | 0
179 | KTM | Nərimanov | R.Muxtarov 15 | Orta | 2869 | 102 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2007 | 0
180 | KTM | Nərimanov | Y.Vəzirov 118/120 | Yaxşı | 2870 | 213 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1999 | 0
181 | TM | Nərimanov | A.Alı 20 | Yaxşı | 3087 | 292 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2006 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2006 | 0
182 | KTM | Nərimanov | Ə. Qayıbov 8 | Yaxşı | 3105 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2012 | 0
183 | TM | Nərimanov | Rəcəbli küç. | Yaxşı | 3110 | 25 | 76 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2009 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2009 | 0
184 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Yaxşı | 3111 | 646 | 49 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 74 | 2009 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2009 | 0
185 | TM | Nərimanov | Rəcəbli küç. | Yaxşı | 3112 | 39 | 36 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2009 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2009 | 0
186 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Yaxşı | 3113 | 0 | 8 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2009 | 0
[9 empty] | 630 |  | 74 | 2009 | 0
187 | TM | Nərimanov | B/şor 2062 məh. | Yaxşı | 3184 | 16 | 19 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2012 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 75 | 2012 | 0
188 | TM | Nərimanov | B/şor 2073 məh. | Yaxşı | 3185 | 262 | 26 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2012 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2012 | 0
189 | TM | Nərimanov | Ə. Qayıbov | Yaxşı | 3186 | 0 | 5 | 6/0,4 | 0 | 2 | 0 | 2012 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0 | 2012 | 0
190 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Əla | 3214 | 0 | 9 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2014 | 0
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2014 | 0
191 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Əla | 3215 | 0 | 7 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 2015 | 0
[9 empty] | 630 |  | 72 | 2015 | 0
192 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Əla | 3216 | 0 | 6 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2015 | 0
[9 empty] | 630 |  | 71 | 2015 | 0
193 | TM | Nərimanov | Z. Bünyadov 10 kön. | Əla | 3232 | 0 | 43 | 6/0,4 | 630 | 2 | 52 | 2014 | 81.9
[9 empty] | 630 |  | 54 | 2014 | 69.3
194 | TM | Nərimanov | A.Heydərov-21 | Əla | 3335 | 473 | 8 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 78 | 2011 | 0
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2011 | 0
195 | TM | Nərimanov | 205 qəsəbə | Yaxşı | 205q | 575 | 38 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2006 | 0
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2006 | 0
196 | TM | Nərimanov | Atatürk 27 | Pis | 637 K | 605 | 106 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2007 | 0
197 | TM | Nərimanov | B/Şor qəsəbə | Pis | B/Şor | 819 | 25 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1987 | 0
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 1988 | 0
198 | KTM | Nərimanov | Ə. Qayıbov 11 | Orta | Depo qaç.1 | 86 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2001 | 0
199 | KTM | Nərimanov | Ə. Qayıbov 11 | Orta | Depo qaç.2 | 90 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1974 | 0
200 | KTM | Nərimanov | İ.Abışov qəsəbə | Yaxşı | İ.Abışov | 332 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 0