## Nərimanov
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənmsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | KTM | Nərimanov | LU-10 qəsəbə | Orta | 11 | 232 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2006 | 30.6
2 | KTM | Nərimanov | B/şor qəs. | Yaxşı | 12 | 292 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1998 | 42.84
3 | TM | Nərimanov | İ.Abışov qəsəbəsi | Əla | 15 | 253 | 30 | 6/0,4 | 400 | 2 | 73 | 1974 | 23.8
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1976 | 30.6
4 | KTM | Nərimanov | B/şor qəsəbəsi | Yaxşı | 16 | 305 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 34
5 | KTM | Nərimanov | Dərnəgül 2072 m. | Yaxşı | 18 | 22 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2007 | 17
6 | TM | Nərimanov | A. M. Cümə 34 | Yaxşı | 29 | 5 | 9 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2005 | 34
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1998 | 30.6
7 | TM | Nərimanov | Xətai-3 | Pis | 70 | 102 | 43 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1973 | 42.84
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1991 | 48.195
8 | TM | Nərimanov | Qarabağ 18 | Pis | 74 | 339 | 63 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2004 | 108.8
[9 empty] | 1600 |  | 73 | 2021 | 95.2
9 | TM | Nərimanov | Təbriz-68 | Yaxşı | 127 | 556 | 57 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 70 | 2019 | 212.5
[9 empty] | 2500 |  | 72 | 2019 | 170
10 | TM | Nərimanov | Ə.Əlizadə-36A | Pis | 128 | 831 | 99 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2018 | 54.4
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2017 | 81.6
11 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 2 | Yaxşı | 133 | 718 | 21 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 42.84
[9 empty] | 630 |  | 76 | 2007 | 21.42
12 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli-92 | Pis | 140 | 84 | 32 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2011 | 26.775
[9 empty] | 160 |  | 71 | 2002 | 12.24
13 | TM | Nərimanov | Kazımzadə-20 | Pis | 160 | 74 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 53.55
14 | TM | Nərimanov | Təbriz 19 | Pis | 161 | 123 | 77 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2020 | 42.5
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2020 | 85
15 | TM | Nərimanov | Təbriz-52 | Pis | 163 | 168 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2007 | 110.5
16 | TM | Nərimanov | Təbriz-47 | Yaxşı | 165 | 480 | 71 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2008 | 136
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2008 | 108.8
17 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 14 | Yaxşı | 167 | 449 | 51 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2023 | 108.8
[9 empty] | 1600 |  | 73 | 2023 | 95.2
18 | KTM | Nərimanov | Q.Rəşad 6 | Yaxşı | 168 | 150 | 42 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1998 | 21.42
19 | TM | Nərimanov | M.Əlizadə-Azadlıq pr. | Yaxşı | 171 | 481 | 70 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 71 | 2013 | 191.25
[9 empty] | 2500 |  | 73 | 2013 | 148.75
20 | TM | Nərimanov | N. Yüsifbəyli-24 | Yaxşı | 182 | 589 | 91 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2008 | 68
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2008 | 81.6
21 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr.-153 | Orta | 184 | 444 | 77 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1982 | 42.84
[9 empty] | 630 |  | 76 | 1980 | 21.42
22 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev-Atatürk | Pis | 186 | 162 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 53.55
23 | TM | Nərimanov | M. Araz 35 | Yaxşı | 187 | 298 | 29 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 77 | 2019 | 25.5
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2014 | 42.5
24 | TM | Nərimanov | M. Araz 128 | Yaxşı | 190 | 0 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2010 | 68
[8 empty] | 10/0,4 | 1000 |  | 74 | 2011 | 51
25 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev 82 | Pis | 194 | 144 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 2012 | 68
26 | TM | Nərimanov | S.Vurğun 138 | Yaxşı | 196 | 287 | 59 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2003 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2003 | 59.5
27 | KTM | Nərimanov | Əhmədzadə 10 | Pis | 201 | 0 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2007 | 21.42
28 | TM | Nərimanov | K. Rəhimov 830 məh. | Pis | 202 | 0 | 49 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2018 | 51
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2018 | 42.5
29 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla-36 | Əla | 205 | 636 | 124 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2013 | 108.8
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2019 | 81.6
30 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov 830 m. | Pis | 210 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1993 | 10.625
31 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli 26 | Yaxşı | 211 | 142 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 73 | 2008 | 59.5
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2008 | 51
32 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr. 112 | Əla | 212 | 0 | 4 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 74 | 2012 | 127.5
[9 empty] | 2500 |  | 72 | 2012 | 170
33 | TM | Nərimanov | M. Araz 25 | Yaxşı | 213 | 100 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 76.5
34 | TM | Nərimanov | Olimpiya 1 | Pis | 239 | 0 | 12 | 6/0,4 | 400 | 2 | 73 | 1998 | 23.8
[9 empty] | 400 |  | 70 | 1998 | 34
35 | TM | Nərimanov | F.Yusifov-40 | Yaxşı | 253 | 699 | 123 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2011 | 54.4
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2018 | 81.6
36 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 61 | Pis | 254 | 93 | 42 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1974 | 53.55
[9 empty] | 560 |  | 72 | 1964 | 38.08
37 | TM | Nərimanov | T.Şıxaliyev 17 | Əla | 262 | 1214 | 67 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 74 | 2019 | 127.5
[9 empty] | 2500 |  | 73 | 2019 | 148.75
38 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 51 | Yaxşı | 278 | 300 | 66 | 10/0,4 | 400 | 2 | 72 | 1972 | 27.2
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1999 | 32.13
39 | TM | Nərimanov | Z.Xəlil 11 | Pis | 280 | 640 | 43 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1998 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 77 | 2007 | 16.065
40 | TM | Nərimanov | M.Nağıyev 27 | Yaxşı | 281 | 190 | 8 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 42.84
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2007 | 53.55
41 | TM | Nərimanov | Orucəliyev "A" | Pis | 282 | 537 | 108 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 85
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1982 | 32.13
42 | TM | Nərimanov | Çernyayevski 1 | Pis | 283 | 567 | 42 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2018 | 42.5
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2018 | 59.5
43 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr.58 | Yaxşı | 284 | 172 | 54 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2006 | 21.42
[9 empty] | 630 |  | 72 | 2006 | 42.84
44 | TM | Nərimanov | Hacı Məmmədov 5 | Pis | 285 | 376 | 78 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2008 | 51
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2008 | 68
45 | TM | Nərimanov | Təbriz 102 | Pis | 286 | 464 | 111 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 1992 | 37.485
[9 empty] | 630 |  | 72 | 1998 | 42.84
46 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 72 | Yaxşı | 287 | 291 | 48 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1993 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 73 | 1995 | 37.485
47 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 44 | Pis | 294 | 301 | 72 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2006 | 76.5
48 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 39 | Pis | 308 | 166 | 72 | 6/0,4 | 630 | 3 | 70 | 2007 | 53.55
49 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski 103 | Pis | 311 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 2 | 74 | 1975 | 12.75
[9 empty] | 250 |  | 70 | 1975 | 21.25
50 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli 24 | Yaxşı | 315 | 519 | 59 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1974 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1998 | 48.195
51 | TM | Nərimanov | Ü. Bünyatzadə 19 | Pis | 316 | 0 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2010 | 69.615
52 | TM | Nərimanov | ak.H.Əliyev-78 | Pis | 317 | 350 | 85 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 73 | 2019 | 59.5
[9 empty] | 1000 |  | 76 | 2018 | 34
53 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 45 | Pis | 319 | 249 | 90 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2007 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2009 | 59.5
54 | KTM | Nərimanov | Kazımzadə-20 | Pis | 328 | 0 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1992 | 54.4
55 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev küç. 98 | Pis | 333 | 372 | 90 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1984 | 53.55
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1985 | 32.13
56 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli 5 | Yaxşı | 339 | 867 | 141 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2007 | 68
[9 empty] | 1600 |  | 78 | 2007 | 27.2
57 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 82 | Yaxşı | 343 | 378 | 77 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1998 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 72 | 1999 | 42.84
58 | TM | Nərimanov | Daş kar. - A.Neymət. | Yaxşı | 349 | 783 | 26 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2006 | 54.4
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 2011 | 136
59 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev 10 | Yaxşı | 350 | 189 | 29 | 6/0,4 | 400 | 2 | 70 | 2007 | 34
[9 empty] | 400 |  | 74 | 2007 | 20.4
60 | TM | Nərimanov | X.Abbasov 13 | Pis | 356 | 166 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 26.775
61 | KTM | Nərimanov | T.Şıxəliyev18 | Yaxşı | 362 | 213 | 41 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2010 | 51
62 | TM | Nərimanov | Ü.Bünyatzadə-2 | Pis | 363 | 676 | 82 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2018 | 68
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2018 | 54.4
63 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 54 | Pis | 365 | 415 | 40 | 6/0,4 | 630 | 2 | 78 | 2004 | 10.71
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1998 | 32.13
64 | TM | Nərimanov | Ə.Əbdürrəhimov 118 | Pis | 366 | 748 | 130 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2007 | 68
[9 empty] | 630 |  | 71 | 2006 | 48.195
65 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 59 | Pis | 367 | 1119 | 117 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2009 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 76 | 1998 | 34
66 | TM | Nərimanov | Ə.Əbdülrəhimov 136 | Yaxşı | 368 | 376 | 56 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1982 | 32.13
[9 empty] | 400 |  | 73 | 1972 | 23.8
67 | TM | Nərimanov | Azadlıq-142 | Pis | 369 | 172 | 60 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2012 | 42.84
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2012 | 37.485
68 | TM | Nərimanov | M. Araz 95 | Yaxşı | 374 | 64 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2009 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2009 | 68
69 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev küç. 90 | Pis | 375 | 660 | 129 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2011 | 42.5
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1982 | 53.55
70 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov 24 | Pis | 376 | 0 | 16 | 10/0,4 | 400 | 2 | 74 | 1974 | 20.4
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1998 | 30.6
71 | TM | Nərimanov | Xoyski 107 | Pis | 377 | 254 | 60 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2016 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2016 | 51
72 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 20 | Pis | 387 | 264 | 34 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2012 | 21.42
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 26.775
73 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev 9 | Pis | 388 | 437 | 54 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 1985 | 48.195
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1973 | 53.55
74 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev 19 | Pis | 389 | 380 | 52 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1976 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 26.775
75 | TM | Nərimanov | Ə.Əliyev-43 | Pis | 392 | 922 | 113 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2018 | 136
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2002 | 108.8
76 | KTM | Nərimanov | A. Hacıyev | Pis | 401 | 159 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 30.6
77 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 58 | Pis | 403 | 399 | 124 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1998 | 53.55
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2007 | 37.485
78 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 72 | Pis | 404 | 872 | 82 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2019 | 136
[9 empty] | 1600 |  | 71 | 2019 | 122.4
79 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 60 | Pis | 405 | 325 | 54 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2006 | 32.13
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2007 | 51
80 | TM | Nərimanov | Həsənoğlu 16 | Əla | 406 | 569 | 71 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2006 | 26.775
[9 empty] | 630 |  | 73 | 2004 | 37.485
81 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 103 | Yaxşı | 415 | 325 | 77 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2005 | 53.55
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2005 | 53.55
82 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr. 154 | Yaxşı | 431 | 421 | 94 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2007 | 68
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 2007 | 136
83 | TM | Nərimanov | N.Nərimanov | Əla | 441 | 537 | 82 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2017 | 68
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2017 | 108.8
84 | TM | Nərimanov | Xoyski-105 | Yaxşı | 451 | 143 | 29 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2005 | 42.84
[9 empty] | 400 |  | 70 | 2005 | 34
85 | TM | Nərimanov | Azadlıq-157 | Əla | 452 | 0 | 15 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2009 | 42.5
[9 empty] | 630 |  | 74 | 2012 | 32.13
86 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 55 | Yaxşı | 455 | 448 | 62 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 67 | 1988 | 110.5
[9 empty] | 1000 |  | 66 | 1988 | 119
87 | TM | Nərimanov | F.Yusifov 28 | Yaxşı | 456 | 942 | 119 | 10/0,4 | 2500 | 2 | 74 | 2015 | 127.5
[9 empty] | 2500 |  | 70 | 2015 | 212.5
88 | TM | Nərimanov | Əlizadə-M.Qaşqay | Pis | 458 | 0 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1957 | 27.2
89 | TM | Nərimanov | F.Yusifov 42 | Yaxşı | 474 | 1029 | 57 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2011 | 108.8
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2011 | 108.8
90 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 51 | Yaxşı | 475 | 472 | 89 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2008 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2006 | 53.55
91 | TM | Nərimanov | Y.V.Çəmənzəmənli 18 | Əla | 488 | 689 | 60 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 1977 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 1977 | 85
92 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 79 | Əla | 503 | 731 | 95 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 74 | 2015 | 81.6
[9 empty] | 1600 |  | 75 | 2015 | 68
93 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov-11 | Pis | 507 | 245 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 71 | 2012 | 76.5
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2012 | 42.5
94 | TM | Nərimanov | Təbriz-2/4 | Pis | 515 | 288 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2022 | 34
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2022 | 51
95 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov | Əla | 528 | 0 | 2 | 10/0,4 | 2000 | 2 | 72 | 2008 | 136
[9 empty] | 2000 |  | 70 | 2008 | 170
96 | KTM | Nərimanov | A.Hacıyev 4 | Pis | 531 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 53.55
97 | KTM | Nərimanov | Təbriz 35 | Pis | 533 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1974 | 42.84
98 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 135 | Pis | 534 | 0 | 4 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 1966 | 34
[9 empty] | 250 |  | 71 | 1962 | 19.125
99 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski 105 | Əla | 535 | 0 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2007 | 68
100 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 44 | Yaxşı | 543 | 62 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2002 | 42.5
101 | TM | Nərimanov | Y.Vəzirov-123 | Pis | 556 | 477 | 44 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1998 | 53.55
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2004 | 53.55
102 | TM | Nərimanov | Ak.H.Əliyev küç. | Pis | 559 | 0 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 21.25
103 | KTM | Nərimanov | Daş karxanası | Yaxşı | 569 | 517 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 2003 | 68
104 | TM | Nərimanov | A.Alı 7/19 | Pis | 576 | 719 | 77 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 | 2007 | 51
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 26.775
105 | TM | Nərimanov | Xoyski 110 | Pis | 577 | 716 | 98 | 10/0,4 | 630 | 2 | 77 | 1968 | 16.065
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2007 | 51
106 | TM | Nərimanov | K.Rəhimov 2 | Yaxşı | 578 | 459 | 62 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2009 | 34
[9 empty] | 1000 |  | 77 | 2009 | 25.5
107 | TM | Nərimanov | Xoyski 98 | Pis | 595 | 104 | 18 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1961 | 21.42
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1970 | 32.13
108 | TM | Nərimanov | Təbriz 19 | Pis | 617 | 329 | 44 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 75 | 2019 | 68
[9 empty] | 1600 |  | 71 | 2019 | 122.4
109 | TM | Nərimanov | N.Hajıyev 13 | Pis | 618 | 480 | 102 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2008 | 85
[9 empty] | 630 |  | 71 | 1990 | 48.195
110 | TM | Nərimanov | 6 aşırım-14-cü dağlıq | Yaxşı | 620 | 92 | 21 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2012 | 42.5
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2012 | 42.5
111 | TM | Nərimanov | Atatürk 27 | Pis | 637 | 551 | 92 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2007 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 73 | 2004 | 59.5
112 | TM | Nərimanov | Atatürk 47 | Əla | 638 | 686 | 117 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2014 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 1998 | 85
113 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 3 | Pis | 639 | 527 | 57 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2019 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 76 | 2019 | 34
114 | TM | Nərimanov | H.Əliyev 135 | Pis | 644 | 0 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1972 | 37.485
115 | TM | Nərimanov | T.Şıxəliyev 20 | Pis | 663 | 243 | 20 | 6/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 42.84
[9 empty] | 630 |  | 74 | 2006 | 32.13
116 | TM | Nərimanov | Azadlıq pr.127/131 | Pis | 668 | 962 | 99 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 74 | 2020 | 127.5
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2009 | 108.8
117 | KTM | Nərimanov | A.Neymətulla-20 | Yaxşı | 676 | 354 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1998 | 48.195
118 | TM | Nərimanov | Təbriz-51 | Pis | 678 | 120 | 22 | 6/0,4 | 400 | 2 | 72 | 1985 | 27.2
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2005 | 53.55
119 | TM | Nərimanov | Z.Bünyadov | Pis | 690 | 0 | 28 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2007 | 26.775
[9 empty] | 630 |  | 73 | 1969 | 37.485
120 | TM | Nərimanov | Hidayətzadə 28 | Pis | 692 | 215 | 13 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 | 2010 | 20.4
[9 empty] | 400 |  | 71 | 1982 | 30.6
121 | KTM | Nərimanov | Xoyski 89 | Pis | 698 | 0 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1975 | 32.13
122 | TM | Nərimanov | Xətai pr. 9 | Pis | 701 | 74 | 22 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2007 | 48.195
[9 empty] | 630 |  | 73 | 1979 | 37.485
123 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski pr. 43 | Pis | 702 | 363 | 24 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 74 | 2009 | 81.6
[9 empty] | 1600 |  | 71 | 2020 | 122.4
124 | TM | Nərimanov | M.Sənani-Azadlıq 950 | Əla | 708 | 305 | 66 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 71 | 2010 | 76.5
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2009 | 51
125 | KTM | Nərimanov | Xutor qəsəbəsi | Orta | 721 | 324 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2012 | 37.485
126 | KTM | Nərimanov | H.Mirzəyev | Yaxşı | 722 | 110 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1991 | 27.2
127 | TM | Nərimanov | M.Cümə 9 | Pis | 729 | 254 | 22 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 1998 | 48.195
[9 empty] | 630 |  | 70 | 1998 | 53.55
128 | TM | Nərimanov | Atatürk 35/37 | Pis | 730 | 765 | 73 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1997 | 53.55
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 2002 | 76.5
129 | TM | Nərimanov | Qədirbəyov 63 а | Pis | 756 | 503 | 53 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 1998 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2007 | 51
130 | TM | Nərimanov | Təbriz küç. 72-74 | Pis | 757 | 634 | 74 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 71 | 2018 | 122.4
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 2018 | 136
131 | TM | Nərimanov | Kazımzadə-məh.803 | Pis | 772 | 159 | 23 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 73 | 2007 | 59.5
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2007 | 68
132 | KTM | Nərimanov | Ş.Rəhimov 7 | Yaxşı | 773 | 243 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2007 | 85
133 | TM | Nərimanov | Z.Bünyadov 68 | Pis | 781 | 214 | 47 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1983 | 32.13
[9 empty] | 1000 |  | 75 | 2007 | 42.5
134 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 786 | 175 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1980 | 21.42
135 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 787 | 342 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1983 | 53.55
136 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 788 | 228 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1996 | 48.195
137 | KTM | Nərimanov | Çermet qəs. | Yaxşı | 789 | 265 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1983 | 48.195
138 | TM | Nərimanov | Y.Vəzirov 127 | Pis | 804 | 499 | 33 | 10/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2001 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 75 | 2001 | 26.775
139 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. | Əla | 807 | 0 | 10 | 6/0,4 | 1250 | 1 | 76 | 2011 | 42.5
140 | TM | Nərimanov | T.Əliyev 52 | Orta | 830 | 294 | 50 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 2009 | 26.775
[9 empty] | 630 |  | 76 | 2007 | 21.42
141 | TM | Nərimanov | A.Qəraybəyli 11/15 | Pis | 837 | 263 | 24 | 10/0,4 | 630 | 2 | 76 | 1987 | 21.42
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1970 | 26.775
142 | TM | Nərimanov | Təbriz küç. 55 | Əla | 870 | 272 | 47 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2022 | 54.4
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2022 | 108.8
143 | KTM | Nərimanov | N.Hacıyev 24 | Pis | 884 | 2 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 34
144 | TM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 105 | Pis | 915 | 117 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2012 | 42.84
145 | KTM | Nərimanov | H.Murad-Atatürk | Yaxşı | 949 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 17
146 | TM | Nərimanov | Xətai pr.49 | Pis | 961 | 0 | 6 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 2007 | 32.13
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2006 | 53.55
147 | KTM | Nərimanov | Xoyski-128 | Yaxşı | 976 | 216 | 50 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1998 | 42.84
148 | KTM | Nərimanov | Ə.Əliyev 1989 m. | Pis | 1020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 34
149 | KTM | Nərimanov | Atatürk-15 | Yaxşı | 1060 | 3 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 26.775
150 | KTM | Nərimanov | Ə.Əliyev küç. | Yaxşı | 1066 | 292 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1983 | 53.55
151 | KTM | Nərimanov | Ş.Rəhimov-15 | Yaxşı | 1069 | 106 | 18 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 85
152 | TM | Nərimanov | Z. Bünyadov 10 kön. | Əla | 1112 | 375 | 17 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2016 | 53.55
[9 empty] | 630 |  | 72 | 2016 | 42.84
153 | KTM | Nərimanov | K.Rəhimov 830 m. | Pis | 1114 | 1 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 42.5
154 | KTM | Nərimanov | Həsənoğlu 2 | Yaxşı | 1124 | 94 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1983 | 32.13
155 | TM | Nərimanov | F.X. Xoyski 112 a | Pis | 1129 | 194 | 27 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 2008 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2008 | 68
156 | KTM | Nərimanov | H.Əliyev pr. 105 | Yaxşı | 1157 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2002 | 25.5
157 | KTM | Nərimanov | Daş karxanası | Pis | 1174 | 185 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1998 | 32.13
158 | TM | Nərimanov | M. Əlizadə 112 | Yaxşı | 1218 | 263 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2008 | 42.5
[9 empty] | 630 |  | 74 | 1990 | 32.13
159 | KTM | Nərimanov | M.Məmmədov 4 | Pis | 1254 | 192 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1975 | 37.485
160 | KTM | Nərimanov | Z.Xəlil 9 | Pis | 1285 | 73 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1974 | 53.55
161 | KTM | Nərimanov | A.Alı-7/19 | Pis | 1312 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1976 | 34
162 | KTM | Nərimanov | İ.P.Dadaşov | Yaxşı | 1318 | 49 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1976 | 53.55
163 | KTM | Nərimanov | Ə.Vahid 19 | Yaxşı | 1325 | 128 | 37 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 68 | 2021 | 163.2
164 | TM | Nərimanov | C.Hacıbəyli 758 məh | Yaxşı | 1346 | 515 | 44 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 | 2003 | 108.8
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2003 | 54.4
165 | KTM | Nərimanov | Mayakovski-13 | Pis | 1385 | 39 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1991 | 53.55
166 | TM | Nərimanov | M.Cümə 9 | Pis | 1404 | 562 | 62 | 10/0,4 | 1000 | 3 | 75 | 2003 | 42.5
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2003 | 68
[9 empty] | 1000 |  | 70 | 2003 | 85
167 | TM | Nərimanov | A.Neymətulla 72 | Pis | 1470 | 251 | 16 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1999 | 53.55
[9 empty] | 630 |  | 75 | 1998 | 26.775
168 | KTM | Nərimanov | Daş karxanası | Pis | 1492 | 170 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1998 | 23.8
169 | TM | Nərimanov | M.Əlizadə 20-22 | Pis | 1636 | 220 | 29 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2005 | 85
[9 empty] | 400 |  | 75 | 1982 | 17
170 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski | Yaxşı | 2118 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2012 | 85.68
171 | TM | Nərimanov | M.Nagıyev | Yaxşı | 2161 | 3 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2004 | 85.68
172 | TM | Nərimanov | F.X.Xoyski | Yaxşı | 2173 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2012 | 64.26
173 | KTM | Nərimanov | C.Zeynalov-Bakuvi | Yaxşı | 2268 | 133 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2016 | 51
174 | TM | Nərimanov | Z.Bünyadov | Yaxşı | 2354 | 0 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 40.8
175 | TM | Nərimanov | Vaqif prospekti | Əla | 2509 | 0 | 4 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2011 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2011 | 68
176 | TM | Nərimanov | M.Nağıyev 4 | Yaxşı | 2549 | 9 | 1 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 | 2010 | 20.4
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2011 | 53.55
177 | TM | Nərimanov | Azadlıq | Yaxşı | 2600 | 57 | 15 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 74 | 2009 | 81.6
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2009 | 54.4
178 | KTM | Nərimanov | B/Şor qəsəbə | Yaxşı | 2651 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2009 | 29.75
179 | KTM | Nərimanov | B/Şor qəsəbə | Yaxşı | 2704 | 198 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1992 | 53.55
180 | KTM | Nərimanov | R.Muxtarov 15 | Orta | 2869 | 79 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2007 | 51
181 | KTM | Nərimanov | Y.Vəzirov 118/120 | Yaxşı | 2870 | 116 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1999 | 26.775
182 | TM | Nərimanov | A.Alı 20 | Yaxşı | 3087 | 272 | 25 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2006 | 85
[9 empty] | 1000 |  | 72 | 2006 | 68
183 | KTM | Nərimanov | Ə. Qayıbov 8 | Yaxşı | 3105 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2012 | 80.325
184 | TM | Nərimanov | Rəcəbli küç. | Yaxşı | 3110 | 24 | 67 | 10/0,4 | 2500 | 2 | 72 | 2012 | 170
[9 empty] | 2500 |  | 76 | 2012 | 85
185 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Yaxşı | 3111 | 553 | 58 | 10/0,4 | 2500 | 2 | 74 | 2020 | 127.5
[9 empty] | 2500 |  | 72 | 2020 | 170
186 | TM | Nərimanov | Rəcəbli küç. | Yaxşı | 3112 | 39 | 33 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 76 | 2009 | 54.4
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2009 | 81.6
187 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Yaxşı | 3113 | 0 | 24 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 74 | 2009 | 81.6
[9 empty] | 1600 |  | 74 | 2009 | 81.6
188 | TM | Nərimanov | B/şor 2062 məh. | Yaxşı | 3184 | 9 | 18 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 | 2012 | 136
[9 empty] | 1600 |  | 75 | 2012 | 68
189 | TM | Nərimanov | B/şor 2073 məh. | Yaxşı | 3185 | 168 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 2012 | 34
[9 empty] | 1000 |  | 74 | 2012 | 51
190 | TM | Nərimanov | Ə. Qayıbov | Yaxşı | 3186 | 0 | 0 | 6/0,4 | 400 | 2 | 0 | 1998 | 272
191 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Əla | 3214 | 3 | 46 | 10/0,4 | 2500 | 2 | 71 | 2014 | 191.25
[9 empty] | 2500 |  | 73 | 2014 | 148.75
192 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Əla | 3215 | 0 | 14 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 73 | 2009 | 95.2
[9 empty] | 1600 |  | 72 | 2009 | 108.8
193 | TM | Nərimanov | Ə.Rəcəbli M.Cümə | Əla | 3216 | 0 | 21 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2009 | 42.5
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 2011 | 76.5
194 | TM | Nərimanov | Z. Bünyadov 10 kön. | Əla | 3224 | 121 | 19 | 6/0,4 | 250 | 2 | 52 | 1972 | 59.5
[9 empty] | 630 |  | 54 | 2007 | 139.23
195 | TM | Nərimanov | Z. Bünyadov 10 kön. | Əla | 3232 | 0 | 16 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 52 | 2014 | 595
[9 empty] | 2500 |  | 54 | 2014 | 552.5
196 | TM | Nərimanov | A.Heydərov-21 | Əla | 3335 | 459 | 68 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 78 | 2011 | 27.2
[9 empty] | 1600 |  | 76 | 2011 | 54.4
197 | TM | Nərimanov | Qarabağ küç. | Əla | 3582 | 360 | 25 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 71 | 2013 | 122.4
[9 empty] | 1600 |  | 70 | 2013 | 136
198 | TM | Nərimanov | 205 qəsəbə | Yaxşı | 205q | 488 | 29 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 2006 | 48.195
[9 empty] | 630 |  | 70 | 2006 | 53.55
199 | TM | Nərimanov | B/Şor qəsəbə | Pis | B/Şor | 650 | 12 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1987 | 53.55
[9 empty] | 1000 |  | 71 | 1988 | 76.5
200 | KTM | Nərimanov | Ə. Qayıbov 11 | Orta | Depo qaç.1 | 118 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2001 | 17
201 | KTM | Nərimanov | Ə. Qayıbov 11 | Orta | Depo qaç.2 | 60 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1974 | 26.775
202 | KTM | Nərimanov | İ.Abışov qəsəbə | Yaxşı | İ.Abışov | 318 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 34