## Naftalan
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Ş.Qurbanov küçəsi | Əla | 5100002 | 11 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2022 | 441
2 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Ş.Qurbanov küçəsi | Yaxşı | 5100003 | 6 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1972 | 280
3 | TM | Naftalan | Naftalan ş. H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 5100004 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2014 | 441
4 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Mədəniyyətin yanı | Əla | 5100010 | 72 | 32 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 280
5 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Habil Əliyev küçəsi | Yaxşı | 5100014 | 238 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 441
6 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Habil Əliyev küçəsi | Yaxşı | 5100015 | 336 | 95 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 |  | 441
7 | TM | Naftalan | Naftalan ş. N.Gəncəvi küçəsi | Yaxşı | 5100005 | 66 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1984 | 441
8 | TM | Naftalan | Naftalan ş. N.Gəncəvi küçəsi | Yaxşı | 5100006 | 132 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 441
9 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. İ.Həsənzadə küçəsi | Əla | 5100009 | 212 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2022 | 441
10 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Goran Sanatoriyası | Yaxşı | 5103001 | 34 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 280
11 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. İ.Məmmədov məhəlləsi | Yaxşı | 5100007 | 132 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2008 | 441
12 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Rus məktəbinin yanı | Yaxşı | 5100011 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1968 | 224
13 | TM | Naftalan | Naftalan ş. İ.Həsənzadə küçəsi | Yaxşı | 5100013 | 427 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 2004 | 441
14 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Bağ evləri | Yaxşı | 5100018 | 410 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 0 | 280
15 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Bağ evləri | Əla | 5100021 | 145 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 0 | 112
16 | TM | Naftalan | Naftalan ş. Hərbi hissənin yanı | Yaxşı | 5100028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 0 | 112
17 | TM | Naftalan | Goranboy r. Tatarlı kəndi | Yaxşı | 5100024 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 0 | 28
18 | TM | Naftalan | Goranboy r. Tatarlı kəndi | Yaxşı | 5100025 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 0 | 28
19 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100027 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2016 | 112
20 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100019 | 58 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 441
21 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100026 | 41 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2016 | 112
22 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100020 | 62 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2006 | 280
23 | KTM | Naftalan | Naftalan ş. Qaşaltı kəndi | Əla | 5100029 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2023 | 28
24 | TM | Naftalan | Naftalan Ş. Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 5100001 | 58 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1975 | 224
25 | KTM | Naftalan | Naftalan Ş. Qasımbəyli kəndi | Əla | 5100022 | 62 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 28
26 | KTM | Naftalan | Naftalan Ş. Qasımbəyli kəndi | Əla | 5100023 | 80 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 175