## Ağdaş
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ağdaş | Axundov küçəsi | Kafi | 9034001 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1993 | 72
2 | KTM | Ağdaş | C.Məmmədquluzadə küçəsi | Əla | 9030001 | 100 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 252
3 | KTM | Ağdaş | C.Məmmədquluzadə küçəsi | Kafi | 9034003 | 113 | 24 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2005 | 288
4 | KTM | Ağdaş | N.Nərimanov küçəsi. RAYPO | Yaxşı | 9030002 | 283 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1980 | 430
5 | KTM | Ağdaş | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 9030003 | 93 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1996 | 252
6 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Orta | 9030005 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1987 | 70
7 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Orta | 9030004 | 96 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1972 | 204
8 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Əla | 9030006 | 51 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 157
9 | KTM | Ağdaş | Ağalı küçəsi | Yaxşı | 9030007 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 40.8
10 | KTM | Ağdaş | Fizuli küçəsi | Kafi | 9030008 | 7 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1997 | 100.8
11 | KTM | Ağdaş | Fizuli küçəsi | Orta | 9030012 | 226 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2001 | 465
12 | KTM | Ağdaş | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9030009 | 223 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1990 | 408
13 | KTM | Ağdaş | S.Vurğun küçəsi | Orta | 9030010 | 101 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1996 | 273
14 | KTM | Ağdaş | S.Vurğun küçəsi | Əla | 9030011 | 136 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 252
15 | TM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Orta | 9030013 | 218 | 37 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1987 | 414
16 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti | Orta | 9030016 | 169 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 259
17 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Orta | 9030014 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993 | 98
18 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev adına şəhər parkı | Əla | 9030015 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 241
19 | KTM | Ağdaş | M.İsayev və H.Hacıyev kəsişməsi | Əla | 9030278 | 34 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 159
20 | KTM | Ağdaş | Karvan yolu | Əla | 9030280 | 128 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 157
21 | KTM | Ağdaş | L.Məmmədbəyov küçəsi | Əla | 9030285 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 155
22 | KTM | Ağdaş | Üçqovaq küçəsi | Yaxşı | 9030018 | 180 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1997 | 385
23 | KTM | Ağdaş | M.Əfəndizadə küçəsi | Kafi | 9030019 | 104 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1998 | 255
24 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 9030020 | 111 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1996 | 408
25 | TM | Ağdaş | Vaqif küçəsi - dalan 2 | Orta | 9034009 | 146 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1995 | 402
26 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. (xəstəxana) | Kafi | 9034011 | 1 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1990 | 252
27 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. SMU-18 qəsəbə | Yaxşı | 9034013 | 123 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1986 | 255
28 | TM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 9034014 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2004 | 103
29 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. SMU-18 qəsəbə | Kafi | 9034005 | 88 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1995 | 252
30 | KTM | Ağdaş | Nəsimi küçəsi | Orta | 9030021 | 154 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1981 | 255
31 | KTM | Ağdaş | M.Müşfiq küçəsi | Orta | 9030022 | 127 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1983 | 245
32 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. SMU-18 qəsəbə | Orta | 9030023 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 65
33 | KTM | Ağdaş | M.Müşfiq küçəsi | Yaxşı | 9030024 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1994 | 164
34 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi - dalan 2 | Yaxşı | 9030025 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1992 | 63
35 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi - dalan 2 | Yaxşı | 9034008 | 50 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 158
36 | KTM | Ağdaş | C.Cabbarlı küçəsi | Əla | 9030277 | 143 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2016 | 248
37 | KTM | Ağdaş | Ü.Hacıyev küçəsi | Yaxşı | 9030026 | 173 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1997 | 259
38 | KTM | Ağdaş | İstiqlal küçəsi | Orta | 9034012 | 244 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 414
39 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev Prospekti | Əla | 9030273 | 79 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2015 | 397
40 | KTM | Ağdaş | Babək küçəsi | Orta | 9030027 | 117 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 85 | 1983 | 233
41 | TM | Ağdaş | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9034015 | 53 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1986 | 277
42 | TM | Ağdaş | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9034016 | 242 | 91 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 82 | 1986 | 720
43 | KTM | Ağdaş | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 9030028 | 212 | 80 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1985 | 414
44 | KTM | Ağdaş | C.Hacıyev küçəsi | Orta | 9030029 | 347 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 1987 | 630
45 | KTM | Ağdaş | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9030283 | 75 | 31 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2016 | 255
46 | KTM | Ağdaş | Nizami küçəsi | Orta | 9030030 | 144 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2002 | 259
47 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Orta | 9030031 | 316 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1987 | 442
48 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Orta | 9030032 | 157 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1993 | 284
49 | KTM | Ağdaş | 20 yanvar küçəsi | Orta | 9030033 | 61 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1990 | 103
50 | KTM | Ağdaş | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 9030035 | 199 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1994 | 263
51 | KTM | Ağdaş | M.Şeyixzadə küçəsi | Kafi | 9034017 | 71 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2001 | 259
52 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Kafi | 9034018 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2002 | 630
53 | KTM | Ağdaş | Y.Nəbiyev küçəsi | Kafi | 9034019 | 82 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 2003 | 177
54 | KTM | Ağdaş | 20 yanvar küçəsi | Orta | 9030036 | 187 | 98 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1986 | 431
55 | TM | Ağdaş | M.Əsədov küçəsi | Orta | 9034021 | 176 | 112 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1985 | 408
56 | KTM | Ağdaş | M.Əsədov küçəsi | Kafi | 9034020 | 0 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2004 | 63
57 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi | Yaxşı | 9030037 | 1 | 99 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2005 | 270
58 | KTM | Ağdaş | Ağdaş şəhəri. Ağdaş-Xaldan yolu | Kafi | 9034022 | 244 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1985 | 166
59 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Orta | 9030038 | 34 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1988 | 39
60 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Orta | 9030039 | 62 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1990 | 102
61 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Kafi | 9030040 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1996 | 103
62 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Kafi | 9030041 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 101
63 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9030042 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 39
64 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi | Orta | 9030043 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1999 | 66
65 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9030044 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2000 | 67
66 | KTM | Ağdaş | Bakı-Qazax yolu. Ferma | Kafi | 9030045 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1985 | 40
67 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kənd ərazisi | Kafi | 9034023 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1998 | 28
68 | KTM | Ağdaş | Şəhərin 42-ci məhəlləsi | Orta | 9030046 | 46 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1999 | 105
69 | KTM | Ağdaş | Maşad kəndi | Yaxşı | 9030048 | 93 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1983 | 248
70 | KTM | Ağdaş | Maşad kəndi | Yaxşı | 9030049 | 197 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1980 | 255
71 | KTM | Ağdaş | Gürcüva kəndi | Orta | 9030050 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2003 | 27
72 | KTM | Ağdaş | Gürcüva kəndi | Orta | 9030051 | 139 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1988 | 262
73 | KTM | Ağdaş | H.Əliyev prospekti. 4 yol nasos | Yaxşı | 9030052 | 16 | 18 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985 | 63
74 | KTM | Ağdaş | Maşad kəndi | Orta | 9030053 | 56 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2003 | 270
75 | KTM | Ağdaş | Maşad küçəsi | Orta | 9030054 | 92 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2007 | 153
76 | KTM | Ağdaş | H. Əliyev pr. Xəstəxana | Yaxşı | 9030055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2001 | 252
77 | KTM | Ağdaş | Məşəd küçəsi | Orta | 9034024 | 16 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1998 | 60
78 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Kafi | 9034028 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1990 | 40
79 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Kafi | 9030058 | 113 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1994 | 252
80 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Orta | 9030056 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 69
81 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Orta | 9030057 | 79 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1988 | 101
82 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Orta | 9034108 | 47 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1984 | 40
83 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Kafi | 9030063 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1993 | 38
84 | KTM | Ağdaş | Dəhnə kəndi | Kafi | 9034027 | 29 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1989 | 40
85 | KTM | Ağdaş | Azadlıq küçəsi | əla | 9030274 | 54 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2015 | 164
86 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı kəndi | Kafi | 9030059 | 54 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1985 | 166
87 | KTM | Ağdaş | Türyançay qəsəbəsi 1 | Orta | 9034025 | 32 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1983 | 63
88 | KTM | Ağdaş | Türyançay qəsəbəsi 2 | Orta | 9034026 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1983 | 64
89 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı Nasos | Orta | 9034109 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1985 | 39
90 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı kəndi | Kafi | 9030060 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1987 | 41
91 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ağcayazı ferma | Kafi | 9034111 | 61 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 63
92 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ağcayazı kəndi | Kafi | 9030062 | 75 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1996 | 99
93 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ağcayazı kəndi | Kafi | 9034029 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1990 | 60
94 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ağcayazı kəndi | Kafi | 9030061 | 75 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1998 | 98
95 | KTM | Ağdaş | Maşad küçəsi | Əla | 9030275 | 78 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 115
96 | KTM | Ağdaş | İstiqlal küçəsi | Əla | 9030276 | 147 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2015 | 266
97 | KTM | Ağdaş | Axundov küçəsi | Əla | 9030118 | 108 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1994 | 153
98 | KTM | Ağdaş | Şəhər yeni yaşayış massivi | Kafi | 9030105 | 98 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1995 | 397
99 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi d-7 | Kafi | 9034043 | 46 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1996 | 99
100 | KTM | Ağdaş | Ərəş küçəsi | Kafi | 9034044 | 193 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1999 | 157
101 | KTM | Ağdaş | M.İsayev küçəsi d-8 | Əla | 9030279 | 37 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 153
102 | KTM | Ağdaş | R.Rza küçəsi | Kafi | 9034046 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 69
103 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kəndi | Kafi | 9030119 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1984 | 98
104 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Kafi | 9030108 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1998 | 64
105 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Orta | 9034051 | 34 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 39
106 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Orta | 9030116 | 48 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990 | 96
107 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Orta | 9030117 | 61 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1991 | 160
108 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 9030120 | 33 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 105
109 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 9030121 | 37 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1984 | 115
110 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 9030122 | 26 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1983 | 62
111 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Orta | 9030123 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 62
112 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi | Kafi | 9034052 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1972 | 39
113 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi. Məcburi köçkünlər | Kafi | 9034053 | 7 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 2003 | 40
114 | KTM | Ağdaş | Şıxlı kəndi. Məcburi köçkünlər | Kafi | 9034054 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 2003 | 26
115 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Kökəltmə ferması | Kafi | 9030106 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1971 | 66
116 | KTM | Ağdaş | Qaradağlı kəndi. Yem döymə | Kafi | 9034047 | 0 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1971 | 25 | sxemdən açıq
117 | KTM | Ağdaş | Yeniarx kəndi | Əla | 9030110 | 67 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 101
118 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kəndi | Orta | 9034048 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1971 | 65
119 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Yaxşı | 9030107 | 58 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1969 | 64
120 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Yaxşı | 9034050 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1983 | 65
121 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin | Kafi | 9034049 | 33 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1995 | 39
122 | KTM | Ağdaş | Qumlax kəndi | Kafi | 9034055 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1972 | 38
123 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Kafi | 9030115 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2005 | 61
124 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Kafi | 9030111 | 57 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1973 | 160
125 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Kafi | 9030112 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1975 | 40
126 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Kafi | 9030113 | 109 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 98
127 | KTM | Ağdaş | Mürsəl kəndi | Kafi | 9030114 | 63 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016 | 111
128 | KTM | Ağdaş | Aşağı Zeynəddin kəndi. Ferma | Kafi | 9030109 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1972 | 115
129 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Kafi | 9030144 | 3 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1973 | 28
130 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Kafi | 9030150 | 107 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1974 | 155
131 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Kafi | 9034069 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1968 | 116
132 | KTM | Ağdaş | Aşağı Qəsil kəndi | Kafi | 9030147 | 42 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1997 | 39
133 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Kafi | 9034075 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1978 | 67
134 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Kafi | 9034071 | 13 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1973 | 24
135 | KTM | Ağdaş | Sadavat kəndi | Kafi | 9030151 | 79 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1975 | 153
136 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Orta | 9030153 | 109 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1998 | 175
137 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Yaxşı | 9030154 | 82 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2007 | 162
138 | TM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Orta | 9034066 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2005 | 40.8
139 | TM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Orta | 9030156 | 2 | 0 | 10/0,5 | 63 | 1 | 20 | 1986 | 41
140 | KTM | Ağdaş | Orta Qəsil kəndi | Əla | 9030145 | 84 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016 | 160
141 | KTM | Ağdaş | Qülbəndə kəndi | Kafi | 9030146 | 61 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1979 | 105
142 | KTM | Ağdaş | Qülbəndə kəndi | Kafi | 9034067 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2016 | 106
143 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Kafi | 9030149 | 37 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 109
144 | KTM | Ağdaş | Şordəhnə kəndi | Kafi | 9034070 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2001 | 102
145 | KTM | Ağdaş | Aşağı Qəsil kəndi | Kafi | 9030148 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1974 | 40
146 | KTM | Ağdaş | Aşağı Qəsil kəndi | Kafi | 9034068 | 35 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1975 | 105
147 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Kafi | 9034072 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 24
148 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Kafi | 9030155 | 52 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1983 | 95
149 | KTM | Ağdaş | Xosrov kəndi | Kafi | 9030152 | 140 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 98
150 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Yaxşı | 9030157 | 52 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1988 | 101
151 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Kafi | 9030158 | 91 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1989 | 64
152 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Yaxşı | 9034073 | 57 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1997 | 71
153 | KTM | Ağdaş | Birinci Aral kəndi | Kafi | 9034074 | 90 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1983 | 98
154 | KTM | Ağdaş | İkinci Aral kəndi | Kafi | 9030159 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1999 | 60
155 | KTM | Ağdaş | İkinci Aral kəndi | Kafi | 9030160 | 60 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2005 | 155
156 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi | Yaxşı | 9030161 | 92 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2003 | 162
157 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi | Əla | 9030286 | 4 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2016 | 103
158 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi | əla | 9030288 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 0 | 2023 | 145
159 | KTM | Ağdaş | Cücük kəndi | Kafi | 9030162 | 69 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2006 | 160
160 | KTM | Ağdaş | Cücük kəndi | Kafi | 9030163 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 2007 | 71
161 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi. Ferma | Kafi | 9030164 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 38
162 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbə. Yeni yaşayış massivi | Kafi | 9034076 | 19 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1996 | 26
163 | KTM | Ağdaş | Dovudlu kəndi | Kafi | 9030165 | 60 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1983 | 64
164 | KTM | Ağdaş | Dovudlu kəndi | Kafi | 9034079 | 48 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2005 | 39
165 | KTM | Ağdaş | Binələr kəndi | Kafi | 9030166 | 53 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1981 | 63
166 | KTM | Ağdaş | Binələr kəndi | Kafi | 9034078 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1998 | 66
167 | KTM | Ağdaş | Malay kəndi | Kafi | 9030167 | 46 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 67
168 | KTM | Ağdaş | Malay kəndi | Əla | 9030287 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2016 | 105
169 | KTM | Ağdaş | Pirəyir kəndi. Yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9030271 | 29 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2012 | 66
170 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi | Əla | 9030281 | 81 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2015 | 270
171 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Kafi | 9030124 | 13 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 83 | 1978 | 26
172 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Kafi | 9030125 | 17 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1976 | 39
173 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Kafi | 9030126 | 127 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1988 | 164
174 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Qəsil kəndi | Kafi | 9030127 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2007 | 106
175 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi. İstixana yaşayış binası | Kafi | 9034056 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 2001 | 114
176 | KTM | Ağdaş | Bulaqotağı kəndi | Kafi | 9030128 | 73 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1983 | 101
177 | KTM | Ağdaş | Bulaqotağı kəndi | Yaxşı | 9030129 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1984 | 64
178 | KTM | Ağdaş | Bulaqotağı kəndi | Kafi | 9030130 | 61 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1986 | 63
179 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Kafi | 9034057 | 36 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 2006 | 73
180 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Kafi | 9030131 | 92 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1998 | 408
181 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Kafi | 9034059 | 55 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2006 | 255
182 | KTM | Ağdaş | Qarağan Sədi kəndi | Kafi | 9034061 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 60
183 | KTM | Ağdaş | Qarağan Şıxlar kəndi | Kafi | 9034060 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1991 | 45
184 | KTM | Ağdaş | Qarağan Şıxlar kəndi | əla | 9030133 | 111 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016 | 155
185 | KTM | Ağdaş | Qarağan Şıxlar kəndi | Kafi | 9030134 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1989 | 59
186 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Kafi | 9030135 | 88 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1985 | 101
187 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Kafi | 9030136 | 63 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1990 | 37
188 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Kafi | 9034062 | 74 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2003 | 64
189 | KTM | Ağdaş | Hüşün kəndi | Kafi | 9034063 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2003 | 40
190 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Kafi | 9034064 | 90 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1992 | 245
191 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Kafi | 9030139 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1985 | 70
192 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Kafi | 9030137 | 37 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 2007 | 96
193 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi. Ferma | Kafi | 9034065 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1983 | 99
194 | KTM | Ağdaş | Kükəl kəndi | Kafi | 9030138 | 88 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1998 | 157
195 | KTM | Ağdaş | Ərəb kəndi | əla | 9030141 | 85 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016 | 96
196 | KTM | Ağdaş | Ərəb kəndi | Kafi | 9030142 | 152 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2006 | 155
197 | KTM | Ağdaş | Ərəb kəndi | Kafi | 9030143 | 101 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1986 | 98
198 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi | Əla | 9030064 | 52 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016 | 155
199 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi | Kafi | 9030065 | 75 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 157
200 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi | Kafi | 9030067 | 53 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1986 | 68
201 | KTM | Ağdaş | Pirkəkə kəndi. Azərcell | Yaxşı | 9030068 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1990 | 38
202 | KTM | Ağdaş | Hacılı kəndi | Kafi | 9030069 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1985 | 41
203 | KTM | Ağdaş | Qobuüstü kəndi | Əla | 9034031 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 164
204 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi | Kafi | 9030070 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1983 | 39
205 | KTM | Ağdaş | Qobuüstü kəndi | Kafi | 9030073 | 58 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 64
206 | KTM | Ağdaş | Yanev kəndi | Kafi | 9030076 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1987 | 39
207 | KTM | Ağdaş | Qobuüstü kəndi | Kafi | 9034030 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2002 | 40
208 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi | Kafi | 9030074 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1986 | 44
209 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi. Dəyirman | Yaxşı | 9034032 | 25 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1983 | 35
210 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi | Kafi | 9030071 | 72 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2004 | 64
211 | KTM | Ağdaş | Yanev kəndi | Kafi | 9030075 | 49 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1992 | 71
212 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Nemətabad kəndi. Məktəb | Yaxşı | 9030072 | 48 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1990 | 148
213 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Kafi | 9030082 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1981 | 64
214 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Kafi | 9030080 | 19 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1976 | 65
215 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Kafi | 9030081 | 57 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 1972 | 114
216 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Kafi | 9030077 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2007 | 25
217 | KTM | Ağdaş | Aşağı Nemətabad kəndi | Kafi | 9034033 | 16 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1998 | 26
218 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Əla | 9030078 | 60 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2016 | 40
219 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Kafi | 9030079 | 46 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2001 | 162
220 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Kafi | 9034041 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2013 | 38
221 | KTM | Ağdaş | Yeni kənd kəndi | Kafi | 9034112 | 2 | 0 | 10/0,4 | 4 | 1 | 87 | 2001 | 3 | OMİK
222 | KTM | Ağdaş | Qoşaqovaq kəndi | Kafi | 9030084 | 88 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1981 | 162
223 | KTM | Ağdaş | Qoşaqovaq kəndi | Kafi | 9030085 | 75 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1983 | 112
224 | KTM | Ağdaş | Qoşaqovaq kəndi | Kafi | 9030083 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 1985 | 113
225 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Kafi | 9030088 | 21 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1981 | 102
226 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Kafi | 9030087 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1984 | 71
227 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Kafi | 9030089 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1990 | 63
228 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Kafi | 9030086 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1986 | 40
229 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | Kafi | 9034038 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 38
230 | KTM | Ağdaş | Şəkili kəndi | yaxşı | 9034039 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1975 | 54
231 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Kafi | 9030092 | 62 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1999 | 105
232 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Əla | 9030094 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 43
233 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Kafi | 9030095 | 47 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1981 | 39
234 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Kafi | 9030093 | 19 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1980 | 25
235 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Kafi | 9034036 | 3 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1998 | 24 | sxemdən açıq
236 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | Yaxşı | 9030090 | 48 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1923 | 360
237 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | kafi | 9034035 | 79 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1976 | 360
238 | KTM | Ağdaş | Qolqəti kəndi | kafi | 9030091 | 71 | 10 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1921 | 54
239 | KTM | Ağdaş | Cüvə kəndi | Kafi | 9030096 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 39
240 | KTM | Ağdaş | Cüvə kəndi | Kafi | 9030097 | 59 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 153
241 | KTM | Ağdaş | Korarx kəndi | Kafi | 9030098 | 40 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 96
242 | KTM | Ağdaş | Aşağı Korarx kəndi | Kafi | 9034040 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1987 | 39
243 | KTM | Ağdaş | Aşağı Korarx kəndi | Kafi | 9030099 | 44 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1982 | 66
244 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Korarx kəndi | Kafi | 9030100 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1982 | 73
245 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi | Kafi | 9030101 | 51 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1980 | 63
246 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi | Kafi | 9030102 | 91 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1981 | 284
247 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi | Yaxşı | 9030103 | 41 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1985 | 180
248 | KTM | Ağdaş | Ərəbocaq kəndi. Məktəb | Kafi | 9030104 | 18 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1987 | 24
249 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi | Yaxşı | 9030230 | 249 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1973 | 402
250 | KTM | Ağdaş | Ləki Qəsəbə | Kafi | 9030231 | 69 | 32 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1974 | 173
251 | KTM | Ağdaş | Ləki Qəsəbə | Kafi | 9030232 | 134 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 2001 | 228
252 | KTM | Ağdaş | Ləki Qəsəbə | Əla | 9030233 | 284 | 41 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 374
253 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034097 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1971 | 41
254 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034098 | 46 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1973 | 38
255 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030220 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1996 | 62
256 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030221 | 56 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1997 | 98
257 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030222 | 38 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1981 | 98
258 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030223 | 125 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1976 | 25
259 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030224 | 45 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 252
260 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030225 | 70 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1978 | 65
261 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034100 | 37 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1999 | 105
262 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034099 | 43 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1998 | 98
263 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034101 | 61 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2004 | 62
264 | KTM | Ağdaş | Güvəkənd kəndi | Kafi | 9030226 | 49 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1981 | 38
265 | KTM | Ağdaş | Güvəkənd kəndi | Kafi | 9030227 | 121 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 66
266 | KTM | Ağdaş | Əmirarx kəndi | Kafi | 9034104 | 25 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1996 | 114
267 | KTM | Ağdaş | Əmirarx kəndi | Əla | 9030228 | 205 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2016 | 391
268 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Əla | 9030282 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 112
269 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030168 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1976 | 68
270 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030169 | 92 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 245
271 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030170 | 113 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1980 | 155
272 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | əla | 9030172 | 92 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016 | 101
273 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030173 | 13 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1978 | 62
274 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034085 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 64
275 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034113 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1998 | 66
276 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030175 | 107 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1996 | 164
277 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034082 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1976 | 43
278 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9034084 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1991 | 114
279 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9030177 | 37 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1968 | 115
280 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9030176 | 57 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1985 | 99
281 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9034083 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 96
282 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9030178 | 57 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 69
283 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Yaxşı | 9030174 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1981 | 70
284 | KTM | Ağdaş | Yuxarı Ləki kəndi | Kafi | 9030171 | 6 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1992 | 25
285 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Yaxşı | 9030179 | 71 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 157
286 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | kafi | 9030180 | 52 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1976 | 162
287 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | kafi | 9030181 | 23 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1983 | 64
288 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | kafi | 9034086 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 115
289 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9034087 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1981 | 64
290 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9030182 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1993 | 103
291 | KTM | Ağdaş | Orta Ləki kəndi | Kafi | 9030183 | 31 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1979 | 104
293 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Kafi | 9030184 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2001 | 38
294 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Kafi | 9034088 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2010 | 40
295 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Kafi | 9030185 | 60 | 18 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1976 | 114
296 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Kafi | 9030186 | 89 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1981 | 173
297 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Yaxşı | 9034089 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1993 | 43
298 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Yaxşı | 9030187 | 89 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1990 | 114
299 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Kafi | 9034090 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1981 | 37
300 | KTM | Ağdaş | Aşağı Ləki kəndi | Kafi | 9034091 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1994 | 38
301 | KTM | Ağdaş | Hapıtlı kəndi | Kafi | 9030188 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1983 | 63
302 | KTM | Ağdaş | Hapıtlı kəndi | Kafi | 9030190 | 47 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 102
303 | KTM | Ağdaş | Hapıtlı kəndi | Kafi | 9030189 | 23 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 81 | 1990 | 28
304 | KTM | Ağdaş | Orta ləki kəndi | Kafi | 9034110 | 33 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1999 | 62
305 | KTM | Ağdaş | Ovculu kəndi | Kafi | 9030191 | 48 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 30
306 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Kafi | 9030234 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1978 | 25
307 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Kafi | 9030237 | 57 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1987 | 71
308 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Yaxşı | 9030238 | 93 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1989 | 99
309 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Yaxşı | 9030239 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1983 | 63
310 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Kafi | 9030235 | 98 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1999 | 150
311 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Kafi | 9030236 | 89 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2004 | 157
312 | KTM | Ağdaş | Abad kəndi | Kafi | 9034106 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1988 | 95
313 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Kafi | 9030240 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 54 | 1970 | 0 | şəbəkədən açıq
314 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Kafi | 9030241 | 64 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986 | 37
315 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Kafi | 9030242 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1987 | 64
316 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Kafi | 9030243 | 60 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1985 | 99
317 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Kafi | 9030244 | 91 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1987 | 101
318 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | Kafi | 9030245 | 40 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2006 | 102
319 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | kafi | 9030246 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 55 | 1968 | 36
320 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | kafi | 9030410 | 0 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 58 | 1972 | 27
321 | KTM | Ağdaş | Qaradeyin kəndi | kafi | 9030272 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2014 | 43
322 | KTM | Ağdaş | Ərəbşəki kəndi | kafi | 9030248 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 65
323 | KTM | Ağdaş | Ağcaqovaq kəndi | kafi | 9030249 | 32 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 68
324 | KTM | Ağdaş | Eymur kəndi | kafi | 9030247 | 106 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1985 | 248
325 | KTM | Ağdaş | Eymur kəndi | kafi | 9030250 | 20 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 86 | 1980 | 28
326 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Əla | 9030192 | 57 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1987 | 115
327 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Kafi | 9030193 | 85 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1993 | 114
328 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Yaxşı | 9030194 | 70 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1978 | 111
329 | KTM | Ağdaş | Nehrəxəlil kəndi | Yaxşı | 9030195 | 39 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1990 | 263
330 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi. Yeni massiv | Kafi | 9034092 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1988 | 66
331 | KTM | Ağdaş | Ləki qəsəbəsi. Yeni massiv | Kafi | 9034093 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1990 | 62
332 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Kafi | 9030200 | 4 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1997 | 60
333 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Kafi | 9030203 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1988 | 40
334 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Kafi | 9030204 | 38 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1981 | 98
335 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Yaxşı | 9030201 | 119 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1980 | 103
336 | KTM | Ağdaş | Kotanarx kəndi | Kafi | 9030202 | 42 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 99
337 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Kafi | 9034095 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 2006 | 71
338 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Əla | 9030206 | 78 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016 | 102
339 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Kafi | 9030208 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1981 | 104
340 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Kafi | 9030205 | 28 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1994 | 42
341 | KTM | Ağdaş | Cardam kəndi | Yaxşı | 9030207 | 62 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 102
342 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Kafi | 9030209 | 82 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990 | 99
343 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Kafi | 9030210 | 69 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1989 | 66
344 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Kafi | 9030211 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 37
345 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Kafi | 9030212 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1984 | 66
346 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Kafi | 9030213 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 31
347 | KTM | Ağdaş | Tofiqi kəndi | Kafi | 9030214 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1988 | 37
348 | KTM | Ağdaş | Əmirmahmud kəndi. Qarağan Saatlı kəndi | Kafi | 9030215 | 61 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 62
349 | KTM | Ağdaş | Əmirmahmud kəndi | Yaxşı | 9034096 | 60 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2006 | 63
350 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Yaxşı | 9030216 | 51 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 62
351 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Kafi | 9030217 | 34 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1985 | 37
352 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Kafi | 9030218 | 61 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2004 | 284
353 | KTM | Ağdaş | Şəmsabad kəndi | Kafi | 9030219 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1998 | 65
354 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Kafi | 9030196 | 89 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1983 | 99
355 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Kafi | 9030197 | 57 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1985 | 114
356 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Kafi | 9030198 | 95 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1993 | 112
357 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Yaxşı | 9034094 | 69 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1975 | 153
358 | KTM | Ağdaş | Yenicə kəndi | Yaxşı | 9030199 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1996 | 40
359 | KTM | Ağdaş | Qaraoğlan kəndi | Kafi | 9030251 | 81 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1983 | 171
360 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Kafi | 9030252 | 29 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1981 | 95
361 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Kafi | 9030253 | 104 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1974 | 103
362 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Kafi | 9030254 | 68 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1985 | 160
363 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Kafi | 9030255 | 85 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1986 | 148
364 | KTM | Ağdaş | Pirəzə kəndi | Əla | 9030284 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 98
365 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Yaxşı | 9030256 | 99 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1993 | 99
366 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Kafi | 9030260 | 83 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1983 | 63
367 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Kafi | 9030259 | 60 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1987 | 64
368 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Kafi | 9030258 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1973 | 65
369 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Kafi | 9030265 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2006 | 68
370 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Kafi | 9030262 | 42 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1993 | 66
371 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Yaxşı | 9030261 | 49 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1981 | 106
372 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Yaxşı | 9030264 | 40 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1996 | 63
373 | KTM | Ağdaş | Kotavan kəndi | Kafi | 9030263 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 61
374 | KTM | Ağdaş | Qaxay kəndi | Kafi | 9030266 | 55 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1992 | 62
375 | KTM | Ağdaş | Qaxay kəndi | Kafi | 9030267 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1994 | 40
376 | KTM | Ağdaş | Ağzıbir kəndi | Kafi | 9030257 | 6 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 75 | 1987 | 32
377 | KTM | Ağdaş | Qaxay kəndi | Kafi | 9030268 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1994 | 62