## Ağsu
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ağsu | Kəndoba kəndi | Kafi | 4090062 | 139 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 0
2 | KTM | Ağsu | Çiyni kəndi | Kafi | 4090175 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
3 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090158 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1991 | 0
4 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090167 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2002 | 0
5 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi (Artezian) | Kafi | 4093167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2005 | 0
6 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093021 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2007 | 0
7 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2007 | 0
8 | KTM | Ağsu | Çaparli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093116 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2007 | 0
9 | KTM | Ağsu | Şahbəyli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093169 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2013 | 0
10 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi (Artezian) | Kafi | 4093092 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2004 | 0
11 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi (Artezian) | Kafi | 4093168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2013 | 0
12 | KTM | Ağsu | Qaravəlli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093089 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2006 | 0
13 | KTM | Ağsu | Qaraqaşli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093013 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2003 | 0
14 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi (Artezian) | Kafi | 4093189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2015 | 0
15 | KTM | Ağsu | Qiyasli kəndi (Artezian) | Kafi | 4093061 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2006 | 0
16 | KTM | Ağsu | Ilxiçi kəndi (Artezian) | Kafi | 4093084 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2007 | 0
17 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090131 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 1992 | 0
18 | KTM | Ağsu | Rəhimağali kəndi (Artezian) | Kafi | 4093016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2003 | 0
19 | KTM | Ağsu | Ülgüc kəndi | Kafi | 4090165 | 55 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 1992 | 0
20 | KTM | Ağsu | Bakı-Qazax Yolu | Əla | 4090221 | 14 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
21 | KTM | Ağsu | Pirhəsənili kəndi | Əla | 4090224 | 38 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 0
22 | KTM | Ağsu | Ilxıçı kəndi | Əla | 4090149 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
23 | KTM | Ağsu | 141 Məhəllə | Əla | 4090222 | 36 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2015 | 0
24 | KTM | Ağsu | B. Mikayılov | Əla | 4090223 | 41 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
25 | KTM | Ağsu | S.Vurğun | Əla | 4090001 | 53 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
26 | KTM | Ağsu | Nizami küçəsi | Əla | 4090008 | 108 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
27 | KTM | Ağsu | Nizami küçəsi | Əla | 4090014 | 128 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
28 | KTM | Ağsu | Elabad kəndi | Kafi | 4090117 | 100 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 89 | 1968 | 0
29 | KTM | Ağsu | Yenilik kəndi | Kafi | 4090118 | 14 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1968 | 0
30 | KTM | Ağsu | Yenilik kəndi | Kafi | 4090119 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1975 | 0
31 | KTM | Ağsu | Bənəcik kəndi | Kafi | 4090120 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 0
32 | KTM | Ağsu | Nəmirli kəndi | Kafi | 4090121 | 61 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2003 | 0
33 | KTM | Ağsu | Kəlağayli kəndi | Kafi | 4090122 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1986 | 0
34 | KTM | Ağsu | Gursulu kəndi | Kafi | 4090123 | 51 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1991 | 0
35 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090124 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1983 | 0
36 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090125 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1991 | 0
37 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090126 | 59 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1975 | 0
38 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090127 | 26 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87 | 1992 | 0
39 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090128 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
40 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090129 | 113 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1993 | 0
41 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090130 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2001 | 0
42 | KTM | Ağsu | Padar kəndi | Kafi | 4090220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1978 | 0
43 | KTM | Ağsu | Kövlüc kəndi | Kafi | 4090132 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 0
44 | KTM | Ağsu | Kövlüc kəndi | Kafi | 4090133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2007 | 0
45 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090134 | 72 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1975 | 0
46 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090135 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 0
47 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090136 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1972 | 0
48 | KTM | Ağsu | Xanbulaq kəndi | Kafi | 4090216 | 11 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 0
49 | KTM | Ağsu | Zərqava kəndi | Kafi | 4090137 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1978 | 0
50 | KTM | Ağsu | Nuran kəndi | Kafi | 4090138 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 0
51 | KTM | Ağsu | Nuran kəndi | Kafi | 4090139 | 141 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 1964 | 0
52 | KTM | Ağsu | Yenikənd kəndi | Kafi | 4090142 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
53 | KTM | Ağsu | Gəndaxan kəndi | Kafi | 4090143 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1967 | 0
54 | KTM | Ağsu | Girdə kəndi | Kafi | 4090144 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1973 | 0
55 | KTM | Ağsu | Hinqar kəndi | Kafi | 4090145 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1967 | 0
56 | KTM | Ağsu | Hinqar kəndi | Kafi | 4090146 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 0
57 | KTM | Ağsu | A. Osmanov küçəsi | Kafi | 4090096 | 75 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1983 | 0
58 | KTM | Ağsu | H. Əliyev küçəsi | Əla | 4090097 | 100 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 2016 | 0
59 | KTM | Ağsu | C. Şərifov küçəsi | Əla | 4090098 | 141 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 2015 | 0
60 | KTM | Ağsu | S. Quluyev küçəsi | Kafi | 4090099 | 121 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1998 | 0
61 | KTM | Ağsu | T. Ismayılov kəndi | Əla | 4090100 | 139 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2016 | 0
62 | KTM | Ağsu | S. Vurğuv küçəsi | Kafi | 4090103 | 39 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87 | 1999 | 0
63 | KTM | Ağsu | Vidadi 3N | Kafi | 4090105 | 66 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1965 | 0
64 | KTM | Ağsu | Azərbaycan küçəsi | Kafi | 4090107 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 88 | 2003 | 0
65 | KTM | Ağsu | Vidadi 41 | Kafi | 4090108 | 114 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 89 | 1985 | 0
66 | KTM | Ağsu | 3-cü Məhəllə | Kafi | 4090109 | 122 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1986 | 0
67 | KTM | Ağsu | Vidadi 39 | Kafi | 4090110 | 60 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1986 | 0
68 | KTM | Ağsu | 3-cü Məhəllə | Kafi | 4090111 | 99 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1987 | 0
69 | KTM | Ağsu | Vidadi 76 | Kafi | 4090112 | 130 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1987 | 0
70 | KTM | Ağsu | M. Əliyev küçəsi | Əla | 4090113 | 170 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 2015 | 0
71 | KTM | Ağsu | M. Müşfiq küçəsi | Əla | 4090115 | 100 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2017 | 0
72 | KTM | Ağsu | Daşdəmirbəyli | Kafi | 4090077 | 69 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1964 | 0
73 | KTM | Ağsu | Daşdəmirbəyli | Kafi | 4090078 | 56 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
74 | KTM | Ağsu | Daşdəmirbəyli | Kafi | 4090079 | 40 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1964 | 0
75 | KTM | Ağsu | Çaparli kəndi | Kafi | 4090080 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1997 | 0
76 | KTM | Ağsu | Çaparli kəndi | Kafi | 4090081 | 85 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1964 | 0
77 | KTM | Ağsu | Rəhimağali kəndi | Kafi | 4090082 | 24 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 87 | 1964 | 0
78 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090083 | 90 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1964 | 0
79 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090084 | 137 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 2003 | 0
80 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090085 | 119 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1987 | 0
81 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Kafi | 4090086 | 170 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 89 | 1969 | 0
82 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090087 | 98 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1998 | 0
83 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090088 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2004 | 0
84 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090089 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1965 | 0
85 | KTM | Ağsu | Bico kəndi | Kafi | 4090090 | 115 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1969 | 0
86 | KTM | Ağsu | Keçidəməz kəndi | Kafi | 4090091 | 70 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1988 | 0
87 | KTM | Ağsu | Qəşəd kəndi | Kafi | 4090092 | 116 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1989 | 0
88 | KTM | Ağsu | Qəşəd kəndi | Kafi | 4090093 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1965 | 0
89 | KTM | Ağsu | Ləngəbiz kəndi | Kafi | 4090094 | 72 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1964 | 0
90 | KTM | Ağsu | Ləngəbiz kəndi | Kafi | 4090095 | 67 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 84 | 1967 | 0
91 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090035 | 93 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 1978 | 0
92 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090036 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 0
93 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090037 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1967 | 0
94 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090038 | 66 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1967 | 0
95 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090217 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1974 | 0
96 | KTM | Ağsu | Ərəbuşaği kəndi | Kafi | 4090218 | 46 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1975 | 0
97 | KTM | Ağsu | Qiyasli kəndi | Kafi | 4090039 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1969 | 0
98 | KTM | Ağsu | Qiyasli kəndi | Kafi | 4090040 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
99 | KTM | Ağsu | Ağalarbəyli kəndi | Kafi | 4090041 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1976 | 0
100 | KTM | Ağsu | Ağalarbəyli kəndi | Kafi | 4090042 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
101 | KTM | Ağsu | Curuğlu kəndi | Kafi | 4090043 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1964 | 0
102 | KTM | Ağsu | Curuğlu kəndi | Kafi | 4090044 | 64 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1969 | 0
103 | KTM | Ağsu | Maşadqanli kəndi | Kafi | 4090045 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1964 | 0
104 | KTM | Ağsu | Maşadqanli kəndi | Kafi | 4090228 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2015 | 0
105 | KTM | Ağsu | Ağarx kəndi | Kafi | 4090046 | 102 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 83 | 1978 | 0
106 | KTM | Ağsu | Ağarx kəndi | Əla | 4090047 | 92 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
107 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Kafi | 4090048 | 101 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 87 | 1965 | 0
108 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Kafi | 4090049 | 82 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1966 | 0
109 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Kafi | 4090050 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1967 | 0
110 | KTM | Ağsu | Qarabağli kəndi | Kafi | 4090051 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1965 | 0
111 | KTM | Ağsu | Şahbəyli kəndi | Kafi | 4090052 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1967 | 0
112 | KTM | Ağsu | Şahbəyli kəndi | Kafi | 4090215 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1970 | 0
113 | KTM | Ağsu | Rəhimli kəndi | Kafi | 4090053 | 73 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
114 | KTM | Ağsu | Rəhimli kəndi | Kafi | 4090054 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1965 | 0
115 | KTM | Ağsu | Rəhimli kəndi | Kafi | 4090055 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1979 | 0
116 | KTM | Ağsu | Ağabəyli kəndi | Kafi | 4090056 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
117 | KTM | Ağsu | Ağabəyli kəndi | Kafi | 4090057 | 58 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1967 | 0
118 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090058 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1968 | 0
119 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090059 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1966 | 0
120 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090060 | 49 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 87 | 1966 | 0
121 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090061 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2007 | 0
122 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090062 | 139 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1985 | 0
123 | KTM | Ağsu | Kəndidoba kəndi | Kafi | 4090063 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 0
124 | KTM | Ağsu | Abasxanli kəndi | Kafi | 4090064 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1965 | 0
125 | KTM | Ağsu | Abasxanli kəndi | Kafi | 4090065 | 69 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 0
126 | KTM | Ağsu | Abasxanli kəndi | Kafi | 4090066 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1969 | 0
127 | KTM | Ağsu | Qaradağ kəndi | Kafi | 4090067 | 10 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1973 | 0
128 | KTM | Ağsu | Qaradağ kəndi | Kafi | 4090219 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1965 | 0
129 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090069 | 66 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1975 | 0
130 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090070 | 94 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
131 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Əla | 4090071 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1965 | 0
132 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090072 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1967 | 0
133 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090213 | 29 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 89 | 1968 | 0
134 | KTM | Ağsu | Calayir kəndi | Kafi | 4090214 | 59 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1970 | 0
135 | KTM | Ağsu | Cəfərli kəndi | Kafi | 4090073 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 0
136 | KTM | Ağsu | Cəfərli kəndi | Əla | 4090074 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1982 | 0
137 | KTM | Ağsu | Cəfərli kəndi | Kafi | 4090075 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 0
138 | KTM | Ağsu | Hacıuşağı kəndi | Kafi | 4090076 | 74 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1967 | 0
139 | KTM | Ağsu | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4090004 | 32 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1998 | 0
140 | KTM | Ağsu | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4090005 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 0
141 | KTM | Ağsu | Babək küçəsi | Kafi | 4090006 | 31 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 0
142 | KTM | Ağsu | S. Rzayev küçəsi | Əla | 4090007 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2001 | 0
143 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Əla | 4090009 | 75 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
144 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Kafi | 4090011 | 63 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 2000 | 0
145 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Kafi | 4090012 | 38 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 1990 | 0
146 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Əla | 4090013 | 73 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2015 | 0
147 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Əla | 4090014 | 128 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
148 | KTM | Ağsu | Nizami küçəsi | Kafi | 4090016 | 76 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 86 | 1999 | 0
149 | KTM | Ağsu | M. Ə. Rəsulzadə kəndi | Kafi | 4090017 | 35 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1986 | 0
150 | KTM | Ağsu | Ə. Qarayev küçəsi | Kafi | 4090018 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 87 | 1983 | 0
151 | KTM | Ağsu | Firdovsi küçəsi | Kafi | 4090019 | 81 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2001 | 0
152 | KTM | Ağsu | M. Ə. Rəsulzadə kəndi | Əla | 4090020 | 103 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
153 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090021 | 51 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
154 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090022 | 38 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
155 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090023 | 69 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 1986 | 0
156 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Əla | 4090028 | 43 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
157 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Kafi | 4090029 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 0
158 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Kafi | 4090030 | 80 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
159 | KTM | Ağsu | Pirhəsənli kəndi | Əla | 4090031 | 86 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 0
160 | KTM | Ağsu | 3-cü Məhəllə | Əla | 4090026 | 115 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 87 | 2015 | 0
161 | KTM | Ağsu | Melarator qəsəbəsi | Kafi | 4090032 | 20 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
162 | KTM | Ağsu | Navahı kəndi | Əla | 4090033 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
163 | KTM | Ağsu | Qarammədli kəndi | Əla | 4090034 | 53 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
164 | KTM | Ağsu | Qaraqaşlı kəndi | Kafi | 4090210 | 70 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968 | 0
165 | KTM | Ağsu | Qaravəlli kəndi | Kafi | 4090166 | 60 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1982 | 0
166 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090168 | 67 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1988 | 0
167 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090169 | 62 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1987 | 0
168 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090170 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1987 | 0
169 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090171 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
170 | KTM | Ağsu | Növcü kəndi | Kafi | 4090174 | 9 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1975 | 0
171 | KTM | Ağsu | Məlikçobanlı kəndi | Kafi | 4090172 | 32 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 83 | 1982 | 0
172 | KTM | Ağsu | Axundlu kəndi | Kafi | 4090173 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1991 | 0
173 | KTM | Ağsu | Çiyni kəndi | Kafi | 4090176 | 101 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1974 | 0
174 | KTM | Ağsu | Çiyni kəndi | Kafi | 4090177 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
175 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi | Kafi | 4090178 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1964 | 0
176 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi | Kafi | 4090179 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 1967 | 0
177 | KTM | Ağsu | Ərəbsarvan kəndi | Kafi | 4090180 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 0
178 | KTM | Ağsu | Bəyimli kəndi | Kafi | 4090181 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1976 | 0
179 | KTM | Ağsu | Bəyimli kəndi | Kafi | 4090182 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
180 | KTM | Ağsu | Haciqədirli kəndi | Kafi | 4090211 | 52 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
181 | KTM | Ağsu | Ilxiçı kəndi | Kafi | 4090147 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1975 | 0
182 | KTM | Ağsu | Hacısəmədli kəndi | Kafi | 4090152 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1972 | 0
183 | KTM | Ağsu | Musabəyli kəndi | Kafi | 4090153 | 108 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1970 | 0
184 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090154 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1975 | 0
185 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090155 | 89 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 1982 | 0
186 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090156 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 1972 | 0
187 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090157 | 58 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1987 | 0
188 | KTM | Ağsu | Qaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4090159 | 36 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1991 | 0
189 | KTM | Ağsu | Muradli kəndi | Əla | 4090160 | 53 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 0
190 | KTM | Ağsu | Muradli kəndi | Kafi | 4090161 | 51 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1990 | 0
191 | KTM | Ağsu | Dəllər kəndi | Kafi | 4090162 | 14 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1975 | 0
192 | KTM | Ağsu | Təklə kəndi | Kafi | 4090163 | 77 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1972 | 0
193 | KTM | Ağsu | Ülgüc kəndi | Əla | 4090164 | 54 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2017 | 0
194 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090183 | 22 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 1969 | 0
195 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090184 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1967 | 0
196 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090185 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1969 | 0
197 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090186 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1975 | 0
198 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090187 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1974 | 0
199 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090188 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1978 | 0
200 | KTM | Ağsu | Qasimbəyli kəndi | Kafi | 4090189 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1967 | 0
201 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090190 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 0
202 | KTM | Ağsu | Ərəbmehdibəy | Kafi | 4090191 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 1975 | 0
203 | KTM | Ağsu | Dədəli kəndi | Kafi | 4090192 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
204 | KTM | Ağsu | Xəlilli kəndi | Kafi | 4090193 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1964 | 0
205 | KTM | Ağsu | Xəlilli kəndi | Kafi | 4090194 | 79 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1977 | 0
206 | KTM | Ağsu | Mustafalı kəndi | Kafi | 4090195 | 38 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1967 | 0
207 | KTM | Ağsu | Suraxanı kəndi | Kafi | 4090196 | 29 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 81 | 1972 | 0
208 | KTM | Ağsu | Xatman kəndi | Kafi | 4090197 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1974 | 0
209 | KTM | Ağsu | Hacman kəndi | Kafi | 4090198 | 87 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 88 | 1974 | 0
210 | KTM | Ağsu | Dilman kəndi | Kafi | 4090199 | 85 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1974 | 0
211 | KTM | Ağsu | Dilman kəndi | Kafi | 4090200 | 106 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 1978 | 0
212 | KTM | Ağsu | Kalva kəndi | Kafi | 4090201 | 225 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 87 | 1982 | 0
213 | KTM | Ağsu | Kalva kəndi | Kafi | 4090202 | 111 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1974 | 0
214 | KTM | Ağsu | Kalva kəndi | Kafi | 4090204 | 86 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1987 | 0
215 | KTM | Ağsu | Xasıdərə kəndi | Kafi | 4090206 | 1 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 72 | 1967 | 0
216 | KTM | Ağsu | Qırlar kəndi | Kafi | 4090207 | 17 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1974 | 0
217 | KTM | Ağsu | Quzay kəndi | Kafi | 4090208 | 17 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 68 | 1976 | 0
218 | KTM | Ağsu | Nüydü kəndi | Kafi | 4090209 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1978 | 0
219 | KTM | Ağsu | Sanqalan kəndi | Kafi | 4090212 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 86 | 1987 | 0
220 | KTM | Ağsu | Külüllü kəndi | Kafi | 4090205 | 15 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 87 | 1967 | 0
221 | KTM | Ağsu | Gəgəli kəndi | Əla | 4090225 | 34 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
222 | KTM | Ağsu | Ərəbuşağı kəndi | Əla | 4090226 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016 | 0
223 | KTM | Ağsu | Bozavand kəndi | Əla | 4090227 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 0
224 | KTM | Ağsu | Arat-Curuğlu kəndi | Əla | 4090229 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2016 | 0
225 | KTM | Ağsu | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 4090104 | 203 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
226 | KTM | Ağsu | III Məhəllə | Əla | 4090025 | 47 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0

## Samux (hidden)
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [7 empty] | TM, KTM, Transformator və avadanlıqların texniki imkanları və ərazisinin genişləndirilməsi | [5 empty] | Qeyd
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü | Sayı | Zavod N-si | Fider sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV) | TM və KTM-lərin ərazi imkanları |  | Transformatorun avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və imkanları |  | Bəsləyici xəttlərin texniki vəziyyəti və imkanları
[18 empty] | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırılması imkanı | Ərazisinin genişləndirilməsi imkanı | Mövcud vəziyyəti | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda avadanlıqlar haqqında rəy | Mövcud parametrlər | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda xəttlərin dəyişdirilməsi zəruriliyi haqqında rəy
1 | TM |  | Samux | Qovlararası | Yaxsı | 35/10 KV-luq Sərkər y/s | 5070084 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 1620319 | 3 | 70 | 02.15.1999 | 10 | Transformatorun artırılması imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı var | Pis | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi zəruridir | Orta | Xətlərin dəyişdirilməsi zəruridir
2 | TM |  | Samux | Alıuşağı | Pis | 35/6 KV-luq Bağmanyeri y/s | 5070085 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93465 | 2 | 75 | 20.28.1998 | 20 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı yoxdur | Yaxşı | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Yaxşı | Xətlərin dəyişdirilməsinə ehtiyac var
3 | TM | Gilan | Samux | Zazalı | Orta | 35/6 KV-luq Burunqovaq y/s |  | 28 | 3 | 10/0,4 | 250/400 | 2 | 833А428 | 5 | 80/60 | 20.20.2005 | 0/80 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı yoxdur | İmkanı var | Əla | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Əla | Xətlərin dəyişdirilməsi ehtiyac yoxdur
4 | TM |  | Samux | Qiyaslı | Əla | 35/10 KV-luq Qovlararası y/s | 5070087 | 39 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 15856 | 1 | 92 | 05.16.2012 | 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39