## Göyçay
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Göyçay | Natavan küçəsi. Avtovağzalın yanı | Yaxşı | 4080001 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 192
2 | KTM | Göyçay | Natavan küçəsi | Kafi | 4080002 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 211
3 | KTM | Göyçay | Vaqif küçəsi. Yaşasının evinin yanı | Kafi | 4080003 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1977 | 246
4 | KTM | Göyçay | S.Vurğun küçəsi | Kafi | 4080004 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1976 | 230
5 | KTM | Göyçay | N.Tusi küçəsi. 3№-li hamamın arxası | Kafi | 4080005 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1980 | 166
6 | KTM | Göyçay | H.Əliyev pr. Qaçayın evinin yanı | Yaxşı | 4080006 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 208
7 | KTM | Göyçay | H.Əliyev pr. Heydər Əliyev mərkəzi | Yaxşı | 4080350 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2009 | 130
8 | KTM | Göyçay | Z. Tağıyev küçəsi. Akifin evinin yanı | Kafi | 4080007 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1983 | 218
9 | KTM | Göyçay | Füzuli küçəsi. Şahin evinin yanı | Kafi | 4080008 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1973 | 403
10 | KTM | Göyçay | N.Nərimanov küçəsi. Qasımovun evinin yanı | Kafi | 4080009 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 130
11 | KTM | Göyçay | N.Nərimanov küçəsi. Caspian Servis yanı | Yaxşı | 4083200 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 208
12 | TM | Göyçay | Rabitə qovşağı. H.Əliyev pr. | Kafi | 4080011 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1973 | 363
13 | KTM | Göyçay | Baki küçəsi | Yaxşı | 4080353 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 130
14 | KTM | Göyçay | Natavan küçəsi. Məliyin sexi | Kafi | 4080052 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1972 | 134
15 | TM | Göyçay | Bakı küçəsi. Aptek | Kafi | 4080053 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2022 | 130
16 | TM | Göyçay | Bakı küçəsi. Şirə zavod binaları | Kafi | 4080054 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1990 | 218
17 | KTM | Göyçay | H.B.Əliyev küçəsi. Nazim evinin yanı | Kafi | 4080012 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1970 | 363
18 | KTM | Göyçay | R.Rza küçəsi. Köhnə yol idarəsi | Kafi | 4080013 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1972 | 338
19 | KTM | Göyçay | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Baxça, internat | Kafi | 4080014 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2000 | 130
20 | KTM | Göyçay | R.Rza küçəsi. Muzeyin yanı | Kafi | 4080015 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 208
21 | KTM | Göyçay | Z. Tağıyev küçəsi. ETUS yanı | Yaxşı | 4080016 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2015 | 373
22 | KTM | Göyçay | Z. Tağıyev küçəsi. Yeni bina | Yaxşı | 4083008 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 130
23 | TM | Göyçay | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Aqşinin binası | Kafi | 4080017 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 208
24 | KTM | Göyçay | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Sabir bağı | Yaxşı | 4080018 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 84 | 2015 | 423
25 | KTM | Göyçay | N.Nərimanov küçəsi. KQB-nın yanı | Yaxşı | 4080019 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015 | 393
26 | TM | Göyçay | M.Ə.Rəsulzadə. İcra hakimiyyəti | Kafi | 4080020 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1974 | 378
27 | KTM | Göyçay | Sabir küçəsi | Kafi | 4080023 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1970 | 211
28 | KTM | Göyçay | Xətai küçəsi. İnternatın yanı | Yaxşı | 4080027 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 227
29 | KTM | Göyçay | Vaqif küçəsi. | Yaxşı | 4080362 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 130
30 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Fəxrəddinin evinin yanı | Kafi | 4084024 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1996 | 52
31 | TM | Göyçay | Natavan küçəsi. SMU 3 həyəti | Kafi | 4080028 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1976 | 230
32 | KTM | Göyçay | İ.Əfəndiyev küçəsi. Azərittifaq qarajı. Sarvan idarəsi | Kafi | 4080030 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1983 | 130
33 | KTM | Göyçay | Sahil küçəsi. Tofiqin evinin yanı | Kafi | 4080031 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968 | 208
34 | KTM | Göyçay | Z.Binyadov küçəsi. Köhnə asfalt zavod | Kafi | 4080032 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1982 | 327
35 | KTM | Göyçay | Z.Binyadov küçəsi. Əlillər binası | Kafi | 4084001 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1995 | 52
36 | KTM | Göyçay | Sahil küçəsi. Əlinin evinin yanı | Kafi | 4080033 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1970 | 208
37 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. Təzə aptek | Yaxşı | 4080034 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 227
38 | KTM | Göyçay | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 4080357 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 130
39 | KTM | Göyçay | H.Əliyev pr. İşıq idarəsi binası | Yaxşı | 4080022 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 218
40 | KTM | Göyçay | H.Əliyev pr. Köhnə polis idarəsi | Kafi | 4080025 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1979 | 33
41 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. Konyak zavodun yanı | Yaxşı | 4080026 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2015 | 373
42 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndi. Əbilin evinin yanı | Yaxşı | 4080038 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 221
43 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndi. 49-cu məhəllə | Yaxşı | 4080035 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2004 | 230
44 | KTM | Göyçay | Natavan-Rəsulzadə küçəsi. Telmanın evinin yanı | Yaxşı | 4080036 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 208
45 | KTM | Göyçay | Natavan küçəsi. Toxum idarəsi | Kafi | 4080037 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1971 | 166
46 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. Hava məlumatı bürosu | Yaxşı | 4080039 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 83
47 | TM | Göyçay | Nizami küçəsi. BHS bankın həyəti | Kafi | 4080040 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 208
48 | KTM | Göyçay | M. Hüseynzadə küçəsi 29 | Kafi | 4080041 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 327
49 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. Əhmədin evinin yanı | Yaxşı | 4080042 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 130
50 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi d.8. Göyçay PEŞ-İN həyəti | Kafi | 4080043 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1978 | 150
51 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. İdarənin yanı | Kafi | 4080044 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1974 | 378
52 | KTM | Göyçay | H.Əliyev pr. Yeni RTS-in həyəti | Kafi | 4080045 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1984 | 101
53 | KTM | Göyçay | H.Əliyev pr. Nuşicanın evinin yanı | Kafi | 4080046 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 83
54 | TM | Göyçay | H.Əliyev pr. Tikiş fabriki | Kafi | 4080047 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1987 | 353
55 | KTM | Göyçay | Zərdabi küçəsi | Kafi | 4080048 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1988 | 403
56 | KTM | Göyçay | Şirə zavodun arxası. Artezian | Kafi | 4083024 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 33
57 | KTM | Göyçay | Ə.Kərim küçəsi 4-yol | Yaxşı | 4080049 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 134
58 | KTM | Göyçay | Ə.Kərim küçəsi. YAP-həyəti | Yaxşı | 4080050 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2015 | 358
59 | KTM | Göyçay | Ə.Kərim küçəsi Teleötürücü | Kafi | 4080051 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 52
60 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndi. Mirağanın evinin yanı | Kafi | 4083021 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 83
61 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Potu y/s-nın yanı | Yaxşı | 4080352 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 130
62 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Xaləddinin evinin yanı | Yaxşı | 4080351 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 83
63 | TM | Göyçay | Natavan küçəsi. 7 Trest Binalar | Kafi | 4080029 | 149 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1982 | 134
64 | TM | Göyçay | Natavan küçəsi. 7 Trest Binalar | Kafi | 4080029 | 66 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 130
65 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndləri. Ramiz Kəlbəcər | Kafi | 4084004 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 33
66 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndləri. Tahirin evinin yanı | Kafi | 4084005 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 83
67 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndləri. Hacıağanın evinin yanı | Kafi | 4084006 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 33
68 | TM | Göyçay | H.Əliyev pr. RTS | Kafi | 4080055 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 208
69 | KTM | Göyçay | Ərəb kəndi. Dağın üstü | Kafi | 4084008 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52
70 | KTM | Göyçay | Göyçay şəhəri. 50-ci məhəllə | Kafi | 4080024 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 83
71 | KTM | Göyçay | Potu-Kürd kəndləri. Yeni məhəllə | Yaxşı | 4080356 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 130
72 | KTM | Göyçay | Ərəb kəndi. Qəbiristlanlıq | Kafi | 4080060 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 52
73 | KTM | Göyçay | Ərəb kəndi. Məscidin yanı | Kafi | 4080061 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1980 | 108
74 | KTM | Göyçay | Ərəb kəndi. Dayanacağın yanı | Kafi | 4080062 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 83
75 | KTM | Göyçay | Ərəb kəndi. Kökəltmənin yanı | Kafi | 4080063 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 83
76 | KTM | Göyçay | Şəadət kəndi. Kanalın altı | Kafi | 4080064 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 52
77 | KTM | Göyçay | Şəadət kəndi | Kafi | 4080065 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1992 | 57
78 | KTM | Göyçay | Şəadət kəndi. Fermanın yanı | Kafi | 4080066 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1966 | 52
79 | KTM | Göyçay | M.Hüseynli küçəsi. Fərhadın evinin yanı | Kafi | 4080056 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 83
80 | KTM | Göyçay | M.Hüseynli küçəsi. Ağaəhmədin evinin yanı | Kafi | 4084009 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 52
81 | KTM | Göyçay | M.Hüseynli küçəsi. Bədrəddinin evinin yanı | Kafi | 4080057 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 52
82 | KTM | Göyçay | M.Hüseynli küçəsi. Bağçanın yanı | Kafi | 4080058 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1970 | 101
83 | KTM | Göyçay | M.Hüseynli kəndi. Ərzimin həyəti | Kafi | 4080059 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 33
84 | KTM | Göyçay | Qarabağlar kəndi | Yaxşı | 4080358 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 83
85 | KTM | Göyçay | Şəhadət kəndi. Sabitin evinin yanı | Kafi | 4080067 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1970 | 68
86 | KTM | Göyçay | Şəhadət kəndi. Köhnə baxçanın yanı | Kafi | 4080068 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1980 | 108
87 | KTM | Göyçay | Şəhadət kəndi. Ambarın yanı | Kafi | 4080069 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 83
88 | KTM | Göyçay | Şəhadət kəndi. Pilorama | Kafi | 4080070 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1991 | 72
89 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Mirağanın sexi | Kafi | 4084025 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1982 | 64
90 | KTM | Göyçay | Hüngütlü kəndi. Ferma | Kafi | 4080071 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 33
91 | KTM | Göyçay | Hüngütlü kəndi. Traktor parkı | Kafi | 4080072 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 208
92 | KTM | Göyçay | Hüngütlü kəndi. Məktəb | Kafi | 4080073 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1971 | 21
93 | KTM | Göyçay | Hüngütlü kəndi. Məscid | Kafi | 4080074 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 83
94 | KTM | Göyçay | Mallı-şıxlı kəndi. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 4080075 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1963 | 57
95 | KTM | Göyçay | Mallı-şıxlı kəndi. Paşanın evinin yanı | Kafi | 4080076 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 91 | 2004 | 72
96 | KTM | Göyçay | Mallı-şıxlı kəndi. Xəlilin evinin yanı | Kafi | 4080077 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 52
97 | KTM | Göyçay | Mallı-şıxlı kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 4080078 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1967 | 68
98 | KTM | Göyçay | Ərəbşahverdi kəndi. | Kafi | 4080079 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1983 | 130
99 | KTM | Göyçay | Mallı-şıxlı kəndi. Qnyazın evinin yanı | Kafi | 4080080 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1972 | 96
100 | KTM | Göyçay | Xəlitli kəndi. Vidadinin evinin yanı | Kafi | 4080081 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1973 | 68
101 | KTM | Göyçay | Xəlitli kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 4080082 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 327
102 | KTM | Göyçay | Xəlitli kəndi | Kafi | 4080083 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1980 | 23
103 | KTM | Göyçay | Xəlitli kəndi. Akifin evinin yanı | Kafi | 4080084 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1985 | 34
104 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Kərimli məhləsi | Kafi | 4080085 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1967 | 134
105 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Adıgözəl məhləsi | Kafi | 4080086 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 52
106 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Hacışirinli məhləsi | Kafi | 4080087 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1978 | 100
107 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. İdarənin həyəti | Kafi | 4080088 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1971 | 33
108 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Elçinin evinin yanı | Kafi | 4080089 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1972 | 64
109 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. 8 illik məktəb | Kafi | 4080090 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1963 | 64
110 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. 10 illik məktəb | Kafi | 4080091 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 52
111 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Parkın həyəti | Kafi | 4080092 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1969 | 102
112 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. fermanın həyəti | Kafi | 4080093 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 83
113 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Qasımölən | Kafi | 4080094 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1986 | 13
114 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. Gölün yanı | Kafi | 4080095 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1977 | 83
115 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi. İsmayıllı məhləsi | Kafi | 4080096 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1973 | 33
116 | KTM | Göyçay | Çərəcə kəndi. Şıxlar məhləsi | Kafi | 4080097 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1968 | 57
117 | KTM | Göyçay | Çərəcə kəndi. Hacıməmmədlinin evinin yanı | Kafi | 4080098 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1971 | 208
118 | KTM | Göyçay | Çərəcə kəndi. Şakirin evinin yanı | Kafi | 4080099 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1971 | 57
119 | KTM | Göyçay | Yeniarx kəndi. Xəstəxananın yanı | Kafi | 4080100 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1973 | 39
120 | KTM | Göyçay | Yeniarx kəndi. Vaqifin evinin yanı | Kafi | 4080101 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1961 | 31
121 | KTM | Göyçay | Yeniarx kəndi. Aloqopırin yanı | Kafi | 4080102 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1960 | 52
122 | KTM | Göyçay | Yeniarx kəndi. Məktəbin həyəti | Kafi | 4080103 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 83
123 | KTM | Göyçay | Yeniarx kəndi. Fermanın həyəti | Kafi | 4080104 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 130
124 | KTM | Göyçay | Hacağabəyli kəndi. | Kafi | 4080105 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 52
125 | KTM | Göyçay | Yeniarx kəndi. İlyasın evinin yanı | Kafi | 4080106 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1982 | 35
126 | KTM | Göyçay | Müskürlü kəndi. Yol qırağı | Kafi | 4080107 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1966 | 21
127 | KTM | Göyçay | Müskürlü kəndi. (İxtiyarın evinin yanı) | Kafi | 4080108 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1965 | 34
128 | KTM | Göyçay | Müskürlü kəndi. (Ağamusanın evinin yanı) | Kafi | 4080109 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1980 | 36
129 | KTM | Göyçay | Müskürlü kəndi | Kafi | 4080110 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 130
130 | KTM | Göyçay | Müskürlü kəndi. (Hacının evinin yanı) | Kafi | 4080111 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1980 | 15.6
131 | KTM | Göyçay | Potu kəndi | Kafi | 4080359 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2016 | 33
132 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi | Yaxşı | 4080360 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 83
133 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. (Xaləddinin evinin yanı) | Kafi | 4080112 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1962 | 52
134 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Tapdığın evinin yanı | Kafi | 4080113 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1998 | 140
135 | KTM | Göyçay | Potu kənd məktəbinin yanı | Kafi | 4080114 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 208
136 | KTM | Göyçay | Potu kəndi ploromanın həyəti | Kafi | 4080115 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 52
137 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. (Alimin evinin yanı) | Kafi | 4080116 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2008 | 35
138 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Kənd sovetinin yanı | Kafi | 4080117 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 41
139 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Siracın evinin yanı | Kafi | 4080118 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 57
140 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Kanalın altı | Kafi | 4080119 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1974 | 96
141 | KTM | Göyçay | Potu kəndi. Kanalın yanı | Kafi | 4080120 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 65
142 | KTM | Göyçay | Ənvər Məmmədxanlı küçəsi | Kafi | 4080121 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1969 | 83
143 | KTM | Göyçay | Natavan küçəsi. Kalxozstroyun həyəti | Kafi | 4080122 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1976 | 130
144 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Yolun kənarı | Kafi | 4080123 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 52
145 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Yolun kənarı | Kafi | 4080124 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 50 | 1 | 72 | 2003 | 28
146 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. (Alının evinin yanı) | Kafi | 4084011 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2001 | 13
147 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Artezian | Kafi | 4083091 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1971 | 33 | EŞ-ə xidmət edir
148 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Süd zavodunun yanı | Kafi | 4080141 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 2004 | 15.6
149 | KTM | Göyçay | Şirvan MES. Çayarxı kəndi. Su İdarəsi | Kafi | 4083094 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 130
150 | KTM | Göyçay | Göyçay şəhəri. Nizami küçəsi. Su qovşağı | Kafi | 4083225 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 |  | 21
151 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. Su ambarı | Kafi | 4080125 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 208
152 | KTM | Göyçay | Nizami küçəsi. Gübrə idarəsi | Kafi | 4080126 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 208
153 | KTM | Göyçay | Xəqani küçəsi | Kafi | 4080127 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984 | 150
154 | KTM | Göyçay | H.Hacıyev küçəsi. Qəzyan arxının üstü | Kafi | 4080128 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1967 | 250
155 | KTM | Göyçay | Xəqani küçəsi. (Eldarın evinin yanı) | Kafi | 4080129 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 130
156 | KTM | Göyçay | Xətai küçəsi. Nizaminini evinini yanı | Kafi | 4080130 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1984 | 237
157 | TM | Göyçay | Nizami küçəsi. 6 saylı məktəb | Kafi | 4080131 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1980 | 250
158 | KTM | Göyçay | B.Mirzəyev küçəsi | Yaxşı | 4080361 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 83
159 | KTM | Göyçay | Şirvan MES. Çayarxı kəndi | Kafi | 4080132 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 33
160 | KTM | Göyçay | Şirvan MES. Çayarxı kəndi. İnsaf kooperativi | Kafi | 4083098 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1992 | 31
161 | KTM | Göyçay | Şirvan MES. Çayarxı kəndi. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 4084013 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1992 | 83
162 | KTM | Göyçay | Şəhriyar küçəsi. Arxın üstü | Kafi | 4080133 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 83
163 | KTM | Göyçay | Şəhriyar küçəsi. Əlillərin binası | Kafi | 4080134 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 83
164 | TM | Göyçay | Şəhriyar küçəsi. Daş bina | Kafi | 4080135 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1989 | 327
165 | KTM | Göyçay | Şəhriyar küçəsi. Yeməkxana | Kafi | 4083100 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 130
166 | KTM | Göyçay | Göyçay şəhəri. 8 Mart küçəsi. Dəri zöhrəvinin yanı | Kafi | 4080136 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1973 | 224
167 | KTM | Göyçay | Göyçay şəhəri. Şəhriyar küçəsi. Qəbirstanlıq. Şəhriyar Parkı | Kafi | 4080137 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 52
168 | KTM | Göyçay | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Uşaq xəstəxanası | Kafi | 4080138 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1972 | 84
169 | KTM | Göyçay | Çənlibel kəndi | Yaxşı | 4080139 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 130
170 | KTM | Göyçay | Bakı küçəsi. Şuluğun evinin yanı | Kafi | 4080140 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1973 | 208
171 | TM | Göyçay | Çayarxı kəndi. TRESİN həyəti | Kafi | 4083129 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 327
172 | TM | Göyçay | Bəhəddin Mirzəyev küçəsi | Kafi | 4083130 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1984 | 130
173 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. İbadulla evinin yanı | Kafi | 4080142 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1971 | 68
174 | TM | Göyçay | Çayarxı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 4080143 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1975 | 102
175 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. Nəbiyev Rövşənin evinin yanı | Kafi | 4080144 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1981 | 21
176 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. (Fərhadın evinin yanı) | Kafi | 4080145 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 208
177 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. Nəbinin evinin yanı | Kafi | 4080146 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1980 | 101
178 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. (Ruslanın evinin yanı) | Kafi | 4080147 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1973 | 41
179 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. Areportun arxası | Kafi | 4080148 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1968 | 26
180 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. Həmidov Pünhanın həyəti | Kafi | 4080149 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1970 | 54
181 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Kəndın altı | Kafi | 4080150 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 130
182 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Zöhrabın evinin yanı | Kafi | 4080151 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1980 | 108
183 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Fermanın yanı | Kafi | 4080152 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 130
184 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Fuadın evinin yanı | Kafi | 4080153 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1970 | 102
185 | KTM | Göyçay | Cəyirli kəndi. Şadlıq evinin yanı | Kafi | 4080154 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1976 | 60
186 | KTM | Göyçay | Kürdəmiş kəndi. (Fikrətin evinin yanı) | Kafi | 4080155 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 102
187 | KTM | Göyçay | Kürdəmiş kəndi. Orta yol | Kafi | 4084014 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1992 | 208
188 | KTM | Göyçay | Kürdəmiş kəndi. Aqilin evinin yanı | Kafi | 4080156 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1980 | 208
189 | KTM | Göyçay | Kürdəmiş kəndi. (Salamın evinin yanı) | Kafi | 4080157 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1970 | 130
190 | KTM | Göyçay | Çayarxı kəndi. Həşimli | Kafi | 4080158 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 83
191 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Nərimanının evinin yanı | Kafi | 4080159 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1968 | 94
192 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Rəsulun evinin yanı | Yaxşı | 4080160 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 102
193 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Soltanın evinin yanı | Kafi | 4080161 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980 | 95
194 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Eqanın evinin yanı | Yaxşı | 4080162 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 83
195 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Hüzrə küçəsi | Kafi | 4080163 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1992 | 83
196 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Xırmanın həyəti | Kafi | 4080176 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1980 | 60
197 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Fəxrəddinin evinin yanı | Kafi | 4080177 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1960 | 52
198 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Ramizin evinin yanı | Kafi | 4080178 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1962 | 64
199 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Mərdanov Arifin evinin yanı | Kafi | 4080179 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 55
200 | KTM | Göyçay | Hacalıkəd kəndi. Xalidin evinini yanı | Kafi | 4080180 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1965 | 54
201 | KTM | Göyçay | Hacalıkənd kəndi. (Nimanın evinin yanı) | Yaxşı | 4080164 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 83
202 | KTM | Göyçay | Hacalıkənd kəndi. Dəlləklər məhləsi | Kafi | 4080165 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 52
203 | KTM | Göyçay | Hacalıkənd kəndi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 4080166 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 52
204 | KTM | Göyçay | Hacalıkənd kəndi. (Zəkanın evinin yanı) | Kafi | 4080167 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1975 | 31
205 | KTM | Göyçay | Hacalıkənd kəndi. (Müsünün evinin yanı) | Kafi | 4080168 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1991 | 33
206 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Şaiqin evinin yanı | Kafi | 4084015 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 52
207 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Ağasınının, Qəzənfər) | Kafi | 4080169 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 130
208 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Fəxrəddinin evinin yanı) | Kafi | 4080170 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 1982 | 68
209 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Ayazın, Şahların evinin yanı) | Kafi | 4080171 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 52
210 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Məhyəddinin evinin yanı) | Kafi | 4080172 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 52
211 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Trasın kənarı | Kafi | 4084017 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1988 | 15.6
212 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Ramizin evinin yanı | Kafi | 4080173 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 39
213 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Köhnə Kərpic zavodu | Kafi | 4080174 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 33
214 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Gülü bağı | Kafi | 4080175 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 33
215 | KTM | Göyçay | Qarabaqqal kəndi. Ferma | Kafi | 4080181 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1970 | 52
216 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Əliqulunun bağı) | Kafi | 4080190 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52
217 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 4080191 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1984 | 64
218 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Şərifin yeri | Kafi | 4080192 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1980 | 140
219 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Hacıumudlu Azərin evinin yanı | Kafi | 4080193 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1978 | 96
220 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Dəmirçi küçəsi | Kafi | 4080194 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 102
221 | KTM | Göyçay | Cırqurd kəndi | Kafi | 4080195 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1982 | 21
222 | KTM | Göyçay | Qaraman kəndi. Mal ferması | Kafi | 4080196 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 130
223 | KTM | Göyçay | Qaraman kəndi. Mağazanın həyəti | Kafi | 4080197 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 84
224 | KTM | Göyçay | Qaraman kəndi. Toyuq ferması | Kafi | 4080198 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 64
225 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. İdarə binası | Kafi | 4080199 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1983 | 60
226 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Qaçqınlar | Kafi | 4080200 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 52
227 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Qayıbovun evinin yanı) | Kafi | 4080201 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1970 | 52
228 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Taxta körpü | Kafi | 4080202 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 52
229 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Arifin evinin yanı) | Kafi | 4080203 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1974 | 130
230 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Mələkli bulağı | Kafi | 4080204 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1982 | 327
231 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Sədullanın evinin yanı) | Kafi | 4080205 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1970 | 39
232 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Məktəbin qabağı | Kafi | 4080207 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1984 | 96
233 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Atamallı məhləsi | Kafi | 4080208 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 130
234 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Bələdiyyınin yanı | Kafi | 4080209 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1976 | 208
235 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Ağaların evinin yanı) | Kafi | 4080210 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1974 | 108
236 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Xəstəxananın yanı) | Kafi | 4080211 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1982 | 101
237 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Nimanın evinin yanı) | Kafi | 4080212 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 52
238 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. (Qulunun evinin yanı) | Kafi | 4080213 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1973 | 15.6
239 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Su Qovuşan | Kafi | 4080214 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1974 | 68
240 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Şoran məhəlləsi | Kafi | 4080215 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 52
241 | KTM | Göyçay | Ləkçıplaq kəndi. Məhəmmədin həyəti | Kafi | 4080216 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1976 | 21
242 | KTM | Göyçay | Lək kəndi. 2№-li məktəb | Kafi | 4080272 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 208
243 | KTM | Göyçay | Lək kəndi. (Rasimin evinin yanı) | Kafi | 4080346 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 208
244 | KTM | Göyçay | Lək kəndi. (Hikmətin evinin yanı) | Kafi | 4080273 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 52
245 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. Kanyak zavodu | Kafi | 4083161 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52 | EŞ-ə xidmət edir
246 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. Elxanın evinin yanı | Kafi | 4080274 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1970 | 21
247 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. (Soltanın evinin yanı) | Kafi | 4080275 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52
248 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. (Rüstəmin evinin yanı) | Kafi | 4080276 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1981 | 100
249 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. (İbadullanın evinin yanı) | Kafi | 4080277 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 52
250 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. Artezian | Kafi | 4080278 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 64
251 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. Uşaq bağçası | Kafi | 4080279 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1986 | 21
252 | KTM | Göyçay | Yalman kəndi. Məscidin yanı | Kafi | 4080280 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 52
253 | KTM | Göyçay | Qaraxıdır kəndi. KRN-nin yanı | Kafi | 4080217 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1966 | 91
254 | KTM | Göyçay | Qaraxıdır kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 4080218 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1966 | 65
255 | KTM | Göyçay | Qaraxıdır kəndi. (Rasimin evinin yanı) | Kafi | 4080219 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1966 | 144
256 | KTM | Göyçay | Qaraxıdır kəndi. Nicatın evinin yanı | Kafi | 4080220 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1974 | 52
257 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. Ceyhunun evinin yanı | Kafi | 4080221 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 52
258 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. (Cavidin evinin yanı) | Kafi | 4080222 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 52
259 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. (Yaqubun evinin həyəti) | Kafi | 4080223 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 90
260 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. (Ağasəfin evinin yanı) | Kafi | 4080224 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1997 | 88
261 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. Fermanın yanı | Kafi | 4080225 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1993 | 327
262 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 4080226 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 52
263 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. (Nuriyev Zakirin həyəti) | Kafi | 4080227 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1978 | 68
264 | KTM | Göyçay | Mırtı kəndi. (Zamanın evinin yanı) | Kafi | 4080228 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1992 | 33
265 | KTM | Göyçay | Alıkənd kəndi | Kafi | 4080229 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1976 | 68
266 | KTM | Göyçay | Alıkənd kəndi | Kafi | 4080230 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1972 | 33
267 | KTM | Göyçay | Şəkər kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 4080231 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1992 | 144
268 | KTM | Göyçay | Şəkər kəndi. (Ərzumanın evinin yanı) | Kafi | 4080232 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1971 | 54
269 | KTM | Göyçay | Şəkər kəndi. (Sərxanın evinin yanı) | Kafi | 4080233 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1973 | 64
270 | KTM | Göyçay | Şəkər kəndi. Bağın içi | Kafi | 4080234 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 83
271 | KTM | Göyçay | Veysəlli kəndi. (Aydının evinin yanı) | Kafi | 4080235 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1974 | 37
272 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Rəcəbin evinin yanı) | Kafi | 4080236 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1968 | 64
273 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Mənsurun bağı | Kafi | 4080237 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1973 | 55
274 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. (Məhəmmədin evinin yanı) | Kafi | 4080238 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1979 | 96
275 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Qəbristanlıq. Aqşinin evinin yanı | Kafi | 4080239 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 327
276 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Klubun həyəti | Kafi | 4080240 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 83
277 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Ağasəlimin həyəti | Kafi | 4080241 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 208
278 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Şakirin bağı | Kafi | 4080242 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 57
279 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Uşaq baxçası | Kafi | 4080243 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 83
280 | KTM | Göyçay | Alxasafa kəndi | Kafi | 4080244 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 55
281 | KTM | Göyçay | Alxasafa kəndi. Fermanın həyəti | Kafi | 4080245 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1978 | 23
282 | KTM | Göyçay | Alxasafa kəndi | Kafi | 4080246 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 55
283 | KTM | Göyçay | Alxasafa kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 4080247 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 52
284 | KTM | Göyçay | Alxasafa kəndi. Bağçanın yanı | Kafi | 4080248 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 33
285 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Göl Ferma | Kafi | 4080182 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1970 | 33
286 | KTM | Göyçay | Bığır kəndi. Bəddərə | Kafi | 4080183 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 33
287 | KTM | Göyçay | Qarayazı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 4080184 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 83
288 | KTM | Göyçay | Qarayazı kəndi. (Aslanın evinin yanı) | Kafi | 4080185 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1973 | 55
289 | KTM | Göyçay | Qarayazı kəndi. (Mustafanın evinin yanı) | Kafi | 4080186 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1973 | 68
290 | KTM | Göyçay | Qarayazı kəndi. Köhnə mağaza | Kafi | 4080187 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1970 | 102
291 | KTM | Göyçay | Qarayazı kəndi. (Ələsgərin evinin yanı) | Kafi | 4080188 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 320 | 1 | 71 | 1975 | 182
292 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Dəyirman | Kafi | 4083146 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1970 | 130
293 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Kompleks ferma | Kafi | 4080189 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1970 | 33
294 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Tahirin evinin yanı | Kafi | 4084018 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2000 | 33
295 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi | Kafi | 4080249 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 |  | 101
296 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Süpürgə idarəsi | Kafi | 4080250 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 1978 | 45
297 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Peşə məktəbi | Kafi | 4080251 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 84 | 1985 | 40
298 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Məktəb | Kafi | 4080252 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984 | 150
299 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Ziyadın məhləsi | Kafi | 4080253 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1980 | 52
300 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Orta məhəllə | Kafi | 4080254 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1978 | 100
301 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm Ferma | Kafi | 4080255 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1981 | 13
302 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Şəmailin yeməkxanası | Kafi | 4083160 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1981 | 103
303 | KTM | Göyçay | Qaraməryəm kəndi. Qəbiristanlığın yanı | Kafi | 4080256 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 2000 | 26
304 | KTM | Göyçay | Yekəxana kəndi. Hacıqulu məhləsi 1 | Kafi | 4080257 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1982 | 54
305 | KTM | Göyçay | Yekəxana kəndi. Bəhruzun evinin yanı | Kafi | 4080258 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 83
306 | KTM | Göyçay | Şahsoltanlı kəndi. (Mehdinin evinin yanı) | Kafi | 4080259 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1980 | 98
307 | KTM | Göyçay | Şahsoltanlı kəndi. (Əlyusifin evinin yanı) | Yaxşı | 4080260 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980 | 95
308 | KTM | Göyçay | Qarayazı kəndi. | Yaxşı | 4080354 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 83
309 | KTM | Göyçay | Şahsoltanlı kəndi. | Yaxşı | 4080355 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 83
310 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi | Kafi | 4080261 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 52
311 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi. (Əsgərin evinin yanı) | Kafi | 4080262 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1979 | 22
312 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi. (Hacıbalanın evinin yanı) | Kafi | 4080263 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 83
313 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi. (Əlsaabın evinin yanı) | Kafi | 4080264 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1982 | 38
314 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi. (Ağaselimin evinin yanı) | Kafi | 4080265 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 33
315 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi. (Bənövşənin evinin yanı) | Kafi | 4080266 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1982 | 35
316 | KTM | Göyçay | Kürdşaban kəndi. Məktəb | Kafi | 4080267 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 52
317 | KTM | Göyçay | Bağırbəyli kəndi. Ucar PEŞ-nin balansında | Kafi | 4080349 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 35 | Ucar EŞ-in balansındadır
318 | KTM | Göyçay | Aşağı Mollahacılı kəndi. Rasimin evinin yanı | Kafi | 4080268 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1975 | 40
319 | KTM | Göyçay | Aşağı Mollahacılı kəndi. Toyuq ferması | Kafi | 4080269 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1972 | 13
320 | KTM | Göyçay | Şıxbəy kəndi. (Mahirin evinin yanı) | Kafi | 4080270 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1972 | 21
321 | KTM | Göyçay | Şıxbəy kəndi. (Yasəfin evinin yanı) | Kafi | 4080271 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 86 | 1972 | 43
322 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. (Elbrusun evinin yanı) | Kafi | 4080281 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1972 | 15.6
323 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. Dəyirman | Kafi | 4080282 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1984 | 130
324 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. Poçtun yanı | Kafi | 4080283 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 52
325 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. (İlhamın evinin yanı) | Kafi | 4080284 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1961 | 54
326 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. (Məcnunun evinin yanı) | Kafi | 4080285 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 208
327 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. (Mehmanın evinin yanı) | Kafi | 4080286 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 52
328 | KTM | Göyçay | Qızılağac kəndi. Göl | Kafi | 4084020 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1984 | 15.6
329 | KTM | Göyçay | Şəkili kəndi. (Əhmədin evinin yanı) | Kafi | 4080287 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1970 | 22
330 | KTM | Göyçay | Şəkili kəndi. Ayazın evinin yanı | Kafi | 4080288 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1989 | 130
331 | KTM | Göyçay | Məlikkənd kəndi. (Şirinin evinin yanı) | Kafi | 4080289 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1967 | 83
332 | KTM | Göyçay | Şıxəmir kəndi. (Yaşarın evinin yanı) | Kafi | 4080290 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 52
333 | KTM | Göyçay | Məlikkənd kəndi. (Şakirin evinin yanı) | Kafi | 4080291 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1973 | 55
334 | KTM | Göyçay | Məlikkənd kəndi. (Surxayın evinin yanı) | Kafi | 4080292 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 83
335 | KTM | Göyçay | Məlikkənd kəndi. (Qasımın evinin yanı) | Kafi | 4080293 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1981 | 130
336 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Siracın evinin yanı | Kafi | 4080294 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 83
337 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Xıdırın evinin yanı. Köhnə ferma | Kafi | 4080295 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 83
338 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Yaşarın evinin yanı | Kafi | 4080296 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1974 | 60
339 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Mübarizin evinin yanı | Kafi | 4080297 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 52
340 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Rahibin evinin yanı | Kafi | 4080298 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 83
341 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Hüseynin evinin yanı | Kafi | 4080299 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1980 | 88
342 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. 10-illik məktəbin yanı | Kafi | 4080300 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 33
343 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Səhliyarın evinin yanı | Kafi | 4080301 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 33
344 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Yaşar və Tahirin evinin yanı | Kafi | 4080302 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 83
345 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Nəsibin evinin yanı | Kafi | 4080303 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 52
346 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Gündüz və Müslümün evinin yanı | Kafi | 4080304 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1983 | 95
347 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Sədiyarın evinin yanı | Kafi | 4080305 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 52
348 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Vidadinin evinin yanı | Kafi | 4084021 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 52
349 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. (Təyyarın evinin yanı) | Kafi | 4084022 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1983 | 31
350 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 4080306 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 52
351 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. 8-illik orta məktəb | Kafi | 4080307 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1974 | 60
352 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Ağasəfin evinin yanı | Kafi | 4080308 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1990 | 39
353 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. Namizədin.evinin yanı | Kafi | 4080309 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 60
354 | KTM | Göyçay | Çaxırlı kəndi. (Zamanın evinin yanı) | Kafi | 4080310 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 83
355 | KTM | Göyçay | Küçəkənd kəndi. (Ramizin evinin yanı) | Kafi | 4080347 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1973 | 35 | Ucar EŞ-in balansındadır
356 | KTM | Göyçay | Pirkənd kəndi. (Abduləlinin evinin yanı) | Kafi | 4080348 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1972 | 22 | Ucar EŞ-in balansındadır
357 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. Kanalın üstü | Kafi | 4080311 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 315 | 1 | 66 | 1993 | 166
358 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. (Əhmədin evinin yanı) | Kafi | 4080312 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1990 | 101
359 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. (Fikrətin evinin yanı) | Kafi | 4080313 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968 | 208
360 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. Nəbili məhləsi | Kafi | 4080314 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 1970 | 68
361 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. Hamamın yanı | Kafi | 4080315 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 52
362 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. (Mehmanın evinin yanı) | Kafi | 4080316 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1968 | 90
363 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. Əhmədli | Kafi | 4080317 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 134
364 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. Bələdiyyə | Kafi | 4080318 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2006 | 60
365 | TM | Göyçay | İncə kəndi. Baxça | Kafi | 4080319 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 140
366 | KTM | Göyçay | İncə kəndi. Hacıməmmədli | Kafi | 4080320 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52
367 | KTM | Göyçay | Dövranlı kəndi. Ocağın yanı | Kafi | 4080321 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1985 | 31
368 | KTM | Göyçay | Dövranlı kəndi Hamamın yanı | Kafi | 4080322 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1981 | 40
369 | KTM | Göyçay | Aşağı Qaraməryəm kəndi | Kafi | 4080323 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 60
370 | KTM | Göyçay | Aşağı Qaraməryəm kəndi | Kafi | 4080324 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 52
371 | KTM | Göyçay | Aşağı Qaraməryəm kəndi | Kafi | 4080325 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1987 | 41
372 | KTM | Göyçay | Aşağı Qaraməryəm kəndi | Kafi | 4080326 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1987 | 35
373 | KTM | Göyçay | Aşağı Qaraməryəm kəndi. Dəyirman | Kafi | 4080327 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 83
374 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080328 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52
375 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi. Pilorama | Kafi | 4080329 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 33
376 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080330 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 90
377 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi. Məktəb | Kafi | 4080331 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 130
378 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080332 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 57
379 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080333 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 208
380 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080334 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1982 | 13
381 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080335 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 1976 | 68
382 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080336 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 52
383 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi. Qışlaq | Kafi | 4080337 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1978 | 26
384 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi. Qışlaq | Kafi | 4080338 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1978 | 33
385 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi. Ferma | Kafi | 4080339 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1978 | 13
386 | KTM | Göyçay | Bəydövül kəndi. (Bəxtiyarın evinin yanı) | Kafi | 4080340 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1972 | 15.6
387 | KTM | Göyçay | Bəydövül kəndi. Dəyirmanın yanı | Kafi | 4080341 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 52
388 | KTM | Göyçay | Bəydövül kəndi. (Mehmanın evinin yanı) | Kafi | 4080342 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1981 | 13
389 | KTM | Göyçay | Bəydövül kəndi. (Möhübəttin evinin yanı) | Kafi | 4080343 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1980 | 60
390 | KTM | Göyçay | Bəydövül kəndi. Deryanın ev yanı | Kafi | 4080344 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1981 | 38
391 | KTM | Göyçay | Alpoud kəndi | Kafi | 4080345 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1976 | 103
392 | KTM | Göyçay | Hüngütlü Yeni TM | Kafi | 4080366 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2020 | 52
393 | KTM | Göyçay | Hüngütlü (Qıraq tərəf) | Kafi | 4080368 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2020 | 33
394 | KTM | Göyçay | Mallı-Şıxlı kəndi YENİ TM | Kafi | 4080369 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2022 | 83
395 | KTM | Göyçay | Xəlitli kəndi YENİ TM | Kafi | 4080370 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2022 | 52
396 | KTM | Göyçay | Ləkçiplaq Yeni TM | Kafi | 4080365 | 38 | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2018 | 52
397 | KTM | Göyçay | Bığır qıraq bağ | Kafi | 4080367 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2018 | 52
398 | KTM | Göyçay | Yenikənd Yeni TM | Kafi | 4080364 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2017 | 52
399 | KTM | Göyçay | Bəydövül k Yeni TM | Kafi | 4080363 | #REF! | #REF! | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2019 | 83
400 | KTM | Göyçay | Çərəkə kəndi YENİ KTM | Kafi | 4080371 | 22 | #REF! | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2023 | 48
401 | KTM | Göyçay | Xəlitli kəndi YENİ TM Alaqapı | Kafi | 4080372 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2023 | 66
402 | KTM | Göyçay | Qəbələ Müskürlü kəndi YENİ TM | Kafi | 4080373 | 36 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2023 | 51