## Nizami
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Nizami | Şərifli 74 | kafi | 1 №1 | 613 | 35 | 10 | 630 | 1 | 62 | 1965 | 96.39
2 |  | Nizami |  |  | 1 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 85 |  | 0
3 | TM | Nizami | Ş.Mirzəyev 72 | yaxşı | 2 №1 | 954 | 101 | 10 | 630 | 1 | 75 | 1960 | 26.775
4 |  | Nizami |  |  | 2 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 78 |  | 17
5 | TM | Nizami | Şərifli 84 | yaxşı | 3 №1 | 783 | 36 | 10 | 630 | 1 | 75 | 1965 | 26.775
6 |  | Nizami |  |  | 3 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 80 |  | 0
7 | TM | Nizami | Nəsimi 42 | yaxşı | 4 №1 | 819 | 44 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1965 | 161.5
8 |  | Nizami |  |  | 4 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 62 |  | 153
9 | TM | Nizami | Rüstəmov 39 | yaxşı | 5 №1 | 1194 | 56 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 1965 | 68
10 |  | Nizami |  |  | 5 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 74 |  | 81.6
11 | TM | Nizami | Q.Qarayev 51/57 | kafi | 6 №1 | 760 | 94 | 10 | 1000 | 1 | 83 | 1965 | 0
12 |  | Nizami |  |  | 6 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 82 |  | 0
13 | TM | Nizami | Nəsimi 29 | kafi | 7 №1 | 870 | 61 | 10 | 1000 | 1 | 72 | 1965 | 68
14 |  | Nizami |  |  | 7 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 72 |  | 68
15 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 59 | kafi | 8 №1 | 500 | 100 | 10 | 630 | 1 | 83 | 1974 | 0
16 |  | Nizami |  |  | 8 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
17 | TM | Nizami | Q.Qarayev 125 | kafi | 9 №1 | 767 | 81 | 10 | 1000 | 1 | 78 | 1970 | 17
18 |  | Nizami |  |  | 9 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 79 |  | 8.5
19 | TM | Nizami | Ordubadi 14 | kafi | 11 | 29 | 15 | 10 | 400 | 1 | 57 | 1960 | 78.2
20 | TM | Nizami | T.Abbasov 38 | kafi | 12 №1 | 615 | 101 | 10 | 1600 | 1 | 83 | 1969 | 0
21 |  | Nizami |  |  | 12 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 82 |  | 0
22 | TM | Nizami | A.Manafov 13 | yaxşı | 14 №1 | 0 | 23 | 10 | 1600 | 1 | 29 | 1978 | 693.6
23 |  | Nizami |  |  | 14 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 36 |  | 598.4
24 | TM | Nizami | Nəsimi 37 | q/kafi | 15 №1 | 286 | 24 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1978 | 123.165
25 |  | Nizami |  |  | 15 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 57 |  | 123.165
26 | TM | Nizami | Ordubadi 1 | kafi | 17 | 385 | 14 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1968 | 37.485
27 | TM | Nizami | Nəsimi 6 | yaxşı | 20 №1 | 853 | 47 | 10 | 1000 | 1 | 68 | 1968 | 102
28 |  | Nizami |  |  | 20 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 67 |  | 110.5
29 | TM | Nizami | Məshəti 5 | yaxşı | 21 №1 | 267 | 51 | 10 | 1000 | 1 | 77 | 1968 | 25.5
30 |  | Nizami |  |  | 21 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 69 |  | 58.905
31 | TM | Nizami | Rüstəmov 13A | kafi | 22 №1 | 557 | 62 | 10 | 1600 | 1 | 57 | 1968 | 312.8
32 |  | Nizami |  |  | 22 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 66 |  | 190.4
33 | TM | Nizami | Məshəti 18 | yaxşı | 23 №1 | 455 | 45 | 10 | 1000 | 1 | 63 | 1968 | 144.5
34 |  | Nizami |  |  | 23 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 117.81
35 | TM | Nizami | R.Teymurov 44 | kafi | 25 № 1 | 222 | 12 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1948 | 123.165
36 |  | Nizami |  |  | 25 № 2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 59 |  | 112.455
37 | TM | Nizami | Şərifli 2 | kafi | 26 №1 | 661 | 26 | 10 | 630 | 1 | 79 | 1965 | 5.355
38 |  | Nizami |  |  | 26 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 81 |  | 0
39 | TM | Nizami | A.Manafov 16 | yaxşı | 27 № 1 | 1345 | 128 | 10 | 2500 | 1 | 65 | 1965 | 318.75
40 |  | Nizami |  |  | 27 № 2 |  |  | 10 | 2500 | 1 | 66 |  | 297.5
41 | TM | Nizami | T.Abbasov 37 | q/kafi | 28 №1 | 909 | 47 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1965 | 16.065
42 |  | Nizami |  |  | 28 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 78 |  | 10.71
43 | TM | Nizami | Ə.Hacıyev 42 | kafi | 29 №1 | 975 | 106 | 10 | 1600 | 1 | 71 | 1953 | 122.4
44 |  | Nizami |  |  | 29 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 68 |  | 163.2
45 | TM | Nizami | Ə.Əzimzadə 16 | yaxşı | 31 №1 | 613 | 27 | 10 | 1600 | 1 | 55 | 1950 | 340
|  | Nizami |  |  | 31 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 48 |  | 435.2
46 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 61 | yaxşı | 32 №1 | 428 | 73 | 10 | 630 | 1 | 76 | 1958 | 21.42
47 |  | Nizami |  |  | 32 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 48.195
48 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 45 | kafi | 33 №1 | 956 | 77 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1958 | 0
49 |  | Nizami |  |  | 33 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 75 |  | 42.5
50 | TM | Nizami | Q.Qarayev 10a | kafi | 35 № 1 | 191 | 20 | 10 | 630 | 1 | 55 | 1960 | 133.875
51 |  | Nizami |  |  | 35 № 2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 52 |  | 95.2
52 | TM | Nizami | K.Balakişiyev 3 | kafi | 36 | 245 | 18 | 10 | 630 | 1 | 78 | 1958 | 10.71
53 | TM | Nizami | Özbəkistan 6 | kafi | 37 №1 | 965 | 72 | 10 | 1600 | 1 | 62 | 1959 | 244.8
54 |  | Nizami |  |  | 37 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 61 |  | 258.4
55 | TM | Nizami | Ordubadi 6 | kafi | 38 №1 | 30 | 25 | 10 | 630 | 1 | 59 | 1973 | 112.455
56 |  | Nizami |  |  | 38 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 117.81
57 | TM | Nizami | Q.Qarayev 9 | kafi | 41 №1 | 494 | 53 | 10 | 1000 | 1 | 57 | 1973 | 195.5
58 |  | Nizami |  |  | 41 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 58 |  | 187
59 | TM | Nizami | Naxçıvanski 64 | kafi | 42 №1 | 791 | 73 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1972 | 161.5
60 |  | Nizami |  |  | 42 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 63 |  | 144.5
61 | TM | Nizami | Şərifli 160A | kafi | 43 №1 | 558 | 31 | 10 | 400 | 1 | 74 | 1971 | 20.4
62 |  | Nizami |  |  | 43 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 75 |  | 26.775
63 | TM | Nizami | Ə.Vəliyev 7 | yaxşı | 44 №1 | 601 | 23 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 85
64 |  | Nizami |  |  | 44 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 68 |  | 64.26
65 | TM | Nizami | M.Abbasov 21,23 | yaxşı | 46 | 296 | 18 | 10 | 1000 | 1 | 63 | 1964 | 144.5
66 | TM | Nizami | A.Manafov 15/21 | q/kafi | 48 №1 | 208 | 20 | 10 | 400 | 1 | 59 | 1964 | 71.4
67 |  | Nizami |  |  | 48 №2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 62 |  | 61.2
68 | TM | Nizami | Naxçıvanski 34 | kafi | 49 №1 | 578 | 105 | 10 | 1000 | 1 | 67 | 1967 | 110.5
69 |  | Nizami |  |  | 49 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 61 |  | 161.5
70 | TM | Nizami | B.Nuriyev 29 | q/kafi | 50 №1 | 855 | 73 | 10 | 630 | 1 | 59 | 1967 | 112.455
71 |  | Nizami |  |  | 50 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 64 |  | 85.68
72 | TM | Nizami | B.Nuriyev 3-5 | yaxşı | 51 №1 | 1127 | 72 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1965 | 42.84
73 |  | Nizami |  |  | 51 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 77 |  | 25.5
74 | TM | Nizami | Rüstəmov 36 | yaxşı | 52 №1 | 885 | 66 | 10 | 1000 | 1 | 62 | 1964 | 153
75 |  | Nizami |  |  | 52 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 67 |  | 110.5
76 | TM | Nizami | Q.Qarayev 76 | yaxşı | 53 №1 | 230 | 49 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1965 | 123.165
77 |  | Nizami |  |  | 53 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 117.81
78 | TM | Nizami | Naxçıvanski 10 | yaxşı | 54 №1 | 959 | 59 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1966 | 0
79 |  | Nizami |  |  | 54 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 78 |  | 17
80 | TM | Nizami | Naxçıvanski 39 | yaxşı | 55 №1 | 921 | 45 | 10 | 630 | 1 | 51 | 1966 | 155.295
81 |  | Nizami |  |  | 55 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 51 |  | 155.295
82 |  | Nizami |  |  | 55 №3 |  |  | 10 | 630 | 1 | 52 |  | 149.94
83 |  | Nizami |  |  | 55 №4 |  |  | 10 | 630 | 1 | 41 |  | 208.845
84 | TM | Nizami | Rüstəmov 10 | kafi | 56 №1 | 830 | 38 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1964 | 16.065
85 |  | Nizami |  |  | 56 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 63 |  | 144.5
86 | TM | Nizami | Naxçıvanski 45 | kafi | 57 №1 | 862 | 64 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1966 | 32.13
87 |  | Nizami |  |  | 57 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 76 |  | 21.42
88 | TM | Nizami | Çobanzadə 45 | kafi | 58 №1 | 627 | 24 | 10 | 400 | 1 | 71 | 1965 | 30.6
89 |  | Nizami |  |  | 58 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 69 |  | 58.905
90 | TM | Nizami | Naxçıvanski 15 | kafi | 59 №1 | 417 | 43 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1965 | 37.485
91 |  | Nizami |  |  | 59 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 48.195
92 | TM | Nizami | Çobanzadə 45A | kafi | 60 №1 | 12 | 39 | 10 | 630 | 1 | 79 | 1965 | 5.355
93 |  | Nizami |  |  | 60 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 74 |  | 32.13
94 | TM | Nizami | Q.Qarayev 93 | kafi | 61 №1 | 697 | 134 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1975 | 0
95 |  | Nizami |  |  | 61 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 79 |  | 8.5
96 | TM | Nizami | Naxçıvanski 100 | kafi | 62 № 1 | 125 | 16 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1975 | 161.5
97 |  | Nizami |  |  | 62 № 2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 58 |  | 187
98 | TM | Nizami | B.Nuriyev 77 | yaxşı | 63 №1 | 481 | 16 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1975 | 16.065
99 |  | Nizami |  |  | 63 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 72 |  | 42.84
100 | TM | Nizami | B.Nuriyev 71 | kafi | 64 №1 | 815 | 40 | 10 | 1000 | 1 | 59 | 1975 | 178.5
101 |  | Nizami |  |  | 64 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 62 |  | 153
102 | TM | Nizami | B.Nuriyev 63 | kafi | 65 №1 | 550 | 27 | 10 | 1000 | 1 | 57 | 1975 | 195.5
103 |  | Nizami |  |  | 65 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 61 |  | 161.5
104 | TM | Nizami | Q.Qarayev 59 | q/kafi | 66 №1 | 520 | 80 | 10 | 1000 | 1 | 82 | 1975 | 0
105 |  | Nizami |  |  | 66 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 81 |  | 0
106 | TM | Nizami | İ.Məmmədov 7 | yaxşı | 67 №1 | 663 | 34 | 10 | 1600 | 1 | 63 | 1975 | 231.2
107 |  | Nizami |  |  | 67 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 61 |  | 258.4
108 | TM | Nizami | Naxçıvanski 88 | kafi | 68 №1 | 1047 | 45 | 10 | 1000 | 1 | 81 | 1976 | 0
109 |  | Nizami |  |  | 68 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 79 |  | 8.5
110 | TM | Nizami | B.Nuriyev 12 | kafi | 70 №1 | 950 | 47 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1969 | 16.065
111 |  | Nizami |  |  | 70 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 79 |  | 5.355
112 | TM | Nizami | Naxçıvanski 69 | kafi | 71 №1 | 550 | 50 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1966 | 37.485
113 |  | Nizami |  |  | 71 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 76 |  | 21.42
114 | TM | Nizami | Naxçıvanski 57 | kafi | 72 №1 | 667 | 41 | 10 | 630 | 1 | 83 | 1966 | 0
115 |  | Nizami |  |  | 72 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
116 | TM | Nizami | Naxçıvanski 49 | yaxşı | 73 №1 | 496 | 52 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1966 | 32.13
117 |  | Nizami |  |  | 73 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 77 |  | 16.065
118 | TM | Nizami | Q.Qarayev 69 | q/kafi | 74 №1 | 684 | 81 | 10 | 1000 | 1 | 81 | 1966 | 0
119 |  | Nizami |  |  | 74 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 82 |  | 0
120 | TM | Nizami | B.Nuriyev 16A | kafi | 75 №1 | 522 | 55 | 10 | 630 | 1 | 59 | 1968 | 112.455
121 |  | Nizami |  |  | 75 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 63 |  | 91.035
122 | TM | Nizami | Rüstəmov 58 | kafi | 76 №1 | 691 | 36 | 10 | 400 | 1 | 64 | 1964 | 54.4
123 |  | Nizami |  |  | 76 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 66 |  | 74.97
124 | TM | Nizami | Rüstəmov 74 | kafi | 77 №1 | 639 | 56 | 10 | 400 | 1 | 71 | 1965 | 30.6
125 |  | Nizami |  |  | 77 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 73 |  | 59.5
126 | TM | Nizami | Şərifli 116 | kafi | 78 №1 | 622 | 34 | 10 | 1000 | 1 | 61 | 1965 | 161.5
127 |  | Nizami |  |  | 78 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 60 |  | 170
128 | TM | Nizami | İ.Məmmədov 17 | kafi | 79 №1 | 340 | 29 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1965 | 80.325
129 |  | Nizami |  |  | 79 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 63 |  | 144.5
130 | TM | Nizami | B.Nuriyev 26 | kafi | 80 №1 | 852 | 50 | 10 | 1600 | 1 | 71 | 1984 | 122.4
131 |  | Nizami |  |  | 80 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 69 |  | 149.6
132 | TM | Nizami | B.Nuriyev 42 | kafi | 81 № 2 | 343 | 16 | 10 | 630 | 1 | 70 | - | 53.55
133 |  | Nizami |  |  | 81 № 1 |  |  | 10 | 630 | 1 | 88 |  | 0
134 | TM | Nizami | İ.Məmmədov 17 | yaxşı | 82 №1 | 191 | 18 | 10 | 400 | 1 | 73 | 1979 | 23.8
135 |  | Nizami |  |  | 82 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 77 |  | 16.065
136 | TM | Nizami | Q.Qarayev 124 | yaxşı | 83 №1 | 711 | 158 | 10 | 630 | 1 | 81 | 1981 | 0
137 |  | Nizami |  |  | 83 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 82 |  | 0
138 | TM | Nizami | R.Teymurov 36 | q/kafi | 84 №1 | 513 | 28 | 10 | 1000 | 1 | 59 | 1971 | 178.5
139 |  | Nizami |  |  | 84 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 57 |  | 195.5
140 | TM | Nizami | Ə.Vəliyev 3 | q/kafi | 87 | 301 | 24 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1987 | 42.84
141 | TM | Nizami | Şərifli 135 | kafi | 88 №1 | 352 | 29 | 10 | 400 | 1 | 62 | 1972 | 61.2
142 |  | Nizami |  |  | 88 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 64 |  | 85.68
143 | KTM | Nizami | E.Süleymanov 139 | kafi | 2840 | 121 | 1 | 10 | 630 | 1 | 57 | 1982 | 123.165
144 | TM | Nizami | B.Nuriyev 50 | q/kafi | 880 №1 | 524 | 29 | 10 | 630 | 1 | 71 | 1939 | 48.195
145 |  | Nizami |  |  | 880 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 73 |  | 37.485
146 | TM | Nizami | Şərifli 3 | yaxşı | 856 №1 | 623 | 34 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 1981 | 42.5
147 |  | Nizami |  |  | 856 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 72 |  | 68
148 | TM | Nizami | Naxçıvanski 102 | yaxşı | 886 №1 | 227 | 10 | 10 | 630 | 1 | 85 | - | 0
149 |  | Nizami |  |  | 886 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 67 |  | 69.615
150 | TM | Nizami | Şərifli 55 | kafi | 892 №1 | 920 | 34 | 10 | 1000 | 1 | 77 | 1982 | 25.5
151 |  | Nizami |  |  | 892 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 80 |  | 0
152 | KTM | Nizami | Q.Qarayev 51/57 | kafi | 920 | 0 | 2 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2005 | 21.42
153 | TM | Nizami | R.Teymurov 63 | kafi | 943 №1 | 146 | 7 | 10 | 630 | 1 | 61 | 2005 | 101.745
154 |  | Nizami |  |  | 943 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 68 |  | 64.26
155 | TM | Nizami | Naxçıvanski 11, Heydər parkı | q/kafi | 957 №1 | 205 | 18 | 10 | 400 | 1 | 55 | 1985 | 85
156 |  | Nizami |  |  | 957 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 58 |  | 117.81
157 | KTM | Nizami | Nəsimi küçəsi | kafi | 1044 | 138 | 9 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2005 | 21.42
158 | KTM | Nizami | Şərq küçəsi | kafi | 1058 | 73 | 5 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 30.6
159 | KTM | Nizami | Şərq küçəsi | kafi | 1078 | 98 | 6 | 10 | 1000 | 1 | 82 | 2005 | 0
160 | TM | Nizami | Q.Qarayev 107 | kafi | 1109 №1 | 471 | 86 | 10 | 1000 | 1 | 60 | 2006 | 170
161 |  | Nizami |  |  | 1109 №2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 62 |  | 153
162 | KTM | Nizami | Nəsimi 27 | kafi | 1125 | 163 | 5 | 10 | 630 | 1 | 73 | 2005 | 37.485
163 | TM | Nizami | Ə.Kürçaylı 4 | yaxşı | 1154 №1 | 455 | 33 | 10 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 17
164 |  | Nizami |  |  | 1154 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 71 |  | 48.195
165 | KTM | Nizami | Şərifli 51 | kafi | 1168 | 16 | 2 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2005 | 42.5
166 | KTM | Nizami | B.Nuriyev 33 | kafi | 1335 | 262 | 19 | 10 | 630 | 1 | 77 | 2006 | 16.065
167 | KTM | Nizami | Naxçıvanski 49 | kafi | 1826 | 0 | 56 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 2006 | 0
168 | TM | Nizami | Q.Qarayev 24 | yaxşı | 1964 №1 | 459 | 76 | 10 | 630 | 1 | 69 | 2006 | 58.905
169 |  | Nizami |  |  | 1964 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 68 |  | 64.26
170 | TM | Nizami | Şərifli küçəsi, 9 | yaxşı | 2785 №1 | 294 | 12 | 10 | 630 | 1 | 62 | 2007 | 96.39
171 |  | Nizami |  |  | 2785 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 60 |  | 107.1
172 | TM | Nizami | Rüstəmov 55 | yaxşı | 2817 №1 | 445 | 21 | 10 | 1600 | 1 | 64 | 2008 | 217.6
173 |  | Nizami |  |  | 2817 №2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 65 |  | 204
174 | KTM | Nizami | B.Nuriyev 52 yanı | kafi | 2973 | 28 | 8 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2009 | 32.13
175 | KTM | Nizami | E.Süleymanov küç. | q/kafi | 1314 | 14 | 6 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2006 | 30.6
176 | TM | Nizami | Rüstəmov 2524 | yaxşı | 3121 № 1 | 408 | 51 | 10 | 630 | 1 | 60 | 2008 | 107.1
177 |  | Nizami | Rüstəmov 2524 |  | 3121 № 2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 51 |  | 98.6
178 | KTM | Nizami | M.Əliyev | kafi | 2320 | 116 | 12 | 10 | 400 | 1 | 64 | 2008 | 54.4
179 | KTM | Nizami | İ.Əliyev 7 | yaxşı | 1741 | 376 | 30 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2010 | 21.42
180 | KTM | Nizami | 2376-cı məhəllə, Şərq küçəsi | yaxşı | 1408 | 14 | 1 | 10 | 400 | 1 | 57 | 2010 | 78.2
181 | TM | Nizami | H.Əliyev prospekti Ilə Ziya Bünyatov pr. kəsişməsi | yaxşı | 1955 № 1 | 0 | 16 | 10 | 1000 | 1 | 51 | 1981 | 246.5
182 |  | Nizami |  |  | 1955 № 2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 55 |  | 212.5
183 | KTM | Nizami | qacqinlar | yaxşı | 3226 | 21 | 1 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2014 | 30.6
184 | TM | Nizami | Naxçıvanski küçəsi 22 | yaxşı | 3418 № 1 | 615 | 4 | 10 | 630 | 1 | 51 | 1981 | 155.295
185 |  | Nizami |  |  | 3418 № 2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 55 |  | 133.875
186 | KTM | Nizami | Zakir küç. | kafi | 268 | 251 | 17 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1980 | 5.355
187 | KTM | Nizami | M.H.Kazımov küçəsi | kafi | 271 | 177 | 36 | 6 | 1000 | 1 | 81 | 2007 | 0
188 | TM | Nizami | K.Əfkari | q/kafi | 260 № 1 | 321 | 42 | 6 | 1000 | 1 | 62 | 2001 | 153
189 |  | Nizami | K.Əfkari |  | 260 № 2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 62 |  | 153
190 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 917 | 148 | 15 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2001 | 37.485
191 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 894 | 3 | 4 | 6 | 630 | 1 | 66 | 1980 | 74.97
192 | KTM | Nizami | Davud Aslan küçəsi | kafi | 350 | 168 | 16 | 6 | 400 | 1 | 71 | 2001 | 30.6
193 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 1805 | 355 | 5 | 6 | 630 | 1 | 69 | 1972 | 58.905
194 | KTM | Nizami | Kəndçi küçəsi | kafi | 261 | 285 | 11 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 53.55
195 | TM | Nizami | Qurban Sadix | kafi | 262 | 232 | 8 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1992 | 32.13
196 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | yaxşı | 265 | 275 | 12 | 6 | 630 | 1 | 63 | 1992 | 91.035
197 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | q/kafi | 1835 | 154 | 21 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1982 | 5.355
198 | KTM | Nizami | Sabir küçəsi | kafi | 3145 | 234 | 38 | 6 | 630 | 1 | 71 | 1981 | 48.195
199 | KTM | Nizami | T.Bədəlov | kafi | 266 | 354 | 4 | 6 | 630 | 1 | 69 | 1988 | 58.905
200 | TM | Nizami | Sabir küçəsi | kafi | 1804 | 287 | 30 | 6 | 630 | 1 | 65 | 1988 | 80.325
201 |  | Nizami | [5 empty] | 6 | 560 | 1 | 72 |  | 38.08
202 | TM | Nizami | Kondelen küçəsi | kafi | 1486 | 149 | 28 | 6 | 630 | 1 | 69 | 2005 | 58.905
203 | KTM | Nizami | M.Ağayev küçəsi | kafi | 1485 | 397 | 14 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2004 | 48.195
204 | TM | Nizami | Yenikend | kafi | 263 №1 | 554 | 26 | 6 | 1000 | 1 | 77 | 1990 | 25.5
205 |  | Nizami |  |  | 263 №2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 63 |  | 144.5
206 | KTM | Nizami | A.Mirzəyev küçəsi | kafi | 1793 | 314 | 21 | 6 | 630 | 1 | 79 | 2006 | 5.355
207 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | kafi | 2818 | 159 | 2 | 6 | 400 | 1 | 59 | 2008 | 71.4
208 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | kafi | 3146 | 73 | 3 | 6 | 400 | 1 | 67 | 2008 | 44.2
209 | KTM | Nizami | M.Ağayev küçəsi | kafi | 1056 | 298 | 6 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2005 | 42.84
210 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | kafi | 2353 | 171 | 7 | 6 | 630 | 1 | 68 | 2009 | 64.26
211 | TM | Nizami | N.Abdullayev | yaxşı | 264 | 53 | 7 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 48.195
212 | KTM | Nizami | Y.Səfərov küçəsi | yaxşı | 18 | 212 | 27 | 6 | 1000 | 1 | 63 | 1979 | 144.5
213 | TM | Nizami | İ.Həbibov küçəsi | yaxşı | 2574№1 | 139 | 7 | 6 | 1000 | 1 | 45 | 2021 | 297.5
214 |  |  |  | yaxşı | 2574№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 43 | 2021 | 314.5
215 | KTM | Nizami | P.Fərzəliyev küçəsi | q/kafi | 3148 | 102 | 1 | 6 | 400 | 1 | 63 | 2010 | 57.8
216 | KTM | Nizami | 8-ci Kondelen | q/kafi | 2035 | 173 | 6 | 6 | 630 | 1 | 67 | 2010 | 69.615
217 | KTM | Nizami | N.Abdullayev | yaxşı | 1272 | 201 | 0 | 6 | 400 | 1 | 73 | — | 23.8
218 | KTM | Nizami | H.Əliyev prospekti | yaxşı | 1155 | 19 | 10 | 6 | 400 | 1 | 61 | — | 64.6
219 | KTM | Nizami | R.Ağayev küçəsi | yaxşı | 3567 | 77 | 15 | 6 | 250 | 1 | 65 | — | 31.875