## Kürdəmir
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060093 | 182 | 29 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2014-03-01 | 0
2 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060095 | 17 | 29 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1986-01-01 | 0
3 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060097 | 30 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1998-01-01 | 0
4 | KTM | Kürdəmir | Azərbaycan küçəsi | Əla | 9060099 | 25 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2003-01-01 | 0
5 | TM | Kürdəmir | Xanlar küçəsi | Yaxşı | 9060101 | 38 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2004-01-01 | 0
6 | KTM | Kürdəmir | S.Şıxəliyev küçəsi | Əla | 9060105 | 68 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1970-01-01 | 0
7 | KTM | Kürdəmir | S.Şıxəliyev küçəsi | Əla | 9060107 | 57 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1968-01-01 | 0
8 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060108 | 79 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1985-01-01 | 0
9 | KTM | Kürdəmir | M.Füzuli küçəsi | Əla | 9060109 | 93 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2008-01-01 | 0
10 | KTM | Kürdəmir | H.Əliyev pr. | Əla | 9060110 | 64 | 38 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2003-01-01 | 0
11 | KTM | Kürdəmir | M.F.Axundov küçəsi | Əla | 9060112 | 67 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1963-01-01 | 0
12 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060399 | 32 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2006-01-01 | 0
13 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060400 | 76 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2014-01-01 | 0
14 | KTM | Kürdəmir | Şirvan küçəsi | Əla | 9060403 | 55 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2014-12-10 | 0
15 | TM | Kürdəmir | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 9060111 | 113 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1968-01-01 | 0
16 | KTM | Kürdəmir | A.Şakir küçəsi | Yaxşı | 9060113 | 10 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1998-01-01 | 0
17 | KTM | Kürdəmir | C.Cabbarlı küçəsi | Əla | 9060114 | 39 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2004-01-01 | 0
18 | KTM | Kürdəmir | A.Şakir küçəsi | Yaxşı | 9060116 | 31 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2007-01-01 | 0
19 | KTM | Kürdəmir | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9060117 | 1 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1982-01-01 | 0
20 | TM | Kürdəmir | İ.Qayıbov küçəsi | Yaxşı | 9060118 | 391 | 37 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2009-01-01 | 0
21 | KTM | Kürdəmir | Koroğlu küçəsi | Pis | 9060119 | 283 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015-01-01 | 0
22 | KTM | Kürdəmir | Kürdəmir şəhəri. 69-cu məhəllə | Əla | 9060120 | 58 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1959-01-01 | 0
23 | KTM | Kürdəmir | H.Əliyev pr. | Pis | 9060123 | 127 | 68 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1987-01-01 | 0
24 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Pis | 9060124 | 126 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1987-01-01 | 0
25 | KTM | Kürdəmir | İ.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 9060125 | 123 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1985-01-01 | 0
26 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Pis | 9060126 | 52 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1990-01-01 | 0
27 | KTM | Kürdəmir | Nəsimi küçəsi | Əla | 9060051 | 212 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1996-01-01 | 0
28 | KTM | Kürdəmir | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Əla | 9060435 | 128 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2015-01-15 | 0
29 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060127 | 31 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2007-01-01 | 0
30 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060128 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1983-01-01 | 0
31 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060129 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2009-01-01 | 0
32 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060130 | 92 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2005-01-01 | 0
33 | KTM | Kürdəmir | Əzimli kəndi | Yaxşı | 9060131 | 74 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1994-01-01 | 0
34 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060132 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1990-01-01 | 0
35 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Yaxşı | 9060133 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1995-01-01 | 0
36 | TM | Kürdəmir | Aran-3 qəsəbəsi | Yaxşı | 9060134 | 176 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2003-01-01 | 0
37 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Yaxşı | 9060136 | 93 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2002-01-01 | 0
38 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060137 | 85 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1972-01-01 | 0
39 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060138 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1970-01-01 | 0
40 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Yaxşı | 9060139 | 132 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1972-01-01 | 0
41 | KTM | Kürdəmir | Kürdəmir şəhəri. 69-cu məhəllə | Pis | 9060140 | 167 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1997-01-01 | 0
42 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060141 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2007-01-01 | 0
43 | KTM | Kürdəmir | Aran qəsəbəsi | Yaxşı | 9060142 | 758 | 58 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1988-01-01 | 0
44 | KTM | Kürdəmir | Babək küçəsi | Yaxşı | 9060144 | 148 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1972-01-01 | 0
45 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Yaxşı | 9060146 | 76 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1988-01-01 | 0
46 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060148 | 15 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 1993-01-01 | 0
47 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060150 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1969-01-01 | 0
48 | KTM | Kürdəmir | Şahsevən kəndi | Yaxşı | 9060152 | 99 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1984-01-01 | 0
49 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060083 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985-01-01 | 0
50 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060413 | 52 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015-10-31 | 0
51 | KTM | Kürdəmir | Sor-sor kəndi | Yaxşı | 9063035 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 |  | 0
52 | KTM | Kürdəmir | Sor-sor kəndi | Yaxşı | 9063207 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2000-01-01 | 0
53 | KTM | Kürdəmir | Sor-sor kəndi | Yaxşı | 9063254 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2007-01-01 | 0
54 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Yaxşı | 9063137 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2004-01-01 | 0
55 | KTM | Kürdəmir | Sor-sor kəndi | Yaxşı | 9063447 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 |  | 0
56 | KTM | Kürdəmir | Qağacalı kəndi | Yaxşı | 9060041 | 68 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2003-01-01 | 0
57 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060045 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2003-01-01 | 0
58 | KTM | Kürdəmir | Qağacalı kəndi | Yaxşı | 9060046 | 61 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2009-01-01 | 0
59 | KTM | Kürdəmir | Mürtülü kəndi | Yaxşı | 9060053 | 82 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1988-01-01 | 0
60 | KTM | Kürdəmir | Şıxımlı kəndi | Yaxşı | 9060055 | 99 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1975-01-01 | 0
61 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060056 | 62 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2004-01-01 | 0
62 | KTM | Kürdəmir | Mürtülü kəndi | Yaxşı | 9060057 | 100 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2003-01-01 | 0
63 | KTM | Kürdəmir | Topalhəsənli kəndi | Yaxşı | 9060059 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2007-01-01 | 0
64 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Yaxşı | 9060060 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2006-01-01 | 0
65 | KTM | Kürdəmir | Qaraqocallı kəndi | Yaxşı | 9060061 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005-01-01 | 0
66 | KTM | Kürdəmir | Qağacalı kəndi | Yaxşı | 9060062 | 40 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1975-01-01 | 0
67 | KTM | Kürdəmir | Şahsevən kəndi | Pis | 9060063 | 114 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1990-01-01 | 0
68 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060064 | 86 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015-01-01 | 0
69 | KTM | Kürdəmir | Şahsevən kəndi | Pis | 9060065 | 89 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1985-01-01 | 0
70 | KTM | Kürdəmir | Qaraqocallı kəndi | Yaxşı | 9060066 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1976-01-01 | 0
71 | KTM | Kürdəmir | Topalhəsənli kəndi | Yaxşı | 9060068 | 76 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1978-01-01 | 0
72 | KTM | Kürdəmir | Topalhəsənli kəndi | Yaxşı | 9060070 | 116 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985-01-01 | 0
73 | KTM | Kürdəmir | Qaraqocallı kəndi | Yaxşı | 9060072 | 124 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1977-01-01 | 0
74 | KTM | Kürdəmir | Şahsevən kəndi | Yaxşı | 9060074 | 54 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985-01-01 | 0
75 | KTM | Kürdəmir | Topalhəsənli kəndi | Yaxşı | 9060076 | 83 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1989-01-01 | 0
76 | KTM | Kürdəmir | Şahsevən kəndi | Yaxşı | 9060078 | 62 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986-01-01 | 0
77 | KTM | Kürdəmir | Mürtülü kəndi | Yaxşı | 9060104 | 45 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1969-01-01 | 0
78 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060106 | 83 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2002-01-01 | 0
79 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060047 | 50 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1967-01-01 | 0
80 | KTM | Kürdəmir | Şahsevən kəndi | Əla | 9060425 | 25 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 |  | 0
81 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Yaxşı | 9060021 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1965-01-01 | 0
82 | KTM | Kürdəmir | Qağacalı kəndi | Yaxşı | 9060023 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1995-01-01 | 0
83 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060025 | 44 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1966-01-01 | 0
84 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060026 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2002-01-01 | 0
85 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Yaxşı | 9060027 | 64 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1982-01-01 | 0
86 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Yaxşı | 9060028 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1983-01-01 | 0
87 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Yaxşı | 9060029 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1970-01-01 | 0
88 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Pis | 9060030 | 46 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2009-01-01 | 0
89 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060031 | 31 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1983-01-01 | 0
90 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060032 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1977-01-01 | 0
91 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060033 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980-01-01 | 0
92 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060034 | 66 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989-01-01 | 0
93 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060035 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1988-01-01 | 0
94 | KTM | Kürdəmir | Qağacalı kəndi | Yaxşı | 9060036 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1969-01-01 | 0
95 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060037 | 70 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1996-01-01 | 0
96 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Yaxşı | 9060038 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989-01-01 | 0
97 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060040 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1975-01-01 | 0
98 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060042 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1966-01-01 | 0
99 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060044 | 97 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1985-01-01 | 0
100 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060048 | 66 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1990-01-01 | 0
101 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060049 | 11 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1999-01-01 | 0
102 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 9060050 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1988-01-01 | 0
103 | KTM | Kürdəmir | Yenikənd kəndi | Pis | 9060052 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1980-01-01 | 0
104 | KTM | Kürdəmir | Mürtülü kəndi | Yaxşı | 9060054 | 83 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2003-01-01 | 0
105 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060377 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1977-01-01 | 0
106 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060378 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 |  | 0
107 | KTM | Kürdəmir | Dəyirmanlı kəndi | Yaxşı | 9060396 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1966-01-01 | 0
108 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060397 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1980-01-01 | 0
109 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq qəsəbəsi | Yaxşı | 9060001 | 69 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1970-01-01 | 0
110 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq qəsəbəsi | Yaxşı | 9060002 | 18 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1968-01-01 | 0
111 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060003 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1978-01-01 | 0
112 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq qəsəbəsi | Yaxşı | 9060004 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1996-01-01 | 0
113 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060005 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1963-01-01 | 0
114 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq qəsəbəsi | Yaxşı | 9060006 | 11 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2004-01-01 | 0
115 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060007 | 59 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1963-01-01 | 0
116 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060008 | 74 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1979-01-01 | 0
117 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060009 | 124 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1965-01-01 | 0
118 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060010 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1969-01-01 | 0
119 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060011 | 76 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1987-01-01 | 0
120 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060012 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1982-01-01 | 0
121 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060013 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987-01-01 | 0
122 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060014 | 108 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1987-01-01 | 0
123 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060015 | 40 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1982-01-01 | 0
124 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060017 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1982-01-01 | 0
125 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060018 | 104 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1980-01-01 | 0
126 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060019 | 73 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2007-01-01 | 0
127 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060020 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1967-01-01 | 0
128 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060022 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1984-01-01 | 0
129 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9060024 | 36 | 23 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1979-01-01 | 0
130 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9063006 | 28 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1981-01-01 | 0
131 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9063009 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1972-01-01 | 0
132 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9063010 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 |  | 0
133 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9063011 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 |  | 0
134 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9063013 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1972-01-01 | 0
135 | KTM | Kürdəmir | Qarasu kəndi | Yaxşı | 9063014 | 10 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1979-01-01 | 0
136 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060376 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1978-01-01 | 0
137 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060379 | 85 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1965-01-01 | 0
138 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9060388 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1987-01-01 | 0
139 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9063367 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1968-01-01 | 0
140 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9063376 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1980-01-01 | 0
141 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Əla | 9060418 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016-10-02 | 0
142 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Əla | 9060419 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 |  | 0
143 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Əla | 9060421 | 28 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 |  | 0
144 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq qəsəbəsi | Əla | 9060430 | 25 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-10-31 | 0
145 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060067 | 73 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1995-01-01 | 0
146 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Pis | 9060069 | 116 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1986-01-01 | 0
147 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060073 | 9 | 58 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2013-01-01 | 0
148 | TM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9060082 | 34 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1982-01-01 | 0
149 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060084 | 76 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1992-01-01 | 0
150 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060086 | 5 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1980-01-01 | 0
151 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Pis | 9060195 | 369 | 28 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2005-01-01 | 0
152 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Yaxşı | 9064009 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 |  | 0
153 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060401 | 68 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2013-01-01 | 0
154 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060402 | 70 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2013-01-01 | 0
155 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Əla | 9060405 | 75 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2013-01-01 | 0
156 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Əla | 9060100 | 65 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1990-01-01 | 0
157 | KTM | Kürdəmir | Xırdapay kəndi | Əla | 9060415 | 57 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015-01-01 | 0
158 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060241 | 46 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1972-01-01 | 0
159 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060243 | 73 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1968-01-01 | 0
160 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060245 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1961-01-01 | 0
161 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060247 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1983-01-01 | 0
162 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060248 | 47 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1974-01-01 | 0
163 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060249 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1981-01-01 | 0
164 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060250 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1975-01-01 | 0
165 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060252 | 26 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1990-01-01 | 0
166 | KTM | Kürdəmir | Cəyli kəndi | Yaxşı | 9060381 | 6 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1981-01-01 | 0
167 | KTM | Kürdəmir | Ucarlı kəndi | Yaxşı | 9060244 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1983-01-01 | 0
168 | KTM | Kürdəmir | Göydəlləkli kəndi | Yaxşı | 9060242 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1967-01-01 | 0
169 | KTM | Kürdəmir | Göydəlləkli kəndi | Yaxşı | 9060246 | 53 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1989-01-01 | 0
170 | KTM | Kürdəmir | Göydəlləkli kəndi | Yaxşı | 9060251 | 25 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1979-01-01 | 0
171 | KTM | Kürdəmir | Göydəlləkli kəndi | Yaxşı | 9063128 | 18 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 2012-01-01 | 0
172 | KTM | Kürdəmir | Təklə kəndi | Əla | 9060417 | 10 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 |  | 0
173 | KTM | Kürdəmir | Təklə kəndi | Yaxşı | 9060380 | 70 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980-01-01 | 0
174 | KTM | Kürdəmir | Şahbəyli kəndi | Yaxşı | 9060254 | 69 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1988-01-01 | 0
175 | KTM | Kürdəmir | Şahbəyli kəndi | Yaxşı | 9060255 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1997-01-01 | 0
176 | KTM | Kürdəmir | Bala Kəngərli kəndi | Yaxşı | 9060253 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1986-01-01 | 0
177 | KTM | Kürdəmir | Atakışılli kəndi | Yaxşı | 9060235 | 215 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2002-01-01 | 0
178 | KTM | Kürdəmir | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 9060237 | 244 | 29 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2001-01-01 | 0
179 | TM | Kürdəmir | G.Orucova küçəsi | Yaxşı | 9060239 | 289 | 69 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 2001-01-01 | 0
180 | KTM | Kürdəmir | Babək küçəsi | Yaxşı | 9060121 | 677 | 128 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2015-01-01 | 0
181 | KTM | Kürdəmir | Babək küçəsi | Əla | 9060409 | 55 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015-08-31 | 0
182 | KTM | Kürdəmir | Çöhranlı kəndi | Yaxşı | 9060208 | 60 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1990-01-01 | 0
183 | KTM | Kürdəmir | Çöhranlı kəndi | Yaxşı | 9060210 | 74 | 10 | 10/0,4 | 180 | 1 | 76 | 1959-01-01 | 0
184 | KTM | Kürdəmir | Çöhranlı kəndi | Yaxşı | 9060218 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1990-01-01 | 0
185 | KTM | Kürdəmir | Çöhranlı kəndi | Yaxşı | 9060220 | 65 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1979-01-01 | 0
186 | KTM | Kürdəmir | Çöhranlı kəndi | Yaxşı | 9060236 | 15 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 77 |  | 0
187 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060221 | 15 | 11 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1981-01-01 | 0
188 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060223 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1970-01-01 | 0
189 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060225 | 68 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1979-01-01 | 0
190 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060227 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2003-01-01 | 0
191 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060229 | 108 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1965-01-01 | 0
192 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060231 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984-01-01 | 0
193 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060233 | 46 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1996-01-01 | 0
194 | KTM | Kürdəmir | Qarasaqqal kəndi | Yaxşı | 9060420 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 |  | 0
195 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060222 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2001-01-01 | 0
196 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060226 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2003-01-01 | 0
197 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060228 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981-01-01 | 0
198 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060230 | 28 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1982-01-01 | 0
199 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060232 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996-01-01 | 0
200 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060234 | 20 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978-01-01 | 0
201 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060202 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1965-01-01 | 0
202 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060206 | 60 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1970-01-01 | 0
203 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060209 | 35 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1990-01-01 | 0
204 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Əla | 9060217 | 135 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1981-01-01 | 0
205 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060135 | 50 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2001-01-01 | 0
206 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060199 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1970-01-01 | 0
207 | KTM | Kürdəmir | Xınıslı kəndi | Yaxşı | 9060204 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1965-01-01 | 0
208 | KTM | Kürdəmir | Xınıslı kəndi | Yaxşı | 9060216 | 53 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1959-01-01 | 0
209 | KTM | Kürdəmir | Xınıslı kəndi | Yaxşı | 9060224 | 42 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1984-01-01 | 0
210 | KTM | Kürdəmir | Yeni Şıxımli kəndi | Yaxşı | 9060212 | 37 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1980-01-01 | 0
211 | KTM | Kürdəmir | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 9060213 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1985-01-01 | 0
212 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Əla | 9060434 | 40 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
213 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Əla | 9060411 | 40 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2014-01-01 | 0
214 | TM | Kürdəmir | Kürdəmir şəhəri | Yaxşı | 9060412 | 55 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2014-01-01 | 0
215 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Əla | 9060433 | 17 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2014-01-02 | 0
216 | KTM | Kürdəmir | Vaqif küçəsi | Əla | 9060092 | 3 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1998-01-01 | 0
217 | TM | Kürdəmir | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 9060094 | 8 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1995-01-01 | 0
218 | KTM | Kürdəmir | Kürdəmir şəhəri. Cənub məhəllə | Əla | 9060407 | 70 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014-01-01 | 0
219 | KTM | Kürdəmir | Kürdəmir şəhəri. Cənub məhəllə | Əla | 9060408 | 85 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2014-01-01 | 0
220 | KTM | Kürdəmir | Atakişilli kəndi | Əla | 9060410 | 42 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015-08-31 | 0
221 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060143 | 93 | 23 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1982-01-01 | 0
222 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060145 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1990-01-01 | 0
223 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060147 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 1989-01-01 | 0
224 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1994-01-01 | 0
225 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060151 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1969-01-01 | 0
226 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060153 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1980-01-01 | 0
227 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060154 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1980-01-01 | 0
228 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060156 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1987-01-01 | 0
229 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060157 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1980-01-01 | 0
230 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060161 | 61 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1979-01-01 | 0
231 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060374 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1978-01-01 | 0
232 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9060375 | 30 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1962-01-01 | 0
233 | KTM | Kürdəmir | Bağman kəndi | Yaxşı | 9060158 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1987-01-01 | 0
234 | KTM | Kürdəmir | Bağman kəndi | Yaxşı | 9060160 | 72 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1983-01-01 | 0
235 | KTM | Kürdəmir | Karrar kəndi | Yaxşı | 9063063 | 7 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1988-01-01 | 0
236 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060159 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1984-01-01 | 0
237 | KTM | Kürdəmir | İsmyıllı kəndi | Yaxşı | 9060393 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1989-01-01 | 0
238 | KTM | Kürdəmir | Ərşəli kəndi | Yaxşı | 9060155 | 74 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1984-01-01 | 0
239 | KTM | Kürdəmir | Gəyris Əyribənd kəndi | Yaxşı | 9060058 | 25 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1974-01-01 | 0
240 | KTM | Kürdəmir | Gəyris Əyribənd kəndi | Yaxşı | 9060043 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987-01-01 | 0
241 | KTM | Kürdəmir | Gəyris Əyribənd kəndi | Yaxşı | 9060087 | 73 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1984-01-01 | 0
242 | KTM | Kürdəmir | Gəyris Əyribənd kəndi | Yaxşı | 9060091 | 22 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1987-01-01 | 0
243 | KTM | Kürdəmir | B.Kəngərli kəndi | Yaxşı | 9060162 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2005-01-01 | 0
244 | KTM | Kürdəmir | B.Kəngərli kəndi | Yaxşı | 9060163 | 54 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1972-01-01 | 0
245 | KTM | Kürdəmir | B.Kəngərli kəndi | Yaxşı | 9063235 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 2002-01-01 | 0
246 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060165 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2001-01-01 | 0
247 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060166 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1995-01-01 | 0
248 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060167 | 64 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1986-01-01 | 0
249 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060168 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981-01-01 | 0
250 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060169 | 14 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1964-01-01 | 0
251 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060171 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1960-01-01 | 0
252 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060172 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1960-01-01 | 0
253 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060173 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1987-01-01 | 0
254 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060174 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1960-01-01 | 0
255 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060175 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1971-01-01 | 0
256 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060177 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1965-01-01 | 0
257 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060178 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1968-01-01 | 0
258 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060180 | 42 | 28 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1962-01-01 | 0
259 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060181 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1975-01-01 | 0
260 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060182 | 19 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1988-01-01 | 0
261 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060183 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987-01-01 | 0
262 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060184 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1985-01-01 | 0
263 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Əla | 9060185 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2015-10-31 | 0
264 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060186 | 6 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 1979-01-01 | 0
265 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060187 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1984-01-01 | 0
266 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060188 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1968-01-01 | 0
267 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060189 | 96 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1986-01-01 | 0
268 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060192 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1988-01-01 | 0
269 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Əla | 9060193 | 126 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1987-01-01 | 0
270 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060194 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1971-01-01 | 0
271 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060196 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1993-01-01 | 0
272 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060198 | 10 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1989-01-01 | 0
273 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Əla | 9060200 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1969-01-01 | 0
274 | KTM | Kürdəmir | Sığırlı kəndi | Yaxşı | 9060276 | 17 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1963-01-01 | 0
275 | KTM | Kürdəmir | Padarçöl kəndi | Yaxşı | 9060090 | 87 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1967-01-01 | 0
276 | KTM | Kürdəmir | Padarçöl kəndi | Yaxşı | 9060382 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1979-01-01 | 0
277 | KTM | Kürdəmir | Padarçöl kəndi | Yaxşı | 9060383 | 44 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1969-01-01 | 0
278 | KTM | Kürdəmir | Padarçöl kəndi | Yaxşı | 9060384 | 103 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1971-01-01 | 0
279 | KTM | Kürdəmir | Qocalı kəndi | Yaxşı | 9060302 | 66 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2001-01-01 | 0
280 | KTM | Kürdəmir | Qocalı kəndi | Yaxşı | 9060304 | 20 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1990-01-01 | 0
281 | KTM | Kürdəmir | Qocalı kəndi | Yaxşı | 9060307 | 2 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1966-01-01 | 0
282 | KTM | Kürdəmir | Pirəköcə kəndi | Yaxşı | 9060303 | 45 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1961-01-01 | 0
283 | KTM | Kürdəmir | Pirəköcə kəndi | Yaxşı | 9060305 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2001-01-01 | 0
284 | KTM | Kürdəmir | Hacımustafalı kəndi | Yaxşı | 9060306 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1961-01-01 | 0
285 | KTM | Kürdəmir | Beyi kəndi | Yaxşı | 9060310 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983-01-01 | 0
286 | KTM | Kürdəmir | Beyi kəndi | Yaxşı | 9060312 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1971-01-01 | 0
287 | KTM | Kürdəmir | Beyi kəndi | Yaxşı | 9060315 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1983-01-01 | 0
288 | KTM | Kürdəmir | Beyi kəndi | Yaxşı | 9060317 | 35 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1978-01-01 | 0
289 | KTM | Kürdəmir | Beyi kəndi | Yaxşı | 9060394 | 32 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1981-01-01 | 0
290 | KTM | Kürdəmir | Xəlsə kəndi | Yaxşı | 9060308 | 61 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2001-01-01 | 0
291 | KTM | Kürdəmir | Xəlsə kəndi | Yaxşı | 9060314 | 45 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1978-01-01 | 0
292 | KTM | Kürdəmir | Axtaçı kəndi | Yaxşı | 9060329 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1981-01-01 | 0
293 | KTM | Kürdəmir | Axtaçı kəndi | Yaxşı | 9060330 | 49 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1991-01-01 | 0
294 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060331 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2012-01-01 | 0
295 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060332 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1967-01-01 | 0
296 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9060333 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996-01-01 | 0
297 | KTM | Kürdəmir | Daykazımlı kəndi | Yaxşı | 9060316 | 16 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1994-01-01 | 0
298 | KTM | Kürdəmir | Daykazımlı kəndi | Yaxşı | 9060318 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1965-01-01 | 0
299 | KTM | Kürdəmir | Daykazımlı kəndi | Yaxşı | 9060319 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2013-01-01 | 0
300 | KTM | Kürdəmir | Daykazımlı kəndi | Yaxşı | 9060320 | 64 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1987-01-01 | 0
301 | KTM | Kürdəmir | Daykazımlı kəndi | Yaxşı | 9060323 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1987-01-01 | 0
302 | KTM | Kürdəmir | Mehdili kəndi | Yaxşı | 9060321 | 9 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1965-01-02 | 0
303 | KTM | Kürdəmir | Mehdili kəndi | Yaxşı | 9060328 | 69 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1970-01-01 | 0
304 | KTM | Kürdəmir | Qoçulu kəndi | Yaxşı | 9060322 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1988-01-01 | 0
305 | KTM | Kürdəmir | Qoçulu kəndi | Yaxşı | 9060325 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1966-01-01 | 0
306 | KTM | Kürdəmir | Qoçulu kəndi | Yaxşı | 9060326 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1978-01-01 | 0
307 | KTM | Kürdəmir | Öyləqulu kəndi | Yaxşı | 9060324 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1987-01-01 | 0
308 | KTM | Kürdəmir | Öyləqulu kəndi | Yaxşı | 9060327 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980-01-01 | 0
309 | KTM | Kürdəmir | Öyləqulu kəndi | Əla | 9060404 | 20 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 |  | 0
310 | KTM | Kürdəmir | Öyləqulu kəndi | Yaxşı | 9063398 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2012-01-01 | 0
311 | KTM | Kürdəmir | Axtaçı kəndi | Yaxşı | 9063163 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2000-01-01 | 0
312 | KTM | Kürdəmir | Pirəköcə kəndi | Yaxşı | 9063164 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1982-01-01 | 0
313 | KTM | Kürdəmir | Qarabucaq kəndi | Yaxşı | 9063165 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1961-01-01 | 0
314 | KTM | Kürdəmir | Qocalı kəndi | Yaxşı | 9063166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1995-01-01 | 0
315 | KTM | Kürdəmir | Axtaçı kəndi | Yaxşı | 9063373 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2013-01-01 | 0
316 | KTM | Kürdəmir | Xəlsə kəndi | Yaxşı | 9063387 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 |  | 0
317 | KTM | Kürdəmir | Pirili ləndi | Yaxşı | 9063220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2009-01-01 | 0
318 | KTM | Kürdəmir | Qubalı kəndi | Yaxşı | 9060309 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2009-01-01 | 0
319 | KTM | Kürdəmir | Qubalı kəndi | Yaxşı | 9063230 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1968-01-01 | 0
320 | KTM | Kürdəmir | Pirili ləndi | Yaxşı | 9060334 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1991-01-01 | 0
321 | KTM | Kürdəmir | Pirili ləndi | Yaxşı | 9060335 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2001-01-01 | 0
322 | KTM | Kürdəmir | Pirili kəndi | Yaxşı | 9060336 | 114 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1989-01-01 | 0
323 | KTM | Kürdəmir | Pirili kəndi | Yaxşı | 9060337 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1981-01-01 | 0
324 | KTM | Kürdəmir | Pirili kəndi | Yaxşı | 9060340 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1988-01-01 | 0
325 | KTM | Kürdəmir | Pirili kəndi | Yaxşı | 9063222 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2013-01-01 | 0
326 | KTM | Kürdəmir | Pirili kəndi | Əla | 9060416 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2012-01-01 | 0
327 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060339 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2001-01-01 | 0
328 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060341 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1987-01-01 | 0
329 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060343 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1993-01-01 | 0
330 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060344 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2013-01-01 | 0
331 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060345 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1973-01-01 | 0
332 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060346 | 62 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1979-01-01 | 0
333 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060347 | 64 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1971-01-01 | 0
334 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060348 | 41 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1980-01-01 | 0
335 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060349 | 53 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1977-01-01 | 0
336 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060311 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1980-01-01 | 0
337 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9063229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2004-01-01 | 0
338 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Yaxşı | 9060313 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1978-01-01 | 0
339 | KTM | Kürdəmir | Məhərrəmli kəndi | Yaxşı | 9060342 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1988-01-01 | 0
340 | KTM | Kürdəmir | Məhərrəmli kəndi | Yaxşı | 9060350 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992-01-01 | 0
341 | KTM | Kürdəmir | Məhərrəmli kəndi | Yaxşı | 9060351 | 32 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1969-01-01 | 0
342 | KTM | Kürdəmir | Məhərrəmli kəndi | Yaxşı | 9060352 | 36 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1978-01-01 | 0
343 | KTM | Kürdəmir | Ərəbqubalı kəndi | Əla | 9060426 | 11 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 |  | 0
344 | KTM | Kürdəmir | Beyi kəndi | Yaxşı | 9063169 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1968-01-01 | 0
345 | KTM | Kürdəmir | Pirilli kəndi | Yaxşı | 9063221 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
346 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060361 | 110 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1975-01-01 | 0
347 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060362 | 115 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1984-01-01 | 0
348 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060363 | 13 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1995-01-01 | 0
349 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060364 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980-01-01 | 0
350 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060365 | 19 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1998-01-01 | 0
351 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060367 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1987-01-01 | 0
352 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060368 | 44 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1970-01-01 | 0
353 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060369 | 48 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1983-01-01 | 0
354 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060370 | 75 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1969-01-01 | 0
355 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9063178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2007-01-01 | 0
356 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060398 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1975-01-02 | 0
357 | KTM | Kürdəmir | Muradxan kəndi | Yaxşı | 9060358 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1985-01-01 | 0
358 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060359 | 58 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1978-01-01 | 0
359 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060360 | 32 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1978-01-01 | 0
360 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060366 | 96 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1983-01-01 | 0
361 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060371 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988-01-01 | 0
362 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060372 | 57 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1982-01-01 | 0
363 | KTM | Kürdəmir | Sor-Sor kəndi | Yaxşı | 9060373 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990-01-01 | 0
364 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9060279 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1978-01-01 | 0
365 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9060281 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1975-01-01 | 0
366 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9060282 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1975-01-01 | 0
367 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9060286 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1970-01-01 | 0
368 | KTM | Kürdəmir | Çərtəyəz kəndi | Yaxşı | 9060280 | 51 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1969-01-01 | 0
369 | KTM | Kürdəmir | Söyüdlər kəndi | Yaxşı | 9060283 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1990-01-01 | 0
370 | KTM | Kürdəmir | Söyüdlər kəndi | Yaxşı | 9060291 | 31 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1985-01-01 | 0
371 | KTM | Kürdəmir | Söyüdlər kəndi | Yaxşı | 9060293 | 119 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1978-01-01 | 0
372 | KTM | Kürdəmir | Söyüdlər kəndi | Yaxşı | 9060296 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1970-01-01 | 0
373 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Yaxşı | 9060284 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1982-01-01 | 0
374 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Yaxşı | 9060287 | 78 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1975-01-01 | 0
375 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Yaxşı | 9060294 | 111 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1987-01-01 | 0
376 | KTM | Kürdəmir | Köhünlü kəndi | Yaxşı | 9060285 | 4 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1989-01-01 | 0
377 | KTM | Kürdəmir | Köhünlü kəndi | Yaxşı | 9060289 | 19 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1982-01-01 | 0
378 | KTM | Kürdəmir | Köhünlü kəndi | Yaxşı | 9060290 | 9 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987-01-01 | 0
379 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060288 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1974-01-01 | 0
380 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060295 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1976-01-01 | 0
381 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060297 | 40 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1988-01-01 | 0
382 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060299 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1990-01-01 | 0
383 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060298 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1976-01-01 | 0
384 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060300 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1969-01-01 | 0
385 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9060301 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1990-01-01 | 0
386 | KTM | Kürdəmir | Qaramahmudlu kəndi | Yaxşı | 9060292 | 80 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1980-01-01 | 0
387 | KTM | Kürdəmir | Köhünlü kəndi | Əla | 9060424 | 9 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 |  | 0
388 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Əla | 9060423 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 |  | 0
389 | KTM | Kürdəmir | Qaramahmudlu kəndi | Əla | 9060422 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2015-01-01 | 0
390 | KTM | Kürdəmir | Çöl-Ərəb kəndi | Yaxşı | 9060278 | 78 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1983-01-01 | 0
391 | KTM | Kürdəmir | Çöl-Ərəb kəndi | Yaxşı | 9060269 | 36 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2003-01-01 | 0
392 | KTM | Kürdəmir | Çöl-Ərəb kəndi | Yaxşı | 9060277 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1976-01-01 | 0
393 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9060385 | 27 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1971-01-01 | 0
394 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060267 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1978-01-01 | 0
395 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060270 | 201 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1970-01-01 | 0
396 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060271 | 61 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1991-01-01 | 0
397 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060272 | 51 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1998-01-01 | 0
398 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060273 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 1968-01-01 | 0
399 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060274 | 48 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984-01-01 | 0
400 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060275 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1976-01-01 | 0
401 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9063200 | 14 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2010-01-01 | 0
402 | KTM | Kürdəmir | Söyüdlər kəndi | Yaxşı | 9063152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1968-01-01 | 0
403 | KTM | Kürdəmir | Köhünlü kəndi | Yaxşı | 9063153 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1969-01-01 | 0
404 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Yaxşı | 9063155 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1969-01-01 | 0
405 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Yaxşı | 9063156 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2000-01-01 | 0
406 | KTM | Kürdəmir | Sovla kəndi | Yaxşı | 9063157 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1968-01-01 | 0
407 | KTM | Kürdəmir | Şüşün kəndi | Yaxşı | 9063159 | 0 | 1 | 10/0,4 | 560 | 1 | 78 | 1968-01-01 | 0
408 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9063160 | 1 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 1965-01-01 | 0
409 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9063161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1965-01-01 | 0
410 | KTM | Kürdəmir | Ərəbxana kəndi | Yaxşı | 9063162 | 11 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2010-01-01 | 0
411 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9063041 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1991-01-01 | 0
412 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060257 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1980-01-01 | 0
413 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060258 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1969-01-01 | 0
414 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9060264 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1969-01-01 | 0
415 | KTM | Kürdəmir | Quşlar kəndi | Yaxşı | 9060256 | 44 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1970-01-01 | 0
416 | KTM | Kürdəmir | Quşlar kəndi | Yaxşı | 9060259 | 123 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1983-01-01 | 0
417 | KTM | Kürdəmir | Carlı kəndi | Yaxşı | 9060260 | 73 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1993-01-01 | 0
418 | KTM | Kürdəmir | Carlı kəndi | Yaxşı | 9060262 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1973-01-01 | 0
419 | KTM | Kürdəmir | Carlı kəndi | Yaxşı | 9060263 | 58 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1990-01-01 | 0
420 | KTM | Kürdəmir | Carlı kəndi | Yaxşı | 9060265 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1984-01-01 | 0
421 | KTM | Kürdəmir | Carlı kəndi | Yaxşı | 9060266 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1977-01-01 | 0
422 | KTM | Kürdəmir | Türkədi kəndi | Yaxşı | 9060261 | 91 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1991-01-01 | 0
423 | KTM | Kürdəmir | Türkədi kəndi | Yaxşı | 9063142 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2000-01-01 | 0
424 | KTM | Kürdəmir | Çərtəyəz kəndi | Yaxşı | 9063150 | 25 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2010-01-01 | 0
425 | KTM | Kürdəmir | Çərtəyəz kəndi | Yaxşı | 9063151 | 48 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2011-01-01 | 0
426 | KTM | Kürdəmir | Çərtəyəz kəndi | Yaxşı | 9063445 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 |  | 0
427 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9063171 | 0 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2004-01-01 | 0
428 | KTM | Kürdəmir | Mollakənd kəndi | Yaxşı | 9063172 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1968-01-01 | 0
429 | KTM | Kürdəmir | Carlı kəndi | Yaxşı | 9063208 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 77 |  | 0
430 | KTM | Kürdəmir | Şilyan kəndi | Yaxşı | 9063244 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 |  | 0
431 | KTM | Kürdəmir | Xəlsə kəndi | Yaxşı | 9063444 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
432 | KTM | Kürdəmir | Xəlsə kəndi | Yaxşı | 9063209 | 0 | 1 | 10/0,4 | 560 | 1 | 79 |  | 0