## Ucar
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ucar | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Beton zavod. Yaşayış evləri | Pis | 9040002 | 66 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 13.02.1991 | 50
2 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Azərbaycan küçəsi | Yaxşı | 9040005 | 158 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 15.05.2016 | 150
3 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Oğuz küçəsi | Əla | 9040006 | 78 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 26.12.2015 | 80
4 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9040007 | 153 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 13.11.2015 | 50
5 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 9040008 | 90 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 14.09.1978 | 30
6 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Kömürlük | Pis | 9040009 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 22.06.1970 | 20
7 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Firdovsi küçəsi | Pis | 9040010 | 146 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 16.05.1984 | 50
8 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040015 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 03.04.2008 | 10
9 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040016 | 0 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 05.11.2006 | 10
10 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Əla | 9040017 | 31 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 30.10.2015 | 30
11 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 9040018 | 193 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 23.03.1998 | 80
12 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9040019 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 28.06.1996 | 30
13 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9040020 | 222 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 86 | 26.07.1994 | 80
14 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Oğuz küçəsi | Yaxşı | 9040115 | 46 | 71 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 24.06.1970 | 50
15 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040116 | 2 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 87 | 23.10.2007 | 15
16 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Şirvan küçəsi | Yaxşı | 9040118 | 255 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 13.02.2016 | 150
17 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Əla | 9040119 | 73 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 18.03.2016 | 30
18 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 9040120 | 105 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 16.05.1997 | 15
19 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 20 Yanvar küçəsi | Pis | 9040121 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 10.09.1997 | 20
20 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Ş.Qurbanov küçəsi | Pis | 9040122 | 264 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 09.08.1989 | 80
21 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. 28 May küçəsi | Pis | 9040124 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 17.03.2001 | 30
22 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Oğuz küçəsi | Pis | 9040125 | 88 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 07.01.1999 | 50
23 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Vaqif küçəsi | Pis | 9040126 | 162 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 83 | 20.08.1998 | 80
24 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040132 | 31 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 27.10.1982 | 15
25 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040133 | 45 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 29.08.1982 | 30
26 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040135 | 187 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 19.11.1989 | 50
27 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040136 | 201 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 01.12.1986 | 80
28 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. D.Qorqud küçəsi | Pis | 9040137 | 158 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 19.10.1986 | 50
29 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Yaxşı | 9040139 | 260 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 03.05.2015 | 150
30 | KTM | Ucar | Ucar şəhəri. Yeni yaşayış kompleksi | Yaxşı | 9040242 | 123 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 28.09.2016 | 50
31 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9040127 | 103 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 16.04.1996 | 30
32 | KTM | Ucar | Rəstəcə kəndi | Pis | 9040128 | 93 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 13.06.1976 | 80
33 | KTM | Ucar | Rəstəcə kəndi | Pis | 9040129 | 43 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 12.07.1999 | 15
34 | KTM | Ucar | Rəstəcə kəndi | Pis | 9040130 | 95 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 10.08.1976 | 30
35 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040003 | 123 | 4 | 10/0,4 | 320 | 1 | 75 | 16.06.1986 | 50
36 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040004 | 105 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 17.07.1976 | 50
37 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040001 | 121 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 18.03.1999 | 30
38 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040012 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 13.02.1961 | 15
39 | KTM | Ucar | Gəraybəyli kəndi | Yaxşı | 9044005 | 5 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 78 | 15.02.1979 | 10
40 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040021 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 26.05.1961 | 10
41 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040022 | 53 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 13.12.1981 | 30
42 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040236 | 23 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 14.11.2015 | 15
43 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040238 | 30 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 22.09.2015 | 50
44 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040239 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 16.06.2015 | 30
45 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040091 | 38 | 21 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 03.05.1975 | 20
46 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Əla | 9040092 | 31 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 05.04.2016 | 30
47 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040093 | 67 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 29.11.1964 | 15
48 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040094 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 23.10.1988 | 10
49 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Yaxşı | 9043051 | 66 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 28.03.1975 | 50
50 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9043054 | 14 | 22 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 24.07.1985 | 15
51 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9043055 | 15 | 18 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 23.06.1985 | 30
52 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9044002 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 13.10.1995 | 20
53 | KTM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9044003 | 14 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 18.02.1990 | 80
54 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9043064 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 16.03.1995 | 10
55 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9043060 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 10.05.1996 | 10
56 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040023 | 66 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 09.09.1989 | 20
57 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040024 | 107 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 17.08.1990 | 80
58 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040025 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 07.03.1990 | 10
59 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040026 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 20.01.1984 | 20
60 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040027 | 58 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 27.08.1990 | 30
61 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040028 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 30.10.1986 | 10
62 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040029 | 74 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 19.08.1989 | 50
63 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040030 | 56 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 01.11.1977 | 50
64 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040031 | 91 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 19.12.1986 | 80
65 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040032 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 03.10.1983 | 15
66 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040033 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 28.05.1989 | 30
67 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040034 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 16.09.1971 | 10
68 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040035 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 13.04.1986 | 10
69 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 12.06.1989 | 20
70 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040185 | 84 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 10.07.2002 | 15
71 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040186 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 16.08.1989 | 10
72 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040187 | 26 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 83 | 17.06.1980 | 10
73 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040188 | 67 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 18.07.1980 | 30
74 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040189 | 94 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 14.03.1981 | 15
75 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040190 | 51 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 16.02.1989 | 0
76 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040191 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 27.02.1981 | 30
77 | KTM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9043029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 14.05.1985 | 10
78 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040036 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 15.12.1985 | 20
79 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040037 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 23.11.2002 | 0
80 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040038 | 67 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 17.09.1985 | 30
81 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040039 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 04.06.1975 | 10
82 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040040 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 06.05.1975 | 50
83 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040041 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 31.04.2002 | 20
84 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040042 | 31 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 24.11.1975 | 10
85 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040043 | 76 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 29.10.1975 | 20
86 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040044 | 90 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 27.03.2006 | 30
87 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040045 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 25.06.1975 | 15
88 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040046 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 24.07.2002 | 30
89 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9040047 | 8 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 14.06.1975 | 10
90 | KTM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9043032 | 49 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 19.10.1985 | 20 | Mərkəzi Xəstəxananın balansındadır.
91 | KTM | Ucar | Xalac kəndi | Pis | 9040048 | 58 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 17.02.2016 | 15
92 | KTM | Ucar | Xalac kəndi | Pis | 9040049 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 11.03.1987 | 10
93 | KTM | Ucar | Xalac kəndi | Pis | 9040050 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 10.05.1987 | 30
94 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040014 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 18.09.1982 | 15
95 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040076 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 08.08.1978 | 20
96 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040077 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 21.03.1980 | 10
97 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040078 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 28.01.1986 | 0
98 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040079 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 30.08.1978 | 20
99 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040080 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 2023-11-20 | 0
100 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040081 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 02.08.1978 | 10
101 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040082 | 28 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 20.11.1978 | 20
102 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040083 | 46 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 04.12.1978 | 10
103 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040084 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 29.10.1978 | 10
104 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040085 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 17.05.1988 | 30
105 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040086 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 14.09.2001 | 0
106 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040087 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 13.04.2004 | 10
107 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040088 | 92 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 11.06.1978 | 50
108 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040089 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 17.07.1978 | 20
109 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040131 | 61 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 18.08.1993 | 10
110 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9040090 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 19.06.2004 | 15
111 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9043044 | 10 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 14.07.1978 | 20 | İçməli su anbarı
112 | KTM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9044025 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 16.03.1975 | 10
113 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040051 | 56 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 27.02.1977 | 0
114 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Əla | 9040052 | 96 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 14.02.2015 | 30
115 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040053 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 15.05.2006 | 15
116 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040054 | 60 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 23.12.1977 | 10
117 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040055 | 69 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 17.11.1977 | 20
118 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040056 | 68 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 04.09.1977 | 10
119 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040057 | 8 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 06.06.1980 | 0
120 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040058 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 30.05.2016 | 20
121 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040059 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 24.04.1977 | 30
122 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040060 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 29.11.1980 | 10
123 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040061 | 56 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 27.10.1977 | 20
124 | KTM | Ucar | Qaradağlı kəndi | Pis | 9040062 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 81 | 25.03.1980 | 0
125 | KTM | Ucar | Çiyni kəndi | Pis | 9040140 | 31 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 92 | 24.06.1986 | 0
126 | KTM | Ucar | Çiyni kəndi | Pis | 9040141 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 14.07.1977 | 10
127 | KTM | Ucar | Çiyni kəndi | Pis | 9040142 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 19.06.1977 | 15
128 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040064 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 17.10.1979 | 20
129 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040065 | 46 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 11.02.1979 | 10
130 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040066 | 52 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 10.03.1991 | 50
131 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040067 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 18.05.1979 | 30
132 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040068 | 43 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 08.09.1979 | 0
133 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040070 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 21.08.1979 | 10
134 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040071 | 3 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 28.03.1979 | 10
135 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040072 | 75 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 31.01.1990 | 80
136 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040073 | 0 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 93 | 20.08.1979 | 0
137 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040074 | 72 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 02.10.2003 | 30
138 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040075 | 7 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 20.08.1979 | 0
139 | KTM | Ucar | Əlikənd kəndi | Pis | 9040063 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 04.11.1992 | 10
140 | KTM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9043042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 29.12.1990 | 50
141 | KTM | Ucar | Ramal kəndi | Pis | 9040069 | 68 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 17.10.1979 | 15
142 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9040143 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 14.05.1977 | 30
143 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040144 | 83 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 13.09.2016 | 15
144 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040145 | 88 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 11.04.2016 | 30
145 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9040146 | 94 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 17.06.1982 | 10
146 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Əla | 9040147 | 106 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 18.07.2015 | 50
147 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Əla | 9040148 | 128 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 19.08.2015 | 30
148 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9040149 | 118 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 14.06.1982 | 15
149 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040150 | 100 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 16.07.2015 | 50
150 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040151 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 27.03.2015 | 30
151 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040153 | 71 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 15.02.1976 | 150
152 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Pis | 9044009 | 16 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 23.05.1995 | 10
153 | KTM | Ucar | Qazıqumlaq kəndi | Yaxşı | 9040154 | 28 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 17.12.2015 | 30
154 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9040155 | 99 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 04.11.1970 | 50
155 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9040156 | 84 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 06.09.1982 | 10
156 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9040157 | 110 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 31.06.1982 | 15
157 | KTM | Ucar | Məlikballı kəndi | Pis | 9043087 | 160 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 24.05.2014 | 30 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
158 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040161 | 68 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 29.04.2006 | 15
159 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040162 | 97 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 27.11.1992 | 20
160 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040163 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 25.10.1987 | 0
161 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040164 | 136 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 24.03.1987 | 30
162 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040182 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 14.06.1989 | 10
163 | KTM | Ucar | Boyat kəndi | Pis | 9040183 | 72 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 19.07.1989 | 15
164 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040165 | 67 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 17.06.1992 | 30
165 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040166 | 118 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 11.10.1986 | 50
166 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040167 | 55 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 10.02.1982 | 20
167 | KTM | Ucar | Bağman kəndi | Pis | 9040168 | 79 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 18.03.1972 | 30
168 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040169 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 08.05.1964 | 10
169 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040170 | 79 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 21.09.1982 | 20
170 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040171 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 28.08.1990 | 10
171 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040172 | 32 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 30.03.1978 | 10
172 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040173 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 20.01.1988 | 0
173 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040174 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 02.08.1978 | 20
174 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040175 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 20.10.1989 | 15
175 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040176 | 87 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 04.08.1979 | 10
176 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040177 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 29.11.2003 | 0
177 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040178 | 119 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 17.12.1986 | 30
178 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040179 | 106 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 14.10.2005 | 50
179 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040180 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 13.05.1990 | 10
180 | KTM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9040181 | 112 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 11.09.1979 | 30
181 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040192 | 86 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 17.04.1972 | 20
182 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040193 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 18.06.1964 | 10
183 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040194 | 117 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 19.07.1964 | 20
184 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040195 | 25 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 14.08.1964 | 10
185 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040196 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 16.06.1964 | 0
186 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040197 | 57 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 82 | 27.07.1984 | 10
187 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040198 | 96 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 14.03.1964 | 15
188 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040199 | 57 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 15.02.1981 | 30
189 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040200 | 121 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 23.02.1989 | 15
190 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040201 | 15 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 81 | 17.05.1964 | 0
191 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040202 | 106 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 04.12.1964 | 30
192 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040203 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 06.11.1992 | 10
193 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040204 | 57 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 30.09.1964 | 30
194 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040205 | 83 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 24.06.1964 | 15
195 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040206 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 29.05.1964 | 20
196 | KTM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040207 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 27.04.1964 | 10
197 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040095 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91 | 25.11.1990 | 0
198 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040096 | 55 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 24.10.1990 | 20
199 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040097 | 65 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 14.03.1990 | 30
200 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040098 | 66 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 19.06.2003 | 50
201 | KTM | Ucar | Qulabənd kəndi | Pis | 9040099 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 17.07.1985 | 10
202 | KTM | Ucar | Bağırbəyli kəndi | orta | 9040158 | 47 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 11.06.1985 | 10 | Göyçay EŞ-nə xidmət edir
203 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9040100 | 114 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 10.10.1985 | 30
204 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9040101 | 16 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 18.02.1985 | 20
205 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9040102 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 08.03.1990 | 10
206 | KTM | Ucar | Alpı kəndi | Pis | 9043060 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 |  | 0
207 | KTM | Ucar | Türkəci kəndi | Pis | 9040103 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 28.09.2007 | 10
208 | KTM | Ucar | Türkəci kəndi | Pis | 9040104 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 31.08.1961 | 0
209 | KTM | Ucar | Türkəci kəndi | Pis | 9040105 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 20.03.1193 | 20
210 | KTM | Ucar | Ə.Məmmədxanlı kəndi | Pis | 9040106 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 02.01.1997 | 10
211 | KTM | Ucar | Ə.Məmmədxanlı kəndi | Pis | 9040107 | 42 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 20.08.1989 | 10
212 | KTM | Ucar | Ə.Məmmədxanlı kəndi | Pis | 9040108 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 04.10.1988 | 0
213 | KTM | Ucar | Yuxarı Çiyni kəndi | Pis | 9040109 | 23 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 93 | 29.08.1962 | 0
214 | KTM | Ucar | Yuxarı Çiyni kəndi | Pis | 9040110 | 39 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 17.11.1986 | 15
215 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040111 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 14.12.1985 | 20
216 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040112 | 7 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 86 | 13.10.1986 | 0
217 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040113 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 11.05.1985 | 10
218 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040114 | 76 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 17.09.1987 | 10
219 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040233 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 18.04.1985 | 30
220 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040234 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 19.06.1985 | 20
221 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040235 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 14.07.1985 | 0
222 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9043062 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 94 | 1986-05-17 | 0
223 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040222 | 29 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 27.06.1964 | 10
224 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040223 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 84 | 14.07.1985 | 10
225 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040224 | 57 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 15.03.1985 | 20
226 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040225 | 19 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 88 | 23.02.1985 | 0
227 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040159 | 52 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 17.02.1985 | 10 | Göyçay EŞ-nə xidmət edir
228 | KTM | Ucar | Küçəkənd kəndi | Pis | 9040160 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 04.05.1985 | 10 | Göyçay EŞ-nə xidmət edir
229 | KTM | Ucar | Pirkənd kəndi | Pis | 9040232 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 06.12.1985 | 0
230 | KTM | Ucar | Pirkənd kəndi | Pis | 9043129 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 31.11.1999 | 20 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
231 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9044029 | 6 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 24.09.1962 | 80
232 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9044019 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 29.06.1995 | 10
233 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9044020 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 27.05.1995 | 10
234 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 943114 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 93 | 25.04.1995 | 0
235 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040218 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 24.11.1964 | 15
236 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040219 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 14.10.1964 | 10
237 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040220 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 19.03.1964 | 10
238 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Yaxşı | 9040221 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 17.06.2016 | 50
239 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9043110 | 28 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 11.07.1977 | 30 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
240 | KTM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9040208 | 84 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 10.06.1964 | 15
241 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040226 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 18.10.1982 | 20
242 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040227 | 109 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 08.02.1975 | 10
243 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040228 | 135 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 21.03.1962 | 30
244 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040229 | 150 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 28.05.1989 | 30
245 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040230 | 101 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 30.09.1962 | 15
246 | KTM | Ucar | Qaracallı kəndi | Pis | 9040231 | 209 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 84 | 20.08.2047 | 50
247 | KTM | Ucar | Müsüslü qəsəbəsi | Pis | 9043098 | 16 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 02.03.1984 | 30
248 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040209 | 81 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 20.01.1987 | 15
249 | KTM | Ucar | Müsüslü qəsəbəsi | Yaxşı | 9040237 | 1 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 04.08.2015 | 30
250 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040210 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 29.10.1985 | 20
251 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Yaxşı | 9040211 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 17.08.2016 | 50
252 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040212 | 37 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 79 | 14.11.1997 | 10
253 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040213 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 13.12.1985 | 10
254 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040214 | 64 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 11.10.1985 | 30
255 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040215 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 17.05.1985 | 15
256 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040216 | 88 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 18.09.1987 | 20
257 | KTM | Ucar | Təzə Şilyan kəndi | Pis | 9040217 | 4 | 7 | 10/0,4 | 50 | 1 | 91 | 19.04.1987 | 0
258 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040117 | 70 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1970-06-15 | 30
259 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. Ş,Fərzəliyev küçəsi | Pis | 9040123 | 234 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1987-05-23 | 80
260 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. Bakı küçəsi | Pis | 9040011 | 391 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1958-05-19 | 150
261 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040134 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1984-01-01 | 15
262 | TM | Ucar | Ucar şəhəri. H.Əliyev pr. | Pis | 9040138 | 51 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1986-05-05 | 30
263 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9040013 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986-05-03 | 10
264 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Pis | 9043027 | 40 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1980-06-07 | 80
265 | TM | Ucar | Lək kəndi | Pis | 9043031 | 51 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1980-08-03 | 50 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
266 | TM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9043045 | 5 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1990-09-01 | 10 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
267 | TM | Ucar | Alpout kəndi | Pis | 9043082 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985-02-02 | 20
268 | TM | Ucar | Yuxarı Şilyan kəndi | Pis | 9043093 | 19 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 84 | 1985-03-03 | 30 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
269 | TM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9040240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 15.16.1989 | 50
270 | TM | Ucar | Müsüslü kəndi | Pis | 9043110 | 28 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 84 | 1986-06-05 | 15
271 | TM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9040241 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1981-03-17 | 50
272 | TM | Ucar | Qazyan kəndi | Pis | 9043096 | 18 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985-03-05 | 30 | Təhsil şöbəsinin balansındadır
273 | TM | Ucar | Bərgüşad kəndi | Pis | 9043103 | 7 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 88 | 1980-05-05 | 15
274 | TM | Ucar | Şahlıq kəndi | Pis | 9040152 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2017-03-18 | 20
275 | TM | Ucar | Qarabörk kəndi | Yaxşı | 9040267 | 55 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2023-08-06 | 55
276 | TM | Ucar | Ucar şəhəri Nəsimi küç. | Yaxşı | 9040268 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2023-08-10 | 70