## Daşkəsən
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi kV | Gücü kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri İ. Xətai küçəsi | Orta | 5060006 | 306 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 22,07,2015 | 80 |  | #REF! | 1730 | #REF! | 638 | 63.8
2 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri İ. Qayıbov küçəsi | Orta | 5060003 | 230 | 28 | 6/0,4 | 560 | 1 | 90 | 1975 | 0 |  | #REF! | 968.8 | #REF! | 516 | 92.1429
3 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri Nizami küçəsi | Pis | 5060016 | 141 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1987 | 20 |  | #REF! | 692 | #REF! | 292 | 73
4 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri Nizami küçəsi | Orta | 5060015 | 151 | 38 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 94.5 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 378 | 60
5 | TM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 5060012 | 182 | 68 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1978 | 0 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 500 | 79.3651
6 | TM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Orta | 5060083 | 123 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 01,06,2013 | 113.4 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 254 | 40.3175
7 | TM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Orta | 5063056 | 158 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 01,07,2015 | 140 |  | #REF! | 1730 | #REF! | 340 | 34
8 | TM | Daşkəsən | Quşçu qəsəbə | Orta | 5060152 | 57 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 62 | 1973 | 45 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 128 | 51.2
9 | KTM | Daşkəsən | S. Vurğun küçəsi | Əla | 5060004 | 155 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 01,07,2015 | 4 |  | #REF! | 692 | #REF! | 316 | 79
10 | KTM | Daşkəsən | Daşkəsən şəhəri 20 Yanvar küçəsi | Əla | 5060002 | 255 | 45 | 6/0,4 | 630 | 1 | 92 | 13,06,2019 | 0 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 600 | 95.2381
11 | KTM | Daşkəsən | A. Abdullayev küçəsi | Əla | 5060001 | 33 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 07,01,2017 | 35 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 88 | 35.2
12 | KTM | Daşkəsən | A. Abdullayev küçəsi | Əla | 5063003 | 74 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 01,04,2016 | 56 |  | #REF! | 692 | #REF! | 156 | 39
13 | KTM | Daşkəsən | Nizami küçəsi | Əla | 5060017 | 115 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 01,06,2016 | 81.9 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 234 | 37.1429
14 | KTM | Daşkəsən | Nizami küçəsi | Əla | 5063013 | 28 | 27 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 01,11,2015 | 16 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 110 | 68.75
15 | KTM | Daşkəsən | Nizami küçəsi | Pis | 5060014 | 29 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 60 |  | #REF! | 692 | #REF! | 106 | 26.5
16 | KTM | Daşkəsən | İ. Qayıbov küçəsi | Pis | 5060011 | 119 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1985 | 81.9 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 244 | 38.7302
17 | KTM | Daşkəsən | T.İsmayılov küçəsi | Əla | 5060010 | 51 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 01,06,2016 | 19.2 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 108 | 67.5
18 | KTM | Daşkəsən | Qazaxyolçu kəndi | Əla | 5060053 | 70 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,05,2016 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 146 | 58.4
19 | KTM | Daşkəsən | D. Zağalı kəndi | Əla | 5060054 | 75 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 86 | 01,11,2016 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 150 | 93.75
20 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Orta | 5060055 | 17 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 34 | 21.25
21 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Əla | 5060058 | 35 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 21,07,2017 | 35 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 70 | 28
22 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Əla | 5060056 | 107 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 86 | 01,09,2016 | 0 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 228 | 91.2
23 | KTM | Daşkəsən | G. Zağalı kəndi | Orta | 5063050 | 17 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 01,07,2016 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 38 | 38
24 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5064062 | 74 | 3 | 6/0,4 | 315 | 1 | 67 | 1979 | 40.95 |  | #REF! | 544.95 | #REF! | 154 | 48.8889
25 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5060106 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2010 | 150 |  | #REF! | 1730 | #REF! | 2 | 0.2
26 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5060105 |  | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 60 |  | #REF! | 692 | #REF! | 2 | 0.5
27 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5064076 | 31 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 13,06,2019 | 60 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub | #REF! | 692 | #REF! | 64 | 16
28 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5060066 | 383 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 92 | 01,04,2016 | 0 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 772 | 122.5397
29 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5060057 | 124 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1986 | 40 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub | #REF! | 692 | #REF! | 270 | 67.5
30 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5060067 | 43 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2008 | 35 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 86 | 34.4
31 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5060068 | 144 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2007 | 94.5 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 288 | 45.7143
32 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Əla | 5064053 | 44 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 88 | 35.2
33 | KTM | Daşkəsən | Dükanlar qəsəbəsi | Orta | 5063075 | 41 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 01,05,2017 | 48 |  | #REF! | 692 | #REF! | 82 | 20.5
34 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5063055 | 65 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 07,12,2017 | 32.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 130 | 52
35 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060069 | 66 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,07,2017 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 132 | 52.8
36 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Orta | 5060059 | 130 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,2014 | 40 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub | #REF! | 692 | #REF! | 264 | 66
37 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060060 | 88 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 86 | 01,07,2015 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 176 | 110
38 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060061 | 143 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 94.5 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 286 | 45.3968
39 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Orta | 5060062 | 147 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2017 | 8 |  | #REF! | 692 | #REF! | 298 | 74.5
40 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Pis | 5060064 | 130 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 01,06,2013 | 88.2 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 262 | 41.5873
41 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060063 | 68 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 83 | 01,07,2015 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 136 | 85
42 | KTM | Daşkəsən | Xoşbulaq kəndi | Əla | 5060065 | 66 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 84 | 01,07,2015 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 134 | 83.75
43 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Pis | 5060070 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 36 | 36
44 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Orta | 5060071 | 50 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,08,2016 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 102 | 63.75
45 | KTM | Daşkəsən | Qaraqollar kəndi | Orta | 5060072 | 40 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 92 | 2003 | 0 |  | #REF! | 173 | #REF! | 92 | 92
46 | KTM | Daşkəsən | Qaratağlar kəndi | Əla | 5060073 | 28 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 03,12,2018 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 62 | 38.75
47 | KTM | Daşkəsən | Şəkərəm kəndi | Pis | 5060074 | 14 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 70 | 01,01,2015 | 4 |  | #REF! | 69.2 | #REF! | 28 | 70
48 | KTM | Daşkəsən | Çanaxçı kəndi | Əla | 5060075 | 70 | 10 | 6/0,4 | 160 | 1 | 93 | 04,12,2018 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 160 | 100
49 | KTM | Daşkəsən | Zivlən kəndi | Orta | 5060076 | 34 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 70 | 28
50 | KTM | Daşkəsən | Alaxançallar kəndi | Orta | 5060077 | 9 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 18 | 18
51 | KTM | Daşkəsən | Alaxançallar kəndi | Orta | 5060078 | 24 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 52 | 32.5
52 | KTM | Daşkəsən | Alaxançallar kəndi | Orta | 5060079 | 52 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1985 | 0 |  | #REF! | 173 | #REF! | 106 | 106
53 | KTM | Daşkəsən | Mollahəsənli kəndi | Orta | 5060084 | 31 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 90 | 01,08,2013 | 0 |  | #REF! | 108.99 | #REF! | 62 | 98.4127
54 | KTM | Daşkəsən | Mollahəsənli kəndi | Əla | 5060085 | 60 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 07,02,2017 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 126 | 50.4
55 | KTM | Daşkəsən | Mədənçilər qəsəbəsi | Əla | 5060050 | 118 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 06,03,2017 | 60 |  | #REF! | 692 | #REF! | 250 | 62.5
56 | KTM | Daşkəsən | Mədənçilər qəsəbəsi | Əla | 5060052 | 21 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 16,11,2018 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 46 | 28.75
57 | KTM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Əla | 5060080 | 42 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2015 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 86 | 53.75
58 | KTM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Orta | 5060081 | 69 | 11 | 6/0,4 | 180 | 1 | 88 | 1981 | 0 |  | #REF! | 311.4 | #REF! | 160 | 88.8889
59 | KTM | Daşkəsən | Y. Daşkəsən qəsəbəsi | Əla | 5060082 | 126 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 01,05,2017 | 56 |  | #REF! | 692 | #REF! | 260 | 65
60 | KTM | Daşkəsən | Muşavaq kəndi | Orta | 5060086 | 82 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 20 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 180 | 72
61 | KTM | Daşkəsən | Dar-dərə kəndi | Əla | 5060090 | 33 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 07,03,2017 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 66 | 41.25
62 | KTM | Daşkəsən | Əhmədli kəndi | Orta | 5060088 | 90 | 9 | 6/0,4 | 180 | 1 | 89 | 01,09,2011 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub | #REF! | 311.4 | #REF! | 198 | 110
63 | KTM | Daşkəsən | Dəstəfur kəndi | Orta | 5060092 | 37 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1960 | 6 |  | #REF! | 173 | #REF! | 74 | 74
64 | KTM | Daşkəsən | Dəstəfur kəndi | Orta | 5060091 | 101 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 89 | 1657 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 228 | 142.5
65 | KTM | Daşkəsən | Şahvələdli kəndi | Orta | 5060094 | 41 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2018 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 88 | 55
66 | KTM | Daşkəsən | Qıyıxlı kəndi | Orta | 5060093 | 31 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 68 | 42.5
67 | KTM | Daşkəsən | Yolqullar kəndi | Orta | 5060095 | 25 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1958 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 52 | 52
68 | KTM | Daşkəsən | Çayqovuşan kəndi | Pis | 5060096 | 21 | 1 | 6/0,4 | 50 | 1 | 86 | 1965 | 0 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub | #REF! | 86.5 | #REF! | 44 | 88
69 | KTM | Daşkəsən | Zinzahal kəndi | Pis | 5060097 | 70 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 89 | 1992 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 166 | 103.75
70 | KTM | Daşkəsən | Almalı kəndi | Pis | 5060098 | 34 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 12,07,2019 | 19.2 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 74 | 46.25
71 | KTM | Daşkəsən | Kollu kəndi | Pis | 5060099 | 17 | 0 | 6/0,4 | 50 | 1 | 68 | 1957 | 6 |  | #REF! | 86.5 | #REF! | 34 | 68
72 | KTM | Daşkəsən | Çıraxlı kəndi | Orta | 5060100 | 30 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1973 | 5 |  | #REF! | 173 | #REF! | 74 | 74
73 | KTM | Daşkəsən | Gurbulaq kəndi | Orta | 5060110 | 13 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 01,09,2015 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 28 | 28
74 | KTM | Daşkəsən | Gurbulaq kəndi | Orta | 5060111 | 29 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 64 | 64
75 | KTM | Daşkəsən | Gurbulaq kəndi | Orta | 5060112 | 27 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 62 | 62
76 | KTM | Daşkəsən | Əmirvar kəndi | Orta | 5060113 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 13 |  | #REF! | 173 | #REF! | 50 | 50
77 | KTM | Daşkəsən | Əmirvar kəndi | Orta | 5060114 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 54 | 54
78 | KTM | Daşkəsən | Əmirvar kəndi | Orta | 5060115 | 43 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 98 | 61.25
79 | KTM | Daşkəsən | Qazaxlar kəndi | Orta | 5060116 | 83 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2007 | 48 | Əlavə KTM-ə ehtiyac vardır | #REF! | 692 | #REF! | 170 | 42.5
80 | KTM | Daşkəsən | Ə.Əhmədli kəndi | Orta | 5060118 | 53 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 89 | 1984 | -9 |  | #REF! | 173 | #REF! | 106 | 106
81 | KTM | Daşkəsən | Dəvrallı kəndi | Orta | 5060119 | 32 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 64 | 64
82 | KTM | Daşkəsən | Dəvrallı kəndi | Orta | 5060135 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 36 | 36
83 | KTM | Daşkəsən | Güneykənd kəndi | Orta | 5060120 | 28 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 13 |  | #REF! | 173 | #REF! | 60 | 60
84 | KTM | Daşkəsən | Güneykənd kəndi | Orta | 5060121 | 57 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1980 | 30 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 120 | 48
85 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Orta | 5060122 | 30 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 62 | 38.75
86 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Orta | 5060123 | 43 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1986 | 0 |  | #REF! | 173 | #REF! | 100 | 100
87 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Orta | 5060126 | 40 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1973 | 27 |  | #REF! | 311.4 | #REF! | 82 | 45.5556
88 | KTM | Daşkəsən | Qabaqtəpə kəndi | Orta | 5060127 | 17 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1960 | 12 |  | #REF! | 173 | #REF! | 44 | 44
89 | KTM | Daşkəsən | Təzəkənd kəndi | Orta | 5060128 | 55 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 8 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 118 | 73.75
90 | KTM | Daşkəsən | Təzəkənd kəndi | Orta | 5060129 | 54 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 01,09,2016 | 17.6 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 108 | 67.5
91 | KTM | Daşkəsən | Təzəkənd kəndi | Orta | 5060134 | 22 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2006 | 7.56 | Transformatorun gücünün artırılması nəzərdə tutulub | #REF! | 108.99 | #REF! | 44 | 69.8413
92 | KTM | Daşkəsən | Tapan kəndi | Orta | 5060130 | 75 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 89 | 1978 | 0 | Əlavə KTM-ə ehtiyac vardır | #REF! | 276.8 | #REF! | 154 | 96.25
93 | KTM | Daşkəsən | Gəlinqaya kəndi | Orta | 5060132 | 10 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 01,07,2014 | 6 |  | #REF! | 69.2 | #REF! | 20 | 50
94 | KTM | Daşkəsən | Astaf kəndi | Orta | 5060133 | 72 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1968 | 0 | Əlavə KTM-ə ehtiyac vardır | #REF! | 276.8 | #REF! | 150 | 93.75
95 | KTM | Daşkəsən | Pirverdilər kəndi | Orta | 5060124 | 60 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2004 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 124 | 49.6
96 | KTM | Daşkəsən | Pirverdilər kəndi | Orta | 5060125 | 95 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2007 | 56 |  | #REF! | 692 | #REF! | 190 | 47.5
97 | KTM | Daşkəsən | Alunitdağ qəsəbəsi | Orta | 5060146 | 136 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1971 | 88.2 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 276 | 43.8095
98 | KTM | Daşkəsən | Zəylik kəndi | Orta | 5060140 | 38 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,11,2015 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 80 | 50
99 | KTM | Daşkəsən | Zəylik kəndi | Pis | 5060141 | 36 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1976 | 27 |  | #REF! | 311.4 | #REF! | 72 | 40
100 | KTM | Daşkəsən | Zəylik kəndi | Orta | 5060142 | 44 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,10,2016 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 100 | 40
101 | KTM | Daşkəsən | Quytul kəndi | Orta | 5063140 | 21 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2013 | 20.8 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 46 | 28.75
102 | KTM | Daşkəsən | Kəmərqaya kəndi | Orta | 5060150 | 36 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1985 | 4 |  | #REF! | 173 | #REF! | 76 | 76
103 | KTM | Daşkəsən | Kəmərqaya kəndi | Əla | 5060151 | 86 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 11,10,2016 | 60 |  | #REF! | 692 | #REF! | 188 | 47
104 | KTM | Daşkəsən | Quşçu qəsəbə | Əla | 5060153 | 53 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 17,01,2017 | 19.2 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 108 | 67.5
105 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060162 | 127 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,06,2016 | 44 |  | #REF! | 692 | #REF! | 270 | 67.5
106 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060154 | 55 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,04,2016 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 122 | 48.8
107 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Orta | 5060155 | 19 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 38 | 23.75
108 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060156 | 53 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 01,09,2015 | 9.6 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 116 | 72.5
109 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Orta | 5060157 | 36 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1975 | 27 |  | #REF! | 311.4 | #REF! | 74 | 41.1111
110 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Əla | 5060158 | 42 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,09,2015 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 84 | 52.5
111 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Orta | 5060159 | 22 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1986 | 27 |  | #REF! | 311.4 | #REF! | 48 | 26.6667
112 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi | Orta | 5060160 | 55 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1979 | 9.6 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 116 | 72.5
113 | KTM | Daşkəsən | Quşçu kəndi Şadax | Pis | 5060163 | 16 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 9.45 |  | #REF! | 108.99 | #REF! | 32 | 50.7937
114 | KTM | Daşkəsən | Çovdar kəndi | Pis | 5060161 | 47 | 6 | 6/0,4 | 180 | 1 | 68 | 01,06,2015 | 21.6 |  | #REF! | 311.4 | #REF! | 106 | 58.8889
115 | KTM | Daşkəsən | Kobalt qəsəbəsi | Orta | 5063166 | 3 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 21,11,2019 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 12 | 7.5
116 | KTM | Daşkəsən | A. Daşkəsən qəsəbə | Əla | 5060166 | 31 | 8 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,03,2017 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 78 | 48.75
117 | KTM | Daşkəsən | A. Daşkəsən qəsəbə | Orta | 5060167 | 65 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1985 | 0 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 132 | 82.5
118 | KTM | Daşkəsən | Gavalı dərəsi | Orta | 5060180 | 22 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 54 | 33.75
119 | KTM | Daşkəsən | Quşçu qəsəbə | Pis | 5060181 | 48 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,01,2013 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 100 | 40
120 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060170 | 59 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,06,2016 | 60 |  | #REF! | 692 | #REF! | 118 | 29.5
121 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Orta | 5060171 | 221 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1985 | 12.6 |  | #REF! | 1089.9 | #REF! | 464 | 73.6508
122 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Orta | 5060172 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 30 | 30
123 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060173 | 59 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,03,2016 | 37.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 126 | 50.4
124 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060174 | 93 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 01,06,2016 | -12.5 |  | #REF! | 432.5 | #REF! | 196 | 78.4
125 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5063173 | 20 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,07,2015 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 48 | 30
126 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Orta | 5060176 | 22 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 27,08,2021 | 24 |  | #REF! | 276.8 | #REF! | 54 | 33.75
127 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Orta | 5063176 | 13 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 26,02,2019 | 15 |  | #REF! | 173 | #REF! | 34 | 34
128 | KTM | Daşkəsən | Bayan kəndi | Əla | 5060177 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2011 | 60 |  | #REF! | 692 | #REF! | 2 | 0.5

## Samux (hidden)
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [7 empty] | TM, KTM, Transformator və avadanlıqların texniki imkanları və ərazisinin genişləndirilməsi | [5 empty] | Qeyd
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü | Sayı | Zavod N-si | Fider sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV) | TM və KTM-lərin ərazi imkanları |  | Transformatorun avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və imkanları |  | Bəsləyici xəttlərin texniki vəziyyəti və imkanları
[18 empty] | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırılması imkanı | Ərazisinin genişləndirilməsi imkanı | Mövcud vəziyyəti | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda avadanlıqlar haqqında rəy | Mövcud parametrlər | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda xəttlərin dəyişdirilməsi zəruriliyi haqqında rəy
1 | TM |  | Samux | Qovlararası | Yaxsı | 35/10 KV-luq Sərkər y/s | 5070084 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 1620319 | 3 | 70 | 02.15.1999 | 10 | Transformatorun artırılması imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı var | Pis | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi zəruridir | Orta | Xətlərin dəyişdirilməsi zəruridir
2 | TM |  | Samux | Alıuşağı | Pis | 35/6 KV-luq Bağmanyeri y/s | 5070085 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93465 | 2 | 75 | 20.28.1998 | 20 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı yoxdur | Yaxşı | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Yaxşı | Xətlərin dəyişdirilməsinə ehtiyac var
3 | TM | Gilan | Samux | Zazalı | Orta | 35/6 KV-luq Burunqovaq y/s |  | 28 | 3 | 10/0,4 | 250/400 | 2 | 833А428 | 5 | 80/60 | 20.20.2005 | 0/80 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı yoxdur | İmkanı var | Əla | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Əla | Xətlərin dəyişdirilməsi ehtiyac yoxdur
4 | TM |  | Samux | Qiyaslı | Əla | 35/10 KV-luq Qovlararası y/s | 5070087 | 39 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 15856 | 1 | 92 | 05.16.2012 | 0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39