## TM 1 tr-rlu (hidden)
Ağstafa EŞ-nin balansında olan TM-lər haqqında məlumat
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Qeyd
1 | TM |  | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mehralının evinin yanı | Qeyri kafi | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020009 | 77 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 |  | 3 | 85 | 2002 | Daha güclü tr-torla əvəz edilməsinə ehtiyac var (100 kVA)
2 | TM |  | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 20 Yanvar küçəsi. Zabitin evinin yanı | Əla | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020022 | 47 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 0094434 | 3 | 78 | 2015
3 | TM |  | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ə.Nəbiyev küçəsi. 22-ci məhəllə | Qeyri kafi | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020032 | 45 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 1562301 | 4 | 80 | 2008 | Daha güclü tr-torla əvəz edilməsinə ehtiyac var (250 kVA)
4 | TM |  | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Şaiqin evinin yanı | Kafi | 110/6 kV-luq Muğanlı y/s | 5020035 | 92 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 |  | 3 | 29 | 1986
5 | TM |  | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Aydının evinin yanı | Kafi | 110/10 kV-luq Poylu Dartma y/s | 5020069 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2 | 54 | 1986
6 | TM |  | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Arifin evinin yanı | Kafi | 110/10 kV-luq Poylu Dartma y/s | 5020071 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 |  | 1 | 51 | 1989
7 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020083 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 32 | 2004
8 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020084 | 90 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 2 | 33 | 1984
9 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Budağın evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020085 | 46 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 2 | 24 | 1992
10 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Əlişin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020092 | 49 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 376036 | 2 | 44 | 1977
11 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. İrşadın evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020094 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 28 | 1987
12 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Camalın evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020105 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 22 | 1988
13 | TM |  | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Natiqin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Dağ Kəsəmən y/s | 5020106 | 60 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 225854/03 | 2 | 70 | 2015
14 | TM |  | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Eminin evinin yanı | Kafi | 110/35/10 kV-luq Ağstafa y/s | 5020132 | 84 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 |  | 2 | 37 | 2004
15 | TM |  | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Xanların evinin yanı | Kafi | 110/6 kV-luq Muğanlı y/s | 5020162 | 79 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 810575 | 2 | 24 | 1986
16 | TM |  | Ağstafa | Qırılı kəndi. Nəsrəddinin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Yeni Qırılı y/s | 5020171 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 0030966 | 3 | 46 | 1982
17 | TM |  | Ağstafa | Qırılı kəndi. Ədalətin evinin yanı | Kafi | 35/10 kV-luq Yeni Qırılı y/s | 5020172 | 50 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 1071013 | 2 | 40 | 1987
18 | TM |  | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Gülməmmədin evinin yanı | Kafi | 110/6 kV-luq Muğanlı y/s | 5020176 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 |  | 1 | 29 | 1965
[8 empty] | 970 | 49

## TM 2 tr-rlu (hidden)
Ağstafa EŞ-nin balansında olan TM-lərin haqqında məlumat
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Gücünün artırılma imkanı
QEYD: Ağstafa EŞ-də 2 tr-torlu TM-lər yoxdur

## Ağstafa
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent S/A.yı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H. Əliyev küçəsi. Məhkəmənin yanı | Kafi | 5020001 | 45 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 3.2
2 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ü. Hacıbəyov küçəsi. Tikinti. Nazimin evinin yanı | Əla | 5020002 | 113 | 32 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2015 | 1.6
3 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 2 №- li Məktəbin yanı | Kafi | 5020003 | 174 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2006 | 12.6
4 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Poylu yolunda | Kafi | 5020004 | 39 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2002 | 10
5 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ü. Hacıbəyov küç. Stadionun yanı | Kafi | 5020006 | 100 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1979 | 48
6 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qarabağ məhəlləsi. Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5020007 | 65 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 3.2
7 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qarabağ məhəlləsi | Kafi | 5020008 | 137 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1999 | 20
8 | TM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mehralının evinin yanı | Pis | 5020009 | 84 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2002 | 4
9 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Elşənin evinin yanı | Kafi | 5020010 | 100 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2003 | 12
10 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Elektrik Şəbəkəsinin yaşayış binasının yanı | Kafi | 5020011 | 84 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1995 | 15
11 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Asimin evinin yanı | Kafi | 5020012 | 47 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2002 | 10
12 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Nizami küçəsi. Şakirin evinin yanı | Kafi | 5020013 | 103 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1975 | 48
13 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. A.Ələskər küçəsi. Texnikomun həyətində | Kafi | 5020014 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 14.4
14 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Cümşüdün evinin yanı | Kafi | 5020015 | 27 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2001 | 6.4
15 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H.Aslanov küçəsi. Şəmilin evinin yanı | Kafi | 5020016 | 183 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1992 | 44.1
16 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. S.Ağamalıoğlu küçəsi. Nəcəfin evinin yanı | Kafi | 5020018 | 55 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 30
17 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. H. Əliyev küçəsi. Qaz idarəsinin yanı | Əla | 5020019 | 96 | 37 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
18 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. N.Nərimanov küçəsi. Fazilin evinin yanı | Kafi | 5020020 | 204 | 21 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 73 | 1992 | 112
19 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. Poylu dayanacağının yanı | Kafi | 5020021 | 84 | 36 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2003 | 7.5
20 | TM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 20 Yanvar küçəsi. Zabitin evinin yanı | Əla | 5020022 | 49 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
21 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 20 Yanvar küçəsi. Məscidin yanı | Kafi | 5020023 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1997 | 2
22 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ş.Qurbanov küçəsi. Dəmir yolunun 5 mərtəbəli binası | Kafi | 5020024 | 105 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1997 | 20
23 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. M.Ə.Rəsulzadə küçəsi. "Gülül" Şadlıq evinin yanı | Əla | 5020025 | 77 | 45 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
24 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. C.Cabbarlı küçəsi. İlqarın evinin yanı | Kafi | 5020026 | 168 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1999 | 31.5
25 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Polis Şöbəsinin binasının arxası | Kafi | 5020027 | 33 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2007 | 3.2
26 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Zakirin evinin yanı | Kafi | 5020028 | 47 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2007 | 3.2
27 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. İcra hakimiyyətinin arxası | Kafi | 5020029 | 1 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1990 | 11.2
28 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qaz idarəsi binasının arxası | Kafi | 5020030 | 36 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1990 | 17.5
29 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ə.Nəbiyev küçəsi. Çirkli Dərə | Kafi | 5020031 | 231 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1993 | 44.1
30 | TM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Ə.Nəbiyev küçəsi. 22-ci məhəllə | Pis | 5020032 | 79 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 2008 | -25
31 | KTM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020033 | 34 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 12
32 | KTM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Dobrunun evinin yanı | Kafi | 5020034 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1981 | 20
33 | TM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Şaiqin evinin yanı | Kafi | 5020035 | 95 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1986 | 25.6
34 | KTM | Ağstafa | H.Aslanov qəsəbəsi. Fizulinin evinin yanı | Kafi | 5020036 | 48 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 9
35 | KTM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Həmidin evinin yanı | Kafi | 5020037 | 63 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2004 | 12
36 | KTM | Ağstafa | Poylu qəsəbəsi. Dəmir yolunun kənarı | Kafi | 5020038 | 125 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1965 | 88.2
37 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Allahyarın evinin yanı | Kafi | 5020039 | 0 | 7 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1971 | 5.2
38 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi | Kafi | 5020040 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 13
39 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Musanın evinin yanı | Kafi | 5020041 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1969 | 8.82
40 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Nizaminin evinin yanı | Kafi | 5020042 | 0 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 7.56
41 | KTM | Ağstafa | 2-ci Ceyrançöl qəsəbəsi | Kafi | 5020043 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1960 | 15
42 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Sahibin evinin yanı | Kafi | 5020044 | 0 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1960 | 3.75
43 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5020045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 14
44 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. İsənin evinin yanı | Kafi | 5020046 | 0 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1973 | 5.2
45 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Adilin evinin yanı | Kafi | 5020047 | 0 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56
46 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Nəbinin evinin yanı | Kafi | 5020048 | 0 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1979 | 3
47 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Qasımın evinin yanı | Kafi | 5020049 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1969 | 3.5
48 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Çaylı Həsrətin evinin yanı | Kafi | 5020050 | 0 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1971 | 8.19
49 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Dağ Kəsəmən Yolçunun evinin yanı | Kafi | 5020051 | 0 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1963 | 6
50 | KTM | Ağstafa | 2-ci Ceyrançöl qəsəbəsi | Kafi | 5020052 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 12
51 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Astanbəylinin evinin yanı | Kafi | 5020053 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1985 | 2.25
52 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Hərbi Hissənin yanı | Kafi | 5020054 | 0 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1974 | 13
53 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi. Karyer. Elxanın evinin yanı | Kafi | 5020055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 67 | 1971 | 3.25
54 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Natiqin evinin yanı | Kafi | 5020056 | 155 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1995 | 24
55 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Sahibin evinin yanı | Kafi | 5020057 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 9
56 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Akasiyanın yanı | Əla | 5020058 | 121 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
57 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Xuramanın evinin yanı | Kafi | 5020059 | 104 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1990 | 28
58 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Süni mayalanmanın yanı | Kafi | 5020060 | 5 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1970 | 8.19
59 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Təcrübə Tarlası | Pis | 5020061 | 13 | 15 | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1961 | 7.5
60 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Anbarın yanı | Kafi | 5020062 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 12
61 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Tamaranın evinin yanı | Kafi | 5020063 | 6 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1967 | 22.4
62 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Əskərin evinin yanı | Kafi | 5020064 | 95 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 30
63 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Müşviqin evinin yanı | Kafi | 5020066 | 115 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1979 | 48
64 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Firudunun evinin yanı | Kafi | 5020067 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 12.8
65 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Cavanşirin evinin yanı | Kafi | 5020068 | 62 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 25
66 | TM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Aydının evinin yanı | Kafi | 5020069 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 12.8
67 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Namazın evinin yanı | Kafi | 5020070 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 8
68 | TM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Arifin evinin yanı | Kafi | 5020071 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 5.04
69 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Füadın evinin yanı | Kafi | 5020072 | 82 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2004 | 4.8
70 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Buruzun evinin yanı | Kafi | 5020073 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 8
71 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 5020074 | 97 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2004 | 4.8
72 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Hajanın evinin yanı | Kafi | 5020075 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 19.2
73 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. | Kafi | 5020076 | 62 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1984 | 36
74 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Türklər məhəlləsi | Kafi | 5020077 | 58 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 20
75 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Ləmbəli məhəlləsi | Kafi | 5020078 | 96 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 20
76 | KTM | Ağstafa | Böyük Kəsik kəndi. Dəmir yolunun kənarı | Kafi | 5020079 | 55 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1970 | 52
77 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Eyyubun evinin yanı | Əla | 5020080 | 200 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2022 | 50.4
78 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Faxralı məhəlləsi | Əla | 5020081 | 70 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2022 | 81.9
79 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Osmanın evinin yanı | Əla | 5020082 | 18 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2022 | 3.5
80 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Məsimin evinin yanı | Əla | 5020084 | 101 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2022 | 88.2
81 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Budağın evinin yanı | Əla | 5020085 | 56 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2022 | 30
82 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Ayralov Rafiqin evinin yanı | Əla | 5020086 | 7 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 2022 | 2.75
83 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Səmədin evinin yanı | Əla | 5020089 | 141 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2022 | 81.9
84 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Azərin evinin yanı | Əla | 5020091 | 160 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2022 | 69.3
85 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Əlişin evinin yanı | Əla | 5020092 | 161 | 28 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2022 | 32
86 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Mağaza Fəmişin evinin yanı | Əla | 5020093 | 99 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2022 | 113.4
87 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Qafarın evinin yanı | Əla | 5020100 | 100 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2022 | 52
88 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Sarifin evinin yanı | Əla | 5020101 | 94 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2022 | 107.1
89 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Yolçunun evinin yanı | Əla | 5020102 | 102 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2022 | 52
90 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Müxtədirin evinin yanı | Əla | 5020103 | 104 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2022 | 94.5
91 | TM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Natiqin evinin yanı | Əla | 5020106 | 73 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2022 | 31.5
92 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Su anbarının yanı | Kafi | 5020107 | 45 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 12
93 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Mərkəzi mağazanın yanı | Kafi | 5020108 | 53 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10
94 | KTM | Ağstafa | Kolayır kəndi. Xırxının yanı | Kafi | 5020109 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 13
95 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020110 | 119 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 48
96 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Vahidin evinin yanı | Kafi | 5020111 | 47 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 22.5
97 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Həsənin evinin yanı | Kafi | 5020112 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 19.2
98 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Azadın mağazasının yanı | Kafi | 5020113 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 14.4
99 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Raufun evinin yanı | Kafi | 5020114 | 117 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 17.5
100 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Çayın kənarı | Kafi | 5020115 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 12
101 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Parkın içi | Kafi | 5020116 | 159 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 63
102 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Parkın içi | Kafi | 5020117 | 119 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1978 | 48
103 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Eldarın evinin yanı | Pis | 5020118 | 71 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 20.8
104 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Əhmədin evinin yanı | Kafi | 5020119 | 125 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 40
105 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Qarajın arxası | Kafi | 5020120 | 152 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1983 | 36
106 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Kənd Sovetinin yanı | Kafi | 5020121 | 44 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 3
107 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Qəbirstsnlığın yanı | Kafi | 5020122 | 55 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 30
108 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Bəxtiyarın evinin yanı | Kafi | 5020123 | 98 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1972 | 20.8
109 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Ənvərin evinin yanı | Kafi | 5020124 | 87 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 20
110 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Müslümün evinin yanı | Kafi | 5020125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 68 | 1975 | 6
111 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020126 | 52 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 25
112 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Cavanşirin evinin yanı | Kafi | 5020127 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 22.5
113 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Müslümün evinin yanı | Kafi | 5020128 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 14
114 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020129 | 117 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1987 | 80
115 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Kamranın evinin yanı | Kafi | 5020130 | 130 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1978 | 48
116 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. M.Allahverdiyev küçəsinin başı | Kafi | 5020131 | 167 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2003 | 18.9
117 | TM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Eminin evinin yanı | Kafi | 5020132 | 85 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2004 | 12
118 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Stadionun yanı | Kafi | 5020133 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 5
119 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Eynalın evinin yanı | Kafi | 5020134 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 13
120 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Yasinin evinin yanı | Kafi | 5020135 | 122 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 22.4
121 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Batıyev Səmədin evinin yanı | Kafi | 5020136 | 169 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1987 | 32
122 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Mahalın evinin yanı | Kafi | 5020137 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 12
123 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5020138 | 29 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 13
124 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5020139 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 12.8
125 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5020140 | 88 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1977 | 30
126 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Zərxanımın evinin yanı | Kafi | 5020141 | 88 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1987 | 50.4
127 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Zakirin evinin yanı | Kafi | 5020142 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 14
128 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Zavodun yanı | Kafi | 5020143 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2007 | 2
129 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Çayçının yanı | Kafi | 5020144 | 53 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 14.4
130 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Fikrətin evinin yanı | Kafi | 5020145 | 147 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1973 | 52
131 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Stansiyanın yanı | Kafi | 5020146 | 76 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 16
132 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020147 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 16
133 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Təpəbaşının yanı | Kafi | 5020148 | 107 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1985 | 36
134 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Əskərin evinin yanı | Kafi | 5020149 | 75 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 12.8
135 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Vəliyullahın evinin yanı | Kafi | 5020150 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 12
136 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Rəhimov Aslanın evinin yanı | Kafi | 5020151 | 42 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10
137 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Qaranın evinin yanı | Kafi | 5020152 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 5.67
138 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Qəbirstanlığın yanı | Kafi | 5020153 | 70 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1972 | 20.8
139 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Şərifin evinin yanı | Kafi | 5020154 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 13
140 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Aydının evinin yanı | Kafi | 5020155 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 12.8
141 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kərimin evinin yanı | Kafi | 5020156 | 80 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 40
142 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Həsənin evinin yanı | Kafi | 5020157 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 7.56
143 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kitab Hüseynin evinin yanı | Kafi | 5020158 | 44 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2004 | 7.5
144 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. İkram h/s yanı | Kafi | 5020159 | 86 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2020 | 52
145 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. İdarə bihasının yanı | Kafi | 5020160 | 53 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980 | 25
146 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. Eldarın evinin yanı | Kafi | 5020161 | 40 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 19.2
147 | TM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Xanların evinin yanı | Kafi | 5020162 | 80 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1986 | 32
148 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi. İcra Nümayaədəliyinin yanı | Kafi | 5020163 | 6 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 13
149 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Hafizin evinin yanı | Kafi | 5020164 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 12
150 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Məmmədov Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5020165 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 10
151 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Zaurun evinin yanı | Kafi | 5020166 | 46 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 3
152 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Şahməddinin evinin yanı | Kafi | 5020167 | 55 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 20
153 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Qurbanov Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5020168 | 65 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 20
154 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Mansurov Elmanın evinin yanı | Kafi | 5020169 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 9
155 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Elmarın evinin yanı | Kafi | 5020170 | 76 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 14.4
156 | TM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Nəsrəddinin evinin yanı | Kafi | 5020171 | 93 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 25
157 | TM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Ədalətin evinin yanı | Kafi | 5020172 | 52 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1987 | 20
158 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Ələtxanın evinin yanı | Əla | 5020173 | 233 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2016 | 0
159 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Qarajın yanı | Kafi | 5020174 | 40 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1966 | 22.4
160 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Qaratikənin yanı | Kafi | 5020175 | 59 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1962 | 27
161 | TM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Gülməmmədin evinin yanı | Kafi | 5020176 | 21 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 15
162 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Qaryağdının evinin yanı | Kafi | 5020177 | 91 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 19.2
163 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Pekarnının yanı | Kafi | 5020178 | 85 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 30
164 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Türklər məhəlləsi | Əla | 5020179 | 114 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0 | inv N5024127 olan 160 kVA sıradan çıxdığına görə abonentlər invN 5020180 olan 630 kVA KTM-ə qoşulub
165 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5020180 | 185 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1972 | 18.9 | inv N5024127 olan 160 kVA sıradan çıxdığına görə abonentlər invN 5020179olan 160 kVA KTM-ə qoşulub
166 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Bayramın evinin yanı | Kafi | 5020181 | 172 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1986 | 50.4
167 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Ayazın evinin yanı | Kafi | 5020182 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2004 | 3
168 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Alimin evinin yanı | Kafi | 5020183 | 89 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 19.2
169 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 5020184 | 24 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1972 | 20.8
170 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 5020185 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 14
171 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Cahangirin evinin yanı | Kafi | 5020186 | 107 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 48
172 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Rəşidin evinin yanı | Kafi | 5020187 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1987 | 12.8
173 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Həsənəlinin evinin yanı | Kafi | 5020188 | 1 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1998 | 8
174 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Tele mərkəz | Kafi | 5020190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1991 | 11.2
175 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Tele mərkəz | Kafi | 5020191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1991 | 11.2
176 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Türklər məhəlləsi | Kafi | 5020192 | 110 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 20
177 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. İdarənin yanı | Kafi | 5020193 | 281 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1989 | 50.4
178 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Ədalətin evinin yanı | Kafi | 5020194 | 76 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 20
179 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Eynalın evinin yanı | Kafi | 5020195 | 92 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 48
180 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5020196 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 12
181 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5020197 | 63 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 20
182 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Kamaləddinin evinin yanı | Kafi | 5020198 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 12
183 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. İdrisin evinin yanı | Kafi | 5020199 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 12
184 | KTM | Ağstafa | Ağstafa rayonu Tatlı kəndi, Xaqanının e/y | Əla | 5020231 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 |  | 45 | 2018 | 56
185 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5020201 | 80 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10
186 | KTM | Ağstafa | Ağstafa rayonu Tatlı kəndi Orucun e/y | Əla | 5020230 | 21 | 2 | 10/0,4 | 250 |  | 25 | 2018 | 137.5
187 | KTM | Ağstafa | Ağstafa rayonu Tatlı kəndi | Əla | 5020232 | 21 | 1 | 10/0,4 | 160 |  | 25 | 2018 | 88
188 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Qabilin evinin yanı | Kafi | 5020203 | 72 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 12
189 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. Əvəzin evinin yanı | Kafi | 5020204 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 5.04
190 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. Fizulinin evinin yanı | Kafi | 5020205 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1971 | 13
191 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. İdarə | Kafi | 5020206 | 109 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 30
192 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Ələşrəfin evinin yanı | Kafi | 5020207 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1967 | 14
193 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Prespektivlı inkişaf planı | Pis | 5020208 | 293 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2010 | 0
194 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. | Əla | 5020209 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
195 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi | Əla | 5020210 | 43 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
196 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. | Əla | 5020211 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
197 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi | Əla | 5020212 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
198 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. | Əla | 5020213 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
199 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 33-cü məhəllə | Əla | 5020214 | 89 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
200 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi | Əla | 5020215 | 47 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
201 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 25-ci məhəllə | Əla | 5020216 | 222 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
202 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. | Əla | 5020217 | 33 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
203 | KTM | Ağstafa | St. Poylu | Əla | 5020218 | 44 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
204 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. | Əla | 5020219 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
205 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. | Əla | 5020220 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
206 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. | Əla | 5020221 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
207 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. | Əla | 5020222 | 80 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
208 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. | Əla | 5020223 | 40 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
209 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi | Əla | 5020224 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
210 | KTM | Ağstafa | Xalfalı kəndi | Əla | 5020225 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
211 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi | Əla | 5020226 | 58 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
212 | KTM | Ağstafa | Muğanlı kəndi | Əla | 5020227 | 50 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 48 | 2016 | 51.2
213 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi | Əla | 5020228 | 86 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
214 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Yeni məhəllə | Əla | 5020229 | 82 | 5 | 10/0,4 | 160 |  | 60 | 2018 | 32
215 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 2-№ li Məktəb S/A | Kafi | 5023003 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
216 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mahirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023008 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
217 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 33-cü məhəllə S/A | Kafi | 5023010 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
218 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Şaiqin evinin yanı S/A | Kafi | 5023016 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 9 | Subartezian
219 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mərkəzi bazar S/A | Kafi | 5023019 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 8 | Subartezian
220 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Arifin sexinin yanı SA | Kafi | 5023023 | 1 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 1.89 | Subartezian
221 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Qəbirstanlığın yanı SA | Kafi | 5023363 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
222 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Stadionun yanı. S/A | Kafi | 5023377 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0.8 | Subartezian
223 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Texnikomun yanı SA | Kafi | 5023035 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
224 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Baxçanın yanı SA | Kafi | 5023039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
225 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mərkəzi Xəstəxananın yanı SA | Kafi | 5023047 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
226 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Rəşadın evinin yanı SA | Kafi | 5023058 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 1.89 | Subartezian
227 | KTM | Ağstafa | Qarayazı qəsəbəsi. Dobrunun evinin yanı SA | Kafi | 5023070 | 23 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
228 | KTM | Ağstafa | Soyuq Bulaq qəsəbəsi. Rəşadətin evinin yanı SA | Kafi | 5023072 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
229 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Nasos y/s-nın yanı S/A | Kafi | 5023085 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1985 | 56.7 | Subartezian
230 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Cavadın yanı S/A | Kafi | 5023105 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
231 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Vilayətin evinin yanı S/A | Kafi | 5023108 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
232 | KTM | Ağstafa | Ceyrançöl qəsəbəsi, Suvarma nasosu | Kafi | 5023090 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2003 | 40 | Suvarma nasosu
233 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Məktəbin yanı S/A | Kafi | 5023109 | 3 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
234 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Zavodun yanı S/A | Kafi | 5023118 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1970 | 13 | Subartezian
235 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Rəşidin evinin yanı S/A | Kafi | 5023120 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1976 | 4.8 | Subartezian
236 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Şölənin evinin yanı S/A | Kafi | 5023122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 8.19 | Subartezian
237 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. İsfəndiyarın evinin yanı S/A | Kafi | 5023123 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1971 | 5.2 | Subartezian
238 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Tahirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023124 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 15 | Subartezian
239 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Arançının evinin yanı S/A | Kafi | 5023125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2000 | 2.52 | Subartezian
240 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. "Incəgülü" restoranının yanı S/A | Kafi | 5023130 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
241 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Qəbirstanlığın yanı S/A | Kafi | 5023131 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1994 | 6 | Subartezian
242 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Seyidlərin evinin yanı S/A | Kafi | 5023133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1992 | 4.41 | Subartezian
243 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Saqifin evinin yanı S/A | Kafi | 5023134 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
244 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Firudunun evinin yanı S/A | Kafi | 5023135 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 9 | Subartezian
245 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Təpəbaşının yanı S/A | Kafi | 5023136 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1981 | 4 | Subartezian
246 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. | Kafi | 5023138 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
247 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. S/A. | Kafi | 5023287 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
248 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Elşənin evinin yanı S/A | Kafi | 5023140 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
249 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Şamlığın içi S/A | Kafi | 5023141 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1984 | 3.6 | Subartezian
250 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Sahibin evinin yanı S/A | Kafi | 5023143 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 5 | Subartezian
251 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Məktəbin yanı S/A | Kafi | 5023145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986 | 8 | Subartezian
252 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Nasos | Kafi | 5023148 | 0 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2003 | 12 | Nasos
253 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. S/A | Kafi | 5023147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2003 | 3.15 | Subartezian
254 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. İsmayılın evinin yanı S/A | Kafi | 5023150 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1999 | 3.15 | Subartezian
255 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Qəbirstanlıqdan sağ tərəf S/A | Kafi | 5023151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 3.78 | Subartezian
256 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Qəbirstanlıqdan sol tərəf S/A | Kafi | 5023152 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1990 | 4.41 | Subartezian
257 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Şəmilin evinin yanı S/A | Kafi | 5023159 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 5 | Subartezian
258 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Knyazın evinin yanı S/A | Kafi | 5023161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1975 | 4.8 | Subartezian
259 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Kamoşun evinin yanı S/A | Kafi | 5023162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
260 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Qafarlının evinin yanı S/A | Kafi | 5023166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 5.04 | Subartezian
261 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Yolçunun evinin yanı S/A | Kafi | 5023167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 3.15 | Subartezian
262 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Müqtədirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
263 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. Şaxların evinin yanı S/A | Kafi | 5023172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1982 | 6.3 | Subartezian
264 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. İdarənin yanı S/A | Kafi | 5023175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 7.56 | Subartezian
265 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Qaz Doldurma məntəqəsi S/A | Kafi | 5023176 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1988 | 5.04 | Subartezian
266 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Mərkəzi mağazanın yanı S/A | Kafi | 5023177 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 3.78 | Subartezian
267 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Vaqifin evinin yanı S/A | Kafi | 5023178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 3.15 | Subartezian
268 | KTM | Ağstafa | Kolayır kəndi. Məktəbin yanı S/A | Kafi | 5023181 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1983 | 3.6 | Subartezian
269 | KTM | Ağstafa | Kolayır kəndi. Səmədin evinin yanı S/A | Kafi | 5023182 | 26 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1986 | 3.2 | Subartezian
270 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Kanalın yanı S/A | Kafi | 5023183 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56 | Subartezian
271 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Azadın bağının yanı S/A | Kafi | 5023184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1966 | 14 | Subartezian
272 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Qəzinin bağının yanı S/A | Kafi | 5023185 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 12 | Subartezian
273 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Zakirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023190 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
274 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. İsmixanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2001 | 2.52 | Subartezian
275 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Məktəbin yanı S/A | Kafi | 5023192 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1967 | 14 | Subartezian
276 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Əsədin evinin yanı S/A | Kafi | 5023194 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1973 | 13 | Subartezian
277 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Hüseynin evinin yanı S/A | Kafi | 5023197 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1977 | 12 | Subartezian
278 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Rasimin evinin yanı S/A | Kafi | 5023198 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 12 | Subartezian
279 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Rəfayılın evinin yanı S/A | Kafi | 5023199 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56 | Subartezian
280 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Fizulinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023201 | 35 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 12 | Subartezian
281 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Hacı Mehtinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023202 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 13 | Subartezian
282 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Əjdərin evinin yanı S/A | Kafi | 5023203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1992 | 7 | Subartezian
283 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Şükürün evinin yanı S/A | Kafi | 5023206 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 7.56 | Subartezian
284 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. 330 y/s yanı S/A | Kafi | 5023210 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1973 | 8.19 | Subartezian
285 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Şücayətin evinin yanı S/A | Kafi | 5023212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996 | 6 | Subartezian
286 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Təzə Nərimanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2004 | 1.89 | Subartezian
287 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Nərimanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 2003 | 1.2 | Subartezian
288 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Fərhadın evinin yanı S/A | Kafi | 5023215 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 7.56 | Subartezian
289 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Cəlilin evinin yanı S/A | Kafi | 5023216 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 12 | Subartezian
290 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Faiqin evinin yanı S/A | Kafi | 5023219 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 12 | Subartezian
291 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Mahirin evinin yanı SA | Kafi | 5023220 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2003 | 3 | Subartezian
292 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Mahirin evinin yanı SA | Kafi | 5023378 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0.8 | Subartezian
293 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Dəmir yolunun kənarı SA | Kafi | 5023221 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
294 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. | Kafi | 5023384 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0.8 | Subartezian
295 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. S/A. | Kafi | 5023492 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2017 | 0.8 | Subartezian
296 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Şanbanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023222 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 5.67 | Subartezian
297 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Ziyaddının evinin yanı S/A | Kafi | 5023223 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2003 | 1.89 | Subartezian
298 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Nərimanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023224 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 1995 | 1.5 | Subartezian
299 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Asimin evinin yanı S/A | Kafi | 5023225 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 5.67 | Subartezian
300 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Həmidin evinin yanı S/A | Kafi | 5023226 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1989 | 5.04 | Subartezian
301 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Cavanşirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023228 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
302 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Cabbarın evinin yanı S/A | Kafi | 5023229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10 | Subartezian
303 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Əkin sahəsi S/A | Kafi | 5023231 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 5 | Subartezian
304 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Kökəltmənin yanı S/A | Kafi | 5023232 | 1 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1984 | 2.25 | Subartezian
305 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Haqverdinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023233 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1986 | 3.2 | Subartezian
306 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Fərmanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023234 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1990 | 2.8 | Subartezian
307 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Xasayın evinin yanı S/A | Kafi | 5023235 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1988 | 3.2 | Subartezian
308 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. Şəadətin evinin yanı S/A | Kafi | 5023236 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
309 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi.. Şahmalının evinin yanı S/A | Kafi | 5023237 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 5 | Subartezian
310 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Ələskərov Tovuzun evinin yanı S/A | Kafi | 5023245 | 11 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1977 | 7.56 | Subartezian
311 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Seyid Məmmədin evinin yanı S/A | Kafi | 5023246 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56 | Subartezian
312 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kərimin evinin yanı S/A | Kafi | 5023248 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 7.56 | Subartezian
313 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Yəjinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023253 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1998 | 5 | Subartezian
314 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Qəbirstanlığın yanı S/A | Kafi | 5023254 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 16 | Subartezian
315 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Nizaminin yatağı S/A | Kafi | 5023255 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1989 | 3.2 | Subartezian
316 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Ələskərin evinin yanı S/A | Kafi | 5023256 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
317 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Seyid Xalidin evinin yanı S/A | Kafi | 5023257 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1977 | 7.56 | Subartezian
318 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Yatağın yanı S/A | Kafi | 5023258 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 8.19 | Subartezian
319 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Hüseynin evinin yanı. S/A. | Kafi | 5023379 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2009 | 0.8 | Subartezian
320 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Həsənov Əlinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023259 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 8 | Subartezian
321 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Kərimlinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023260 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1961 | 15 | Subartezian
322 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi Alayın evinin yanı S/A | Kafi | 5023265 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1971 | 8.19 | Subartezian
323 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi. Məktəbin yanı S/A | Kafi | 5023266 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
324 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi İlhamın evinin yanı S/A | Kafi | 5023267 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1976 | 4.8 | Subartezian
325 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Cahangirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023270 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1998 | 3.15 | Subartezian
326 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Su anbarının yanı S/A | Kafi | 5023271 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1979 | 3 | Subartezian
327 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Kür çayının kənarı Nasos. | Kafi | 5023276 | 0 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1970 | 52 | Nasos
328 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Elçinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023279 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 3.15 | Subartezian
329 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Dilbazinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023281 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
330 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Mehralının evinin yanı S/A | Kafi | 5023282 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 15 | Subartezian
331 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Yaminin evinin yanı S/A | Kafi | 5023283 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10 | Subartezian
332 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Namiqin evinin yanı S/A | Kafi | 5023286 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2000 | 2.52 | Subartezian
333 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Məmmədov Rəşidin evinin yanı S/A | Kafi | 5023288 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
334 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. İqrarın evinin yanı S/A | Kafi | 5023289 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1992 | 4.41 | Subartezian
335 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Yolun kənarı S/A | Kafi | 5023393 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2009 | 1.26 | Subartezian
336 | KTM | Ağstafa | Muğanlı kəndi. İdarənin yanı S/A | Kafi | 5023291 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1976 | 4.8 | Subartezian
337 | KTM | Ağstafa | Muğanlı kəndi. Xəstəxananın yanı S/A | Kafi | 5023294 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1982 | 4 | Subartezian
338 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. İdarənin yanı S/A | Kafi | 5023295 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 9 | Subartezian
339 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Sədrəddinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023297 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 3.15 | Subartezian
340 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Fəxrəddinin evinin yanı S/A | Kafi | 5023298 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2004 | 1.89 | Subartezian
341 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Ramizin evinin yanı S/A | Kafi | 5023299 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1989 | 8 | Subartezian
342 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Azərin evinin yanı S/A | Kafi | 5023300 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
343 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Mofiqin evinin yanı S/A | Kafi | 5023301 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56 | Subartezian
344 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. İsmayılın evinin yanı S/A | Kafi | 5023302 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 5.04 | Subartezian
345 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Afiqin evinin yanı S/A | Kafi | 5023303 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
346 | KTM | Ağstafa | Pirli kəndi. Qubatın evinin yanı S/A | Kafi | 5023304 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1997 | 3.15 | Subartezian
347 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Yaqubun evinin yanı SA | Kafi | 5023306 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1986 | 8 | Subartezian
348 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Nurunun evinin yanı S/A | Kafi | 5023308 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56 | Subartezian
349 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. İdarənin yanı S/A | Kafi | 5023310 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 12 | Subartezian
350 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. . Yaqubun evinin yanı S/A | Kafi | 5023312 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1975 | 7.56 | Subartezian
351 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Valehin evinin yanı S/A | Kafi | 5023315 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1991 | 4.41 | Subartezian
352 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Qurbanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023316 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 5.04 | Subartezian
353 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Əzimin evinin yanı S/A | Kafi | 5023317 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 15 | Subartezian
354 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. . Elmanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023318 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1975 | 4.8 | Subartezian
355 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Rəşidin evinin yanı S/A | Kafi | 5023319 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 30 | Subartezian
356 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Səlimin evinin yanı S/A | Kafi | 5023320 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 5.04 | Subartezian
357 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Piyvə Zavodu S/A | Kafi | 5023323 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1990 | 7 | Subartezian
358 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Səməndərin evinin yanı S/A | Kafi | 5023325 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2001 | 2.52 | Subartezian
359 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Piyvə Zavodu SA | Kafi | 5023327 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1999 | 2 | Subartezian
360 | KTM | Ağstafa | Şəkərli qəsəbəsi. Şəkərlı Vağzalın yanı S/A | Kafi | 5023328 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 7.56 | Subartezian
361 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. İdrisin evinin yanı S/A | Kafi | 5023337 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 5.04 | Subartezian
362 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Məhəmmədin evinin yanı S/A | Kafi | 5023339 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
363 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Zahidin evinin yanı S/A | Kafi | 5023343 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 5.67 | Subartezian
364 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. Hamletin evinin yanı S/A | Kafi | 5023344 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 13 | Subartezian
365 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. İmanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023346 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
366 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. . Hajanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023347 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 1.89 | Subartezian
367 | KTM | Ağstafa | Yaradullu kəndi. Nadirin evinin yanı S/A | Kafi | 5023348 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2005 | 1.89 | Subartezian
368 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. İsənin evinin yanı S/A | Kafi | 5023349 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1978 | 7.56 | Subartezian
369 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Meydanın evinin yanı S/A | Kafi | 5023350 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1993 | 7 | Subartezian
370 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. İdarənin arxası S/A | Kafi | 5023351 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 5.04 | Subartezian
371 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Məktəbin yanı S/A | Kafi | 5023352 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 12.8 | Subartezian
372 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Qabilin evinin yanı S/A | Kafi | 5023353 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1990 | 4.41 | Subartezian
373 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Akitin evinin yanı S/A | Kafi | 5023354 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1990 | 4.41 | Subartezian
374 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Sovetin evinin yanı S/A | Kafi | 5023355 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1990 | 7 | Subartezian
375 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Sovetin evinin yanı S/A | Kafi | 5023356 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2006 | 1.26 | Subartezian
376 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Qəbirstanlığın yanı S/A | Kafi | 5023357 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2007 | 1.26 | Subartezian
377 | KTM | Ağstafa | Dağ Kəsəmən kəndi. S/A | Kafi | 5023400 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2011 | 0.4 | Subartezian
378 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. S/A | Kafi | 5023401 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 2011 | 0.25 | Subartezian
379 | KTM | Ağstafa | Pirili kəndi. S/A | Kafi | 5023404 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2012 | 0.63 | Subartezian
380 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. SA | Kafi | 5023405 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 79 | 2012 | 0.25 | Subartezian
381 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. S/A | Kafi | 5023416 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2013 | 0.4 | Subartezian
382 | KTM | Ağstafa | Kolxəlifəli kəndi. S/A. | Kafi | 5023417 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0.63 | Subartezian
383 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Dağ Kəsəmən kənd torpaq sahəsində S/A | Kafi | 5023420 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2013 | 0.63 | Subartezian
384 | KTM | Ağstafa | Ağstafa şəhəri R.Alcanov küç. İdarənin həyəti | Kafi | 5025002 | 21 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 2014 | 320
385 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Məmmədin evinin yanı | Kafi | 5024027 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 6.3
386 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Elmanın evinin yanı | Kafi | 5024032 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1985 | 9
387 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. Mikayılın evinin yanı | Kafi | 5024001 | 34 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1993 | 11.2
388 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 4 mərtəbəli binanın yanı | Kafi | 5024003 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1999 | 5
389 | KTM | Ağstafa | Ağstafa Şəhəri. 32 Ailəli binanın yanı | Kafi | 5024004 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2008 | 3.2
390 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Vilayətin evinin yanı | Kafi | 5024005 | 25 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2006 | 3.2
391 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Qəribin evinin yanı | Kafi | 5024006 | 22 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 8
392 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. Talehin evinin yanı | Kafi | 5024007 | 48 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 19.2
393 | KTM | Ağstafa | Saloğlu qəsəbəsi. İsmayılın evinin yanı | Kafi | 5024009 | 21 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1996 | 3.78
394 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Oqtayın evinin yanı | Kafi | 5024010 | 60 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 25
395 | KTM | Ağstafa | Vurğun qəsəbəsi. Yatağın arxası | Kafi | 5024011 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 14.4
396 | KTM | Ağstafa | Ağgöl kəndi. Ağabalanın evinin yanı | Kafi | 5024014 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 20
397 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Arxın üstü | Kafi | 5024017 | 49 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 20
398 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Əskərin evinin yanı | Kafi | 5024018 | 55 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1990 | 28
399 | KTM | Ağstafa | Aşağı Göyçəli kəndi. Müzəffərin evinin yanı | Kafi | 5024019 | 188 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1990 | 0 | inv N5020065 olan 400 kVA sıradan çıxdığına görə abonentlər invN 5024019olan 400 kVA KTM-ə qoşulub
400 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Yaqubun evinin yanı | Kafi | 5024024 | 79 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 20
401 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Pelenin evinin yanı | Kafi | 5024030 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1996 | 9.6
402 | KTM | Ağstafa | Aşağı Kəsəmən kəndi. Pelenin evinin yanı | Kafi | 5024033 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1979 | 30
403 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Mərkəzi mağazanın yanı | Kafi | 5024043 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1973 | 20.8
404 | KTM | Ağstafa | Düz Qışlaq kəndi. Etibarın evinin yanı | Kafi | 5024044 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1977 | 19.2
405 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Ramizin evinin yanı | Kafi | 5024047 | 31 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 30
406 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Dəyirmanın yanı | Kafi | 5024048 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 22.4
407 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. İltifatın evinin yanı | Kafi | 5024049 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1992 | 11.2
408 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Həbibin evinin yanı | Kafi | 5024050 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 12.8
409 | KTM | Ağstafa | Eynallı kəndi. Qəbirstanlıq | Kafi | 5024054 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1990 | 17.5
410 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Rafiqin evinin yanı | Kafi | 5024057 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 8
411 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Hüseynin evinin yanı | Kafi | 5024058 | 16 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10
412 | KTM | Ağstafa | Göyçəli kəndi. Aqilin evinin yanı | Kafi | 5024061 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 12
413 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi. Əzizin evinin yanı | Kafi | 5024064 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 12.8
414 | KTM | Ağstafa | Həsənsu kəndi | Kafi | 5024066 | 110 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1979 | 30
415 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Fərhadın evinin yanı | Kafi | 5024068 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1976 | 12
416 | KTM | Ağstafa | Xətai kəndi. Cəlilin evinin yanı | Kafi | 5024069 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1979 | 19.2
417 | KTM | Ağstafa | Qaçaq Kərəm kəndi. Eyvazın evinin yanı | Kafi | 5024072 | 66 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1993 | 17.5
418 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Mehtixanın evinin yanı | Kafi | 5024073 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1995 | 15
419 | KTM | Ağstafa | Yenigün kəndi. Qaçqinlar məhəlləsi | Kafi | 5024074 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 8
420 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Anarın evinin yanı | Kafi | 5024075 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1971 | 20.8
421 | KTM | Ağstafa | Xılxına kəndi. Knyazın evinin yanı | Kafi | 5024076 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 12
422 | KTM | Ağstafa | Molla Cəfərli kəndi. Aslanın evinin yanı | Kafi | 5024077 | 64 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 13
423 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Heyyətin evinin yanı | Kafi | 5024088 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 9
424 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Soninin evinin yanı | Kafi | 5024091 | 11 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1986 | 5.04
425 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Mağazanın yanı | Kafi | 5024150 | 91 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 25
426 | KTM | Ağstafa | Köçəskər kəndi. Misirli Telmanın evinin yanı | Kafi | 5024153 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1971 | 20.8
427 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5024092 | 36 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 12
428 | KTM | Ağstafa | Köçvəlli kəndi. Məktəbin yanı | Kafi | 5024093 | 49 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 5.67
429 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi. Yaylağın evinin yanı | Kafi | 5024097 | 26 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2004 | 1.89
430 | KTM | Ağstafa | Köhnə Qışlaq kəndi Mehmanın evinin yanı | Kafi | 5024098 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 7.56
431 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Qaz Doldurma məntəqəsinin yanı | Kafi | 5024100 | 52 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 14
432 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Vilayətin evinin yanı | Kafi | 5024102 | 110 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 48
433 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Dursunun evinin yanı | Kafi | 5024103 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 20
434 | KTM | Ağstafa | Qarahəsənli kəndi. Qönçənin evinin yanı | Kafi | 5024104 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 16
435 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Sehranın evinin yanı | Kafi | 5024105 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 22.5
436 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. İdarənin yanı | Pis | 5024106 | 89 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 19.2
437 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Abdullayev Namiqin evinin yanı | Kafi | 5024107 | 72 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 12.8
438 | KTM | Ağstafa | Qıraq Kəsəmən kəndi. Xəstəxana | Kafi | 5024109 | 108 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1984 | 36
439 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Qurbanov Dilbazinin evinin yanı | Kafi | 5024110 | 74 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1989 | 32
440 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Mahmudun evinin yanı | Kafi | 5024116 | 57 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1991 | 28
441 | KTM | Ağstafa | Qırılı kəndi. Nilzinin evinin yanı | Kafi | 5024118 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1991 | 11.2
442 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Əsədin evinin yanı | Kafi | 5024124 | 71 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 17.5
443 | KTM | Ağstafa | Muğanlıı kəndi. Pirvəlinin evinin yanı | Kafi | 5024125 | 90 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1987 | 32
444 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Mamedin evinin yanı | Kafi | 5024129 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1993 | 7
445 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Bayramın evinin yanı | Kafi | 5024130 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1995 | 9.6
446 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Qurbanın evinin yanı | Kafi | 5024133 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1997 | 8
447 | KTM | Ağstafa | Poylu kəndi. Rahibin evinin yanı | Kafi | 5024154 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1994 | 9.6
448 | KTM | Ağstafa | Sadıxlı kəndi. Poçtun yanı | Kafi | 5024135 | 72 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1994 | 15
449 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Baxça | Kafi | 5024137 | 66 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 5.67
450 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Toyuq Fermasının yanı | Kafi | 5024138 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1979 | 7.56
451 | KTM | Ağstafa | Tatlı kəndi. Habil Muradovun evinin yanı | Kafi | 5024139 | 59 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 19.2
452 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Rəhimin evinin yanı | Kafi | 5024141 | 105 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 14.4
453 | KTM | Ağstafa | Zəlimxan kəndi. Quşnarın evinin yanı | Kafi | 5024142 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 2003 | 3