## Gəncə
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Yaxşı | 2000139 | 126 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 24
2 | KTM | Gəncə | A.İldırım küçəsi | Yaxşı | 2000318 | 132 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
3 | KTM | Gəncə | Şahsevənlər 2-ci döngə | Yaxşı | 2000327 | 41 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 48
4 | KTM | Gəncə | H.Ə.Hüseynzadə küçəsi | Yaxşı | 2000101 | 143 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2013 | 44.1
5 | KTM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000137 | 204 | 53 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 150
6 | KTM | Gəncə | R.Qasımov küçəsi | Yaxşı | 2000085 | 150 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
7 | KTM | Gəncə | R.Qasımov 2/10 küçəsi | Yaxşı | 2000277 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 14.4 | Qərb RETSİ-nin inzibati binası
8 | KTM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000312 | 104 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 30
9 | KTM | Gəncə | V.Xuluflu küçəsi | Yaxşı | 2000057 | 84 | 37 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 24
10 | KTM | Gəncə | Əttarlar küçəsi | Yaxşı | 2000231 | 155 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1993 | 50.4
11 | KTM | Gəncə | Ə.Cəmil küçəsi | Yaxşı | 2000266 | 61 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 9.6
12 | KTM | Gəncə | Xan-bağı | Yaxşı | 2000064 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 15
13 | KTM | Gəncə | Çexov küçəsi | Yaxşı | 2000340 | 103 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
14 | KTM | Gəncə | M.A.Abbaszadə küçəsi | Yaxşı | 2000237 | 78 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1993 | 56
15 | KTM | Gəncə | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 2000324 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2005 | 56.7
16 | KTM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000028 | 0 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
17 | KTM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 2000240 | 229 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2012 | 50
18 | KTM | Gəncə | S.Vurgun küçəsi. | Yaxşı | 2000276 | 103 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
19 | KTM | Gəncə | DOS-84 | Yaxşı | 2004004 | 147 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 48
20 | KTM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Yaxşı | 2000301 | 203 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1998 | 44.1
21 | KTM | Gəncə | Sahil küçəsi. | Yaxşı | 2000357 | 118 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 36
22 | KTM | Gəncə | Depo | Yaxşı | 2000388 | 186 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2009 | 50.4
23 | KTM | Gəncə | Xarabayeri ərazisi | Yaxşı | 2000208 | 38 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2005 | 9
24 | KTM | Gəncə | Xarabayeri ərazisi | Yaxşı | 2000401 | 56 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
25 | KTM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000264 | 176 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1982 | 94.5
26 | KTM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Yaxşı | 2000412 | 21 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
27 | KTM | Gəncə | Azərbaycan küçəsi | Yaxşı | 2000076 | 176 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
28 | KTM | Gəncə | H.Sultanov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000310 | 134 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 69.3
29 | KTM | Gəncə | Kərpic zavodu qəsəbəsi | Yaxşı | 2000374 | 143 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
30 | KTM | Gəncə | Tbilisi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000105 | 53 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 34 | 1992 | 46
31 | KTM | Gəncə | Tbilisi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000267 | 180 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 56
32 | KTM | Gəncə | Aydınbəyov küçəsi | Yaxşı | 2000297 | 189 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
33 | KTM | Gəncə | Dəmiryolu xəstəxanası | Yaxşı | 2000290 | 0 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 12.5
34 | KTM | Gəncə | A.Səhhət küçəsi | Yaxşı | 2000293 | 201 | 41 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
35 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000358 | 158 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 36
36 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000359 | 220 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 37.8
37 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000360 | 191 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2008 | 16
38 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000361 | 197 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2008 | 12
39 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000362 | 227 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2008 | -6.3
40 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000363 | 162 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2008 | 4
41 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000364 | 312 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 31.5
42 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000365 | 185 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2008 | 8
43 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000366 | 275 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 24
44 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000367 | 115 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2008 | 15
45 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000368 | 285 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2008 | 8
46 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000369 | 258 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 24
47 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000370 | 162 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2008 | 16
48 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000404 | 6 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2016 | 18.9
49 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000405 | 34 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 82 | 2016 | -12.6
50 | KTM | Gəncə | Poçt qəsəbəsi | Yaxşı | 2000403 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2016 | 5
51 | KTM | Gəncə | Çəngəl-Bıçaq zavodunun ərazisi | Yaxşı | 2000421 | 25 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2016 | 283.5
52 | KTM | Gəncə | Çəngəl-Bıçaq zavodunun ərazisi | Yaxşı | 2000429 | 28 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 20 | 2017 | 378
53 | KTM | Gəncə | Azərbaycan Əsgəri küçəsi | Yaxşı | 2000430 | 18 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 15 | 2017 | 162.5
54 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 2000431 | 31 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 10 | 2017 | 175
55 | KTM | Gəncə | S.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 2000432 | 39 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 15 | 2017 | 162.5
56 | KTM | Gəncə | Şıxzamanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 2000422 | 48 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2017 | 88
57 | KTM | Gəncə | Şıxzamanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 2000423 | 27 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2017 | 88
58 | KTM | Gəncə | Şıxzamanlı qəsəbəsi | Yaxşı | 2000424 | 70 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2017 | 88
59 | KTM | Gəncə | R.Veysəlova küçəsi | Qənəatbəxş | 2000348 | 154 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 69 | 2001 | 35.2
60 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 2000275 | 107 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 81.9
61 | KTM | Gəncə | Sədi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000098 | 261 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
62 | KTM | Gəncə | E.Allahverdiyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000235 | 153 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1992 | 31.5
63 | KTM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Yaxşı | 2000402 | 58 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
64 | KTM | Gəncə | H.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 2000269 | 75 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
65 | KTM | Gəncə | Vidadi küçəsi. | Yaxşı | 2000037 | 211 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1999 | 44.1
66 | KTM | Gəncə | Azbarit | Yaxşı | 2000311 | 157 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
67 | KTM | Gəncə | Şəfa yem yanı | Yaxşı | 2000167 | 36 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2011 | 44.1
68 | KTM | Gəncə | Vəlixanov küçəsi | Yaxşı | 2000304 | 144 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2000 | 69.3
69 | KTM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi 24 | Qənəatbəxş | 2000173 | 219 | 28 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1996 | 52
70 | KTM | Gəncə | Pambıq zavodu | Qənəatbəxş | 2000280 | 58 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2000 | 44
71 | KTM | Gəncə | Poçt qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004040 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 56.7
72 | KTM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Yaxşı | 2004098 | 80 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2014 | 15
73 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004028 | 105 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 48
74 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004029 | 90 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1998 | 30
75 | KTM | Gəncə | Forot küçəsi | Qənəatbəxş | 2004032 | 59 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 30
76 | KTM | Gəncə | Azərbaycan küçəsi. 13 döngə | Qənəatbəxş | 2004037 | 273 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
77 | KTM | Gəncə | Aydınbəyov küçəsi 57 | Qənəatbəxş | 2004039 | 162 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 69.3
78 | KTM | Gəncə | 38 saylı h/şəhərcik | Yaxşı | 2000070 | 111 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2016 | 239.4
79 | KTM | Gəncə | 38 saylı h/şəhərcik | Pis | 2000072 | 144 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 94.5
80 | KTM | Gəncə | 38 saylı h/şəhərcik | Pis | 2000073 | 318 | 56 | 6/0,4 | 2x630 | 2 | 57 | 1968 | #VALUE!
81 | KTM | Gəncə | 38 saylı h/şəhərcik | Pis | 2004046 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 94.5
82 | KTM | Gəncə | Kimyaçılar qəsəbəsi | Pis | 2000138 | 66 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1937 | 37.5
83 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2003271 | 227 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2009 | 12.8
84 | KTM | Gəncə | Bakı yolu | Pis | 2004045 | 26 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 15
85 | KTM | Gəncə | Səfəvilər küçəsi | Pis | 2000309 | 20 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 48
86 | KTM | Gəncə | Q.Nəbi küçəsi | Pis | 2000285 | 87 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
87 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2003300 | 28 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2006 | 14.4
88 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2003298 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2006 | 3.6 | abonentə məxsus
89 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2004048 | 15 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2008 | 9
90 | KTM | Gəncə | Göygöl yolu | Pis | 2004050 | 89 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
91 | TM | Gəncə | Energetik yataqxanası | Pis | 2003253 | 45 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 15 | 1965 | 409.5
92 | KTM | Gəncə | S.Kəsəmənli küçəsi | Pis | 2004061 | 8 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
93 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Pis | 2000316 | 147 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
94 | KTM | Gəncə | Bakı fəhləsi küçəsi | Pis | 2004083 | 235 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1991 | 20
95 | KTM | Gəncə | Bursa küçəsi | Qənəatbəxş | 2000260 | 2 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1990 | 14 | Artezian
96 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2004053 | 36 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 56
97 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2003498 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1999 | 7.56
98 | KTM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2003341 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1999 | 12 | abonentə məxsus
99 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004091 | 25 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2015 | 9.6
100 | KTM | Gəncə | Qəmərli küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000191 | 187 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 1992 | 87.5
101 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000328 | 91 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2008 | 14.4
102 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2004056 | 498 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1999 | 28
103 | KTM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Pis | 2000073 | 364 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 63
104 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003525 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 3.78 | Artezian
105 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003526 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 3.78 | Artezian
106 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003527 | 0 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2014 | 6 | Artezian
107 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003587 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 3.78 | Artezian
108 | KTM | Gəncə | Gəncə-Bakı | Qənəatbəxş | 2003588 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 3.78 | Artezian
109 | KTM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003589 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 3.78 | Artezian
110 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003392 | 2 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2014 | 6 | Artezian
111 | KTM | Gəncə | Şıx düzü | Qənəatbəxş | 2003486 | 0 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2014 | 3.78 | Artezian
112 | KTM | Gəncə | Ş.Qurbanov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000254 | 162 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
113 | KTM | Gəncə | İ.Qayıbov küçəsi. 3-cü döngə | Qənəatbəxş | 2000287 | 45 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
114 | KTM | Gəncə | Totanlı | Qənəatbəxş | 2004022 | 55 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2000 | 315
115 | KTM | Gəncə | Qaranamazli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000302 | 44 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
116 | KTM | Gəncə | Totanlı 3-cü döngə | Əla | 2000305 | 131 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2007 | 22.5
117 | KTM | Gəncə | Ələkbər Seyfi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000319 | 126 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
118 | KTM | Gəncə | Totanlı sanatoriya | Qənəatbəxş | 2000322 | 67 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
119 | KTM | Gəncə | 22 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000323 | 151 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2002 | 44
120 | KTM | Gəncə | Firdovsi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000331 | 129 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2008 | 56.7
121 |  | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000332 | 85 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
122 | TM | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2004020 | 66 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 1998 | 200
123 | KTM | Gəncə | Şota Rustaveli küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000334 | 90 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2003 | 44
124 | KTM | Gəncə | Şərəfxanlı küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000335 | 128 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 56.7
125 | KTM | Gəncə | Bağmanlar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000336 | 84 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 56.7
126 | KTM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000341 | 105 | 7 | 6/0,4 | 560 | 1 | 71 | 2007 | 50.4
127 | KTM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000351 | 67 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
128 | KTM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi. 21 saylı bina | Qənəatbəxş | 2000355 | 60 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
129 | KTM | Gəncə | izami 9-cu döngə | Qənəatbəxş | 2000356 | 87 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2006 | 22.5
130 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000371 | 352 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
131 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000372 | 219 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
132 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Yaxşı | 2000433 | 170 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 20 | 2017 | 378
133 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Yaxşı | 2000434 | 210 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2017 | 150
134 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Yaxşı | 2000435 | 270 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2017 | 150
135 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000373 | 157 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2007 | 36
136 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000375 | 277 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 56.7
137 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000376 | 152 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2007 | 22.5
138 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Yaxşı | 2000420 | 165 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2016 | 96
139 | KTM | Gəncə | Yeni Qızılca qəsəbəsi | Əla | 2000392 | 8 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 24
140 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Əla | 2000393 | 3 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 24
141 | KTM | Gəncə | Xanlar yolu. Bağçılıq | Əla | 2000396 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 15
142 | KTM | Gəncə | Bağmanlar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000352 | 59 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20 | 2015 | 240
143 | KTM | Gəncə | ABZ yolu | Əla | 2000406 | 110 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 12.5
144 | KTM | Gəncə | MERO-nun arxası | Əla | 2000407 | 168 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
145 | KTM | Gəncə | MERO-nun arxası | Əla | 2000408 | 88 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
146 | KTM | Gəncə | Üç təpələr | Əla | 2000411 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 20
147 | KTM | Gəncə | Totanlı Bayan küçəsiəsi | Qənəatbəxş | 2000071 | 59 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 48
148 | KTM | Gəncə | Köhnə səviskar | Qənəatbəxş | 2000087 | 168 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 120
149 | KTM | Gəncə | M.Müşfiq küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000113 | 226 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 94.5
150 | KTM | Gəncə | R.Axundov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000229 | 142 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1994 | 52
151 | KTM | Gəncə | P.Səmədov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000233 | 74 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1995 | 52
152 | KTM | Gəncə | Şahsevənlər məscidi | Qənəatbəxş | 2000242 | 132 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
153 | KTM | Gəncə | Bayan küçəsi | Əla | 2000174 | 204 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
154 | KTM | Gəncə | Bağmanlar üzüm bağı | Qənəatbəxş | 2000186 | 279 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
155 | KTM | Gəncə | Təbriz küçəsi. Yay klubu | Əla | 2000187 | 128 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
156 | KTM | Gəncə | Təbriz küçəsi. Daş körpü | Əla | 2000188 | 146 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 88.2
157 | KTM | Gəncə | Bağmanlar küçəsi | Qənəatbəxş | 2004059 | 5 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2010 | 200
158 | KTM | Gəncə | Vüsal ş/s arxası | Qənəatbəxş | 2004013 | 114 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2015 | 200
159 | KTM | Gəncə | Qızılca | Qənəatbəxş | 2004015 | 108 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 160
160 | KTM | Gəncə | Sevil Qazıyeva | Qənəatbəxş | 2000192 | 297 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 94.5
161 | KTM | Gəncə | Təbriz küçəsi | Qənəatbəxş | 2004011 | 42 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2010 | 200
162 | KTM | Gəncə | Zərrabi küçəsi 4-cü döngə | Qənəatbəxş | 2000193 | 161 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 94.5
163 | KTM | Gəncə | Zəlzələ idarəsi | Qənəatbəxş | 2003115 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2004 | 11 | abonentə məxsus
164 | KTM | Gəncə | Totanlı | Əla | 2000436 | 187 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 25 | 2016 | 346.5
165 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Qənəatbəxş | 2003020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2002 | 6.93 | Artezian
166 | KTM | Gəncə | Yeni Gəncə. Parkın başı | Qənəatbəxş | 2003030 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2005 | 5.67 | Artezian
167 | KTM | Gəncə | Yeni Gəncə. Parkın başı | Qənəatbəxş | 2003031 | 0 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2005 | 14.4 | Artezian
168 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Qənəatbəxş | 2003032 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2006 | 5.67 | Artezian
169 | KTM | Gəncə | Bəhrəmbəy kəndi | Qənəatbəxş | 2003569 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2009 | 5.04 | Artezian
170 | KTM | Gəncə | H.Əliyev parkı | Qənəatbəxş | 2003559 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
171 | KTM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2004008 | 61 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2015 | 96
172 | KTM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2004007 | 80 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20 | 2015 | 240
173 | KTM | Gəncə | H.Əliyev parkı | Qənəatbəxş | 2003555 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | abonentə məxsus
174 | KTM | Gəncə | Üç təpələr | Qənəatbəxş | 2003081 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 15 | Artezian
175 | KTM | Gəncə | Üç təpələr | Qənəatbəxş | 2003083 | 0 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 9 | Artezian
176 | KTM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2003113 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 24 | Artezian
177 | KTM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2003388 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2011 | 2.8 | Artezian
178 | KTM | Gəncə | Yeni Qızılca qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003552 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2011 | 4.41 | Artezian
179 | KTM | Gəncə | Şır-Şır fantanının yaxınlığı | Qənəatbəxş | 2003100 | 0 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 24 | abonentə məxsus
180 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003384 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2001 | 6.93 | abonentə məxsus
181 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003635 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 3.15 | Artezian
182 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003636 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 3.15 | Artezian
183 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003637 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2016 | 3.15 | Artezian
184 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003557 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
185 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003028 | 0 | 28 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
186 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003521 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
187 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003554 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2010 | 12.8 | Artezian
188 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003553 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
189 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
190 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003517 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
191 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003518 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
192 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003519 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
193 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003560 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
194 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003531 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
195 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003042 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
196 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003043 | 0 | 16 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2005 | 5.67 | Artezian
197 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003530 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian
198 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003529 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
199 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003520 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
200 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003478 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2001 | 6.93 | Artezian
201 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003411 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
202 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003410 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian
203 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003479 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2002 | 6.93 | Artezian
204 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003044 | 0 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2002 | 17.6 | Artezian
205 | KTM | Gəncə | Park | Qənəatbəxş | 2003045 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2000 | 6.93 | Artezian
206 | KTM | Gəncə | S.Qaziyeva | Yaxşı | 2000428 | 69 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2017 | 150
207 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000413 | 73 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20 | 2017 | 240
208 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000415 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 2017 | 137.5
209 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000416 | 28 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2017 | 150
210 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000417 | 83 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28 | 2017 | 208
211 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000418 | 73 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 15 | 2017 | 260
212 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000419 | 17 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 2017 | 137.5
213 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Yaxşı | 2000444 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 5 | 2022 | 120
214 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Yaxşı | 2000445 | 117 |  | 6/0,4 | 630 | 1 | 20 | 2023
215 | KTM | Gəncə | S.Ruhulla küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000296 | 98 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1996 | 52
216 | KTM | Gəncə | S.Ruhulla küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000298 | 0 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1996 | 8.19
217 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003200 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1996 | 13 | Artezian
218 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003356 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2007 | 9 | Artezian
219 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 12 | Artezian
220 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003412 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1996 | 20.8 | Artezian
221 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003199 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1991 | 8.82 | Artezian
222 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1994 | 8.19 | Artezian
223 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003202 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1998 | 7.56 | Artezian
224 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003197 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1996 | 8.19 | Artezian
225 | KTM | Gəncə | Məhsəti qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003198 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1997 | 7.56 | Artezian
226 | KTM | Gəncə | Dəmir yolunun kənarı | Qənəatbəxş | 2003578 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2007 | 5.67 | Artezian
227 | KTM | Gəncə | Dəmir yolunun kənarı | Qənəatbəxş | 2003577 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1997 | 19.2 | Artezian
228 | KTM | Gəncə | Üzümçülük | Qənəatbəxş | 2000089 | 35 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1973 | 37.5
229 | KTM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 2004027 | 102 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 48
230 | KTM | Gəncə | Ç.Mustafayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2004034 | 77 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 48
231 | KTM | Gəncə | Ç.Mustafayev küçəsi | Qənəatbəxş | 2004035 | 82 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
232 | KTM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004036 | 162 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
233 | KTM | Gəncə | Kimyaçılar | Qənəatbəxş | 2000141 | 20 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 20 | 1970 | 108
234 | KTM | Gəncə | Ət kombinatı | Qənəatbəxş | 2000343 | 163 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2006 | 152
235 | KTM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000313 | 99 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 25 | 2002 | 346.5
236 | KTM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000314 | 266 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2002 | 201.6
237 | KTM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000377 | 280 | 39 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 48 | 2016 | 320
238 | KTM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000379 | 454 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 36 | 2016 | 440
239 | KTM | Gəncə | Kimyaçılar y/s | Qənəatbəxş | 2000075 | 0 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1970 | 60
240 | KTM | Gəncə | 20 yanvar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000338 | 200 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 34 | 2002 | 289.8
241 | KTM | Gəncə | A.İsgəndərov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000337 | 66 | 30 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2002 | 220.5
242 | KTM | Gəncə | R.Allahverdiyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000232 | 158 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 54 | 1997 | 163.8
243 | TM | Gəncə | T.İsmayılov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000350 | 170 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 44 | 1980 | 226.8
244 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000081 | 27 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 10 | 2010 | 280
245 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000409 | 56 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 39 | 2016 | 65.6
246 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000410 | 9 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 25 | 2016 | 346.5
247 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000378 | 288 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 57 | 2009 | 92
248 | KTM | Gəncə | Qəmərli küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000255 | 99 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2002 | 239.4
249 | KTM | Gəncə | Ə.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000281 | 51 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18 | 2016 | 155
250 | KTM | Gəncə | F.Məmməd küçəsi | Qənəatbəxş | 2000283 | 59 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28 | 2016 | 208
251 | KTM | Gəncə | Vəzirov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000262 | 61 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 10 | 1997 | 441
252 | KTM | Gəncə | Bülbül küçəsi | Qənəatbəxş | 2000263 | 46 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32 | 1997 | 302.4
253 | KTM | Gəncə | Turgenev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000234 | 66 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 1992 | 168
254 | KTM | Gəncə | N.Nərimanov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000320 | 91 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58 | 2015 | 138.6
255 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000321 | 152 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 33 | 2012 | 296.1
256 | KTM | Gəncə | Kukla teatrı | Qənəatbəxş | 2000265 | 34 | 24 | 6/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2015 | 70
257 | KTM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000303 | 164 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2015 | 128
258 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000389 | 126 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 54 | 2009 | 65
259 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000397 | 110 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2016 | 315
260 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000398 | 39 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2016 | 283.5
261 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000394 | 295 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2015 | 239.4
262 | KTM | Gəncə | F.Yusifov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000315 | 42 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2019 | 100
263 | KTM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000342 | 566 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59 | 2002 | 132.3
264 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000399 | 24 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 43 | 2016 | 233.1
265 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000400 | 84 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2016 | 152
266 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Yaxşı | 2000437 | 23 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 25 | 2018 | 346.5
267 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Yaxşı | 2000438 | 6 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 18 | 2018 | 39.06
268 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Yaxşı | 2000439 | 18 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 10 | 2018 | 441
269 | KTM | Gəncə | Cavadxanqəsəbəsi | Yaxşı | 2000440 | 7 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2018 | 112.5
270 | TM | Gəncə | Avtozavodun yaşayış binaları | Qənəatbəxş | 2004058 | 234 | 9 | 10/0,4 | 2x630 | 2 | 45 | 1988 | #VALUE!
271 | KTM | Gəncə | Qəmərli küçəsi. | Qənəatbəxş | 2004067 | 173 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 1994 | 55
272 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004065 | 108 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57 | 1994 | 92
273 | KTM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004064 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1994 | 72
274 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004074 | 203 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 1994 | 128
275 | TM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004072 | 179 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1994 | 126
276 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004071 | 147 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 1994 | 168
277 | TM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004073 | 163 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 59 | 1994 | 132.3
278 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004066 | 185 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1994 | 157.5
279 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004069 | 197 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 1994 | 128
280 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004076 | 22 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43 | 1994 | 148
281 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004077 | 253 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 1994 | 283.5
282 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004068 | 40 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 1994 | 164
283 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2004078 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1994 | 45
284 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000390 | 7 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2004 | 160
285 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000391 | 38 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2002 | 72
286 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000441 | 37 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47 | 2018 | 207.9
287 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000442 | 28 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2007 | 264.6
288 | KTM | Gəncə | AKTA-6 ətrafı | Qənəatbəxş | 2000414 | 26 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2018 | 130
289 | KTM | Gəncə | Gəndə-Bakı yolunun sol tərəfi | Qənəatbəxş | 2000443 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2020 | 50 | Artezian
290 | KTM | Gəncə | Cavadxan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000299 | 742 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1996 | 60
291 | KTM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Qənəatbəxş | 2000073 | 364 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 88.2
292 | KTM | Gəncə | Bulvar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000395 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2015 | 176.4
293 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000329 | 4 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2016 | 60.8
294 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000386 | 157 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 48 | 2001 | 80
295 | KTM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Pis | 2003490 | 3 | 5 | 6/0,4 | 180 | 1 | 57 | 2014 | 41.4
296 | KTM | Gəncə | Qızıl Qaya qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000345 | 52 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2003 | 264.6
297 | TM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Yaxşı | 2000226 | 308 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1993 | 140
298 | TM | Gəncə | Şeyxzamanov küçəsi | Yaxşı | 2000149 | 30 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 94.5
299 |  | Gəncə |  | Yaxşı |  | 29 | 16 |  | 400 | 1 | 65 | 1972 | 60
300 | TM | Gəncə | Q.Hüseynli küçəsi. | Yaxşı | 2000127 | 62 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 94.5
301 |  | Gəncə |  | Yaxşı | 2003386 (DNK) | 74 | 29 |  | 400 | 1 | 65 | 1975 | 60
302 | TM | Gəncə | M.Hacıyev küçəsi. | Yaxşı | 2000185 | 85 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1983 | 94.5
303 | TM | Gəncə | Uşinski küçəsi | Yaxşı | 2000051 | 250 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
304 |  | Gəncə |  | Yaxşı |  | 200 | 10 |  | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
305 | TM | Gəncə | Ş. İ. Xətai pr. | Yaxşı | 2000119 | 152 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 150
306 |  |  |  | Yaxşı |  | 161 | 41 |  | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 150
307 | TM | Gəncə | S.Xasıyev küçəsi. | Yaxşı | 2000041 | 200 | 120 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 94.5
308 |  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 400 | 1 | 65 | 1981 | 60
309 | TM | Gəncə | A.M.Əhmədov küçəsi | Yaxşı | 2000102 | 250 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
310 | TM | Gəncə | M.Hacıyev küçəsi. | Yaxşı | 2000200 | 207 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 94.5
311 |  |  |  | Yaxşı |  | 300 | 2 |  | 1000 | 1 | 65 | 1986 | 150
312 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000145 | 497 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1972 | 100
313 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000146 | 202 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
314 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000058 | 279 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1973 | 150
315 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Yaxşı | 2000143 | 111 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 94.5
316 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Yaxşı | 2000214 | 66 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
317 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Yaxşı | 2000238 | 351 | 9 | 6/0,4 | 750 | 1 | 67 | 1994 | 97.5
318 | TM | Gəncə | Əttarlarküçəsi | Yaxşı | 2000170 | 43 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
319 |  |  |  | Yaxşı |  | 20 | 24 |  | 400 | 1 | 68 | 1997 | 48
320 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000151 | 98 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2017 | 50
321 |  |  |  | Yaxşı |  | 90 | 31 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2017 | 31.5
322 | TM | Gəncə | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 2000134 | 51 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1988 | 94.5
323 |  |  |  | Yaxşı |  | 78 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1988 | 94.5
324 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Yaxşı | 2000108 | 69 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 94.5
325 |  |  |  | Yaxşı |  | 59 | 23 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 37.5
326 | TM | Gəncə | DOS-102 | Yaxşı | 2000247 | 271 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1994 | 81.9
327 | TM | Gəncə | DOS-102 | Yaxşı | 2000055 | 443 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1994 | 81.9
328 |  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 250 | 1 | 67 | 1994 | 32.5
329 | TM | Gəncə | Xəqani küçəsi. | Yaxşı | 2000050 | 101 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
330 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 2000184 | 15 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 60
331 | TM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000166 | 614 | 15 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 65 | 1972 | 240
332 | TM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000165 | 211 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1972 | 150
333 |  |  |  | Qənəatbəxş |  | 201 | 9 |  | 630 | 1 | 65 | 1972 | 94.5
334 | TM | Gəncə | 4-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000164 | 201 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1990 | 80
335 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 249 | 36 |  | 630 | 1 | 66 | 1990 | 88.2
336 | TM | Gəncə | Kəpəz rayonu. İcra Hakimiyyəti | Qənəatbəxş | 2000190 | 0 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1995 | 44.1
337 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Qənəatbəxş | 2000160 | 1 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 60
338 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 64 | 5 |  | 250 | 1 | 65 | 1979 | 37.5
339 | TM | Gəncə | 1-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000114 | 420 | 30 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 70 | 1975 | 160
340 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 431 | 25 |  | 1000 | 1 | 65 | 1975 | 150
341 | TM | Gəncə | 1-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000278 | 216 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1992 | 140
342 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000159 | 325 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 100
343 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 364 | 8 |  | 630 | 1 | 65 | 1978 | 94.5
344 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000158 | 254 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 56.7
345 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000157 | 238 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1973 | 150
346 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 284 | 20 |  | 630 | 1 | 65 | 1973 | 94.5
347 | TM | Gəncə | 3-cü mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000217 | 149 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1992 | 140
348 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 141 | 13 |  | 400 | 1 | 66 | 1992 | 56
349 | TM | Gəncə | Tex. yataq | Qənəatbəxş | 2000142 | 194 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1981 | 150
350 | TM | Gəncə | A.Səhhət xəstəxanası | Qənəatbəxş | 2000111 | 0 | 4 | 10/0,4 | 560 | 1 | 65 | 1981 | 84
351 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 0 | 4 |  | 560 | 1 | 65 | 1981 | 84
352 | TM | Gəncə | Natavan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000282 | 349 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1982 | 56.7
353 | TM | Gəncə | 3 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000153 | 109 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1989 | 140
354 | TM | Gəncə | Dəmir yolu. ATS | Qənəatbəxş | 2000291 | 188 | 56 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 81.9
355 | TM | Gəncə | Tereşkova qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000092 | 182 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1995 | 44.1
356 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 180 | 9 |  | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
357 | TM | Gəncə | İsrəfilbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000077 | 314 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1982 | 90
358 | TM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000221 | 142 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
359 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 141 | 2 |  | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
360 | TM | Gəncə | Sadıllı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000222 | 168 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
361 | TM | Gəncə | 17 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000220 | 175 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
362 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 176 | 7 |  | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
363 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi 148 | Qənəatbəxş | 2000078 | 190 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1996 | 44.1
364 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000199 | 114 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 81.9
365 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000178 | 265 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1994 | 130
366 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 263 | 9 |  | 750 | 1 | 67 | 1994 | 97.5
367 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2000177 | 167 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1994 | 28
368 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 162 | 2 |  | 320 | 1 | 67 | 1994 | 41.6
369 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000161 | 139 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 88.2
370 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 140 | 12 |  | 400 | 1 | 66 | 1993 | 56
371 | TM | Gəncə | 6-cı Vağzal küçəsi | Qənəatbəxş | 2000061 | 140 | 30 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1992 | 50.4
372 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 142 | 23 |  | 630 | 1 | 66 | 1992 | 88.2
373 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi 27 | Qənəatbəxş | 2000100 | 240 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 150
374 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 301 | 11 |  | 100 | 1 | 65 | 1978 | 15
375 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Qənəatbəxş | 2000286 | 56 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 48
376 | TM | Gəncə | Stadionun yaxınlığı | Qənəatbəxş | 2000110 | 81 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 60
377 | TM | Gəncə | R.Rza küçəsi | Qənəatbəxş | 2000308 | 111 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2000 | 60
378 | TM | Gəncə | 5-ci mikrorayon | Qənəatbəxş | 2004038 | 347 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2007 | 60
379 | TM | Gəncə | A.İskəndərov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000067 | 103 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2002 | 264.6
380 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 101 | 12 |  | 560 | 1 | 25 | 2002 | 308
381 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000074 | 370 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 1976 | 400
382 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 309 | 11 |  | 630 | 1 | 32 | 1994 | 302.4
383 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000116 | 141 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 28 | 1978 | 520
384 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 145 | 24 |  | 560 | 1 | 33 | 1994 | 263.2
385 | TM | Gəncə | T.Arani küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000168 | 236 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 1967 | 201.6
386 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 211 | 1 |  | 400 | 1 | 50 | 1967 | 120
387 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000093 | 318 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1968 | 150
388 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000172 | 201 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 94.5
389 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 171 | 59 |  | 400 | 1 | 50 | 1968 | 120
390 | TM | Gəncə | 38 saylı şəhərcik | Qənəatbəxş | 2004044 | 599 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1970 | 252
391 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 399 | 7 |  | 400 | 1 | 42 | 1970 | 152
392 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000175 | 94 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38 | 1970 | 264.6
393 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 98 | 5 |  | 1000 | 1 | 66 | 2020 | 140
394 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000179 | 110 | 18 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 45 | 1980 | 350
395 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000189 | 305 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 1980 | 380
396 | TM | Gəncə | Əli Nəzmi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000005 | 299 | 38 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2012 | 176.4
397 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000384 | 496 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 50 | 1976 | 300
398 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 498 | 20 |  | 1000 | 1 | 48 | 2003 | 320
399 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000201 | 228 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 54 | 1980 | 163.8
400 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000203 | 259 | 50 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 45 | 1980 | 350
401 |  | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003648 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 2009 | 22.05 | Artezian
402 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000204 | 329 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 48 | 1980 | 320
403 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi, qocalar evi | Qənəatbəxş | 2004075 | 283 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1990 | 80
404 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2004060 | 262 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 49 | 1988 | 124
405 | TM | Gəncə | Cavadxan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000241 | 340 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 60
406 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 170 | 2 |  | 400 | 1 | 50 | 1988 | 120
407 | TM | Gəncə | Ürək damar xəstəxanası | Qənəatbəxş | 2000014 | 80 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1988 | 220.5
408 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 87 | 4 |  | 250 | 1 | 65 | 1988 | 37.5
409 | TM | Gəncə | İ.Qayıbov küçəsi. 1 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000019 | 74 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
410 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 82 | 11 |  | 250 | 1 | 68 | 1999 | 30
411 | TM | Gəncə | Qızılhacılı Məscidi | Qənəatbəxş | 2000023 | 389 | 16 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 150
412 | TM | Gəncə | S. Vurğun küçəsi. 41 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000040 | 227 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1971 | 94.5
413 | TM | Gəncə | Təbriz küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000025 | 139 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 94.5
414 | TM | Gəncə | 3 saylı xəstəxana | Qənəatbəxş | 2000063 | 85 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1974 | 94.5
415 | TM |  |  | Qənəatbəxş |  | 65 | 11 |  | 400 | 1 | 65 | 1974 | 60
416 | TM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Yaxşı | 2000086 | 194 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1977 | 94.5
417 | TM | Gəncə | 28 may küçəsi | Pis | 2000107 | 235 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 150
418 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000123 | 282 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1979 | 150
419 | TM |  |  |  |  | 200 | 20 |  | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
420 | TM | Gəncə | H.Əliyev mərkəzi | Əla | 2003562 | 0 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
421 | TM | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi. PED. Univer.həyəti | Əla | 2000124 | 266 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 94.5
422 | TM | Gəncə | Bayan küçəsi. 1 saylı uşaq xəstəxanası | Qənəatbəxş | 2000154 | 61 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 35
423 | TM | Gəncə | Bayan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2004010 | 187 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1985 | 252
424 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000180 | 86 | 31 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1998 | 30
425 | TM |  |  |  |  | 79 | 51 |  | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
426 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000181 | 80 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 94.5
427 | TM |  |  |  |  | 78 | 15 |  | 630 | 1 | 65 |  | 94.5
428 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000182 | 302 | 30 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 68 | 1999 | 192
429 | TM |  |  |  |  | 300 | 40 |  | 1000 | 1 | 65 |  | 150
430 | KTM | Gəncə | Heydər Əliyev parkı | Qənəatbəxş | 2003638 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 2010 | 31.5 | abonentə məxsus
431 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000195 | 297 | 36 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 120
432 | TM |  |  |  |  | 296 | 30 |  | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
433 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi. 21 saylı bina | Qənəatbəxş | 2000196 | 467 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
434 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000197 | 555 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 94.5
435 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi. Diaqnostika | Qənəatbəxş | 2000205 | 77 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
436 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi. 38-ci bina | Qənəatbəxş | 2000206 | 384 | 35 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
437 | TM | Gəncə | İsmət Qayıbov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000216 | 103 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
438 | TM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2000219 | 127 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
439 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000223 | 220 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
440 | TM |  |  |  |  | 219 | 30 |  | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
441 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000268 | 236 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 94.5
442 | TM | Gəncə | Eminbəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000035 | 181 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1980 | 252
443 | TM | Gəncə | M.Bürcəliyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000248 | 131 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
444 | TM | Gəncə | Yeni Gəncə Massivi | Qənəatbəxş | 2000250 | 4 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1993 | 56
445 | TM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Orta | 2004001 | 49 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
446 | TM | Gəncə | Şəddadilər küçəsi | Orta | 2000036 | 193 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1981 | 150
447 | TM | Gəncə | A.M.Əhmədov küçəsi | Orta | 2000239 | 242 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 130
448 | TM | Gəncə | Nizami küçəsi | Orta | 2000038 | 283 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1979 | 150
449 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000080 | 260 | 64 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 94.5
450 | TM | Gəncə | R.Qasımov küçəsi 2/10 | Orta | 2000171 | 31 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 94.5
451 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai küçəsi | Orta | 2000083 | 267 | 36 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 60
452 | TM | Gəncə | DOS-6 | Orta | 2000052 | 209 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 94.5
453 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000109 | 376 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1986 | 150
454 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000150 | 0 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1986 | 94.5
455 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000039 | 301 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1988 | 150
456 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai pr. | Orta | 2000056 | 99 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 94.5
457 | TM | Gəncə | F.X.Xoyski küçəsi | Orta | 2000043 | 249 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
458 | TM | Gəncə | Ə.Hüseynzadə | Orta | 2000045 | 198 | 122 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1973 | 100
459 | TM | Gəncə | Ə.Hüseynzadə | Orta | 2000133 | 157 | 45 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1994 | 81.9
460 | TM | Gəncə | Ş.İ.Xətai küçəsi | Orta | 2000095 | 402 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
461 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000053 | 151 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
462 | TM | Gəncə | F.Əliyev küçəsi | Orta | 2000084 | 592 | 56 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1979 | 100
463 | TM | Gəncə | Ü.Hacıbəyov küçəsi | Orta | 2000082 | 302 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
464 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Orta | 2000044 | 225 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
465 | TM | Gəncə | Vaqif küçəsi. | Orta | 2000042 | 248 | 18 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1979 | 150
466 | TM | Gəncə | F.Məlikov küçəsi | Orta | 2000029 | 225 | 46 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1998 | 120
467 | TM | Gəncə | Sabir küçəsi | Orta | 2000030 | 28 | 46 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
468 | TM | Gəncə | Sabir küçəsi | Orta | 2000256 | 64 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1994 | 32.5
469 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi | Orta | 2000031 | 259 | 29 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1978 | 150
470 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi | Orta | 2000032 | 376 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 94.5
471 | TM | Gəncə | Gəncə küçəsi | Orta | 2000033 | 268 | 37 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1981 | 150
472 | TM | Gəncə | Atatürk pr. | Orta | 2000079 | 207 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 94.5
473 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Orta | 2000049 | 238 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1989 | 140
474 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Orta | 2000272 | 136 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1989 | 88.2
475 | TM | Gəncə | DOS-84 | Orta | 2004005 | 101 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1990 | 56
476 | TM | Gəncə | V.Xuluflu küçəsi | Qənəatbəxş | 2000094 | 201 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1972 | 100
477 | TM | Gəncə | 40 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000062 | 299 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1989 | 80
478 | TM | Gəncə | Köhnə aeroport | Qənəatbəxş | 2000176 | 154 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 88.2
479 | TM | Gəncə | Tbilisi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000295 | 114 | 17 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1982 | 150
480 | TM | Gəncə | D/yol polisi | Qənəatbəxş | 2000294 | 194 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1996 | 81.9
481 | TM | Gəncə | Buz zavodu | Qənəatbəxş | 2000289 | 327 | 48 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 73 | 1996 | 112
482 | TM | Gəncə | Aydınbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000292 | 239 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 75.6
483 | TM | Gəncə | İsrəfilbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000091 | 271 | 32 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 94.5
484 | TM | Gəncə | İsrəfilbəyov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000207 | 249 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1987 | 150
485 | TM | Gəncə | Qocalar evi | Qənəatbəxş | 2000117 | 5 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 56
486 | TM | Gəncə | C.Cuvarlinski küçəsi | Qənəatbəxş | 2000306 | 245 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1995 | 81.9
487 | TM | Gəncə | Maş.bazarının yanı | Qənəatbəxş | 2000252 | 137 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1997 | 44.1
488 | TM | Gəncə | Sabir küçəsi | Qənəatbəxş | 2000054 | 152 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
489 | TM | Gəncə | Şıxlinski küçəsi | Qənəatbəxş | 2000060 | 425 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 63
490 | TM | Gəncə | H.Əliyev pr. | Qənəatbəxş | 2000155 | 49 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 37.5
491 | TM | Gəncə | Fizuli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000059 | 127 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1992 | 50.4
492 | TM | Gəncə | H.Əliyev küçəsi 75 | Qənəatbəxş | 2000307 | 36 | 27 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 48
493 | TM | Gəncə | Qələbə parkı | Qənəatbəxş | 2000270 | 320 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1992 | 80
494 | TM | Gəncə | İ.Məşədizamanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2004041 | 75 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1998 | 75.6
495 | TM | Gəncə | Novruzəliyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000003 | 131 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 1976 | 315
496 | KTM | Gəncə | Q.Əliyev küçəsi ilə n.Vəliyev küç kəsişməsi | Qənəatbəxş | 2000339 | 42 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 28 | 2001 | 208
497 | KTM | Gəncə | Bursa küçəsi | Qənəatbəxş | 2000259 | 37 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 15 | 1992 | 260
498 | TM | Gəncə | İstanbul küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000002 | 146 | 21 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35 | 1976 | 450
499 | TM | Gəncə | Aşıq Ələsgər küçəsi | Qənəatbəxş | 2000001 | 122 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 34 | 1978 | 460
500 | TM | Gəncə | Nərimanov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000004 | 203 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 1977 | 201.6
501 | TM | Gəncə | Ə.Nəzmi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000005 | 299 | 38 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 94.5
502 | TM | Gəncə | Ə.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000006 | 245 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 1978 | 380
503 | TM | Gəncə | Puşkin küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000007 | 141 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 39 | 1976 | 410
504 | TM | Gəncə | Kəpəz rayonu | Qənəatbəxş | 2000008 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 0 | 1976 | 800
505 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000009 | 214 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 38 | 1976 | 420
506 | KTM | Gəncə | Ə.Cəmil küçəsi | Pis | 2000273 | 1 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 0 | 1978 | 200
507 | TM | Gəncə | Krılov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000010 | 168 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 25 | 1978 | 550
508 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000011 | 278 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 37 | 1976 | 430
509 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000012 | 407 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 48 | 1974 | 320
510 | TM | Gəncə | M.Bağırov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000013 | 381 | 99 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1976 | 150
511 | TM | Gəncə | Krılov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000015 | 152 | 31 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 22 | 1977 | 580
512 | TM | Gəncə | Ə.Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000016 | 189 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 1976 | 201.6
513 | TM | Gəncə | Z.Məmmədov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000244 | 120 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20 | 1976 | 240
514 | TM | Gəncə | Şəhriyar küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000046 | 200 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1976 | 220.5
515 | TM | Gəncə | Şirvani küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000065 | 57 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 1976 | 200
516 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000068 | 135 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1975 | 252
517 | TM | Gəncə | A.Zeynallı küçəsi | Qənəatbəxş | 2000069 | 122 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 22 | 1977 | 580
518 | TM | Gəncə | Şəhriyar küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000090 | 177 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 1977 | 264.6
519 | TM | Gəncə | T.Arani küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000103 | 140 | 4 | 6/0,4 | 560 | 1 | 28 | 1976 | 291.2
520 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000104 | 8 | 46 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1975 | 157.5
521 | TM | Gəncə | ATS-57, R.Qasımov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000162 | 11 | 5 | 6/0.4 | 631/100 | 2 | 30 | 1965 | #VALUE!
522 | TM | Gəncə | Q.Nəbi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000120 | 149 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 1974 | 192
523 | TM | Gəncə | N.Gəncəvi küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000121 | 186 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1975 | 220.5
524 | TM | Gəncə | İstanbul küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000125 | 204 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 38 | 1974 | 420
525 | KTM | Gəncə | M.Y.Axundzadə küçəsi | Qənəatbəxş | 2000230 | 188 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 32 | 1996 | 302.4
526 | KTM | Gəncə | Səfəvilər küçəsi | Qənəatbəxş | 2000224 | 68 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 37 | 1990 | 172
527 | TM | Gəncə | Ə.Nəzmi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000128 | 171 | 42 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1972 | 220.5
528 | TM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000129 | 220 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 1971 | 201.6
529 | TM | Gəncə | Nizami məqbərəsi | Qənəatbəxş | 2000130 | 0 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1974 | 64
530 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000131 | 61 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 12 | 1976 | 428.4
531 | TM | Gəncə | Adil İskəndərov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000148 | 97 | 63 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57 | 1977 | 144.9
532 | TM | Gəncə | Dədə Qorqud küçəsi | Qənəatbəxş | 2000156 | 347 | 35 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 57 | 1976 | 230
533 | TM | Gəncə | Şəhriyar küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000194 | 92 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 22 | 1980 | 580
534 | TM | Gəncə | Gülüstan qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000202 | 136 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1980 | 140
535 | TM | Gəncə | S.Rəhimov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000209 | 128 | 29 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 1980 | 201.6
536 | TM | Gəncə | Caparidze küçəsi | Qənəatbəxş | 2000215 | 233 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57 | 1980 | 144.9
537 | TM | Gəncə | Z.Tagıyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000210 | 182 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 33 | 1978 | 470
538 | TM | Gəncə | Z.Tagıyev B.Əliyev kəsişməsi | Qənəatbəxş | 2000325 | 126 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 1996 | 283.5
539 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000211 | 117 | 33 | 10/0,4 | 630 | 1 | 51 | 1980 | 182.7
540 | TM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000212 | 223 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 51 | 1980 | 182.7
541 | TM | Gəncə | M.C.Paşayev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000213 | 243 | 14 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 1980 | 380
542 | TM | Gəncə | B.Bülbül küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000218 | 125 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 28 | 1976 | 327.6
543 | TM | Gəncə | N.Nərimanov küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000225 | 294 | 53 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 52 | 1975 | 280
544 | TM | Gəncə | 20 Yanvar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000227 | 226 | 46 | 6/0,4 | 750 | 1 | 45 | 1976 | 262.5
545 | TM | Gəncə | Ə.Əliyev küçəsi | Qənəatbəxş | 2000228 | 114 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 37 | 1980 | 430
546 | KTM | Gəncə | M.B.Şeyxzamanov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000344 | 45 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 10 | 1997 | 441
547 | TM | Gəncə | B.Əliyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000246 | 181 | 35 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 38 | 1980 | 420
548 | TM | Gəncə | Caparidze küçəsi | Qənəatbəxş | 2000249 | 103 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 34 | 1980 | 289.8
549 | KTM | Gəncə | Puşkin küçəsi. | Yaxşı | 2000236 | 37 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 18 | 2016 | 390.6
550 | TM | Gəncə | A.Ələsgər küçəsi | Qənəatbəxş | 2000261 | 60 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 1980 | 264.6
551 | TM | Gəncə | Bursa küçəsi | Qənəatbəxş | 2000274 | 133 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1986 | 189
552 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000380 | 284 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57 | 1968 | 144.9
553 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000381 | 586 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1968 | 189
554 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000382 | 363 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 35 | 1968 | 450
555 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000383 | 455 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 48 | 1970 | 320
556 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000385 | 0 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 1968 | 400
557 | TM | Gəncə | Alüminiumçular qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000354 | 346 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 1999 | 380
558 | TM | Gəncə | 8 saylı məktəb | Orta | 2000017 | 262 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1982 | 150
559 | TM | Gəncə | M.F.Axundov küçəsi | Qənəatbəxş | 2000018 | 214 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 130
560 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000020 | 258 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1977 | 150
561 | TM | Gəncə | C.Rəfibəyli küçəsi | Qənəatbəxş | 2000021 | 152 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 63
562 | TM | Gəncə | Gəncəvi küçəsi | Qənəatbəxş | 2000022 | 325 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1996 | 130
563 | TM | Gəncə | Təbriz küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000024 | 312 | 44 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 100
564 | TM | Gəncə | Təbriz küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000026 | 208 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 63
565 | KTM | Gəncə | P.Səmədov küçəsi | Qənəatbəxş | 2004025 | 51 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2010 | 315
566 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000027 | 155 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1978 | 40
567 | TM | Gəncə | Gəncə küçəsi. 6-ci döngə | Qənəatbəxş | 2000034 | 217 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1971 | 150
568 | TM | Gəncə | S.Vurgun küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000048 | 260 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 94.5
569 | TM | Gəncə | 16 saylı məktəb | Yaxşı | 2000097 | 101 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 88.2
570 | TM | Gəncə | Vərəm dispanseri | Qənəatbəxş | 2000096 | 264 | 27 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1992 | 80
571 | TM | Gəncə | 15 saylı məktəb | Yaxşı | 2000115 | 202 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1992 | 88.2
572 | KTM | Gəncə | S.Əliyev | Qənəatbəxş | 2004100 | 27 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2015 | 96
573 | TM | Gəncə | Totanlı küçəsi | Qənəatbəxş | 2000106 | 193 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 60
574 | TM | Gəncə | 22 saylı məktəb | Qənəatbəxş | 2000118 | 135 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 60
575 | TM | Gəncə | 4 saylı İnternatın həyəti | Qənəatbəxş | 2000132 | 97 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2003 | 69.3
576 | TM | Gəncə | Şəmkir avt. | Qənəatbəxş | 2000135 | 176 | 64 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 2001 | 110
577 | TM | Gəncə | M.Hacıyev küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000122 | 202 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 1985 | 400
578 | TM | Gəncə | Məktəb küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000136 | 185 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1999 | 120
579 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000140 | 141 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1996 | 130
580 | TM | Gəncə | 3 saylı kollec | Qənəatbəxş | 2000147 | 69 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1991 | 88.2
581 | KTM | Gəncə | Sevinc qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2003558 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1998 | 31.5 | Artezian
582 | TM | Gəncə | Bağmanlar küçəsi | Qənəatbəxş | 2000152 | 170 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6
583 | TM | Gəncə | Nizami Hərbi Komissarlıgı | Qənəatbəxş | 2000183 | 151 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 48
584 | TM | Gəncə | Bayan küçəsi | Qənəatbəxş | 2000330 | 66 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2002 | 44
585 | TM | Gəncə | Ozan küçəsi. | Qənəatbəxş | 2000198 | 54 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1995 | 52
586 | TM | Gəncə | Məhrəsə bağı | Qənəatbəxş | 2000243 | 315 | 10 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1995 | 130
587 | TM | Gəncə | Məhrəsə bağı | Qənəatbəxş | 2000126 | 727 | 66 | 6/0,4 | 1000/2x630 | 3 | 50 | 1991
588 | TM | Gəncə | ADAU- həyəti | Qənəatbəxş | 2000245 | 77 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 88.2
589 | TM | Gəncə | Qızıl Hacılı qəsəbəsi | Qənəatbəxş | 2000251 | 78 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1995 | 52
590 | TM | Gəncə | Pişnamazzadə küçəsi. | Pis | 2000300 | 113 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2007 | 90
591 | TM | Gəncə | M.F.Axundov küçəsi | Pis | 2000349 | 128 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 56.7
592 | TM | Gəncə | 2 saylı İnternat | Pis | 2000346 | 45 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1999 | 75.6