## Göygöl
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Səbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080119 | 50 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 45 | 1991 | 87.5
2 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080120 | 120 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2001 | 128
3 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080121 | 100 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1989 | 75
4 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080122 | 10 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1987 | 45
5 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5084152 | 1 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50 | 2009 | 18.9
6 | KTM | Göygöl | Toğana kəndi | Yaxşı | 5080184 | 50 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2016 | 48
7 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080164 | 15 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2011 | 125
8 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080124 | 5 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 10 | 2007 | 441
9 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080162 | 20 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 30 | 2009 | 80
10 | KTM | Göygöl | Ağsu qəsəbəsi | Yaxşı | 5080123 | 25 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1989 | 80
11 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Orta | 5080125 | 80 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 48 | 2001 | 80
12 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084139 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1969 | 9.45
13 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084153 | 12 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1996 | 9.45
14 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084146 | 14 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1996 | 9.45
15 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080126 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2004 | 72
16 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080127 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2002 | 30
17 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080128 | 140 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1981 | 252
18 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080129 | 105 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 51 | 2004 | 182.7
19 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080130 | 85 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2004 | 152
20 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080131 | 100 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 8
21 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080132 | 60 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1998 | 120
22 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080133 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1998 | 30
23 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5080134 | 10 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2002 | 72
24 | KTM | Göygöl | Çaykənd kəndi | Yaxşı | 5084140 | 33 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 1998 | 87.5
25 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080135 | 63 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 51 | 2002 | 72.5
26 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080136 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1991 | 30
27 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080137 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1991 | 6.3
28 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080138 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1991 | 8.82
29 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080139 | 19 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44 | 1991 | 36
30 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080140 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1991 | 35
31 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080141 | 56 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 1981 | 70
32 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080142 | 43 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1991 | 6.93
33 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080165 | 18 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 2011 | 35
34 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080143 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1991 | 25
35 | KTM | Göygöl | Sarısu kəndi | Yaxşı | 5080144 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1991 | 25
36 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080145 | 53 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 51 | 1997 | 72.5
37 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080146 | 65 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 2004 | 85
38 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080147 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1997 | 100
39 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080148 | 44 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1982 | 140
40 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080149 | 62 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2004 | 70
41 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080150 | 65 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 2004 | 85
42 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080151 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1991 | 25
43 | KTM | Göygöl | Yeni Zod kəndi | Yaxşı | 5080152 | 170 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1986 | 100
44 | KTM | Göygöl | Göyçəkənd kəndi | Yaxşı | 5080153 | 115 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2004 | 128
45 | KTM | Göygöl | Göyçəkənd kəndi | Yaxşı | 5080154 | 83 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 1991 | 80
46 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000155 | 42 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1997 | 100
47 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000156 | 65 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53 | 1997 | 67.5
48 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000157 | 57 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1996 | 120
49 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000158 | 60 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2014 | 112
50 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004140 | 54 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 1998 | 283.5
51 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004142 | 50 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 49 | 1997 | 124
52 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004143 | 32 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2003 | 192
53 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004144 | 38 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2003 | 180
54 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2004145 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2005 | 8.82
55 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000159 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 1999 | 125
56 | KTM | Göygöl | Hacıkənd kəndi | Yaxşı | 2000160 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2009 | 7.56
57 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080088 | 114 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2001 | 176.4
58 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5084065 | 86 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 49 | 2001 | 195.3
59 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080087 | 60 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2001 | 112
60 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5084064 | 85 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2001 | 201.6
61 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5084151 | 35 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2009 | 72
62 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080043 | 160 | 10 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2013 | 11.2
63 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080001 | 35 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 45 | 2013 | 87.5
64 | KTM | Göygöl | Murovdağ kəndi | Yaxşı | 5080183 | 40 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2016 | 56
65 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084066 | 43 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1989 | 25
66 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080045 | 72 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2009 | 189
67 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084037 | 100 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 47 | 1998 | 132
68 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5080034 | 46 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2002 | 56
69 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084038 | 24 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 1998 | 200
70 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084039 | 109 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 55 | 1997 | 80
71 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084040 | 48 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1997 | 56
72 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5080030 | 78 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2002 | 22.4
73 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084051 | 45 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2008 | 100
74 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084042 | 38 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2006 | 60.8
75 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084045 | 45 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2004 | 60.8
76 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084043 | 52 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2003 | 48
77 | KTM | Göygöl | Qızılqaya kəndi | Yaxşı | 5084044 | 42 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2002 | 56
78 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080015 | 340 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 20
79 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080167 | 78 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 22.4
80 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080044 | 66 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48 | 2013 | 201.6
81 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080168 | 88 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 24
82 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080163 | 196 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2013 | 220.5
83 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080008 | 131 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002 | 120
84 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080007 | 299 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2013 | 0
85 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084034 | 88 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2002 | 152
86 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080011 | 111 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 1997 | 128
87 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080012 | 221 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1997 | 56
88 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080037 | 198 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1997 | 220.5
89 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080038 | 266 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 48
90 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080046 | 120 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2013 | 62.5
91 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084022 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2003 | 40
92 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080047 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2005 | 35 | Nasos balans
93 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084030 | 56 | 13 | 6/0,4 | 250 | 1 | 54 | 1997 | 65
94 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080029 | 140 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 60 | 2002 | 36
95 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080042 | 189 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 59 | 2006 | 84
96 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080032 | 78 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2003 | 22.4
97 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080033 | 130 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 1996 | 252
98 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080040 | 110 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2006 | 112
99 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084157 | 45 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2002 | 64
100 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084041 | 36 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2006 | 72
101 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080049 | 0 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2006 | 7.56
102 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084001 | 208 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1998 | 80
103 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084003 | 45 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 46 | 2013 | 61.2
104 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080010 | 201 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46 | 1996 | 214.2
105 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080048 | 18 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 30 | 2013 | 80
106 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080023 | 72 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46 | 2013 | 85
107 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080166 | 36 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2013 | 64
108 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5083368 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2013 | 6.93 | Artezian balans
109 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5084016 | 245 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 50 | 1996 | 300
110 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5080013 | 256 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2013 | 189
111 | KTM | Göygöl | Göygöl şəhəri | Yaxşı | 5083115 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2006 | 94.5 | Nasos balans
112 | KTM | Göygöl | Murud kəndi | Yaxşı | 5080058 | 110 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1996 | 62.5
113 | KTM | Göygöl | Murud kəndi | Yaxşı | 5084153 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2009 | 14 | Artezian balans
114 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080081 | 120 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1970 | 62.5
115 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5084046 | 22 | 4 | 6/0,4 | 180 | 1 | 40 | 1997 | 72
116 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080080 | 82 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1970 | 85
117 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5084047 | 95 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1999 | 85
118 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080079 | 35 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2002 | 64
119 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080078 | 82 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1970 | 85
120 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080076 | 86 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 1988 | 0
121 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080077 | 20 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1997 | 9.45
122 | KTM | Göygöl | Mollacəlilli kəndi | Yaxşı | 5080175 | 92 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 51 | 2016 | 182.7
123 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084023 | 98 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 44 | 2002 | 144
124 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5080059 | 44 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1988 | 64
125 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5080057 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1997 | 40
126 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084024 | 42 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1997 | 64
127 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084025 | 40 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1997 | 64
128 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084032 | 34 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1999 | 45
129 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084031 | 45 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1998 | 100
130 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084029 | 136 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2004 | 100
131 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5084060 | 230 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2006 | 189
132 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083329 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2012 | 3.15 | Artezian balans
133 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083056 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2011 | 5.67 | Artezian balans
134 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083059 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 72 | 2010 | 3.2 | Artezian balans
135 | KTM | Göygöl | Hacıməlik kəndi | Yaxşı | 5083411 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 9.45 | Artezian balans
136 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080016 | 53 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1991 | 25
137 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084006 | 48 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 47 | 1995 | 132
138 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084007 | 30 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 30 | 2001 | 80
139 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084008 | 11 | 9 | 6/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2006 | 45
140 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080018 | 115 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2010 | 62.5
141 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084148 | 10 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2009 | 96
142 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084010 | 65 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2006 | 160
143 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084147 | 3 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006 | 9.45
144 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084012 | 14 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1998 | 45
145 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084013 | 86 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 49 | 2007 | 55.8
146 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084014 | 68 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1999 | 160
147 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084035 | 58 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 48 | 2001 | 102.4
148 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084036 | 24 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 36 | 1997 | 44
149 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080027 | 68 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2002 | 48
150 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080028 | 112 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2017 | 112
151 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084033 | 68 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1999 | 160
152 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080021 | 61 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2016 | 48
153 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080026 | 120 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 1975 | 112
154 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080177 | 51 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2016 | 48
155 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080017 | 52 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2006 | 48
156 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084011 | 71 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1981 | 160
157 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080019 | 60 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1995 | 85
158 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080020 | 130 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2011 | 100
159 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5084015 | 90 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2012 | 152
160 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083367 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 62 | 2011 | 11.34 | Artezian balans
161 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083412 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 63 | 2003 | 10.71 | Artezian balans
162 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083381 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 9.45 | Artezian balans
163 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5080176 | 62 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2016 | 48
164 | KTM | Göygöl | Üçtəpə kəndi | Yaxşı | 5083462 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 58 | 2016 | 138.6 | Nasos balans
165 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080084 | 92 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 1992 | 152
166 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5084052 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 37 | 1990 | 43
167 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5084053 | 21 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981 | 5.04
168 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080083 | 120 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2008 | 176.4
169 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080082 | 73 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1965 | 85
170 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5083077 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 32.5 | Artezian balans
171 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080174 | 44 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2016 | 56
172 | KTM | Göygöl | Topalhəsənli | Yaxşı | 5080190 | 70 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2017 | 152
173 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080085 | 77 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2000 | 152
174 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080072 | 85 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 48 | 1989 | 102.4
175 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080070 | 34 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1981 | 40
176 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080071 | 76 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 1999 | 152
177 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080073 | 81 | 9 | 6/0,4 | 180 | 1 | 49 | 2009 | 55.8
178 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5080234 | 21 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2023 | 200
179 | KTM | Göygöl | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 5084156 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2013 | 30
180 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5084048 | 42 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1998 | 100
181 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5080161 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 44 | 1990 | 36
182 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5080074 | 76 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 1995 | 152
183 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5080075 | 100 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1990 | 62.5
184 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5084050 | 2 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1999 | 6
185 | KTM | Göygöl | Zurnabad kəndi | Yaxşı | 5084158 | 3 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2010 | 6
186 | KTM | Göygöl | Gəncə qəsəbəsi | Yaxşı | 5080086 | 70 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 1991 | 152
187 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5080064 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1995 | 56
188 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084054 | 30 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44 | 1990 | 36
189 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084055 | 10 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1999 | 45
190 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084056 | 8 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2011 | 96
191 | KTM | Göygöl | Dozular kəndi | Yaxşı | 5084058 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2012 | 72
192 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080063 | 44 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1970 | 72
193 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080062 | 35 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1990 | 40
194 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080066 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1978 | 40
195 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5080061 | 72 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1986 | 85
196 | KTM | Göygöl | Pənahlılar kəndi | Yaxşı | 5084057 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1990 | 80
197 | KTM | Göygöl | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5080065 | 60 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1996 | 56
198 | KTM | Göygöl | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5080041 | 152 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 1988 | 400
199 | KTM | Göygöl | Əmirov qəsəbəsi | Yaxşı | 5080055 | 96 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1998 | 120
200 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5084150 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1998 | 96
201 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080051 | 65 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2015 | 70
202 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080050 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1974 | 48
203 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080181 | 135 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2016 | 100
204 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080053 | 70 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1994 | 85
205 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5084004 | 126 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 56 | 1994 | 60
206 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080054 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1995 | 40
207 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080060 | 76 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1997 | 85
208 | KTM | Göygöl | Aşıqlı kəndi | Yaxşı | 5080052 | 112 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1968 | 100
209 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083038 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1979 | 5.67 | Artezian balans
210 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1977 | 4.41 | Artezian balans
211 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083040 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1985 | 6 | Artezian balans
212 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083041 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 9.45 | Artezian balans
213 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2001 | 6 | Artezian balans
214 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2005 | 8.82 | Artezian balans
215 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083044 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1991 | 6.93 | Artezian balans
216 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1975 | 5.67 | Artezian balans
217 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083046 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1971 | 7 | Artezian balans
218 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083049 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 15 | Artezian balans
219 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083050 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2003 | 5.6 | Artezian balans
220 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5083313 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2009 | 8.19 | Artezian balans
221 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084160 | 46 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2014 | 132
222 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084161 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10 | 2014 | 280
223 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084162 | 32 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2014 | 192
224 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084163 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2014 | 192
225 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084164 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 31 | 2014 | 196
226 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084165 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2014 | 192
227 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084166 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2014 | 188
228 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084167 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2014 | 188
229 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084168 | 40 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2014 | 140
230 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084169 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2014 | 192
231 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084170 | 42 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2014 | 140
232 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084171 | 32 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2014 | 188
233 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084172 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 34 | 2014 | 184
234 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084173 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2014 | 200
235 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084174 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2014 | 180
236 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084175 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2014 | 200
237 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084176 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2014 | 200
238 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084177 | 38 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2014 | 180
239 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084178 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2014 | 200
240 | KTM | Göygöl | Xasabağ kəndi | Yaxşı | 5084179 | 46 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2014 | 140
241 | KTM | Göygöl | Danayeri kəndi | Yaxşı | 5080115 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1963 | 72
242 | KTM | Göygöl | Danayeri kəndi | Yaxşı | 5080116 | 15 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1964 | 50
243 | KTM | Göygöl | Danayeri kəndi | Yaxşı | 5084131 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1970 | 45
244 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080112 | 163 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1961 | 220.5
245 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080113 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1972 | 112.5
246 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084121 | 45 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 42 | 1993 | 121.6
247 | KTM | Göygöl | Yalqışlaq kəndi | Yaxşı | 5080117 | 66 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 1981 | 70
248 | KTM | Göygöl | Yalqışlaq kəndi | Yaxşı | 5084132 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2006 | 45
249 | KTM | Göygöl | Haçaqaya kəndi | Yaxşı | 5084135 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1993 | 45
250 | KTM | Göygöl | Haçaqaya kəndi | Yaxşı | 5080118 | 47 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1993 | 112.5
251 | KTM | Göygöl | Sərkarlı kəndi | Yaxşı | 5084136 | 74 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1964 | 85
252 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080111 | 39 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 22 | 1980 | 365.4
253 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084133 | 73 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1999 | 85
254 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084117 | 10 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1981 | 8.19
255 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084134 | 8 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2000 | 96
256 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084101 | 45 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1994 | 40
257 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084098 | 50 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1998 | 40
258 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084103 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2004 | 40
259 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5080180 | 75 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2015 | 22.4
260 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084100 | 41 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1990 | 40
261 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084102 | 66 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 54 | 2003 | 65
262 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5080189 | 92 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2002 | 128
263 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084105 | 62 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 2006 | 40
264 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084154 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2010 | 96
265 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5084104 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2000 | 0
266 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083210 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2008 | 8.82 | Artezian balans
267 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1977 | 9.45 | Artezian balans
268 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1963 | 8.82 | Artezian balans
269 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1988 | 8.19 | Artezian balans
270 | KTM | Göygöl | Bəhrəmbəy kəndi | Yaxşı | 5084122 | 111 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1998 | 62.5
271 | KTM | Göygöl | Bəhrəmbəy kəndi | Yaxşı | 5080186 | 105 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2016 | 120
272 | KTM | Göygöl | Bəhrəmbəy kəndi | Yaxşı | 5084124 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1998 | 80
273 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080178 | 112 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 8
274 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080179 | 85 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 24
275 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084119 | 125 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 53 | 1998 | 170.1
276 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084114 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1993 | 45
277 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084115 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1992 | 40
278 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 508188 | 205 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2016 | 80
279 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5084116 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2000 | 64
280 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080187 | 86 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 2016 | 85
281 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083124 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1982 | 5 | Artezian balans
282 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1982 | 0 | Artezian balans
283 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083126 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0 | Artezian balans
284 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083127 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1988 | 75.6 | Nasos balans
285 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083128 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 9.45 | Artezian balans
286 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083129 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 9.45 | Artezian balans
287 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083133 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1997 | 8.82 | Artezian balans
288 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083408 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2001 | 5.67 | Artezian balans
289 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083393 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2013 | 6 | Artezian balans
290 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083424 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2013 | 3.75 | Artezian balans
291 | KTM | Göygöl | Yeni Qızılca kəndi | Yaxşı | 5080185 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2016 | 64
292 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5080110 | 56 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1997 | 120
293 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084109 | 58 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1998 | 100
294 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084108 | 110 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 38 | 2001 | 420
295 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084110 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2000 | 40
296 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084111 | 53 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2002 | 120
297 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084155 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1998 | 100
298 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084107 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1984 | 5.04
299 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 50804127 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1990 | 64
300 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084125 | 41 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1963 | 112.5
301 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084126 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1965 | 96
302 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084129 | 20 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1980 | 6.93
303 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084128 | 20 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1980 | 96
304 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5084137 | 84 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35 | 1972 | 450
305 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5080105 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 31 | 1999 | 196
306 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083247 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1971 | 5.04 | Artezian balans
307 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083248 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1972 | 5.67 | Artezian balans
308 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083249 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1973 | 6.93 | Artezian balans
309 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083250 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1972 | 7.56 | Artezian balans
310 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083251 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 9.45 | Artezian balans
311 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083252 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2007 | 19.2 | Artezian balans
312 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083253 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 9.45 | Artezian balans
313 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083254 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1976 | 6.93 | Artezian balans
314 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083255 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 15 | Artezian balans
315 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083256 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 15 | Artezian balans
316 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083257 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 15 | Artezian balans
317 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083258 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 9.45 | Artezian balans
318 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083218 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1997 | 13 | Artezian balans
319 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083219 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1973 | 12 | Artezian balans
320 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1969 | 11 | Artezian balans
321 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083221 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1996 | 6.3 | Artezian balans
322 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083222 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2007 | 3.15 | Artezian balans
323 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083224 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1974 | 9.45 | Artezian balans
324 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083225 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 14 | Artezian balans
325 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083226 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2006 | 8.19 | Artezian balans
326 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083227 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2001 | 6.93 | Artezian balans
327 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083228 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2001 | 9.45 | Artezian balans
328 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 9.45 | Artezian balans
329 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083230 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 15 | Artezian balans
330 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083231 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1981 | 7.56 | Artezian balans
331 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083232 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 11 | Artezian balans
332 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083233 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1985 | 6.3 | Artezian balans
333 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083234 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 9 | Artezian balans
334 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083235 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1985 | 5.04 | Artezian balans
335 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083236 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2006 | 4.41 | Artezian balans
336 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083237 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1971 | 2.52 | Artezian balans
337 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083238 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1982 | 3 | Artezian balans
338 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083239 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1971 | 9.45 | Artezian balans
339 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1983 | 14 | Artezian balans
340 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083241 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980 | 3.15 | Artezian balans
341 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083242 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1980 | 0 | Artezian balans
342 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083243 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1974 | 3.15 | Artezian balans
343 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083244 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1985 | 3.78 | Artezian balans
344 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083245 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 9 | Artezian balans
345 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083246 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1971 | 8 | Artezian balans
346 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083259 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1972 | 9.45 | Artezian balans
347 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083260 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1970 | 2.52 | Artezian balans
348 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083261 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1967 | 3 | Artezian balans
349 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083262 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1967 | 9.45 | Artezian balans
350 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083263 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1988 | 8.82 | Artezian balans
351 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083264 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1986 | 7.56 | Artezian balans
352 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083265 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 9.45 | Artezian balans
353 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083266 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 10 | Artezian balans
354 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083267 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1973 | 8.82 | Artezian balans
355 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083310 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2009 | 6.3 | Artezian balans
356 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083311 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2010 | 15 | Artezian balans
357 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083364 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2008 | 14 | Artezian balans
358 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083365 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2009 | 3 | Artezian balans
359 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083410 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2014 | 6.93 | Artezian balans
360 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083380 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2011 | 1.26 | Artezian balans
361 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083390 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2013 | 3.15 | Artezian balans
362 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083391 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2013 | 7.56 | Artezian balans
363 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083392 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 9.45 | Artezian balans
364 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083382 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 9.45 | Artezian balans
365 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083376 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2013 | 4.41 | Artezian balans
366 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083433 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2014 | 5 | Artezian balans
367 | KTM | Göygöl | Nadel kəndi | Yaxşı | 5083440 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2014 | 9.45 | Artezian balans
368 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080106 | 114 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1980 | 120
369 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5084106 | 44 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2004 | 132
370 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080109 | 50 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2006 | 100
371 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080108 | 50 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1985 | 25
372 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5084130 | 72 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 49 | 1998 | 195.3
373 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5080107 | 120 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1988 | 120
374 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083139 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1979 | 8.19 | Artezian balans
375 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083140 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1965 | 5.67 | Artezian balans
376 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083141 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1969 | 15 | Artezian balans
377 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083142 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1969 | 0.63 | Artezian balans
378 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083143 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1971 | 0 | Artezian balans
379 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083144 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1972 | 5.67 | Artezian balans
380 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1972 | 6 | Artezian balans
381 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083148 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 15 | Artezian balans
382 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1994 | 8.82 | Artezian balans
383 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2008 | 13 | Artezian balans
384 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083154 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1978 | 6.93 | Artezian balans
385 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083156 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2007 | 6.3 | Artezian balans
386 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083159 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1994 | 9.45 | Artezian balans
387 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083160 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1998 | 8.19 | Artezian balans
388 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 12 | Artezian balans
389 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2006 | 0.4 | Artezian balans
390 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083163 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1989 | 0 | Artezian balans
391 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083164 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2002 | 6 | Artezian balans
392 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083165 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1993 | 15 | Artezian balans
393 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 9.45 | Artezian balans
394 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2007 | 35 | Artezian balans
395 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083146 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 20.8 | Artezian balans
396 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 24 | Artezian balans
397 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2007 | 24 | Artezian balans
398 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083150 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1994 | 3.2 | Artezian balans
399 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083155 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1998 | 0 | Artezian balans
400 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083158 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0 | Artezian balans
401 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083361 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 15 | Artezian balans
402 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083369 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 9.45 | Artezian balans
403 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083432 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2014 | 14 | Artezian balans
404 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083425 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2014 | 6.93 | Artezian balans
405 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5080114 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2003 | 45
406 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5080104 | 20 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2000 | 45
407 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084095 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1999 | 45
408 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084093 | 38 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2001 | 30
409 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5080103 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2005 | 8.19
410 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084094 | 29 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 31 | 2006 | 196
411 | KTM | Göygöl | Cümşüdlü kəndi | Yaxşı | 5084092 | 64 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2003 | 112
412 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084086 | 102 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2004 | 120
413 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5080097 | 27 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 1996 | 120
414 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084083 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2003 | 112.5
415 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084082 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2002 | 50
416 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084089 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2006 | 45
417 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5080096 | 64 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1980 | 85
418 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084081 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2000 | 45
419 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084088 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2001 | 45
420 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5080095 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2001 | 50
421 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084084 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2006 | 8.19
422 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084087 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2006 | 50
423 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5084085 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2005 | 45
424 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083194 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2000 | 0 | Artezian balans
425 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083196 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0 | Artezian balans
426 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083197 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1986 | 1.26 | Artezian balans
427 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1971 | 3.15 | Artezian balans
428 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1969 | 1 | Artezian balans
429 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 15 | Artezian balans
430 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083192 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1969 | 8.82 | Artezian balans
431 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083193 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2005 | 5.2 | Artezian balans
432 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083188 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 19.2 | Nasos balans
433 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083195 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1969 | 11 | Artezian balans
434 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083378 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2012 | 4.41 | Artezian balans
435 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083379 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2012 | 5.04 | Artezian balans
436 | KTM | Göygöl | Qırıxlı kəndi | Yaxşı | 5083437 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 20015 | 4 | Artezian balans
437 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080102 | 65 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 54 | 1980 | 65
438 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080092 | 38 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 1981 | 87.5
439 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080094 | 94 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 1996 | 128
440 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084072 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1980 | 45
441 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080100 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 47 | 1992 | 82.5
442 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084069 | 41 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1992 | 56
443 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084080 | 41 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 1980 | 132
444 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084074 | 41 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1999 | 25
445 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084078 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2004 | 45
446 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080089 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2002 | 45
447 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084073 | 6 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 9.45
448 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084071 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1986 | 56
449 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080090 | 11 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 1997 | 137.5
450 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080099 | 56 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1997 | 56
451 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084096 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 9.45
452 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080091 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2006 | 56
453 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084079 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25 | 2004 | 220
454 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084070 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2007 | 45
455 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084091 | 10 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1994 | 45
456 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084090 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1998 | 35
457 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080101 | 26 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2004 | 45
458 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080098 | 57 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 | 2004 | 116
459 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5080093 | 54 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2004 | 56
460 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084076 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 2006 | 35
461 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084075 | 11 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2007 | 5.6
462 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5084070 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2007 | 45
463 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1989 | 14 | Artezian balans
464 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083169 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2001 | 4.8 | Artezian balans
465 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083170 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1968 | 12 | Artezian balans
466 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083171 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 14 | Artezian balans
467 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1974 | 3.78 | Artezian balans
468 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083173 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1971 | 5.67 | Artezian balans
469 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083174 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1970 | 7 | Artezian balans
470 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 15 | Artezian balans
471 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083176 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 9.45 | Artezian balans
472 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083177 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 15 | Artezian balans
473 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1973 | 7.56 | Artezian balans
474 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083186 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 11 | Artezian balans
475 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083187 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 11 | Artezian balans
476 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083179 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 24 | Nasos balans
477 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083180 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 15 | Artezian balans
478 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083181 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1981 | 8.82 | Artezian balans
479 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083183 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 9.45 | Artezian balans
480 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083182 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1980 | 7.56 | Artezian balans
481 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1987 | 5.67 | Artezian balans
482 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083185 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1996 | 1 | Artezian balans
483 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083409 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2015 | 5.67 | Artezian balans
484 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083438 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 56 | Nasos balans
485 | KTM | Göygöl | Balçılı kəndi | Yaxşı | 5083435 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2015 | 11 | Artezian balans
486 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083280 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1968 | 56.7 | Nasos balans
487 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083281 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 60 | Nasos balans
488 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083282 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1971 | 8 | Nasos balans
489 | KTM | Göygöl | Xəqani kəndi | Yaxşı | 5083283 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1971 | 6 | Artezian balans
490 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083268 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2005 | 8.82 | Artezian balans
491 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083269 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 2007 | 2.75 | Artezian balans
492 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083270 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1994 | 4.41 | Artezian balans
493 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083271 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 15 | Artezian balans
494 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083272 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1973 | 5.2 | Artezian balans
495 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083277 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2005 | 2.52 | Artezian balans
496 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083278 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 9.45 | Artezian balans
497 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083279 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1989 | 15 | Artezian balans
498 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083366 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2011 | 3.15 | Artezian balans
499 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083418 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2014 | 2.52 | Artezian balans
500 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083388 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2012 | 5.6 | Artezian balans
501 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083389 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2012 | 5.2 | Artezian balans
502 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083284 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 60 | Nasos balans
503 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083346 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2010 | 60 | Nasos balans
504 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083420 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0 | Nasos balans
505 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083413 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2014 | 56.7 | Nasos balans
506 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083198 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 24 | Nasos balans
507 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083199 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1968 | 60 | Nasos balans
508 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083200 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2005 | 20.8 | Nasos balans
509 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1986 | 4.4 | Artezian balans
510 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083202 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2000 | 6.3 | Artezian balans
511 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 9 | Artezian balans
512 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2006 | 5.04 | Artezian balans
513 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083205 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2007 | 3.78 | Artezian balans
514 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083206 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 15 | Artezian balans
515 | KTM | Göygöl | Quşqara kəndi | Yaxşı | 5083207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1995 | 60 | Nasos balans
516 | KTM | Göygöl | Qızılca kəndi | Yaxşı | 5083397 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 20 | 2014 | 600 | Nasos balans