## Sheet1 (hidden)
69 | ТМ | 274№1 | xəzər | mərdəkan | yararlı | 459 | 274№1 | 132 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 222559 | 6 | 80 | 1970 | имкан вар | var | yaxşı | tr-run dəyisdirilmə imkani var,avadanlığın dəyisdirilməsi zəruridir | yaxşı | ehtiyac yoxdur
| ТМ | 274№2 | xəzər | mərdəkan | yararlı | 459 | 274№2 | 132 | 1 | 6/0,4 | 630 | 2 | 68699 | 6 | 80 | 1970

## Xezer
Təsdiq edirəm:
"Azərişıq" ASC-nin
Texniki Departamentinin direktoru
Ziyəddin Quliyev
________________
27.07.2017-ci il
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (KV) | Gücü (KVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | TM | xəzər | Şüvəlan,təzə sahə | yararlı | 1 | 42 | 5 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
2 | ТМ | xəzər | Şüvəlan,təzə sahə | yararlı | 2 | 7 | 6 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
3 | ТМ | xəzər | Şüvəlan,təzə sahə | yararlı | 3 | 8 | 2 | 6 | 630 | 1 | 76 | 2007 | 0
4 | ТМ | xəzər | Şüvəlan gülçülük sovxoz evləri | yararlı | 4 | 32 | 6 | 6 | 630 | 1 | 78 | 2007 | 0
5 | ТМ | xəzər | Qala | yararlı | 45 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2013 | 0
6 | ТМ | xəzər | Qala | yararlı | 46 | 0 | 2 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2013 | 0
7 | ТМ | xəzər | Qala | yararlı | 47 | 0 | 2 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2013 | 0
8 | ТМ | xəzər | Qala | yararlı | 48 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 74 | 2013 | 0
9 | ТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 49 | 0 | 2 | 6 | 630 | 1 | 76 | 2007 | 0
10 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 106 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
11 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 219 | 54 | 2 | 6 | 320 | 1 | 74 | 1953 | 0
12 | ТМ | xəzər | Qala | yararlı | 225 | 146 | 5 | 6 | 320 | 1 | 82 | 1969 | 0
13 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 226 | 92 | 4 | 6 | 630 | 1 | 72 | 1949 | 0
14 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 239 | 135 | 2 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1983 | 0
15 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 250 | 2 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1991 | 0
16 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 266 | 70 | 7 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1952 | 0
17 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 272 | 7 | 2 | 6 | 320 | 1 | 82 | 1949 | 0
18 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 276 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1967 | 0
19 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 293 | 190 | 48 | 10 | 630 | 1 | 75 | 1993 | 0
20 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 303 | 167 | 18 | 6 | 630 | 1 | 73 | 1974 | 0
21 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 308 | 173 | 3 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1951 | 0
22 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 310 | 82 | 5 | 6 | 320 | 1 | 82 | 1952 | 0
23 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 320 | 84 | 2 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2014 | 0
24 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 326 | 110 | 0 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1949 | 0
25 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 327 | 41 | 2 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1984 | 0
26 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 329 | 102 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1961 | 0
27 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 330 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1980 | 0
28 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 331 | 8 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1987 | 0
29 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 333 | 82 | 1 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1947 | 0
30 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 334 | 100 | 2 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1963 | 0
31 | ТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 337 | 186 | 9 | 6 | 630 | 1 | 77 | 1961 | 0
32 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 345 | 148 | 32 | 6 | 1000 | 1 | 76 | 1998 | 0
33 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 346 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1976 | 0
34 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 348 | 368 | 26 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 1970 | 0
35 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 349 | 0 | 1 | 6 | 180 | 1 | 85 | 1973 | 0
36 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 355 | 572 | 28 | 10 | 1000 | 1 | 87 | 1995 | 0
37 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 356 | 88 | 3 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1995 | 0
38 | ТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 357 | 13 | 15 | 6 | 320 | 1 | 73 | 1970 | 0
39 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 364 | 147 | 0 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1993 | 0
40 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 365 | 121 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 80 | 1974 | 0
41 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 367 | 74 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1987 | 0
42 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 383 | 131 | 5 | 10 | 630 | 1 | 78 | 1993 | 0
43 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 400 | 30 | 9 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1960 | 0
44 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 413 | 88 | 9 | 6 | 1000 | 1 | 78 | 1970 | 0
45 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 419 | 100 | 6 | 6 | 560 | 1 | 84 | 1981 | 0
46 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 420 | 139 | 7 | 6 | 1000 | 1 | 77 | 1961 | 0
47 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 425 | 200 | 28 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1978 | 0
48 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 431 | 57 | 2 | 6 | 400 | 1 | 71 | 1975 | 0
49 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 444 | 347 | 9 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 1964 | 0
50 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 590 | 68 | 2 | 6 | 630 | 1 | 82 | 2000 | 0
51 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 626 | 179 | 12 | 10 | 630 | 1 | 80 | 2001 | 0
52 | ТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 723 | 242 | 7 | 10 | 630 | 1 | 84 | 1948 | 0
53 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 889 | 38 | 1 | 6 | 250 | 1 | 74 | 2003 | 0
54 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 953 | 0 | 4 | 6 | 320 | 1 | 73 | 2004 | 0
55 | ТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 980 | 0 | 1 | 6 | 1000 | 1 | 82 | 2009 | 0
56 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 1300 | 43 | 0 | 6 | 630 | 1 | 78 | 2013 | 0
57 | ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1320 | 0 | 1 | 10 | 400 | 1 | 77 | 2007 | 0
58 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 1340 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2007 | 0
59 | ТМ | xəzər | Şüvəlan gülçülük sovxozu | yararlı | 5 №1 | 15 | 2 | 6 | 630 | 2 | 82 | 2007 | 0
|  | xəzər | Şüvəlan gülçülük sovxozu | yararlı | 5№2 | 15 | 2 | 6 | 630 | 2 | 85 | 2007 | 0
60 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 6 | 110 | 3 | 6 | 630 | 2 | 74 | 2007 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 6 | 110 | 3 | 6 | 630 | 2 | 74 | 2007 | 0
61 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 194 | 0 | 2 | 6 | 1000 | 2 | 71 | 1984 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 194 | 0 | 2 | 6 | 1000 | 2 | 71 | 1984 | 0
62 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 212№1 | 165 | 13 | 6 | 400 | 2 | 78 | 1963 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 212№2 | 165 | 13 | 6 | 320 | 2 | 78 | 1963 | 0
63 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 217№1 | 401 | 25 | 6 | 1000 | 2 | 75 | 1998 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 217№2 | 401 | 25 | 6 | 1000 | 2 | 75 | 1998 | 0
64 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 229№1 | 0 | 4 | 10 | 400 | 1 | 82 | 1995 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 229№2 | 0 | 4 | 10 | 400 | 1 | 82 | 1995 | 0
65 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 230 №1 | 66 | 16 | 10 | 400 | 2 | 74 | 1982 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 230№2 | 66 | 16 | 10 | 400 | 2 | 74 | 1982 | 0
66 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 255№1 | 53 | 1 | 6 | 630 | 2 | 77 | 1990 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 255№2 | 53 | 1 | 6 | 630 | 2 | 77 | 1990 | 0
67 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 264№1 | 51 | 1 | 6 | 630 | 2 | 78 | 2015 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 264№2 | 51 | 1 | 6 | 630 | 2 | 78 | 2015 | 0
68 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 271№1 | 204 | 24 | 6 | 630 | 2 | 82 | 1980 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 271№2 | 204 | 24 | 6 | 630 | 2 | 82 | 1980 | 0
69 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 274№1 | 132 | 1 | 6 | 1000 | 2 | 80 | 1970 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 274№2 | 132 | 1 | 6 | 630 | 2 | 80 | 1970 | 0
70 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 278№1 | 269 | 11 | 6 | 630 | 2 | 84 | 2014 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 278№2 | 269 | 11 | 6 | 630 | 2 | 84 | 2014 | 0
71 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 282№1 | 0 | 4 | 6 | 630 | 2 | 81 | 2010 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 282№2 | 0 | 4 | 6 | 630 | 2 | 81 | 2010 | 0
72 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 291№1 | 0 | 3 | 6 | 400 | 2 | 73 | 1980 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 291№2 | 0 | 3 | 6 | 400 | 2 | 73 | 1980 | 0
73 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 301№1 | 45 | 40 | 6 | 630 | 2 | 78 | 1997 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 301№2 | 45 | 40 | 6 | 630 | 2 | 78 | 1997 | 0
74 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 302№1 | 101 | 40 | 6 | 630 | 2 | 85 | 1997 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 302№2 | 101 | 40 | 6 | 400 | 2 | 85 | 1997 | 0
75 | ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 306№1 | 59 | 1 | 6 | 630 | 2 | 75 | 2003 | 0
| ТМ | xəzər | mərdəkan | yararlı | 306№2 | 59 | 1 | 6 | 320 | 2 | 75 | 2003 | 0
76 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 311№1 | 142 | 7 | 6 | 630 | 2 | 75 | 1966 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 311№2 | 142 | 7 | 6 | 630 | 2 | 75 | 1966 | 0
77 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 312№1 | 61 | 22 | 6 | 630 | 2 | 74 | 1978 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 312№2 | 61 | 22 | 6 | 630 | 2 | 74 | 1978 | 0
78 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 315№1 | 96 | 0 | 6 | 400 | 2 | 72 | 2007 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 315№2 | 96 | 0 | 6 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 0
79 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 316№1 | 141 | 7 | 6 | 630 | 2 | 71 | 2008 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 316№2 | 141 | 7 | 6 | 630 | 2 | 71 | 2008 | 0
80 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 319№1 | 92 | 0 | 6 | 630 | 2 | 80 | 2007 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 319№2 | 92 | 0 | 6 | 630 | 2 | 80 | 2007 | 0
81 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 321№1 | 124 | 6 | 6 | 630 | 2 | 82 | 2008 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 321№2 | 124 | 6 | 6 | 630 | 2 | 82 | 2008 | 0
82 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 323№1 | 52 | 11 | 6 | 630 | 2 | 84 | 2014 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 323№2 | 52 | 11 | 6 | 630 | 2 | 84 | 2014 | 0
83 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 328№1 | 180 | 37 | 6 | 630 | 2 | 86 | 1961 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 328№2 | 180 | 37 | 6 | 630 | 2 | 86 | 1961 | 0
84 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 338№1 | 0 | 1 | 10 | 250 | 2 | 70 | 1989 | 0
| ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 338№2 | 0 | 1 | 10 | 250 | 2 | 70 | 1989 | 0
85 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 350№1 | 77 | 8 | 6 | 630 | 2 | 72 | 2008 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 350№2 | 77 | 8 | 6 | 630 | 2 | 72 | 2008 | 0
86 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 353№1 | 73 | 11 | 6 | 630 | 2 | 75 | 2013 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 353№2 | 73 | 11 | 6 | 400 | 2 | 75 | 2013 | 0
87 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 362№1 | 194 | 5 | 10 | 1000 | 2 | 75 | 1981 | 0
| ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 362№2 | 194 | 5 | 10 | 630 | 2 | 75 | 1981 | 0
88 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 363№1 | 170 | 15 | 10 | 630 | 2 | 70 | 1997 | 0
| ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 363№2 | 170 | 15 | 10 | 400 | 2 | 70 | 1997 | 0
89 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 370№1 | 204 | 24 | 6 | 630 | 2 | 80 | 2013 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 370№2 | 204 | 24 | 6 | 630 | 2 | 80 | 2013 | 0
90 | ТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 379№1 | 45 | 1 | 6 | 400 | 2 | 84 | 1976 | 0
| ТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 379№2 | 45 | 1 | 6 | 400 | 2 | 84 | 1976 | 0
91 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 380№1 | 0 | 7 | 6 | 250 | 2 | 83 | 1976 | 0
|  | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 380№2 | 0 | 7 | 6 | 250 | 2 | 83 | 1976 | 0
92 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 384№1 | 97 | 11 | 6 | 400 | 2 | 75 | 1998 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 384№2 | 97 | 11 | 6 | 630 |  | 75 | 1998 | 0
93 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 388№1 | 223 | 4 | 6 | 630 | 2 | 70 | 1969 | 0
| ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 388№2 | 223 | 4 | 6 | 630 |  | 70 | 1969 | 0
94 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 391№1 | 278 | 13 | 6 | 630 | 2 | 70 | 1993 | 0
| ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 391№2 | 278 | 13 | 6 | 320 |  | 70 | 1993 | 0
95 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 396№1 | 101 | 1 | 6 | 400 | 2 | 75 | 2012 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 396№2 | 101 | 1 | 10 | 400 |  | 75 | 2012 | 0
96 | ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 409№1 | 0 | 2 | 6 | 1000 | 2 | 82 | 1987 | 0
| ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 409№2 | 0 | 2 | 10 | 1000 |  | 82 | 1987 | 0
97 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 416№1 | 17 | 6 | 6 | 630 | 2 | 70 | 1974 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 416№2 | 17 | 6 | 6 | 630 |  | 70 | 1974 | 0
98 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 419№1 | 288 | 10 | 10 | 630 | 2 | 75 | 1981 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 419№2 | 288 | 10 | 10 | 630 |  | 75 | 1981 | 0
99 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 422№1 | 84 | 25 | 10 | 630 | 2 | 70 | 1981 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 422№2 | 84 | 25 | 10 | 630 |  | 70 | 1981 | 0
100 | ТМ | xəzər | Bilgəh, 2-ci bağ | yararlı | 430№1 | 0 | 1 | 10 | 630 | 2 | 80 | 1987 | 0
| ТМ | xəzər | Bilgəh, 2-ci bağ | yararlı | 430№2 | 0 | 1 | 10 | 630 |  | 80 | 1987 | 0
101 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 435№1 | 127 | 13 | 10 | 400 | 2 | 70 | 1976 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 435№2 | 127 | 13 | 10 | 400 |  | 70 | 1976 | 0
102 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 436№1 | 467 | 48 | 10 | 630 | 2 | 70 | 1981 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 436№2 | 467 | 48 | 10 | 630 |  | 70 | 1981 | 0
103 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 437№1 | 0 | 3 | 10 | 250 | 2 | 80 | 1995 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 437№2 | 0 | 3 | 10 | 250 |  | 80 | 1995 | 0
104 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 438№1 | 257 | 6 | 10 | 630 | 2 | 85 | 1985 | 0
| ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 438№2 | 257 | 6 | 10 | 630 |  | 85 | 1985 | 0
105 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 449№1 | 152 | 8 | 6 | 400 | 2 | 75 | 1981 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 449№2 | 152 | 8 | 6 | 400 |  | 75 | 1981 | 0
106 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 450№1 | 207 | 10 | 10 | 630 | 2 | 78 | 1971 | 0
| ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 450№2 | 207 | 10 | 10 | 630 | 2 | 78 | 1971 | 0
107 | ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 476№1 | 0 | 5 | 10 | 1000 | 2 | 78 | 1987 | 0
| ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 476№2 | 0 | 5 | 10 | 1000 |  | 78 | 1987 | 0
108 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 509№1 | 8 | 1 | 6 | 630 | 2 | 75 | 1999 | 0
| ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 509№2 | 8 | 1 | 6 | 630 |  | 75 | 1999 | 0
109 | ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 588№1 | 3 | 0 | 6 | 160 | 2 | 73 | 2002 | 0
| ТМ | xəzər | Süvəlan | yararlı | 588№2 | 3 | 0 | 6 | 250 |  | 73 | 2002 | 0
110 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 617 №1 |  |  | 6 | 1000 | 2 | 72 | 2013 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 617 №2 |  |  | 6 | 1000 | 2 | 72 | 2013 | 0
111 | ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 656№1 | 205 | 10 | 10 | 630 | 2 | 76 | 2001 | 0
| ТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 656№2 | 205 | 10 | 10 | 630 |  | 76 | 2001 | 0
112 | ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 688№1 | 0 | 2 | 6 | 400 | 2 | 77 | 2011 | 0
| ТМ | xəzər | Binə | yararlı | 688№2 | 0 | 2 | 6 | 400 |  | 77 | 2011 | 0
113 | ТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 833№1 | 0 | 4 | 6 | 400 | 2 | 80 | 2002 | 0
| ТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 833№2 | 0 | 4 | 6 | 400 |  | 80 | 2002 | 0
114 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1027№1 | 55 | 4 | 6 | 400 | 2 | 70 | 2005 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1027№2 | 55 | 4 | 6 |  |  |  |  | 0
115 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1079№1 | 117 | 1 | 6 | 250 | 2 | 75 | 2005 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1079№2 | 117 | 1 | 6 | 250 |  | 75 | 2005 | 0
116 | ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1318№1 | 0 | 2 | 10 | 1600 | 2 | 85 | 2013 | 0
| ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1318№2 | 0 | 2 | 10 | 1600 |  | 85 | 2013 | 0
117 | ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1321№1 | 0 | 2 | 10 | 1600 | 2 | 72 | 2007 | 0
| ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1321№2 | 0 | 2 | 10 | 1600 |  | 72 |  | 0
118 | ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1322№1 | 0 | 2 | 10 | 630 | 2 | 70 | 2007 | 0
| ТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 1322№2 | 0 | 2 | 10 | 630 |  | 70 | 2007 | 0
119 | ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1397№1 | 43 | 8 | 6 | 1600 | 2 | 85 | 2008 | 0
| ТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1397№2 | 43 | 8 | 6 | 1600 |  | 85 | 2008 | 0
120 | ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 1399№1 | 4 | 2 | 6 | 400 | 2 | 76 | 2008 | 0
| ТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 1399№2 | 4 | 2 | 6 | 400 |  | 76 | 2008 | 0
121 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 8 | 112 | 1 | 6 | 250 | 1 | 78 | 2002 | 0
122 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 10 | 1 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2013 | 0
123 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 11 | 42 | 0 | 6 | 320 | 1 | 84 | 2009 | 0
124 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 14 | 189 | 1 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1998 | 0
125 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 15 | 1 | 0 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015 | 0
126 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 17 | 88 | 0 | 6 | 250 | 1 | 85 | 2009 | 0
127 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 19 | 83 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 2009 | 0
128 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 20 | 70 | 2 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1998 | 0
129 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 21 | 12 | 1 | 6 | 630 | 1 | 76 | 2010 | 0
130 | КТМ | xəzər | qala | yararlı | 22 | 0 | 5 | 6 | 250 | 1 | 85 | 2010 | 0
131 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 24 | 371 | 8 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2006 | 0
132 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 25 | 42 | 5 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 0
133 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 27 | 1 | 0 | 6 | 400 | 1 | 77 | 2015 | 0
134 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 31 | 44 | 5 | 10 | 320 | 1 | 85 | 1998 | 0
135 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 34 | 13 | 0 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2011 | 0
136 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 35 | 56 | 4 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1998 | 0
137 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 41 | 8 | 3 | 6 | 250 | 1 | 80 | 2010 | 0
138 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 44 | 168 | 4 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
139 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 50 |  | 0 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2013 | 0
140 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 54 | 54 | 2 | 6 | 400 | 1 | 71 | 1997 | 0
141 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 60 | 10 | 0 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2012 | 0
142 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 63 | 1 | 0 | 6 | 180 | 1 | 77 | 1997 | 0
143 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 65 | 264 | 0 | 6 | 320 | 1 | 78 | 1997 | 0
144 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 66 | 99 | 0 | 6 | 400 | 1 | 82 | 2010 | 0
145 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 69 | 0 | 2 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2011 | 0
146 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 72 | 83 | 0 | 6 | 250 | 1 | 70 | 1997 | 0
147 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 73 | 98 | 1 | 6 | 250 | 1 | 75 | 1997 | 0
148 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 74 | 104 | 2 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2009 | 0
149 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 77 | 104 | 15 | 10 | 630 | 1 | 78 | 1997 | 0
150 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 80 | 82 | 4 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1996 | 0
151 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 81 | 12 | 1 | 6 | 250 | 1 | 85 | 1996 | 0
152 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 82 | 130 | 2 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1996 | 0
153 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 85 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2010 | 0
154 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 86 | 47 | 1 | 6 | 250 | 1 | 86 | 1996 | 0
155 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 87 | 124 | 1 | 6 | 180 | 1 | 70 | 2012 | 0
156 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 93 | 12 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 0
157 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 94 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 80 | 2013 | 0
158 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 97 | 323 | 0 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2013 | 0
159 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 101 | 571 | 2 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2013 | 0
160 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 102 | 39 | 2 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1995 | 0
161 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 107 | 15 | 0 | 6 | 400 | 1 | 88 | 2013 | 0
162 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 108 |  |  | 6 | 63 | 1 | 75 | 1994 | 0
163 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 111 | 101 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
164 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 113 | 76 | 0 | 6 | 315 | 1 | 85 | 1996 | 0
165 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 116 | 39 | 11 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1995 | 0
166 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 117 | 226 | 0 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2010 | 0
167 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 121 №2 | 68 | 2 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1995 | 0
168 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 122 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2011 | 0
169 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 123 | 0 | 2 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2011 | 0
170 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 124 | 47 | 0 | 6 | 250 | 1 | 88 | 1995 | 0
171 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 125 | 247 | 3 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1995 | 0
172 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 126 | 98 | 0 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
173 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 127 | 7 | 3 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2007 | 0
174 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 128 | 85 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2016 | 0
175 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 129 | 58 | 0 | 6 | 250 | 1 | 80 | 1994 | 0
176 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 130 | 115 | 2 | 6 | 320 | 1 | 82 | 1994 | 0
177 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 131 | 60 | 2 | 6 | 400 | 1 | 84 | 2016 | 0
178 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 133 | 157 | 11 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1994 | 0
179 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 137 | 64 | 0 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1993 | 0
180 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 138 | 37 | 1 | 6 | 250 | 1 | 75 | 1993 | 0
181 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 144 | 51 | 0 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1993 | 0
182 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 145 | 78 | 3 | 6 | 250 | 1 | 70 | 1956 | 0
183 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 147 | 89 | 1 | 6 | 180 | 1 | 85 | 2012 | 0
184 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 148 | 123 | 2 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1978 | 0
185 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 149 | 63 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1991 | 0
186 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 150 | 18 | 0 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1962 | 0
187 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 153 | 66 | 89 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1997 | 0
188 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 157 |  |  | 6 | 250 | 1 | 76 | 2014 | 0
189 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 155 | 127 | 1 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1991 | 0
190 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 159 | 31 | 0 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2015 | 0
191 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 161 | 17 | 0 | 6 | 180 | 1 | 85 | 1979 | 0
192 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 165 | 71 | 4 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1989 | 0
193 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 166 | 1 | 0 | 6 | 250 | 1 | 85 | 1990 | 0
194 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 167 | 96 | 13 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1961 | 0
195 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 169 | 46 | 0 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1994 | 0
196 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 170 | 88 | 0 | 6 | 630 | 1 | 77 | 1974 | 0
197 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 171 | 45 | 0 | 6 | 180 | 1 | 76 | 1989 | 0
198 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 172 | 138 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1994 | 0
199 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 173 | 201 | 15 | 10 | 630 | 1 | 80 | 1977 | 0
200 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 175 | 85 | 4 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1976 | 0
201 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 176 | 78 | 0 | 6 | 250 | 1 | 77 | 1981 | 0
202 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 177 | 78 | 1 | 6 | 320 | 1 | 82 | 1989 | 0
203 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 179 | 95 | 10 | 6 | 250 | 1 | 80 | 1941 | 0
204 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 181 | 48 | 0 | 6 | 250 | 1 | 85 | 1972 | 0
205 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 182 | 105 | 23 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1990 | 0
206 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 183 | 102 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1956 | 0
207 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 185 | 51 | 0 | 6 | 250 | 1 | 74 | 2016 | 0
208 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 186 | 166 | 1 | 10 | 630 | 1 | 73 | 1962 | 0
209 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 187 | 156 | 3 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1991 | 0
210 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 189 | 113 | 19 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2014 | 0
211 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 190 | 0 | 1 | 10 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
212 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 191 | 79 | 1 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1972 | 0
213 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 192 | 241 | 5 | 10 | 630 | 1 | 82 | 1987 | 0
214 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 193 | 65 | 0 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1985 | 0
215 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 195 | 117 | 3 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1966 | 0
216 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 196 | 140 | 6 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1990 | 0
217 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 199 | 43 | 5 | 6 | 400 | 1 | 82 | 1949 | 0
218 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 200 | 106 | 7 | 10 | 630 | 1 | 80 | 1994 | 0
219 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 201 | 70 | 3 | 10 | 630 | 2 | 85 | 1999 | 0
220 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 202 | 175 | 1 | 10 | 630 | 1 | 84 | 1974 | 0
221 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 203 | 158 | 14 | 10 | 630 | 1 | 82 | 1997 | 0
222 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 204 | 58 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1968 | 0
223 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 205 | 207 | 1 | 10 | 630 | 1 | 76 | 1996 | 0
224 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 206 | 99 | 3 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1998 | 0
225 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 207 | 89 | 9 | 6 | 250 | 1 | 84 | 1950 | 0
226 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 209 | 242 | 9 | 10 | 630 | 1 | 82 | 2000 | 0
227 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 210 | 122 | 0 | 10 | 630 | 1 | 80 | 1969 | 0
228 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 211 | 106 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1969 | 0
229 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 213 | 147 | 8 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1995 | 0
230 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 214 | 113 | 3 | 6 | 250 | 1 | 72 | 1968 | 0
231 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 215 | 177 | 1 | 6 | 630 | 1 | 86 | 1973 | 0
232 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 218 | 24 | 2 | 6 | 250 | 1 | 78 | 1953 | 0
233 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 220 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1975 | 0
234 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 222 | 87 | 1 | 6 | 180 | 1 | 80 | 1953 | 0
235 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 224 | 86 | 2 | 6 | 630 | 1 | 75 | 1964 | 0
236 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 227 | 2 | 3 | 10 | 250 | 1 | 73 | 1949 | 0
237 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 228 | 228 | 3 | 10 | 400 | 1 | 77 | 1998 | 0
238 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 231 | 135 | 2 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1981 | 0
239 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 232 | 106 | 12 | 10 | 630 | 1 | 80 | 1975 | 0
240 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 233 | 59 | 5 | 10 | 630 | 1 | 86 | 1973 | 0
241 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 237 | 120 | 1 | 6 | 320 | 1 | 75 | 1997 | 0
242 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 238 | 65 | 1 | 6 | 250 | 1 | 73 | 1982 | 0
243 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 240 | 50 | 0 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1974 | 0
244 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 241 | 88 | 1 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1986 | 0
245 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 243 | 300 | 4 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1941 | 0
246 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 248 | 97 | 3 | 6 | 630 | 1 | 75 | 1982 | 0
247 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 249 | 0 | 2 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1971 | 0
248 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 252 | 51 | 3 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1948 | 0
249 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 253 | 8 | 1 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1954 | 0
250 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 254 | 160 | 9 | 6 | 630 | 1 | 75 | 1970 | 0
251 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 256 | 91 | 1 | 6 | 400 | 1 | 84 | 1995 | 0
252 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 257 | 80 | 12 | 6 | 400 | 1 | 83 | 1956 | 0
253 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 260 | 150 | 16 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1958 | 0
254 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 261 | 53 | 1 | 6 | 320 | 1 | 76 | 1960 | 0
255 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 263 | 60 | 0 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
256 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 265 | 103 | 11 | 6 | 630 | 1 | 78 | 1958 | 0
257 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 267 | 31 | 5 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 0
258 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 268 | 123 | 3 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1971 | 0
259 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 273 | 102 | 3 | 6 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
260 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 277 | 55 | 19 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1960 | 0
261 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 279 | 107 | 18 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1970 | 0
262 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 285 | 293 | 5 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1961 | 0
263 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 287 | 96 | 2 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
264 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 288 | 61 | 2 | 6 | 320 | 1 | 70 | 1970 | 0
265 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 289 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2000 | 0
266 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 292 | 184 | 2 | 6 | 400 | 1 | 77 | 1987 | 0
267 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 297 | 117 | 5 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1996 | 0
268 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 298 | 53 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1970 | 0
269 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 299 | 14 | 3 | 6 | 250 | 1 | 70 | 1953 | 0
270 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 304 | 134 | 15 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1989 | 0
271 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 305 | 102 | 7 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1959 | 0
272 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 307 | 32 | 0 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 0
273 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 309 | 88 | 3 | 6 | 320 | 1 | 70 | 1955 | 0
274 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 313 | 89 | 1 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1956 | 0
275 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 314 | 132 | 4 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1973 | 0
276 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 317 | 93 | 3 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1980 | 0
277 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 322 | 41 | 0 | 6 | 160 | 1 | 75 | 1965 | 0
278 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 335 | 49 | 2 | 6 | 250 | 1 | 70 | 1961 | 0
279 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 336 | 76 | 12 | 10 | 630 | 1 | 85 | 1991 | 0
280 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 347 | 112 | 10 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1963 | 0
281 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 351 | 0 | 3 | 6 | 630 | 1 | 84 | 1972 | 0
282 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 358 | 75 | 0 | 6 | 160 | 1 | 85 | 1967 | 0
283 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 359 | 131 | 0 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1998 | 0
284 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 360 | 91 | 3 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1928 | 0
285 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 361 | 88 | 2 | 6 | 320 | 1 | 80 | 1952 | 0
286 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 366 | 103 | 13 | 6 | 400 | 1 | 83 | 1960 | 0
287 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 368 | 94 | 2 | 10 | 630 | 1 | 86 | 1973 | 0
288 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 369 | 52 | 3 | 10 | 400 | 1 | 85 | 2000 | 0
289 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 371 | 45 | 1 | 6 | 400 | 1 | 84 | 1979 | 0
290 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 373 | 65 | 2 | 6 | 250 | 1 | 70 | 1973 | 0
291 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 375 | 144 | 3 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1973 | 0
292 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 376 | 170 | 2 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1968 | 0
293 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 377 | 94 | 0 | 10 | 400 | 1 | 75 | 1978 | 0
294 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 378 | 27 | 0 | 6 | 250 | 1 | 86 | 1959 | 0
295 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 382 | 107 | 1 | 6 | 320 | 1 | 84 | 1955 | 0
296 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 385 | 49 | 8 | 6 | 400 | 2 | 80 | 2009 | 0
297 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 386 | 112 | 6 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 0
298 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 389 | 25 | 2 | 6 | 630 | 1 | 77 | 1993 | 0
299 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 390 | 81 | 1 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1993 | 0
300 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 392 | 100 | 1 | 6 | 250 | 1 | 83 | 1947 | 0
301 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 394 | 105 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1960 | 0
302 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 399 | 184 | 1 | 6 | 320 | 1 | 75 | 2016 | 0
303 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 401 | 145 | 1 | 6 | 250 | 1 | 84 | 1992 | 0
304 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 402 | 18 | 4 | 6 | 400 | 1 | 75 | 1946 | 0
305 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 403 | 125 | 3 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1952 | 0
306 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 404 | 81 | 1 | 6 | 630 | 1 | 79 | 1963 | 0
307 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 405 | 49 | 0 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2016 | 0
308 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 408 | 108 | 1 | 6 | 630 | 1 | 83 | 1976 | 0
309 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 410 | 91 | 5 | 10 | 630 | 1 | 85 | 1952 | 0
310 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 411 | 76 | 0 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1994 | 0
311 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 412 | 104 | 1 | 6 | 630 | 1 | 77 | 1960 | 0
312 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 414 | 82 | 1 | 10 | 400 | 1 | 82 | 1971 | 0
313 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 415 | 136 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1960 | 0
314 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 417 | 114 | 14 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1960 | 0
315 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 418 | 71 | 1 | 10 | 400 | 1 | 70 | 1947 | 0
316 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 421 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1 | 72 | 1977 | 0
317 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 423 | 56 | 3 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1987 | 0
318 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 426 | 112 | 2 | 6 | 630 | 1 | 77 | 1991 | 0
319 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 427 | 52 | 8 | 10 | 400 | 1 | 79 | 1959 | 0
320 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 432 | 518 | 1 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1962 | 0
321 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 433 | 97 | 6 | 6 | 630 | 1 | 88 | 1997 | 0
322 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 434 | 124 | 5 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1974 | 0
323 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 439 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 76 | 1995 | 0
324 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 440№1 | 123 | 0 | 6 | 320 | 1 | 75 | 1964 | 0
325 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 441 | 86 | 13 | 10 | 630 | 1 | 77 | 1980 | 0
326 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 442 | 100 | 2 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1992 | 0
327 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 443 | 73 | 4 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1993 | 0
328 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 445 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 84 | 1972 | 0
329 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 447 | 85 | 6 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1976 | 0
330 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 451 | 219 | 9 | 10 | 630 | 1 | 78 | 1975 | 0
331 | TM | xəzər | Buzovna | yararlı | 455 №1 | 51 | 6 | 6 | 400 | 2 | 75 | 1993 | 0
|  | xəzər | Buzovna | yararlı | 455 №2 | 51 | 6 | 6 | 400 |  | 75 | 1993 | 0
332 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 457 | 0 | 1 | 10 | 320 | 1 | 70 | 1961 | 0
333 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 461 | 49 | 0 | 10 | 400 | 1 | 80 | 1996 | 0
334 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 462 | 40 | 1 | 10 | 400 | 1 | 85 | 1997 | 0
335 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 472 | 53 | 0 | 6 | 400 | 1 | 84 | 1997 | 0
336 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 474 |  |  | 6 | 100 | 1 | 88 | 1998 | 0
337 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 475 | 0 | 1 | 10 | 400 | 1 | 75 | 2011 | 0
338 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 479 | 70 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1998 | 0
339 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 480 | 276 | 9 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1998 | 0
340 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 482 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1 | 88 | 2013 | 0
341 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 483 | 206 | 4 | 10 | 400 | 1 | 79 | 2000 | 0
342 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 487 | 2 | 0 | 6 | 250 | 1 | 76 | 2015 | 0
343 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 501 | 84 | 46 | 10 | 400 | 1 | 84 | 1999 | 0
344 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 510 | 1 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2012 | 0
345 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 513 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1 | 80 | 2010 | 0
346 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 514 | 202 | 8 | 10 | 250 | 1 | 76 | 1999 | 0
347 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 515 | 325 | 14 | 6 | 630 | 1 | 78 | 1999 | 0
348 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 516 | 153 | 0 | 6 | 630 | 1 | 70 | 1999 | 0
349 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 519 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2012 | 0
350 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 530 | 70 | 10 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2017 | 0
351 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 533 | 1 | 1 | 6 | 250 | 1 | 84 | 2011 | 0
352 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 537 | 140 | 3 | 10 | 630 | 1 | 88 | 2000 | 0
353 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 544 | 1 | 0 | 6 | 160 | 1 | 75 | 2011 | 0
354 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 545 | 191 | 3 | 6 | 400 | 1 | 77 | 2000 | 0
355 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 547 | 2 | 2 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
356 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 548 | 142 | 14 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2000 | 0
357 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 552 | 73 | 1 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2000 | 0
358 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 560 | 109 | 2 | 6 | 320 | 1 | 85 | 2000 | 0
359 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 564 | 3 | 2 | 6 | 160 | 1 | 82 | 2013 | 0
360 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 566 | 0 | 9 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2011 | 0
361 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 570 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 86 | 2011 | 0
362 | КТМ | xəzər | Bilgəh | yararlı | 571 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 75 | 2011 | 0
363 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 572 | 128 | 3 | 6 | 320 | 1 | 73 | 2000 | 0
364 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 573 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 74 | 2000 | 0
365 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 574 | 154 | 2 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2000 | 0
366 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 580 | 31 | 0 | 6 | 250 | 1 | 72 | 2000 | 0
367 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 581 | 44 | 2 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2000 | 0
368 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 582 | 86 | 0 | 10 | 400 | 1 | 78 | 2000 | 0
369 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 583 | 176 | 2 | 10 | 400 | 1 | 77 | 2000 | 0
370 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 585 | 4 | 0 | 6 | 250 | 1 | 80 | 2000 | 0
371 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 587 | 0 | 0 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2017 | 0
372 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 591 | 205 | 7 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2001 | 0
373 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 596 | 28 | 0 | 6 | 160 | 1 | 80 | 2000 | 0
374 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 606 | 0 | 10 | 6 | 400 | 1 | 83 | 2001 | 0
375 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 607 | 40 | 1 | 6 | 250 | 1 | 86 | 2001 | 0
376 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 608 | 155 | 28 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2001 | 0
377 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 612 | 119 | 2 | 6 | 320 | 2 | 79 | 2013 | 0
378 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 613 | 121 | 10 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2009 | 0
379 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 614 | 30 | 2 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 0
380 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 619 | 78 | 0 | 6 | 400 | 1 | 74 | 2009 | 0
381 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 621 | 226 | 3 | 6 | 320 | 1 | 73 | 2001 | 0
382 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 625 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 70 | 2001 | 0
383 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 633 | 159 | 1 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2001 | 0
384 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 634 | 1 | 0 | 6 | 160 | 1 | 80 | 2010 | 0
385 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 635 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 85 | 2014 | 0
386 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 636 | 407 | 11 | 10 | 630 | 1 | 80 | 2001 | 0
387 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 641 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 2001 | 0
388 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 643 | 104 | 10 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2001 | 0
389 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 666 | 0 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2010 | 0
390 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 672 | 36 | 2 | 6 | 250 | 1 | 72 | 2002 | 0
391 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 675 | 48 | 0 | 10 | 315 | 1 | 71 | 2002 | 0
392 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 680 | 302 | 2 | 6 | 250 | 1 | 80 | 2011 | 0
393 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 683 | 71 | 2 | 6 | 250 | 1 | 82 | 2011 | 0
394 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 684 | 301 | 5 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2002 | 0
395 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 686 | 31 | 0 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2009 | 0
396 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 687 | 0 | 3 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2013 | 0
397 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 689 | 88 | 10 | 6 | 250 | 1 | 72 | 2011 | 0
398 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 690 | 0 | 0 | 6 | 160 | 1 | 75 | 2011 | 0
399 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 700 | 98 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
400 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 701 | 51 | 1 | 6 | 320 | 1 | 70 | 2002 | 0
401 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 702 | 315 | 7 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2002 | 0
402 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 705 | 231 | 2 | 6 | 630 | 1 | 84 | 1966 | 0
403 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 707 | 98 | 7 | 10 | 400 | 1 | 80 | 1965 | 0
404 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 708 | 169 | 3 | 6 | 630 | 1 | 75 | 1962 | 0
405 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 709 | 139 | 3 | 6 | 630 | 1 | 77 | 1962 | 0
406 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 711 | 89 | 2 | 6 | 320 | 1 | 86 | 1962 | 0
407 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 712 | 77 | 13 | 6 | 400 | 1 | 79 | 2016 | 0
408 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 715 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 80 | 1962 | 0
409 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 717 | 366 | 0 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1965 | 0
410 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 719 | 100 | 0 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2011 | 0
411 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 720 | 293 | 1 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1962 | 0
412 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 725 | 208 | 39 | 10 | 400 | 1 | 70 | 1961 | 0
413 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 726 | 199 | 0 | 10 | 400 | 1 | 75 | 1964 | 0
414 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 727 | 236 | 11 | 10 | 400 | 1 | 76 | 1961 | 0
415 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 729 | 133 | 3 | 6 | 400 | 1 | 78 | 1962 | 0
416 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 733 | 190 | 1 | 6 | 320 | 1 | 72 | 1962 | 0
417 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 734 | 84 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2011 | 0
418 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 735 | 248 | 3 | 10 | 320 | 1 | 84 | 1960 | 0
419 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 736 | 107 | 0 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1959 | 0
420 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 741 |  |  | 6 | 400 | 1 | 76 | 1960 | 0
421 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | КТМ-742 | 53 | 1 | 6 | 320 | 1 | 70 | 1961 | 0
422 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 743 | 79 | 1 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1961 | 0
423 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 744 | 108 | 5 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1962 | 0
424 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 745 | 76 | 0 | 6 | 400 | 1 | 72 | 1962 | 0
425 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 748 | 152 | 1 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1968 | 0
426 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 749 | 123 | 0 | 6 | 250 | 1 | 70 | 1968 | 0
427 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 750 | 75 | 1 | 6 | 400 | 1 | 76 | 1968 | 0
428 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 752 | 136 | 8 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1968 | 0
429 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 756 | 105 | 14 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1968 | 0
430 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 757 | 128 | 5 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 0
431 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 760 | 117 | 1 | 6 | 320 | 1 | 73 | 1969 | 0
432 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 775 | 132 | 3 | 6 | 160 | 1 | 76 | 2011 | 0
433 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 777 | 159 | 0 | 6 | 630 | 1 | 82 | 1965 | 0
434 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 778 | 44 | 0 | 6 | 250 | 1 | 85 | 1964 | 0
435 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 779 | 500 | 2 | 6 | 630 | 1 | 74 | 1964 | 0
436 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 781 | 352 | 15 | 6 | 400 | 1 | 80 | 1965 | 0
437 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 782 | 142 | 11 | 6 | 320 | 1 | 82 | 1965 | 0
438 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 785 | 85 | 0 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 1963 | 0
439 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 786 | 166 | 7 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1971 | 0
440 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 787 | 228 | 15 | 6 | 250 | 1 | 74 | 1960 | 0
441 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 789 | 519 | 8 | 6 | 400 | 1 | 85 | 1961 | 0
442 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 790 | 124 | 4 | 6 | 250 | 1 | 77 | 1965 | 0
443 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 792 | 76 | 7 | 6 | 630 | 1 | 76 | 1961 | 0
444 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 793 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 82 | 2001 | 0
445 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 794 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1965 | 0
446 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 795 | 420 | 4 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1961 | 0
447 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 796 |  |  | 6 | 400 | 1 | 87 | 1962 | 0
448 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 797 | 218 | 17 | 6 | 1000 | 1 | 74 | 2005 | 0
449 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 800 | 336 | 1 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2010 | 0
450 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 802 | 50 | 1 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2002 | 0
451 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 810 | 169 | 5 | 10 | 630 | 1 | 80 | 2002 | 0
452 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 811 | 144 | 0 | 10 | 630 | 1 | 82 | 2001 | 0
453 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 815 | 1 | 6 | 6 | 250 | 1 | 78 | 2002 | 0
454 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 821 | 134 | 7 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
455 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 823 | 0 | 1 | 10 | 400 | 1 | 78 | 2002 | 0
456 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 825 | 250 | 2 | 10 | 630 | 1 | 84 | 2010 | 0
457 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 830 | 316 | 3 | 10 | 400 | 1 | 77 | 2002 | 0
458 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 834 | 251 | 10 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2002 | 0
459 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 836 | 229 | 4 | 6 | 630 | 1 | 71 | 2003 | 0
460 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 837 | 74 | 1 | 10 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
461 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 848 | 55 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2009 | 0
462 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 852 |  |  | 6 | 630 | 1 | 84 | 2003 | 0
463 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 854 | 67 | 0 | 6 | 400 | 1 | 74 | 2003 | 0
464 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 856 | 1 | 0 | 6 | 250 | 1 | 73 | 2003 | 0
465 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 865 | 196 | 4 | 6 | 630 | 1 | 82 | 2003 | 0
466 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 866 | 118 | 3 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2003 | 0
467 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 868 | 58 | 1 | 6 | 400 | 1 | 77 | 2003 | 0
468 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 872 | 293 | 1 | 6 | 320 | 1 | 76 | 2003 | 0
469 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 875 | 47 | 0 | 6 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
470 | КТМ | xəzər | Binə-Təmənnis | yararlı | 877 |  |  | 10 | 400 | 1 | 85 | 2003 | 0
471 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 880 | 99 | 15 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2003 | 0
472 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 882 | 120 | 4 | 6 | 250 | 1 | 77 | 2016 | 0
473 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 884 | 44 | 2 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2003 | 0
474 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 888 | 137 | 2 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2003 | 0
475 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 892 | 261 | 0 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2003 | 0
476 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 900 | 149 | 6 | 10 | 630 | 1 | 84 | 2004 | 0
477 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 917 | 117 | 23 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2004 | 0
478 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 919 | 163 | 4 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2004 | 0
479 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 923 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2004 | 0
480 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 924 | 175 | 10 | 6 | 320 | 1 | 86 | 2011 | 0
481 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 926 | 3 | 0 | 6 | 250 | 1 | 82 | 2004 | 0
482 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 929 | 66 | 1 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2004 | 0
483 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 934 |  |  | 6 | 630 | 1 | 75 | 2011 | 0
484 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 936 | 2 | 0 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2004 | 0
485 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 947 | 442 | 8 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2011 | 0
486 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 948 |  |  | 6 | 400 | 1 | 86 | 2017 | 0
487 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 956 | 89 | 8 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2004 | 0
488 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 957 | 201 | 1 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2004 | 0
489 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 960 | 1 | 3 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2011 | 0
490 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 964 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2009 | 0
491 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 970 | 215 | 3 | 6 | 250 | 1 | 86 | 2004 | 0
492 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 972 | 149 | 9 | 6 | 630 | 1 | 82 | 2004 | 0
493 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 977 | 105 | 4 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2004 | 0
494 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 981 | 0 | 2 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2011 | 0
495 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 982 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 86 | 2011 | 0
496 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 984 |  |  | 6 | 250 | 1 | 80 | 2011 | 0
497 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 986 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 83 | 2012 | 0
498 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 987 | 13 | 2 | 6 | 630 | 1 | 86 | 2015 | 0
499 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 988 | 18 | 0 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2015 | 0
500 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 990 | 82 | 3 | 6 | 250 | 1 | 79 | 2012 | 0
501 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 994 | 264 | 8 | 6 | 250 | 1 | 85 | 2004 | 0
502 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 995 | 24 | 4 | 6 | 250 | 1 | 80 | 2004 | 0
503 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 996 | 750 | 3 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2004 | 0
504 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 998 | 94 | 3 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2004 | 0
505 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 1012 | 130 | 2 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2005 | 0
506 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1014 | 57 | 4 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2005 | 0
507 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1018 | 76 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2005 | 0
508 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 1023 | 1 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2011 | 0
509 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1028 | 294 | 1 | 10 | 630 | 1 | 80 | 2005 | 0
510 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1033 | 0 | 2 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2011 | 0
511 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1034 | 48 | 0 | 6 | 180 | 1 | 78 | 2012 | 0
512 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1036 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 77 | 2005 | 0
513 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1045 | 74 | 2 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2005 | 0
514 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1047 | 180 | 2 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2005 | 0
515 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1050 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1 | 82 | 2005 | 0
516 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1051 | 62 | 4 | 6 | 180 | 1 | 75 | 2005 | 0
517 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1052 | 0 | 5 | 6 | 250 | 1 | 70 | 2005 | 0
518 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1055 | 32 | 2 | 6 | 180 | 1 | 84 | 2014 | 0
519 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1059 | 180 | 5 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2005 | 0
520 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1060 | 28 | 0 | 6 | 400 | 1 | 77 | 2009 | 0
521 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1063 | 384 | 7 | 6 | 320 | 1 | 75 | 2010 | 0
522 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1068 | 204 | 4 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2011 | 0
523 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1069 | 205 | 6 | 6 | 400 | 1 | 74 | 2013 | 0
524 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1071 | 322 | 3 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2005 | 0
525 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1073 | 116 | 10 | 6 | 400 | 1 | 82 | 2010 | 0
526 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1078 | 6 | 2 | 10 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0
527 | КТМ | xəzər | ŞDRES | yararlı | 1081 | 26 | 2 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
528 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1093 | 23 | 0 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2011 | 0
529 | КТМ | xəzər | Binə | yararlı | 1099 | 76 | 6 | 10 | 400 | 1 | 70 | 2005 | 0
530 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1100 | 65 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2005 | 0
531 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1102 |  |  | 6 | 400 | 1 | 84 | 2005 | 0
532 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1109 | 360 | 1 | 10 | 400 | 1 | 80 | 2010 | 0
533 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1117 | 238 | 8 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2005 | 0
534 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1118 | 0 | 0 | 6 | 250 | 1 | 77 | 2005 | 0
535 | КТМ | xəzər | Türkan | yararlı | 1121 | 72 | 5 | 6 | 630 | 1 | 86 | 2007 | 0
536 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1130 | 432 | 1 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2005 | 0
537 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1142 | 98 | 1 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2005 | 0
538 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1144 | 1 | 0 | 6 | 250 | 1 | 78 | 2006 | 0
539 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 1161 | 72 | 1 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 0
540 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1172 | 284 | 4 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
541 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1176 | 51 | 1 | 6 | 400 | 1 | 82 | 2006 | 0
542 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1179 | 80 | 0 | 6 | 400 | 1 | 74 | 2006 | 0
543 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1191 | 2 | 0 | 6 | 250 | 1 | 73 | 2006 | 0
544 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1198 | 112 | 3 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
545 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1202 | 13 | 0 | 6 | 180 | 1 | 86 | 2006 | 0
546 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1205 |  |  | 6 | 40 | 1 | 84 | 2006 | 0
547 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1206 | 54 | 0 | 6 | 250 | 1 | 76 | 2009 | 0
548 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 1211 | 9 | 2 | 6 | 160 | 1 | 72 | 2011 | 0
549 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1215 | 40 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 0
550 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1228 | 55 | 2 | 6 | 250 | 1 | 71 | 2016 | 0
551 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1231 | 30 | 0 | 6 | 630 | 1 | 79 | 2014 | 0
552 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1233 | 1 | 0 | 6 | 315 | 1 | 86 | 2010 | 0
553 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1234 | 78 | 1 | 6 | 250 | 1 | 82 | 2016 | 0
554 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1243 | 143 | 0 | 6 | 320 | 1 | 76 | 2012 | 0
555 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1244 | 73 | 0 | 6 | 320 | 1 | 80 | 2012 | 0
556 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1258 | 118 | 1 | 6 | 320 | 1 | 70 | 2006 | 0
557 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1260 | 1 | 0 | 6 | 250 | 1 | 85 | 2015 | 0
558 | КТМ | xəzər | binə | yararlı | 1261 | 244 | 5 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2006 | 0
559 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1262 | 1 | 4 | 6 | 160 | 1 | 84 | 2007 | 0
560 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1270 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 82 | 2007 | 0
561 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1279 | 53 | 0 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2014 | 0
562 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1280 | 122 | 17 | 10 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 0
563 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1284 | 175 | 0 | 6 | 400 | 1 | 79 | 2007 | 0
564 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1288 | 0 | 1 | 10 | 100 | 1 | 87 | 2007 | 0
565 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1293 | 47 | 1 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2007 | 0
566 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1294 | 92 | 8 | 10 | 400 | 1 | 73 | 2007 | 0
567 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1304 | 268 | 7 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2007 | 0
568 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1308 | 0 | 1 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0
569 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1310 | 170 | 7 | 10 | 630 | 1 | 82 | 2016 | 0
570 | КТМ | xəzər | Türkan | yararlı | 1311 | 166 | 1 | 6 | 400 | 1 | 78 | 2016 | 0
571 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1312 | 150 | 3 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2007 | 0
572 | КТМ | xəzər | binə | yararlı | 1313 | 2 | 0 | 10 | 160 | 1 | 85 | 2007 | 0
573 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1314 | 23 | 0 | 6 | 250 | 1 | 78 | 2011 | 0
574 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1319 | 49 | 1 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2007 | 0
575 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 1325 | 270 | 1 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2007 | 0
576 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1326 |  |  | 6 | 250 | 1 | 77 | 2007 | 0
577 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1327 | 8 | 0 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
578 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1329 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 85 | 2014 | 0
579 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1330 |  |  | 6 | 400 | 1 | 70 | 2007 | 0
580 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1334 | 1 | 0 | 6 | 250 | 1 | 74 | 2007 | 0
581 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1342 | 261 | 2 | 10 | 400 | 1 | 73 | 2009 | 0
582 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1347 | 186 | 1 | 10 | 400 | 1 | 72 | 2007 | 0
583 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1349 | 119 | 4 | 6 | 630 | 1 | 89 | 2016 | 0
584 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1351 | 241 | 3 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2007 | 0
585 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1352 | 383 | 2 | 10 | 400 | 1 | 78 | 2007 | 0
586 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1354 | 1 | 0 | 6 | 400 | 1 | 77 | 2007 | 0
587 | КТМ | xəzər | binə | yararlı | 1355 | 95 | 1 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2007 | 0
588 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1361 | 89 | 4 | 6 | 250 | 1 | 72 | 2007 | 0
589 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 1362 | 3 | 0 | 6 | 100 | 1 | 75 | 2007 | 0
590 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1363 | 462 | 2 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2007 | 0
591 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1364 | 503 | 0 | 10 | 400 | 1 | 85 | 2014 | 0
592 | КТМ | xəzər | binə | yararlı | 1365 | 0 | 2 | 10 | 400 | 1 | 82 | 2007 | 0
593 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1366 | 1 | 0 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2009 | 0
594 | КТМ | xəzər | Albalılıq | yararlı | 1367 | 244 | 4 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
595 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1369 | 475 | 1 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2007 | 0
596 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1374 | 320 | 6 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 0
597 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 1376 | 135 | 2 | 6 | 400 | 1 | 86 | 2007 | 0
598 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1381 | 1 | 2 | 6 | 180 | 1 | 84 | 2007 | 0
599 | КТМ | xəzər | binə | yararlı | 1382 | 343 | 7 | 10 | 630 | 1 | 82 | 2008 | 0
600 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1383 | 43 | 15 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
601 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1385 | 117 | 0 | 6 | 320 | 1 | 77 | 2008 | 0
602 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1386 | 181 | 11 | 6 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
603 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1387 | 0 | 1 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2008 | 0
604 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 1389 | 141 | 8 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 0
605 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1390 | 130 | 2 | 10 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 0
606 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1392 | 109 | 3 | 6 | 250 | 1 | 78 | 2008 | 0
607 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1393 | 51 | 3 | 6 | 630 | 1 | 77 | 2008 | 0
608 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1394 | 82 | 2 | 6 | 630 | 1 | 79 | 2008 | 0
609 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1395 | 43 | 5 | 6 | 630 | 1 | 84 | 2008 | 0
610 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1396 | 36 | 2 | 6 | 160 | 1 | 82 | 2008 | 0
611 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1398 |  |  | 6 | 400 | 1 | 86 | 2008 | 0
612 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1459 | 285 | 0 | 6 | 630 | 1 | 85 | 2008 | 0
613 | КТМ | xəzər | Türkan | yararlı | 1460 | 80 | 3 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2008 | 0
614 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1461 | 150 | 3 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2008 | 0
615 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1464 | 139 | 0 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2008 | 0
616 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1474 | 67 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2008 | 0
617 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1475 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 75 | 2008 | 0
618 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1476 | 55 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
619 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 1479 |  |  | 6 | 400 | 1 | 85 | 2009 | 0
620 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 1480 |  |  | 6 | 630 | 1 | 76 | 2008 | 0
621 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1481 | 385 | 1 | 10 | 400 | 1 | 78 | 2008 | 0
622 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1485 | 290 | 8 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2008 | 0
623 | КТМ | xəzər | Şağan | yararlı | 1486 | 243 | 3 | 6 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 0
624 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1487 | 81 | 2 | 6 | 630 | 1 | 74 | 2008 | 0
625 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1490 | 20 | 13 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2008 | 0
626 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1492 | 97 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
627 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1495 | 55 | 1 | 6 | 160 | 1 | 86 | 2008 | 0
628 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1498 | 0 | 1 | 10 | 250 | 1 | 84 | 2008 | 0
629 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 1499 | 221 | 6 | 6 | 400 | 1 | 76 | 2008 | 0
630 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 1501 | 80 | 3 | 6 | 180 | 1 | 73 | 2009 | 0
631 | КТМ | xəzər | Sovxoz | yararlı | 1502 | 227 | 4 | 10 | 400 | 1 | 84 | 2009 | 0
632 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 1504 | 79 | 0 | 6 | 250 | 1 | 76 | 2009 | 0
633 | КТМ | xəzər | binə | yararlı | 1505 | 354 | 10 | 10 | 630 | 1 | 76 | 2009 | 0
634 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1508 | 369 | 2 | 6 | 400 | 1 | 77 | 2009 | 0
635 | КТМ | xəzər | Qala | yararlı | 1509 | 263 | 5 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2009 | 0
636 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1514 | 112 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2009 | 0
637 | КТМ | xəzər | Şüvəlan | yararlı | 1515 | 61 | 1 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 0
638 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1530 | 244 | 0 | 6 | 400 | 1 | 80 | 2009 | 0
639 | КТМ | xəzər | Alballiq | yararlı | 1531 | 2 | 0 | 6 | 400 | 1 | 85 | 2009 | 0
640 | КТМ | xəzər | Buzovna | yararlı | 1534 | 0 | 1 | 6 | 100 | 1 | 73 | 2009 | 0
641 | КТМ | xəzər | Mərdəkan | yararlı | 1540 | 0 | 5 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2009 | 0
642 | КТМ | xəzər | Təmənnis | yararlı | 1542 | 22 | 0 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2009 | 0
İmza: |  | "Azərişıq" ASC-nin Texniki Departamentinin baş mühəndisi ______________ | [9 empty] | Mehman Abbasov
İmza: |  | Xəzər RETSİ-nin rəisi _____________ | [9 empty] | Arif Məmmədov
Tərtib etdi: |  | Xəzər RETSİ-nin 10/6/0,4kv-luq İŞ-nin rəisi _____________ | [9 empty] | Eldar Həsənov