## Qazax
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Qazax | 1-ci Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010001 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 15
2 | KTM | Qazax | Ağköynək kənd. Qoşa bulaq | Əla | 5010002 | 267 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2016 | 69.3
3 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Z.Tağıyev küçəsi | Əla | 5010003 | 198 | 53 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2016 | 126
4 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Z.Tağıyev küçəsi | Əla | 5010004 | 273 | 84 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2016 | 31.5
5 | KTM | Qazax | Qarapapaq kəndi | Yaxşı | 5010005 | 60 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42 | 2005 | 95
6 | KTM | Qazax | Qarapapaq kəndi | Yaxşı | 5010006 | 225 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1984 | 94.5
7 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. M.Hüseyn küçəsi | Yaxşı | 5010007 | 43 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1998 | 112.5
8 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. 60 ailəlik bina | Pis | 5010008 | 274 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1989 | 56.7
9 | KTM | Qazax | Qarapapaq kəndi | Yaxşı | 5010009 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 | 2005 | 83.2
10 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Doğum evi | Əla | 5010010 | 44 | 48 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2015 | 62.5
11 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. PEŞ idarə | Yaxşı | 5010011 | 41 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 1994 | 120
12 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Ə.Seyidov küçəsi | Əla | 5010012 | 145 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59 | 2016 | 84
13 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Qaz idarəsi | Yaxşı | 5010013 | 0 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 |  | 2011 | 32 | Sxemdə deyil
14 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Vaqonlar | Pis | 5010014 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1998 | 67.2
15 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Dalğanın yeri | Əla | 5010015 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 2016 | 120
16 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Ə.Süleymanov küçəsi | Əla | 5010016 | 93 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 2015 | 47.5
17 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Göy bina | Yaxşı | 5010017 | 160 | 2 | 10/0,4 | 560 | 1 | 50 | 2005 | 168
18 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. M.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 5010018 | 135 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2003 | 112
19 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. 2 saylı orta məktəb | Yaxşı | 5010019 | 52 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2011 | 5.04
20 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Bazarın qabağı, 5 mərtəbənin arxa | Əla | 5010020 | 160 | 96 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 2016 | 119.7
21 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Barama idarəsi | Pis | 5010021 | 66 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 44 | 1985 | 90
22 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Köhnə boyna | Yaxşı | 5010022 | 147 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2004 | 283.5
23 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Bazarın arxası | Əla | 5010023 | 123 | 48 | 10/0,4 | 630 | 1 | 41 | 2015 | 245.7
24 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Bakı küçəsi | Əla | 5010024 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2015 | 19.2
25 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Əla | 5010025 | 132 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32 | 2016 | 302.4
26 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Bakı küçəsi | Pis | 5010026 | 139 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57 | 1996 | 92
27 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Bakı küçəsi | Yaxşı | 5010027 | 19 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 1996 | 137.5
28 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. H.Əliyev Parkı | Yaxşı | 5010028 | 0 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15 | 2008 | 162.5
29 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Qarabulaq | Əla | 5010029 | 109 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 44 | 2016 | 144
30 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri | Yaxşı | 5010030 | 52 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 54 | 1974 | 41.6
31 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Su-15 Baxça | Əla | 5010031 | 309 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2016 | 50.4
32 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Çinar dibi. Babək küçəsi | Pis | 5010032 | 70 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 19.2
33 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Fantanın yanı | Yaxşı | 5010033 | 50 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 27 | 1996 | 212
34 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 5010034 | 195 | 30 | 10/0,4 | 560 | 1 | 60 | 1978 | 112
35 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Dəmiryolu vağzalı | Yaxşı | 5010035 | 159 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1980 | 76
36 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Akasiya restoranı | Pis | 5010036 | 56 | 30 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1975 | 11.2
37 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. İcra Qonaq evi | Yaxşı | 5010037 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 5 | 2006 | 47.25 | İcra Hakimiyyətinin qonaq evinə qulluq edir
38 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Ruhi xəstəxana | Pis | 5010038 | 119 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1980 | 120
39 | KTM | Qazax | Bala Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5010039 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21 | 1984 | 37.17
40 | KTM | Qazax | Bala Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5010040 | 24 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 17 | 1982 | 157.5
41 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010041 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2016 | 70.4
42 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Pis | 5010042 | 101 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 1979 | 164
43 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5010043 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 2003 | 86.4
44 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5010044 | 66 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32 | 1982 | 302.4
45 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5010045 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23 | 1991 | 57
46 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5010046 | 11 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 41 | 2005 | 15.6
47 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5010047 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1989 | 80 | Sxemdə deyil
48 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010048 | 54 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2016 | 192
49 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010049 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 2016 | 86.4
50 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5010050 | 71 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1991 | 10
51 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010051 | 80 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2016 | 120
52 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010052 | 1 | 1 | 6/0,4 | 30 | 1 | 5 | 1964 | 22.5
53 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010053 | 133 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 32 | 1977 | 302.4
54 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010054 | 70 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 29 | 1983 | 204
55 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010055 | 114 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 5
56 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010056 | 89 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 24
57 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Əla | 5010057 | 141 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 34 | 2016 | 289.8
58 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010058 | 108 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1998 | 22.5
59 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010059 | 58 | 21 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1997 | 9.6
60 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010060 | 79 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1988 | 8
61 | KTM | Qazax | Quşçu Ayrım kəndi | Yaxşı | 5010061 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51 | 1987 | 29
62 | KTM | Qazax | Quşçu Ayrım kəndi | Yaxşı | 5010062 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2004 | 20
63 | KTM | Qazax | Quşçu Ayrım kəndi | Yaxşı | 5010063 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 15
64 | KTM | Qazax | Quşçu Ayrım kəndi | Pis | 5010064 | 45 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 6
65 | KTM | Qazax | Quşçu Ayrım kəndi | Yaxşı | 5010065 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54 | 2003 | 26
66 | KTM | Qazax | Məzəm kəndi | Yaxşı | 5010066 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26 | 2004 | 54
67 | KTM | Qazax | Məzəm kəndi | Yaxşı | 5010067 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22 | 1989 | 92.8
68 | KTM | Qazax | Fərəhli kəndi | Yaxşı | 5010068 | 95 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 1999 | 47.5
69 | KTM | Qazax | Fərəhli kəndi | Yaxşı | 5010069 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 2003 | 86.4
70 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5010070 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 1987 | 17
71 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5010071 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41 | 2005 | 39
72 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5010072 | 17 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1967 | 50
73 | KTM | Qazax | Alpoud kəndi | Yaxşı | 5010073 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44 | 1988 | 36
74 | KTM | Qazax | Alpoud kəndi | Yaxşı | 5010074 | 31 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 53 | 1987 | 27
75 | KTM | Qazax | Alpoud kəndi | Yaxşı | 5010075 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2005 | 48
76 | KTM | Qazax | Ürkməzli kəndi | Yaxşı | 5010076 | 62 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1987 | 7
77 | KTM | Qazax | Ürkməzli kəndi | Yaxşı | 5010077 | 81 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 49 | 1987 | 77.5
78 | KTM | Qazax | Ürkməzli kəndi | Pis | 5010078 | 71 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 27 | 2005 | 212
79 | KTM | Qazax | Ürkməzli kəndi | Yaxşı | 5010079 | 87 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2005 | 188
80 | KTM | Qazax | Kommuna kəndi | Yaxşı | 5010080 | 64 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 64 | 1978 | 25.6
81 | KTM | Qazax | Kommuna kəndi | Yaxşı | 5010081 | 27 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 | 1988 | 83.2
82 | KTM | Qazax | Kommuna kəndi | Yaxşı | 5010082 | 45 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 43 | 1979 | 59.2
83 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5010083 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 1991 | 17
84 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5010084 | 33 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39 | 1993 | 65.6
85 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5010085 | 74 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 44 | 2005 | 90
86 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5010086 | 60 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 37 | 2005 | 107.5
87 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Pis | 5010087 | 104 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 37.5
88 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Pis | 5010088 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 56 | 1987 | 24
89 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5010089 | 67 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 15
90 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5010090 | 154 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59 | 1987 | 84
91 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Pis | 5010091 | 68 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42 | 1986 | 95
92 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Pis | 5010092 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 51 | 1969 | 46.4
93 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5010093 | 90 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1990 | 62.5
94 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5010094 | 67 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 63 | 1990 | 27.2
95 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5010095 | 169 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1991 | 20
96 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5010096 | 96 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 59 | 1999 | 52.5
97 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5010097 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 53 | 1993 | 43.2
98 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5010098 | 74 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 16
99 | KTM | Qazax | Hüseynbəyli kəndi | Yaxşı | 5010099 | 66 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1980 | 85
100 | KTM | Qazax | Hüseynbəyli kəndi | Yaxşı | 5010100 | 35 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1976 | 67.2
101 | KTM | Qazax | Hüseynbəyli kəndi | Pis | 5010101 | 143 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 1989 | 283.5
102 | KTM | Qazax | Hüseynbəyli kəndi | Yaxşı | 5010102 | 109 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 41 | 1995 | 156
103 | KTM | Qazax | Qazaxbəyli kəndi | Yaxşı | 5010103 | 81 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1976 | 11.2
104 | KTM | Qazax | Qazaxbəyli kəndi | Yaxşı | 5010104 | 174 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1981 | 44
105 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010105 | 185 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 1981 | 220.5
106 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010106 | 56 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1980 | 9
107 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010107 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 1977 | 120
108 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010108 | 150 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 37.5
109 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010109 | 133 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 54 | 1984 | 104
110 | KTM | Qazax | Orta Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010110 | 125 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30 | 1971 | 315
111 | KTM | Qazax | Orta Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010111 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1955 | 3.15
112 | KTM | Qazax | Orta Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010112 | 93 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1987 | 12.8
113 | KTM | Qazax | Orta Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010113 | 65 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1960 | 11
114 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010114 | 82 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1991 | 7
115 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Pis | 5010115 | 27 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1990 | 72
116 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010116 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1993 | 9
117 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010117 | 78 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1992 | 9
118 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010118 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1990 | 25.2
119 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010119 | 5 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14 | 2006 | 66
120 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010120 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1988 | 26.46
121 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010121 | 74 | 6 | 10/0,4 | 560 | 1 | 21 | 1976 | 330.4
122 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010122 | 95 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1991 | 5
123 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010123 | 138 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 1990 | 112
124 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010124 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54 | 1992 | 26
125 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Pis | 5010125 | 92 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1986 | 62.5
126 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010126 | 30 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 56 | 1991 | 24
127 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010127 | 100 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1981 | 50
128 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5010128 | 82 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 3
129 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5010129 | 133 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 | 1974 | 116
130 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5010130 | 102 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 35
131 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010131 | 103 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 64 | 1991 | 40
132 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010132 | 71 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 19.2
133 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010133 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1970 | 14
134 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010134 | 156 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1982 | 5
135 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010135 | 55 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38 | 1988 | 105
136 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010136 | 113 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 17 | 1996 | 630
137 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010137 | 107 | 6 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 17 | 1990 | 630
138 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010138 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 5 | 1989 | 187.5 | Məktəb
139 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5010139 | 66 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 1977 | 30.4
140 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5010140 | 240 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 37 | 1981 | 430
141 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Pis | 5010141 | 109 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1985 | 4.8
142 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Pis | 5010142 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 64 | 1970 | 25.6
143 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5010143 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54 | 1971 | 26
144 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5010144 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1970 | 3
145 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5010145 | 101 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 1973 | 164
146 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Pis | 5010146 | 113 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 30
147 | KTM | Qazax | Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010147 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1974 | 96
148 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010148 | 102 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1979 | 160
149 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010149 | 54 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52 | 1985 | 44.8
150 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010150 | 203 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1993 | 40
151 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010151 | 193 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47 | 1991 | 207.9
152 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010152 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1982 | 80
153 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010153 | 76 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1979 | 12.8
154 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5010154 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1998 | 13
155 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Süleymanov küçəsi | Yaxşı | 5010167 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26 | 2009 | 54
156 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri | Pis | 5010168 | 131 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 | 1985 | 116
157 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri | Əla | 5010169 | 273 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1975 | 28
158 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Göy bina | Əla | 5010170 | 239 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 16
159 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. M.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 5010171 | 48 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2015 | 283.5
160 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. N.Nərimanov küçəsi 3 | Əla | 5010172 | 46 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 63 | 2015 | 27.2
161 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Həkimlər binası | Əla | 5010173 | 135 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2015 | 264.6
162 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. M.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 5010174 | 96 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2015 | 176
163 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. S.Vurğun küçəsi | Əla | 5010175 | 88 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 34 | 2015 | 184
164 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. 4 saylı məktəb | Əla | 5010176 | 115 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 4.8
165 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010177 | 85 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2015 | 188
166 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010178 | 10 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13 | 2015 | 107.2
167 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010179 | 97 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 2015 | 55
168 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010180 | 34 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 21 | 2015 | 147.5
169 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5010181 | 39 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 23 | 2015 | 142.5
170 | KTM | Qazax | I Şıxlı kəndi | Əla | 5010182 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 2015 | 67.2
171 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Əla | 5010183 | 80 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2016 | 200
172 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. N.Nərimanov küçəsi | Əla | 5010184 | 50 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 19 | 2016 | 244
173 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Əlillər | Əla | 5010185 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31 | 2016 | 122.5
174 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Əla | 5010186 | 81 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2016 | 75
175 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Əla | 5010187 | 191 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47 | 2016 | 207.9
176 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010188 | 46 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 2016 | 52.8
177 | KTM | Qazax | M.Hüseyn küçəsi | Yaxşı | 5010189 | 93 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2017 | 180
178 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi(Şəmiddinin evinin yanı) | Yaxşı | 5010190 | 68 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 43 | 2016 | 92.5
179 | KTM | Qazax | Qazaxbəyli kəndi | Yaxşı | 5010191 | 63 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 2023 | 80
180 | KTM | Qazax | 1-ci Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5010192 | 18 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2023 | 88
181 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5010193 | 62 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 41 | 2023 | 62.4
182 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Yaxşı | 5013000 | 50 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2007 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
183 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Köhnə su idarəsi | Yaxşı | 5013004 | 30 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1980 | 30 | Arteziana qulluq edir
184 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Qum-çınqıl | Yaxşı | 5013019 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 27 | 2006 | 13.25 | Arteziana qulluq edir.
185 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Bakı küçəsi | Yaxşı | 5013020 | 1 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2006 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
186 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Yaxşı | 5013039 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 2006 | 31.5 | Arteziana qulluq edir
187 | KTM | Qazax | Bala Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5013091 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 37 | 2005 | 27.09 | Arteziana qulluq edir
188 | KTM | Qazax | Bala Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5013092 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 2007 | 26.46 | Arteziana qulluq edir
189 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5013100 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2005 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
190 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5013102 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2007 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
191 | KTM | Qazax | Cəfərli kəndi | Yaxşı | 5013103 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 0 | 1959 | 80 | Sxemdə deyil
192 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5013105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2000 | 20 | Arteziana qulluq edir
193 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5013109 | 10 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1987 | 25.2 | Arteziana qulluq edir
194 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5013112 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 39 | 1993 | 25.83 | Arteziana qulluq edir
195 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5013113 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 32 | 1989 | 19.2 | Arteziana qulluq edir
196 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5013129 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 41 | 1978 | 24.57 | Arteziana qulluq edir
197 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5013130 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2013 | 157.5 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
198 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5013131 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1979 | 189 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
199 | KTM | Qazax | Abbasbəyli kəndi | Yaxşı | 5013132 | 6 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 22 | 1983 | 14.5 | Arteziana qulluq edir
200 | KTM | Qazax | Alpoud kəndi | Yaxşı | 5013134 | 2 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 37 | 1973 | 17.2 | Arteziana qulluq edir
201 | KTM | Qazax | Alpoud kəndi | Yaxşı | 5013136 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35 | 1989 | 18 | Arteziana qulluq edir
202 | KTM | Qazax | Alpoud kəndi | Pis | 5013137 | 2 | 5 | 10/0,4 | 25 | 1 | 26 | 1974 | 13.5 | Arteziana qulluq edir
203 | KTM | Qazax | Ürkməzli kəndi | Yaxşı | 5013139 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 1979 | 20 | Arteziana qulluq edir
204 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013144 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1970 | 30 | Arteziana qulluq edir
205 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013145 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1973 | 25 | Arteziana qulluq edir
206 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51 | 1982 | 29 | Arteziana qulluq edir
207 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013150 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1985 | 48 | Arteziana qulluq edir.
208 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 53 | 1987 | 27 | Arteziana qulluq edir
209 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013153 | 52 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 2005 | 40 | Arteziana qulluq edir
210 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013154 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1999 | 28 | Arteziana qulluq edir
211 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013158 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1961 | 30 | Arteziana qulluq edir
212 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013159 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 57 | 1992 | 23 | Arteziana qulluq edir
213 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013160 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1986 | 28.35
214 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36 | 1989 | 27.72 | Arteziana qulluq edir
215 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013162 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 37 | 1989 | 43 | Arteziana qulluq edir
216 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013164 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1972 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
217 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013166 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1991 | 30 | Arteziana qulluq edir
218 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 37 | 1985 | 27.09 | Arteziana qulluq edir
219 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1991 | 26.46 | Arteziana qulluq edir
220 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5013177 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1992 | 25.2 | Arteziana qulluq edir
221 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5013179 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1973 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
222 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5013180 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1994 | 31.5 | Arteziana qulluq edir
223 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5013181 | 35 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1983 | 25.2 | Arteziana qulluq edir
224 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5013182 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 41 | 1983 | 24.57 | Arteziana qulluq edir
225 | KTM | Qazax | Hüseynbəyli kəndi | Yaxşı | 5013185 | 7 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 39 | 1980 | 25.83 | Arteziana qulluq edir
226 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013194 | 2 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 37 | 1967 | 27.09 | Arteziana qulluq edir
227 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013195 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1987 | 26.46 | Arteziana qulluq edir
228 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013196 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 33 | 1988 | 29.61 | Arteziana qulluq edir
229 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013197 | 85 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 53 | 1966 | 27 | Arteziana qulluq edir
230 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013198 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 52 | 1987 | 17.64 | Arteziana qulluq edir
231 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013199 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1981 | 25 | Arteziana qulluq edir
232 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013200 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1990 | 30.24 | Arteziana qulluq edir
233 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 31 | 1987 | 30.87 | Arteziana qulluq edir
234 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013202 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 38 | 1986 | 16.8 | Arteziana qulluq edir
235 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013203 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1992 | 28 | Arteziana qulluq edir
236 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013204 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1991 | 26.46 | Arteziana qulluq edir
237 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013205 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 37 | 1993 | 27.09 | Arteziana qulluq edir
238 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013206 | 24 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1990 | 26.46 | Arteziana qulluq edir
239 | KTM | Qazax | Kosalar kəndi | Yaxşı | 5013207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35 | 1984 | 18 | Arteziana qulluq edir
240 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013208 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34 | 1995 | 28.98 | Arteziana qulluq edir
241 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013211 | 4 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 37.5 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
242 | KTM | Qazax | Orta Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1997 | 31.5 | Arteziana qulluq edir
243 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013215 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1998 | 30.24 | Arteziana qulluq edir
244 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013216 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 33 | 1975 | 29.61 | Arteziana qulluq edir
245 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013217 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34 | 1993 | 28.98 | Arteziana qulluq edir
246 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1993 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
247 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013221 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 33 | 2007 | 29.61 | Arteziana qulluq edir
248 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013228 | 34 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1984 | 30.24 | Arteziana qulluq edir
249 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013230 | 2 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 22 | 1976 | 14.5 | Arteziana qulluq edir
250 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013233 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2005 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
251 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013234 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 39 | 1984 | 25.83 | Arteziana qulluq edir
252 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013236 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35 | 1982 | 18 | Arteziana qulluq edir
253 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013237 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 22 | 1981 | 14.5 | Arteziana qulluq edir
254 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1974 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
255 | KTM | Qazax | Astanbəyli kəndi | Yaxşı | 5013242 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 37 | 2006 | 27.09 | Arteziana qulluq edir
256 | KTM | Qazax | I Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5013243 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 1994 | 20 | Arteziana qulluq edir
257 | KTM | Qazax | I Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5013253 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 60 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
258 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013257 | 1 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 1976 | 170 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
259 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013258 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2008 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
260 | KTM | Qazax | Yuxarı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013260 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1974 | 94.5 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
261 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5013262 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1982 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
262 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5013263 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 23 | 1987 | 14.25 | Arteziana qulluq edir.
263 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5013265 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 27 | 1978 | 13.25 | Arteziana qulluq edir
264 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5013268 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 1992 | 20 | Arteziana qulluq edir
265 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5013269 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1989 | 30 | Arteziana qulluq edir
266 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5013273 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1991 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
267 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5013276 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 1980 | 20 | Arteziana qulluq edir
268 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5013278 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 |  | 1984 | 20 | Sxemdə deyil
269 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5013318 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1991 | 28.35 | Arteziana qulluq edir
270 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5013319 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1995 | 35 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
271 | KTM | Qazax | Kommuna kəndi | Yaxşı | 5013320 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1993 | 40 | Sxemdə deyil
272 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. T. İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 5013324 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 32 | 1996 | 19.2 | Arteziana qulluq edir
273 | KTM | Qazax | Kəmərli kəndi | Yaxşı | 5013325 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 32 | 2000 | 12 | Arteziana qulluq edir
274 | KTM | Qazax | Orta Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013327 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2009 | 20 | Arteziana qulluq edir
275 | KTM | Qazax | Fərəhli kəndi | Yaxşı | 5013331 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2009 | 20 | Arteziana qulluq edir
276 | KTM | Qazax | Məzəm kəndi | Yaxşı | 5013332 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2009 | 20 | Arteziana qulluq edir
277 | KTM | Qazax | Quşçu Ayrım kəndi | Yaxşı | 5013337 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2010 | 20 | Arteziana qulluq edir
278 | KTM | Qazax | Hüseybəyli kəndi | Yaxşı | 5013350 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2011 | 30 | Arteziana qulluq edir
279 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5013352 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 29 | 2011 | 12.75 | Arteziana qulluq edir
280 | KTM | Qazax | I Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5013359 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 28 | 2011 | 20.8 | Arteziana qulluq edir
281 | KTM | Qazax | Aşağı Salahlı kəndi | Yaxşı | 5013372 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 27 | 2012 | 21.2 | Arteziana qulluq edir
282 | KTM | Qazax | Dəmirçilər kəndi | Yaxşı | 5013405 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 2014 | 25 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
283 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Yaxşı | 5013406 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 60 | SSİ-nin Nasos stansiyasına qulluq edir
284 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5013407 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 2014 | 23.94 | Arteziana qulluq edir
285 | KTM | Qazax | Ürkməzli kəndi | Yaxşı | 5013408 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2014 | 20 | Arteziana qulluq edir
286 | KTM | Qazax | Qazaxbəyli kəndi | Yaxşı | 5013409 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2014 | 20 | Arteziana qulluq edir
287 | KTM | Qazax | Qazaxbəyli kəndi | Yaxşı | 5013410 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2014 | 20 | Arteziana qulluq edir
288 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Su idarəsi | Yaxşı | 5014000 | 134 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 1996 | 112
289 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Yaxşı | 5014001 | 53 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 53 | 1996 | 43.2
290 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Yaxşı | 5014002 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 1996 | 320 | Sxemdə deyil
291 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. M.Hüseyn küçəsi | Pis | 5014008 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 1997 | 192
292 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. S.Vurğun küçəsi. | Pis | 5014015 | 45 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43 | 1998 | 148
293 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 5014023 | 61 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 52 | 1980 | 50.4
294 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. N.Tusi küçəsi | Yaxşı | 5014024 | 72 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1997 | 4
295 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Çinar dibi | Yaxşı | 5014026 | 28 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 21 | 1997 | 147.5
296 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Çinar dibi | Yaxşı | 5014027 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1996 | 35
297 | KTM | Qazax | Qazax şəhəri. Canallı massivi | Əla | 5014028 | 108 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2016 | 132
298 | KTM | Qazax | Ağköynək kəndi | Yaxşı | 5014029 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10 | 1997 | 44.1
299 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Əla | 5014030 | 135 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016 | 15
300 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5014031 | 29 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1994 | 8.19
301 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5014035 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1974 | 42
302 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5014036 | 124 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 1986 | 132
303 | KTM | Qazax | Xanlıqlar kəndi | Yaxşı | 5014037 | 63 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38 | 2016 | 105
304 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Əla | 5014038 | 50 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30 | 1981 | 125
305 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014039 | 64 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 24 | 1991 | 224
306 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014040 | 56 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1979 | 9
307 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014041 | 166 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 55 | 1980 | 250
308 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014042 | 111 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 52 | 1988 | 89.6
309 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Əla | 5014044 | 42 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 41 | 2016 | 62.4
310 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014045 | 63 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1981 | 3
311 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014046 | 96 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 16
312 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014047 | 60 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 56 | 1993 | 38.4
313 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014048 | 86 | 11 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1986 | 14.4
314 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014049 | 111 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1980 | 12.8
315 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Yaxşı | 5014051 | 134 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 32 | 1980 | 302.4
316 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Əla | 5014052 | 85 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 53 | 2016 | 67.5
317 | KTM | Qazax | Daş Salahlı kəndi | Əla | 5014053 | 180 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 32
318 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5014056 | 107 | 17 | 10/0,4 | 200 | 1 | 71 | 1958 | 18
319 | KTM | Qazax | Çaylı kəndi | Yaxşı | 5014063 | 92 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1993 | 62.5
320 | KTM | Qazax | Canallı kəndi | Yaxşı | 5014064 | 100 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1998 | 50
321 | KTM | Qazax | Bala - Çaylı kəndi | Yaxşı | 5014065 | 89 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53 | 1989 | 67.5
322 | KTM | Qazax | Qaymaqlı kəndi | Pis | 5014086 | 56 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 11
323 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5014087 | 37 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 15 | 1984 | 260
324 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5014088 | 77 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 29 | 1987 | 204
325 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5014089 | 131 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 | 1988 | 116
326 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5014091 | 114 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43 | 1987 | 148
327 | KTM | Qazax | II Şıxlı kəndi | Yaxşı | 5014093 | 44 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44 | 1989 | 57.6