## Balakən
Sıra № | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Orta | 4010278 | 98 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42 | 1985 | 187.5
2 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010277 | 92 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1983 | 75
3 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Orta | 4010278 | 98 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 51 | 1984 | 187.5
4 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Orta | 4010279 | 87 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51 | 1984 | 75
5 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4014095 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44 | 1974 | 75
6 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Yaxşı | 4010280 | 33 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 50 | 1987 | 45
7 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4010281 | 90 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 63 | 1985 | 47.25
8 | KTM | Balakən | Musabəyov küçəsi | Kafi | 4014096 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28 | 1978 | 47.25
9 | KTM | Balakən | Mazımqarışan kəndi | Orta | 4014097 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18 | 1985 | 120
10 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4014099 | 22 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 50 | 1984 | 30
11 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4014100 | 81 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1987 | 47.25
12 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014101 | 116 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42 | 1994 | 187.5
13 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Orta | 4010282 | 73 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1983 | 120
14 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010283 | 93 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1980 | 120
15 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010284 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1975 | 120
16 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010285 | 33 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35 | 1985 | 30
17 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014102 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1987 | 120
18 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014103 | 57 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1988 | 75
19 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010069 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 33 | 1981 | 75
20 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4014027 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1987 | 75
21 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010071 | 62 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37 | 1991 | 120
22 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010074 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 43 | 1985 | 47.25
23 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014028 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31 | 1988 | 75
24 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010075 | 36 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1990 | 187.5
25 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4014029 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1985 | 75
26 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010076 | 46 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41 | 1985 | 120
27 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014030 | 44 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 30
28 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014031 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1980 | 120
29 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010077 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1983 | 75
30 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014032 | 13 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1980 | 120
31 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010078 | 62 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1969 | 47.25
32 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010079 | 51 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 53 | 1973 | 47.25
33 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4014034 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1980 | 75
34 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4014035 | 57 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25 | 1974 | 300
35 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Orta | 4010081 | 64 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1985 | 120
36 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4014037 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1976 | 75
37 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Orta | 4014038 | 27 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1981 | 75
38 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4014071 | 14 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1985 | 47.25
39 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Əla | 4010072 | 69 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 2016 | 187.5
40 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Əla | 4010080 | 17 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33 | 2016 | 120
41 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Əla | 4014039 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39 | 2016 | 120
42 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4010082 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1987 | 187.5
43 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Orta | 4014018 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1985 | 75
44 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4014019 | 62 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 43 | 1984 | 120
45 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010047 | 14 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 1987 | 120
46 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010048 | 79 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 58 | 1984 | 120
47 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010049 | 31 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1985 | 120
48 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4014020 | 51 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1983 | 75
49 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010051 | 71 | 14 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1983 | 75
50 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010052 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51 | 1985 | 75
51 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010053 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1983 | 75
52 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010054 | 64 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1992 | 187.5
53 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010055 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 1987 | 120
54 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010056 | 43 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1983 | 120
55 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010057 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 1980 | 75
56 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4014021 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1984 | 120
57 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010058 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1987 | 75
58 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010059 | 59 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1983 | 187.5
59 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010060 | 21 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1985 | 30
60 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4014022 | 92 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1980 | 120
61 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010061 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 1986 | 75
62 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Yaxşı | 4014023 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1988 | 75
63 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010062 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1977 | 120
64 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010063 | 43 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1978 | 75
65 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4014025 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1984 | 47.25
66 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010064 | 78 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 75
67 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Yaxşı | 4010066 | 84 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2003 | 120
68 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010067 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1974 | 120
69 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010068 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1975 | 120
70 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Əla | 4010050 | 117 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42 | 2015 | 187.5
71 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Əla | 4010065 | 66 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 2015 | 187.5
72 | KTM | Balakən | Qaray kəndi | Orta | 4010126 | 75 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1981 | 120
73 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Orta | 4014046 | 11 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15 | 1982 | 187.5
74 | KTM | Balakən | Mazımçay kəndi | Kafi | 4010256 | 41 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1975 | 75
75 | KTM | Balakən | Mazımqaray kəndi | Kafi | 4010257 | 35 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1991 | 75
76 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Yaxşı | 4014077 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 2001 | 187.5
77 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Kafi | 4010258 | 33 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1973 | 120
78 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Orta | 4014078 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1984 | 47.25
79 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Kafi | 4010259 | 53 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1991 | 47.25
80 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Kafi | 4010260 | 81 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 75
81 | KTM | Balakən | Çorçorbinə kəndi | Kafi | 4010261 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 51 | 1973 | 47.25
82 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4014079 | 26 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1984 | 75
83 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014080 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29 | 1995 | 75
84 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014081 | 35 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 45 | 1994 | 30
85 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014082 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1994 | 75
86 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014083 | 58 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1990 | 47.25
87 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014084 | 37 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22 | 1980 | 120
88 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4010262 | 61 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37 | 1985 | 120
89 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014086 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 50 | 1987 | 30
90 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4010263 | 70 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1991 | 120
91 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4010264 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 1992 | 120
92 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4010266 | 7 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1980 | 120
93 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014087 | 57 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1989 | 75
94 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014088 | 15 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33 | 1993 | 120
95 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4010267 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 59 | 1987 | 120
96 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4010269 | 106 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1987 | 187.5
97 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4010270 | 66 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 1985 | 187.5
98 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014104 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1987 | 75
99 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014105 | 0 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1985 | 47.25
100 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4010293 | 14 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2016 | 120
101 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Əla | 4010294 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22 | 2016 | 120
102 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4014085 | 56 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22 | 2016 | 187.5
103 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4010265 | 109 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 37 | 2015 | 187.5
104 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4010268 | 113 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 2016 | 75
105 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Yaxşı | 4010123 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1987 | 120
106 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4010175 | 113 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 120
107 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4010176 | 46 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1981 | 47.25
108 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010177 | 65 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1969 | 47.25
109 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010178 | 86 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1985 | 120
110 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010180 | 32 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 39.6825 | 1985 | 47.25
111 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Yaxşı | 4014065 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.2734 | 1989 | 47.25
112 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Yaxşı | 4010181 | 19 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1989 | 75
113 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010183 | 78 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48 | 1980 | 120
114 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010184 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.2734 | 1985 | 47.25
115 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010185 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.1181 | 1975 | 120
116 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010186 | 35 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1971 | 47.25
117 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010187 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 38 | 1974 | 30
118 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010188 | 22 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 50 | 1972 | 30
119 | KTM | Balakən | Qabaqçöl qəsəbəsi | Yaxşı | 4010189 | 47 | 17 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1990 | 120
120 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010190 | 34 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 62 | 1991 | 47.25
121 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Yaxşı | 4014066 | 75 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1987 | 120
122 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Orta | 4014067 | 50 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 43.0556 | 1984 | 75
123 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010191 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.6285 | 1980 | 120
124 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010192 | 48 | 6 | 10/0,4 | 60 | 1 | 55 | 1986 | 45
125 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Orta | 4010193 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 33.3333 | 1985 | 75
126 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010194 | 49 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38.1944 | 1985 | 75
127 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010195 | 110 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1977 | 120
128 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010196 | 73 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2008 | 120
129 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010197 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 75
130 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010198 | 9 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35 | 1986 | 30
131 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010199 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1986 | 47.25
132 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Orta | 4010200 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 36.1111 | 1983 | 75
133 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010202 | 30 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 46.2963 | 1991 | 47.25
134 | KTM | Balakən | Qabaqçöl qəs. | Kafi | 4010203 | 32 | 82 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 1992 | 187.5
135 | KTM | Balakən | Qabaqçöl qəs. | Orta | 4010204 | 56 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1985 | 75
136 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010205 | 56 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1981 | 75
137 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010206 | 106 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52.0833 | 1980 | 120
138 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010207 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.8333 | 1985 | 75
139 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010208 | 42 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 43.0556 | 1981 | 75
140 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010209 | 73 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1982 | 120
141 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010210 | 71 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1975 | 120
142 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4014068 | 21 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 41 | 1987 | 30
143 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010211 | 66 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1975 | 187.5
144 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010212 | 82 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1981 | 187.5
145 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010213 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1985 | 120
146 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010214 | 60 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1985 | 120
147 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010215 | 42 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 1985 | 120
148 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010216 | 60 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1984 | 75
149 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010217 | 51 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1986 | 75
150 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4014070 | 3 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 25.463 | 1986 | 45
151 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010218 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1985 | 120
152 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010219 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 37.5 | 1981 | 75
153 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4014072 | 51 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1990 | 120
154 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010221 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1985 | 120
155 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Yaxşı | 4010222 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 37.5 | 1987 | 75
156 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Yaxşı | 4010223 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1988 | 120
157 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010224 | 74 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 75
158 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010225 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1981 | 75
159 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010226 | 31 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1985 | 47.25
160 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010227 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1982 | 120
161 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4014073 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1985 | 75
162 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010228 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1983 | 75
163 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010229 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1971 | 75
164 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010230 | 46 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1971 | 120
165 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010231 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41.2326 | 1973 | 120
166 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010232 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31.25 | 1975 | 75
167 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Orta | 4010233 | 36 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 1985 | 187.5
168 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010234 | 36 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1978 | 75
169 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Orta | 4010235 | 51 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1981 | 75
170 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010236 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.1181 | 1976 | 120
171 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010237 | 70 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 1975 | 187.5
172 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010238 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 1979 | 187.5
173 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010239 | 65 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1978 | 75
174 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010240 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1985 | 75
175 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4014074 | 90 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1979 | 120
176 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010241 | 72 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1977 | 75
177 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4014075 | 20 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 43.9815 | 1974 | 45
178 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4014076 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41 | 1973 | 75
179 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010242 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1969 | 75
180 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010244 | 30 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 59 | 1987 | 47.25
181 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010245 | 30 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1968 | 30
182 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010246 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41 | 1987 | 75
183 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010247 | 48 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1991 | 30
184 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010248 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51.3889 | 1988 | 75
185 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010249 | 69 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 59.5238 | 1989 | 47.25
186 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010252 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.5521 | 1987 | 120
187 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010253 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1987 | 75
188 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010254 | 35 | 8 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1985 | 30
189 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Əla | 4010179 | 91 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33.8542 | 2015 | 120
190 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Əla | 4010182 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 29.0799 | 2016 | 120
191 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010201 | 86 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 58 | 2016 | 120
192 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Əla | 4014069 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2016 | 120
193 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Əla | 4010220 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31 | 2016 | 120
194 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Əla | 4010250 | 74 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2016 | 120
195 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Əla | 4010251 | 64 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 2016 | 120
196 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Əla | 4010255 | 54 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2015 | 187.5
197 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Əla | 4010287 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.8715 | 2015 | 120
198 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010042 | 159 | 29 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2003 | 75
199 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010043 | 143 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 300
200 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4014016 | 60 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36.4583 | 2001 | 120
201 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4014017 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37.3264 | 1989 | 120
202 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4010044 | 100 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1987 | 120
203 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4010046 | 58 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2009 | 300
204 | KTM | Balakən | Mir Cəlal küçəsi | Yaxşı | 4014033 | 96 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.9861 | 2013 | 120
205 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010290 | 25 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35.0694 | 1986 | 300
206 | KTM | Balakən | Qazbinə kəndi | Əla | 4010045 | 141 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43.4028 | 2015 | 300
207 | KTM | Balakən | Qazbinə kəndi | Əla | 4010291 | 97 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28.6458 | 2016 | 120
208 | KTM | Balakən | Qazbinə kəndi | Əla | 4010292 | 68 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.1181 | 2016 | 120
209 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4014089 | 60 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1990 | 120
210 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010271 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37.3264 | 1985 | 120
211 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Yaxşı | 4014090 | 72 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1989 | 120
212 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010272 | 40 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1982 | 120
213 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Yaxşı | 4014091 | 73 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1991 | 187.5
214 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4014092 | 125 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 1977 | 472.5
215 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010273 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.2778 | 1985 | 75
216 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010274 | 75 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1983 | 120
217 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4010275 | 166 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48 | 1981 | 120
218 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4010276 | 205 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 1989 | 300
219 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4014093 | 99 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.1181 | 1978 | 120
220 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4014094 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 43.4028 | 1977 | 30
221 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Kafi | 4010001 | 52 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1978 | 120
222 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Orta | 4010002 | 34 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1981 | 120
223 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Orta | 4014001 | 2 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1984 | 75
224 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Kafi | 4010003 | 59 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1985 | 120
225 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Kafi | 4010004 | 32 | 27 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 47.25
226 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Kafi | 4010005 | 73 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1982 | 75
227 | KTM | Balakən | S.Gözəlov küçəsi | Kafi | 4014002 | 30 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 75
228 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Kafi | 4014003 | 2 | 74 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 120
229 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Kafi | 4014004 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 55 | 1982 | 30
230 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Orta | 4014005 | 20 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 56.9444 | 1982 | 75
231 | KTM | Balakən | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 4010007 | 30 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45.5729 | 2003 | 120
232 | KTM | Balakən | S.Gözəlov küçəsi | Kafi | 4014006 | 13 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1976 | 120
233 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Orta | 4014007 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1985 | 75
234 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Orta | 4014008 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1982 | 75
235 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010010 | 79 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1993 | 75
236 | KTM | Balakən | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 4010013 | 159 | 61 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 1987 | 300
237 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010014 | 43 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1992 | 120
238 | KTM | Balakən | R.Əhmədzadə küçəsi | Yaxşı | 4010015 | 157 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1992 | 300
239 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014009 | 89 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 120
240 | KTM | Balakən | Nizami küçəsi | Kafi | 4010016 | 31 | 28 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 75
241 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4010017 | 69 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61.3889 | 1995 | 187.5
242 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4010018 | 66 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1989 | 120
243 | KTM | Balakən | Sabir küçəsi | Yaxşı | 4010019 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 57.3192 | 1987 | 47.25
244 | KTM | Balakən | A.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 4010020 | 117 | 20 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1989 | 120
245 | KTM | Balakən | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 4010021 | 31 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2003 | 120
246 | KTM | Balakən | Padarlar küçəsi | Yaxşı | 4010022 | 69 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 2008 | 120
247 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4010023 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.1007 | 1991 | 120
248 | KTM | Balakən | Rəhman Vidadi küçəsi | Kafi | 4010024 | 85 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1985 | 120
249 | KTM | Balakən | Daanov küçəsi | Yaxşı | 4010025 | 41 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.3819 | 1991 | 120
250 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Yaxşı | 4010026 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1990 | 120
251 | KTM | Balakən | 4 №-li küçə | Kafi | 4010027 | 109 | 51 | 10/0,4 | 250 | 1 | 56.9444 | 1992 | 187.5
252 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010028 | 96 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1980 | 187.5
253 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4014012 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38.5802 | 2000 | 47.25
254 | KTM | Balakən | Rəhman Vidadi küçəsi | Orta | 4014013 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 40 | 1981 | 30
255 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010029 | 19 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31.9444 | 2002 | 187.5
256 | KTM | Balakən | Ə.Əfəndiyev küçəsi | Yaxşı | 4010032 | 121 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1995 | 187.5
257 | KTM | Balakən | Eldar Xanlar küçəsi | Kafi | 4010033 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 120
258 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010034 | 94 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 75
259 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010035 | 52 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41.2326 | 1989 | 120
260 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010036 | 55 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.6285 | 1992 | 120
261 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010037 | 185 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1982 | 187.5
262 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4014014 | 9 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 43.4028 | 1985 | 30
263 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010038 |  | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 75
264 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4014015 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.2778 | 1984 | 75
265 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010039 | 112 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1988 | 120
266 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014108 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1987 | 75
267 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Əla | 4010006 | 51 | 53 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2015 | 187.5
268 | KTM | Balakən | M.F.Axundov küçəsi | Əla | 4010009 | 183 | 87 | 10/0,4 | 400 | 1 | 41.8403 | 2015 | 300
269 | KTM | Balakən | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 4010030 | 2 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2015 | 187.5
270 | KTM | Balakən | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 4010031 | 185 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 37.3264 | 2016 | 300
271 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4010144 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1989 | 75
272 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010145 | 99 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 75
273 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010146 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1969 | 47.25
274 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010147 | 11 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.7222 | 1975 | 75
275 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010148 | 82 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.6667 | 1987 | 187.5
276 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010149 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 64 | 1962 | 47.25
277 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4010150 | 14 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46.5278 | 1983 | 75
278 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010151 | 74 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 53 | 1982 | 75
279 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4010152 | 46 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54.1667 | 1982 | 75
280 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4014043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 28 | 1981 | 30
281 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4010153 | 58 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.6111 | 1986 | 75
282 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4014044 | 66 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.5903 | 1983 | 120
283 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010154 | 106 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41.2326 | 1985 | 120
284 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010156 | 59 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52.0833 | 1985 | 75
285 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4010157 | 64 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.9306 | 1981 | 120
286 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010158 | 106 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1985 | 120
287 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010159 | 70 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1980 | 120
288 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014045 | 6 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 29.1667 | 1980 | 187.5
289 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010160 | 66 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 59 | 1988 | 75
290 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014047 | 92 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 44.6181 | 1988 | 300
291 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Orta | 4014048 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.2778 | 1984 | 75
292 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4014049 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36.0243 | 1980 | 120
293 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010161 | 27 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.1389 | 1976 | 75
294 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010162 | 24 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1973 | 30
295 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4014050 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 39.5833 | 1987 | 75
296 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Yaxşı | 4014051 | 103 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 1988 | 300
297 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010163 | 10 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.5521 | 1974 | 120
298 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014010 | 111 | 18 | 10/0,4 | 160 | 1 | 56.4236 | 1990 | 120
299 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014011 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1994 | 75
300 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014036 | 48 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 62 | 1987 | 30
301 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4014052 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41.2326 | 1985 | 120
302 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4014053 | 61 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.1007 | 1986 | 120
303 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014054 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37.7604 | 1988 | 120
304 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010164 | 91 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2000 | 120
305 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014055 | 42 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1990 | 187.5
306 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014056 | 29 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1989 | 75
307 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010165 | 105 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60.7639 | 1987 | 120
308 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010166 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.25 | 1980 | 120
309 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010167 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.7222 | 1984 | 75
310 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010168 | 16 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 43.0556 | 2003 | 75
311 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010169 | 62 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1987 | 75
312 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010170 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.1389 | 1988 | 75
313 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014057 | 29 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 36.1111 | 1990 | 187.5
314 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014058 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.6667 | 1988 | 187.5
315 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010171 | 73 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65.1042 | 1989 | 120
316 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014059 | 61 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69.4444 | 1988 | 120
317 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010172 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38.1944 | 1989 | 75
318 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010173 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26.0417 | 1987 | 120
319 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014060 | 81 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1988 | 120
320 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014061 | 3 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52.0833 | 1989 | 120
321 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014062 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.6111 | 1989 | 75
322 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014063 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.7778 | 1980 | 187.5
323 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4010174 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 52 | 1981 | 47.25
324 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014064 | 70 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1988 | 120
325 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010243 | 58 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52.0833 | 1987 | 120
326 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014106 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.2778 | 1987 | 75
327 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014107 | 38 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41.6667 | 1987 | 75
328 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014109 | 50 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 75
329 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4014110 | 68 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 51 | 2016 | 120
330 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Əla | 4010288 | 86 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2015 | 120
331 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Əla | 4010295 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 2015 | 120
332 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Orta | 4014040 | 15 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 47 | 1984 | 187.5
333 | KTM | Balakən | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 4010008 | 82 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2006 | 187.5
334 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Yaxşı | 4010011 | 24 | 33 | 10/0,4 | 250 | 1 | 33 | 1989 | 187.5
335 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010012 | 235 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 1986 | 300
336 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Orta | 4010040 | 5 | 22 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1985 | 187.5
337 | KTM | Balakən | Nizami küçəsi | Yaxşı | 4010041 | 5 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 2009 | 120
338 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014024 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1987 | 47.25
339 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010108 | 17 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 30 | 2004 | 120
340 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014041 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2008 | 187.5
341 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010110 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1998 | 75
342 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4014042 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 43 | 1985 | 75
343 | KTM | Balakən | Qaracabinə kəndi | Kafi | 4010112 | 41 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 47 | 1980 | 47.25
344 | KTM | Balakən | Godoş kəndi | Yaxşı | 4010113 | 83 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2002 | 120
345 | KTM | Balakən | Qaravəli kəndi | Kafi | 4010114 | 90 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2002 | 75
346 | KTM | Balakən | Qaravəli kəndi | Kafi | 4010115 | 74 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1986 | 75
347 | KTM | Balakən | Mollaçı kəndi | Yaxşı | 4010116 | 96 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 40 | 1987 | 187.5
348 | KTM | Balakən | Qamıştala kəndi | Yaxşı | 4010117 | 78 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2002 | 120
349 | KTM | Balakən | Uzuntala kəndi | Kafi | 4010118 | 58 | 12 | 6/0,4 | 100 | 1 | 43 | 1969 | 75
350 | KTM | Balakən | Uzuntala kəndi | Kafi | 4010119 | 7 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 41 | 1972 | 75
351 | KTM | Balakən | Uzuntala kəndi | Kafi | 4010120 | 99 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1987 | 75
352 | KTM | Balakən | Pirqax kəndi | Kafi | 4010121 | 35 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1970 | 47.25
353 | KTM | Balakən | Əyritala kəndi | Yaxşı | 4010122 | 52 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1987 | 75
354 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010124 | 55 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1990 | 75
355 | KTM | Balakən | Püştətala kəndi | Kafi | 4010125 | 78 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1980 | 47.25
356 | KTM | Balakən | Qarahacılı kəndi | Kafi | 4010127 | 34 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 41 | 1971 | 30
357 | KTM | Balakən | Qarahacılı kəndi | Kafi | 4010128 | 46 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 37 | 1973 | 47.25
358 | KTM | Balakən | Qarahacılı kəndi | Kafi | 4010129 | 40 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 37 | 1987 | 47.25
359 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Yaxşı | 4010130 | 81 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2003 | 120
360 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Yaxşı | 4010131 | 113 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2005 | 472.5
361 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Kafi | 4010133 | 65 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1975 | 47.25
362 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Kafi | 4010134 | 55 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 47 | 1987 | 120
363 | KTM | Balakən | Beçəqar kəndi | Orta | 4010135 | 40 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1981 | 75
364 | KTM | Balakən | Beçəqar kəndi | Kafi | 4010137 | 48 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 58 | 1980 | 47.25
365 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010138 | 53 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 41 | 1981 | 47.25
366 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010139 | 151 | 14 | 6/0,4 | 160 | 1 | 58.5938 | 1988 | 120
367 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010140 | 108 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 61.1111 | 2003 | 75
368 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010141 | 82 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2006 | 75
369 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010143 | 68 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 51 | 1981 | 47.25
370 | KTM | Balakən | Püştətala kəndi | Orta | 4014098 | 4 | 0 | 6/0,4 | 50 | 1 | 48.6111 | 1984 | 37.5
371 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010286 | 9 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 48 | 2013 | 120
372 | KTM | Balakən | Qaravəli kəndi | Yaxşı | 4010289 | 0 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 2014 | 75
373 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010109 | 52 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2015 | 187.5
374 | KTM | Balakən | İvanovka kəndi | Əla | 4010111 | 69 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 47 | 2015 | 187.5
375 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Əla | 4010132 | 122 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2015 | 187.5
376 | KTM | Balakən | Beçəqar kəndi | Əla | 4010136 | 58 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2015 | 187.5
377 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010142 | 74 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 55 | 2015 | 120
378 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010073 | 128 | 7 | 6/0,4 | 380 | 1 | 45 | 1987 | 285
379 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010083 | 128 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 75
380 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010084 | 20 | 11 | 6/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1987 | 47.25
381 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010085 | 37 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1980 | 75
382 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010086 | 113 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1983 | 120
383 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010087 | 129 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1982 | 120
384 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010088 | 71 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1978 | 75
385 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010089 | 115 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 62 | 1987 | 187.5
386 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010090 | 37 | 8 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1983 | 75
387 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010091 | 23 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1988 | 120
388 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010093 | 64 | 14 | 6/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1980 | 120
389 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010094 | 24 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1980 | 75
390 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010095 | 37 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1989 | 75
391 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010096 | 61 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1985 | 120
392 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010097 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1986 | 120
393 | KTM | Balakən | Beret kəndi | Kafi | 4010098 | 49 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 37 | 1969 | 240
394 | KTM | Balakən | Beret kəndi | Kafi | 4010099 | 82 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1989 | 120
395 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010100 | 113 | 8 | 6/0,4 | 160 | 1 | 51 | 1987 | 120
396 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010101 | 45 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 | 1981 | 120
397 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010102 | 36 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1985 | 47.25
398 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010103 | 69 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 51 | 1980 | 120
399 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010104 | 66 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 41 | 1989 | 120
400 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010105 | 22 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 45 | 1991 | 30
401 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010106 | 32 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1984 | 47.25
402 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010107 | 101 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1966 | 120
403 | KTM | Balakən | Beret kəndi | Kafi | 4010155 | 0 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1980 | 75
404 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010092 | 126 | 24 | 6/0,4 | 250 | 1 | 45 | 2015 | 187.5
405 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Yaxşı | 4010296 | 0 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1990 | 120
406 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4010297 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 1990 | 75
407 | KTM | Balakən | Püştətala kəndi | Yaxşı | 4010298 | 22 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1990 | 75
408 | KTM | Balakən | Püştətala kəndi | Yaxşı | 4010299 | 9 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1990 | 47.25
409 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Yaxşı | 4010305 | 0 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33 | 1988 | 120
410 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Yaxşı | 4010306 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37 | 1988 | 120
411 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010307 | 54 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1988 | 120
412 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Yaxşı | 4010308 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 1988 | 75
413 | KTM | Balakən | Meşəşambul kəndi | Yaxşı | 4010309 | 0 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1990 | 47.25