## Balakən
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Balakən EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra № | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Orta |  | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0 | Ağkilsə
2 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010277 | 75 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
3 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Orta | 4010278 | 89 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1984 | 0
4 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Orta | 4010279 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
5 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4014095 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
6 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Yaxşı | 4010280 | 25 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 78 | 1987 | 0
7 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4010281 | 93 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
8 | KTM | Balakən | Musabəyov küçəsi | Kafi | 4014096 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
9 | KTM | Balakən | Mazımqarışan kəndi | Orta | 4014097 | 6 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
10 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4014099 | 17 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1984 | 0
11 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4014100 | 64 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1987 | 0
12 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014101 | 107 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1994 | 0
13 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Orta | 4010282 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1983 | 0
14 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010283 | 86 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
15 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010284 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 0
16 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010285 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
17 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014102 | 47 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 0
18 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014103 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
19 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010069 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 0
20 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4014027 | 35 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 0
21 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010071 | 50 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 0
22 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010074 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
23 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014028 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
24 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010075 | 35 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 0
25 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4014029 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1985 | 0
26 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010076 | 45 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 0
27 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014030 | 41 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1983 | 0
28 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014031 | 28 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1980 | 0
29 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010077 | 46 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1983 | 0
30 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4014032 | 12 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 77 | 1980 | 0
31 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010078 | 58 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1969 | 0
32 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010079 | 48 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1973 | 0
33 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4014034 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1980 | 0
34 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4014035 | 49 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1974 | 0
35 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Orta | 4010081 | 49 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
36 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4014037 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
37 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Orta | 4014038 | 27 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1981 | 0
38 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4014071 | 12 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1985 | 0
39 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Əla | 4010072 | 66 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2016 | 0
40 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Əla | 4010080 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 2016 | 0
41 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Əla | 4014039 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2016 | 0
42 | TM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4010082 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
43 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Orta | 4014018 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
44 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4014019 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
45 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010047 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
46 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010048 | 91 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
47 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010049 | 24 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 0
48 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4014020 | 50 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
49 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010051 | 61 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
50 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010052 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 0
51 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010053 | 38 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1983 | 0
52 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010054 | 57 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1992 | 0
53 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010055 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 0
54 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010056 | 41 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1983 | 0
55 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010057 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
56 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4014021 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 0
57 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Yaxşı | 4010058 | 46 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
58 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Orta | 4010059 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1983 | 0
59 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Kafi | 4010060 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1985 | 0
60 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4014022 | 86 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 0
61 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010061 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1986 | 0
62 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Yaxşı | 4014023 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1988 | 0
63 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010062 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1977 | 0
64 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010063 | 42 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1978 | 0
65 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4014025 | 39 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1984 | 0
66 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010064 | 71 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1977 | 0
67 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4014026 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1977 | 0
68 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Yaxşı | 4010066 | 78 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2003 | 0
69 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010067 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
70 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Kafi | 4010068 | 74 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1975 | 0
71 | KTM | Balakən | Mahamalar kəndi | Əla | 4010050 | 102 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
72 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Əla | 4010065 | 40 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
73 | KTM | Balakən | Qaray kəndi | Orta | 4010126 | 68 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1981 | 0
74 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Orta | 4014046 | 7 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 0
75 | KTM | Balakən | Mazımçay kəndi | Kafi | 4010256 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
76 | KTM | Balakən | Mazımqaray kəndi | Kafi | 4010257 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1991 | 0
77 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Yaxşı | 4014077 | 17 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2001 | 0
78 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Kafi | 4010258 | 39 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1973 | 0
79 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Orta | 4014078 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 0
80 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Kafi | 4010259 | 49 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1991 | 0
81 | KTM | Balakən | Poçtbinə kəndi | Kafi | 4010260 | 72 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1991 | 0
82 | KTM | Balakən | Çorçorbinə kəndi | Kafi | 4010261 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1973 | 0
83 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4014079 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0
84 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014080 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1995 | 0
85 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014081 | 26 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1994 | 0
86 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014082 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1994 | 0
87 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014083 | 41 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
88 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014084 | 36 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1980 | 0
89 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4010262 | 60 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 0
90 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014086 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1987 | 0
91 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4010263 | 81 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1991 | 0
92 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4010264 | 43 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1992 | 0
93 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4010266 | 6 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
94 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014087 | 38 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1989 | 0
95 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014088 | 12 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1993 | 0
96 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4010267 | 72 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
97 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4010269 | 80 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 0
98 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4010270 | 63 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985 | 0
99 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014104 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
100 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014105 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
101 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4010293 | 12 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
102 | KTM | Balakən | Gərəkli kəndi | Əla | 4010294 | 10 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
103 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4014085 | 47 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 0
104 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4010265 | 97 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
105 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Əla | 4010268 | 93 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2016 | 0
106 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Yaxşı | 4010123 | 16 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
107 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4010175 | 106 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
108 | KTM | Balakən | Sarıbulaq kəndi | Kafi | 4010176 | 43 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1981 | 0
109 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010177 | 63 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
110 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010178 | 84 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
111 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010180 | 31 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
112 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Yaxşı | 4014065 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
113 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Yaxşı | 4010181 | 19 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 0
114 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010183 | 74 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
115 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010184 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
116 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Kafi | 4010185 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 0
117 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010186 | 34 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1971 | 0
118 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010187 | 3 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1974 | 0
119 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010188 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1972 | 0
120 | KTM | Balakən | Qabaqçöl qəsəbəsi | Yaxşı | 4010189 | 43 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990 | 0
121 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010190 | 34 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1991 | 0
122 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Yaxşı | 4014066 | 68 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1987 | 0
123 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Orta | 4014067 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
124 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010191 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1980 | 0
125 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010192 | 40 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1986 | 0
126 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Orta | 4010193 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1985 | 0
127 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010194 | 44 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
128 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010195 | 106 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1977 | 0
129 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010196 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2008 | 0
130 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010197 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2003 | 0
131 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010198 | 7 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1986 | 0
132 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010199 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1986 | 0
133 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Orta | 4010200 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1983 | 0
134 | KTM | Balakən | Meşə Şambul kəndi | Kafi | 4010202 | 29 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1991 | 0
135 | KTM | Balakən | Qabaqçöl qəs. | Kafi | 4010203 | 23 | 72 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1992 | 0
136 | KTM | Balakən | Qabaqçöl qəs. | Orta | 4010204 | 54 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 0
137 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010205 | 51 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1981 | 0
138 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010206 | 91 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
139 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010207 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985 | 0
140 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010208 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1981 | 0
141 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010209 | 70 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1982 | 0
142 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010210 | 63 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1975 | 0
143 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4014068 | 23 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1987 | 0
144 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Kafi | 4010211 | 86 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1975 | 0
145 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010212 | 77 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1981 | 0
146 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Orta | 4010213 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
147 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010214 | 63 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
148 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010215 | 66 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1985 | 0
149 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010216 | 63 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
150 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010217 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
151 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4014070 | 3 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1986 | 0
152 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010218 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1985 | 0
153 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010219 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 0
154 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4014072 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1990 | 0
155 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010221 | 37 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
156 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Yaxşı | 4010222 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
157 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Yaxşı | 4010223 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1988 | 0
158 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010224 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
159 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010225 | 35 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1981 | 0
160 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010226 | 32 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
161 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4010227 | 33 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1982 | 0
162 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Orta | 4014073 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
163 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Kafi | 4010228 | 37 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1983 | 0
164 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010229 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1971 | 0
165 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010230 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1971 | 0
166 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010231 | 49 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1973 | 0
167 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010232 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
168 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Orta | 4010233 | 35 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 0
169 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010234 | 33 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1978 | 0
170 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Orta | 4010235 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1981 | 0
171 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010236 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 0
172 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010237 | 60 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1975 | 0
173 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010238 | 43 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1979 | 0
174 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010239 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1978 | 0
175 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010240 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
176 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4014074 | 86 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1979 | 0
177 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010241 | 64 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1977 | 0
178 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4014075 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
179 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4014076 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1973 | 0
180 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Kafi | 4010242 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1969 | 0
181 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010244 | 26 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
182 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010245 | 28 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1968 | 0
183 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010246 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1987 | 0
184 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010247 | 38 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1991 | 0
185 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010248 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1988 | 0
186 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010249 | 54 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1989 | 0
187 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Yaxşı | 4010252 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1987 | 0
188 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010253 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
189 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Kafi | 4010254 | 32 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1985 | 0
190 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Əla | 4010179 | 67 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
191 | KTM | Balakən | Şambul kəndi | Əla | 4010182 | 52 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
192 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010201 | 72 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2016 | 0
193 | KTM | Balakən | Yeni Şərif kəndi | Əla | 4014069 | 59 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2016 | 0
194 | KTM | Balakən | Qaysa kəndi | Əla | 4010220 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
195 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Əla | 4010250 | 70 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2016 | 0
196 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Əla | 4010251 | 100 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2016 | 0
197 | KTM | Balakən | Xalatala kəndi | Əla | 4010255 | 57 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
198 | KTM | Balakən | Şərif kəndi | Əla | 4010287 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2015 | 0
199 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010042 | 107 | 23 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2003 | 0
200 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010043 | 177 | 25 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2008 | 0
201 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4014016 | 40 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2001 | 0
202 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4014017 | 24 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
203 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4010044 | 66 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
204 | KTM | Balakən | Qatsbinə kəndi | Yaxşı | 4010046 | 47 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2009 | 0
205 | KTM | Balakən | Mir Cəlal küçəsi | Yaxşı | 4014033 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2013 | 0
206 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010290 | 41 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1986 | 0
207 | KTM | Balakən | Qazbinə kəndi | Əla | 4010045 | 90 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 0
208 | KTM | Balakən | Qazbinə kəndi | Əla | 4010291 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
209 | KTM | Balakən | Qazbinə kəndi | Əla | 4010292 | 89 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2016 | 0
210 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4014089 | 41 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1990 | 0
211 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010271 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985 | 0
212 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Yaxşı | 4014090 | 17 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
213 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010272 | 55 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1982 | 0
214 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Yaxşı | 4014091 | 86 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1991 | 0
215 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4014092 | 114 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1977 | 0
216 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010273 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1985 | 0
217 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4010274 | 55 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1983 | 0
218 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4010275 | 154 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1981 | 0
219 | KTM | Balakən | Qazma kəndi | Kafi | 4010276 | 182 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1989 | 0
220 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4014093 | 71 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1978 | 0
221 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4014094 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1977 | 0
222 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Kafi | 4010001 | 44 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 0
223 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Orta | 4010002 | 32 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 0
224 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Orta | 4014001 | 22 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
225 | KTM | Balakən | M.Muşviq küçəsi | Kafi | 4010003 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
226 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Kafi | 4010004 | 38 | 16 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
227 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Kafi | 4010005 | 48 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
228 | KTM | Balakən | S.Gözəlov küçəsi | Kafi | 4014002 | 29 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
229 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Kafi | 4014003 | 2 | 66 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
230 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Kafi | 4014004 | 28 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1982 | 0
231 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Orta | 4014005 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1982 | 0
232 | KTM | Balakən | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 4010007 | 31 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2003 | 0
233 | KTM | Balakən | S.Gözəlov küçəsi | Kafi | 4014006 | 11 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 0
234 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Orta | 4014007 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1985 | 0
235 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Orta | 4014008 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 0
236 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010010 | 74 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1993 | 0
237 | KTM | Balakən | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 4010013 | 146 | 53 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1987 | 0
238 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010014 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1992 | 0
239 | KTM | Balakən | R.Əhmədzadə küçəsi | Yaxşı | 4010015 | 147 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1992 | 0
240 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014009 | 88 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
241 | KTM | Balakən | Nizami küçəsi | Kafi | 4010016 | 31 | 31 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2003 | 0
242 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4010017 | 66 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1995 | 0
243 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4010018 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
244 | KTM | Balakən | Sabir küçəsi | Yaxşı | 4010019 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
245 | KTM | Balakən | A.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 4010020 | 105 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1989 | 0
246 | KTM | Balakən | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 4010021 | 30 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2003 | 0
247 | KTM | Balakən | Padarlar küçəsi | Yaxşı | 4010022 | 54 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2008 | 0
248 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4010023 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1991 | 0
249 | KTM | Balakən | Rəhman Vidadi küçəsi | Kafi | 4010024 | 82 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
250 | KTM | Balakən | Daanov küçəsi | Yaxşı | 4010025 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1991 | 0
251 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Yaxşı | 4010026 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1990 | 0
252 | KTM | Balakən | 4 №-li küçə | Kafi | 4010027 | 42 | 74 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1992 | 0
253 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010028 | 85 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1980 | 0
254 | KTM | Balakən | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 4014012 | 8 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2000 | 0
255 | KTM | Balakən | Rəhman Vidadi küçəsi | Orta | 4014013 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1981 | 0
256 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010029 | 40 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
257 | KTM | Balakən | Ə.Əfəndiyev küçəsi | Yaxşı | 4010032 | 111 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1995 | 0
258 | KTM | Balakən | Eldar Xanlar küçəsi | Kafi | 4010033 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1990 | 0
259 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010034 | 78 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
260 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010035 | 50 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1989 | 0
261 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010036 | 43 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1992 | 0
262 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4010037 | 104 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1982 | 0
263 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4014014 | 8 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1985 | 0
264 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Yaxşı | 4010038 | 89 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1990 | 0
265 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Orta | 4014015 | 38 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1984 | 0
266 | KTM | Balakən | Hənifə kəndi | Kafi | 4010039 | 87 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1988 | 0
267 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014108 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
268 | KTM | Balakən | Fizuli küçəsi | Əla | 4010006 | 36 | 72 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
269 | KTM | Balakən | M.F.Axundov küçəsi | Əla | 4010009 | 107 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
270 | KTM | Balakən | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 4010030 | 30 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
271 | KTM | Balakən | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 4010031 | 155 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2016 | 0
272 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4010144 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1989 | 0
273 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010145 | 98 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
274 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010146 | 27 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1969 | 0
275 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010147 | 11 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
276 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010148 | 71 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
277 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010149 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1962 | 0
278 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4010150 | 13 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1983 | 0
279 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010151 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
280 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4010152 | 45 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
281 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4014043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1981 | 0
282 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Kafi | 4010153 | 56 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
283 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Orta | 4014044 | 61 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1983 | 0
284 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010154 | 89 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
285 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010156 | 51 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
286 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4010157 | 47 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 0
287 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010158 | 93 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
288 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010159 | 63 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1980 | 0
289 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014045 | 5 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
290 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010160 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
291 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014047 | 85 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1988 | 0
292 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Orta | 4014048 | 26 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
293 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4014049 | 52 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1980 | 0
294 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010161 | 28 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 0
295 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010162 | 23 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1973 | 0
296 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Yaxşı | 4014050 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1987 | 0
297 | KTM | Balakən | Bedağar kəndi | Yaxşı | 4014051 | 141 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1988 | 0
298 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4010163 | 14 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1974 | 0
299 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014010 | 112 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1990 | 0
300 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014011 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1994 | 0
301 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014036 | 14 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1987 | 0
302 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Orta | 4014052 | 44 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985 | 0
303 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Kafi | 4014053 | 55 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 0
304 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014054 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 0
305 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010164 | 58 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2000 | 0
306 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014055 | 114 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1990 | 0
307 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014056 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1989 | 0
308 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010165 | 77 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1987 | 0
309 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010166 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
310 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010167 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
311 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010168 | 13 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 0
312 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4010169 | 60 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
313 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010170 | 5 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 0
314 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014057 | 26 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 0
315 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014058 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1988 | 0
316 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010171 | 72 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1989 | 0
317 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014059 | 52 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1988 | 0
318 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010172 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1989 | 0
319 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010173 | 17 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
320 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Kafi | 4014060 | 73 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1988 | 0
321 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014061 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
322 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014062 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1989 | 0
323 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Kafi | 4014063 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1980 | 0
324 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Orta | 4010174 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1981 | 0
325 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014064 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1988 | 0
326 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4010243 | 53 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1987 | 0
327 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014106 | 46 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
328 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Yaxşı | 4014107 | 33 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 0
329 | KTM | Balakən | Qullar kəndi | Yaxşı | 4014109 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 0
330 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4014110 | 66 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2016 | 0
331 | KTM | Balakən | Tülü kəndi | Əla | 4010288 | 62 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 0
332 | KTM | Balakən | Talalar kəndi | Əla | 4010295 | 62 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 0
333 | KTM | Balakən | Balakən şəhəri | Orta | 4014040 | 13 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
334 | KTM | Balakən | N.Nərimanov küçəsi | Yaxşı | 4010008 | 64 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
335 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Yaxşı | 4010011 | 24 | 35 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1989 | 0
336 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Kafi | 4010012 | 196 | 30 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1986 | 0
337 | KTM | Balakən | H.Əliyev pros. | Orta | 4010040 | 5 | 25 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 0
338 | TM | Balakən | Nizami küçəsi | Yaxşı | 4010041 | 0 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2009 | 0
339 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014024 | 3 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
340 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010108 | 11 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2004 | 0
341 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4014041 | 10 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 0
342 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010110 | 13 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1998 | 0
343 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4014042 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
344 | KTM | Balakən | Qaracabinə kəndi | Kafi | 4010112 | 33 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
345 | KTM | Balakən | Godoş kəndi | Yaxşı | 4010113 | 73 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
346 | KTM | Balakən | Qaravəli kəndi | Kafi | 4010114 | 84 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2002 | 0
347 | KTM | Balakən | Qaravəli kəndi | Kafi | 4010115 | 65 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
348 | KTM | Balakən | Mollaçı kəndi | Yaxşı | 4010116 | 87 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1987 | 0
349 | KTM | Balakən | Qamıştala kəndi | Yaxşı | 4010117 | 75 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
350 | KTM | Balakən | Uzuntala kəndi | Kafi | 4010118 | 58 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
351 | KTM | Balakən | Uzuntala kəndi | Kafi | 4010119 | 5 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
352 | KTM | Balakən | Uzuntala kəndi | Kafi | 4010120 | 80 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
353 | KTM | Balakən | Pirqax kəndi | Kafi | 4010121 | 34 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1970 | 0
354 | KTM | Balakən | Əyritala kəndi | Yaxşı | 4010122 | 43 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1987 | 0
355 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010124 | 50 | 1 | 6/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1990 | 0
356 | KTM | Balakən | Püştətala kəndi | Kafi | 4010125 | 95 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
357 | KTM | Balakən | Qarahacılı kəndi | Kafi | 4010127 | 33 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1971 | 0
358 | KTM | Balakən | Qarahacılı kəndi | Kafi | 4010128 | 46 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1973 | 0
359 | KTM | Balakən | Qarahacılı kəndi | Kafi | 4010129 | 36 | 2 | 6/0,4 | 30 | 1 | 82 | 1987 | 0
360 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Yaxşı | 4010130 | 76 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2003 | 0
361 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Yaxşı | 4010131 | 96 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2005 | 0
362 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Kafi | 4010133 | 62 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1975 | 0
363 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Kafi | 4010134 | 45 | 4 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
364 | KTM | Balakən | Beçəqar kəndi | Orta | 4010135 | 31 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
365 | KTM | Balakən | Beçəqar kəndi | Kafi | 4010137 | 46 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
366 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010138 | 48 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1981 | 0
367 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010139 | 132 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1988 | 0
368 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010140 | 98 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2003 | 0
369 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010141 | 74 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2006 | 0
370 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010143 | 63 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1981 | 0
371 | KTM | Balakən | Püştətala kəndi | Orta | 4014098 | 3 | 1 | 6/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1984 | 0
372 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010286 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
373 | KTM | Balakən | Qaravəli kəndi | Yaxşı | 4010289 | 31 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2014 | 0
374 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010109 | 44 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
375 | KTM | Balakən | İvanovka kəndi | Əla | 4010111 | 67 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015 | 0
376 | KTM | Balakən | Kortala kəndi | Əla | 4010132 | 103 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
377 | KTM | Balakən | Beçəqar kəndi | Əla | 4010136 | 51 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0
378 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010142 | 67 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2015 | 0
379 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010073 | 112 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
380 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010083 | 118 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
381 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010084 | 17 | 11 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
382 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010085 | 35 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
383 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010086 | 103 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1983 | 0
384 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010087 | 112 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1982 | 0
385 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010088 | 66 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1978 | 0
386 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010089 | 102 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
387 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010090 | 38 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1983 | 0
388 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010091 | 31 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1988 | 0
389 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010093 | 55 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1980 | 0
390 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010094 | 23 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1980 | 0
391 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010095 | 34 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 0
392 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010096 | 58 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1985 | 0
393 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010097 | 29 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1986 | 0
394 | KTM | Balakən | Beret kəndi | Kafi | 4010098 | 48 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1969 | 0
395 | KTM | Balakən | Beret kəndi | Kafi | 4010099 | 81 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
396 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010100 | 106 | 8 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1987 | 0
397 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Orta | 4010101 | 41 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1981 | 0
398 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010102 | 30 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
399 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010103 | 57 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1980 | 0
400 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010104 | 61 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1989 | 0
401 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Yaxşı | 4010105 | 19 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1991 | 0
402 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010106 | 32 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1984 | 0
403 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Kafi | 4010107 | 93 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1966 | 0
404 | KTM | Balakən | Beret kəndi | Kafi | 4010155 | 4 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
405 | KTM | Balakən | Balakən rayonu | Əla | 4010092 | 118 | 18 | 6/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0