## TM və KTM (hidden)
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Oğuz EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (KVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Kafi | 4053031 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
2 | KTM | Oğuz | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 4050101 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
3 | KTM | Oğuz | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 4050102 | 0 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
4 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050103 | 13 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2009 | 0
5 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050104 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2004 | 0
6 | KTM | Oğuz | Nərinanov küçəsi | Orta | 4050053 | 241 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2003 | 0
7 | KTM | Oğuz | Rəsulzadə küçəsi | Kafi | 4050055 | 105 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
8 | KTM | Oğuz | Nizami küçəsi | Kafi | 4050056 | 185 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1993 | 0
9 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050058 | 111 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
10 | KTM | Oğuz | Cavanşir küçəsi | Kafi | 4050060 | 31 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1971 | 0
11 | KTM | Oğuz | Təbriz küçəsi | Kafi | 4050061 | 104 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 0
12 | KTM | Oğuz | Ş.Qurbanov küçəsi | Yaxşı | 4050062 | 60 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1990 | 0
13 | KTM | Oğuz | Axundov küçəsi | Kafi | 4050063 | 18 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1970 | 0
14 | KTM | Oğuz | Axundov küçəsi | Kafi | 4050064 | 44 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1974 | 0
15 | KTM | Oğuz | H.Naxçıvanlı küçəsi | Kafi | 4050065 | 2 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1976 | 0
16 | KTM | Oğuz | Cavanşir küçəsi | Orta | 4050067 | 154 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2006 | 0
17 | KTM | Oğuz | Düşərgə | Kafi | 4050068 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1970 | 0
18 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Kafi | 4050069 | 149 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 0
19 | KTM | Oğuz | İ.Rəhimov küçəsi | Yaxşı | 4050070 | 75 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2008 | 0
20 | KTM | Oğuz | N.Nərimanov küçəsi | Kafi | 4050072 | 115 | 31 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
21 | KTM | Oğuz | Xətai küçəsi | Yaxşı | 4050073 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
22 | KTM | Oğuz | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 4050074 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2005 | 0
23 | KTM | Oğuz | A.Əsgərov küçəsi | Yaxşı | 4050075 | 102 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2008 | 0
24 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Yaxşı | 4054001 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2012 | 0
25 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Yaxşı | 4054002 | 65 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2013 | 0
26 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Əla | 4054003 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
27 | KTM | Oğuz | Əzizbəyov küçəsi | Əla | 4050054 | 161 | 61 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
28 | KTM | Oğuz | Q.Ağakişiyev küçəsi | Əla | 4050057 | 243 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
29 | KTM | Oğuz | Cavanşir küçəsi | Əla | 4050059 | 61 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 0
30 | KTM | Oğuz | Dədə qorqud küçəsi | Əla | 4050066 | 27 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
31 | KTM | Oğuz | S.Qazıyev küçəsi | Əla | 4050071 | 80 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
32 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Əla | 4050203 | 26 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2016 | 0
33 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050105 | 9 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1977 | 0
34 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050107 | 112 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
35 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050108 | 61 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1976 | 0
36 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050110 | 20 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1992 | 0
37 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050112 | 37 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1982 | 0
38 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050113 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
39 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Əla | 4050106 | 68 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
40 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Əla | 4050111 | 36 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
41 | TM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050109 | 61 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1998 | 0
42 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050002 | 2 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
43 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050003 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1973 | 0
44 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050004 | 76 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1980 | 0
45 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050005 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2014 | 0
46 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050007 | 42 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1984 | 0
47 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050008 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
48 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050009 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
49 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050010 | 81 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2012 | 0
50 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050011 | 18 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1987 | 0
51 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050012 | 100 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 0
52 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Əla | 4050207 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
53 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Əla | 4050001 | 47 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
54 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Əla | 4050006 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
55 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050076 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1990 | 0
56 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050077 | 61 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1976 | 0
57 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050078 | 69 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1999 | 0
58 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050079 | 61 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 0
59 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050080 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 0
60 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050081 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2002 | 0
61 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050082 | 11 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2011 | 0
62 | KTM | Oğuz | Dəvəbatan kəndi | Kafi | 4050083 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1980 | 0
63 | KTM | Oğuz | Calğalıq kəndi | Kafi | 4050084 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1981 | 0
64 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Kafi | 4050085 | 17 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1981 | 0
65 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Kafi | 4050086 | 21 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1982 | 0
66 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Kafi | 4050088 | 78 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986 | 0
67 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050089 | 43 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2010 | 0
68 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Kafi | 4050090 | 116 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 0
69 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050091 | 2 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1975 | 0
70 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050093 | 24 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
71 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Orta | 4050094 | 41 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
72 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Əla | 4050095 | 115 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
73 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050097 | 66 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
74 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050098 | 55 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
75 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050099 | 4 | 6 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1962 | 0
76 | KTM | Oğuz | Daşağıl kəndi | Kafi | 4050100 | 72 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1986 | 0
77 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2014 | 0
78 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Əla | 4054004 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
79 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Əla | 4054005 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2015 | 0
80 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Əla | 4050087 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 0
81 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Əla | 4050092 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
82 | KTM | Oğuz | Göbür kəndi | Əla | 4050096 | 22 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
83 | KTM | Oğuz | Xalxalqışlaq kəndi | Kafi | 4050013 | 45 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
84 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050014 | 1 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
85 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050015 | 16 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
86 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050016 | 32 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2012 | 0
87 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Kafi | 4050017 | 25 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
88 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Kafi | 4050019 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 0
89 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050020 | 34 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1983 | 0
90 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050021 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2012 | 0
91 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Kafi | 4050022 | 55 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1967 | 0
92 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Kafi | 4050023 | 58 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1980 | 0
93 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050024 | 68 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1987 | 0
94 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050025 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979 | 0
95 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050026 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1978 | 0
96 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050027 | 9 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1982 | 0
97 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050028 | 17 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1987 | 0
98 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050029 | 24 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1991 | 0
99 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050030 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1991 | 0
100 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050031 | 43 | 17 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1991 | 0
101 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050032 | 38 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 80 | 1991 | 0
102 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050036 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1991 | 0
103 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050037 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
104 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050038 | 62 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
105 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050039 | 111 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
106 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050040 | 67 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1977 | 0
107 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050041 | 42 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
108 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050042 | 55 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 0
109 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050043 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
110 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Kafi | 4050044 | 36 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1969 | 0
111 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050045 | 7 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1990 | 0
112 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050046 | 66 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
113 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050047 | 55 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1990 | 0
114 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050048 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2008 | 0
115 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050049 | 19 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2008 | 0
116 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050050 | 54 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2008 | 0
117 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050051 | 20 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008 | 0
118 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050052 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2008 | 0
119 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Əla | 4050018 | 46 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
120 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050033 | 77 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
121 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050034 | 52 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
122 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Əla | 4050035 | 113 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 0
123 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050155 | 31 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1992 | 0
124 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4053077 | 34 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1996 | 0
125 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050156 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2000 | 0
126 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050159 | 30 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
127 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Orta | 4050160 | 59 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2013 | 0
128 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050162 | 15 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1966 | 0
129 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050163 | 77 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015 | 0
130 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050164 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 0
131 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050165 | 25 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
132 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050166 | 31 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1990 | 0
133 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050167 | 25 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
134 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050168 | 59 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1973 | 0
135 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050169 | 2 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1986 | 0
136 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050171 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1977 | 0
137 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050172 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1988 | 0
138 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050173 | 62 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1979 | 0
139 | KTM | Oğuz | Qarabaldır kəndi | Yaxşı | 4050174 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1990 | 0
140 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050157 | 46 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2015 | 0
141 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050158 | 63 | 51 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
142 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050161 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
143 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Əla | 4050170 | 15 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
144 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050128 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
145 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050129 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993 | 0
146 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050130 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 0
147 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050131 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
148 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050132 | 53 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1977 | 0
149 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050133 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1993 | 0
150 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050134 | 54 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 0
151 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050135 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2008 | 0
152 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050136 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2008 | 0
153 | TM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4053073 | 28 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1998 | 0
154 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Yaxşı | 4050137 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 0
155 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Əla | 4050138 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2016 | 0
156 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050139 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
157 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050140 | 64 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1985 | 0
158 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050141 | 53 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
159 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050142 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
160 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050143 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 0
161 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050144 | 38 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 0
162 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Əla | 4050145 | 21 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2015 | 0
163 | KTM | Oğuz | Böyük Söyüdlü kəndi | Kafi | 4050146 | 27 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1983 | 0
164 | KTM | Oğuz | Astarxanovka kəndi | Kafi | 4050147 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1989 | 0
165 | KTM | Oğuz | Astarxanovka kəndi | Yaxşı | 4050148 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2010 | 0
166 | KTM | Oğuz | Vladimirovka kəndi | Yaxşı | 4050149 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
167 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050150 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1983 | 0
168 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050151 | 51 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1983 | 0
169 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050152 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1983 | 0
170 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Yaxşı | 4050153 | 14 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2014 | 0
171 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Yaxşı | 4050177 | 13 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2011 | 0
172 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Yaxşı | 4050178 | 18 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 2012 | 0
173 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Kafi | 4050179 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 0
174 | KTM | Oğuz | Daşüz kəndi | Kafi | 4050180 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1977 | 0
175 | KTM | Oğuz | Daşüz kəndi | Kafi | 4050181 | 3 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
176 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Kafi | 4050182 | 42 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1991 | 0
177 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Yaxşı | 4050183 | 17 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2012 | 0
178 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Yaxşı | 4050184 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2010 | 0
179 | KTM | Oğuz | Dəymədərə kəndi | Yaxşı | 4050185 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2010 | 0
180 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050186 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2011 | 0
181 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Yaxşı | 4050187 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2010 | 0
182 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050188 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1987 | 0
183 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050189 | 17 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
184 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050190 | 24 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1960 | 0
185 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050191 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1980 | 0
186 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050192 | 49 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1960 | 0
187 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050193 | 31 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1987 | 0
188 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050194 | 37 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1975 | 0
189 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050196 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1987 | 0
190 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050197 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1987 | 0
191 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050198 | 55 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
192 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050199 | 8 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1983 | 0
193 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050200 | 107 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1970 | 0
194 | KTM | Oğuz | Mollalı kəndi | Əla | 4050201 | 71 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
195 | KTM | Oğuz | Mollalı kəndi | Yaxşı | 4050202 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2011 | 0
196 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Yaxşı | 4053082 | 19 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2005 | 0
197 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Əla | 4050206 | 79 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 0
198 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Əla | 4050175 | 27 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2017 | 0
199 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Əla | 4050176 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 0
200 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Əla | 4050195 | 145 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2017 | 0
201 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050114 | 8 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
202 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050115 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
203 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Yaxşı | 4050116 | 12 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2002 | 0
204 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050117 | 16 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1984 | 0
205 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050118 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
206 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050119 | 18 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 77 | 1964 | 0
207 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050120 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1984 | 0
208 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050121 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1977 | 0
209 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050122 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
210 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050124 | 14 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2010 | 0
211 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
212 | KTM | Oğuz | Yenikənd kəndi | Kafi | 4053063 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
213 | KTM | Oğuz | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 4050126 | 48 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1991 | 0
214 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050127 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 0
215 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4053067 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
216 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050205 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013 | 0
217 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Əla | 4050123 | 81 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2017 | 0

## Oğuz
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (KVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Oğuz | Oğuz rayon Hallavar kəndi | Yaxşı | 4050001 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.9166 | 2017 | 0 |  | 55
2 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Kafi | 4050002 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24 | 1987 | 0 |  | 1
3 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050003 | 52 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 17.6868 | 2017 | 0 |  | 59
4 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050004 | 40 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.2847 | 2018 | 0 |  | 53
5 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050005 | 64 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.8822 | 2017 | 0 |  | 68
6 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050006 | 43 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.3879 | 2017 | 0 |  | 49
7 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050007 | 85 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.7624 | 2017 | 0 |  | 90
8 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050008 | 36 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.1619 | 2017 | 0 |  | 38
9 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050009 | 27 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.94 | 2017 | 0 |  | 30
10 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050010 | 23 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.56 | 2017 | 0 |  | 36
11 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050011 | 19 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.5761 | 2017 | 0 |  | 19
12 | KTM | Oğuz | Tayfılı kəndi | Yaxşı | 4050012 | 38 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.4468 | 2017 | 0 |  | 46
13 | KTM | Oğuz | Xalxalqışlaq kəndi | Yaxşı | 4050013 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24.3 | 2017 | 0 |  | 52
14 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Kafi | 4050014 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7198 | 1983 | 0 |  | 29
15 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050016 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.5057 | 2017 | 0 |  | 26
16 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050017 | 22 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 17.6868 | 2017 | 0 |  | 27
17 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050018 | 78 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 11.4403 | 2017 | 0 |  | 87
18 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050019 | 55 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.5287 | 2017 | 0 |  | 62
19 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050020 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.0115 | 2017 | 0 |  | 17
20 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050021 | 27 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.2112 | 2017 | 0 |  | 29
21 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050022 | 23 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.3994 | 2017 | 0 |  | 27
22 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050023 | 32 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26.5631 | 2017 | 0 |  | 34
23 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Yaxşı | 4050024 | 46 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21 | 2017 | 0 |  | 51
24 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Yaxşı | 4050025 | 74 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22.3 | 2017 | 0 |  | 82
25 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050026 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.2349 | 2017 | 0 |  | 26
26 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050027 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.856 | 2017 | 0 |  | 37
27 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050028 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.2579 | 2017 | 0 |  | 34
28 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050029 | 8 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 8.6 | 2017 | 0 |  | 10
29 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050030 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.6702 | 2017 | 0 |  | 36
30 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050031 | 84 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 14.1676 | 2017 | 0 |  | 104
31 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050032 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.1997 | 2017 | 0 |  | 40
32 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050033 | 26 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.8585 | 2017 | 0 |  | 29
33 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050034 | 45 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.564 | 2017 | 0 |  | 51
34 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050035 | 53 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.0418 | 2017 | 0 |  | 61
35 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050036 | 31 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18.0471 | 2017 | 0 |  | 34
36 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050037 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.2816 | 2017 | 0 |  | 26
37 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050038 | 89 | 25 | 10/0,4 | 400 | 1 | 17.9598 | 2017 | 0 |  | 114
38 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050039 | 83 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 14.1436 | 2017 | 0 |  | 87
39 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050040 | 51 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.2816 | 2017 | 0 |  | 52
40 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050041 | 47 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 21.7704 | 2017 | 0 |  | 67
41 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050042 | 10 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.0444 | 2017 | 0 |  | 14
42 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050043 | 102 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.3642 | 2017 | 0 |  | 104
43 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050044 | 69 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.0819 | 2017 | 0 |  | 72
44 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050045 | 20 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.7054 | 2017 | 0 |  | 23
45 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050046 | 60 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 17.3865 | 2017 | 0 |  | 73
46 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050047 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.3994 | 2017 | 0 |  | 59
47 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050048 | 29 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.5849 | 2017 | 0 |  | 39
48 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050049 | 16 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 15.0312 | 2017 | 0 |  | 26
49 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050050 | 44 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.5998 | 2017 | 0 |  | 49
50 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050051 | 41 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.6465 | 2017 | 0 |  | 49
51 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050052 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.5524 | 2017 | 0 |  | 31
52 | KTM | Oğuz | Oğuz ş. Nərinanov küç | Yaxşı | 4050053 | 137 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 13.8 | 2017 | 0 |  | 144
53 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Əzizbəyov k. | Yaxşı | 4050054 | 193 | 109 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 24.9827 | 2017 | 0 |  | 302
54 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh .Rəsulzadə.k | Yaxşı | 4050055 | 75 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.9 | 2017 | 0 |  | 88
55 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Nizami k. | Yaxşı | 4050056 | 240 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28.2 | 2017 | 0 |  | 245
56 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Q.Ağakişiyev k. | Yaxşı | 4050057 | 242 | 24 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.19 | 2017 | 0 |  | 266
57 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. HəƏliyev k. | Yaxşı | 4050058 | 165 | 60 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 23.3954 | 2017 | 0 |  | 225
58 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Cavanşir k. | Yaxşı | 4050059 | 83 | 19 | 10/0,4 | 400 | 1 | 13.1261 | 2017 | 0 |  | 102
59 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh .Cavanşir küç | Yaxşı | 4050060 | 158 | 35 | 10/0,4 | 630 | 1 | 14.1758 | 2017 | 0 |  | 193
60 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Təbriz küç. | Yaxşı | 4050061 | 249 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 25.3 | 2017 | 0 |  | 278
61 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Ş.Qurbanov küç | Yaxşı | 4050062 | 235 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 23.3 | 2017 | 0 |  | 248
62 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Axundov küç. | Yaxşı | 4050063 | 139 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 12.5275 | 2017 | 0 |  | 142
63 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Axundov küç. | Yaxşı | 4050064 | 212 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35.2504 | 2017 | 0 |  | 222
64 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. Dədə qorqud k.. | Yaxşı | 4050066 | 133 | 62 | 10/0,4 | 630 | 1 | 27.1429 | 2017 | 0 |  | 195
65 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. S.Qazıyev küç. | Yaxşı | 4050071 | 83 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 18.79 | 2017 | 0 |  | 121
66 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. S.Qazıyev küç. | Kafi | 4050072 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 17.3 | 1995 | 0 |  | 1
67 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050076 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 5.1 | 1990 | 0 |  | 1
68 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050077 | 68 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 16.3 | 1976 | 0 |  | 73
69 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050078 | 101 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.2 | 1999 | 0 |  | 111
70 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Kafi | 4050079 | 100 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 57.5 | 2012 | 0 |  | 102
71 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050080 | 38 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.2 | 2017 | 0 |  | 41
72 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050081 | 15 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.03 | 2017 | 0 |  | 16
73 | KTM | Oğuz | Dəvəbatan ym | Yaxşı | 4050083 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.4 | 2017 | 0 |  | 9
74 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Yaxşı | 4050085 | 36 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.05 | 2017 | 0 |  | 38
75 | KTM | Oğuz | Malıx kəndi | Yaxşı | 4050086 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.5359 | 2017 | 0 |  | 27
76 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050087 | 45 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.9444 | 2017 | 0 |  | 57
77 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050088 | 65 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.5 | 2017 | 0 |  | 69
78 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050089 | 39 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.95 | 2017 | 0 |  | 47
79 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050090 | 79 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 14.98 | 2017 | 0 |  | 83
80 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050091 | 11 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.98 | 1980 | 0 |  | 13
81 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Yaxşı | 4050092 | 57 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.07 | 2017 | 0 |  | 61
82 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050093 | 36 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.63 | 1980 | 0 |  | 39
83 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Kafi | 4050094 | 38 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 13.07 | 1980 | 0 |  | 47
84 | KTM | Oğuz | Muxas kəndi | Yaxşı | 4050095 | 117 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 14.7186 | 2018 | 0 |  | 128
85 | KTM | Oğuz | B.Daşağıl k. | Kafi | 4050096 | 62 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 13.0736 | 1980 | 0 |  | 66
86 | KTM | Oğuz | B.Daşağıl k. | Kafi | 4050098 | 60 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.54 | 1983 | 0 |  | 64
87 | TM | Oğuz | B.Daşağıl k. | Kafi | 4050099 | 4 | 8 | 10/0,4 | 50 | 1 | 18.42 | 1983 | 0 |  | 12
88 | KTM | Oğuz | B.Daşağıl k. | Kafi | 4050100 | 38 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 18.7 | 1983 | 0 |  | 46
89 | KTM | Oğuz | B.Daşağıl k. | Yaxşı | 4050238 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 8.9 | 2023 | 0 |  | 3
90 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. M.Əzizbəyov k. | Kafi | 4050101 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.04 | 1998 | 0 |  | 1
91 | KTM | Oğuz | Oğuz şəh. H.Əliyev küç. | Kafi | 4050104 | 0 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 19.16 | 2004 | 0 |  | 3
92 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Kafi | 4050105 | 2 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 14.9123 | 1977 | 0 |  | 4
93 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050106 | 107 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.7692 | 2017 | 0 |  | 112
94 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050107 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.987 | 2017 | 0 |  | 60
95 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050108 | 68 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.44 | 2017 | 0 |  | 78
96 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050109 | 56 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.2 | 2017 | 0 |  | 59
97 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050110 | 30 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.28 | 2017 | 0 |  | 36
98 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050111 | 62 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.56 | 2015 | 0 |  | 67
99 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050112 | 67 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.7 | 2017 | 0 |  | 72
100 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050114 | 11 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12.22 | 2007 | 0 |  | 13
101 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050115 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.0552 | 1984 | 0 |  | 27
102 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050116 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18 | 2002 | 0 |  | 23
103 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050117 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 16 | 1984 | 0 |  | 26
104 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4050118 | 7 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14 | 1984 | 0 |  | 9
105 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050119 | 23 | 4 | 10/0,4 | 50 | 1 | 21.1 | 1964 | 0 |  | 27
106 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4050120 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 36.2 | 1984 | 0 |  | 16
107 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050121 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 17.3 | 1977 | 0 |  | 15
108 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050122 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.4 | 1978 | 0 |  | 32
109 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Yaxşı | 4050123 | 77 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 14.1 | 2017 | 0 |  | 81
110 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050124 | 12 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.5 | 2010 | 0 |  | 20
111 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19.8 | 1984 | 0 |  | 1
112 | KTM | Oğuz | Yenikənd kəndi | Kafi | 4050126 | 71 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.8 | 1991 | 0 |  | 72
113 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050127 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 43.5 | 1990 | 0 |  | 9
114 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050128 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 14 | 1979 | 0 |  | 5
115 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050129 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.7758 | 1977 | 0 |  | 68
116 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050130 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 0 | 1977 | 0 |  | 1
117 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050131 | 69 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.2657 | 1993 | 0 |  | 72
118 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050132 | 46 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.4 | 1988 | 0 |  | 55
119 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050133 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19.6618 | 1977 | 0 |  | 53
120 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050134 | 26 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 11.3517 | 1998 | 0 |  | 33
121 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050135 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.6695 | 1993 | 0 |  | 50
122 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4050136 | 51 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 33.5 | 2014 | 0 |  | 55
123 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Kafi | 4050137 | 19 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.8 | 2012 | 0 |  | 19
124 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Yaxşı | 4050138 | 62 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.4 | 2016 | 0 |  | 67
125 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Yaxşı | 4050139 | 7 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.4 | 2016 | 0 |  | 8
126 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Kafi | 4050140 | 93 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.2 | 1985 | 0 |  | 97
127 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Kafi | 4050143 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.54 | 1986 | 0 |  | 31
128 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Kafi | 4050145 | 39 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 13.6 | 2015 | 0 |  | 42
129 | KTM | Oğuz | Böyük söyüdlü | Kafi | 4050146 | 55 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.02 | 1984 | 0 |  | 59
130 | KTM | Oğuz | Astarxanovka | Kafi | 4050147 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.04 | 1989 | 0 |  | 19
131 | KTM | Oğuz | Astarxanovka | Kafi | 4050148 | 56 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.8 | 2010 | 0 |  | 60
132 | KTM | Oğuz | Vladimirrovka | Kafi | 4050149 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 11.32 | 1990 | 0 |  | 20
133 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050150 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 | 1983 | 0 |  | 47
134 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050151 | 60 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.4 | 1983 | 0 |  | 64
135 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050152 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.7 | 1983 | 0 |  | 41
136 | KTM | Oğuz | Qarabulaq kəndi | Kafi | 4050153 | 21 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.7 | 2014 | 0 |  | 23
137 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050155 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 31.0225 | 1992 | 0 |  | 37
138 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050156 | 57 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.2 | 2000 | 0 |  | 63
139 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050157 | 53 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.418 | 2017 | 0 |  | 57
140 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050158 | 107 | 57 | 10/0,4 | 250 | 1 | 57.9222 | 2015 | 0 |  | 164
141 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050159 | 3 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.5 | 1984 | 0 |  | 10
142 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050160 | 57 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.8 | 2013 | 0 |  | 59
143 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050161 | 68 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 19.8 | 1992 | 0 |  | 76
144 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050162 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.587 | 1966 | 0 |  | 40
145 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050163 | 66 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.1 | 2015 | 0 |  | 69
146 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050164 | 9 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.7 | 1990 | 0 |  | 11
147 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050165 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.8 | 1985 | 0 |  | 30
148 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050166 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.4348 | 1990 | 0 |  | 47
149 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050167 | 30 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17 | 1983 | 0 |  | 33
150 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050168 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.0966 | 1973 | 0 |  | 60
151 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050169 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 18.7 | 1986 | 0 |  | 15
152 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Yaxşı | 4050170 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.1 | 2016 | 0 |  | 38
153 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050171 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.2112 | 1977 | 0 |  | 37
154 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4050172 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 19.3599 | 1988 | 0 |  | 17
155 | KTM | Oğuz | Qarabaldır kəndi | Kafi | 4050173 | 65 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19.6618 | 1990 | 0 |  | 71
156 | KTM | Oğuz | Qarabaldır kəndi | Kafi | 4050174 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19.9638 | 1979 | 0 |  | 40
157 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Yaxşı | 4050175 | 43 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.0459 | 2017 | 0 |  | 48
158 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Yaxşı | 4050176 | 45 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.9 | 2017 | 0 |  | 49
159 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Kafi | 4050177 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 14.4 | 2011 | 0 |  | 23
160 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Kafi | 4050178 | 27 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 14.4 | 2012 | 0 |  | 28
161 | KTM | Oğuz | Yemişənli kəndi | Kafi | 4050179 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.8 | 1980 | 0 |  | 24
162 | KTM | Oğuz | Daşüz ym | Kafi | 4050180 | 21 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 21.5 | 1977 | 0 |  | 25
163 | KTM | Oğuz | Daşüz ym | Kafi | 4050181 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.7 | 1985 | 0 |  | 12
164 | KTM | Oğuz | Dəmədərə kəndi | Kafi | 4050182 | 37 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 14.2271 | 1991 | 0 |  | 42
165 | KTM | Oğuz | Dəmədərə kəndi | Kafi | 4050183 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20.2657 | 2012 | 0 |  | 26
166 | KTM | Oğuz | Dəmədərə kəndi | Kafi | 4050184 | 32 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 17.8502 | 2010 | 0 |  | 36
167 | TM | Oğuz | Dəmədərə kəndi | Kafi | 4050185 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.2891 | 2010 | 0 |  | 23
168 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050186 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36.7559 | 2011 | 0 |  | 42
169 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050187 | 72 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33.1 | 2010 | 0 |  | 74
170 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050188 | 18 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.7668 | 1987 | 0 |  | 24
171 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050189 | 29 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.0444 | 1980 | 0 |  | 33
172 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050190 | 25 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 26.0183 | 1960 | 0 |  | 27
173 | KTM | Oğuz | Dəymədağlı kəndi | Kafi | 4050191 | 19 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 15.7334 | 1980 | 0 |  | 23
174 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050192 | 15 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 26.2 | 1960 | 0 |  | 15
175 | KTM | Oğuz | Tərkeş kəndi | Kafi | 4050193 | 37 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.4565 | 1987 | 0 |  | 52
176 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050194 | 40 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.1148 | 1975 | 0 |  | 52
177 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050195 | 69 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 27.1751 | 1980 | 0 |  | 69
178 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Kafi | 4050196 | 43 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 26.2446 | 1987 | 0 |  | 45
179 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050197 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 11.8116 | 1987 | 0 |  | 2
180 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050198 | 37 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.9275 | 1984 | 0 |  | 49
181 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050199 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.0669 | 1983 | 0 |  | 31
182 | KTM | Oğuz | Xaçmazqışlaq kəndi | Kafi | 4050200 | 75 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24.1163 | 1970 | 0 |  | 76
183 | KTM | Oğuz | Mollalı kəndi | Yaxşı | 4050201 | 89 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 14.9 | 2016 | 0 |  | 93
184 | KTM | Oğuz | Mollalı kəndi | Kafi | 4050202 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 14.2 | 2011 | 0 |  | 47
185 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Yaxşı | 4050203 | 119 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 24.12 | 2017 | 0 |  | 132
186 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050204 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.4857 | 2017 | 0 |  | 58
187 | KTM | Oğuz | Yaqublu kəndi | Kafi | 4050205 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.6 | 2013 | 0 |  | 16
188 | KTM | Oğuz | Sincan kəndi | Yaxşı | 4050206 | 82 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.9166 | 2015 | 0 |  | 84
189 | KTM | Oğuz | Tayfılı kəndi | Yaxşı | 4050207 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.694 | 2017 | 0 |  | 18
190 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050208 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 21.3 | 2017 | 0 |  | 14
191 | KTM | Oğuz | Qumlaq kəndi | Yaxşı | 4050209 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.5287 | 2017 | 0 |  | 32
192 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050210 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.4109 | 2017 | 0 |  | 25
193 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050211 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.3879 | 2017 | 0 |  | 16
194 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050212 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.2 | 2017 | 0 |  | 26
195 | KTM | Oğuz | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 4050213 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.75 | 2017 | 0 |  | 9
196 | KTM | Oğuz | Tayfılı kəndi | Yaxşı | 4050214 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.8233 | 2017 | 0 |  | 32
197 | KTM | Oğuz | Tayfılı kəndi | Yaxşı | 4050215 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.329 | 2017 | 0 |  | 21
198 | KTM | Oğuz | Tayfılı kəndi | Yaxşı | 4050216 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.795 | 2017 | 0 |  | 26
199 | KTM | Oğuz | Tayfılı kəndi | Yaxşı | 4050217 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.1056 | 2017 | 0 |  | 18
200 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050218 | 10 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.5409 | 2017 | 0 |  | 12
201 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050219 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.1523 | 2017 | 0 |  | 29
202 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050220 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.5172 | 2017 | 0 |  | 41
203 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050221 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.5148 | 2017 | 0 |  | 48
204 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050222 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.635 | 2017 | 0 |  | 26
205 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050223 | 21 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.9526 | 2017 | 0 |  | 22
206 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050224 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.8822 | 2017 | 0 |  | 8
207 | KTM | Oğuz | Filfilli kəndi | Yaxşı | 4050225 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.5 | 2017 | 0 |  | 51
208 | KTM | Oğuz | Xalxal kəndi | Yaxşı | 4050226 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.4698 | 2017 | 0 |  | 31
209 | KTM | Oğuz | Xalxalqışlaq kəndi | Yaxşı | 4050227 | 6 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.9 | 2017 | 0 |  | 7
210 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050228 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.1408 | 2017 | 0 |  | 8
211 | KTM | Oğuz | Ərmənət kəndi | Yaxşı | 4050229 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.1523 | 2017 | 0 |  | 6
212 | KTM | Oğuz | Xaçmaz kəndi | Yaxşı | 4050230 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.2701 | 2017 | 0 |  | 31
213 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050231 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 16.1254 | 2017 | 0 |  | 57
214 | KTM | Oğuz | Bucaq kəndi | Yaxşı | 4050232 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.7 | 2017 | 0 |  | 9
215 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050233 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.5517 | 2017 | 0 |  | 37
216 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050234 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.5761 | 2017 | 0 |  | 18
217 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050235 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.0459 | 2017 | 0 |  | 44
218 | KTM | Oğuz | Calud kəndi | Yaxşı | 4050236 | 21 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.8347 | 2017 | 0 |  | 22
219 | KTM | Oğuz | Bayan kəndi | Yaxşı | 4050237 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.32 | 2017 | 0 |  | 40
220 | KTM | Oğuz | Zərrab kəndi | Kafi | 4053056 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.23 | 2002 | 0 |  | 13
221 | KTM | Oğuz | Top kəndi | Kafi | 4053059 | 45 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 37.6 | 1985 | 0 |  | 48
222 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4053072 | 20 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 22.05 | 1977 | 0 |  | 22
223 | KTM | Oğuz | Padar kəndi | Kafi | 4053073 | 69 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 33.61 | 1985 | 0 |  | 83
224 | KTM | Oğuz | Kərimli kəndi | Kafi | 4053079 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 18.5 | 1983 | 0 |  | 4
225 | KTM | Oğuz | Oğuz şəhəri | Kafi | 4054004 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.5172 | 2015 | 0 |  | 34