## Qax
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Qax | Qax ş. S.Əsgərova küç | yaxşı | 4030001 | 140 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 2009 | 55
2 | KTM | Qax | Qax ş. C.Cabbarlı küç | yaxşı | 4030002 | 158 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39 | 1984 | 62
3 | KTM | Qax | Qax ş. V.Eyvazov küç | yaxşı | 4030003 | 197 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 15 | 1983 | 60
4 | KTM | Qax | Qax ş. Vaqif küç | yaxşı | 4034001 | 69 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1990 | 25
5 | KTM | Qax | Qax ş. V.Eyvazov.küç | yaxşı | 4030004 | 92 | 20 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49 | 1982 | 49
6 | KTM | Qax | Qax ş. M.Ə.Sabir küç | yaxşı | 4034003 | 34 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 51 | 1987 | 20
7 | KTM | Qax | Qax ş. M.Məmmədov küç | yaxşı | 4030005 | 21 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 18 | 1984 | 11
8 | KTM | Qax | Qax ş. Axundov küç | yaxşı | 4030006 | 72 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 10 | 1980 | 16
9 | KTM | Qax | Qax ş. Axundov küç | yaxşı | 4030007 | 5 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1993 | 28
10 | TM | Qax | Qax ş.Azərbaycan küç | kafi | 4030008 | 168 | 38 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1967 | 88
11 | KTM | Qax | Qax ş.Azərbaycan küç | əla | 4030255 | 80 |  | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 2018 | 20
12 | TM | Qax | Qax ş.Vidadi küç | kafi | 4030009 | 146 | 41 | 10/0,4 | 160 | 1 | 57 | 1992 | 91
13 | TM | Qax | Qax ş.Vidadi küç | kafi | 4030010 | 160 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 5 | 1974 | 50
14 | KTM | Qax | Qax ş.Vidadi küç | əla | 4030011 | 91 | 32 | 10/0,4 | 400 | 1 | 13 | 1964 | 52
15 | KTM | Qax | Qax ş. | əla | 4030275 | 80 |  | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2020 | 15
16 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | yaxşı | 4034015 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 9 | 1992 | 14
17 | KTM | Qax | H.Əliyev pr. | yaxşı | 4030016 |  | 54 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2021 | 65
18 | TM | Qax | Qax ş. M. Məmmədov küç | kafi | 4030012 | 192 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 1993 | 80
19 | KTM | Qax | Qax ş. H.Əliyev pr. | kafi | 4030013 | 187 | 124 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59 | 1981 | 236
20 | KTM | Qax | Qax ş. H.Əliyev pr. | kafi | 4034016 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31 | 1987 | 31
21 | KTM | Qax | Qax ş. Ü.Hacıbəyov.küç | yaxşı | 4034017 | 69 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1975 | 72
22 | KTM | Qax | Qax ş.İ.Mustafayev küç | kafi | 4030014 | 2 | 10 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 50
23 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4030027 | 37 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 |  | 24
24 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4030197 | 1 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1972 | 19
25 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | əla | 4034030 | 7 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 9 | 2015 | 14
26 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4034031 | 69 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 21 | 1984 | 53
27 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | kafi | 4034032 | 49 | 7 | 10/0,4 | 60 | 1 | 35 | 1962 | 21
28 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4030198 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 1975 | 16
29 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4030199 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 2007 | 16
30 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4030187 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2013 | 10
31 | KTM | Qax | Əmircan kəndi | yaxşı | 4030280 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 33 |  | 13
32 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | yaxşı | 4030028 | 78 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27 | 1974 | 27
33 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | kafi | 4030200 |  |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 2007 | 14
34 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | yaxşı | 4030228 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 33 | 1976 | 13
35 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | kafi | 4030186 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 50 | 2015 | 13
36 | KTM | Qax | Meşəbaş kəndi | yaxşı | 4030256 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 50 | 2019 | 13
37 | KTM | Qax | Marsan kəndi | kafi | 4030164 | 74 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1974 | 61
38 | TM | Qax | Marsan kəndi | kafi | 4034213 | 75 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 1977 | 120
39 | KTM | Qax | Marsan kəndi | yaxşı | 4034215 | 27 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 56 | 1974 | 35
40 | KTM | Qax | Marsan kəndi | yaxşı | 4034216 | 29 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1991 | 26
41 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | kafi | 4030165 | 21 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1964 | 35
42 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | kafi | 4030166 | 101 | 7 | 10/0,4 | 180 | 1 | 42 | 1974 | 76
43 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | yaxşı | 4030167 | 79 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44 | 1989 | 44
44 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | yaxşı | 4030168 | 25 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 54 | 1983 | 34
45 | KTM | Qax | Turaclı kəndi | yaxşı | 4030144 | 20 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 32 |  | 32
46 | KTM | Qax | Alatəmir kəndi | yaxşı | 4030169 | 89 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1973 | 43
47 | KTM | Qax | Alatəmir kəndi | kafi | 4030170 | 109 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1967 | 61
48 | KTM | Qax | Alatəmir kəndi | yaxşı | 4030238 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2017 | 10
49 | KTM | Qax | Qarameşə kəndi | kafi | 4030171 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1980 | 42
50 | KTM | Qax | K.Alatımir kəndi | kafi | 4030172 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 1973 | 14
51 | KTM | Qax | Kimya birliyi | kafi | 4030161 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 18 | 1983 | 11
52 | KTM | Qax | Fıstıqlı kəndi | əla | 4030173 | 37 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2015 | 40
53 | KTM | Qax | Fıstıqlı kəndi | kafi | 4034218 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1973 | 30
54 | KTM | Qax | Fıstıqlı kəndi | yaxşı | 4030192 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2010 | 10
55 | KTM | Qax | Çüdüllü kəndi | əla | 4030174 | 92 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2015 | 58
56 | KTM | Qax | Kilsəburum | yaxşı | 4030201 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 33 | 2009 | 21
57 | KTM | Qax | Armudlu kəndi | kafi | 4030029 | 35 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 | 1976 | 45
58 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | yaxşı | 4030030 | 57 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 2003 | 55
59 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | kafi | 4030031 | 59 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 39 | 1971 | 39
60 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | yaxşı | 4030032 | 51 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22 | 1979 | 55
61 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | kafi | 4030033 | 27 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 29 | 1974 | 18
62 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | kafi | 4030034 | 51 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1972 | 38
63 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | kafi | 4030035 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32 | 1981 | 32
64 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | yaxşı | 4030183 | 3 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 15 | 1966 | 9
65 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | yaxşı | 4030257 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2018 | 10
66 | KTM | Qax | Qaşqaçay kəndi | yaxşı | 4030267 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2019 | 10
67 | KTM | Qax | Malax kəndi | kafi | 4030036 | 34 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 36 | 1973 | 14
68 | KTM | Qax | Malax kəndi | kafi | 4030037 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1969 | 28
69 | KTM | Qax | Malax kəndi | yaxşı | 4034047 | 3 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20 | 1983 | 8
70 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | yaxşı | 4030193 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2014 | 10
71 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | kafi | 4030038 | 101 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1981 | 64
72 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | kafi | 4034049 | 52 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2006 | 51
73 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | yaxşı | 4030202 | 2 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 2008 | 19
74 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | yaxşı | 4030203 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 1978 | 13
75 | KTM | Qax | Əmbərçay kəndi | yaxşı | 4030261 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2018 | 10
76 | KTM | Qax | Keçqutan kəndi | yaxşı | 4030204 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 1975 | 12
77 | KTM | Qax | Keçqutan kəndi | kafi | 4030039 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1990 | 18
78 | KTM | Qax | Qımır kəndi | kafi | 4030040 | 10 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 1974 | 14
79 | KTM | Qax | Xələftala kəndi | kafi | 4030041 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 22 | 1962 | 22
80 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | kafi | 4034054 |  | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 50 | 1994 | 30
81 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | kafi | 4030042 | 39 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1976 | 25
82 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | kafi | 4030043 | 34 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31 | 1976 | 31
83 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | kafi | 4030044 | 39 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1982 | 26
84 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | kafi | 4034055 | 14 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 1982 | 15
85 | KTM | Qax | İbaxlı kəndi | kafi | 4030194 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 |  | 10
86 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | əla | 4030045 | 85 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2015 | 51
87 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | yaxşı | 4030046 | 53 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 36 | 1983 | 36
88 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | yaxşı | 4030205 |  | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 2013 | 15
89 | KTM | Qax | Qaratala kəndi | əla | 4030266 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2019 | 13
90 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | kafi | 4030047 | 83 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1974 | 61
91 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | yaxşı | 4030048 | 82 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1978 | 42
92 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | yaxşı | 4030049 | 2 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1968 | 48
93 | KTM | Qax | İngiloy-Kötüklü kəndi | yaxşı | 4030185 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2015 | 10
94 | KTM | Qax | Uzuntala kəndi | kafi | 4030050 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32 | 1964 | 32
95 | KTM | Qax | Kötüklü kəndi | kafi | 4030051 |  | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1963 | 25
96 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | kafi | 4034060 | 27 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1976 | 30
97 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | yaxşı | 4030052 | 91 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1982 | 52
98 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | yaxşı | 4030206 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16 | 2012 | 10
99 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | yaxşı | 4030231 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 1984 | 10
100 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | yaxşı | 4030243 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2017 | 11
101 | KTM | Qax | Qıpcaq kəndi | əla | 4030273 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2020 | 11
102 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030122 |  | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 46 | 1960 | 28
103 | KTM | Qax | Qaysarlı kəndi | yaxşı | 4030053 | 52 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18 | 1976 | 45
104 | KTM | Qax | Qaysarlı kəndi | kafi | 4030054 | 66 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 38 | 1963 | 23
105 | KTM | Qax | Qaysarlı kəndi | yaxşı | 4030207 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 2007 | 19
106 | KTM | Qax | Amanlı kəndi | kafi | 4030055 | 14 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 55 | 1968 | 17
107 | KTM | Qax | Amanlı kəndi | yaxşı | 4030208 | 21 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 2006 | 20
108 | KTM | Qax | Qazmalar kəndi | kafi | 4030056 | 56 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1965 | 28
109 | KTM | Qax | Qazmalar kəndi | yaxşı | 4030196 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 15 | 1999 | 9
110 | KTM | Qax | Oncallı kəndi | kafi | 4034066 | 68 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1985 | 28
111 | KTM | Qax | Oncallı kəndi | kafi | 4034067 | 39 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1973 | 28
112 | KTM | Qax | Baydarlı kəndi | kafi | 4034071 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1974 | 28
113 | KTM | Qax | Baydarlı kəndi | kafi | 4034072 | 17 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 11 | 1986 | 18
114 | KTM | Qax | Tanqıt kəndi | kafi | 4030057 | 63 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 46 | 1980 | 29
115 | KTM | Qax | Tanqit kəndi | kafi | 4030180 | 38 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 55 | 2013 | 33
116 | KTM | Qax | Almalı-Tərməçi | yaxşı | 4030230 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 45 | 2006 | 18
117 | KTM | Qax | Biləcik kəndi | yaxşı | 4030181 | 1 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 2013 | 28
118 | KTM | Qax | Biləcik kəndi | yaxşı | 4030182 | 1 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2013 | 22
119 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030066 | 94 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 18 | 2017 | 72
120 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4034120 | 106 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 22 | 2017 | 88
121 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030068 | 7 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15 | 2015 | 38
122 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030069 | 46 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 24 | 2017 | 38
123 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030246 | 14 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 8 | 2017 | 20
124 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030070 | 106 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25 | 2017 | 100
125 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030248 | 92 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 33 | 2017 | 83
126 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030072 | 229 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42 | 2015 | 105
127 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030073 | 184 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 69
128 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030074 | 130 | 54 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 1987 | 113
129 | KTM | Qax | Qax ş. Azərbaycan.küc | yaxşı | 4030021 | 47 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31 | 1955 | 78
130 | KTM | Qax | Qax ş. Ü.Hacıbəyov.küc | yaxşı | 4034019 | 16 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 23 | 2007 | 14
131 | KTM | Qax | Qax ş. V.Eyvazov küc | yaxşı | 4034020 | 17 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1983 | 18
132 | KTM | Qax | Qax ş. İ.Dağıstanlı.küc | əla | 4030018 | 71 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33 | 2015 | 53
133 | KTM | Qax | Qax ş. H.Əliyev pr. | yaxşı | 4030015 | 72 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 1979 | 80
134 | KTM | Qax | Qax ş. S.Vurğun küç | yaxşı | 4034024 | 118 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1978 | 61
135 | KTM | Qax | Qax ş. İ.Dağıstanlı.küç | yaxşı | 4030017 | 60 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33 | 1967 | 53
136 | KTM | Qax | Qax ş. H.Əliyev pr. | yaxşı | 4030019 | 128 | 24 | 10/0,4 | 320 | 1 | 44 | 1962 | 141
137 | TM | Qax | Qax ş. Vaqif küç | yaxşı | 4030020 | 193 | 46 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 1969 | 145
138 | KTM | Qax | Qax ş. H.Əliyev pr. | əla | 4030022 | 130 | 35 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46 | 1984 | 115
139 | KTM | Qax | Qax ş. A. Məmmədov küç. | yaxşı | 4030023 | 160 | 22 | 10/0,4 | 250 | 1 | 62 | 2007 | 155
140 | KTM | Qax | Qax şəhəri | yaxşı | 4034083 | 52 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48 |  | 77
141 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4030076 | 87 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1970 | 38
142 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4030077 | 55 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32 | 1984 | 32
143 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4034126 | 21 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 1978 | 14
144 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4034127 | 19 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 18 | 1969 | 11
145 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4034128 | 51 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 34 | 1978 | 21
146 | KTM | Qax | Güllük kəndi | əla | 4030078 | 115 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2015 | 58
147 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4030079 | 45 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1989 | 48
148 | KTM | Qax | Güllük kəndi | əla | 4030080 | 173 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2015 | 72
149 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4030211 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 33 | 1974 | 13
150 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4030236 |  | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 30 | 1976 | 15
151 | KTM | Qax | Güllük kəndi | yaxşı | 4030237 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 2011 | 19
152 | KTM | Qax | Güllük kəndi | kafi | 4034135 | 5 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 12 | 1975 | 12
153 | KTM | Qax | Güllük kəndi | yaxşı | 4030212 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 2011 | 16
154 | KTM | Qax | Güllük kəndi | əla | 4030271 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2020 | 16
155 | KTM | Qax | Güllük kəndi | yaxşı | 4030239 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2017 | 15
156 | KTM | Qax | Güllük kəndi | əla | 4030283 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2021 | 15
157 | KTM | Qax | Qapçay kəndi | kafi | 4030081 | 84 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 33 | 1983 | 33
158 | KTM | Qax | Qapçay kəndi | yaxşı | 4030213 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2007 | 13
159 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | kafi | 4030082 | 31 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 1981 | 14
160 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | yaxşı | 4030083 | 49 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 36 | 1878 | 36
161 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | yaxşı | 4030084 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 1981 | 42
162 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | kafi | 4034138 | 46 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1987 | 28
163 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | yaxşı | 4030085 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 1974 | 16
164 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | əla | 4030258 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2018 | 15
165 | KTM | Qax | Zərnə kəndi | əla | 4030274 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2020 | 15
166 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | yaxşı | 4030086 | 67 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 |  | 25
167 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | kafi | 4030087 | 57 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 56 | 1970 | 56
168 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | kafi | 4030088 | 51 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1972 | 35
169 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | kafi | 4030226 |  | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 33 | 1997 | 13
170 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | kafi | 4030089 | 72 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 28 | 1954 | 50
171 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | kafi | 4030090 | 58 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24 | 1982 | 38
172 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | kafi | 4030091 | 56 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1978 | 22
173 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | yaxşı | 4030244 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2017 | 15
174 | KTM | Qax | Ləkit kəndi | əla | 4030269 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2019 | 15
175 | KTM | Qax | Ləkit-Kötüklü kəndi | kafi | 4030092 | 68 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 |  | 24
176 | KTM | Qax | Ləkit-Malax kəndi | kafi | 4030093 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1978 | 25
177 | KTM | Qax | Süskən kəndi | kafi | 4030094 | 54 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 60 | 1958 | 30
178 | KTM | Qax | Süskən kəndi | yaxşı | 4030227 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2005 | 13
179 | KTM | Qax | Süskən kəndi | yaxşı | 4030195 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 60 |  | 10
180 | KTM | Qax | Çinarlı kəndi | kafi | 4030095 | 75 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 36 | 1975 | 36
181 | KTM | Qax | Qum kəndi | kafi | 4030096 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1985 | 25
182 | KTM | Qax | Qum kəndi | əla | 4030097 | 132 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 24 | 1977 | 60
183 | KTM | Qax | Qum kəndi | kafi | 4030099 | 119 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1992 | 61
184 | KTM | Qax | Qum kəndi | kafi | 4030100 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1974 | 32
185 | KTM | Qax | Qum kəndi | kafi | 4034155 | 135 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1992 | 72
186 | KTM | Qax | Qum kəndi | kafi | 4030101 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 1968 | 62
187 | KTM | Qax | Qum kəndi | kafi | 4034239 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 2009 | 19
188 | KTM | Qax | Qum kəndi | yaxşı | 4030240 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2017 | 12
189 | KTM | Qax | Qum kəndi | əla | 4030268 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2019 | 10
190 | KTM | Qax | Qax şəhəri | yaxşı | 4030179 | 195 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 59 | 1985 | 94
191 | KTM | Qax | Qax ş. A.Şaiq. küç. | əla | 4030102 | 176 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 22 | 2007 | 88
192 | KTM | Qax | Qax ş. | yaxşı | 4030103 | 102 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38 | 1986 | 95
193 | KTM | Qax | Qax ş. | yaxşı | 4030104 | 141 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 24 | 2000 | 60
194 | KTM | Qax | Qax ş. Ü.Hacıbəyov küç | yaxşı | 4030105 | 110 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2004 | 72
195 | KTM | Qax | Qax ş Toppax | əla | 4030106 | 206 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2005 | 67
196 | KTM | Qax | Qax ş. Ü.Hacıbəyov küç | əla | 4030225 | 80 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 | 2015 | 45
197 | KTM | Qax | Qax ş. H.Əliyev pr. | əla | 4030242 | 71 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2016 | 50
198 | TM | Qax | Qax ş. Hürü Tağıyeva küç | əla | 4030224 | 34 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 12 | 1980 | 30
199 | KTM | Qax | Qax ş. Q.Zakir küç. | əla | 4030270 | 57 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 18 | 2020 | 45
200 | KTM | Qax | Qax şəhəri | əla | 4030252 |  | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2001 | 32
201 | KTM | Qax | Şıxlar kəndi | əla | 4030107 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22 | 2015 | 35
202 | KTM | Qax | Almalı kəndi | əla | 4030108 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2015 | 32
203 | KTM | Qax | Almalı kəndi | yaxşı | 4030214 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 33 | 2008 | 13
204 | KTM | Qax | Almalı kəndi | kafi | 4030109 | 45 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1992 | 32
205 | KTM | Qax | Almalı kəndi | kafi | 4030110 | 76 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2004 | 40
206 | KTM | Qax | Almalı kəndi | kafi | 4034169 | 56 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24 | 1970 | 38
207 | KTM | Qax | Almalı kəndi | yaxşı | 4030111 | 88 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 |  | 70
208 | KTM | Qax | Almalı kəndi | kafi | 4030112 | 85 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1970 | 104
209 | KTM | Qax | Almalı kəndi | əla | 4030276 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2020 | 11
210 | KTM | Qax | Dəymədağlı kəndi | kafi | 4030113 | 45 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1985 | 35
211 | KTM | Qax | Dəymədağlı kəndi | yaxşı | 4030114 | 121 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2005 | 64
212 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030116 | 40 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1965 | 25
213 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030117 |  | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 1985 | 13
214 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030118 | 80 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42 | 1969 | 42
215 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030119 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1987 | 20
216 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030120 | 60 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1971 | 38
217 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030121 | 77 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1980 | 50
218 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4034175 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18 | 1992 | 29
219 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030123 | 58 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1980 | 38
220 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4034176 | 44 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 |  | 26
221 | KTM | Qax | Əlibəyli kəndi | kafi | 4030124 | 50 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32 | 1983 | 32
222 | KTM | Qax | Calayir kəndi | kafi | 4030126 | 90 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1984 | 70
223 | KTM | Qax | Calayir kəndi | kafi | 4030127 | 63 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1989 | 26
224 | KTM | Qax | Calayir kəndi | kafi | 4034177 | 74 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1973 | 63
225 | KTM | Qax | Calayir kəndi | yaxşı | 4030128 | 83 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1972 | 45
226 | KTM | Qax | Calayir kəndi | kafi | 4030129 |  | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1979 | 28
227 | KTM | Qax | Calayir kəndi | kafi | 4030130 | 18 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 14 | 1983 | 14
228 | KTM | Qax | Calayir kəndi | yaxşı | 4030216 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 1981 | 10
229 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | kafi | 4030131 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 15 | 1974 | 9
230 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | kafi | 4030132 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 25 | 1974 | 6
231 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | kafi | 4030133 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 30 | 1975 | 8
232 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | kafi | 4030188 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 33 |  | 8
233 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | yaxşı | 4030184 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 33 | 2015 | 8
234 | KTM | Qax | Ağyazı kəndi | yaxşı | 4030282 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 33 | 2021 | 8
235 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | kafi | 4030134 | 24 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1972 | 22
236 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | kafi | 4030135 | 36 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1977 | 24
237 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030217 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2009 | 13
238 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030218 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 25 | 2008 | 10
239 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030191 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2003 | 15
240 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | kafi | 4030137 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1975 | 18
241 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030259 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 60 | 2018 | 10
242 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030263 |  | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 2018 | 15
243 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030264 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 60 | 2018 | 10
244 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | yaxşı | 4030265 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 60 | 2019 | 10
245 | KTM | Qax | Qaradolaq kəndi | əla | 4030272 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 60 | 2020 | 10
246 | KTM | Qax | Xırsa kəndi | kafi | 4030138 | 9 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 1966 | 15
247 | KTM | Qax | Xırsa kəndi | yaxşı | 4030139 |  | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 2015 | 18
248 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | kafi | 4034181 | 27 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1982 | 18
249 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | yaxşı | 4030220 |  | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30 | 2006 | 12
250 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | kafi | 4030229 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 33 | 1984 | 8
251 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | kafi | 4030221 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 33 | 1982 | 8
252 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | kafi | 4030140 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2007 | 32
253 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | yaxşı | 4030222 |  | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 15 | 2009 | 9
254 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | yaxşı | 4030223 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12 | 2008 | 8
255 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | yaxşı | 4030141 |  | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 | 2006 | 20
256 | KTM | Qax | Uzumlu kəndi | kafi | 4030142 | 10 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 25 |  | 10
257 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | kafi | 4030143 | 65 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 65
258 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | kafi | 4030145 | 78 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 1966 | 58
259 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | əla | 4030146 | 81 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22 | 2015 | 55
260 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | kafi | 4034232 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 | 1974 | 20
261 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | əla | 4030281 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2020 | 11
262 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | yaxşı | 4030147 | 154 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20 | 1995 | 80
263 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | əla | 4030148 | 56 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 | 2015 | 45
264 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | kafi | 4030149 | 44 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 28 | 1964 | 25
265 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | kafi | 4034191 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20 | 1985 | 8
266 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | əla | 4030190 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2013 | 10
267 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | kafi | 4034193 | 5 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 18 | 1995 | 11
268 | KTM | Qax | Şotovar kəndi | yaxşı | 4030241 |  | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2017 | 11
269 | KTM | Qax | Qarabaldır kəndi | yaxşı | 4030150 | 40 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1976 | 56
270 | KTM | Qax | Qarabaldır kəndi | kafi | 4030151 | 66 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 1985 | 51
271 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4034194 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 22 | 1984 | 22
272 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4034195 | 71 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22 | 1984 | 55
273 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4030152 | 92 | 19 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 1984 | 67
274 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4030153 | 32 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1973 | 19
275 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4034196 | 23 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 14 | 1984 | 22
276 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4034197 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1985 | 48
277 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4034198 | 50 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1998 | 38
278 | KTM | Qax | Zəyəm kəndi | kafi | 4030154 | 26 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 | 1964 | 20
279 | KTM | Qax | Qındırğa kəndi | kafi | 4034200 | 8 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 15 | 1982 | 9
280 | KTM | Qax | Qındırğa kəndi | kafi | 4030155 | 25 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 | 1987 | 20
281 | KTM | Qax | Lələli kəndi | yaxşı | 4030156 | 39 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18 | 1960 | 29
282 | KTM | Qax | Lələli kəndi | kafi | 4030157 | 22 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28 | 1985 | 18
283 | KTM | Qax | Lələli kəndi | kafi | 4030158 | 27 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 1984 | 13
284 | KTM | Qax | Lələli kəndi | kafi | 4034204 |  | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14 | 1976 | 14
285 | KTM | Qax | Lələli kəndi | kafi | 4030278 | 17 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 10 |  | 16
286 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | kafi | 4030279 | 14 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 |  | 13
287 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | kafi | 4030159 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20 | 1970 | 8
288 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | kafi | 4030160 | 95 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 34 | 1976 | 54
289 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | əla | 4034207 | 111 | 19 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 1992 | 74
290 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | əla | 4030162 | 63 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 2015 | 42
291 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | yaxşı | 4034208 | 67 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18 | 1975 | 45
292 | KTM | Qax | Tasmalı kəndi | kafi | 4030175 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26 | 1980 | 26
293 | KTM | Qax | Lələpaşa kəndi | kafi | 4030163 | 52 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 |  | 45
294 | KTM | Qax | Lələpaşa kəndi | kafi | 4034209 | 64 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 1976 | 42
295 | KTM | Qax | Şixlar kəndi | kafi | 4034224 | 17 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 1973 | 15
296 | KTM | Qax | Qorağan kəndi | kafi | 4034226 | 18 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 5 | 1977 | 13
297 | KTM | Qax | Qax-baş kəndi | əla | 4034114 | 107 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2017 | 88
298 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030058 | 174 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 20 | 2017 | 126
299 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030059 | 91 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25 | 2017 | 63
300 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030060 | 26 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2017 | 32
301 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030061 | 88 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 18 | 2017 | 72
302 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030062 | 65 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22 | 2017 | 55
303 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030063 | 39 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 12 | 2017 | 48
304 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030251 | 32 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2017 | 32
305 | KTM | Qax | İlisu kəndi | kafi | 4034095 | 1 |  | 10/0,4 | 40 | 1 | 10 | 2001 | 4
306 | KTM | Qax | İlisu kəndi | əla | 4030250 | 54 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2017 | 32
307 | KTM | Qax | Qax-baş kəndi | əla | 4030064 | 75 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2017 | 58
308 | KTM | Qax | Qax-baş kəndi | yaxşı | 4034106 | 37 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 12 | 2008 | 48
309 | KTM | Qax | Ağçay kəndi | əla | 4030065 | 88 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2015 | 58
310 | KTM | Qax | Ağçay kəndi | yaxşı | 4034107 | 64 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26 | 1990 | 42
311 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030245 | 35 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 18 | 2017 | 29
312 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | yaxşı | 4030260 |  | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2018 | 10
313 | KTM | Qax | Sarıbaş kəndi | kafi | 4030075 | 45 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 22 |  | 22
314 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030067 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2016 | 51
315 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030247 | 107 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 33 | 2017 | 83
316 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030249 | 42 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2017 | 32
317 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030071 | 199 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 2015 | 113
318 | KTM | Qax | Qaxbaş kəndi | əla | 4030210 |  | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2007 | 13
319 | KTM | Qax | Qaxingiloy kəndi | əla | 4030024 | 93 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 18 | 2017 | 72
320 | KTM | Qax | Qax ş. M.Əmirov küç | əla | 4030025 | 219 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 27 | 2017 | 170
321 | KTM | Qax | Qax-ingiloy kəndi | əla | 4030026 | 142 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2017 | 120