## Qəbələ
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Qəbələ | Mamayıllı kəndi | Kafi | 4060001 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1987 | 0
2 | KTM | Qəbələ | Mamayıllı kəndi | Kafi | 4060002 | 60 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52 | 1983 | 0
3 | KTM | Qəbələ | Ovculu kəndi | Kafi | 4060004 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1983 | 0
4 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Kafi | 4060005 | 35 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1972 | 0
5 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Kafi | 4060006 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1972 | 0
6 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Orta | 4060007 | 32 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34 | 1985 | 0
7 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Yaxşı | 4060008 | 68 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52 | 1986 | 0
8 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Kafi | 4060009 | 48 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1967 | 0
9 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Kafi | 4060010 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1964 | 0
10 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Orta | 4060011 | 11 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20 | 1974 | 0
11 | KTM | Qəbələ | Bayramkoxa kəndi | Kafi | 4060012 | 21 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1972 | 0
12 | KTM | Qəbələ | Kiçik Əmili kəndi | Yaxşı | 4060014 | 19 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1971 | 0
13 | KTM | Qəbələ | Kiçik Əmili kəndi | Kafi | 4060015 | 56 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1986 | 0
14 | KTM | Qəbələ | Kiçik Əmili kəndi | Kafi | 4060016 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1998 | 0
15 | KTM | Qəbələ | Zalam kəndi | Kafi | 4060017 | 65 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 1990 | 0
16 | KTM | Qəbələ | Zalam kəndi | Kafi | 4060019 | 47 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1986 | 0
17 | KTM | Qəbələ | Mollaşıxalı kəndi | Kafi | 4060020 | 68 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 1976 | 0
18 | KTM | Qəbələ | Sırt Yengicə kəndi | Kafi | 4060021 | 82 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1962 | 0
19 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Orta | 4060022 | 26 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 22 | 1987 | 0
20 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Kafi | 4060023 | 40 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 44 | 1989 | 0
21 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Orta | 4060404 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2020 | 0
22 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Orta | 4060405 | 62 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 2020 | 0
23 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Orta | 4063017 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 1974 | 0
24 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Orta | 4060431 | 41 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1964 | 0
25 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Orta | 4060365 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2019 | 0
26 | KTM | Qəbələ | Yenikənd kəndi | Kafi | 4060024 | 127 | 19 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988 | 0
27 | KTM | Qəbələ | Topbağ kəndi | Yaxşı | 4060025 | 45 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1977 | 0
28 | KTM | Qəbələ | Topbağ kəndi | Yaxşı | 4060026 | 56 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1992 | 0
1 | KTM | Qəbələ | Topbağ kəndi | Orta | 4060027 | 14 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 10 | 1983 | 0
30 | KTM | Qəbələ | Ziring kəndi |  | 4060367 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 2021 | 0
31 | KTM | Qəbələ | Bılıx kəndi | Kafi | 4060028 | 78 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1988 | 0
32 | KTM | Qəbələ | Bılıx kəndi | Kafi | 4060029 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1976 | 0
33 | KTM | Qəbələ | Bılıx kəndi | Yaxşı | 4060030 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 2006 | 0
34 | KTM | Qəbələ | Məlikli kəndi | Kafi | 4060031 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1968 | 0
35 | KTM | Qəbələ | Məlikli kəndi | Yaxşı | 4060032 | 2 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 6 | 1981 | 0
36 | KTM | Qəbələ | Məlikli kəndi | Kafi | 4060033 | 83 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 1984 | 0
37 | KTM | Qəbələ | Sileyli kəndi | Orta | 4060034 | 44 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1982 | 0
2 | KTM | Qəbələ | Sileyli kəndi | Kafi | 4060035 | 5 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 9 | 1987 | 0
39 | KTM | Qəbələ | Sileyli kəndi | Kafi | 4060036 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1975 | 0
40 | KTM | Qəbələ | Əmirvan kəndi | Yaxşı | 4060038 | 151 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1974 | 0
41 | KTM | Qəbələ | Əmirvan kəndi | Kafi | 4060039 | 53 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1987 | 0
42 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Yaxşı | 4060321 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1982 | 0
43 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Kafi | 4060040 | 68 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1982 | 0
44 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Orta | 4060041 | 70 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1984 | 0
45 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Kafi | 4060042 | 49 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1993 | 0
46 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Kafi | 4060043 | 41 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 32 | 1963 | 0
47 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Kafi | 4060044 | 46 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1986 | 0
48 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Orta | 4060045 | 73 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1989 | 0
49 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Yaxşı | 4060046 | 110 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1987 | 0
50 | KTM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Kafi | 4060048 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48 | 1997 | 0
51 | TM | Qəbələ | Soltannuxa kəndi | Əla | 4060047 | 57 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 2015 | 0
52 | KTM | Qəbələ | Böyük Pirəlli kəndi | Yaxşı | 4060049 | 21 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34 | 1987 | 0
53 | KTM | Qəbələ | Böyük Pirəlli kəndi | Kafi | 4060050 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1988 | 0
54 | KTM | Qəbələ | Böyük Pirəlli kəndi | Kafi | 4060052 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1986 | 0
55 | KTM | Qəbələ | Böyük Pirəlli kəndi | Yaxşı | 4060053 | 46 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1963 | 0
56 | KTM | Qəbələ | Böyük Pirəlli kəndi | Kafi | 4060054 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1987 | 0
57 | KTM | Qəbələ | Kiçik Pirəlli kəndi | Kafi | 4060055 | 62 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 48 | 1986 | 0
58 | KTM | Qəbələ | Kiçik Pirəlli kəndi | Kafi | 4060056 | 103 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1981 | 0
59 | KTM | Qəbələ | Tola kəndi | Orta | 4060065 | 55 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1986 | 0
60 | KTM | Qəbələ | Aydınqışlaq kəndi | Əla | 4060342 | 39 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2016 | 0
61 | KTM | Qəbələ | Böyük Əmili kəndi | Yaxşı | 4060058 | 14 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 22 |  | 0
3 | KTM | Qəbələ | Böyük Əmili kəndi | Kafi | 4060059 | 110 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 10 | 1972 | 0
63 | KTM | Qəbələ | Böyük Əmili kəndi | Kafi | 4060060 | 82 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 0
64 | KTM | Qəbələ | Böyük Əmili kəndi | Kafi | 4060062 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 1987 | 0
65 | KTM | Qəbələ | Böyük Əmili kəndi | Kafi | 4064002 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 1982 | 0
66 | KTM | Qəbələ | Tola kəndi | Kafi | 4060063 | 48 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1975 | 0
67 | KTM | Qəbələ | Tola kəndi | Kafi | 4060064 | 84 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1963 | 0
68 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Orta | 4060389 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2010 | 0
69 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Orta | 4060066 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28 | 1971 | 0
4 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Əla | 4064001 | 3 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 10 | 2008 | 0
71 | KTM | Qəbələ | Dızaxlı kəndi | Orta | 4060071 | 57 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1987 | 0
72 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Kafi | 4060067 | 17 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 1973 | 0
73 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Kafi | 4060068 | 62 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1971 | 0
74 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Kafi | 4060069 | 42 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48 | 1971 | 0
75 | KTM | Qəbələ | Çuxur Qəbələ kəndi | Kafi | 4060070 | 42 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1979 | 0
76 | KTM | Qəbələ | Yeni Dızaxlı kəndi | Orta | 4060077 | 72 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 48 | 1989 | 0
77 | KTM | Qəbələ | Dızaxlı kəndi | Əla | 4060435 | 50 | 0 | 10/0,4 | 250 |  | 35 | 2022
78 | KTM | Qəbələ | Dızaxlı kəndi | Kafi | 4060072 | 55 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1983 | 0
79 | KTM | Qəbələ | Dızaxlı kəndi | Kafi | 4060073 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1986 | 0
80 | KTM | Qəbələ | Dızaxlı kəndi | Kafi | 4060074 | 72 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1993 | 0
81 | KTM | Qəbələ | Şəfili kəndi | Orta | 4060090 | 18 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 12 | 1974 | 0
82 | KTM | Qəbələ | Ziring kəndi | Kafi | 4060078 | 121 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
83 | KTM | Qəbələ | Ziring kəndi | Kafi | 4060079 | 102 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 54 | 1984 | 0
84 | TM | Qəbələ | Dızaxlı kəndi | Əla | 4060075 | 87 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2015 | 0
85 | KTM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Əla | 4060082 | 65 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 2015 | 0
86 | KTM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Kafi | 4060084 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 1989 | 0
5 | KTM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Kafi | 4060085 | 5 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 10 | 1992 | 0
88 | KTM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Kafi | 4060086 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1982 | 0
89 | KTM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Kafi | 4060088 | 46 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1968 | 0
90 | KTM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Kafi | 4063349 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2012 | 0
91 | TM | Qəbələ | Çarxana kəndi | Əla | 4060083 | 70 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2015 | 0
92 | KTM | Qəbələ | Kürd kəndi | Kafi | 4060101 | 60 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1971 | 0
93 | KTM | Qəbələ | Kürd kəndi | Kafi | 4060102 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1965 | 0
94 | KTM | Qəbələ | Kürd kəndi | Kafi | 4060103 | 52 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1976 | 0
95 | KTM | Qəbələ | Kürd kəndi | Kafi | 4060104 | 49 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 1975 | 0
96 | KTM | Qəbələ | Kürd kəndi | Kafi | 4060105 | 19 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 18 | 1982 | 0
97 | KTM | Qəbələ | Kürd kəndi | Kafi | 4060106 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 1979 | 0
98 | KTM | Qəbələ | Qaradeyin kəndi | Kafi | 4060107 | 46 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1982 | 0
99 | KTM | Qəbələ | Qaradeyin kəndi | Kafi | 4060108 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1964 | 0
100 | KTM | Qəbələ | Qaradeyin kəndi | Kafi | 4060109 | 17 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 18 | 1970 | 0
101 | KTM | Qəbələ | Şəfili kəndi | Kafi | 4060089 | 55 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1971 | 0
102 | KTM | Qəbələ | Hacallı kəndi | Orta | 4060080 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 1992 | 0
103 | KTM | Qəbələ | Quşlar kəndi | Kafi | 4060091 | 78 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 1965 | 0
104 | KTM | Qəbələ | Quşlar kəndi | Kafi | 4060092 | 28 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1968 | 0
105 | KTM | Qəbələ | Beyili kəndi | Kafi | 4060093 | 33 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36 | 1969 | 0
106 | KTM | Qəbələ | Beyili kəndi | Kafi | 4060094 | 28 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1981 | 0
107 | KTM | Qəbələ | Savalan kəndi | Kafi | 4060095 | 72 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1969 | 0
108 | KTM | Qəbələ | Şamlı kəndi | Kafi | 4060081 | 64 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1987 | 0
109 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Orta | 4060195 | 78 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 2006 | 0
110 | KTM | Qəbələ | Hacallı kəndi | Kafi | 4060096 | 65 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1978 | 0
111 | KTM | Qəbələ | Hacallı kəndi | Kafi | 4060097 | 105 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1971 | 0
112 | KTM | Qəbələ | Hacallı kəndi | Kafi | 4060098 | 47 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44 | 1977 | 0
113 | KTM | Qəbələ | Hacallı kəndi | Kafi | 4060099 | 95 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1974 | 0
114 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Kafi | 4060180 | 71 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
115 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Əla | 4060181 | 87 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2015 | 0
116 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Kafi | 4060182 | 130 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1971 | 0
117 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Kafi | 4060183 | 64 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1976 | 0
118 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Yaxşı | 4060184 | 69 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1991 | 0
119 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Kafi | 4060185 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 1976 | 0
120 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Kafi | 4064072 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2013 | 0
121 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060186 | 49 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 2001 | 0
122 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060187 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 2007 | 0
123 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Əla | 4060189 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 0
124 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060191 | 137 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1983 | 0
125 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060192 | 131 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
126 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060193 | 158 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1963 | 0
127 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060223 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18 | 1991 | 0
6 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4064008 | 0 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 2003 | 0
129 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060194 | 92 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1964 | 0
130 | KTM | Qəbələ | Seyidqışlaq kəndi | Orta | 4060195 | 97 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2006 | 0
131 | KTM | Qəbələ | Seyidqışlaq kəndi | Kafi | 4063113 | 11 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12 | 2004 | 0
132 | TM | Qəbələ | Seyidqışlaq kəndi | Kafi | 4063110 | 52 | 24 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 1982 | 0
133 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Yaxşı | 4060196 | 134 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990 | 0
134 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060197 | 171 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2003 | 0
135 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060363 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2019 | 0
136 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060198 | 44 | 65 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
137 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060199 | 85 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1981 | 0
138 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060200 | 74 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2005 | 0
139 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060202 | 134 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1967 | 0
140 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060203 | 210 | 30 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1968 | 0
141 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060204 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1990 | 0
142 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060205 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 16 | 1972 | 0
143 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060206 | 51 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 1975 | 0
144 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060207 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1984 | 0
145 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060208 | 176 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1974 | 0
146 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Orta | 4064074 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 6 |  | 0
147 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060210 | 40 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1968 | 0
148 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060211 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1972 | 0
149 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4060212 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1988 | 0
150 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4064069 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12 | 2013 | 0
151 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4063395 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 |  | 0
152 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Orta | 4063117 | 27 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 36 | 1988 | 0
153 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Orta | 4064080 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 |  | 0
154 | KTM | Qəbələ | Vəndam (Rüsyan) | Kafi | 4064060 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 2010 | 0
155 | KTM | Qəbələ | Vəndam (Rüsyan) | Kafi | 4064065 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 16 | -- | 0
156 | KTM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Kafi | 4064079 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 |  | 0
157 | KTM | Qəbələ | Məmmədağalı kəndi | Orta | 4060222 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1964 | 0
158 | KTM | Qəbələ | Seyidqışlaq kəndi | Kafi | 4060213 | 6 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 12 | 1973 | 0
159 | KTM | Qəbələ | Seyidqışlaq kəndi | Kafi | 4060214 | 109 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1982 | 0
160 |  | Qəbələ | Həzrə kəndi |  | 4063116 | 6 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 11 | 1981 | 0
161 | KTM | Qəbələ | Həzrə kəndi | Kafi | 4060215 | 59 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1965 | 0
162 | KTM | Qəbələ | Həzrə kəndi | Kafi | 4060216 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1964 | 0
163 | KTM | Qəbələ | Həzrə kəndi | Kafi | 4060217 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 1986 | 0
164 | KTM | Qəbələ | Məmmədağalı kəndi |  | 4064061 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2010 | 0
165 | KTM | Qəbələ | Məmmədağalı kəndi | Kafi | 4060220 | 52 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1969 | 0
166 | KTM | Qəbələ | Məmmədağalı kəndi | Kafi | 4060221 | 60 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 44 | 1964 | 0
167 | KTM | Qəbələ | Bunud kəndi |  | 4060344 | 120 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2016 | 0
168 | TM | Qəbələ | Bunud kəndi | Əla | 4060218 | 135 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2015 | 0
169 | TM | Qəbələ | Vəndam (Girvə) | Əla | 4060219 | 169 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2015 | 0
170 | TM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Əla | 4060188 | 83 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
171 | TM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Əla | 4060179 | 89 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 0
172 | TM | Qəbələ | Vəndam qəsəbəsi | Əla | 4060190 | 301 | 29 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2015 | 0
173 | TM | Qəbələ | Bunud kəndi | Əla | 4060344 | 40 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2016 | 0
174 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060427 | 0 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2022 | 0
175 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060433 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2022 | 0
176 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060430 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2022 | 0
177 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060429 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 2022 | 0
178 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060428 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2022 | 0
179 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060415 | 29 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2022 | 0
180 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060402 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2022 | 0
181 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060401 | 25 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2022 | 0
182 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Orta | 4060224 | 20 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1964 | 0
183 | KTM | Qəbələ | Nohurqışlaq kəndi | Kafi | 4060232 | 65 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1977 | 0
184 | TM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Əla | 4060345 | 36 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2016 | 0
185 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060225 | 70 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
186 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060226 | 30 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 38 | 1986 | 0
187 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4064009 | 77 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1989 | 0
188 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060324 | 52 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1978 | 0
189 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060227 | 85 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 0
190 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060325 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38 | 2008 | 0
191 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060228 | 121 | 25 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1970 | 0
192 | KTM | Qəbələ | Tüntül kəndi | Kafi | 4060229 | 10 | 2 | 10/0,4 | 30 | 1 | 18 | 1966 | 0
193 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Orta | 4064050 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2009 | 0
194 | KTM | Qəbələ | Yengicə kəndi | Kafi | 4060230 | 42 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1966 | 0
195 | KTM | Qəbələ | Yengicə kəndi | Kafi | 4060231 | 73 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 1972 | 0
196 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Orta | 4060239 | 79 | 22 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1972 | 0
197 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4060329 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2012 | 0
198 | KTM | Qəbələ | M.Paşayev küçəsi | Kafi | 4064066 | 56 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2012 | 0
199 | KTM | Qəbələ | M.Paşayev küçəsi | Kafi | 4064064 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2012 | 0
200 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Yaxşı | 4060233 | 163 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30 | 1992 | 0
201 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Kafi | 4060234 | 145 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1982 | 0
202 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Kafi | 4060236 | 5 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15 | 1974 | 0
203 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Kafi | 4060237 | 95 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1982 | 0
204 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Kafi | 4060238 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1969 | 0
205 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Orta | 4060240 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 33 | 1981 | 0
206 | KTM | Qəbələ | Zarağan kəndi | Kafi | 4060235 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 |  | 0
207 | KTM | Qəbələ | Daşlıca kəndi | Orta | 4060292 | 80 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1978 | 0
208 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Kafi | 4060241 | 70 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1982 | 0
209 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Kafi | 4060242 | 65 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1983 | 0
210 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Kafi | 4060243 | 45 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 0
211 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Kafi | 4060244 | 40 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2005 | 0
212 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Kafi | 4060245 | 75 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1974 | 0
213 | KTM | Qəbələ | Aydınqşlaq kəndi | Kafi | 4060246 | 10 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1980 | 0
214 | KTM | Qəbələ | Daşlıca kəndi | Orta | 4064010 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 2008 | 0
215 | KTM | Qəbələ | Daşlıca kəndi | Orta | 4060247 | 80 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1981 | 0
216 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4064020 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2002 | 0
217 | KTM | Qəbələ | Böyük Pirəlli kəndi | Kafi | 4060051 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 1986 | 0
218 | TM | Qəbələ | Daşlıca kəndi | Əla | 4060310 | 15 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 18 | 2016 | 0
219 | TM | Qəbələ | M.Paşayev küç | Əla | 4064053 | 45 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38 | 2016 | 0
7 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4064021 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10 | 2004 | 0
221 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Yaxşı | 4064071 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2013 | 0
222 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4064076 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2014 | 0
223 | KTM | Qəbələ | Durca kəndi | Kafi | 4060255 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 1971 | 0
8 | KTM | Qəbələ | Küsnət kəndi | Kafi | 4060253 | 0 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 10 | 1967 | 0 | 4060227-nin üzərinə köçürülüb
225 | KTM | Qəbələ | Laza kəndi | Əla | 4060254 | 140 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2022 | 0
226 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4064078 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 2 | 2014 | 0
9 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4064022 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10 | 2005 | 0
228 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4060253 | 30 | 2 | 10/0,4 | 30 | 1 | 24 | 1967 | 0
229 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4064023 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 2 | 2006 | 0
230 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4064024 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2006 | 0
231 | KTM | Qəbələ | E.Kərimov küçəsi | Kafi | 4060308 | 80 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1984 | 0
232 | TM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Əla | 4060271 | 253 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2015 | 0
233 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Kafi | 4064058 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2010 | 0
234 | KTM | Qəbələ | M.Müşviq küçəsi | Kafi | 4060343 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2014 | 0
235 | TM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Əla | 4060327 | 80 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 0
236 | KTM | Qəbələ | Ə.Əliyev küçəsi | Orta | 4063207 | 31 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1987 | 0
237 | TM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Əla | 4060259 | 150 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2015 | 0
238 | TM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Əla | 4060257 | 225 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2015 | 0
239 | TM | Qəbələ | M.Müşviq küçəsi | Əla | 4060309 | 101 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 0
240 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4060256 | 29 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 2004 | 0
241 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4064029 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 2004 | 0
242 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063301 | 1 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2010 | 0
243 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063393 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2012 | 0
244 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4064073 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2012 | 0
245 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4060396 | 70 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 2022 | 0
246 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063397 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2014 | 0
247 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4063148 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2005 | 0
248 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4063309 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2011 | 0
249 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4063255 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2009 | 0
10 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4063290 | 0 | 32 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 2007 | 0
251 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4063291 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 7 | 2009 | 0
11 | KTM | Qəbələ | Ə.Əliyev küçəsi ( Zarağan) | Orta | 4063208 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10 | 1991 | 0
253 | KTM | Qəbələ | A.Səhət küçəsi | Orta | 4063172 | 2 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2009 | 0
254 | KTM | Qəbələ | Ə.Əliyev küçəsi | Kafi | 4063209 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 2005 | 0
12 | KTM | Qəbələ | Ə.Əliyev küçəsi ( Zarağan) | Kafi | 4063283 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 2010 | 0
256 | KTM | Qəbələ | Ə.Əliyev küçəsi | Kafi | 4063312 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 2011 | 0
257 | KTM | Qəbələ | Ə.Əliyev küçəsi | Kafi | 4063210 | 6 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28 | 2001 | 0
258 | KTM | Qəbələ | M.P.Paşayev küçəsi | Kafi | 4064075 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 5 | 2014 | 0
259 | TM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Əla | 4060260 | 210 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2016 | 0
260 | KTM | Qəbələ | H.Asanov küçəsi | Kafi | 4064014 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2007 | 0
261 | KTM | Qəbələ | İ.Qayıbov küçəsi | Kafi | 4064015 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2007 | 0
262 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4060250 | 0 | 70 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1977 | 0
263 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4060251 | 0 | 50 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2012 | 0
264 | KTM | Qəbələ | Q. Həmidov küçəsi | Kafi | 4064063 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2011 | 0
265 | KTM | Qəbələ | Q. Həmidov küçəsi | Kafi | 4064016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2007 | 0
266 | KTM | Qəbələ | Q. Həmidov küçəsi | Kafi | 4060252 | 0 | 30 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2004 | 0
267 | KTM | Qəbələ | Q. Həmidov küçəsi | Kafi | 4064017 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 2005 | 0
268 | KTM | Qəbələ | Q. Həmidov küçəsi | Kafi | 4064018 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2005 | 0
269 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4064052 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2005 | 0
13 | KTM | Qəbələ | X.Qasımov küçəsi | Kafi | 4064019 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10 | 2003 | 0
271 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1997 | 0
272 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063163 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2001 | 0
273 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4064057 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2009 | 0
14 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4064055 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10 | 2009 | 0
275 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Yaxşı | 4064056 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2009 | 0
276 | KTM | Qəbələ | Gənclər küçəsi | Orta | 4063151 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2005 | 0
277 | KTM | Qəbələ | A.Səhət küçəsi | Kafi | 4064047 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 2009 | 0
15 | KTM | Qəbələ | A.Səhət küçəsi | Kafi | 4063173 | 5 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10 | 1985 | 0 | 4060398 əhali koduna köçürülüb
279 | KTM | Qəbələ | A.Səhət küçəsi | Kafi | 4064025 | 16 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 19 | 2008 | 0
280 | KTM | Qəbələ | A.Səhət küçəsi | Kafi | 4064026 | 48 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1998 | 0
281 | KTM | Qəbələ | A.Səhət küçəsi | Kafi | 4064035 | 52 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1999 | 0
282 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4064012 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12 | 2007 | 0
283 | KTM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Kafi | 4060330 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2013 | 0
284 | KTM | Qəbələ | H.Asanov küçəsi | Kafi | 4063153 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 7 | 2004 | 0
285 | KTM | Qəbələ | H.Asanov küçəsi | Kafi | 4063154 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2007 | 0
286 | KTM | Qəbələ | H. Aslanov küçəsi | Kafi | 4060267 | 107 | 21 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2004 | 0
287 | KTM | Qəbələ | H.Asanov küçəsi | Kafi | 4060268 | 143 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1997 | 0
288 | KTM | Qəbələ | Gənclər küçəsi | Kafi | 4064036 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 7 | 2001 | 0
289 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4063211 | 40 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1978 | 0
290 | KTM | Qəbələ | Gənclər küçəsi | Kafi | 4064013 | 3 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 6 | 2002 | 0
291 | KTM | Qəbələ | V. Qəhrəmanov küçəsi | Kafi | 4063214 | 21 | 10 | 10/0,4 | 40 | 1 | 45 | 1989 | 0
292 | KTM | Qəbələ | Ə. Bağırov küçəsi | Yaxşı | 4064038 | 60 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 48 | 1997 | 0
293 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063215 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1976 | 0
294 | KTM | Qəbələ | Axundov küçəsi | Kafi | 4064040 | 30 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 1992 | 0
295 | KTM | Qəbələ | Pasdar məh. | Kafi | 4063216 | 6 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 8 | 1996 | 0
296 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4063419 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2014 | 0
297 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4063420 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 20 | 2014 | 0
298 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Kafi | 4063299 | 9 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12 | 2010 | 0
299 | TM | Qəbələ | Ə. Bağırov küçəsi | Əla | 4064037 | 13 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12 | 2015 | 0
300 | TM | Qəbələ | İ. Mahmudov küçəsi | Əla | 4060269 | 146 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 0
301 | TM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Əla | 4060266 | 208 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2015 | 0
302 | TM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Əla | 4060270 | 74 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2015 | 0
303 | TM | Qəbələ | İ. Qayıbov küçəsi | Əla | 4064039 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2015 | 0
304 | TM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Əla | 4060248 | 50 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2015 | 0
305 | TM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Əla | 4064034 | 70 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
306 | TM | Qəbələ | S.Şirvani küçəsi | Əla | 4060249 | 70 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2015 | 0
307 | TM | Qəbələ | Axundov küçəsi | Əla | 4060274 | 217 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 0
308 | TM | Qəbələ | V. Qəhrəmanov küçəsi | Əla | 4060320 | 87 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2016 | 0
309 | TM | Qəbələ | Z.Əliyeva küçəsi | Əla | 4060341 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 43 | 2016 | 0
310 | TM | Qəbələ | Axundov küçəsi | Əla | 4060272 | 114 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
311 | TM | Qəbələ | Pasdar məhəlləsi | Əla | 4060273 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2016 | 0
312 | KTM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4064030 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1998 | 0
313 | KTM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4064031 | 46 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1998 | 0
314 | KTM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4063187 | 18 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 1978 | 0
315 | KTM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Kafi | 4063396 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2013 | 0
316 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4063212 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1976 | 0
317 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4063250 | 100 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 28 | 2009 | 0
318 | TM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Əla | 4060264 | 80 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2016 | 0
319 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Yaxşı | 4063251 | 121 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2009 | 0
320 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063213 | 15 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 1974 | 0
321 | KTM | Qəbələ | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 4060262 | 116 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1987 | 0
322 | KTM | Qəbələ | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 4064032 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2007 | 0
323 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Kafi | 4063183 | 40 | 32 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1972 | 0
324 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Kafi | 4063184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 4 | 2006 | 0
325 | KTM | Qəbələ | S.Vurğun küçəsi | Kafi | 4060263 | 113 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1974 | 0
326 | KTM | Qəbələ | H.Əliyev küçəsi | Kafi | 4063284 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2010 | 0
327 | KTM | Qəbələ | F.Rəhimov küçəsi | Kafi | 4060261 | 122 | 24 | 10/0,4 | 560 | 1 | 45 | 1973 | 0
328 | TM | Qəbələ | Nəsimi küçəsi | Əla | 4060258 | 119 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2015 | 0
329 | TM | Qəbələ | 20 yanvar küçəsi | Əla | 4064033 | 225 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2016 | 0
330 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Orta | 4063176 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1972 | 0
331 | TM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Əla | 4060265 | 115 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 0
332 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063178 | 0 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25 | 1993 | 0
333 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063175 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2005 | 0
334 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Yaxşı | 4063247 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 1993 | 0
335 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Orta | 4063361 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2012 | 0
336 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063177 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 1988 | 0
337 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4064027 | 15 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 18 | 2006 | 0
338 | KTM | Qəbələ | İ.B.Qutqaşenli küçəsi | Kafi | 4063174 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 2001 | 0
339 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Kafi | 4063199 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 4 | 2008 | 0
340 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Kafi | 4064028 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2008 | 0
341 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Kafi | 4060328 | 46 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2012 | 0
342 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Yaxşı | 4063189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 2 | 1981 | 0
343 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Yaxşı | 4063337 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 2 | 2011 | 0
344 | KTM | Qəbələ | E. Kərimov küçəsi | Orta | 4063401 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 2 | 2014 | 0
345 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Orta | 4063334 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 2 | 2011 | 0
346 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Orta | 4064062 | 35 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2011 | 0
347 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Orta | 4060311 | 55 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1978 | 0
348 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Orta | 4063258 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 2010 | 0
349 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Orta | 4060315 | 43 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 48 | 1989 | 0
350 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Kafi | 4063253 | 0 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2009 | 0
351 | KTM | Qəbələ | 28 May küçəsi | Kafi | 4063333 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 2 | 2011 | 0
352 | KTM | Qəbələ | Pastrar məh. | Kafi | 4063405 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2014 | 0
353 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4063406 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 2 | 2014 | 0
354 | KTM | Qəbələ | Qəbələ şəhəri | Kafi | 4063418 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 20 | 2014 | 0
355 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Kafi | 4060312 | 160 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 |  | 0
356 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Kafi | 4063237 | 15 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 22 | 1986 | 0
357 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Kafi | 4060313 | 91 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1963 | 0
358 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Kafi | 4060314 | 40 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 48 | 1967 | 0
359 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Orta | 4060316 | 35 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 42 | 1983 | 0
360 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Yaxşı | 4064046 | 31 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993 | 0
361 | KTM | Qəbələ | Bum kəndi | Orta | 4060318 | 45 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46 | 2001 | 0
362 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Kafi | 4060317 | 40 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1986 | 0
363 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Yaxşı | 4064051 | 12 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 18 | 2001 | 0
16 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Əla | 4063424 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 2015 | 0
365 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Orta | 4064045 | 3 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 7 | 2006 | 0
366 | TM | Qəbələ | M. Müşviq küçəsi | Əla | 4060307 | 85 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2016 | 0
367 | KTM | Qəbələ | E.Kərimov küçəsi | Kafi | 4063242 | 15 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1974 | 0
368 | KTM | Qəbələ | Həmzəlli kəndi | Kafi | 4064041 | 30 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1967 | 0
369 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060275 | 80 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1993 | 0
370 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063217 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1980 | 0
371 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060277 | 110 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1982 | 0
17 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063218 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 1986 | 0
373 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063219 | 35 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1981 | 0
374 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063220 | 75 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1982 | 0
375 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063358 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 7 | 2012 | 0
376 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063221 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1986 | 0
377 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063222 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 7 | 1992 | 0
378 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063223 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4 | 1998 | 0
379 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060322 | 50 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2007 | 0
380 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060278 | 130 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1978 | 0
18 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063224 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 2008 | 0
19 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063305 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10 | 2009 | 0
383 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063243 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1979 | 0
384 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060280 | 80 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1980 | 0
385 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4064043 | 32 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 42 | 1984 | 0
386 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4064048 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 6 | 2010 | 0
387 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060418 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2022 | 0
388 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060414 | 69 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 2022 | 0
389 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060417 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12 | 2022 | 0
390 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060411 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 2022 | 0
391 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060410 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32 | 2022 | 0
392 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060409 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 8 | 2022 | 0
393 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060400 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 2022 | 0
394 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060419 | 65 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2022 | 0
395 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060392 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 2022 | 0
396 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060416 | 92 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2015 | 0
397 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4060399 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 2022 | 0
398 | KTM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Kafi | 4063364 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 2 | 2013 | 0
399 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Kafi | 4060281 | 0 | 80 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1972 | 0
400 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Kafi | 4060282 | 91 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 0
401 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Kafi | 4060283 | 70 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1963 | 0
402 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Kafi | 4060284 | 61 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1963 | 0
403 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Əla | 4060424 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 2022 | 0
404 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Əla | 4060425 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 2022 | 0
405 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Əla | 4060426 | 0 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2022 | 0
406 | KTM | Qəbələ | Tikanlı kəndi | Kafi | 4060285 | 60 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1964 | 0
407 | KTM | Qəbələ | Abrıx kəndi | Kafi | 4060286 | 40 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1971 | 0
408 | KTM | Qəbələ | Abrıx kəndi | Kafi | 4060287 | 31 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1977 | 0
409 | KTM | Qəbələ | Abrıx kəndi | Kafi | 4064059 | 12 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 2008 | 0
410 | KTM | Qəbələ | Abrıx kəndi | Kafi | 4060288 | 82 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 64 | 1982 | 0
411 | KTM | Qəbələ | Abrıx kəndi | Kafi | 4060289 | 31 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1974 | 0
412 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4064044 | 29 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1984 | 0
413 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4064054 | 3 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 2010 | 0
414 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4064049 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 4 | 2008 | 0
415 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4060290 | 53 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1980 | 0
416 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4060291 | 72 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1985 | 0
417 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4060293 | 91 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 0
418 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Kafi | 4060294 | 73 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1981 | 0
419 | KTM | Qəbələ | Qəmərvan kəndi | Orta | 4064070 | 0 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 2 | 2013 | 0
420 | KTM | Qəbələ | Xırxatala kəndi | Orta | 4060303 | 86 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 0
421 | KTM | Qəbələ | Cığatelli kəndi | Kafi | 4060296 | 72 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1963 | 0
422 | KTM | Qəbələ | Cığatelli kəndi | Kafi | 4060297 | 42 | 9 | 10/0,4 | 60 | 1 | 40 | 1979 | 0
423 | KTM | Qəbələ | Cığatelli kəndi | Kafi | 4060298 | 22 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 | 1987 | 0
424 | KTM | Qəbələ | Xırxatala kəndi | Kafi | 4060300 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36 | 1983 | 0
425 | TM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Əla | 4060279 | 150 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 0
426 | KTM | Qəbələ | Xırxatala kəndi | Kafi | 4060304 | 109 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
427 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Orta | 4060323 | 4 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 14 | 1976 | 0
428 | TM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Əla | 4060276 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44 | 2015 | 0
429 | TM | Qəbələ | Bum qəsəbəsi | Əla | 4064042 | 110 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 0
430 | TM | Qəbələ | Xırxatala kəndi | Əla | 4060302 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 2016 | 0
431 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060110 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36 | 1983 | 0
432 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4064068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2013 | 0
433 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060111 | 29 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 22 | 1984 | 0
434 | KTM | Qəbələ | Yemişənli kəndi | Kafi | 4064003 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 2004 | 0
435 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Orta | 4060145 | 75 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
436 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060113 | 50 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1983 | 0
437 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060114 | 84 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1963 | 0
438 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060115 | 94 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1977 | 0
439 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060116 | 53 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 53 | 1966 | 0
440 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060118 | 75 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1968 | 0
441 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060119 | 63 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1986 | 0
442 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060120 | 59 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1964 | 0
443 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060121 | 39 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1973 | 0
444 | KTM | Qəbələ | Mirzəbəyli kəndi | Kafi | 4060122 | 35 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 42 | 2006 | 0
445 | KTM | Qəbələ | İmamlı kəndi | Kafi | 4060117 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 1973 | 0
446 | KTM | Qəbələ | Zərgərli kəndi | Kafi | 4060112 | 87 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1978 | 0
447 | KTM | Qəbələ | Yemişənli kəndi | Kafi | 4060123 | 40 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1990 | 0
448 | KTM | Qəbələ | Yemişənli kəndi | Kafi | 4060124 | 61 | 32 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 0
449 | KTM | Qəbələ | Yemişənli kəndi | Kafi | 4060125 | 66 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1973 | 0
450 | KTM | Qəbələ | Yemişənli kəndi | Kafi | 4060126 | 59 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1969 | 0
451 | KTM | Qəbələ | Yemişənli kəndi | Kafi | 4060127 | 54 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1984 | 0
452 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060128 | 50 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 53 | 1982 | 0
453 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060130 | 62 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1992 | 0
454 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060131 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 43 | 1966 | 0
455 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060132 | 54 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 56 | 1980 | 0
456 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060133 | 88 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1981 | 0
457 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060141 | 62 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 44 | 1965 | 0
458 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060142 | 101 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1979 | 0
459 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060143 | 5 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 12 | 1980 | 0
460 | KTM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Kafi | 4060144 | 25 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1983 | 0
461 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Orta | 4060156 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1984 | 0
462 | KTM | Qəbələ | Kötüklü kəndi | Kafi | 4060134 | 36 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1981 | 0
463 | KTM | Qəbələ | Kötüklü kəndi | Kafi | 4060135 | 41 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 30 | 1969 | 0
464 | KTM | Qəbələ | Kötüklü kəndi | Kafi | 4060137 | 24 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 38 | 2001 | 0
465 | KTM | Qəbələ | Kötüklü kəndi | Kafi | 4060138 | 82 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1977 | 0
466 | KTM | Qəbələ | Kötüklü kəndi | Kafi | 4060129 | 14 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22 | 1992 | 0
467 | KTM | Qəbələ | Dandıx kəndi | Kafi | 4064004 | 1 | 6 | 10/0,4 | 28 | 1 | 15 | 2001 | 0
468 | KTM | Qəbələ | Dandıx kəndi | Kafi | 4060146 | 31 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 32 | 1967 | 0
469 | KTM | Qəbələ | Dandıx kəndi | Kafi | 4064005 | 7 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 14 | 1997 | 0
470 | KTM | Qəbələ | Dandıx kəndi | Kafi | 4064006 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 8 | 2002 | 0
471 | KTM | Qəbələ | Solqıca kəndi | Kafi | 4060147 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46 | 1969 | 0
472 | KTM | Qəbələ | Uludaş kəndi | Kafi | 4060148 | 62 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1988 | 0
473 | KTM | Qəbələ | Uludaş kəndi | Kafi | 4060149 | 106 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1971 | 0
474 | KTM | Qəbələ | Uludaş kəndi | Kafi | 4060150 | 126 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
475 | TM | Qəbələ | Mıxlıqovaq kəndi | Əla | 4060139 | 115 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2015 | 0
476 | TM | Qəbələ | Kötüklü kəndi | Əla | 4060136 | 72 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2015 | 0
477 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060152 | 86 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1971 | 0
478 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060154 | 12 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20 | 1987 | 0
479 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060155 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1987 | 0
20 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4064007 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 10 | 2008 | 0
481 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Orta | 4060166 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1970 | 0
482 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Yaxşı | 4060157 | 52 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 53 | 1983 | 0
483 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060319 | 60 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 0
484 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060158 | 64 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
485 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060159 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25 | 1970 | 0
486 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060160 | 18 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 38 | 1985 | 0
487 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060161 | 44 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1985 | 0
488 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060162 | 45 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 48 | 1992 | 0
489 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Əla | 4060163 | 50 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2016 | 0
490 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | kafi | 4060164 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1983 | 0
491 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060165 | 72 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 62 | 1983 | 0
492 | KTM | Qəbələ | Kiçik Pirəlli kəndi | Orta | 4060057 | 24 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 40 | 1975 | 0
493 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060167 | 60 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 0
494 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060168 | 40 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 43 | 1984 | 0
495 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060169 | 70 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1982 | 0
496 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060170 | 36 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 40 | 1985 | 0
497 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060171 | 27 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 1981 | 0
498 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060172 | 47 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1989 | 0
499 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060173 | 14 | 11 | 10/0,4 | 40 | 1 | 40 | 1986 | 0
500 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060174 | 31 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42 | 1987 | 0
501 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060175 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32 | 1988 | 0
502 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060176 | 65 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1984 | 0
503 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060177 | 32 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36 | 1987 | 0
504 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4060178 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35 | 1986 | 0
505 | KTM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Kafi | 4064077 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6 | 2014 | 0
506 | TM | Qəbələ | Nic qəsəbəsi | Əla | 4060153 | 89 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2016 | 0