## Şəki
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Şəki | Aşağı Göynük kəndi | Kafi | 4040399 | 73 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 11.5741 | 1987 | 0
2 | KTM | Şəki | Hacı İlyas kəndi | Orta | 4040400 | 116 | 26 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18.2609 | 1969 | 0
3 | KTM | Şəki | Selbasan kəndi | Əla | 4040402 | 203 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.0476 | 2022 | 0
4 | KTM | Şəki | Selbasan kəndi | Əla | 4040403 | 67 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 19.0476 | 2022 | 0
5 | KTM | Şəki | Selbasan kəndi | Əla | 4040404 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.0476 | 2022 | 0
6 | KTM | Şəki | Aşağı Göynük kəndi | Kafi | 4040424 | 14 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.6481 | 1970 | 0
7 | KTM | Şəki | Aşağı Göynük kəndi | Kafi | 4044098 | 10 | 18 | 10/0,4 | 63 | 1 | 24.3 | 1979 | 0
8 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044099 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12.9 | 1970 | 0
9 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Əla | 4044100 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.1 | 2022 | 0
10 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044101 | 62 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 29.7 | 1981 | 0
11 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044102 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.6 |  | 0
12 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044104 | 12 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.9 | 2000 | 0
13 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044105 | 47 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 11.3 | 1969 | 0
14 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044106 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.9 | 1970 | 0
15 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044107 | 27 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 5.942 | 1968 | 0
16 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044108 | 69 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18.5507 | 1984 | 0
17 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044114 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 13.1868 |  | 0
18 | KTM | Şəki | Köndələn kəndi | Əla | 4040401 | 140 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35.2 | 2016 | 0
19 | KTM | Şəki | Aşağı Kəldək kəndi | Orta | 4040078 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.9 | 1960 | 0
20 | KTM | Şəki | İbrahim kəndi | Orta | 4040324 | 56 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 39.7 | 1981 | 0
21 | KTM | Şəki | İbrahim kəndi | Orta | 4040325 | 22 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.3704 | 1986 | 0
22 | KTM | Şəki | İbrahim kəndi | Kafi | 4040326 | 88 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 11.5797 | 1975 | 0
23 | KTM | Şəki | Fazıl kəndi | Orta | 4040327 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.4352 | 1978 | 0
24 | KTM | Şəki | Fazıl kəndi | Kafi | 4040328 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6944 | 1985 | 0
25 | KTM | Şəki | Fazıl kəndi | Kafi | 4040329 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.3 | 1988 | 0
26 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Kafi | 4040330 | 102 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35.2 | 1991 | 0
27 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Kafi | 4040331 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1 | 1977 | 0
28 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Kafi | 4040332 | 40 | 18 | 10/0,4 | 100 | 1 | 11.2037 | 1979 | 0
29 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Kafi | 4040333 | 68 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.5833 | 1981 | 0
30 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Kafi | 4040334 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32.1 | 1988 | 0
31 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Kafi | 4040335 | 67 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1 | 1986 | 0
32 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Orta | 4040336 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 5.2015 | 1979 | 0
33 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Orta | 4040337 | 3 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.0476 | 1975 | 0
34 | KTM | Şəki | Çapağan kəndi | Orta | 4040338 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.3 | 1986 | 0
35 | KTM | Şəki | Çapağan kəndi | Orta | 4040339 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26.3 | 1991 | 0
36 | KTM | Şəki | Çapağan kəndi | Orta | 4040340 | 15 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 4.9275 | 1990 | 0
37 | KTM | Şəki | Aşağı Kəldək kəndi | Kafi | 4040427 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 11.3 | 1960 | 0
38 | KTM | Şəki | Köbər Zəyzid kəndi | Kafi | 4044045 | 74 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46.0648 | 1975 | 0
39 | KTM | Şəki | Aşağı Küngüt kəndi | Orta | 4044125 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.2 | 2000 | 0
40 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Orta | 4040320 | 116 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.6 | 1976 | 0
41 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Kafi | 4040321 | 49 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 17.5362 | 1985 | 0
42 | KTM | Şəki | Əliyar kəndi | Orta | 4040341 | 51 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.4638 | 1985 | 0
43 | KTM | Şəki | Əliyar kəndi | Orta | 4040342 | 45 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.2 | 1994 | 0
44 | KTM | Şəki | Əliyar kəndi | Orta | 4040343 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 19.0476 | 1993 | 0
45 | KTM | Şəki | Aydınbulaq kəndi | Orta | 4040344 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.0556 | 1987 | 0
46 | KTM | Şəki | Aydınbulaq kəndi | Kafi | 4040345 | 53 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.3519 | 1988 | 0
47 | KTM | Şəki | Aydınbulaq kəndi | Orta | 4040346 | 37 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 40.0623 | 1978 | 0
48 | KTM | Şəki | Aydınbulaq kəndi | Orta | 4040347 | 46 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31.6 | 1979 | 0
49 | KTM | Şəki | Aşağı Daşağıl kəndi | Əla | 4040348 | 39 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 29.6 | 2022 | 0
50 | KTM | Şəki | Aşağı Daşağıl kəndi | Əla | 4040349 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.9 | 2022 | 0
51 | KTM | Şəki | Aşağı Daşağıl kəndi | Əla | 4040350 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 22.3 | 2022 | 0
52 | KTM | Şəki | Şirinbulaq kəndi | Orta | 4040351 | 19 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.6 | 1996 | 0
53 | KTM | Şəki | Şirinbulaq kəndi | Əla | 4040352 | 58 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.1 | Əla | 0
54 | KTM | Şəki | Şirinbulaq kəndi | Əla | 4040353 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.1389 | 2022 | 0
55 | KTM | Şəki | Təpəcənnət kəndi | Orta | 4040354 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.5833 | 1986 | 0
56 | KTM | Şəki | Təpəcənnət kəndi | Orta | 4040355 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 18.6813 | 1988 | 0
57 | KTM | Şəki | Təpəcənnət kəndi | Kafi | 4040356 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 21.2644 | 1995 | 0
58 | KTM | Şəki | Dərəcənnət kəndi | Orta | 4040357 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 29.6 | 1978 | 0
59 | KTM | Şəki | Dərəcənnət kəndi | Kafi | 4040358 | 28 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 26.0073 | 1992 | 0
60 | KTM | Şəki | Cücərmiş ərazisi | Orta | 4040428 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22.4537 | 2013 | 0
61 | KTM | Şəki | Çolaxlı kəndi | Orta | 4044087 | 23 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 12.8704 | 1996 | 0
62 | KTM | Şəki | Aydınbulaq kəndi | Orta | 4044088 | 51 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 19.3 | 2001 | 0
63 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Kafi | 4044121 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.8704 | 2005 | 0
64 | KTM | Şəki | Cəfərabad kəndi | Əla | 4040323 | 88 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 36.1 | 2016 | 0
65 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040275 | 127 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39.7 | 1988 | 0
66 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Kafi | 4040276 | 111 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32.8 | 1989 | 0
67 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Kafi | 4040372 | 123 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.1 | 1963 | 0
68 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Kafi | 4040373 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36.3 | 1981 | 0
69 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Kafi | 4040374 | 79 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36.1 | 1981 | 0
70 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Kafi | 4040375 | 101 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1978 | 0
71 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4040377 | 49 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 1989 | 0
72 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4040378 | 162 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.5 |  | 0
73 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Kafi | 4040379 | 109 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.1 | 1988 | 0
74 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4040380 | 118 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 29.9 | 1986 | 0
75 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4040381 | 94 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.9 |  | 0
76 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4040382 | 128 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.9 | 1965 | 0
77 | KTM | Şəki | Baş Şabalıd kəndi | Kafi | 4040385 | 147 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.2 | 1969 | 0
78 | KTM | Şəki | Baş Şabalıd kəndi | Orta | 4040386 | 49 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 26.2963 | 1969 | 0
79 | KTM | Şəki | Şin kəndi | Orta | 4040387 | 109 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.1884 | 1979 | 0
80 | KTM | Şəki | Şin kəndi | Orta | 4040388 | 99 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.9 | 1990 | 0
81 | KTM | Şəki | Şin kəndi | Kafi | 4040389 | 112 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.3 | 1990 | 0
82 | KTM | Şəki | Baş Laysıqlı kəndi | Orta | 4040390 | 84 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.4213 | 1989 | 0
83 | KTM | Şəki | Baş Laysıqlı kəndi | Orta | 4040391 | 145 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 26.7 | 1977 | 0
84 | KTM | Şəki | Baş Laysıqlı kəndi | Kafi | 4040392 | 85 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.9028 | 1961 | 0
85 | KTM | Şəki | Baş Laysıqlı kəndi | Kafi | 4040393 | 55 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.8791 |  | 0
86 | KTM | Şəki | Baş Laysıqlı kəndi | Kafi | 4040394 | 38 | 11 | 10/0,4 | 40 | 1 | 21.978 | 1983 | 0
87 | KTM | Şəki | Qumux kəndi | Kafi | 4040395 | 159 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.7 |  | 0
88 | KTM | Şəki | Qumux kəndi | Kafi | 4040396 | 134 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.7639 | 1973 | 0
89 | KTM | Şəki | Cunud kəndi | Kafi | 4040397 | 113 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.3768 | 1960 | 0
90 | KTM | Şəki | Cunud kəndi | Orta | 4040398 | 85 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.2 | 1995 | 0
91 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044096 | 50 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.9048 | 1970 | 0
92 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044097 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 8.4259 | 1978 | 0
93 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Əla | 4040369 | 21 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 27.9 | 2016 | 0
94 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Əla | 4040370 | 120 | 24 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38.7 | 2016 | 0
95 | KTM | Şəki | Bideyiz kəndi | Orta | 4040079 | 68 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.6 | 1961 | 0
96 | KTM | Şəki | Bideyiz kəndi | Kafi | 4040080 | 97 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.1 | 1961 | 0
97 | KTM | Şəki | Bideyiz kəndi | Kafi | 4040081 | 91 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12.4306 | 1962 | 0
98 | KTM | Şəki | Bideyiz kəndi | Orta | 4040082 | 48 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 9.9537 | 1960 | 0
99 | KTM | Şəki | Bideyiz kəndi | Orta | 4040083 | 30 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 18.3908 | 1980 | 0
100 | KTM | Şəki | Baş Küngüt kəndi | Kafi | 4040084 | 119 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.3 | 1970 | 0
101 | KTM | Şəki | Baş Küngüt kəndi | Orta | 4040085 | 159 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35.6 | 1971 | 0
102 | KTM | Şəki | Baş Küngüt kəndi | Kafi | 4040086 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6.4815 | 1973 | 0
103 | KTM | Şəki | Baş Kəldək kəndi | Kafi | 4040087 | 83 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.8986 | 1975 | 0
104 | KTM | Şəki | Baş Kəldək kəndi | Orta | 4040088 | 121 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33.6 | 1980 | 0
105 | KTM | Şəki | Oravan kəndi | Kafi | 4040089 | 109 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 21.7593 | 1982 | 0
106 | KTM | Şəki | Oravan kəndi | Kafi | 4040090 | 100 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.8426 | 1976 | 0
107 | KTM | Şəki | Oravan kəndi | Kafi | 4040091 | 32 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 1977 | 0
108 | KTM | Şəki | Baş Kəldək kəndi | Kafi | 4040425 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 5.2174 | 1985 | 0
109 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Kafi | 4044046 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 15.2 | 1985 | 0
110 | KTM | Şəki | Köbər Zəyzid kəndi | Kafi | 4040093 | 84 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.6296 | 1979 | 0
111 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040095 | 73 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 27.7778 | 1983 | 0
112 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040096 | 122 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.3 | 1979 | 0
113 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040097 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.7269 | 1977 | 0
114 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040098 | 58 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.9 | 1978 | 0
115 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040099 | 50 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.6296 | 1990 | 0
116 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Əla | 4040100 | 41 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.3 | 2022 | 0
117 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Orta | 4040101 | 120 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26.7391 | 1989 | 0
118 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040102 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.7269 | 1988 | 0
119 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040103 | 91 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 8.4491 | 2022 | 0
120 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040104 | 102 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.1 | 2022 | 0
121 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040105 | 75 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 29.3 | 2022 | 0
122 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Kafi | 4040106 | 4 | 14 | 10/0,4 | 100 | 1 | 7.1014 | 1993 | 0
123 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040107 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6.9444 | 2022 | 0
124 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040108 | 90 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.9 | 2022 | 0
125 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040109 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 2.3611 | 2022 | 0
126 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040110 | 95 | 22 | 10/0,4 | 400 | 1 | 5.3935 | 2022 | 0
127 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040111 | 143 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45.2 | 2022 | 0
128 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040112 | 65 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 5.7222 | 2022 | 0
129 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040113 | 88 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 4.0046 | 2022 | 0
130 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid kəndi | Əla | 4040114 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4.537 | 2022 | 0
131 | KTM | Şəki | Vərəzət kəndi | Kafi | 4040115 | 17 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 1.9907 | 1963 | 0
132 | KTM | Şəki | Vərəzət kəndi | Kafi | 4040116 | 105 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 13.2963 | 1966 | 0
133 | KTM | Şəki | Vərəzət kəndi | Orta | 4040117 | 79 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19.6528 | 1966 | 0
134 | KTM | Şəki | Vərəzət kəndi | Kafi | 4040118 | 100 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22.9167 | 1969 | 0
135 | KTM | Şəki | Vərəzət kəndi | Kafi | 4040119 | 94 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.4212 | 1970 | 0
136 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4040422 | 106 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.2609 | 1976 | 0
137 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044049 | 47 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 11.3187 | 2002 | 0
138 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044050 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 7.8704 | 1976 | 0
139 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044051 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 23.7269 | 2003 | 0
140 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044052 | 11 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 2.1739 | 2009 | 0
141 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044053 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28.1 | 2006 | 0
142 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044054 | 4 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30.2 | 2004 | 0
143 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Orta | 4044055 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.4 | 1982 | 0
144 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044056 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32.2 | 1976 | 0
145 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044057 | 1 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 10.9 | 1978 | 0
146 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Əla | 4044058 | 71 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 27.1 | 2022 | 0
147 | KTM | Şəki | Orta Zəyzid kəndi | Kafi | 4044124 | 51 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12.5 | 2012 | 0
148 | KTM | Şəki | Köbər Zəyzid kəndi | Əla | 4040092 | 102 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.2 | 2016 | 0
149 | KTM | Şəki | Qırxbulaq kəndi | Əla | 4040094 | 129 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38.2 | 2016 | 0
150 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040120 | 243 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41.1 | 1971 | 0
151 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Kafi | 4040121 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 22.3 | 1976 | 0
152 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Kafi | 4040122 | 70 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31.2 | 1973 | 0
153 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Kafi | 4040124 | 94 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19.6528 | 1973 | 0
154 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Orta | 4040125 | 35 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.037 | 1972 | 0
155 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Orta | 4040126 | 121 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.1 | 1972 | 0
156 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Kafi | 4040127 | 37 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 23.5 | 1977 | 0
157 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Orta | 4040128 | 40 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.037 | 1980 | 0
158 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Kafi | 4040426 | 83 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.2 | 1970 | 0
159 | KTM | Şəki | Baltalı kəndi | Əla | 4040123 | 54 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 21.9907 | 2016 | 0
160 | KTM | Şəki | I Biləcik kəndi | Kafi | 4040405 | 148 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24.9275 | 1989 | 0
161 | KTM | Şəki | I Biləcik kəndi | Kafi | 4040406 | 176 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.9907 |  | 0
162 | KTM | Şəki | II Biləcik kəndi | Orta | 4040407 | 48 | 12 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.037 | 1988 | 0
163 | KTM | Şəki | II Biləcik kəndi | Kafi | 4040408 | 42 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 14.2857 | 1987 | 0
164 | KTM | Şəki | II Biləcik kəndi | Kafi | 4040409 | 62 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 14.3519 | 1988 | 0
165 | KTM | Şəki | II Biləcik kəndi | Kafi | 4040410 | 113 | 20 | 10/0,4 | 63 | 1 | 27.5362 | 1962 | 0
166 | KTM | Şəki | II Biləcik kəndi | Kafi | 4040411 | 37 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 2.029 | 1989 | 0
167 | KTM | Şəki | Bakkal kəndi | Kafi | 4040412 | 106 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 24.3056 | 1968 | 0
168 | KTM | Şəki | Mərdanlı kəndi | Orta | 4040413 | 43 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 14.3519 | 1959 | 0
169 | KTM | Şəki | Mərdanlı kəndi | Kafi | 4040414 | 42 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 14.2857 | 1968 | 0
170 | KTM | Şəki | Mərdanlı kəndi | Orta | 4040415 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 21.9907 | 1968 | 0
171 | KTM | Şəki | Aşağı Laysqı kəndi | Orta | 4040416 | 48 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10.6227 | 1985 | 0
172 | KTM | Şəki | Aşağı Laysqı kəndi | Kafi | 4040417 | 109 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 1.9444 | 1978 | 0
173 | KTM | Şəki | Abbas kəndi | Orta | 4040418 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12.7315 | 1968 | 0
174 | KTM | Şəki | Ləzgi Məmməd kəndi | Orta | 4040419 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4.6296 | 1977 | 0
175 | KTM | Şəki | Ləzgi Məmməd kəndi | Orta | 4040420 | 40 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.9907 | 1977 | 0
176 | KTM | Şəki | Ləzgi Məmməd kəndi | Orta | 4040421 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.5093 | 2002 | 0
177 | KTM | Şəki | I Biləcik kəndi | Orta | 4044109 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.3 | 1978 | 0
178 | KTM | Şəki | Aşağı Göynük kəndi | Kafi | 4044110 | 17 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 17.1 | 1975 | 0
179 | KTM | Şəki | Aşağı Göynük kəndi | Əla | 4044111 | 63 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.1 | 2022 | 0
180 | KTM | Şəki | Aşağı Göynük kəndi | Kafi | 4044112 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.1 | 1978 | 0
181 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Orta | 4044113 | 37 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 9.7454 | 1971 | 0
182 | KTM | Şəki | Məsməli kəndi | Əla | 4044115 | 28 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 17.1 | 2022 | 0
183 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4040365 | 113 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.7101 | 1972 | 0
184 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4040366 | 87 | 18 | 10/0,4 | 100 | 1 | 7.8472 | 1970 | 0
185 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4040367 | 122 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.1 | 1975 | 0
186 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4040368 | 149 | 23 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.1739 | 1972 | 0
187 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4044091 | 10 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 10.8029 | 2005 | 0
188 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4044092 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 5.3913 | 1985 | 0
189 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4044093 | 2 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 17.1 | 2006 | 0
190 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4044094 | 29 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6.4167 | 1969 | 0
191 | KTM | Şəki | Cumakənd kəndi | Kafi | 4044095 | 4 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 17.1 |  | 0
192 | KTM | Şəki | Baş Göynük kəndi | Əla | 4044118 | 69 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 15.2778 | 2022 | 0
193 | KTM | Şəki | Çeşməli kəndi | Kafi | 4040160 | 163 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38.9 | 1967 | 0
194 | KTM | Şəki | Göybulaq kəndi | Kafi | 4040277 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 27.5463 | 1990 | 0
195 | KTM | Şəki | Göybulaq kəndi | Kafi | 4040278 | 69 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.1481 | 1987 | 0
196 | KTM | Şəki | Camışçılıq kəndi | Kafi | 4040279 | 80 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 24.7826 | 1991 | 0
197 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040281 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 26.7399 | 1979 | 0
198 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040282 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.3519 | 1982 | 0
199 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040283 | 71 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.3796 | 2000 | 0
200 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040284 | 62 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 12.5926 | 1983 | 0
201 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040285 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.641 | 1970 | 0
202 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040286 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.3519 | 1977 | 0
203 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040287 | 101 | 7 | 10/0,4 | 180 | 1 | 26.3889 | 1979 | 0
204 | KTM | Şəki | Daşüz kəndi | Kafi | 4040288 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1975 | 0
205 | KTM | Şəki | Daşbulaq kəndi | Kafi | 4040289 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.1159 | 1978 | 0
206 | KTM | Şəki | Daşbulaq kəndi | Kafi | 4040290 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 15.3846 | 1977 | 0
207 | KTM | Şəki | Daşbulaq kəndi | Kafi | 4040291 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 22.9167 | 1967 | 0
208 | KTM | Şəki | Daşbulaq kəndi | Kafi | 4040292 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 1977 | 0
209 | KTM | Şəki | Küdürlü kəndi | Əla | 4040280 | 111 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48.4 | 2016 | 0
210 | KTM | Şəki | Göybulaq kəndi | Kafi | 4044089 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6 | 2005 | 0
211 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040430 | 35 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.3 | 2012 | 0
212 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040431 | 28 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 27.6 | 2012 | 0
213 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040432 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.7 | 2012 | 0
214 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040433 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 27.3 | 2012 | 0
215 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040434 | 39 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 22.8 | 2012 | 0
216 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040435 | 2 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 23.2 | 2012 | 0
217 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040436 | 51 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.1 | 2012 | 0
218 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040437 | 28 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 27.1 | 2012 | 0
219 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040438 | 42 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28.3 | 2012 | 0
220 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040439 | 49 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 21.5 | 2012 | 0
221 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040440 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25.8 | 2012 | 0
222 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040442 | 50 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 29.6 | 2012 | 0
223 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040443 | 47 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28.6 | 2012 | 0
224 | KTM | Şəki | Çələbixan qəsəbəsi | Yaxşı | 4040444 | 47 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 23.1 | 2012 | 0
225 | KTM | Şəki | Çələbixan qəs. | Əla | 4040441 | 1 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.1 | 2016 | 0
226 | KTM | Şəki | İncə kəndi | Kafi | 4040149 | 64 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.2 | 1965 | 0
227 | KTM | Şəki | İncə kəndi | Kafi | 4040150 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 1970 | 0
228 | KTM | Şəki | İncə kəndi | Kafi | 4040151 | 87 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 1965 | 0
229 | KTM | Şəki | İncə kəndi | Kafi | 4040152 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 1966 | 0
230 | KTM | Şəki | İncə kəndi | Kafi | 4040153 | 82 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.6 | 1965 | 0
231 | KTM | Şəki | Zunud kəndi | Kafi | 4040154 | 101 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.6 | 1966 | 0
232 | KTM | Şəki | Zunud kəndi | Orta | 4040155 | 85 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 1965 | 0
233 | KTM | Şəki | Zunud kəndi | Orta | 4040156 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.2 | 1967 | 0
234 | KTM | Şəki | Zunud kəndi | Orta | 4040157 | 41 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.2 | 1969 | 0
235 | KTM | Şəki | Aşağı Şabalıd kəndi | Kafi | 4040158 | 131 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.6 | 1968 | 0
236 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Əla | 4040449 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1389 | 2015 | 0
237 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040245 | 166 | 39 | 10/0,4 | 63 | 1 | 24.6296 | 1997 | 0
238 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040250 | 41 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 1981 | 0
239 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040254 | 85 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.6944 | 2004 | 0
240 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040255 | 156 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48.6 | 1963 | 0
241 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040258 | 17 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25.6 | 1986 | 0
242 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040262 | 97 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 58.5507 | 1993 | 0
243 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040265 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 12.4638 | 1994 | 0
244 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040268 | 176 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 35.2174 | 1998 | 0
245 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040269 | 188 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 34.6296 | 1996 | 0
246 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Kafi | 4040273 | 334 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60.3704 | 1998 | 0
247 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Əla | 4040253 | 245 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45.4282 | 2016 | 0
248 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Əla | 4040249 | 172 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32.1205 | 2016 | 0
249 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044071 | 1 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 15.2 | 1988 | 0
250 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044072 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1988 | 0
251 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044073 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1984 | 0
252 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044074 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1972 | 0
253 | KTM | Şəki | Çeşməli kəndi | Orta | 4040162 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 28.1 | 1967 | 0
254 | KTM | Şəki | 124-cü kvartal | Orta | 4040163 | 106 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.5 | 1966 | 0
255 | KTM | Şəki | Şəki şəhəri | Kafi | 4040164 | 161 | 17 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1965 | 0
256 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040165 | 94 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 28.7037 | 2022 | 0
257 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040166 | 164 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32.1 | 2022 | 0
258 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040167 | 167 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 28.6 | 2022 | 0
259 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Kafi | 4040168 | 200 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 39.8 | 2022 | 0
260 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040169 | 152 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 58.5507 | 2022 | 0
261 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040170 | 245 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32.8 | 2022 | 0
262 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040171 | 291 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32.8 | 1972 | 0
263 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040172 | 97 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 22.3 | 2022 | 0
264 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044075 | 21 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 18.3 | 2001 | 0
265 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044077 | 15 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 10.5 | 1985 | 0
266 | KTM | Şəki | Olimpiya məhələsi | Əla | 4044076 | 152 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.1 | 2016 | 0
267 | KTM | Şəki | 104 kvartal | Orta | 4040429 | 102 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.5 | 2013 | 0
268 | KTM | Şəki | 104 kvartal | Orta | 4040445 | 45 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.3 | 2013 | 0
269 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044047 | 14 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 16.2037 | 1960 | 0
270 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044048 | 1 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 1.6377 | 1999 | 0
271 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040129 | 155 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.2 | 1980 | 0
272 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040130 | 75 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1981 | 0
273 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040131 | 5 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.2 | 1983 | 0
274 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040132 | 94 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.2 | 1980 | 0
275 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040133 | 61 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 21.3 | 1979 | 0
276 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040134 | 117 | 14 | 10/0,4 | 320 | 1 | 32.9 | 1979 | 0
277 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040135 | 92 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.9 | 1981 | 0
278 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040136 | 132 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.3 | 1982 | 0
279 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040137 | 105 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.8 | 1963 | 0
280 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040138 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.2037 | 1964 | 0
281 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040139 | 201 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.2 | 1966 | 0
282 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4040140 | 92 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 16.2037 | 1969 | 0
283 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Orta | 4040423 | 237 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35.2 | 1982 | 0
284 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4044061 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 16.2037 | 1978 | 0
285 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4044062 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 23.2 | 1978 | 0
286 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4044063 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.2037 | 1978 | 0
287 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4044064 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.2037 | 2005 | 0
288 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4044065 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1979 | 0
289 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4044066 | 191 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 48.2 | 1981 | 0
290 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4044119 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10.2 | 1994 | 0
291 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Kafi | 4044120 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1992 | 0
292 | KTM | Şəki | Qaratorpaq kəndi | Orta | 4040184 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.7685 | 1971 | 0
293 | KTM | Şəki | Qaratorpaq kəndi | Orta | 4040186 | 25 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 49.0741 | 1982 | 0
294 | KTM | Şəki | Bolludərə kəndi | Orta | 4040187 | 94 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31.0185 | 2005 | 0
295 | KTM | Şəki | Bolludərə kəndi | Orta | 4040188 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.6 | 1974 | 0
296 | KTM | Şəki | Bolludərə kəndi | Orta | 4040189 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.1 | 1976 | 0
297 | KTM | Şəki | Qaratorpaq kəndi | Orta | 4040244 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 9.1575 | 2007 | 0
298 | KTM | Şəki | Bolludərə kəndi | Orta | 4040446 | 41 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 37.037 | 1976 | 0
299 | KTM | Şəki | Sarıca kəndi | Kafi | 4040190 | 49 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.2 | 1987 | 0
300 | KTM | Şəki | Sarıca kəndi | Kafi | 4040191 | 17 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.2899 | 1985 | 0
301 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040194 | 72 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31.0185 | 1977 | 0
302 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040196 | 83 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 33.7963 | 1970 | 0
303 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040197 | 88 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25.5556 | 1972 | 0
304 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040199 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 2009 | 0
305 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040200 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 1981 | 0
306 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040204 | 15 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 21.3 | 1969 | 0
307 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040205 | 31 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 27.8 | 1970 | 0
308 | KTM | Şəki | Qayabaşı kəndi | Kafi | 4040207 | 49 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 37.1014 | 2005 | 0
309 | KTM | Şəki | Sarıca kəndi | Kafi | 4044083 | 85 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.8333 | 1982 | 0
310 | KTM | Şəki | Sarıca kəndi | Kafi | 4044084 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 2009 | 0
311 | KTM | Şəki | Sarıca kəndi | Əla | 4040192 | 87 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 22.0507 | 2016 | 0
312 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Əla | 4040142 | 90 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 29.3 | 2016 | 0
313 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040141 | 140 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 42.1 | 1977 | 0
314 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040143 | 60 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.8 | 1976 | 0
315 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040144 | 126 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 31.9 | 1977 | 0
316 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040145 | 70 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.7 | 1978 | 0
317 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040146 | 120 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53.4 | 1980 | 0
318 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040147 | 104 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 36.2 | 1977 | 0
319 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Kafi | 4040148 | 29 | 13 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.1 | 1966 | 0
320 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4044059 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1981 | 0
321 | KTM | Şəki | Şorsu kəndi | Kafi | 4040176 | 80 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22.5 | 1973 | 0
322 | KTM | Şəki | Qudla kəndi | Kafi | 4040177 | 63 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 7.3913 | 1974 | 0
323 | KTM | Şəki | Qudla kəndi | Kafi | 4040178 | 87 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28.6 | 1975 | 0
324 | KTM | Şəki | Qudla kəndi | Yaxşı | 4040179 | 37 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.5 | 1979 | 0
325 | KTM | Şəki | Qaradağlı kəndi | Kafi | 4040180 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 13.4259 | 1976 | 0
326 | KTM | Şəki | Qaradağlı kəndi | Kafi | 4040181 | 24 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10.989 | 1974 | 0
327 | KTM | Şəki | Babaratma kəndi | Kafi | 4040182 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10.8796 | 1977 | 0
328 | KTM | Şəki | Babaratma kəndi | Kafi | 4040183 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 21.0366 | 1975 | 0
329 | KTM | Şəki | Qudla kəndi | Əla | 4040179 | 37 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.5 | 2016 | 0
330 | KTM | Şəki | Şəki şəhəri | Orta | 4040161 | 10 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20.1 | 1967 | 0
331 | KTM | Şəki | Öyrət kəndi | Orta | 4044069 | 82 | 5 | 10/0,4 | 320 | 1 | 42.1 | 1976 | 0
332 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044070 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 8.2 | 1968 | 0
333 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Yaxşı | 4040173 | 13 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.1 | 1976 | 0
334 | KTM | Şəki | Şəki şəhəri | Orta | 4044068 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 9.1 | 1977 | 0
335 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Əla | 4040159 | 169 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48.6 | 2016 | 0
336 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Əla | 4040173 | 13 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 21.1 | 2016 | 0
337 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Əla | 4040302 | 62 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 16.6667 | 2016 | 0
338 | KTM | Şəki | Kiçik Dəhnə kəndi | Orta | 4040251 | 23 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1982 | 0
339 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Kafi | 4040293 | 87 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.1159 | 1977 | 0
340 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Kafi | 4040294 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26.6204 | 1985 | 0
341 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Kafi | 4040295 | 5 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 17.1014 | 1981 | 0
342 | KTM | Şəki | Cəfərabad qəsəbəsi | Kafi | 4040296 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 11.3426 | 1967 | 0
343 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040297 | 4 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.3796 | 1981 | 0
344 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040298 | 38 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28.1 | 1976 | 0
345 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Kafi | 4040299 | 87 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 52.8986 | 1979 | 0
346 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040300 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 1986 | 0
347 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040301 | 63 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32.7536 | 1988 | 0
348 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040303 | 56 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54.537 | 1992 | 0
349 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040304 | 128 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 31.7163 | 1991 | 0
350 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040305 | 127 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38.7037 | 1973 | 0
351 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040306 | 91 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.9444 | 1977 | 0
352 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040307 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.3889 | 1974 | 0
353 | KTM | Şəki | Böyük Dəhnə kəndi | Orta | 4040308 | 72 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47.6812 | 1971 | 0
354 | KTM | Şəki | Suçma kəndi | Orta | 4040309 | 33 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 59.0278 | 1982 | 0
355 | KTM | Şəki | Suçma kəndi | Kafi | 4040310 | 75 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.0926 | 1980 | 0
356 | KTM | Şəki | Suçma kəndi | Orta | 4040311 | 49 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71.0648 | 1982 | 0
357 | KTM | Şəki | Suçma kəndi | Kafi | 4040312 | 53 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69.7 | 1986 | 0
358 | KTM | Şəki | Suçma kəndi | Orta | 4040313 | 89 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 53.7037 | 1987 | 0
359 | KTM | Şəki | Suçma kəndi | Orta | 4040314 | 24 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46.1538 | 1964 | 0
360 | KTM | Şəki | Təzə DərəCənnət kəndi | Kafi | 4040315 | 101 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.8406 | 1987 | 0
361 | KTM | Şəki | Təzə DərəCənnət kəndi | Kafi | 4040316 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.3 | 1985 | 0
362 | KTM | Şəki | Təzə DərəCənnət kəndi | Kafi | 4040317 | 6 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 22.9 | 2009 | 0
363 | KTM | Şəki | Aran kəndi | Kafi | 4040318 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.6852 | 1978 | 0
364 | KTM | Şəki | Aran kəndi | Kafi | 4040319 | 37 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 13.7681 | 1987 | 0
365 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Kafi | 4040235 | 59 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31.4815 | 1971 | 0
366 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Kafi | 4040236 | 38 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32.6007 | 1971 | 0
367 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Kafi | 4040237 | 60 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.8 | 1978 | 0
368 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Orta | 4040238 | 55 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.3043 | 1976 | 0
369 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Orta | 4040239 | 25 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.3623 | 1977 | 0
370 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Orta | 4040240 | 91 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.6944 | 1972 | 0
371 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Kafi | 4040241 | 84 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 33.3333 | 1969 | 0
372 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Orta | 4040242 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.1159 | 1970 | 0
373 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Orta | 4040243 | 87 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.8696 | 1978 | 0
374 | KTM | Şəki | Şəki kəndi | Orta | 4044086 | 11 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25 | 1971 | 0
375 | KTM | Şəki | Qızıl arx kəndi | Orta | 4040360 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.0556 | 1984 | 0
376 | KTM | Şəki | Kosalı kəndi | Orta | 4040361 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 24.537 | 1971 | 0
377 | KTM | Şəki | Göybulaq kəndi | Kafi | 4040447 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 2005 | 0
378 | KTM | Şəki | Şorsu kəndi | Orta | 4040174 | 169 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 27.9 | 1978 | 0
379 | KTM | Şəki | Şorsu kəndi | Orta | 4040175 | 144 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.9 | 1977 | 0
380 | KTM | Şəki | Şorsu kəndi | Orta | 4044078 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 2001 | 0
381 | KTM | Şəki | Şorsu kəndi | Orta | 4044079 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1975 | 0
382 | KTM | Şəki | Şorsu kəndi | Orta | 4044080 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.9 | 1985 | 0
383 | KTM | Şəki | Bolludərə kəndi | Orta | 4044081 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 12.3 | 1982 | 0
384 | KTM | Şəki | Bolludərə kəndi | Orta | 4044082 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10.2 | 1984 | 0
385 | KTM | Şəki | Qaratorpaq kəndi | Orta | 4040185 | 3 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 3.913 | 1988 | 0
386 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040208 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 9.4907 | 1969 | 0
387 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040209 | 72 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.8333 | 1989 | 0
388 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040210 | 72 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 1971 | 0
389 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040211 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.9537 | 1976 | 0
390 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040212 | 34 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10.8796 | 1972 | 0
391 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040213 | 51 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.7971 | 1972 | 0
392 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040214 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 26.7399 | 1978 | 0
393 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4040215 | 81 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.8148 | 1970 | 0
394 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Kafi | 4040216 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27.7778 | 1973 | 0
395 | KTM | Şəki | Qozlu bulaq kəndi | Kafi | 4040217 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.3043 | 1976 | 0
396 | KTM | Şəki | Qozlu bulaq kəndi | Kafi | 4040218 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27.0833 | 1973 | 0
397 | KTM | Şəki | Qozlu bulaq kəndi | Kafi | 4040219 | 41 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26.1574 | 1970 | 0
398 | KTM | Şəki | Qozlu bulaq kəndi | Kafi | 4040220 | 29 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 30.3241 | 1970 | 0
399 | KTM | Şəki | Turan kəndi | Kafi | 4040221 | 98 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 18.5185 | 1975 | 0
400 | KTM | Şəki | Turan kəndi | Orta | 4040223 | 33 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.463 | 1977 | 0
401 | KTM | Şəki | Turan kəndi | Orta | 4040224 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.7971 | 1988 | 0
402 | KTM | Şəki | Turan kəndi | Orta | 4040225 | 17 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.1481 | 1971 | 0
403 | KTM | Şəki | Turan kəndi | Orta | 4040227 | 140 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 24.0162 | 2004 | 0
404 | KTM | Şəki | Turan kəndi | Orta | 4040228 | 43 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27.3148 | 1977 | 0
405 | KTM | Şəki | Çayqaraqoyunlu kəndi | Orta | 4040229 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 6.0185 | 1970 | 0
406 | KTM | Şəki | Çayqaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4040231 | 41 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 15.5093 | 1977 | 0
407 | KTM | Şəki | Çayqaraqoyunlu kəndi | Kafi | 4040232 | 127 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 23.0435 | 1970 | 0
408 | KTM | Şəki | Çayqaraqoyunlu kəndi | Orta | 4040233 | 60 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.9 | 1971 | 0
409 | KTM | Şəki | Çayqaraqoyunlu kəndi | Orta | 4040234 | 8 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 10.989 | 1974 | 0
410 | KTM | Şəki | Cəyirli kəndi | Orta | 4044085 | 10 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 5.7971 | 1988 | 0
411 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4040047 | 10 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 1946 | 0
412 | KTM | Şəki | Oxud yolu küçəsi | Orta | 4040055 | 167 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30.1 | 1980 | 0
413 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4044025 | 11 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 20.3 | 1994 | 0
414 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4044026 | 101 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.6 | 1983 | 0
415 | TM | Şəki | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 4040022 | 221 | 49 | 6/0,4 | 630 | 1 | 53.1 | 1970 | 0
416 | KTM | Şəki | H.Əliyev pros. | Orta | 4040045 | 192 | 46 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20.1 | 1966 | 0
417 | TM | Şəki | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 4044024 | 107 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.8 | 1975 | 0
418 | KTM | Şəki | H.Əliyev pros. | Orta | 4040448 | 24 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 22.9 | 2011 | 0
419 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4044027 | 12 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 21.1 | 2006 | 0
420 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4044028 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 2008 | 0
421 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4044029 | 15 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 19.2 | 2007 | 0
422 | KTM | Şəki | Şəki rayonu | Orta | 4044123 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 28.1 | 2010 | 0
423 | KTM | Şəki | 2-ci kvartal ərazisi | Əla | 4040451 | 10 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 10.1 | 2015 | 0
424 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4040001 | 258 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.8 | 1973 | 0
425 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Kafi | 4040026 | 238 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 45.2 | 1964 | 0
426 | KTM | Şəki | F.Abdurrahmanov küçəsi | Orta | 4040059 | 216 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.6 | 1980 | 0
427 | TM | Şəki | Şərbablar küçəsi | Orta | 4040004 | 370 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 33.9 | 1972 | 0
428 | KTM | Şəki | Şərbablar küçəsi | Orta | 4040034 | 234 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38.6 | 1972 | 0
429 | KTM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4044041 | 142 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42.8 | 1990 | 0
430 | KTM | Şəki | Şərbablar küçəsi | Orta | 4044042 | 90 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 32.1 | 1992 | 0
431 | KTM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4044127 | 36 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 32.3 | 2013 | 0
432 | KTM | Şəki | S.Mumtaz küçəsi | Yaxşı | 4040046 | 12 | 43 | 6/0,4 | 160 | 1 | 29.9 | 1977 | 0
433 | KTM | Şəki | Şəkinski küçəsi | Orta | 4040048 | 111 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.6 | 1989 | 0
434 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4040054 | 161 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 38.4 | 1973 | 0
435 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4040056 | 169 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 32.5 | 1984 | 0
436 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Kafi | 4040068 | 145 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 36.8 | 1982 | 0
437 | KTM | Şəki | F.Abdurrahmanov küçəsi | Kafi | 4040069 | 65 | 17 | 6/0,4 | 250 | 1 | 36.2 | 1983 | 0
438 | TM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Kafi | 4044033 | 80 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38.1 | 2006 | 0
439 | TM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Kafi | 4044034 | 1 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 38.1 | 2007 | 0
440 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Kafi | 4044035 | 62 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30.1 | 1990 | 0
441 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Kafi | 4044036 | 61 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 15.7971 | 1990 | 0
442 | TM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4044037 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 23.913 | 1991 | 0
443 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4044038 | 22 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 11.3426 | 2007 | 0
444 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4044039 | 12 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 19.8 | 2008 | 0
445 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4044040 | 49 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 25.9 | 1985 | 0
446 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 4040002 | 346 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68.7 | 1973 | 0
447 | KTM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4040003 | 53 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30.1 | 1970 | 0
448 | KTM | Şəki | F.Abdurrahmanov küçəsi | Əla | 4040058 | 65 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30.7 | 2015 | 0
449 | KTM | Şəki | F.Abdurrahmanov küçəsi | Orta | 4040061 | 73 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 32.3 | 1984 | 0
450 | KTM | Şəki | S.Vurğun küçəsi | Orta | 4040073 | 367 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69.1 | 1994 | 0
451 | KTM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4040074 | 296 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.6 | 1992 | 0
452 | KTM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4044031 | 73 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 2007 | 0
453 | KTM | Şəki | F.Abdurrahmanov küçəsi | Orta | 4044032 | 35 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 16.2037 | 1990 | 0
454 | KTM | Şəki | F.X.Xoyski küçəsi | Orta | 4040005 | 234 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.6 | 1990 | 0
455 | KTM | Şəki | Vidadi xan küçəsi | Orta | 4040006 | 186 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.6 | 1973 | 0
456 | KTM | Şəki | Ə.B.Haqverdiyev küçəsi | Orta | 4040007 | 221 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.6 | 1972 | 0
457 | KTM | Şəki | M.F.Axundov küçəsi | Yaxşı | 4040008 | 190 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 39.7 | 1972 | 0
458 | KTM | Şəki | F.X.Xoyski küçəsi | Orta | 4040024 | 229 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.5 | 1967 | 0
459 | KTM | Şəki | F.X.Xoyski küçəsi | Orta | 4040028 | 156 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 29.4444 | 1965 | 0
460 | KTM | Şəki | Arx üstü küçəsi | Orta | 4040035 | 103 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 32.1 | 1960 | 0
461 | KTM | Şəki | Çələbixan qəs. | Orta | 4040038 | 109 | 16 | 6/0,4 | 380 | 1 | 42.35 | 1963 | 0
462 | KTM | Şəki | Ə.B.Haqverdiyev küçəsi | Yaxşı | 4040040 | 161 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30.2 | 1962 | 0
463 | KTM | Şəki | M.F.Axundov küçəsi | Orta | 4044030 | 11 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 14.3 | 2008 | 0
464 | TM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4040015 | 312 | 75 | 6/0,4 | 630 | 1 | 36.0162 | 1987 | 0
465 | TM | Şəki | M.Cəbrayılov küçəsi | Orta | 4040025 | 242 | 44 | 6/0,4 | 400 | 1 | 39.6 | 1970 | 0
466 | TM | Şəki | M.Cəbrayılov küçəsi | Orta | 4040032 | 370 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 41.2 | 1962 | 0
467 | KTM | Şəki | Sülh küçəsi | Orta | 4040065 | 80 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 22.3 | 1999 | 0
468 | KTM | Şəki | A.Çexov küçəsi | Orta | 4044044 | 28 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 9.4444 | 1991 | 0
469 | TM | Şəki | Calğalı bulaq küçəsi | Orta | 4040013 | 179 | 47 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 39.6 | 1979 | 0
470 | TM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4040014 | 288 | 43 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66.9 | 1962 | 0
471 | KTM | Şəki | A.Şaiq küçəsi | Yaxşı | 4040042 | 249 | 48 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30.9078 | 1977 | 0
472 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4040062 | 131 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 42.1 | 1981 | 0
473 | KTM | Şəki | Bağbanlar küçəsi | Orta | 4040064 | 212 | 32 | 6/0,4 | 400 | 1 | 44.537 | 1990 | 0
474 | KTM | Şəki | İ.Həmidov küçəsi | Orta | 4044023 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 15.2 | 2004 | 0
475 | KTM | Şəki | R.Axundov küçəsi | Orta | 4040020 | 259 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.9 | 1970 | 0
476 | KTM | Şəki | M.Hacıyev küçəsi | Orta | 4040021 | 126 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.3 | 1969 | 0
477 | KTM | Şəki | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 4040027 | 237 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45.6 | 1973 | 0
478 | KTM | Şəki | M.F.Axundov pros. | Orta | 4040066 | 35 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 6.3657 | 1992 | 0
479 | KTM | Şəki | M.Hacıyev küçəsi | Orta | 4040067 | 125 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 38.6 | 1994 | 0
480 | KTM | Şəki | M.Quluyev küçəsi | Orta | 4040072 | 185 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 36.9 | 2006 | 0
481 | KTM | Şəki | M.F.Axundov pros. | Kafi | 4044001 | 85 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 39.3 | 1994 | 0
482 | KTM | Şəki | D.Bünyatzadə küçəsi | Kafi | 4044002 | 72 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 25.9 | 1972 | 0
483 | KTM | Şəki | N.Nərimanov küçəsi | Kafi | 4044004 | 117 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 36.8 | 2006 | 0
484 | TM | Şəki | N.Nərimanov küçəsi | Kafi | 4044005 | 219 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.5 | 1985 | 0
485 | KTM | Şəki | N.Nərimanov küçəsi | Kafi | 4044006 | 83 | 12 | 6/0,4 | 160 | 1 | 22.1739 | 2008 | 0
486 | KTM | Şəki | M.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 4044007 | 208 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48.9 | 1998 | 0
487 | KTM | Şəki | E.Sabitoğlu küçəsi | Yaxşı | 4044008 | 131 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 31.2 | 1998 | 0
488 | KTM | Şəki | Ə.Əyyubov küçəsi | Yaxşı | 4044043 | 159 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 36.5 | 1984 | 0
489 | TM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə pros. | Kafi | 4040016 | 183 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 28.9 | 1975 | 0
490 | KTM | Şəki | C.Əfəndiyev küçəsi | Orta | 4040017 | 253 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 36.5 | 1973 | 0
491 | KTM | Şəki | M.Cabbarov küçəsi | Orta | 4040018 | 213 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42.5 | 1970 | 0
492 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə pros. | Orta | 4040019 | 157 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 49.1 | 1969 | 0
493 | KTM | Şəki | D.Bünyatzadə küçəsi | Orta | 4040029 | 205 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.2 | 1967 | 0
494 | KTM | Şəki | Q.Qarayev küçəsi | Orta | 4040041 | 138 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.1 | 1974 | 0
495 | KTM | Şəki | D.Bünyatzadə küçəsi | Orta | 4040043 | 157 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 40.2 | 1964 | 0
496 | KTM | Şəki | A.Əfəndiyev küçəsi | Orta | 4040051 | 178 | 39 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20.8912 | 1963 | 0
497 | KTM | Şəki | Nuxəvi küçəsi | Orta | 4040075 | 131 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 21.8171 | 1996 | 0
498 | KTM | Şəki | C.Vahabova küçəsi | Orta | 4040076 | 286 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.2 | 1993 | 0
499 | KTM | Şəki | Y.Süleymanov küçəsi | Orta | 4044009 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 6.6667 | 1990 | 0
500 | KTM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə pros. | Orta | 4044010 | 10 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 12.037 | 1998 | 0
501 | KTM | Şəki | M.F.Axundov pros. | Orta | 4044011 | 85 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 28.9 | 1996 | 0
502 | KTM | Şəki | Qurcana küçəsi | Orta | 4044012 | 61 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 19.4444 | 2001 | 0
503 | KTM | Şəki | A.Cuma küçəsi | Orta | 4040030 | 201 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 34.2 | 1968 | 0
504 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Yaxşı | 4040031 | 160 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 22.8 | 1975 | 0
505 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4040039 | 274 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.6 | 1980 | 0
506 | KTM | Şəki | A.Məmmədov küçəsi | Orta | 4040044 | 337 | 23 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 48.9 | 1975 | 0
507 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Kafi | 4040050 | 123 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 23.9 | 1970 | 0
508 | KTM | Şəki | M.Abbasov küçəsi | Orta | 4040053 | 200 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.1 | 1975 | 0
509 | KTM | Şəki | F.Sadıqov küçəsi | Yaxşı | 4040057 | 58 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 10.9954 | 1986 | 0
510 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4040060 | 147 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 31.2 | 1985 | 0
511 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4040063 | 182 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 36.2 | 1982 | 0
512 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4040071 | 171 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 41.1 | 2009 | 0
513 | KTM | Şəki | A.Cuma küçəsi | Orta | 4040077 | 176 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.7 | 1992 | 0
514 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4044013 | 23 | 8 | 6/0,4 | 160 | 1 | 17.1014 | 1993 | 0
515 | KTM | Şəki | S.Rəhman küçəsi | Orta | 4044015 | 137 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 34.375 | 2000 | 0
516 | KTM | Şəki | F.Sadıqov küçəsi | Orta | 4044016 | 11 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 11.1111 | 2001 | 0
517 | KTM | Şəki | S.Mumtaz küçəsi | Orta | 4044017 | 96 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30.1 | 1973 | 0
518 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4044018 | 29 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 8.1019 | 1995 | 0
519 | KTM | Şəki | Z.Zulfiqarov küçəsi | Orta | 4044019 | 70 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 8.9699 | 1989 | 0
520 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4044020 | 12 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 15.2 | 1990 | 0
521 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4044021 | 75 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 22.3 | 1993 | 0
522 | KTM | Şəki | Sarabski küçəsi | Orta | 4044122 | 15 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 21.9 | 2011 | 0
523 | KTM | Şəki | M.Əzizbəyov küçəsi | Orta | 4040009 | 119 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32.9 | 1971 | 0
524 | KTM | Şəki | 28 May küçəsi | Orta | 4040010 | 173 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 28.7 | 1975 | 0
525 | TM | Şəki | M.F.Axundov küçəsi | Orta | 4040011 | 245 | 29 | 6/0,4 | 630 | 1 | 42.3 | 1971 | 0
526 | KTM | Şəki | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 4040012 | 180 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 33.2176 | 1982 | 0
527 | KTM | Şəki | Azadlıq küçəsi | Orta | 4040023 | 273 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 35.6 | 1966 | 0
528 | TM | Şəki | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 4040033 | 297 | 105 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57.1849 | 1960 | 0
529 | KTM | Şəki | B.Məmmədov küçəsi | Kafi | 4040036 | 132 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 31.2 | 1964 | 0
530 | TM | Şəki | M.F.Axundov küçəsi | Kafi | 4040037 | 230 | 26 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35.2 | 1962 | 0
531 | KTM | Şəki | M.Əzizbəyov küçəsi | Kafi | 4040070 | 137 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 19.8 | 1986 | 0
532 | KTM | Şəki | Azadlıq küçəsi | Kafi | 4044022 | 74 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 12.9 | 2005 | 0
533 | KTM | Şəki | Çayqaraqoyunlu kəndi | Əla | 4040230 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24.7826 | 2016 | 0
534 | KTM | Şəki | Turan qəs. | Əla | 4040226 | 166 | 37 | 10/0,4 | 400 | 1 | 24.8264 | 2016 | 0
535 | KTM | Şəki | M.F.Axundov küçəsi | Orta | 4040052 | 36 | 43 | 6/0,4 | 250 | 1 | 42.4769 | 1969 | 0
536 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040450 | 42 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 31.9 | 2015 | 0
537 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040454 | 39 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 11.9 | 2022 | 0
538 | KTM | Şəki | Cəfərəbad kəndi | Orta | 4040468 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.7037 | 2020 | 0
539 | KTM | Şəki | 121 -ci kvartal | Orta | 4040470 | 23 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30.8 | 2021 | 0
540 | KTM | Şəki | Oxud kəndi | Orta | 4040473 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28.1 | 2021 | 0
541 | KTM | Şəki | 121-ci kvartal | Orta | 4040474 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 0 | 2021 | 0
542 | KTM | Şəki | Şirinbulaq kəndi | Əla | 4040475 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 24.1379 | 2022 | 0
543 | KTM | Şəki | A.Daşağıl kəndi | Əla | 4040476 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 11.5 | 2022 | 0
544 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid k | Əla | 4040477 | 49 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.2 | 2022 | 0
545 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid k | Əla | 4040478 | 8 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 10.7 | 2022 | 0
546 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid k | Əla | 4040479 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 3.1502 | 2022 | 0
547 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid k | Əla | 4040480 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 4.9769 | 2022 | 0
548 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid k | Əla | 4040481 | 83 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25.6 | 2022 | 0
549 | KTM | Şəki | Baş Zəyzid k | Əla | 4040482 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 21.875 | 2022 | 0
550 | KTM | Şəki | 99-cu kvartal, | Orta | 4040483 | 48 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 2022 | 0
551 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040484 | 38 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 21.9 | 2022 | 0
552 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040485 | 58 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 29.9 | 2022 | 0
553 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040486 | 31 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 11.2 | 2022 | 0
554 | KTM | Şəki | Kiş kəndi | Əla | 4040487 | 46 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25.8 | 2022 | 0
555 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040488 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.1 | 2022 | 0
556 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040489 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41.2 | 2022 | 0
557 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040490 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.1 | 2022 | 0
558 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040491 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 8.6 | 2022 | 0
559 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040492 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 12.3 | 2022 | 0
560 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040493 | 11 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 15.2 | 2022 | 0
561 | KTM | Şəki | Cumakənd k | Əla | 4040494 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34.1 | 2022 | 0
562 | KTM | Şəki | A.Göynük kəndi | Əla | 4040495 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 34.1 | 2022 | 0
563 | KTM | Şəki | Şəki şəhəri | Orta | 4040496 | 36 | 0 | 6/0.4 | 160 | 1 | 35.4 | 2022 | 0
564 | KTM | Şəki | 104-cü kvartal | Orta | 4040497 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25.2 | 2022 | 0
565 | KTM | Şəki | 104A kvartalı | Orta | 4040498 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.8 | 2023 | 0
566 | KTM | Şəki | Baş Layısqı kəndi | Orta | 4040500 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 47.52 | 2023 | 0
567 | KTM | Şəki | Qoxmuq kəndi | Orta | 4040501 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.5 | 2023 | 0
568 | KTM | Şəki | A.Layısqı kəndi | Orta | 4040502 | 38 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.33 | 2023 | 0
569 | KTM | Şəki | A.Layısqı kəndi | Orta | 4040503 | 7 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 8.1 | 2023 | 0
Note on J540: irade.zeynalova: sipləşmə zamanı dəyişilib əvvəl 63 kVA olub