## suraxani
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 75 № 1 | 303 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1985 | 176
2 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 75 № 2 | 540 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1985 | 146
3 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 76 № 1 | 435 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 1985 | 192
4 | TM | Suraxanı | Hövsan | əla | 76 № 2 | 465 | 36 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 1976 | 208
5 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 77 № 1 | 259 | 24 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1985 | 156.2
6 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 77 № 2 | 146 | 44 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1985 | 100
7 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 78 № 1 | 592 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1985 | 256
8 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 78 № 2 | 221 | 39 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1985 | 141
9 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 79 № 1 | 378 | 38 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1985 | 105
10 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 79 № 2 | 129 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1985 | 120
11 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 80 № 1 | 612 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1985 | 264
12 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 80 № 2 | 105 | 29 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1985 | 224
13 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 83 | 165 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1985 | 52
14 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 84 № 1 | 210 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1985 | 120
15 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 84 № 2 | 277 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1988 | 161
16 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 85 | 406 | 26 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1986 | 232
17 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 86 | 170 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1984 | 64
18 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 87 № 1 | 332 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 63 | 1985 | 74
19 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 87 № 2 | 117 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1985 | 76
20 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 88 № 1 | 299 | 53 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1978 | 176
21 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 88 № 2 | 641 | 47 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1984 | 161
22 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 90 №1 | 278 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 146
23 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 90 № 2 | 328 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1984 | 96
24 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1295 № 1 | 201 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1990 | 240
25 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1295 № 2 | 195 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1970 | 224
26 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1136 | 238 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1984 | 191
27 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1003 | 224 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1995 | 99
28 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1006 | 248 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1992 | 70
29 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1007 | 183 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1993 | 131
30 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1000 | 805 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1993 | 120
31 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1011 | 179 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1990 | 70
32 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1013 | 321 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2001 | 64
33 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1292 | 399 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 176
34 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1293 a | 187 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2004 | 118
35 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1291 | 199 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1990 | 110
36 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 338 | 154 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1965 | 136
37 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 474 | 126 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1970 | 151
38 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 296 (1139) | 194 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1971 | 171
39 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1140 | 106 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1975 | 161
40 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1141 | 165 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1974 | 141
41 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1730 | 119 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 80 | 2000 | 51
42 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1725 | 159 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2000 | 70
43 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1271 | 237 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1980 | 191
44 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1704 | 181 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1980 | 102
45 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1728 | 204 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1990 | 80
46 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1297 | 39 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1988 | 131
47 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1729 | 178 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 63 | 2000 | 94
48 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1298 | 166 | 16 | 6/0,4 | 560 | 1 | 78 | 1978 | 98
49 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2670 | 363 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2003 | 115
50 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2726 | 114 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2004 | 118
51 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2737 | 91 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2000 | 105
52 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1726 | 143 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 70
53 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 3008 | 101 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2014 | 201
54 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 3009 | 28 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1995 | 102
55 | KTM | Suraxanı | D/Qorqud | kafi | 1743 | 875 | 11 | 6/0,4 | 560 | 1 | 79 | 2012 | 94
56 | KTM | Suraxanı | D/Qorqud | yaxşı |  | 110 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2011 | 80
57 | KTM | Suraxanı | Qum adası | kafi | 3174 | 177 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2011 | 115
58 | KTM | Suraxanı | Qum adası | kafi | 3173 | 168 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 2000 | 64
59 | KTM | Suraxanı | Zığ bağları | kafi | 2865 | 209 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1990 | 151
60 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | kafi | 2738 | 454 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1990 | 224
61 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | kafi | 1715 №1 | 284 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016 | 80
62 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | kafi | 1715 №2 | 197 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1985 | 64
63 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | əla | 1724 | 210 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1990 | 126
64 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 145 №1 | 137 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2015 | 201
65 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 145 №2 | 194 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1970 | 110
66 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 146 | 221 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2013 | 70
67 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 1204 № 1 | 240 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2013 | 121
68 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 1204 №2 | 323 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2006 | 112
69 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 1714 | 157 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2008 | 126
70 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 1204 | 135 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1999 | 131
71 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 146 A | 121 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2007 | 151
72 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 2868 | 200 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2005 | 186
73 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1699 | 239 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 96
74 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1080 | 243 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1980 | 83
75 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 1230 | 178 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2001 | 96
76 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 141 | 241 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1994 | 100
77 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 132 | 106 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1990 | 141
78 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 1664 | 31 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2003 | 181
79 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1694 | 293 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2002 | 121
80 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 133 | 333 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1990 | 64
81 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 138 № 1 | 198 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 176
82 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 138 № 2 | 170 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1980 | 102
83 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 140 № 1 | 231 | 24 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1980 | 160
84 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 140 № 2 | 108 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1980 | 240
85 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 186 № 1 | 636 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1980 | 141
86 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 141 № 1 | 364 | 35 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1978 | 83
87 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 141 № 2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1978 | 76
88 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 139 | 109 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1978 | 100
89 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 142 № 1 | 346 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 146
90 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 142 № 2 | 176 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1980 | 126
91 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 1014 № 1 | 186 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1998 | 92
92 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 1014 № 2 | 135 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1998 | 83
93 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 153 № 1 | 293 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1978 | 181
94 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 153 № 2 | 254 | 23 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 60
95 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 130 № 1 | 277 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1978 | 126
96 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 130 № 2 | 121 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1978 | 105
97 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 136 | 93 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1976 | 64
98 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 135 | 280 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 102
99 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 879 | 322 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1998 | 100
100 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 1228 № 1 | 70 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 2013 | 186
101 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 1228 № 2 | 43 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013 | 201
102 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 137 № 1 | 258 | 46 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 1980 | 296
103 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 137 № 2 | 137 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1980 | 272
104 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 185 № 1 | 253 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1980 | 151
105 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 185 № 2 | 284 | 50 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1980 | 126
106 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 151 № 1 | 444 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1980 | 176
107 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 151 № 2 | 318 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1980 | 191
108 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 862 № 1 | 344 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2005 | 141
109 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 862 № 2 | 251 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2005 | 108
110 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 152 № 1 | 322 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1980 | 161
111 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 152 № 2 | 241 | 31 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1980 | 115
112 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1161 | 110 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1998 | 191
113 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1223 | 607 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1998 | 256
114 | PQ | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 812 | 83 | 2 | 2/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2001 | 156
115 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 131 | 136 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1975 | 186
116 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 3071 | 107 | 7 | 2/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1999 | 139
117 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 1347 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2000 | 70
118 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | kafi | 97 №1 | 154 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1980 | 0
119 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 97 №2 | 190 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1960 | 110
120 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 99 | 181 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1975 | 102
121 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | kafi | 100 | 360 | 11 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1975 | 272
122 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1210 | 229 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 |  | 161
123 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | əla | 1216 №1 | 192 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 1980 | 121
124 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | əla | 1216 №2 | 52 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1980 | 115
125 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | əla | 1670 №1 | 150 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1990 | 112
126 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | əla | 1670 №2 | 0 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1990 | 118
127 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 95 | 278 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1980 | 161
128 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 98 | 291 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1980 | 181
129 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1208 №1 | 41 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1990 | 176
130 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1208 №2 | 285 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2012 | 96
131 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1221 (98a) | 152 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1990 | 186
132 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1649 | 333 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2000 | 161
133 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | kafi | 1650 | 367 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2000 | 181
134 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | kafi | 1651 | 103 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2005 | 121
135 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1652 №1 | 339 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2012 | 76
136 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1652 №2 | 259 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2010 | 151
137 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1653 | 82 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2008 | 102
138 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1656 | 65 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2006 | 118
139 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1657 | 94 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2009 | 115
140 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 2739 | 406 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004 | 99
141 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 3245 | 97 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 102
142 | PQ | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 751 | 82 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2013 | 121
143 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 3192 | 80 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2012 | 112
144 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 3193 | 220 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2012 | 115
145 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 3195 | 266 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2012 | 201
146 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 3194 | 164 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2012 | 151
147 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 2867 | 93 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2008 | 89
148 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 2866 | 129 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2008 | 102
149 | TM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1673 | 45 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 64
150 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 1710 | 255 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2000 | 115
151 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1238 | 94 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 70
152 | TM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 118 | 762 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1978 | 240
153 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 111 | 255 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1978 | 89
154 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 92 | 115 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1978 | 89
155 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 114 | 323 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 176
156 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 110 №1 | 105 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 176
157 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 110 №2 | 160 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 102
158 | TM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 116 | 0 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2011 | 99
159 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 101 №1 | 168 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2010 | 191
160 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 101 №2 | 19 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2010 | 181
161 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 112 | 488 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1975 | 224
162 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 1261 | 35 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2010 | 120
163 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1693 | 138 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2007 | 112
164 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 106 | 308 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1975 | 181
165 | TM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 102 | 401 | 39 | 6/0,4 | 560 | 1 | 68 | 1975 | 141
166 | TM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 103 | 282 | 20 | 6/0,4 | 320 | 1 | 63 | 1975 | 94
167 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 1685 №1 | 83 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 1989 | 115
168 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 1685 №2 | 70 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1989 | 102
169 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 1082 | 229 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1995 | 124
170 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 1677 | 183 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 112
171 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 783 | 459 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2001 | 24
172 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1681 | 226 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 96
173 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1680 | 0 | 2 | 6/0,23 | 63 | 1 | 75 | 1990 | 12.6
174 | TM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 104 №1 | 2 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1980 | 120
175 | TM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 104 №2 | 146 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1980 | 250
176 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 107 №1 | 227 | 54 | 6/0,4 | 320 | 1 | 63 | 1975 | 94
177 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 107 №2 | 49 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1975 | 83
178 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 120 | 72 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1988 | 76
179 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 362 | 103 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1997 | 76
180 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 734 | 310 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 2004 | 248
181 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 1277 | 161 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 61 | 2001 | 196
182 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 1646 | 202 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2001 | 118
183 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1689 | 200 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2001 | 176
184 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 1691 | 169 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2005 | 102
185 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2673 | 142 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2006 | 99
186 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı |  | 250 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2003 | 176
187 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 2851 | 168 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 62 | 1994 | 97
188 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2852 | 237 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2002 | 161
189 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2856 | 152 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 | 2004 | 181
190 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 2859 | 49 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2001 | 70
191 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 2860 | 79 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2004 | 118
192 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2861 | 151 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2001 | 99
193 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 3060 | 200 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 105
194 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 109 | 127 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1980 | 108
195 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 122 №1 | 170 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1970 | 151
196 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 122 №2 | 156 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1970 | 141
197 | TM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 128 №1 | 210 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1970 | 161
198 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 128 №2 | 55 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1970 | 89
199 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 149 | 61 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1995 | 120
200 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 872 | 74 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2012 | 191
201 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 1260 | 86 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2006 | 52
202 | TM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 148 | 222 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1970 | 192
203 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 127 | 173 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2002 | 156
204 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2672 | 175 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2006 | 115
205 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 119 | 142 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1980 | 171
206 | TM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 121 №1 | 161 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2012 | 102
207 | TM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 121 №2 | 90 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2012 | 118
208 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 123 | 111 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2014 | 312
209 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 154 №1 | 376 | 43 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1986 | 126
210 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 154 №2 | 224 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1980 | 151
211 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 155 №1 | 400 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1981 | 151
212 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 155 №2 | 309 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1981 | 131
213 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli |  | 156 №1 | 545 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1980 | 151
214 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli |  | 156 №2 | 5 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1985 | 141
215 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 157 №1 | 452 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 176
216 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 157 №2 | 355 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1981 | 191
217 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 158 №1 | 194 | 41 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1981 | 240
218 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 158 №2 | 305 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1981 | 232
219 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 161 №1 | 399 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1982 | 100
220 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 161 №2 | 290 | 31 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1985 | 89
221 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | əla | 162 №1 | 195 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64 | 1980 | 460
222 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | əla | 162 №2 | 110 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1980 | 428
223 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 163 №1 | 562 | 48 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 1980 | 191
224 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 163 №2 | 17 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1980 | 156
225 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 170 №1 | 316 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1994 | 224
226 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 170 №2 | 315 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1985 | 131
227 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 171 №1 | 4 | 57 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1983 | 232
228 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 171 №2 | 724 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1983 | 105
229 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 172 №1 | 212 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1983 | 160
230 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 173 №1 | 598 | 30 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1983 | 136
231 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 173 №2 | 162 | 39 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 72 | 1983 | 224
232 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 174 №2 | 474 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1983 | 232
233 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 175 №1 | 384 | 30 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 151
234 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 175 №2 | 1 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1982 | 120
235 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 164 №1 | 508 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1980 | 115
236 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 164 №2 | 225 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1980 | 110
237 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | əla | 165 №1 | 329 | 31 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1979 | 105
238 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | əla | 165 №2 | 0 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1979 | 100
239 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 166 №1 | 280 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1979 | 92
240 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 166 №2 | 165 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1979 | 141
241 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 167 №1 | 257 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1979 | 136
242 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 167 №2 | 225 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1985 | 146
243 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 168 №1 | 150 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1980 | 131
244 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 169 №1 | 145 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1980 | 126
245 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 176 №1 | 232 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1986 | 110
246 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 176 №2 | 300 | 14 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1980 | 176
247 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 1128 | 309 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1998 | 151
248 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | əla | 889 №1 | 307 | 39 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1984 | 141
249 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | əla | 889 №2 | 37 | 51 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1984 | 131
250 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 180 №1 | 514 | 16 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 1984 | 192
251 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 182 №2 | 339 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1985 | 115
252 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 179 №2 | 366 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 1985 | 110
253 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 885 №1 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1990 | 165
254 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 885 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 100
255 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 74 | 245 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1976 | 92
256 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 81 | 442 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1975 | 120
257 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 82 | 397 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 77 | 1975 | 184
258 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 89 | 0 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1978 | 67
259 | TM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1137 | 193 | 19 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1970 | 83
260 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1002 | 84 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1998 | 80
261 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1004 | 342 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2000 | 151
262 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1005 | 175 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2000 | 83
263 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1009 | 231 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2000 | 131
264 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1010 | 161 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2000 | 86
265 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1012 | 380 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 2000 | 115
266 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 1290 | 99 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2001 | 70
267 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1702 | 384 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1996 | 67
268 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1703 | 283 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1996 | 64
269 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 1296 | 76 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2000 | 92
270 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2669 | 255 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2003 | 89
271 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2727 | 96 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2003 | 54
272 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2728 | 90 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2003 | 131
273 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2729 | 109 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2003 | 126
274 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2734 | 66 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2003 | 73
275 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2735 | 129 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2003 | 70
276 | KTM | Suraxanı | Hövsan | kafi | 2736 | 292 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2003 | 92
277 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 798 | 255 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2011 | 60
278 | KTM | Suraxanı | Bahar bağları | yaxşı |  | 281 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2011 | 89
279 | KTM | Suraxanı | Bahar bağları | əla |  | 200 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2016 | 141
280 | KTM | Suraxanı | D/Qorqud | yaxşı | 3286 | 67 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2013 | 120
281 | KTM | Suraxanı | Qum adası | kafi |  | 80 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1999 | 146
282 | KTM | Suraxanı | Qum adası | kafi |  | 92 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1999 | 86
283 | KTM | Suraxanı | Zığ bağları | kafi | 2864 | 160 | 0 | 6/0,4 | 560 | 1 | 78 | 2002 | 70
284 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | yaxşı | 1264 | 110 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2003 | 131
285 | TM | Suraxanı | Zığ qəs. | kafi | 1716 | 275 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1975 | 126
286 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | kafi | 1723 | 230 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1998 | 105
287 | KTM | Suraxanı | Zığ qəs. | kafi | 2675 | 149 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2004 | 120
288 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi |  | 41 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 71 | 1990 | 74
289 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1665 | 340 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2004 | 136
290 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 143 | 118 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1985 | 70
291 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 2677 | 237 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2005 | 141
292 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | əla | 2848 | 108 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2000 | 86
293 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1107 № 1 | 118 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1998 | 136
294 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1107 № 2 | 238 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1998 | 146
295 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1165 № 1 | 397 | 25 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2000 | 240
296 | TM | Suraxanı | Qaraçuxur | kafi | 1165 № 2 | 36 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2000 | 208
297 | TM | Suraxanı | Y/Suraxanı | kafi | 94 | 194 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1980 | 120
298 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | əla | 1655 | 118 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2000 | 92
299 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 1658 | 0 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1980 | 89
300 | KTM | Suraxanı | Y/Suraxanı | yaxşı | 2740 | 113 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2005 | 67
301 | PQ | Suraxanı | Əmircan | kafi | 683 | 147 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2001 | 83
302 | PQ | Suraxanı | Əmircan | kafi | 685 | 187 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2010 | 92
303 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | 1687 | 258 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2001 | 141
304 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | 1688 | 173 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2001 | 86
305 | KTM | Suraxanı | Əmircan | yaxşı | 3196 | 421 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2011 | 110
306 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | 117 | 276 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1970 | 89
307 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 115 | 270 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1970 | 76
308 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | 113 | 444 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1970 | 151
309 | TM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1683 №1 | 349 | 67 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1985 | 200
310 | TM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1683 № 2 | 233 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1985 | 151
311 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 108 №1 | 207 | 12 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 70 | 1985 | 384
312 | TM | Suraxanı | Əmircan | əla | 108 №2 | 200 | 14 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 71 | 1985 | 371
313 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1675 | 94 | 27 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2010 | 120
314 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | KTM 1676 | 271 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 96
315 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | KTM 1678 | 132 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1975 | 83
316 | KTM | Suraxanı | Əmircan | əla | 101 | 86 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2009 | 48
317 | KTM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1679 | 161 | 6 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 1980 | 58
318 | TM | Suraxanı | Əmircan | kafi | 1682 | 376 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1980 | 232
319 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 824 | 199 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 96
320 | TM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1199 | 156 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1995 | 64
321 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1644 | 156 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 96
322 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1645 | 306 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2003 | 83
323 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1671 | 203 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2003 | 126
324 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 1690 | 177 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2003 | 67
325 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 2667 | 149 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 92
326 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 2668 | 1 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 96
327 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2730 | 212 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2009 | 141
328 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 2731 | 203 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2000 | 100
329 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | əla | 2853 | 177 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 96
330 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 2876 | 182 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2009 | 146
331 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 3058 | 73 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2011 | 89
332 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 3062 | 99 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2011 | 80
333 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 3063 №1 | 49 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 73 | 2011 | 69
334 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 105 | 227 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1980 | 120
335 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1241 | 215 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1980 | 96
336 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1692 | 81 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2005 | 89
337 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1669 | 88 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2006 | 80
338 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 150 | 152 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2000 | 83
339 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1668 | 75 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2006 | 96
340 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1667 | 123 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2006 | 76
341 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 126 | 109 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1980 | 73
342 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | kafi | 1289 | 139 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2000 | 86
343 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 124 | 146 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1980 | 83
344 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 159 №1 | 178 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1985 | 141
345 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 159 №2 | 243 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1985 | 120
346 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 160 №1 | 507 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1978 | 200
347 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 160 №2 | 61 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 1978 | 192
348 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 3227 №1 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2014 | 151
349 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | yaxşı | 3227 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2014 | 151
350 | TM | Suraxanı | Y/Günəşli | kafi | 181 №2 | 522 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1985 | 131
351 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 818 | 89 | 6 | 2/0,4 | 320 | 1 | 72 | 1998 | 71
352 | PQ | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 807 | 16 | 0 | 2/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1998 | 33
353 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 3647 | 123 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2021 | 96
354 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 3656 | 73 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2021 | 99
355 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 3668 | 77 |  | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2021 | 70
356 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 3681 | 214 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 85 | 2022 | 48
357 | KTM | Suraxanı | Y/Ramana | yaxşı | 693 A | 284 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 92 | 2000 | 25
358 | KTM | Suraxanı | Bülbülə | yaxşı | 1081 | 236 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 87 | 2002 | 65
359 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 3648 | 57 |  | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2021 | 112
360 | KTM | Suraxanı | Hövsan DQ | yaxşı | 3637 | 335 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2021 | 161
361 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 3667 | 203 |  | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2022 | 141
362 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 3661 | 205 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 88 | 2021 | 60
363 | KTM | Suraxanı | Zığ | yaxşı | 3651 | 83 |  | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2021 | 80
364 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 2677 №1 | 261 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2007 | 136
365 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 2677 №2 | 73 | 3 | 6/0,4 | 180 | 1 | 82 | 2007 | 25
366 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 3525 | 126 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2017 | 64
367 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 3503 | 95 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 2000 | 58
368 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 3768 | 120 |  | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2023 | 132
369 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 3769 | 150 |  | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2023 | 132
370 | KTM | Suraxanı | Qaraçuxur | yaxşı | 3722 | 110 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2023 | 132
371 | KTM | Suraxanı | Hövsan | yaxşı | 3476 | 80 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2023 | 84
372 | KTM | Suraxanı | Yeni Suraxanı Yeni Ramana y/s | yaxşı | 3749 | 50 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2023 | 98