## TM və KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Zaqatala EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Zaqatala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Kafi | 4020005 | 189 | 44 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1975 | 0
2 | KTM | Zaqatala | Kiçikxanlı küçəsi | Orta | 4020007 | 74 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1992 | 0
3 | KTM | Zaqatala | İ.Şamil küçəsi | Orta | 4020011 | 63 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1986 | 0
4 | KTM | Zaqatala | Z.Tağıyev kəndi | Yaxşı | 4020013 | 165 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2002 | 0
5 | KTM | Zaqatala | Nizami küçəsi | Orta | 4020015 | 142 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1991 | 0
6 | KTM | Zaqatala | Ç.Atalov küçəsi | Orta | 4020020 | 73 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1988 | 0
7 | KTM | Zaqatala | S.Qazıyeva küçəsi | Orta | 4020021 | 93 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1989 | 0
8 | KTM | Zaqatala | Ə.Mahmudov küçəsi | Kafi | 4020022 | 67 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
9 | KTM | Zaqatala | Nizami küçəsi | Orta | 4020023 | 90 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1986 | 0
10 | KTM | Zaqatala | Ə.Mahmudov küçəsi | Orta | 4020026 | 239 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1987 | 0
11 | KTM | Zaqatala | Ərəblinski küçəsi | Kafi | 4020030 | 194 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1973 | 0
12 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba kəndi | Kafi | 4020031 | 128 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1976 | 0
13 | KTM | Zaqatala | N.Hikmət küçəsi | Orta | 4020032 | 135 | 0 | 10/0,4 | 750 | 1 | 65 |  | 0
14 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba kəndi | Orta | 4020036 | 5 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
15 | KTM | Zaqatala | Vidadi küçəsi | Kafi | 4020038 | 67 | 20 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1973 | 0
16 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023001 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
17 | KTM | Zaqatala | Bülbül küçəsi | Orta | 4023014 | 116 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1983 | 0
18 | KTM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Yaxşı | 4024005 | 60 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 0
19 | KTM | Zaqatala | Zaqatala şəhəri | Yaxşı | 4023305 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2011 | 0
20 | TM | Zaqatala | A.Həmidov küçəsi | Kafi | 4020001 | 261 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1979 | 0
21 | TM | Zaqatala | Nizami küçəsi | Orta | 4020006 | 94 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1981 | 0
22 | TM | Zaqatala | Bülbül küçəsi | Orta | 4020009 | 265 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1987 | 0
23 | TM | Zaqatala | A.Həmidov küçəsi | Kafi | 4020012 | 282 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1973 | 0
24 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020014 | 59 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 0
25 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020034 | 39 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 0
26 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020035 | 121 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1991 | 0
27 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Yaxşı | 4024004 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 2007 | 0
28 | TM | Zaqatala | Zaqatala şəhəri | Yaxşı | 4024070 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
29 | TM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Yaxşı | 4023004 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
30 | KTM | Zaqatala | Zaqatala şəhəri | Əla | 4020329 | 47 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2015 | 0
31 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba küçəsi | Əla | 4020033 | 78 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2015 | 0
32 | KTM | Zaqatala | S.Kazımov küçəsi | Əla | 4020039 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2017 | 0
33 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Yaxşı | 4020120 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
34 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020122 | 64 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
35 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020123 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1990 | 0
36 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020124 | 59 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
37 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020125 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1978 | 0
38 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020246 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
39 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4023250 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
40 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020247 | 67 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1988 | 0
41 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4024066 | 48 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1988 | 0
42 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020248 | 52 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1979 | 0
43 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020249 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
44 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020250 | 66 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1974 | 0
45 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020251 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
46 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020252 | 25 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1988 | 0
47 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020253 | 28 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1992 | 0
48 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020255 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1938 | 0
49 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020256 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1975 | 0
50 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020257 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 |  | 0
51 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4024067 | 5 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
52 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4024068 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1974 | 0
53 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020258 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1965 | 0
54 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020259 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 0
55 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020260 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1974 | 0
56 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020261 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1974 | 0
57 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020262 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
58 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020263 | 13 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 0
59 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020264 | 48 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1993 | 0
60 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4023252 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 0
61 | KTM | Zaqatala | Kürdəmir kəndi | Kafi | 4023253 | 3 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
62 | KTM | Zaqatala | Kürdəmir kəndi | Yaxşı | 4020265 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 0
63 | KTM | Zaqatala | Kürdəmir kəndi | Kafi | 4020266 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 0
64 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4023395 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 70 | 2015 | 0
65 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4020254 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 0
66 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020094 | 121 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1986 | 0
67 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4024050 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1963 | 0
68 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020096 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1989 | 0
69 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4023124 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1978 | 0
70 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020097 | 27 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 0
71 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020098 | 109 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1979 | 0
72 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Yaxşı | 4024051 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2008 | 0
73 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4020099 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
74 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4020100 | 112 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1989 | 0
75 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4023127 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
76 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020101 | 63 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
77 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020102 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1972 | 0
78 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020103 | 21 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1966 | 0
79 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020104 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1973 | 0
80 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4024052 | 53 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
81 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020105 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 0
82 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Yaxşı | 4023366 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2013 | 0
83 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Əla | 4020095 | 48 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2016 | 0
84 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4024017 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 0
85 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023070 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 0
86 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023072 | 1 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1979 | 0
87 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023073 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 0
88 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023074 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2006 | 0
89 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4024076 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013 | 0
90 | TM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Orta | 4024016 | 65 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1970 | 0
91 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Əla | 4024018 | 93 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
92 | KTM | Zaqatala | Zəyəm kəndi | Kafi | 4020172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1968 | 0
93 | KTM | Zaqatala | Zəyəm kəndi | Kafi | 4020173 | 35 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1975 | 0
94 | KTM | Zaqatala | Zəyəm kəndi | Yaxşı | 4020174 | 128 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2006 | 0
95 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Yaxşı | 4023171 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2008 | 0
96 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Orta | 4020175 | 63 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1982 | 0
97 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Kafi | 4020176 | 142 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1976 | 0
98 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Orta | 4020177 | 24 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1977 | 0
99 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Kafi | 4020178 | 66 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
100 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Orta | 4023172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 0
101 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Kafi | 4020180 | 97 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
102 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Kafi | 4020181 | 54 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1968 | 0
103 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4020183 | 53 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1977 | 0
104 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Kafi | 4020184 | 70 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
105 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4020185 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1972 | 0
106 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4020186 | 30 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1974 | 0
107 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Yaxşı | 4023176 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2008 | 0
108 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Orta | 4020187 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
109 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Orta | 4023179 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 |  | 0
110 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Orta | 4020190 | 50 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 0
111 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4023265 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
112 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020326 | 85 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1978 | 0
113 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Yaxşı | 4023364 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2013 | 0
114 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Əla | 4020188 | 94 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
115 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Əla | 4020179 | 73 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2016 | 0
116 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Əla | 4020182 | 87 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2016 | 0
117 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Əla | 4020189 | 71 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2017 | 0
118 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020106 | 38 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 0
119 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020107 | 228 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
120 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020108 | 64 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
121 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020109 | 120 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
122 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020110 | 109 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 0
123 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020291 | 98 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1983 | 0
124 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020292 | 95 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1989 | 0
125 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020293 | 75 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1874 | 0
126 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020294 | 29 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 0
127 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020295 | 39 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1983 | 0
128 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4024069 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 0
129 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020296 | 48 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1980 | 0
130 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020297 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1969 | 0
131 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020298 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1970 | 0
132 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020299 | 61 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
133 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020300 | 38 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980 | 0
134 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020301 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988 | 0
135 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020302 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1979 | 0
136 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020303 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 |  | 0
137 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020304 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1991 | 0
138 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020305 | 46 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
139 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020306 | 67 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1974 | 0
140 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020307 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 |  | 0
141 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020308 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
142 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020309 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1975 | 0
143 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020310 | 46 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 0
144 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020312 | 67 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1991 | 0
145 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020314 | 95 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1992 | 0
146 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020315 | 81 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1984 | 0
147 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020316 | 62 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
148 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4023281 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
149 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020317 | 48 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1983 | 0
150 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020318 | 70 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
151 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020319 | 51 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 |  | 0
152 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020320 | 39 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1985 | 0
153 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020321 | 26 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 0
154 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020322 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1983 | 0
155 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020323 | 27 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 0
156 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020327 | 60 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1991 | 0
157 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Yaxşı | 4023365 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0
158 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Yaxşı | 4023368 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 0
159 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4023389 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2015 | 0
160 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4023122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2015 | 0
161 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4020311 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
162 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4020313 | 54 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
163 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Kafi | 4023152 | 11 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
164 | KTM | Zaqatala | H.Aslanov küçəsi | Kafi | 4020008 | 60 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
165 | KTM | Zaqatala | A.Qardaşov küçəsi | Yaxşı | 4020019 | 178 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2008 | 0
166 | KTM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020025 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 0
167 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Kafi | 4023027 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
168 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Kafi | 4023031 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 0
169 | KTM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4024006 | 130 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
170 | KTM | Zaqatala | V.Qurbanov küçəsi | Kafi | 4023038 | 134 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 0
171 | KTM | Zaqatala | H.Əliyev pr. | Orta | 4023044 | 50 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1989 | 0
172 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4024008 | 49 | 28 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
173 | KTM | Zaqatala | Abaylı kəndi | Orta | 4020045 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1990 | 0
174 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4023078 | 5 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1974 | 0
175 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4024029 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
176 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4020046 | 88 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 |  | 0
177 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4024030 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
178 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4023080 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
179 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Yaxşı | 4023081 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2007 | 0
180 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4024031 | 38 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
181 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4023082 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 0
182 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4020047 | 108 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
183 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4020048 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 0
184 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4024032 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 |  | 0
185 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4020049 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 0
186 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4024033 | 73 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1977 | 0
187 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Kafi | 4023083 | 95 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1986 | 0
188 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Yaxşı | 4023084 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2002 | 0
189 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Yaxşı | 4023085 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2003 | 0
190 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Əla | 4024075 | 150 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2015 | 0
191 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Əla | 4020050 | 88 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2016 | 0
192 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Yaxşı | 4023348 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0
193 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020236 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2007 | 0
194 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020237 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
195 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020238 | 69 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 0
196 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4023240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
197 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4023242 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 |  | 0
198 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4020240 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1993 | 0
199 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020241 | 73 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2008 | 0
200 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020242 | 78 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
201 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4023246 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1975 | 0
202 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4020243 | 35 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
203 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020244 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1977 | 0
204 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4023247 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1978 | 0
205 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020245 | 90 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1984 | 0
206 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4020239 | 40 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 0
207 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Yaxşı | 4020126 | 50 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
208 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020127 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1983 | 0
209 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020128 | 98 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1985 | 0
210 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4024057 | 124 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1985 | 0
211 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020129 | 62 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 |  | 0
212 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020130 | 54 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 0
213 | KTM | Zaqatala | Paşan kəndi | Kafi | 4020131 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1988 | 0
214 | KTM | Zaqatala | Paşan kəndi | Kafi | 4020132 | 69 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 0
215 | KTM | Zaqatala | Paşan kəndi | Kafi | 4020133 | 84 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1985 | 0
216 | KTM | Zaqatala | Höytala kəndi | Kafi | 4023155 | 102 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1979 | 0
217 | KTM | Zaqatala | Höytala kəndi | Kafi | 4023156 | 58 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1977 | 0
218 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020134 | 62 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1977 | 0
219 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020135 | 88 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 |  | 0
220 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020136 | 48 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1978 | 0
221 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020137 | 80 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1988 | 0
222 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4023157 | 0 | 1 | 10/0,4 | 10 | 1 | 65 |  | 0
223 | KTM | Zaqatala | Həsənbinə kəndi | Kafi | 4020138 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1978 | 0
224 | KTM | Zaqatala | Masqarabinə kəndi | Kafi | 4020139 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1988 | 0
225 | KTM | Zaqatala | Dombabinə kəndi | Kafi | 4020140 | 78 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
226 | KTM | Zaqatala | Dombabinə kəndi | Kafi | 4020141 | 104 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1978 | 0
227 | KTM | Zaqatala | Bozbinə kəndi | Kafi | 4020142 | 63 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1988 | 0
228 | KTM | Zaqatala | Mamqabinə kəndi | Kafi | 4020143 | 71 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1990 | 0
229 | KTM | Zaqatala | Mucaqbinə kəndi | Orta | 4023159 | 48 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 |  | 0
230 | KTM | Zaqatala | Mucaqbinə kəndi | Orta | 4023160 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1988 | 0
231 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Orta | 4024021 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1985 | 0
232 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Kafi | 4024022 | 132 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1994 | 0
233 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Orta | 4024023 | 44 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1985 | 0
234 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Orta | 4024024 | 17 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1975 | 0
235 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Kafi | 4024026 | 88 | 4 | 10/0,4 | 60 | 1 | 82 | 1962 | 0
236 | KTM | Zaqatala | Katex kombinat kəndi | Orta | 4024027 | 106 | 8 | 10/0,4 | 320 | 1 | 71 |  | 0
237 | KTM | Zaqatala | Qəbizdərə kəndi | Orta | 4024028 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1982 | 0
238 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Əla | 4020044 | 55 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
239 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Əla | 4024020 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
240 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020214 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1977 | 0
241 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020215 | 76 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 0
242 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020216 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
243 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020217 | 23 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1978 | 0
244 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020218 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1993 | 0
245 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020219 | 107 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
246 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4020220 | 130 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1968 | 0
247 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Orta | 4020222 | 93 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 0
248 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4020223 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
249 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4020224 | 119 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
250 | TM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4023227 | 83 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1989 | 0
251 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Orta | 4023229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1988 | 0
252 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Kafi | 4020225 | 71 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
253 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Orta | 4020226 | 91 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
254 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Kafi | 4020227 | 100 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1982 | 0
255 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Orta | 4020228 | 44 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1975 | 0
256 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020229 | 116 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1988 | 0
257 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020230 | 57 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
258 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Kafi | 4020231 | 91 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1982 | 0
259 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020232 | 64 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 |  | 0
260 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020233 | 68 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1989 | 0
261 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4023236 | 10 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
262 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020234 | 133 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1982 | 0
263 | KTM | Zaqatala | Çüdülübinə kəndi | Orta | 4020235 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 |  | 0
264 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4024071 | 36 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1972 | 0
265 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020328 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1982 | 0
266 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Əla | 4020221 | 137 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
267 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020267 | 77 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1967 | 0
268 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020268 | 54 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1968 | 0
269 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020269 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1979 | 0
270 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020270 | 55 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
271 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 4020271 | 48 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2002 | 0
272 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020272 | 63 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1977 | 0
273 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020273 | 80 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2002 | 0
274 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020274 | 77 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2007 | 0
275 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Orta | 4023255 | 14 | 10 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1979 | 0
276 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4024058 | 40 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1978 | 0
277 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
278 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020145 | 3 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
279 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020146 | 101 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1989 | 0
280 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
281 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020147 | 108 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
282 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4024059 | 27 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 74 | 1971 | 0
283 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020148 | 96 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1988 | 0
284 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020149 | 252 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1978 | 0
285 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020150 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1972 | 0
286 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020151 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1976 | 0
287 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023164 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
288 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020152 | 55 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
289 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020153 | 64 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
290 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020154 | 68 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1980 | 0
291 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020155 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
292 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020156 | 30 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1986 | 0
293 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4024060 | 57 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1979 | 0
294 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020157 | 73 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
295 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0
296 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020158 | 25 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1988 | 0
297 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020160 | 74 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1988 | 0
298 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020161 | 44 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0
299 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020162 | 60 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 0
300 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020163 | 55 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 0
301 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Yaxşı | 4020164 | 59 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2002 | 0
302 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020165 | 37 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 |  | 0
303 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020166 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
304 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020167 | 76 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1986 | 0
305 | KTM | Zaqatala | Ələsgər kəndi | Kafi | 4020168 | 66 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
306 | KTM | Zaqatala | Sabunçu kəndi | Orta | 4020169 | 23 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 |  | 0
307 | KTM | Zaqatala | Sabunçu kəndi | Orta | 4020170 | 26 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 |  | 0
308 | KTM | Zaqatala | Cimcimax kəndi | Orta | 4020171 | 66 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 |  | 0
309 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023282 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 0
310 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Yaxşı | 4023315 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2012 | 0
311 | KTM | Zaqatala | Qarqay kəndi | Yaxşı | 4023370 | 32 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 2014 | 0
312 | KTM | Zaqatala | Qala kəndi | Əla | 4020121 | 32 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2015 | 0
313 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4020144 | 205 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2016 | 0
314 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4020159 | 216 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2017 | 0
315 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4023186 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
316 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4023187 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
317 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020191 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
318 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020192 | 74 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
319 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020193 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
320 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4024061 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 0
321 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4023188 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1988 | 0
322 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4020194 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
323 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4023189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0
324 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Kafi | 4020195 | 87 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1988 | 0
325 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4020196 | 121 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1967 | 0
326 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4020197 | 77 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1982 | 0
327 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Kafi | 4020198 | 63 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
328 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Yaxşı | 4023350 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2013 | 0
329 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020199 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
330 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4024062 | 56 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
331 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020200 | 92 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2001 | 0
332 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023195 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
333 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023196 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
334 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4023396 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2015 | 0
335 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Orta | 4023289 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
336 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020003 | 181 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1974 | 0
337 | KTM | Zaqatala | A.Qardaşov küçəsi | Kafi | 4020004 | 194 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2007 | 0
338 | KTM | Zaqatala | Təbriz küçəsi | Kafi | 4020010 | 105 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
339 | KTM | Zaqatala | 28 May küçəsi | Kafi | 4020016 | 107 | 19 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1999 | 0
340 | KTM | Zaqatala | C.Məmmədquluzadə küçəsi | Yaxşı | 4020017 | 124 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2002 | 0
341 | KTM | Zaqatala | A.İsayev küçəsi | Orta | 4020018 | 51 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1989 | 0
342 | KTM | Zaqatala | A.Həmidov küçəsi | Kafi | 4020027 | 181 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1982 | 0
343 | KTM | Zaqatala | S.Kazımov küçəsi | Orta | 4020029 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1981 | 0
344 | KTM | Zaqatala | Zilban kəndi | Orta | 4024009 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1975 | 0
345 | KTM | Zaqatala | Sülh küçəsi | Orta | 4024010 | 45 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 |  | 0
346 | KTM | Zaqatala | Sabir küçəsi | Orta | 4024011 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 0
347 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4024012 | 94 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
348 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Kafi | 4024013 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
349 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020040 | 35 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
350 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Kafi | 4020041 | 46 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1965 | 0
351 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020042 | 27 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 0
352 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4024014 | 38 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
353 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4024015 | 14 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1974 | 0
354 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020043 | 50 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1975 | 0
355 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Orta | 4020324 | 1 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 0
356 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Yaxşı | 4023306 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2011 | 0
357 | TM | Zaqatala | H.Z.Tağıyev küçəsi | Kafi | 4020002 | 230 | 20 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 82 | 1979 | 0
358 | TM | Zaqatala | Sülh küçəsi | Kafi | 4020024 | 114 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1972 | 0
359 | TM | Zaqatala | Sülh küçəsi | Kafi | 4020028 | 165 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
360 | TM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4023055 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
361 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Əla | 4020325 | 110 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 | 2015 | 0
362 | KTM | Zaqatala | S.Kazımov küçəsi | Əla | 4020037 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
363 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020275 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 0
364 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020276 | 30 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1974 | 0
365 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020277 | 88 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1988 | 0
366 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020278 | 25 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1988 | 0
367 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Orta | 4020279 | 85 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1988 | 0
368 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Orta | 4020280 | 32 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1986 | 0
369 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020281 | 61 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2007 | 0
370 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Orta | 4020282 | 21 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1993 | 0
371 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Yaxşı | 4023261 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2007 | 0
372 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Yaxşı | 4023262 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2008 | 0
373 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Yaxşı | 4020283 | 134 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2007 | 0
374 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Orta | 4020284 | 35 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
375 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Kafi | 4020285 | 49 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 |  | 0
376 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Kafi | 4020286 | 91 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1993 | 0
377 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Kafi | 4020287 | 67 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1969 | 0
378 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Orta | 4020288 | 37 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1988 | 0
379 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Kafi | 4020289 | 100 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1989 | 0
380 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Kafi | 4020290 | 87 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 |  | 0
381 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Yaxşı | 4023351 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2013 | 0
382 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Yaxşı | 4023361 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2013 | 0
383 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Yaxşı | 4024053 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
384 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020111 | 119 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 1991 | 0
385 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020112 | 103 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 |  | 0
386 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020113 | 151 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1988 | 0
387 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020114 | 45 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1985 | 0
388 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020115 | 125 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 |  | 0
389 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020116 | 181 | 35 | 10/0,4 | 400 | 1 | 82 |  | 0
390 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020117 | 59 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1985 | 0
391 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020118 | 109 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1976 | 0
392 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4024054 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 |  | 0
393 | KTM | Zaqatala | Uzunqazmalar kəndi | Əla | 4020119 | 87 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
394 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020051 | 8 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
395 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020052 | 84 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
396 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020053 | 63 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
397 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024034 | 58 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 0
398 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024035 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
399 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020054 | 66 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
400 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020055 | 62 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1980 | 0
401 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024036 | 183 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0
402 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Yaxşı | 4024037 | 41 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2001 | 0
403 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Kafi | 4023092 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1990 | 0
404 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020056 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
405 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Kafi | 4020057 | 127 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
406 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020058 | 62 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
407 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020059 | 44 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1977 | 0
408 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4020060 | 114 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 |  | 0
409 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023095 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2007 | 0
410 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4020061 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1986 | 0
411 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023096 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 |  | 0
412 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024038 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
413 | KTM | Zaqatala | Laqodexbinə kəndi | Orta | 4020062 | 14 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 |  | 0
414 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Əla | 4023087 | 109 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2016 | 0
415 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020201 | 1 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 |  | 0
416 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4023200 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
417 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020202 | 39 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1990 | 0
418 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020203 | 55 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1966 | 0
419 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020204 | 15 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 82 | 1992 | 0
420 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020205 | 60 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 |  | 0
421 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020206 | 99 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 2009 | 0
422 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020207 | 22 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1975 | 0
423 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Yaxşı | 4024063 | 99 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2002 | 0
424 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020208 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1967 | 0
425 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4024064 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1979 | 0
426 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020209 | 39 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 |  | 0
427 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4023204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 0
428 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4023205 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
429 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020210 | 64 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 0
430 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4024065 | 121 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1988 | 0
431 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020211 | 62 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 |  | 0
432 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020212 | 98 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
433 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020213 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1982 | 0
434 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023100 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 0
435 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024041 | 36 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
436 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020063 | 63 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1991 | 0
437 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020064 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1991 | 0
438 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020065 | 154 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
439 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020066 | 5 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1966 | 0
440 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020067 | 45 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
441 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020068 | 29 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 0
442 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024042 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1980 | 0
443 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4023103 | 28 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1977 | 0
444 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024044 | 12 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1982 | 0
445 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020071 | 85 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1984 | 0
446 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020072 | 49 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
447 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020075 | 118 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
448 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024045 | 38 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 0
449 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020077 | 39 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
450 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020078 | 19 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 |  | 0
451 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023105 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1988 | 0
452 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024046 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1988 | 0
453 | KTM | Zaqatala | Mişleş kəndi | Kafi | 4020079 | 26 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 82 | 1968 | 0
454 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020080 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
455 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024047 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1974 | 0
456 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Yaxşı | 4020081 | 92 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2007 | 0
457 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020082 | 30 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1968 | 0
458 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023109 | 69 | 4 | 10/0,4 | 320 | 1 | 68 |  | 0
459 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023110 | 19 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1981 | 0
460 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023114 | 74 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
461 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020084 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
462 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020085 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 |  | 0
463 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020086 | 107 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 82 | 1987 | 0
464 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020087 | 187 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0
465 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020088 | 52 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1993 | 0
466 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020090 | 149 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 |  | 0
467 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4023120 | 50 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 |  | 0
468 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020092 | 44 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1979 | 0
469 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020093 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1993 | 0
470 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024048 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1984 | 0
471 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024049 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1988 | 0
472 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023123 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1993 | 0
473 | TM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020083 | 48 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
474 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020069 | 45 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2015 | 0
475 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020070 | 37 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2015 | 0
476 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020073 | 81 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 2015 | 0
477 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Əla | 4020091 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2015 | 0
478 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020089 | 80 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 82 | 2015 | 0
479 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4024040 | 3 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
480 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020076 | 53 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016 | 0
481 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Kafi | 4023150 | 39 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 82 | 1988 | 0
482 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Orta | 4024055 | 138 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 82 | 1982 | 0
483 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Orta | 4024056 | 0 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 0
484 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023268 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1976 | 0
485 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023269 | 11 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 0