## Zaqatala
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Zaqatala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Kafi | 4020005 | 211 | 61 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45.2 | 1975 | 0
2 | KTM | Zaqatala | Kiçikxanlı küçəsi | Orta | 4020007 | 87 | 42 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50.5 | 1992 | 0
3 | KTM | Zaqatala | İ.Şamil küçəsi | Orta | 4020011 | 66 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42.3 | 1986 | 0
4 | KTM | Zaqatala | Z.Tağıyev kəndi | Yaxşı | 4020013 | 172 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40.4 | 2002 | 0
5 | KTM | Zaqatala | Nizami küçəsi | Orta | 4020015 | 144 | 22 | 10/0,4 | 400 | 1 | 41.7 | 1991 | 0
6 | KTM | Zaqatala | Ç.Atalov küçəsi | Orta | 4020020 | 93 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52.5 | 1988 | 0
7 | KTM | Zaqatala | S.Qazıyeva küçəsi | Orta | 4020021 | 49 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 34.2 | 1989 | 0
8 | KTM | Zaqatala | Ə.Mahmudov küçəsi | Kafi | 4020022 | 85 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.5 | 1987 | 0
9 | KTM | Zaqatala | Nizami küçəsi | Orta | 4020023 | 107 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.6 | 1986 | 0
10 | KTM | Zaqatala | Ə.Mahmudov küçəsi | Orta | 4020026 | 245 | 32 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 34.5 | 1987 | 0
11 | KTM | Zaqatala | Ərəblinski küçəsi | Kafi | 4020030 | 179 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 27.5 | 1973 | 0
12 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba kəndi | Kafi | 4020031 | 260 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 44.5 | 1976 | 0
13 | KTM | Zaqatala | N.Hikmət küçəsi | Orta | 4020032 | 235 | 13 | 10/0,4 | 750 | 1 | 30.5 |  | 0
14 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba kəndi | Orta | 4020036 | 128 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.5 | 1986 | 0
15 | KTM | Zaqatala | Vidadi küçəsi | Kafi | 4020038 | 70 | 24 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.1 | 1973 | 0
16 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023001 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1972 | 0
17 | KTM | Zaqatala | Bülbül küçəsi | Orta | 4023014 | 122 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 34.5 | 1983 | 0
18 | KTM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Yaxşı | 4024005 | 61 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32 | 2008 | 0
19 | KTM | Zaqatala | Zaqatala şəhəri | Yaxşı | 4023305 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40.2 | 2011 | 0
20 | TM | Zaqatala | A.Həmidov küçəsi | Kafi | 4020001 | 275 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50.5 | 1979 | 0
21 | TM | Zaqatala | Nizami küçəsi | Orta | 4020006 | 99 | 29 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46.8 | 1981 | 0
22 | TM | Zaqatala | Bülbül küçəsi | Orta | 4020009 | 267 | 26 | 10/0,4 | 630 | 1 | 41.4 | 1987 | 0
23 | TM | Zaqatala | A.Həmidov küçəsi | Kafi | 4020012 | 300 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 34.5 | 1973 | 0
24 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020014 | 107 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45.2 | 1989 | 0
25 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020034 | 44 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1992 | 0
26 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020035 | 128 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 34.5 | 1991 | 0
27 | TM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Yaxşı | 4024004 | 42 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 47.2 | 2007 | 0
28 | TM | Zaqatala | Zaqatala şəhəri | Yaxşı | 4024070 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.5 |  | 0
29 | TM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Yaxşı | 4023004 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 47.2 |  | 0
30 | KTM | Zaqatala | Zaqatala şəhəri | Əla | 4020329 | 132 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44.2 | 2015 | 0
31 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba küçəsi | Əla | 4020033 | 134 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.5 | 2015 | 0
32 | KTM | Zaqatala | S.Kazımov küçəsi | Əla | 4020039 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2017 | 0
33 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Yaxşı | 4020120 | 40 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 47.4 |  | 0
34 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020122 | 83 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46.2 | 1978 | 0
35 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020123 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1990 | 0
36 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020124 | 56 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.3 | 1969 | 0
37 | KTM | Zaqatala | Aşağı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020125 | 56 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41.4 | 1978 | 0
38 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020246 | 62 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 15.6 | 1985 | 0
39 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4023250 | 5 | 9 | 10/0,4 | 63 | 1 | 16.5 |  | 0
40 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020247 | 91 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 14.5 | 1988 | 0
41 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4024066 | [5 empty] | Sx.çıxarılb
42 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020248 | 56 | 25 | 10/0,4 | 250 | 1 | 14.6 | 1979 | 0
43 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020249 | [5 empty] | Sx.çıxarılb
44 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020250 | 89 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 24.9 | 1974 | 0
45 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020251 | 64 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 24.5 | 1974 | 0
46 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020252 | 27 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.2 | 1988 | 0
47 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020253 | 37 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.5 | 1992 | 0
48 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020255 | [5 empty] | Sx.çıxarılb
49 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020256 | [5 empty] | Sx.çıxarılb
50 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4020257 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 47.4 | 2022 | 0
51 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4024067 | [5 empty] | Sx.çıxarılb
52 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4024068 | [5 empty] | Sx.çıxarılb
53 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | əla | 4020258 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2022 | 0
54 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020259 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 16 | 1973 | 0
55 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020260 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 16.3 | 1974 | 0
56 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020261 | 49 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.5 | 1974 | 0
57 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020262 | 63 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 15.7 | 1986 | 0
58 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020263 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.5 | 1985 | 0
59 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020264 | 8 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10 | 1993 | 0
60 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4023252 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.5 | 1973 | 0
61 | KTM | Zaqatala | Kürdəmir kəndi | Kafi | 4023253 | 3 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 24.5 |  | 0
62 | KTM | Zaqatala | Kürdəmir kəndi | Yaxşı | 4020265 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 | 2003 | 0
63 | KTM | Zaqatala | Kürdəmir kəndi | Kafi | 4020266 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35 | 1987 | 0
64 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4023395 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 34.5 | 2015 | 0
65 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4020254 | 49 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44.3 | 2015 | 0
66 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020094 | 135 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69.6 | 1986 | 0
67 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4024050 | [5 empty] | açıq
68 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020096 | 45 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.1 | 1989 | 0
69 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4023124 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 34.5 | 1978 | 0
70 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020097 | 36 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41.8 | 1988 | 0
71 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4020098 | 109 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40.4 | 1979 | 0
72 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Yaxşı | 4024051 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 2008 | 0
73 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4020099 | 40 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.5 |  | 0
74 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4020100 | 114 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 21.4 | 1989 | 0
75 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4023127 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1974 | 0
76 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020101 | 40 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1965 | 0
77 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020102 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28.3 | 1972 | 0
78 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020103 | 21 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 40.5 | 1966 | 0
79 | KTM | Zaqatala | Axaxdərə kəndi | Orta | 4020104 | 29 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27.8 | 1973 | 0
80 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Orta | 4024052 | 81 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68.8 | 1989 | 0
81 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020105 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.3 | 1988 | 0
82 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Yaxşı | 4023366 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 30.5 | 2013 | 0
83 | KTM | Zaqatala | Car kəndi | Əla | 4020095 | 42 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.1 | 2016 | 0
84 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Əla | 4024017 | 42 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.2 | 2022 | 0
85 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023070 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10 | 2007 | 0
86 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023072 | 1 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 21 | 1979 | 0
87 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023073 | 3 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.4 | 2007 | 0
88 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4023074 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 25.8 | 2006 | 0
89 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Yaxşı | 4024076 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20.1 | 2013 | 0
90 | TM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Orta | 4024016 | 102 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.4 | 1970 | 0
91 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Əla | 4024018 | 164 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35.8 | 2015 | 0
92 | KTM | Zaqatala | Zəyəm kəndi | Kafi | 4020172 | [5 empty] | açıq
93 | KTM | Zaqatala | Zəyəm kəndi | Kafi | 4020173 | 36 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34.8 | 1975 | 0
94 | KTM | Zaqatala | Zəyəm kəndi | Yaxşı | 4020174 | 137 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.4 | 2006 | 0
95 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Yaxşı | 4023171 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.4 | 2008 | 0
96 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Orta | 4020175 | 64 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.8 | 1982 | 0
97 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Kafi | 4020176 | 142 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.2 | 1976 | 0
98 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Orta | 4020177 | 31 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.5 | 1977 | 0
99 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Kafi | 4020178 | 73 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.8 | 1983 | 0
100 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Orta | 4023172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 41.2 | 1988 | 0
101 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Kafi | 4020180 | 97 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.3 |  | 0
102 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Kafi | 4020181 | 54 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 44.5 | 1968 | 0
103 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4020183 | 58 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.5 | 1977 | 0
104 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Kafi | 4020184 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.4 | 1984 | 0
105 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4020185 | 42 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6 | 1972 | 0
106 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4020186 | 37 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34.6 | 1974 | 0
107 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Yaxşı | 4023176 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.6 | 2008 | 0
108 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Orta | 4020187 | 63 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.4 | 1987 | 0
109 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Orta | 4023179 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35.1 |  | 0
110 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Orta | 4020190 | 47 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.6 | 1983 | 0
111 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Orta | 4023265 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.3 |  | 0
112 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020326 | 85 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41.8 | 1978 | 0
113 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Yaxşı | 4023364 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 35.6 | 2013 | 0
114 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Əla | 4020188 | 100 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45.6 | 2015 | 0
115 | KTM | Zaqatala | Çobankol kəndi | Əla | 4020179 | 78 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.3 | 2016 | 0
116 | KTM | Zaqatala | Gözbarax kəndi | Əla | 4020182 | 87 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.4 | 2016 | 0
117 | KTM | Zaqatala | Mamrıx kəndi | Əla | 4020189 | 86 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 22.3 | 2017 | 0
118 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020106 | 62 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.6 | 1988 | 0
119 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020107 | 241 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40.1 | 1985 | 0
120 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020108 | 65 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.2 | 1984 | 0
121 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020109 | 139 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36.1 |  | 0
122 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020110 | 129 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.6 | 1988 | 0
123 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020291 | 108 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31.2 | 1983 | 0
124 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020292 | 102 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.5 | 1989 | 0
125 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020293 | 77 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.1 | 1874 | 0
126 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020294 | 38 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.1 | 1975 | 0
127 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020295 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.2 | 1983 | 0
128 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4024069 | 17 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 1982 | 0
129 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020296 | 56 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40.6 | 1980 | 0
130 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020297 | 76 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.3 | 1969 | 0
131 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020298 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.2 | 1970 | 0
132 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020299 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.5 |  | 0
133 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020300 | 48 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.3 | 1980 | 0
134 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020301 | 53 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1988 | 0
135 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020302 | 108 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32.4 | 1979 | 0
136 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020303 | 67 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34.5 |  | 0
137 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020304 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.8 | 1991 | 0
138 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020305 | 62 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.8 | 1984 | 0
139 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020306 | 83 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26.4 | 1974 | 0
140 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020307 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20.5 |  | 0
141 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020308 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.4 | 1982 | 0
142 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020309 | 34 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28.4 | 1975 | 0
143 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020310 | 56 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.6 | 1988 | 0
144 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020312 | 83 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.1 | 1991 | 0
145 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020314 | 117 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 39.5 | 1992 | 0
146 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020315 | 161 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.4 | 1984 | 0
147 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020316 | 77 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.3 | 1982 | 0
148 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4023281 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.1 |  | 0
149 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020317 | 66 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.8 | 1983 | 0
150 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020318 | 85 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41.6 |  | 0
151 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020319 | 154 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.8 |  | 0
152 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020320 | 48 | 23 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.4 | 1985 | 0
153 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020321 | 52 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30.6 | 1987 | 0
154 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020322 | 49 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.8 | 1983 | 0
155 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020323 | 40 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.5 | 1982 | 0
156 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020327 | 72 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.8 | 1991 | 0
157 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Yaxşı | 4023365 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.6 | 2013 | 0
158 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Yaxşı | 4023368 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26.7 | 2013 | 0
159 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4023389 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 20.7 | 2015 | 0
160 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4023122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 25.4 | 2015 | 0
161 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4020311 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.6 | 2015 | 0
162 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Əla | 4020313 | 73 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.9 | 2016 | 0
163 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Kafi | 4023152 | 15 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 11.4 |  | 0
164 | KTM | Zaqatala | H.Aslanov küçəsi | Kafi | 4020008 | 50 | 39 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25.6 | 1987 | 0
165 | KTM | Zaqatala | A.Qardaşov küçəsi | Yaxşı | 4020019 | 178 | 32 | 10/0,4 | 400 | 1 | 26.8 | 2008 | 0
166 | KTM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4020025 | 32 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 19.5 | 1983 | 0
167 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Kafi | 4023027 | 26 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 29.5 | 1987 | 0
168 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Kafi | 4023031 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6 | 1987 | 0
169 | KTM | Zaqatala | F.Əmirov küçəsi | Kafi | 4024006 | 139 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 25.6 |  | 0
170 | KTM | Zaqatala | V.Qurbanov küçəsi | Kafi | 4023038 | 142 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28.5 | 1988 | 0
171 | KTM | Zaqatala | H.Əliyev pr. | Orta | 4023044 | 48 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25.4 | 1989 | 0
172 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4024008 | 50 | 39 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.7 |  | 0
173 | KTM | Zaqatala | Abaylı kəndi | Orta | 4020045 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 18.5 | 1990 | 0
174 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4023078 | 6 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 10.4 | 1974 | 0
175 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4024029 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10 | 1986 | 0
176 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4020046 | 105 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 25.8 |  | 0
177 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4024030 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.6 | 1979 | 0
178 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Orta | 4023080 | 39 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.4 | 1975 | 0
179 | KTM | Zaqatala | Dardoqqaz kəndi | Yaxşı | 4023081 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 30.7 | 2007 | 0
180 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4024031 | 44 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31.8 | 1978 | 0
181 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4023082 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.9 | 1977 | 0
182 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4020047 | 101 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 24.5 |  | 0
183 | KTM | Zaqatala | Sumaylı kəndi | Orta | 4020048 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 10.5 | 1989 | 0
184 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4024032 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.9 |  | 0
185 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4020049 | 37 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 18.5 | 1990 | 0
186 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4024033 | 80 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 16.9 | 1977 | 0
187 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Kafi | 4023083 | 117 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47.5 | 1986 | 0
188 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Yaxşı | 4023084 | 18 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 41.2 | 2002 | 0
189 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Yaxşı | 4023085 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.3 | 2003 | 0
190 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Əla | 4024075 | 316 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 49.6 | 2015 | 0
191 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Əla | 4020050 | 106 | 18 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40.5 | 2016 | 0
192 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Yaxşı | 4023348 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.6 | 2013 | 0
193 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020236 | 73 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.8 | 2007 | 0
194 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Kafi | 4020237 | [5 empty] | açıq
195 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4020238 | 81 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.5 | 1992 | 0
196 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Orta | 4023240 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.6 |  | 0
197 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4023242 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 26.5 |  | 0
198 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4020240 | 42 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.7 | 1993 | 0
199 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020241 | 95 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.8 | 2008 | 0
200 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020242 | 100 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 41.7 | 1969 | 0
201 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4023246 | 78 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.5 | 1975 | 0
202 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Orta | 4020243 | 58 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.5 | 1980 | 0
203 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020244 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6 | 1977 | 0
204 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4023247 | [5 empty] | açıq
205 | KTM | Zaqatala | Lahıc kəndi | Kafi | 4020245 | 92 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.6 | 1984 | 0
206 | KTM | Zaqatala | Bəhmədli kəndi | Əla | 4020239 | 61 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.7 | 2017 | 0
207 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Yaxşı | 4020126 | 65 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.2 | 2007 | 0
208 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Əla | 4020127 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.3 | 2022 | 0
209 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020128 | 122 | 22 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.6 | 1985 | 0
210 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4024057 | 150 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.7 | 1985 | 0
211 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020129 | 72 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.8 |  | 0
212 | KTM | Zaqatala | Maqov kəndi | Kafi | 4020130 | 63 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 23.4 | 1985 | 0
213 | KTM | Zaqatala | Paşan kəndi | Kafi | 4020131 | 31 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.3 | 1988 | 0
214 | KTM | Zaqatala | Paşan kəndi | Kafi | 4020132 | 76 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 26.7 | 1986 | 0
215 | KTM | Zaqatala | Paşan kəndi | Kafi | 4020133 | 114 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.8 | 1985 | 0
216 | KTM | Zaqatala | Höytala kəndi | Kafi | 4023155 | 121 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.8 | 1979 | 0
217 | KTM | Zaqatala | Höytala kəndi | Kafi | 4023156 | 75 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38.4 | 1977 | 0
218 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020134 | 79 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.5 | 1977 | 0
219 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020135 | 135 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35.6 |  | 0
220 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020136 | 48 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.8 | 1978 | 0
221 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4020137 | 94 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 28.9 | 1988 | 0
222 | KTM | Zaqatala | Yolayrıc kəndi | Kafi | 4023157 | 0 | 1 | 10/0,4 | 10 | 1 | 35.4 |  | 0
223 | KTM | Zaqatala | Həsənbinə kəndi | Kafi | 4020138 | 55 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.8 | 1978 | 0
224 | KTM | Zaqatala | Masqarabinə kəndi | Kafi | 4020139 | 53 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27.4 | 1988 | 0
225 | KTM | Zaqatala | Dombabinə kəndi | Kafi | 4020140 | 91 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.8 |  | 0
226 | KTM | Zaqatala | Dombabinə kəndi | Kafi | 4020141 | 128 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.5 | 1978 | 0
227 | KTM | Zaqatala | Bozbinə kəndi | Kafi | 4020142 | 78 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.8 | 1988 | 0
228 | KTM | Zaqatala | Mamqabinə kəndi | Kafi | 4020143 | 89 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44.6 | 1990 | 0
229 | KTM | Zaqatala | Mucaqbinə kəndi | Orta | 4023159 | 55 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.5 |  | 0
230 | KTM | Zaqatala | Mucaqbinə kəndi | Orta | 4023160 | 19 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1988 | 0
231 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Orta | 4024021 | 45 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.6 | 1985 | 0
232 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Kafi | 4024022 | 132 | 23 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42.3 | 1994 | 0
233 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Orta | 4024023 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.6 | 1985 | 0
234 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Orta | 4024024 | 15 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.1 | 1975 | 0
235 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Kafi | 4024026 | 93 | 4 | 10/0,4 | 60 | 1 | 42.3 | 1962 | 0
236 | KTM | Zaqatala | Katex kombinat kəndi | Orta | 4024027 | 125 | 13 | 10/0,4 | 320 | 1 | 30 |  | 0
237 | KTM | Zaqatala | Qəbizdərə kəndi | Orta | 4024028 | 85 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2022 | 0
238 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Əla | 4020044 | 55 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2015 | 0
239 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Əla | 4024020 | 48 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2015 | 0
240 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020214 | 62 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 21.6 | 1977 | 0
241 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020215 | 115 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36.3 | 1984 | 0
242 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020216 | 54 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.4 | 1980 | 0
243 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020217 | 42 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40.6 | 1978 | 0
244 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020218 | 73 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.8 | 1993 | 0
245 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Kafi | 4020219 | 125 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51.5 | 1988 | 0
246 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4020220 | 169 | 14 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51.8 | 1968 | 0
247 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Orta | 4020222 | 133 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 39.5 | 1980 | 0
248 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4020223 | 104 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 36.8 | 1988 | 0
249 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4020224 | 139 | 23 | 10/0,4 | 160 | 1 | 38.3 | 2002 | 0
250 | TM | Zaqatala | Mosul kəndi | Kafi | 4023227 | 150 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46.5 | 1989 | 0
251 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Orta | 4023229 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 45.4 | 1988 | 0
252 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Kafi | 4020225 | 92 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.9 | 1986 | 0
253 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Orta | 4020226 | 94 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.3 |  | 0
254 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Kafi | 4020227 | 106 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 46.6 | 1982 | 0
255 | KTM | Zaqatala | Yengiyan kəndi | Orta | 4020228 | 64 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.5 | 1975 | 0
256 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020229 | 125 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 38.5 | 1988 | 0
257 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020230 | 86 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 1981 | 0
258 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Kafi | 4020231 | 99 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.2 | 1982 | 0
259 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020232 | 97 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50.5 |  | 0
260 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Əla | 4020233 | 86 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.8 | 2022 | 0
261 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4023236 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1 | 1985 | 0
262 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4020234 | 170 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 54.5 | 1982 | 0
263 | KTM | Zaqatala | Çüdülübinə kəndi | Orta | 4020235 | 40 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 54.6 |  | 0
264 | KTM | Zaqatala | Əli Bayramlı kəndi | Orta | 4024071 | 60 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.3 | 1972 | 0
265 | KTM | Zaqatala | Əliabad kəndi | Orta | 4020328 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 1982 | 0
266 | KTM | Zaqatala | Mosul kəndi | Əla | 4020221 | 174 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 53.43 | 2015 | 0
267 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020267 | 84 | 15 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52.3 | 1967 | 0
268 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Əla | 4020268 | 80 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 54.4 | 2022 | 0
269 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020269 | 66 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.8 | 1979 | 0
270 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020270 | 67 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.4 | 1988 | 0
271 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Yaxşı | 4020271 | 53 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.5 | 2002 | 0
272 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020272 | 72 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 41.6 | 1977 | 0
273 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020273 | 85 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.3 | 2002 | 0
274 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Kafi | 4020274 | 97 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.3 | 2007 | 0
275 | KTM | Zaqatala | Muğanlı kəndi | Orta | 4023255 |  | 14 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.5 | 1979 | 0
276 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4024058 | 43 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36.6 | 1978 | 0
277 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023161 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.5 |  | 0
278 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4020145 | 60 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.3 | 2022 | 0
279 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020146 | 50 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.4 | 1989 | 0
280 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.3 |  | 0
281 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020147 | 106 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.8 | 1989 | 0
282 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4024059 | 33 | 33 | 10/0,4 | 60 | 1 | 30 | 1971 | 0
283 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020148 | 101 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.8 | 1988 | 0
284 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020149 | 263 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30.9 | 1978 | 0
285 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020150 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.1 | 1972 | 0
286 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020151 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38.5 | 1976 | 0
287 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023164 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6 |  | 0
288 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020152 | 102 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 29.8 | 1969 | 0
289 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020153 | 65 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.5 | 1969 | 0
290 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020154 | 67 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.8 | 1980 | 0
291 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4020155 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20 |  | 0
292 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020156 | 33 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32.2 | 1986 | 0
293 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4024060 | 58 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 34.5 | 1979 | 0
294 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020157 | 71 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.5 | 1986 | 0
295 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.2 | 1986 | 0
296 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Kafi | 4020158 | 27 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35.3 | 1988 | 0
297 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020160 | 90 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.3 | 1988 | 0
298 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020161 | 48 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.6 | 1986 | 0
299 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020162 | 84 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 46.5 | 1987 | 0
300 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020163 | 62 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.8 | 1988 | 0
301 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Yaxşı | 4020164 | 66 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.5 | 2002 | 0
302 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Kafi | 4020165 | 48 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 32.4 |  | 0
303 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Orta | 4020166 | 61 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.5 | 1987 | 0
304 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Çardaxlar kəndi | Əla | 4020167 | 86 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44.3 | 2022 | 0
305 | KTM | Zaqatala | Ələsgər kəndi | Kafi | 4020168 | 66 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.3 |  | 0
306 | KTM | Zaqatala | Sabunçu kəndi | Orta | 4020169 | 25 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 20.1 |  | 0
307 | KTM | Zaqatala | Sabunçu kəndi | Orta | 4020170 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.2 |  | 0
308 | KTM | Zaqatala | Cimcimax kəndi | Orta | 4020171 | 66 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 |  | 0
309 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023282 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.5 | 1981 | 0
310 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Yaxşı | 4023315 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 36.4 | 2012 | 0
311 | KTM | Zaqatala | Qarqay kəndi | Yaxşı | 4023370 | 19 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30.5 | 2014 | 0
312 | KTM | Zaqatala | Qala kəndi | Əla | 4020121 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.3 | 2015 | 0
313 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4020144 | 202 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.1 | 2016 | 0
314 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4020159 | 225 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32.6 | 2017 | 0
315 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4023186 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.3 |  | 0
316 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4023187 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 26.4 |  | 0
317 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020191 | 56 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.5 | 1976 | 0
318 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020192 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.4 |  | 0
319 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020193 | 60 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.5 |  | 0
320 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4024061 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10.5 | 1979 | 0
321 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4023188 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 12.4 | 1988 | 0
322 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4020194 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 14.4 | 1968 | 0
323 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4023189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.3 | 1986 | 0
324 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Kafi | 4020195 | 73 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.8 | 1988 | 0
325 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4020196 | 123 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 49.6 | 1967 | 0
326 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Orta | 4020197 | 79 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 1982 | 0
327 | KTM | Zaqatala | Qımır kəndi | Kafi | 4020198 | 68 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1984 | 0
328 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Yaxşı | 4023350 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 25.8 | 2013 | 0
329 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020199 | 93 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.6 |  | 0
330 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4024062 | 57 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 32.8 | 1988 | 0
331 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020200 | 106 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.5 | 2001 | 0
332 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023195 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.6 |  | 0
333 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023196 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.6 | 1980 | 0
334 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Əla | 4023396 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28.7 | 2015 | 0
335 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Orta | 4023289 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 25.3 |  | 0
336 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4020003 | 188 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 20.4 | 1974 | 0
337 | KTM | Zaqatala | A.Qardaşov küçəsi | Kafi | 4020004 | 189 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42.3 | 2007 | 0
338 | KTM | Zaqatala | Təbriz küçəsi | Kafi | 4020010 | 96 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.5 |  | 0
339 | KTM | Zaqatala | 28 May küçəsi | Kafi | 4020016 | 107 | 21 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48.4 | 1999 | 0
340 | KTM | Zaqatala | C.Məmmədquluzadə küçəsi | Yaxşı | 4020017 | 146 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2002 | 0
341 | KTM | Zaqatala | A.İsayev küçəsi | Orta | 4020018 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20.5 | 1989 | 0
342 | KTM | Zaqatala | A.Həmidov küçəsi | Kafi | 4020027 | 193 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53.5 | 1982 | 0
343 | KTM | Zaqatala | S.Kazımov küçəsi | Orta | 4020029 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.4 | 1981 | 0
344 | KTM | Zaqatala | Zilban kəndi | Orta | 4024009 | 28 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.3 | 1975 | 0
345 | KTM | Zaqatala | Sülh küçəsi | Orta | 4024010 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.2 |  | 0
346 | KTM | Zaqatala | Sabir küçəsi | Orta | 4024011 | 79 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.4 | 1982 | 0
347 | KTM | Zaqatala | Zaqatala rayonu | Orta | 4024012 | 264 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 41.8 |  | 0
348 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Kafi | 4024013 | [5 empty] | açıq |  | 0
349 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020040 | 53 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.5 |  | 0
350 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Kafi | 4020041 | 53 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 46.3 | 1965 | 0
351 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020042 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.1 | 1977 | 0
352 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4024014 | 44 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 |  | 0
353 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4024015 | 16 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1974 | 0
354 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Orta | 4020043 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.4 | 1975 | 0
355 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Orta | 4020324 | 1 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1980 | 0
356 | KTM | Zaqatala | Kebeloba kəndi | Yaxşı | 4023306 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 36.3 | 2011 | 0
357 | TM | Zaqatala | H.Z.Tağıyev küçəsi | Kafi | 4020002 | 409 | 94 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 38.2 | 1979 | 0
358 | TM | Zaqatala | Sülh küçəsi | Kafi | 4020024 | 114 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.4 | 1972 | 0
359 | TM | Zaqatala | Sülh küçəsi | Kafi | 4020028 | 165 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 37.5 |  | 0
360 | TM | Zaqatala | Car kəndi | Kafi | 4023055 | [5 empty] | açıq
361 | KTM | Zaqatala | Qazangül qəsəbəsi | Əla | 4020325 | 192 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 34.6 | 2015 | 0
362 | KTM | Zaqatala | S.Kazımov küçəsi | Əla | 4020037 | 108 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.8 | 2015 | 0
363 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020275 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.3 | 1982 | 0
364 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020276 | 38 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.5 | 1974 | 0
365 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020277 | 103 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44.2 | 1988 | 0
366 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020278 | 43 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.3 | 1988 | 0
367 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Orta | 4020279 | 98 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.9 | 1988 | 0
368 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Orta | 4020280 | 49 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 37.5 | 1986 | 0
369 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Kafi | 4020281 | 82 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44.3 | 2007 | 0
370 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Orta | 4020282 | 63 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.6 | 1993 | 0
371 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Yaxşı | 4023261 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 25.8 | 2007 | 0
372 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Yaxşı | 4023262 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 25.8 | 2008 | 0
373 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Yaxşı | 4020283 | 154 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 42.3 | 2007 | 0
374 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Orta | 4020284 | 72 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42.4 |  | 0
375 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Kafi | 4020285 | 63 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 41.8 |  | 0
376 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Kafi | 4020286 | 106 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45.3 | 1993 | 0
377 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Kafi | 4020287 | 89 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 46.8 | 1969 | 0
378 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Orta | 4020288 | 61 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.6 | 1988 | 0
379 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Kafi | 4020289 | 112 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44.3 | 1989 | 0
380 | KTM | Zaqatala | Kəpənəkçi kəndi | Kafi | 4020290 | 103 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.4 |  | 0
381 | KTM | Zaqatala | Faldarlı kəndi | Yaxşı | 4023351 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 35.3 | 2013 | 0
382 | KTM | Zaqatala | Qandax kəndi | Yaxşı | 4023361 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 36.4 | 2013 | 0
383 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Yaxşı | 4024053 | 51 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.3 |  | 0
384 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020111 | 123 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 43.8 | 1991 | 0
385 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020112 | 123 | 16 | 10/0,4 | 250 | 1 | 34.6 |  | 0
386 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020113 | 165 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.5 | 1988 | 0
387 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | əla | 4020114 | 49 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.6 | 2022 | 0
388 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020115 | 132 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 21.8 |  | 0
389 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020116 | 213 | 38 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.5 |  | 0
390 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Kafi | 4020117 | 76 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 34.8 | 1985 | 0
391 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4020118 | 148 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50.1 | 1976 | 0
392 | KTM | Zaqatala | Danaçı kəndi | Orta | 4024054 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35.4 |  | 0
393 | KTM | Zaqatala | Uzunqazmalar kəndi | Əla | 4020119 | 97 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45.2 | 2015 | 0
394 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020051 | 21 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.2 | 1980 | 0
395 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020052 | 103 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30.5 |  | 0
396 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020053 | 91 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45.6 | 1983 | 0
397 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024034 | 76 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 51.8 | 1983 | 0
398 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024035 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55.4 |  | 0
399 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020054 | 76 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 56.7 |  | 0
400 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020055 | 84 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.8 | 1980 | 0
401 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024036 | 224 | 30 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45.4 |  | 0
402 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Yaxşı | 4024037 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.5 | 2001 | 0
403 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Kafi | 4023092 | 14 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 10.4 | 1990 | 0
404 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020056 | 75 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.8 |  | 0
405 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Kafi | 4020057 | 154 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44.2 |  | 0
406 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4020058 | 114 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.9 |  | 0
407 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Əla | 4020059 | 55 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 37.5 | 2022 | 0
408 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4020060 | 199 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 51.4 |  | 0
409 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023095 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 35.3 | 2007 | 0
410 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4020061 | 66 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.6 | 1986 | 0
411 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023096 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 25.5 |  | 0
412 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Orta | 4024038 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20.2 |  | 0
413 | KTM | Zaqatala | Laqodexbinə kəndi | Orta | 4020062 | 27 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.5 |  | 0
414 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Əla | 4023087 | 133 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 32.8 | 2016 | 0
415 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020201 | 3 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 35.4 |  | 0
416 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4023200 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.6 | 1968 | 0
417 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020202 | 50 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 43.8 | 1990 | 0
418 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020203 | 159 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49.4 | 1966 | 0
419 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020204 | 15 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 38.5 | 1992 | 0
420 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020205 | 62 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 19.8 |  | 0
421 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020206 | 109 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.5 | 2009 | 0
422 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020207 | 25 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 59.5 | 1975 | 0
423 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Yaxşı | 4024063 | 117 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 87.8 | 2002 | 0
424 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020208 | 38 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 31.9 | 1967 | 0
425 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4024064 | 46 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.5 | 1979 | 0
426 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020209 | 41 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75.8 |  | 0
427 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4023204 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74.4 | 1982 | 0
428 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4023205 | 43 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 42.2 | 1975 | 0
429 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020210 | 91 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.7 | 1989 | 0
430 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4024065 | 119 | 22 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40.7 | 1988 | 0
431 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Orta | 4020211 | 70 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45.3 |  | 0
432 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020212 | 110 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40.6 |  | 0
433 | KTM | Zaqatala | Suvagil kəndi | Kafi | 4020213 | 78 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40.5 | 1982 | 0
434 | KTM | Zaqatala | Göyəm kəndi | Orta | 4023100 | 8 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1974 | 0
435 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024041 | 29 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 28.5 |  | 0
436 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020063 | 84 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 34.3 | 1991 | 0
437 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020064 | 67 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47.4 | 1991 | 0
438 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020065 | 123 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30.5 | 1978 | 0
439 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020066 | 5 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 28.4 | 1966 | 0
440 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020067 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.5 |  | 0
441 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020068 | 52 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25.8 | 1982 | 0
442 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024042 | 41 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 1980 | 0
443 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4023103 | 26 | 16 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45.4 | 1977 | 0
444 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024044 | [5 empty] | açıq
445 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020071 | 126 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 43.4 | 1984 | 0
446 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020072 | 83 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30.5 |  | 0
447 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020075 | 146 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32.5 |  | 0
448 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024045 | 48 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 32.5 | 1986 | 0
449 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020077 | 48 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 39.6 |  | 0
450 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020078 | 22 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30.5 |  | 0
451 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023105 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 36.8 | 1988 | 0
452 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024046 | 27 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 30.6 | 1988 | 0
453 | KTM | Zaqatala | Mişleş kəndi | Kafi | 4020079 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1968 | 0
454 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020080 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 40 | 1978 | 0
455 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024047 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1974 | 0
456 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Yaxşı | 4020081 | 121 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38.3 | 2007 | 0
457 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020082 | 31 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.4 | 1968 | 0
458 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023109 | 79 | 8 | 10/0,4 | 320 | 1 | 28.5 |  | 0
459 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023110 | 18 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.4 | 1981 | 0
460 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023114 | 77 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 20.3 |  | 0
461 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020084 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1972 | 0
462 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020085 | 13 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.2 |  | 0
463 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020086 | 164 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48.6 | 1987 | 0
464 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020087 | 263 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45.4 |  | 0
465 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020088 | 60 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.7 | 1993 | 0
466 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020090 | 189 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53.6 |  | 0
467 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4023120 | 47 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 56.8 |  | 0
468 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Kafi | 4020092 | 40 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50.5 | 1979 | 0
469 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4020093 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 47.2 | 1993 | 0
470 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024048 | 59 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 35.4 | 1984 | 0
471 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4024049 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 1988 | 0
472 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Orta | 4023123 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30.2 | 1993 | 0
473 | TM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020083 | 56 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 |  | 0
474 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020069 | 62 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.5 | 2015 | 0
475 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020070 | 103 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35.6 | 2015 | 0
476 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020073 | 169 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45.5 | 2015 | 0
477 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Əla | 4020091 | 57 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.6 | 2015 | 0
478 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020089 | 103 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 32.8 | 2015 | 0
479 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4024040 | 31 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30.1 | 2015 | 0
480 | KTM | Zaqatala | Yuxarı Tala kəndi | Əla | 4020076 | 65 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35.4 | 2016 | 0
481 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Kafi | 4023150 | 20 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 34.4 | 1988 | 0
482 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Orta | 4024055 | 182 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 49.6 | 1982 | 0
483 | KTM | Zaqatala | Fındıqlı kəndi | Orta | 4024056 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20.5 | 1982 | 0
484 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023268 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 33.2 | 1976 | 0
485 | KTM | Zaqatala | Muxax kəndi | Orta | 4023269 | 11 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 38.6 | 1988 | 0
486 | KTM | Zaqatala | Aşağı Tala kəndi | Əla | 4020330 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 20.5 | 2018 | 0
487 | KTM | Zaqatala | Mazıx kəndi | Əla | 4020331 | 7 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 18.5 | 2019 | 0
488 | KTM | Zaqatala | Muxax k. | Əla | 4020339 | 30 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 10.6 | 2022 | 0
489 | KTM | Zaqatala | Suvagil k. | Əla | 4020340 | 52 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 18.3 | 2022 | 0
490 | KTM | Zaqatala | Dağlı k. | Əla | 4020341 | 62 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 10.4 | 2022 | 0
491 | KTM | Zaqatala | Çökəkoba | Əla | 4020342 | 67 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 20.5 | 2022 | 0
492 | KTM | Zaqatala | Höytalak. | Əla | 4020343 | 16 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 15 | 2022 | 0