## Astara
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010002 | 75 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1974
2 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010003 | 81 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 47
3 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010004 | 258 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 100 | 1980
4 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010005 | 165 | 34 | 10/0,4 | 400 | 1 | 100 | 1980
5 | KTM | Astara | H.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 8010006 | 36 | 14 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1980
6 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010008 | 0 | 105 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2005
7 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010009 | 100 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015
8 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010010 | 215 | 67 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1963
9 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010011 | 202 | 61 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1964
10 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010012 | 96 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2016
11 | KTM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8010013 | 53 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1992
12 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010014 | 204 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1980
13 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010015 | 201 | 34 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1960
14 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010016 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1982 | 86
15 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010017 | 204 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1990
16 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010018 | 44 | 43 | 10/0,4 | 250 | 1 | 95 | 2000
17 | TM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010019 | 92 | 29 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1975
18 | KTM | Astara | 28 May küçəsi | Yaxşı | 8010020 | 171 | 31 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 2015 | 182
19 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010021 | 101 | 138 | 10/0,4 | 560 | 1 | 100 | 1959
20 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010022 | 34 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1990 | 70
21 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8010023 | 164 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 2005
22 | KTM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8010024 | 163 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 110 | 1974
23 | KTM | Astara | A.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 8010025 | 95 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 105 | 1967
24 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010026 | 162 | 39 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1972
25 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010027 | 153 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 2021
26 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010028 | 93 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 110 | 1991
27 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010029 | 165 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1991
28 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8010030 | 124 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 30
29 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8010031 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1981
30 | KTM | Astara | Qapçıməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010032 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985
31 | TM | Astara | Qapçıməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010033 | 125 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1978 | 20
32 | KTM | Astara | Suparıbağ kəndi | Yaxşı | 8010034 | 106 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1978
33 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010035 | 244 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2017 | 30
34 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010036 | 51 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1999 | 40
35 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010037 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1985
36 | KTM | Astara | Suparıbağ kəndi | Yaxşı | 8010038 | 156 | 22 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1972
37 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010039 | 100 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2007
38 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010040 | 52 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1996 | 40
39 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010041 | 67 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2005 | 30
40 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010042 | 21 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 1981
41 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010043 | 67 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1985
42 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010044 | 59 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2017
43 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010045 | 96 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2017
44 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010046 | 24 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1982
45 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010047 | 102 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1981
46 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010049 | 98 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1981
47 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8010050 | 104 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93 | 1999 | 15
48 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010051 | 37 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53 | 1975 | 66
49 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010052 | 70 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1970
50 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010053 | 78 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2017
51 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010054 | 135 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1974
52 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010055 | 113 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 95 | 1962
53 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010056 | 51 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2003
54 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010057 | 148 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 95 | 1983
55 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010058 | 120 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1978
56 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010059 | 101 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 95 | 1978
57 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010060 | 158 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2015
58 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010061 | 107 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1978
59 | KTM | Astara | Şovaş kəndi | Yaxşı | 8010062 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1962
60 | KTM | Astara | Alaşa kəndi | Yaxşı | 8010063 | 61 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1961
61 | KTM | Astara | Züngüləş kəndi | Yaxşı | 8010064 | 80 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1962
62 | KTM | Astara | İstisu kəndi | Yaxşı | 8010065 | 55 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 88 | 1979 | 16
63 | KTM | Astara | Bəndəsər kəndi | Yaxşı | 8010066 | 36 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1979
64 | KTM | Astara | Astara rayonu | Yaxşı | 8010067 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978
65 | KTM | Astara | Astara rayonu | Yaxşı | 8010068 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978
66 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010069 | 119 | 20 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2016
67 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010071 | 88 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 95 | 1980
68 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010072 | 102 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 97 | 1983 | 7
69 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010073 | 110 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1961
70 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010074 | 58 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1985
71 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010075 | 30 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1998
72 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010076 | 221 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1978
73 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010077 | 219 | 28 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 2015
74 | TM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010078 | 86 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1974
75 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010079 | 138 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2015
76 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010080 | 92 | 17 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2015
77 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010081 | 40 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 99 | 1985
78 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010082 | 91 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1963
79 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010083 | 72 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1985
80 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010084 | 128 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1970
81 | KTM | Astara | Deqədi kəndi | Yaxşı | 8010085 | 86 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1983
82 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010086 | 50 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1985
83 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010087 | 62 | 22 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1968
84 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010088 | 146 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1965
85 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010089 | 96 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1984
86 | KTM | Astara | Vəznəş kəndi | Yaxşı | 8010090 | 117 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1970 | 40
87 | KTM | Astara | Siyətük kəndi | Yaxşı | 8010091 | 68 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1968
88 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010092 | 87 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1994
89 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010093 | 90 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 95 | 1984
90 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010094 | 102 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 95 | 1984
91 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010095 | 56 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2017
92 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010096 | 224 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1963
93 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010097 | 192 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1963
94 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010098 | 156 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1962
95 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010099 | 102 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 87 | 1985 | 29
96 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010100 | 61 | 27 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1991
97 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010101 | 182 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 105 | 2017
98 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010102 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1983
99 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010103 | 103 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2016
100 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010104 | 87 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 97 | 1963
101 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010105 | 104 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1974
102 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010106 | 95 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1974
103 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010107 | 115 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2015 | 20
104 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010108 | 50 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1978
105 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010109 | 82 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1994
106 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010110 | 92 | 25 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2005
107 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010111 | 80 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1985
108 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010112 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1987
109 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010113 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1978
110 | KTM | Astara | Vaqo kəndi | Yaxşı | 8010114 | 133 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 86 | 1963 | 50
111 | KTM | Astara | Nizumpeştə kəndi | Yaxşı | 8010115 | 109 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1979
112 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010116 | 106 | 18 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1979
113 | KTM | Astara | Sığəloni kəndi | Yaxşı | 8010117 | 112 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1963
114 | KTM | Astara | Bio kəndi | Yaxşı | 8010118 | 25 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1995
115 | KTM | Astara | Marzəasəy kəndi | Yaxşı | 8010119 | 61 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
116 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010120 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1979
117 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010121 | 84 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1980 | 43
118 | KTM | Astara | Niləşə kəndi | Yaxşı | 8010122 | 137 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1979
119 | KTM | Astara | Rinə kəndi | Yaxşı | 8010123 | 84 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1963
120 | KTM | Astara | Təxtənəkəran kəndi | Yaxşı | 8010124 | 44 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1978
121 | KTM | Astara | Vaqədi kəndi | Yaxşı | 8010125 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1963
122 | KTM | Astara | Şəmətük kəndi | Yaxşı | 8010126 | 34 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 1963
123 | KTM | Astara | Miki kəndi | Yaxşı | 8010127 | 68 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1963
124 | KTM | Astara | Miki kəndi | Yaxşı | 8010128 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1983
125 | KTM | Astara | Vıli kəndi | Yaxşı | 8010129 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1963
126 | KTM | Astara | Binəbəy kəndi | Yaxşı | 8010130 | 51 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1963 | 38
127 | KTM | Astara | Həsın kəndi | Yaxşı | 8010131 | 90 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1978 | 43
128 | KTM | Astara | Fətəlioba kəndi | Yaxşı | 8010132 | 47 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1978
129 | KTM | Astara | Şəğləzuzə kəndi | Yaxşı | 8010133 | 75 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1972 | 20
130 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8010134 | 72 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983
131 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010135 | 55 | 27 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2006
132 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010136 | 57 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 90 | 1975
133 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010137 | 103 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1975
134 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010138 | 92 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1975
135 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010139 | 101 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1997
136 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010140 | 108 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1982
137 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010141 | 81 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1982
138 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010142 | 107 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1980
139 | KTM | Astara | Kakalos kəndi | Yaxşı | 8010143 | 259 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 100 | 1963
140 | KTM | Astara | Kakolos kəndi | Yaxşı | 8010144 | 69 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 1995
141 | KTM | Astara | Kakolos kəndi | Yaxşı | 8010145 | 241 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1963
142 | KTM | Astara | Bala Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010146 | 66 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 95 | 1963
143 | KTM | Astara | Bala Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010147 | 183 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1963
144 | KTM | Astara | Bala Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010148 | 65 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 108 | 1980
145 | KTM | Astara | Qamışlı kəndi | Yaxşı | 8010149 | 57 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 105 | 1963
146 | KTM | Astara | Xəlləc kəndi | Yaxşı | 8010150 | 149 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2016
147 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010151 | 119 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1961
148 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010152 | 222 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1975
149 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010153 | 119 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2003
150 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010154 | 179 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1965
151 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010155 | 60 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1981
152 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010156 | 124 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 108 | 1962
153 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010157 | 4 | 14 | 10/0,4 | 63 | 1 | 98 | 1982
154 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010158 | 117 | 27 | 10/0,4 | 400 | 1 | 100 | 1980
155 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010159 | 82 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2006
156 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010160 | 60 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1963
157 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010161 | 107 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1963
158 | KTM | Astara | Kakolos kəndi | Yaxşı | 8010162 | 80 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1963
159 | KTM | Astara | Kakolos kəndi | Yaxşı | 8010163 | 89 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1964
160 | KTM | Astara | Kolatan kəndi | Yaxşı | 8010164 | 160 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1964
161 | KTM | Astara | Kolatan kəndi | Yaxşı | 8010165 | 78 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1963
162 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010166 | 115 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1997 | 50
163 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010167 | 54 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2006
164 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8010168 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1980 | 88
165 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010169 | 124 | 17 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2015
166 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010171 | 106 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1982
167 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010172 | 55 | 16 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1985
168 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010173 | 117 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 2015
169 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010174 | 48 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1963
170 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010175 | 104 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1964
171 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010176 | 72 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1964
172 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010177 | 71 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 41 | 1963 | 214
173 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010178 | 125 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2015
174 | KTM | Astara | Klımbi kəndi | Yaxşı | 8010179 | 50 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1969
175 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010180 | 310 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 100 | 1963
176 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010181 | 277 | 48 | 10/0,4 | 400 | 1 | 100 | 1963
177 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010182 | 113 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 1975
178 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8010184 | 52 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1978
179 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8010185 | 66 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1963 | 65
180 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8010186 | 75 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 1973
181 | KTM | Astara | Deqədi kəndi | Yaxşı | 8010187 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 96 | 1962 | 2
182 | KTM | Astara | Deqədi kəndi | Yaxşı | 8010188 | 86 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 110 | 1985
183 | KTM | Astara | Nuyəbud kəndi | Yaxşı | 8010189 | 47 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
184 | KTM | Astara | Nuyəbud kəndi | Yaxşı | 8010190 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
185 | KTM | Astara | Səlivə kəndi | Yaxşı | 8010191 | 86 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
186 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8010192 | 58 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 110 | 1963
187 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8010193 | 153 | 11 | 10/0,4 | 560 | 1 | 100 | 1963
188 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8010194 | 83 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 105 | 1963
189 | KTM | Astara | Latəqo kəndi | Yaxşı | 8010195 | 75 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 105 | 1970
190 | KTM | Astara | Natin kəndi | Yaxşı | 8010196 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1980 | 52
191 | KTM | Astara | Təzəxan kəndi | Yaxşı | 8010197 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 62 | 2000 | 10
192 | KTM | Astara | Vənəşikeş kəndi | Yaxşı | 8010198 | 20 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 102 | 1996
193 | KTM | Astara | Xiçəsu kəndi | Yaxşı | 8010199 | 58 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 110 | 1970
194 | KTM | Astara | Ovələ kəndi | Yaxşı | 8010200 | 58 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1971
195 | KTM | Astara | Ağ Körpü kəndi | Yaxşı | 8010201 | 93 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1963
196 | KTM | Astara | Çükəş kəndi | Yaxşı | 8010202 | 30 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1970
197 | KTM | Astara | Düriyyə kəndi | Yaxşı | 8010203 | 110 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 108 | 1970
198 | KTM | Astara | Şümrüd kəndi | Yaxşı | 8010204 | 112 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 108 | 1970
199 | KTM | Astara | Lomin kəndi | Yaxşı | 8010205 | 46 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1971
200 | KTM | Astara | Vovadə kəndi | Yaxşı | 8010206 | 64 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 102 | 1970
201 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010207 | 68 | 16 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1970
202 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010208 | 94 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
203 | KTM | Astara | Sım kəndi | Yaxşı | 8010209 | 98 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
204 | KTM | Astara | Astara rayonu | Yaxşı | 8010210 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 95 | 1972
205 | KTM | Astara | Astara rayonu | Yaxşı | 8010211 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1972 | 8
206 | KTM | Astara | Astara rayonu | Yaxşı | 8010212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1972 | 3
207 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8010213 | 88 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 105 | 2015
208 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010214 | 158 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1963 | 12
209 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010215 | 80 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 103 | 2021
210 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010216 | 66 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2021
211 | KTM | Astara | Qəcimardə kəndi | Yaxşı | 8010217 | 94 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 105 | 2021
212 | KTM | Astara | Təzəkənd kəndi | Yaxşı | 8010218 | 63 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 94 | 2021 | 8
213 | KTM | Astara | Tüləgüvən kəndi | Yaxşı | 8010219 | 93 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2021
214 | KTM | Astara | Tüləgüvən kəndi | Yaxşı | 8010220 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
215 | KTM | Astara | Sipyəaləfədi kəndi | Yaxşı | 8010221 | 119 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1970
216 | KTM | Astara | Rüədılə kəndi | Yaxşı | 8010222 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 105 | 1998
217 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010223 | 32 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1970 | 163
218 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010224 | 27 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1985 | 169
219 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010225 | 23 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1960 | 76
220 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010226 | 74 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 95 | 1961
221 | KTM | Astara | Derjəməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010227 | 148 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 2018
222 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010228 | 107 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 90 | 1978
223 | KTM | Astara | Əsxənəkəran kəndi | Yaxşı | 8010229 | 110 | 14 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1970
224 | KTM | Astara | Əzərüd kəndi | Yaxşı | 8010230 | 42 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1969
225 | KTM | Astara | Rüədılə kəndi | Yaxşı | 8010231 | 20 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 90 | 1969
226 | KTM | Astara | Şexonpeştə kəndi | Yaxşı | 8010232 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 1969
227 | KTM | Astara | Motlayataq kəndi | Yaxşı | 8010233 | 67 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1969
228 | KTM | Astara | Overüd kəndi | Yaxşı | 8010234 | 49 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 100 | 1969
229 | KTM | Astara | Vıləpərqu kəndi | Yaxşı | 8010235 | 47 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 1976
230 | KTM | Astara | Hajuvi kəndi | Yaxşı | 8010236 | 45 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1969
231 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8010237 | 85 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 108 | 1970
232 | KTM | Astara | Qədəband kəndi | Yaxşı | 8010238 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 105 | 1970
233 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8010239 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 105 | 1970
234 | KTM | Astara | Toradi kəndi | Yaxşı | 8010240 | 59 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1970
235 | KTM | Astara | kavüəkər kəndi | Yaxşı | 8010241 | 32 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1971
236 | KTM | Astara | Toradi kəndi | Yaxşı | 8010242 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 105 | 1971
237 | KTM | Astara | Rıqulbə kəndi | Yaxşı | 8010243 | 51 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 100 | 1970
238 | KTM | Astara | Astara rayonu | Yaxşı | 8010244 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 95 | 1970
239 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010245 | 177 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 2017
240 | KTM | Astara | Doli kəndi | Yaxşı | 8010246 | 12 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 102 | 2011
241 | KTM | Astara | Sım kəndi | Yaxşı | 8010247 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1969
242 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8010248 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 2011 | 7
243 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010249 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 52 | 2011 | 20
244 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010250 | 17 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 103 | 2011
245 | KTM | Astara | Əhəd Muxtar küçəsi | Yaxşı | 8010251 | 169 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 2013
246 | KTM | Astara | Əhəd Muxtar küçəsi | Yaxşı | 8010252 | 74 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2013
247 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8010253 | 104 | 13 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2015
248 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010254 | 84 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2013
249 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010255 | 53 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2013 | 111
250 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8010256 | 69 | 96 | 10/0,4 | 250 | 1 | 100 | 2013
251 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8010257 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2013 | 115
252 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8010258 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 105 | 2014
253 | KTM | Astara | Şəvqo kəndi | Yaxşı | 8010259 | 54 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 2014
254 | KTM | Astara | Dəşandə kəndi | Yaxşı | 8010260 | 98 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 95 | 2014
255 | KTM | Astara | Lavro Bağı-Yeni | Yaxşı | 8010261 | 61 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2014
256 | KTM | Astara | Ağ Körpü kəndi | Yaxşı | 8010262 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 108 | 2014
257 | KTM | Astara | Taxtanakəran kəndi | Yaxşı | 8010263 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 2014 | 20
258 | KTM | Astara | Binəbəy kəndi | Yaxşı | 8010264 | 75 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 105 | 2015
259 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8010266 | 53 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 100 | 2015
260 | KTM | Astara | Lobırkəndi | Yaxşı | 8010267 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 98 | 2015
261 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010268 | 52 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 103 | 2015
262 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010269 | 65 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 90 | 2016
263 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8010270 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2017 | 29
264 | KTM | Astara | Fətəlioba kəndi | Yaxşı | 8010271 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 93 | 2017 | 2
265 | KTM | Astara | Vıli kəndi | Yaxşı | 8010272 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 95 | 2015
266 | KTM | Astara | Burzuband kəndi | Yaxşı | 8010273 | 55 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 108 | 2018
267 | KTM | Astara | Sərək kəndi | Yaxşı | 8010274 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2018 | 76
268 | KTM | Astara | Rinə kəndi | Yaxşı | 8010275 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 102 | 2018
269 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010276 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 105 | 2019
270 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010277 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 86 | 2021 | 8
271 | KTM | Astara | Vovada kəndi | Yaxşı | 8010278 | 36 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 105 | 2019
272 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8010279 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 95 | 2019
273 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8010280 | 31 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 90 | 2019
274 | KTM | Astara | Sekaşan kəndi | Yaxşı | 8010281 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2019 | 7
275 | KTM | Astara | Vənəşikeş kəndi | Yaxşı | 8010282 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 98 | 2015
276 | KTM | Astara | Siyəkü kəndi | Yaxşı | 8010283 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 101 | 2019
277 | KTM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8010284 | 86 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 108 | 2019
278 | KTM | Astara | Vaqədi kəndi | Yaxşı | 8010285 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 2019 | 16
279 | KTM | Astara | Kamiloba kəndi | Yaxşı | 8010287 | 49 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 105 | 2020
280 | KTM | Astara | Ovələ kəndi | Yaxşı | 8010288 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 62 | 2020 | 36
281 | KTM | Astara | Avyerud kəndi | Yaxşı | 8010289 | 15 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 105 | 2019
282 | KTM | Astara | Diqo kəndi | Yaxşı | 8010290 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 96 | 2019 | 2
283 | KTM | Astara | Diqo kəndi | Yaxşı | 8010291 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 93 | 2019 | 4
284 | KTM | Astara | Doli kəndi | Yaxşı | 8010292 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2019
285 | KTM | Astara | Sipiyyət kəndi | Yaxşı | 8010293 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 108 | 2019
286 | KTM | Astara | Doli kəndi | Yaxşı | 8010294 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 107 | 2019
287 | KTM | Astara | Həsın kəndi | Yaxşı | 8010295 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 109 | 2020
288 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8010296 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2020 | 17
289 | KTM | Astara | Bala Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8010297 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1983 | 49
290 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8010298 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2020 | 12
291 | KTM | Astara | Şıxəməhəllə kəndi | Yaxşı | 8010299 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 48 | 2020 | 20
292 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010300 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 2021 | 10
293 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010301 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 100 | 2021
294 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8010302 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 40 | 2015 | 12
295 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8010303 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 1963 | 142
296 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8010304 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 1975 | 90
297 | KTM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8010305 | 80 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 102 | 2021
298 | KTM | Astara | Deqədi kəndi | Yaxşı | 8010306 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2021 | 22
299 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010307 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 96 | 2021 | 2
300 | KTM | Astara | Şəmətük kəndi | Yaxşı | 8010308 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 93 | 2021 | 4
301 | KTM | Astara | Şəmətük kəndi | Yaxşı | 8010309 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 92 | 2021 | 4
302 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8010310 | 77 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 91 | 2021 | 8
303 | KTM | Astara | Binəbəy kəndi | Yaxşı | 8010311 | 43 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2022 | 56
304 | KTM | Astara | Türkəoba kəndi | Yaxşı | 8010312 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2022 | 12
305 | KTM | Astara | Şümrüd kəndi | Yaxşı | 8010313 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 2022 | 29
306 | KTM | Astara | Siyatük kəndi | Yaxşı | 8010314 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 89 | 2022 | 6
307 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013000 | 0 | 4 | 10/0,4 | 180 | 1 | 60 | 1995 | 40
308 | TM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8013001 | 70 | 17 | 10/0,4 | 320 | 1 | 92 | 1993 | 13
309 | KTM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8013002 | 76 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 100 | 1974 | 12
310 | TM | Astara | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 8013003 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 50 | 1980 | 7
311 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8013005 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 52 | 2003 | 6
312 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013006 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 1962 | 36
313 | KTM | Astara | Astara şəhəri | Yaxşı | 8013007 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 80
314 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013008 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1991 | 90
315 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013009 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1970
316 | TM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013010 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2004 | 320
317 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013011 | 0 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 1975 | 218
318 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013012 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2004 | 132
319 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013013 | 5 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2000 | 220
320 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013016 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1997
321 | KTM | Astara | Ş.Qurbanov küçəsi | Yaxşı | 8013017 | 0 | 3 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1978 | 103
322 | TM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013018 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2006 | 248
323 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013019 | 0 | 5 | 10/0,4 | 25 | 1 | 75 | 2008 | 10
324 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013021 | 80 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1980 | 19
325 | KTM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8013022 | 150 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1983 | 107
326 | KTM | Astara | Qapçıməhəllə kəndi | Yaxşı | 8013023 | 5 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1996 | 24
327 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013024 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 24
328 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013025 | 0 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1983 | 128
329 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013026 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2004 | 173
330 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013027 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 1985 | 231
331 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013028 | 17 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 85 | 1973 | 6
332 | TM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013029 | 0 | 1 | 10/0,4 | 320 | 1 | 55 | 1963 | 130
333 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013030 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 27
334 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013031 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2003 | 22
335 | TM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013032 | 28 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1972 | 82
336 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013033 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 1994
337 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013034 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1992 | 87
338 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013035 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2004 | 56
339 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013036 | 1 | 10 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2001 | 34
340 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013037 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2003 |  | İşləmir
341 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013039 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2002
342 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013042 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2006
343 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013043 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 63 | 2006
344 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013044 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2007 |  | İşləmir
345 | KTM | Astara | M.Əzizbəyov küçəsi | Yaxşı | 8013045 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2007 | 183
346 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013047 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 53 |  | 92
347 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013048 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 102 | 2005
348 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8013049 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1996 | 35
349 | KTM | Astara | Artupa kəndi | Yaxşı | 8013050 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 36
350 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013051 | 3 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1992 | 35
351 | KTM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8013052 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35 | 2005 | 573
352 | TM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013053 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 1973 | 231
353 | TM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013054 | 2 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 49 | 1973 | 204
354 | KTM | Astara | Şüvi kəndi | Yaxşı | 8013056 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1998 | 55
355 | TM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8013057 | 66 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1979 | 27
356 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8013058 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1978 | 303
357 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8013059 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 105 | 2008
358 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013061 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 64 | 1991 | 20
359 | KTM | Astara | Təngərüd kəndi | Yaxşı | 8013063 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 85 | 2007 | 17
360 | KTM | Astara | Mərzasəy kəndi | Yaxşı | 8013064 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 0
361 | KTM | Astara | Miki kəndi | Yaxşı | 8013065 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 81 | 0 | 12
362 | KTM | Astara | Bala Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013067 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1985 | 58
363 | KTM | Astara | Qamışlı kəndi | Yaxşı | 8013068 | 0 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 52 | 2002 | 36
364 | KTM | Astara | Kakolos kəndi | Yaxşı | 8013069 | 53 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1985 | 52
365 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013071 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 2008 | 42
366 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013072 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2010 | 60
367 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013073 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 108 | 2010
368 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013074 | 0 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 92 | 2010 | 6
369 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013075 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 63 | 1990 | 91
370 | TM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013077 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 57 | 2006 | 1
371 | TM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013078 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2008
372 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013079 | 0 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 67 | 1991
373 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013080 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1984 | 50
374 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013081 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 2008 | -0.19653
375 | KTM | Astara | Rüədılə kəndi | Yaxşı | 8013082 | 33 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1970 | 157
376 | TM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013083 | 70 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1957 | 42
377 | TM | Astara | Kijəbə qəsəbəsi | Yaxşı | 8013084 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1957 | 231
378 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8013085 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 82 | 2008 | 11
379 | TM | Astara | Qum küçəsi | Yaxşı | 8013086 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 1973 | 170
380 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013088 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 51 | 2007 | 313
381 | KTM | Astara | Maşxan kəndi | Yaxşı | 8013089 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 102 | 2008
382 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013091 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 101 | 2005
383 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013092 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 2008 | 58
384 | KTM | Astara | Şahağacı kəndi | Yaxşı | 8013093 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2006 | 10
385 | KTM | Astara | Alaşa kəndi | Yaxşı | 8013094 | 18 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 51 | 2005 | 32
386 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013095 | 7 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 54 | 2008 | 34
387 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013096 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 2008
388 | KTM | Astara | Siyakü kəndi | Yaxşı | 8013097 | 1 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 62 | 2008 | 22
389 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8013098 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2008 | 12
390 | KTM | Astara | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8013101 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 49 | 1995 | 33
391 | KTM | Astara | Seləkəran kəndi | Yaxşı | 8013102 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 58 | 2010 | 12
392 | KTM | Astara | Lovain kəndi | Yaxşı | 8013103 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 61 | 2008 | 13
393 | KTM | Astara | Məsçidməhəllə kəndi | Yaxşı | 8013104 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 58 | 2010 | 12
394 | KTM | Astara | Rinə kəndi | Yaxşı | 8013105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 2009 | 56
395 | KTM | Astara | Qəcimardə kəndi | Yaxşı | 8013106 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2011 | 58
396 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8013107 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 57 | 2010 | 13
397 | KTM | Astara | Şiyəkəran kəndi | Yaxşı | 8013108 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 58 | 2008 | 12
398 | KTM | Astara | Siyəkü kəndi | Yaxşı | 8013109 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 57 | 2008 | 13
399 | KTM | Astara | Motlayataq kəndi | Yaxşı | 8013110 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2011 | 7
400 | KTM | Astara | Ovalə kəndi | Yaxşı | 8013111 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 62 | 2009 | 8
401 | KTM | Astara | Pəlikəş kəndi | Yaxşı | 8013112 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 62 | 2010 | 7
402 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013113 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 62 | 2011 | 7
403 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013114 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2010 | 220
404 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013115 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 0 | 1995 |  | İşləmir
405 | KTM | Astara | Züngüləş kəndi | Yaxşı | 8013116 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 68 | 2011 | 8
406 | KTM | Astara | Səncərədi kəndi | Yaxşı | 8013117 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 64 | 2011 | 5
407 | KTM | Astara | Seys.stansiya | Yaxşı | 8013119 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 64 | 2011 | 13
408 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013121 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2011 | 353
409 | KTM | Astara | Hamuşam kəndi | Yaxşı | 8013124 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 68 | 2011 | 7
410 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013125 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 68 | 2011 | 7
411 | KTM | Astara | Ojəkəran kəndi | Yaxşı | 8013126 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 71 | 2010 | 8
412 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013127 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 68 | 2010 | 7
413 | KTM | Astara | Pensər kəndi | Yaxşı | 8013128 | 43 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 110 | 2011
414 | KTM | Astara | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8013129 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 1980 | 54
415 | TM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8013130 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 54 | 2012 | 346
416 | TM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8013131 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2012 | 364
417 | KTM | Astara | Ərçivan qəsəbəsi | Yaxşı | 8013132 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1973 | 231
418 | KTM | Astara | Sım kəndi | Yaxşı | 8013134 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2012 | 7
419 | KTM | Astara | İ.Koverin küçəsi | Yaxşı | 8013136 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2010 | 22
420 | KTM | Astara | Rüdəkənar kəndi | Yaxşı | 8013137 | 0 | 0 | 10/0,4 | 16 | 1 | 0 | 1994 |  | İşləmir
421 | KTM | Astara | Alaşa kəndi | Yaxşı | 8013138 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2011 | 34
422 | KTM | Astara | Siyəkü kəndi | Yaxşı | 8013139 | 0 | 2 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2012 | 8
423 | KTM | Astara | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 8013140 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 64 | 2012 | 35
424 | KTM | Astara | Şəğləzüzə kəndi | Yaxşı | 8013141 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 63 | 2012 | 34
425 | KTM | Astara | Çayoba kəndi | Yaxşı | 8013142 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2012 | 90
426 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8013143 | 0 | 1 | 10/0,4 | 10 | 1 | 90 | 1995 | 5
427 | KTM |  | Siyakü kəndi |  | 8013144 | 0 | 1 | 10/0,4 | 10 | 1 | 81 | 1995 | 6
428 | KTM |  | Motlayataq kəndi |  | 8013145 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2012 | 15
429 | KTM |  | Siyəkü kəndi |  | 8013146 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2013 | 56
430 | KTM |  | Vaqo kəndi |  | 8013147 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49 | 2013 | 54
431 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8013148 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2013 | 19
432 | KTM |  | S.Vurğun küçəsi |  | 8013149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 49 | 2014 | 58
433 | KTM |  | Şüvi kəndi |  | 8013151 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2013 | 56
434 | KTM |  | Əsxənəkəran kəndi |  | 8013152 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2013 | 55
435 | KTM |  | Hamuşam kəndi |  | 8013153 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2013 | 55
436 | KTM |  | S.Vurğun küçəsi |  | 8013154 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 68 | 2013 | 6
437 | KTM |  | S.Vurğun küçəsi |  | 8013155 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 63 | 2013 | 32
438 | KTM |  | Nizami küçəsi |  | 8013156 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2013 | 36
439 | KTM |  | Anbaba kəndi |  | 8013157 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 50 | 2013 | 23
440 | KTM |  | Əzərud kəndi |  | 8013158 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 50 | 2013 | 9
441 | KTM |  | Əzərud kəndi |  | 8013159 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 48 | 2014 | 13
442 | TM |  | Çayoba kəndi |  | 8013160 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2014 | 550
443 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013161 | 49 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2014 | 144
444 | KTM |  | Artupa kəndi |  | 8013162 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2014 | 54
445 | KTM |  | Sım kəndi |  | 8013163 | 5 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2015 | 57
446 | KTM |  | Rüdəkənar kəndi |  | 8013164 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2015 | 57
447 | KTM |  | Suparıbağ kəndi |  | 8013165 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2015 | 55
448 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013166 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2015 | 49
449 | KTM |  | Artupa kəndi |  | 8013167 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 71 | 2016 | 9
450 | KTM |  | Maşxan kəndi |  | 8013168 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 71 | 2016 | 9
451 | KTM |  | Pensər kəndi |  | 8013169 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 64 | 2016 | 35
452 | KTM |  | Ojəkəran kəndi |  | 8013170 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 62 | 2016 | 9
453 | KTM |  | Təngərüd kəndi |  | 8013171 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 62 | 2016 | 9
454 | KTM |  | Çayoba kəndi |  | 8013172 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 2017 | 40
455 | KTM |  | Subartezian |  | 8013173 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 65 | 2018 | 9
456 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8013174 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 61 | 2018 | 14
457 | KTM |  | Şahağacı kəndi |  | 8013175 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 61 | 2018 | 14
458 | KTM |  | Səncərədi kəndi |  | 8013176 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 2018 | 55
459 | KTM |  | Səncərədi kəndi |  | 8013177 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 58 | 2018 | 90
460 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013178 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 64 | 2018 | 3
461 | KTM |  | Təngərüd kəndi |  | 8013179 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 85 | 2018 | 9
462 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8013180 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 2019 | 229
463 | KTM |  | Maşxan kəndi |  | 8013181 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 62 | 2018 | 27
464 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013182 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2020 | 6
465 | KTM |  | Burzuband kəndi |  | 8013183 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2020 | 87
466 | KTM |  | Qum küçəsi |  | 8013184 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1973 | 73
467 | KTM |  | Şüvi kəndi |  | 8013185 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 53 | 2021 | 9
468 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013186 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2021 | 116
469 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013187 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2021 | 198
470 | KTM |  | Maşxan kəndi |  | 8013188 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 2021 | 34
471 | KTM |  | Şahağacı kəndi |  | 8013189 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 64 | 2021 | 82
472 | KTM |  | Maşxan kəndi |  | 8013190 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 2021 | 92
473 | KTM |  | Şahağacı kəndi |  | 8013191 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 87 | 2021 | 7
474 | KTM |  | Qapçıməhəllə kəndi |  | 8013192 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2021 | 29
475 | KTM |  | Şahağacı kəndi |  | 8013193 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 2021 | 36
476 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013194 | 35 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2021 | 92
477 | KTM |  | Bala Şahağacı kəndi |  | 8013195 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 2011 | 85
478 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8013196 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 2021 | 57
479 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013197 | 116 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 2022 | 231
480 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013198 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 48 | 2022 | 137
481 | KTM |  | Toradi kəndi |  | 8013200 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 45 | 2022 | 56
482 | KTM |  | Kijəbə qəsəbəsi |  | 8013201 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 35 | 2022 | 21
483 | KTM |  | Kijəbə qəsəbəsi |  | 8013202 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 2022 | 18
484 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013203 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 51 | 2022 | 341
485 | KTM |  | Astara şəhəri |  | 8013204 | 2 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 2022 | 104
486 | KTM |  | Şüvi kəndi |  | 8013205 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2022 | 50
487 | KTM |  | Şüvi kəndi |  | 8013206 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2022 | 230
488 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8013207 | 0 | 1 | 10/0,4 | 16 | 1 | 68 | 2010 | 8
489 | KTM |  | İstisu kəndi |  | 8013208 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2019 | 145
490 | KTM |  | Qapçıməhəllə kəndi |  | 8013209 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1250 | 1 | 40 | 2022 | 309
491 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013210 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2018 | 340
491 | KTM |  | Qapçıməhəllə kəndi |  | 8013211 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2018 | 130
491 | KTM |  | Çayoba kəndi |  | 8013212 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91.0405 | 2018 | 80
491 | KTM |  | Kijəbə qəsəbəsi |  | 8013213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 91.0405 | 2018
491 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013952 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 2018
492 | KTM |  | H.Əliyev prospekti |  | 8013953 | 0 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 2018
493 | KTM |  | M.Cəbiyev küçəsi |  | 8014001 | 2 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 55 | 2002 | 12
494 | KTM |  | Ərçivan qəsəbəsi |  | 8014002 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 42 | 2003 | 22
495 | KTM |  | Təngərüd kəndi |  | 8014004 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 42 | 2003 | 22
496 | KTM |  | Siyakü kəndi |  | 8014005 | 3 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 55 | 2000 | 13
497 | KTM |  | Xəlləc kəndi |  | 8014006 | 0 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 45 | 2001 | 36
498 | TM |  | Lovain kəndi |  | 8015638 | 0 | 1 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 83 | 1975
500 | KTM |  | Çayoba kəndi |  | 8015643 | 29 | 0 | 35/0,4 | 400 | 1 | 40 | 1975 | 230