## Hacıqabul
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Fiderin adı | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[7 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt) |  | E | Q | УС | ЈС
1 | KTM | Hacıqabul | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 6 kV Kompressor h/x | 9100001 | 465 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1980 | 265.2 | Əsaslı təmir olunub | 443 | 14 | 908 | 37
2 | KTM | Hacıqabul | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 6 kV Kompressor h/x | 9100008 | 352 | 49 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2015 | 97.92 | Əsaslı təmir olunub | 305 | 23 | 657 | 72
3 | KTM | Hacıqabul | V.Talıbov küçəsi | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100483 | 120 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1985 | 161.5 |  | 113 | 6 | 233 | 16
4 | KTM | Hacıqabul | V.Talıbov küçəsi | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100482 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2000 | 55.25 |  | 0 | 0 | 3 | 0
5 | TM | Hacıqabul | S.Vurğun küçəsi | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100003 | 51 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2003 | 423.045 |  | 45 | 3 | 96 | 12
6 | KTM | Hacıqabul | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 6 kV Kompressor h/x | 9100009 | 43 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2009 | 140.25 | Əsaslı təmir olunub | 39 | 3 | 82 | 8
7 | TM | Hacıqabul | Nəsimi küçəsi | Pis | 6 kV Kompressor h/x | 9100010 | 139 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2001 | 176.8 |  | 131 | 3 | 270 | 11
8 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Yaxşı | 6 kV Kompressor h/x | 9100481 | 62 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1994 | 224.4 |  | 58 | 3 | 120 | 11
9 | KTM | Hacıqabul | Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 6 kV Kompressor h/x | 9100484 | 80 | 15 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1993 | 142.375 | Əsaslı təmir olunub | 74 | 6 | 154 | 21
10 | KTM | Hacıqabul | S.Vurğun küçəsi | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100002 | 87 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1999 | 144.5 |  | 66 | 4 | 153 | 15
11 | KTM | Hacıqabul | Dədə Qorqud küçəsi | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100480 | 33 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1999 | 146.625 |  | 29 | 0 | 62 | 1
12 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100060 | 28 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2009 | 56.1 |  | 28 | 3 | 56 | 9
13 | KTM | Hacıqabul | Bakıxanov küçəsi | Yaxşı | 6 kV Kompressor h/x | 9100958 | 66 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2009 | 374.85 | 250 kVA 630 kVA ilə əvəz olunub | 36 | 0 | 102 | 2
14 | KTM | Hacıqabul | Şirvan küç. | Orta | 6 kV Kompressor h/x | 9100959 | 15 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2023 | 80 |  | 0 | 0 | 15 | 1
15 | KTM | Hacıqabul | Bakı küçəsi | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9100012 | 21 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 227.8 |  | 10 | 2 | 31 | 8
16 | KTM | Hacıqabul | R.Behbudov küçəsi | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9100013 | 11 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 231.2 |  | 8 | 2 | 19 | 6
17 | KTM | Hacıqabul | A.Abdullayev küçəsi | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9100878 | 85 | 28 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1970 | 56.95 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 63 | 15 | 148 | 43
18 | TM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi. H/şəhərcik | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9103046 | 136 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1980 | 255 |  | 131 | 1 | 267 | 4
19 | TM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi. H/şəhərcik | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9100338 | 141 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1970 | 165.75 |  | 137 | 1 | 278 | 3
20 | KTM | Hacıqabul | A.Abdullayev küçəsi | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9100052 | 148 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1982 | 167.875 |  | 87 | 1 | 235 | 4
21 | KTM | Hacıqabul | A.Abdullayev küçəsi | Orta | 6 kV Hərbi-hissə | 9100344 | 92 | 18 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2000 | 170 |  | 57 | 10 | 149 | 28
22 | KTM | Hacıqabul | D.Ağamalıyev küçəsi | Yaxşı | 6 kV Şəhər | 9100021 | 68 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016 | 150.875 |  | 59 | 0 | 127 | 0
23 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 6 kV Şəhər | 9100019 | 149 | 105 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 374.85 | 1000 kVA 630 kVA ilə əvəz olunub | 131 | 50 | 280 | 155
24 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 6 kV Şəhər | 9100016 | 24 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2009 | 353.43 |  | 16 | 2 | 40 | 9
25 | TM | Hacıqabul | Nadim küçəsi | Orta | 6 kV Şəhər | 9100015 | 196 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2008 | 358.785 |  | 184 | 14 | 380 | 42
26 | KTM | Hacıqabul | H.Z.Tağıyev küçəsi | Yaxşı | 6 kV Şəhər | 9100017 | 348 | 147 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 364.14 |  | 326 | 67 | 674 | 214
27 | KTM | Hacıqabul | M.Müşfiq küçəsi | Orta | 6 kV Çkalov | 9100022 | 228 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2007 | 369.495 |  | 207 | 6 | 435 | 16
28 | KTM | Hacıqabul | M.Axundov küçəsi | Orta | 6 kV Çkalov | 9100023 | 186 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2006 | 153 |  | 176 | 5 | 362 | 17
29 | KTM | Hacıqabul | Ordubadi küçəsi | Orta | 6 kV Çkalov | 9100007 | 59 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2005 | 155.125 | 250 kVA 400 kVA ilə əvəz olunub | 51 | 1 | 110 | 4
30 | KTM | Hacıqabul | M.Müşfiq küçəsi | Yaxşı | 6 kV Çkalov | 9100025 | 87 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2016 | 234.6 |  | 76 | 0 | 163 | 0
31 | KTM | Hacıqabul | M.Axundov küçəsi | Orta | 6 kV Çkalov | 9100027 | 97 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1989 | 89.76 | 160 kVA 250 kVA ilə əvəz olunub | 88 | 1 | 185 | 3
32 | KTM | Hacıqabul | M.P.Vaqif küçəsi | Orta | 6 kV Çkalov | 9100024 | 255 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2002 | 157.25 |  | 244 | 3 | 499 | 9
33 | KTM | Hacıqabul | M.Axundov küçəsi | Orta | 6 kV Çkalov | 9100026 | 129 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 238 |  | 119 | 1 | 248 | 3
34 | TM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100029 | 198 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2006 | 374.85 |  | 191 | 7 | 389 | 22
35 | KTM | Hacıqabul | Ə.Vahid küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100333 | 53 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1978 | 241.4 |  | 50 | 2 | 103 | 7
36 | KTM | Hacıqabul | Z.Tağıyev küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100034 | 154 | 27 | 6/0,4 | 320 | 1 | 75 | 2003 | 204 |  | 137 | 2 | 291 | 29
37 | KTM | Hacıqabul | Z.Tağıyev küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100875 | 102 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2009 | 159.375 |  | 102 | 0 | 204 | 1
38 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100037 | 61 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2009 | 161.5 |  | 54 | 7 | 115 | 19
39 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100336 | 156 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1998 | 244.8 |  | 139 | 2 | 295 | 10
40 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100041 | 153 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1975 | 248.2 |  | 144 | 3 | 297 | 9
41 | KTM | Hacıqabul | H.Həmidov küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100101 | 4 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1995 | 251.6 |  | 0 | 0 | 4 | 0
42 | KTM | Hacıqabul | Z.Tağıyev küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100031 | 116 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1995 | 241.4 | 630 kVA 400 kVA ilə əvəz olunub | 106 | 1 | 222 | 3
43 | KTM | Hacıqabul | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100040 | 7 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2005 | 163.625 |  | 0 | 0 | 7 | 1
44 | KTM | Hacıqabul | M.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 6 kV Xilə | 9100039 | 262 | 43 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2009 | 159.375 | Təmir ilə ( köhnə KTM 1000) | 255 | 21 | 517 | 64
45 | KTM | Hacıqabul | Xəqani küçəsi | Orta | 6 kV KV | 9103028 | 6 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1998 | 35 |  | 4 | 1 | 10 | 2
46 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 6 kV PQ-13 | 9100075 | 42 | 79 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2008 | 92.48 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 40 | 41 | 82 | 120
47 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Yaxşı | 6 kV PQ-13 | 9100074 | 91 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2009 | 138.125 | əsaslı təmir olunub | 45 | 2 | 136 | 10
48 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küçəsi | Orta | 6 kV PQ-13 | 9103889 | 63 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2009 | 58.65 |  | 63 | 1 | 126 | 2
49 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küç. | Orta | 6 kV PQ-13 | 9100004 | 0 | 6 | 6/0,4 | 63 | 1 | 52 | 1988 | 34.8075 |  | 0 | 0 | 0 | 6
50 | KTM | Hacıqabul | İ.Qayıbov küç. | Orta | 6 kV PQ-13 | 9100076 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2022 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 1
51 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Orta | 6 kV Pirsaat | 9100708 | 26 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 148.75 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 26 | 2
52 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Orta | 6 kV Pirsaat | 9100062 | 47 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2007 | 97.92 | yenidən q (Köhnə KTM 630) | 0 | 0 | 47 | 4
53 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Pirsaat | 9100063 | 30 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 148.75 |  | 0 | 0 | 30 | 3
54 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Pirsaat | 9100064 | 24 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2018 | 107.44 |  | 0 | 0 | 24 | 0
55 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Pirsaat | 9100065 | 10 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2018 | 107.44 |  | 0 | 0 | 10 | 0
56 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Pirsaat | 9100066 | 13 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2018 | 104.72 |  | 0 | 0 | 13 | 0
57 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Pirsaat | 9100067 | 30 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2018 | 106.08 |  | 0 | 0 | 30 | 0
58 | KTM | Hacıqabul | Pirsaat qəsəbəsi | Orta | 6 kV Pirsaat | 9100192 | 54 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1996 | 159.375 | yenidən q ( köhnə KTM 160) | 0 | 0 | 54 | 1
59 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100696 | 21 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 96.56 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 21 | 0
60 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9103710 | 3 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1994 | 30 |  | 0 | 0 | 3 | 1
61 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100700 | 33 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1999 | 91.12 |  | 0 | 0 | 33 | 1
62 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100707 | 1 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1982 | 22.1 |  | 0 | 0 | 1 | 1
63 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100697 | 30 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1989 | 35.343 |  | 0 | 0 | 30 | 1
64 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100694 | 47 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1978 | 142.375 |  | 0 | 0 | 47 | 0
65 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100702 | 102 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 1997 | 261.8 |  | 0 | 0 | 102 | 3
66 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100711 | 72 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 68 | 2008 | 104.04 | 180 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 72 | 1
67 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Yaxşı | 6 kV Rəncbər | 9100699 | 78 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2016 | 265.2 |  | 0 | 0 | 78 | 3
68 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100705 | 90 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 2007 | 268.6 |  | 0 | 0 | 90 | 3
69 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100703 | 17 | 10 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2009 | 61.2 |  | 0 | 0 | 17 | 10
70 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100701 | 49 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 144.5 |  | 0 | 0 | 49 | 0
71 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100706 | 102 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1983 | 272 |  | 0 | 0 | 102 | 1
72 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100713 | 23 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1994 | 93.84 |  | 0 | 0 | 23 | 6
73 | KTM | Hacıqabul | Rəncbər k. | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100709 | 15 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 87 | 1994 | 85 |  | 0 | 0 | 15 | 2
74 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100720 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1999 | 35.8785 |  | 0 | 0 | 2 | 1
75 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100724 | 67 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1982 | 95.2 |  | 0 | 0 | 67 | 1
76 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100715 | 199 | 17 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 146.625 |  | 0 | 0 | 199 | 17
77 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100723 | 99 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1978 | 96.56 |  | 0 | 0 | 99 | 0
78 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100722 | 6 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1983 | 22.44 |  | 0 | 0 | 6 | 0
79 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100716 | 57 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1992 | 62.05 |  | 0 | 0 | 57 | 1
80 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100717 | 39 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 62.9 |  | 0 | 0 | 39 | 2
81 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100721 | 13 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1988 | 97.92 |  | 0 | 0 | 13 | 2
82 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Yaxşı | 6 kV Rəncbər | 9100718 | 131 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 221 |  | 0 | 0 | 131 | 13
83 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100714 | 4 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2004 | 13.8125 |  | 0 | 0 | 4 | 0
84 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Rəncbər | 9100719 | 9 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2008 | 99.28 |  | 0 | 0 | 9 | 2
85 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Quşçuluq | 9100812 | 23 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2007 | 64.6 |  | 0 | 0 | 23 | 4
86 | KTM | Hacıqabul | Qubalıbaloğlan kəndi | Orta | 6 kV Quşçuluq | 9103809 | 1 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1992 | 106.08 |  | 0 | 0 | 1 | 1
87 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100731 | 139 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1975 | 224.4 |  | 0 | 0 | 139 | 1
88 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100733 | 17 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1988 | 142.375 | 40 kVA 250 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 17 | 1
89 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100734 | 99 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 227.8 |  | 0 | 0 | 99 | 7
90 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100739 | 51 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1985 | 100.64 |  | 0 | 0 | 51 | 2
91 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100735 | 136 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1999 | 150.875 |  | 0 | 0 | 136 | 1
92 | KTM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100732 | 6 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 68 | 2004 | 23.12 |  | 0 | 0 | 6 | 0
93 | TM | Hacıqabul | Navahı kəndi | Orta | 6 kV Navahı | 9100736 | 44 | 22 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2000 | 103.36 |  | 0 | 0 | 44 | 22
94 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 6 kV Navahı | 9100748 | 20 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2001 | 153 |  | 0 | 0 | 20 | 1
95 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 6 kV Navahı | 9100743 | 51 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1995 | 155.125 |  | 0 | 0 | 51 | 3
96 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Navahı | 9100741 | 37 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2015 | 157.25 |  | 0 | 0 | 37 | 4
97 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Yaxşı | 6 kV Navahı | 9100744 | 23 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2015 | 104.72 |  | 0 | 0 | 23 | 4
98 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 6 kV Navahı | 9100740 | 97 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1988 | 159.375 |  | 0 | 0 | 97 | 5
99 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 6 kV Navahı | 9100747 | 39 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2007 | 159.375 | 100 kVA 250 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 39 | 2
100 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 6 kV Navahı | 9100746 | 109 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2008 | 161.5 |  | 0 | 0 | 109 | 2
101 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 10 kV Qaçqınlar | 9100787 | 0 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1987 | 23.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Yaxşı | 10 kV Qaçqınlar | 9100783 | 88 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 234.6 |  | 0 | 0 | 88 | 2
103 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 10 kV Qaçqınlar | 9100785 | 66 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2000 | 163.625 |  | 0 | 0 | 66 | 5
104 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 10 kV Qaçqınlar | 9100786 | 67 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1993 | 165.75 |  | 0 | 0 | 67 | 4
105 | KTM | Hacıqabul | Navahı qəsəbəsi | Orta | 10 kV Qaçqınlar | 9103379 | 10 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2001 | 70 |  | 0 | 0 | 10 | 4
106 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 6 kV-luq Qızılburun | 9100763 | 62 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 167.875 |  | 0 | 0 | 62 | 12
107 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 6 kV-luq Qızılburun | 9100770 | 93 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2015 | 170 |  | 0 | 0 | 93 | 4
108 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 6 kV-luq Qızılburun | 9100766 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2004 | 66.3 |  | 0 | 0 | 12 | 0
109 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 6 kV-luq Qızılburun | 9100760 | 75 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2001 | 107.44 |  | 0 | 0 | 75 | 6
110 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 6 kV-luq Qızılburun | 9100764 | 142 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015 | 241.4 |  | 0 | 0 | 142 | 4
111 | KTM | Hacıqabul | Qızılburun kəndi | Orta | 6 kV-luq Qızılburun | 9100769 | 52 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002 | 138.125 |  | 0 | 0 | 52 | 2
112 | KTM | Hacıqabul | Qızılburun kəndi | Orta | 6 kV-luq Qızılburun | 9100771 | 121 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 140.25 |  | 0 | 0 | 121 | 4
113 | KTM | Hacıqabul | Qızılburun kəndi | Orta | 6 kV-luq Qızılburun | 9100772 | 83 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1991 | 108.8 |  | 0 | 0 | 83 | 0
114 | KTM | Hacıqabul | Kürdçülü kəndi | Yaxşı | 6 kV-luq Kürdçülü | 9100773 | 16 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2018 | 97.92 |  | 0 | 0 | 16 | 0
115 | KTM | Hacıqabul | Kürdçülü kəndi | Orta | 6 kV-luq Kürdçülü | 9100761 | 130 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1984 | 142.375 |  | 0 | 0 | 130 | 5
116 | KTM | Hacıqabul | Kürdçülü kəndi | Orta | 6 kV-luq Kürdçülü | 9100762 | 84 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1992 | 244.8 |  | 0 | 0 | 84 | 1
117 | KTM | Hacıqabul | Kürdçülü kəndi | Orta | 6 kV-luq Kürdçülü | 9100765 | 49 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1994 | 248.2 |  | 0 | 0 | 49 | 0
118 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Yaxşı | 6 kV-luq Atbulaq | 9100767 | 93 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 144.5 |  | 0 | 0 | 93 | 4
119 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 6 kV-luq Qaçqın şəhərciyi 1 | 9103030 | 8 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1983 | 251.6 |  | 0 | 0 | 8 | 8
120 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq kəndi | Orta | 6 kV-luq Qaçqın şəhərciyi 2 | 9103031 | 11 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1986 | 255 |  | 0 | 0 | 11 | 2
121 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 10 kV Muğan | 9100307 | 109 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1992 | 258.4 |  | 0 | 0 | 109 | 6
122 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 10 kV Muğan | 9100306 | 96 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 88.4 |  | 0 | 0 | 96 | 2
123 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 10 kV Muğan | 9100305 | 159 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1985 | 146.625 |  | 0 | 0 | 159 | 4
124 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Yaxşı | 10 kV Muğan | 9100400 | 153 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2016 | 261.8 |  | 0 | 0 | 153 | 5
125 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 10 kV Muğan | 9100299 | 12 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1978 | 265.2 |  | 0 | 0 | 12 | 5
126 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 10 kV Muğan | 9100304 | 222 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1994 | 401.625 |  | 0 | 0 | 222 | 7
127 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Yaxşı | 10 kV Muğan | 9100491 | 59 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 148.75 |  | 0 | 0 | 59 | 2
128 | KTM | Hacıqabul | Muğan qəsəbəsi | Orta | 10 kV Muğan | 9100298 | 60 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 89.76 |  | 0 | 0 | 60 | 8
129 | KTM | Hacıqabul | Muğan q. | Yaxşı | 10 kV Muğan | 9100308 | 10 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2018 | 159.375 |  | 0 | 0 | 10 | 1
130 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 10 kV Xilə-Mirzə | 9100751 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 68 |  | 0 | 0 | 22 | 0
131 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 10 kV Xilə-Mirzə | 9100752 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 34.8075 |  | 0 | 0 | 17 | 1
132 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 10 kV Xilə-Mirzə | 9100755 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 56.1 |  | 0 | 0 | 39 | 0
133 | KTM | Hacıqabul | Bürvənd kəndi | Orta | 10 kV Xilə-Mirzə | 9100750 | 18 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1983 | 38.0205 |  | 0 | 0 | 18 | 5
134 | KTM | Hacıqabul | Xilə-Mirzə kəndi | Orta | 10 kV Xilə-Mirzə | 9103759 | 0 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1972 | 40 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
135 | KTM | Hacıqabul | Bürvənd kəndi | Orta | 10 kV Xilə-Mirzə | 9103753 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1982 | 50 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
136 | KTM | Hacıqabul | Tağlı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100174 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2017 | 92.48 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 40 | 0
137 | KTM | Hacıqabul | Tağlı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100188 | 63 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2017 | 107.44 | yenidən q (köhnə KTM 400) | 0 | 0 | 63 | 3
138 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100183 | 72 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2017 | 428.4 | yenidən q (köhnə KTM 400) | 0 | 0 | 72 | 2
139 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100189 | 29 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2017 | 146.625 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 29 | 1
140 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100181 | 72 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2017 | 150.875 |  | 0 | 0 | 72 | 3
141 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100184 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2017 | 97.92 | yenidən q (köhnə KTM 250) | 0 | 0 | 43 | 0
142 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100187 | 58 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2017 | 148.75 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 58 | 1
143 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100082 | 49 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2017 | 88.4 | yenidən q (köhnə KTM 400) | 0 | 0 | 49 | 0
144 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100963 | 88 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2017 | 150.875 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 88 | 5
145 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100182 | 68 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2017 | 155.125 | 160 kVA 250 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 68 | 0
146 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100186 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 104.72 | yenidən q (Köhnə KTM 630) | 0 | 0 | 31 | 0
147 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100185 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2017 | 153 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 29 | 0
148 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100072 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2017 | 100.64 | yenidən q (köhnə KTM 250) | 0 | 0 | 52 | 0
149 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100047 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2017 | 155.125 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 10 | 0
150 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100036 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2017 | 100.64 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 42 | 1
151 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100180 | 14 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2017 | 102 | yenidən q (köhnə KTM 250) | 0 | 0 | 14 | 0
152 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100042 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2017 | 91.12 |  | 0 | 0 | 23 | 0
153 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100046 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2017 | 103.36 | yenidən q (köhnə KTM 250) | 0 | 0 | 67 | 1
154 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100593 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2017 | 102 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 31 | 0
155 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100594 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 104.72 | yenidən q (köhnə KTM 250) | 0 | 0 | 25 | 0
156 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100043 | 75 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2017 | 165.75 |  | 0 | 0 | 75 | 1
157 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100038 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2017 | 167.875 | 400 kVA 250 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 53 | 0
158 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100190 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2017 | 103.36 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 31 | 0
159 | KTM | Hacıqabul | Qubalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100590 | 70 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2017 | 170 |  | 0 | 0 | 70 | 0
160 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100165 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2017 | 92.48 |  | 0 | 0 | 29 | 0
161 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100176 | 76 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2017 | 224.4 |  | 0 | 0 | 76 | 0
162 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100166 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2017 | 165.75 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 47 | 0
163 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100033 | 58 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2017 | 93.84 |  | 0 | 0 | 58 | 1
164 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100175 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2017 | 108.8 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 30 | 0
165 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100167 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2017 | 88.4 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 33 | 1
166 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100080 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2017 | 89.76 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 1 | 2
167 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100603 | 81 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2017 | 221 | yenidən q (köhnə KTM 250) | 0 | 0 | 81 | 0
168 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100602 | 56 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2017 | 97.92 | yenidən q 63 | 0 | 0 | 56 | 1
169 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100604 | 46 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2017 | 91.12 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 46 | 2
170 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100605 | 73 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2017 | 106.08 | yenidən q (Köhnə KTM 630) | 0 | 0 | 73 | 1
171 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100606 | 37 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2017 | 231.2 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 37 | 0
172 | KTM | Hacıqabul | İkinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100173 | 11 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2017 | 167.875 | yenidən q (Köhnə KTM 630) | 0 | 0 | 11 | 0
173 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100964 | 11 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2017 | 148.75 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 11 | 0
174 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100178 | 16 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2017 | 148.75 | yenidən q ( köhnə KTM 160) | 0 | 0 | 16 | 3
175 | KTM | Hacıqabul | Qubalı k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100196 | 23 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2018 | 155.125 |  | 0 | 0 | 23 | 0
176 | KTM | Hacıqabul | Qubalı k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100179 | 0 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2018 | 100.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | KTM | Hacıqabul | II Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100160 | 0 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2018 | 449.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | KTM | Hacıqabul | II Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100161 | 0 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2018 | 103.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | KTM | Hacıqabul | II Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100162 | 0 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2018 | 401.625 |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | KTM | Hacıqabul | II Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100163 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2018 | 63.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | KTM | Hacıqabul | Tağılı k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100059 | 0 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2018 | 100.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | KTM | Hacıqabul | I Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100045 | 1 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2018 | 102 |  | 0 | 0 | 1 | 0
183 | KTM | Hacıqabul | I Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100164 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2018 | 62.05 |  | 0 | 0 | 16 | 0
184 | KTM | Hacıqabul | I Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100049 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2018 | 61.2 |  | 0 | 0 | 16 | 0
185 | KTM | Hacıqabul | I Udulu k. | Yaxşı | 10 kV Cəngən | 9100061 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2018 | 63.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | KTM | Hacıqabul | I Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100217 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 2017 | 92.48 |  | 0 | 0 | 17 | 0
187 | KTM | Hacıqabul | II Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100197 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2018 | 63.75 |  | 0 | 0 | 19 | 0
188 | KTM | Hacıqabul | II Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100050 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2018 | 60.35 |  | 0 | 0 | 14 | 0
189 | KTM | Hacıqabul | Şorbaçı k | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100051 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2018 | 59.5 |  | 0 | 0 | 12 | 0
190 | KTM | Hacıqabul | I Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100053 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2018 | 63.75 |  | 0 | 0 | 9 | 0
191 | KTM | Hacıqabul | Şorbaçı k | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100054 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2018 | 155.125 |  | 0 | 0 | 16 | 0
192 | KTM | Hacıqabul | I Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100055 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2018 | 62.05 |  | 0 | 0 | 14 | 0
193 | KTM | Hacıqabul | I Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100056 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 85 | 2018 | 55.25 |  | 0 | 0 | 16 | 0
194 | KTM | Hacıqabul | II Paşalı k. | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100058 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2018 | 144.5 |  | 0 | 0 | 13 | 0
195 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100710 | 74 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2017 | 104.72 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 74 | 0
196 | KTM | Hacıqabul | Birinci Udulu kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100032 | 99 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2017 | 167.875 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 99 | 0
197 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100607 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2017 | 108.8 | yenidən q (Köhnə KTM 630) | 0 | 0 | 38 | 0
198 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100610 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2017 | 96.56 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 39 | 2
199 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100608 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2017 | 91.12 | yenidən q (köhnə KTM 400) | 0 | 0 | 18 | 0
200 | KTM | Hacıqabul | Şorbaçı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9103017 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2017 | 50 |  | 0 | 0 | 2 | 1
201 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100611 | 60 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2017 | 248.2 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 60 | 4
202 | KTM | Hacıqabul | IBirinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100614 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2017 | 100.64 |  | 0 | 0 | 42 | 0
203 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100030 | 68 | 17 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2017 | 140.25 |  | 0 | 0 | 68 | 17
204 | KTM | Hacıqabul | Birinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100616 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2017 | 102 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 52 | 0
205 | KTM | Hacıqabul | IBirinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100615 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2017 | 103.36 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 39 | 0
206 | KTM | Hacıqabul | IBirinci Paşalı kəndi | Yaxşı | 10 kV Şorbaçı | 9100612 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2017 | 163.625 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 50 | 1
207 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100620 | 51 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1978 | 144.5 |  | 0 | 0 | 51 | 1
208 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100636 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1985 | 67.15 |  | 0 | 0 | 4 | 0
209 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Yaxşı | 10 kV Qarasu-1 | 9100621 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 146.625 |  | 0 | 0 | 1 | 0
210 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100627 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1991 | 39.0915 |  | 0 | 0 | 5 | 0
211 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100623 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2002 | 68 |  | 0 | 0 | 20 | 1
212 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Pis | 10 kV Qarasu-1 | 9100632 | 117 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1984 | 39.627 |  | 0 | 0 | 117 | 1
213 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100619 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 148.75 |  | 0 | 0 | 45 | 1
214 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100628 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1992 | 96.56 |  | 0 | 0 | 42 | 0
215 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100618 | 18 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 97.92 |  | 0 | 0 | 18 | 2
216 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Pis | 10 kV Qarasu-1 | 9100622 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1994 | 40.1625 |  | 0 | 0 | 2 | 0
217 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-1 | 9100617 | 161 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1984 | 348.075 |  | 0 | 0 | 161 | 4
218 | KTM | Hacıqabul | Qarasu k. | Yaxşı | 10 kV Qarasu-1 | 9100630 | 116 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2018 | 369.495 |  | 0 | 0 | 116 | 7
219 | KTM | Hacıqabul | Qarasu k. | Yaxşı | 10 kV Qarasu-1 | 9100629 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2018 | 62.05 |  | 0 | 0 | 1 | 0
220 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-2 | 9100634 | 7 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1981 | 150.875 | 250 kVA 630 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 7 | 0
221 | KTM | Hacıqabul | Qarasu kəndi | Orta | 10 kV Qarasu-2 | 9100635 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1987 | 224.4 | 630 kVA 400 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 5 | 0
222 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Yaxşı | 10 kV Padar | 9100796 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2018 | 67.15 |  | 0 | 0 | 4 | 1
223 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Orta | 10 kV Padar | 9100798 | 106 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1992 | 358.785 |  | 0 | 0 | 106 | 11
224 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Orta | 10 kV Padar | 9100795 | 71 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1973 | 153 |  | 0 | 0 | 71 | 1
225 | KTM | Hacıqabul | Padar qəsəbəsi | Pis | 10 kV Padar | 9100794 | 29 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1983 | 227.8 | yenidən q ( köhnə KTM 100) | 0 | 0 | 29 | 6
226 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100444 | 4 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1972 | 57.8 |  | 0 | 0 | 4 | 2
227 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 1 | 9100226 | 10 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1978 | 23.8 |  | 0 | 0 | 10 | 0
228 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100448 | 2 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 59.5 |  | 0 | 0 | 2 | 3
229 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100446 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1987 | 41.769 |  | 0 | 0 | 5 | 0
230 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 10 kV Abdulabad 1 | 9100245 | 42 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2016 | 364.14 |  | 0 | 0 | 42 | 0
231 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100251 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1991 | 24.14 |  | 0 | 0 | 1 | 0
232 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100225 | 8 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1994 | 155.125 |  | 0 | 0 | 8 | 2
233 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100244 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1985 | 24.48 |  | 0 | 0 | 3 | 0
234 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 1 | 9100442 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1978 | 38.0205 | 100 kVA 63 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 13 | 0
235 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 10 kV Abdulabad 1 | 9100237 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2016 | 238 |  | 0 | 0 | 34 | 0
236 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100250 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1994 | 42.3045 |  | 0 | 0 | 7 | 0
237 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100255 | 21 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 157.25 |  | 0 | 0 | 21 | 0
238 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100241 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1989 | 24.82 |  | 0 | 0 | 2 | 0
239 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100228 | 23 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2008 | 159.375 |  | 0 | 0 | 23 | 2
240 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 1 | 9100277 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1991 | 42.84 |  | 0 | 0 | 14 | 0
241 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100447 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2002 | 62.05 |  | 0 | 0 | 6 | 0
242 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100452 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1984 | 34.8075 |  | 0 | 0 | 7 | 0
243 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100269 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 62.9 |  | 0 | 0 | 4 | 0
244 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 10 kV Abdulabad 1 | 9100262 | 33 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2016 | 241.4 |  | 0 | 0 | 33 | 3
245 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100253 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1977 | 35.343 |  | 0 | 0 | 14 | 0
246 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100259 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2001 | 64.6 |  | 0 | 0 | 14 | 0
247 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Yaxşı | 10 kV Abdulabad 1 | 9100239 | 29 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2016 | 161.5 |  | 0 | 0 | 29 | 1
248 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100270 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1980 | 163.625 |  | 0 | 0 | 49 | 0
249 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100264 | 15 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2001 | 59.5 |  | 0 | 0 | 15 | 3
250 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 1 | 9100278 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1996 | 107.44 | 250 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 20 | 0
251 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 2 | 9100453 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 67 | 1983 | 14.2375 |  | 0 | 0 | 2 | 0
252 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100449 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1981 | 38.556 |  | 0 | 0 | 5 | 0
253 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100256 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1990 | 25.16 |  | 0 | 0 | 6 | 0
254 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100249 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1990 | 36.9495 |  | 0 | 0 | 14 | 0
255 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100248 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1990 | 25.5 |  | 0 | 0 | 5 | 0
256 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100443 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1978 | 37.485 |  | 0 | 0 | 4 | 0
257 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100276 | 6 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1994 | 38.0205 |  | 0 | 0 | 6 | 5
258 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 2 | 9100275 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1993 | 38.556 |  | 0 | 0 | 2 | 0
259 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100273 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1989 | 66.3 |  | 0 | 0 | 9 | 0
260 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100441 | 7 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2007 | 99.28 |  | 0 | 0 | 7 | 1
261 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100258 | 14 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1994 | 67.15 |  | 0 | 0 | 14 | 6
262 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 2 | 9100451 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 2002 | 39.0915 |  | 0 | 0 | 11 | 0
263 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 3 | 9100236 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1989 | 106.08 | 250 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 26 | 0
264 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 3 | 9100230 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1993 | 68 |  | 0 | 0 | 17 | 0
265 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100272 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1996 | 62.9 | 63 kVA 100 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 8 | 0
266 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100261 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1994 | 25.84 |  | 0 | 0 | 2 | 0
267 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100274 | 0 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 34.8075 | 100 kVA 63 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 0 | 0
268 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100227 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 63.75 | 63 kVA 100 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 18 | 0
269 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 3 | 9100246 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2007 | 36.9495 | 25 kVA 63 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 2 | 0
270 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 2 | 9100242 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1994 | 89.76 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 25 | 0
271 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Pis | 10 kV Abdulabad 2 | 9100445 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2004 | 66.3 | 40 kVA 100 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 0 | 0
272 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 3 | 9100450 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2001 | 142.375 | 100 kVA 250 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 18 | 0
273 | KTM | Hacıqabul | Abdulabad kəndi | Orta | 10 kV Abdulabad 3 | 9100238 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1993 | 100.64 |  | 0 | 0 | 7 | 0
274 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | orta | 6 kV Talış | 9100813 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 57.8 |  | 0 | 0 | 3 | 0
275 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100814 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1988 | 26.86 |  | 0 | 0 | 0 | 1
276 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100815 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2005 | 40.698 |  | 0 | 0 | 1 | 0
277 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100816 | 2 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 80 | 2001 | 27.2 |  | 0 | 0 | 2 | 0
278 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100817 | 2 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1999 | 22.1 |  | 0 | 0 | 2 | 0
279 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100818 | 1 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1999 | 22.44 |  | 0 | 0 | 1 | 0
280 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100819 | 0 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2005 | 58.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0
281 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100821 | 2 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2006 | 41.2335 |  | 0 | 0 | 2 | 1
282 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100822 | 4 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1980 | 41.769 |  | 0 | 0 | 4 | 1
283 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Yaxşı | 6 kV Talış | 9100823 | 15 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 148.75 |  | 0 | 0 | 15 | 1
284 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Yaxşı | 6 kV Talış | 9100824 | 6 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 272 | 250 kVA 400 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 6 | 1
285 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100825 | 2 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 59.5 |  | 0 | 0 | 2 | 0
286 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100826 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2003 | 60.35 |  | 0 | 0 | 3 | 0
287 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100828 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2009 | 61.2 |  | 0 | 0 | 3 | 0
288 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100829 | 4 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2001 | 42.3045 |  | 0 | 0 | 4 | 1
289 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100830 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1993 | 138.125 |  | 0 | 0 | 4 | 0
290 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100831 | 9 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1993 | 42.84 |  | 0 | 0 | 9 | 0
291 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100832 | 17 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2003 | 62.05 |  | 0 | 0 | 17 | 0
292 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100833 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2009 | 62.9 |  | 0 | 0 | 3 | 0
293 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100835 | 2 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2001 | 34.8075 |  | 0 | 0 | 2 | 0
294 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100836 | 2 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 67 | 2004 | 22.78 |  | 0 | 0 | 2 | 1
295 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100827 | 15 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2003 | 103.36 |  | 0 | 0 | 15 | 0
296 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100834 | 3 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2009 | 36.414 | 40 kVA 63 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 3 | 1
297 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100838 | 1 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2001 | 23.46 |  | 0 | 0 | 1 | 0
298 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100839 | 7 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2003 | 23.8 |  | 0 | 0 | 7 | 0
299 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100840 | 2 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2009 | 140.25 |  | 0 | 0 | 2 | 0
300 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100841 | 2 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1997 | 142.375 |  | 0 | 0 | 2 | 1
301 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100842 | 1 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2004 | 24.14 |  | 0 | 0 | 1 | 0
302 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100843 | 2 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1993 | 24.48 |  | 0 | 0 | 2 | 0
303 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100844 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1994 | 104.72 |  | 0 | 0 | 1 | 0
304 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100845 | 3 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1983 | 144.5 |  | 0 | 0 | 3 | 0
305 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100846 | 1 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 71 | 1985 | 15.0875 |  | 0 | 0 | 1 | 0
306 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100848 | 0 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1965 | 35.343 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100849 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1989 | 63.75 |  | 0 | 0 | 3 | 0
308 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100195 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2001 | 146.625 |  | 0 | 0 | 1 | 0
309 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100201 | 0 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1978 | 148.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0
310 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100837 | 3 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1995 | 35.8785 |  | 0 | 0 | 3 | 0
311 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100847 | 0 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1982 | 36.414 |  | 0 | 0 | 0 | 0
312 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9100199 | 0 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1991 | 64.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
313 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Talış | 9100820 | 2 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1978 | 36.9495 |  | 0 | 0 | 2 | 0
314 | TM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 6 kV Talış | 9100669 | 7 | 15 | 6/0,4 | 750 | 1 | 70 | 1994 | 446.25 |  | 0 | 0 | 7 | 15
315 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 6 kV Talış | 9100670 | 4 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1991 | 157.25 |  | 0 | 0 | 4 | 3
316 | TM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 6 kV Talış | 9100675 | 6 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1982 | 390.915 |  | 0 | 0 | 6 | 4
317 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Pis | 6 kV Talış | 9100674 | 0 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 73 | 1978 | 24.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0
318 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 6 kV Talış | 9100671 | 0 | 5 | 6/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1988 | 25.16 |  | 0 | 0 | 0 | 5
319 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Pis | 6 kV Talış | 9100673 | 0 | 2 | 6/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1978 | 15.5125 |  | 0 | 0 | 0 | 2
320 | KTM | Hacıqabul | Talış qəsəbəsi | Orta | 6 kV Talış | 9100672 | 0 | 6 | 6/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1998 | 38.556 |  | 0 | 0 | 0 | 6
321 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9103679 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1998 | 50 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
322 | KTM | Hacıqabul | Talış kəndi | Orta | 6 kV Talış | 9103344 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1998 | 20 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
323 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100648 | 41 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1963 | 150.875 |  | 0 | 0 | 41 | 1
324 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Yaxşı | 6 kV Meyniman | 9100677 | 58 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016 | 244.8 |  | 0 | 0 | 58 | 0
325 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Pis | 6 kV Meyniman | 9100678 | 15 | 3 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1995 | 37.485 |  | 0 | 0 | 15 | 3
326 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100680 | 59 | 3 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1978 | 99.45 |  | 0 | 0 | 59 | 3
327 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100681 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 77 | 1978 | 41.2335 | 100 kVA 63 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 10 | 0
328 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100682 | 34 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1988 | 153 |  | 0 | 0 | 34 | 7
329 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100683 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1984 | 106.08 |  | 0 | 0 | 31 | 0
330 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Pis | 6 kV Meyniman | 9100688 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1978 | 38.0205 |  | 0 | 0 | 13 | 0
331 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100689 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1991 | 66.3 |  | 0 | 0 | 20 | 0
332 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100690 | 16 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1991 | 67.15 |  | 0 | 0 | 16 | 0
333 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100691 | 41 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1991 | 155.125 |  | 0 | 0 | 41 | 0
334 | KTM | Hacıqabul | Meyniman kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9103343 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2001 | 20 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
335 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9103686 | 0 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1998 | 30 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 2
336 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100640 | 15 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 55.25 |  | 0 | 0 | 15 | 0
337 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Pis | 6 kV Meyniman | 9100641 | 31 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1998 | 39.0915 |  | 0 | 0 | 31 | 0
338 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100851 | 23 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 79 | 1998 | 107.44 |  | 0 | 0 | 23 | 0
339 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100643 | 11 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1998 | 56.1 |  | 0 | 0 | 11 | 0
340 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100644 | 17 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 108.8 |  | 0 | 0 | 17 | 0
341 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100645 | 12 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2002 | 56.95 |  | 0 | 0 | 12 | 3
342 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Yaxşı | 6 kV Meyniman | 9100646 | 25 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 159.375 |  | 0 | 0 | 25 | 2
343 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Orta | 6 kV Meyniman | 9100647 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 57.8 |  | 0 | 0 | 27 | 0
344 | KTM | Hacıqabul | Axtaçı kəndi | Pis | 6 kV Meyniman | 9100655 | 9 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1969 | 25.5 |  | 0 | 0 | 9 | 0
345 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100649 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1992 | 39.627 |  | 0 | 0 | 8 | 0
346 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100650 | 11 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1972 | 40.1625 |  | 0 | 0 | 11 | 0
347 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Axtaçı | 9100651 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1972 | 40.698 |  | 0 | 0 | 8 | 0
348 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100652 | 13 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1988 | 104.72 | 63 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 13 | 0
349 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100653 | 21 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 93.84 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 21 | 2
350 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100654 | 10 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 59.5 |  | 0 | 0 | 10 | 1
351 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Yaxşı | 6 kV Axtaçı | 9100656 | 21 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2016 | 251.6 |  | 0 | 0 | 21 | 0
352 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100642 | 2 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 60.35 |  | 0 | 0 | 2 | 0
353 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100657 | 12 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1988 | 41.769 |  | 0 | 0 | 12 | 0
354 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100658 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1984 | 42.3045 |  | 0 | 0 | 13 | 0
355 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100659 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1983 | 68 | 63 kVA 100 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 20 | 0
356 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100660 | 20 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1978 | 161.5 |  | 0 | 0 | 20 | 1
357 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Axtaçı | 9100202 | 5 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 22.1 | 63 kVA 40 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 5 | 0
358 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100661 | 4 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 75 | 1988 | 15.9375 |  | 0 | 0 | 4 | 0
359 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Axtaçı | 9100662 | 4 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 61.2 |  | 0 | 0 | 4 | 0
360 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100663 | 11 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1985 | 64.6 | 40 kVA 100 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 11 | 0
361 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100664 | 12 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 77 | 1988 | 26.18 |  | 0 | 0 | 12 | 0
362 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100665 | 7 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1978 | 35.343 |  | 0 | 0 | 7 | 0
363 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Orta | 6 kV Axtaçı | 9100666 | 11 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1978 | 80 | 100 kVA 63 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 11 | 0
364 | KTM | Hacıqabul | Kolanı kəndi | Pis | 6 kV Axtaçı | 9100667 | 8 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1981 | 26.52 |  | 0 | 0 | 8 | 0
365 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 6 kV Ağacanlı h/x | 9100801 | 26 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1994 | 100.64 | 100 kVA 160 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 26 | 0
366 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 6 kV Ağacanlı h/x | 9100800 | 30 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 55.25 | 160 kVA 100 kVA ilə əvəz olunub | 0 | 0 | 30 | 1
367 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Pis | 6 kV Ağacanlı h/x | 9100802 | 34 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 2002 | 35.8785 |  | 0 | 0 | 34 | 2
368 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı kəndi | Orta | 6 kV Ağacanlı h/x | 9100803 | 0 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 67 | 1999 | 99.45 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
369 | KTM | Hacıqabul | Ağacanlı k. | Orta | 6 kV Ağacanlı h/x | 9103799 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 80 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1
370 | KTM | Hacıqabul | Atbulaq k | Yaxşı | 6 kV-luq Nasos | 9103540 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1995 | 40 | Nasos SSİ | 0 | 0 | 0 | 1