## Neftçala
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070010 | 44 | 7 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 56.1
2 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070023 | 55 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 238
3 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070025 | 9 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1979 | 40.1625
4 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8070006 | 27 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1973 | 68.85
5 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8070003 | 19 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 59.5
6 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070022 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2006 | 55.25
7 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070012 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1986 | 60.35
8 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070016 | 36 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1981 | 39.627
9 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070017 | 96 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 348.075
10 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 8070019 | 57 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 221
11 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070020 | 31 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 56.95
12 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8070009 | 44 | 8 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 89.76
13 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Əla | 8070001 | 45 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 224.4
14 | KTM | Neftçala | S.Bayramov küçəsi | Yaxşı | 8070075 | 92 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1993 | 89.76
15 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070575 | 34 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1986 | 68.85
16 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Əla | 8070004 | 20 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 159.375
17 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 8070005 | 71 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986 | 159.375
18 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Əla | 8070007 | 77 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 224.4
19 | KTM | Neftçala | H.Əliyev prospekti | Əla | 8070008 | 120 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 221
20 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 8070018 | 218 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 221
21 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070043 | 37 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 66 | 1982 | 100.98
22 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Əla | 8070628 | 76 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2016 | 348.075
23 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 8070013 | 147 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2016 | 234.6
24 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Əla | 8070047 | 43 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2016 | 161.5
25 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 8070049 | 45 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 55.25
26 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Əla | 8070052 | 15 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 138.125
27 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Əla | 8070053 | 49 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2016 | 241.4
28 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Əla | 8070056 | 35 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 146.625
29 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Yaxşı | 8070059 | 40 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 100.98
30 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Yaxşı | 8070061 | 18 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1981 | 60.35
31 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Yaxşı | 8070065 | 41 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1977 | 100.64
32 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Yaxşı | 8070066 | 60 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
33 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Əla | 8070069 | 186 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2016 | 258.4
34 | KTM | Neftçala | S.Bayramov küçəsi | Əla | 8070072 | 107 | 70 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 358.785
35 | KTM | Neftçala | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 8070077 | 80 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1986 | 150.875
36 | KTM | Neftçala | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 8070079 | 47 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 55.25
37 | KTM | Neftçala | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 8070080 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 91.12
38 | KTM | Neftçala | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 8070083 | 59 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1995 | 140.25
39 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070154 | 27 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 55.25
40 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Əla | 8070068 | 34 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016 | 165.75
41 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8074084 | 0 | 2 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1998 | 22.44
42 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070086 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1994 | 89.76
43 | KTM | Neftçala | M.Əsədov küçəsi | Əla | 8070088 | 46 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 221
44 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8074087 | 4 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 55 | 1995 | 35.343
45 | KTM | Neftçala | M.Əsədov küçəsi | Yaxşı | 8070090 | 82 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1978 | 89.76
46 | KTM | Neftçala | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8070091 | 209 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1990 | 452.625
47 | KTM | Neftçala | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8070092 | 156 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2006 | 251.6
48 | KTM | Neftçala | Nizami küçəsi | Yaxşı | 8070093 | 9 | 35 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1972 | 138.125
49 | KTM | Neftçala | M.Hadi küçəsi | Yaxşı | 8070094 | 33 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1998 | 142.375
50 | KTM | Neftçala | M.Hadi küçəsi | Yaxşı | 8070095 | 9 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989 | 37.485
51 | KTM | Neftçala | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8070097 | 45 | 12 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1969 | 68.85
52 | TM | Neftçala | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8070098 | 177 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 67 | 1981 | 358.785
53 | TM | Neftçala | 21 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 8070099 | 167 | 5 | 6/0,4 | 750 | 0 | 69 | 1988 | 439.875
54 | TM | Neftçala | S.Bayramov küçəsi | Yaxşı | 8070073 | 160 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1989 | 138.125
55 | KTM | Neftçala | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 8070100 | 238 | 198 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2016 | 390.915
56 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Yaxşı | 8070057 | 54 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1975 | 140.25
57 | KTM | Neftçala | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Əla | 8070051 | 45 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 224.4
58 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Əla | 8070028 | 70 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 231.2
59 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070041 | 40 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 2002 | 100.64
60 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070031 | 64 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 157.25
61 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070032 | 58 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 138.125
62 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070033 | 7 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1990 | 91.12
63 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Əla | 8070036 | 150 | 26 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2022 | 353.43
64 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070037 | 126 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 224.4
65 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070044 | 41 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1989 | 55.25
66 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070039 | 114 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1966 | 140.25
67 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070112 | 69 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1958 | 358.785
68 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070113 | 21 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 55.25
69 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070115 | 31 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1989 | 110.16
70 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070116 | 5 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1998 | 38.0205
71 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070117 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1981 | 100.64
72 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070119 | 38 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 138.125
73 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070120 | 48 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2005 | 227.8
74 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070121 | 33 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 55.25
75 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Əla | 8070122 | 29 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1976 | 140.25
76 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070123 | 9 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1992 | 68.85
77 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070124 | 5 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1998 | 35.343
78 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070125 | 42 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1972 | 138.125
79 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070126 | 58 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1983 | 142.375
80 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8074576 | 1 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 55 | 2010 | 14.025
81 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8074114 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2010 | 89.76
82 | KTM | Neftçala | Kürkənd kəndi | Yaxşı | 8070146 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1986 | 89.76
83 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070150 | 72 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1977 | 251.6
84 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070151 | 9 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1996 | 35.8785
85 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070103 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1996 | 55.25
86 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070591 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1988 | 56.95
87 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Əla | 8070102 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2017 | 89.76
88 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Əla | 8070101 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2017 | 224.4
89 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070104 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 2 | 67 | 1989 | 227.8
90 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070105 | 60 | 3 | 6/0,4 | 250 | 0 | 66 | 1987 | 140.25
91 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070108 | 37 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1989 | 60.35
92 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070109 | 7 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1994 | 150.875
93 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070110 | 55 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1969 | 157.25
94 | KTM | Neftçala | Uzunbabalı kəndi | Yaxşı | 8070111 | 32 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1981 | 348.075
95 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070169 | 50 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1999 | 110.16
96 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070170 | 41 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 55.25
97 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070171 | 30 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1995 | 62.9
98 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070172 | 18 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1996 | 56.95
99 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070173 | 18 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1999 | 55.25
100 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070174 | 20 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1998 | 68.85
101 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070176 | 55 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1982 | 88.4
102 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070177 | 88 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 142.375
103 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070178 | 40 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1998 | 60.35
104 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Pis | 8070157 | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1979 | 348.075
105 | KTM | Neftçala | Şirvanlı kəndi | Yaxşı | 8070159 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1978 | 56.1
106 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070161 | 7 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2007 | 56.95
107 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070162 | 92 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1987 | 241.4
108 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8074163 | 5 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1993 | 35.343
109 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070164 | 22 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 53 | 1989 | 55
110 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Əla | 8070167 | 139 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2016 | 248.2
111 | KTM | Neftçala | Bankə qəsəbəsi | Yaxşı | 8070168 | 4 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 62 | 1999 | 35
112 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070299 | 126 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1988 | 251.6
113 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Pis | 8070300 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1972 | 56.95
114 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070301 | 129 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 221
115 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070302 | 234 | 0 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 81 | 1986 | 433.755
116 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070304 | 38 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 60.35
117 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070306 | 40 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 74 | 1986 | 62.9
118 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070307 | 35 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 88.4
119 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070308 | 54 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1988 | 172.125
120 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Pis | 8070310 | 119 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 221
121 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Pis | 8070312 | 47 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1968 | 60.35
122 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Pis | 8070313 | 68 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1961 | 62.9
123 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Əla | 8070643 | 21 | 3 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2017 | 56.1
124 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070287 | 38 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1986 | 60.35
125 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070288 | 62 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1989 | 62.9
126 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070295 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 55.25
127 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070296 | 81 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1999 | 150.875
128 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070292 | 11 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 81 | 1998 | 27.54
129 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070289 | 39 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1988 | 56.95
130 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070291 | 6 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1999 | 34.8075
131 | KTM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070293 | 25 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 138.125
132 | TM | Neftçala | Boyat kəndi | Yaxşı | 8070294 | 42 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1988 | 172.125
133 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Yaxşı | 8070315 | 42 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1988 | 56.95
134 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Pis | 8070316 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1969 | 88.4
135 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Pis | 8070317 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1979 | 68.85
136 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Əla | 8070318 | 28 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 55 | 1998 | 353.43
137 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Yaxşı | 8070319 | 12 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 108.63
138 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Yaxşı | 8070320 | 43 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 100.64
139 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Yaxşı | 8070321 | 52 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2006 | 157.25
140 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Pis | 8070322 | 10 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1969 | 91.12
141 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Yaxşı | 8070323 | 30 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 55.25
142 | KTM | Neftçala | Tataraməhlə kəndi | Yaxşı | 8070325 | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1989 | 68.85
143 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Pis | 8070327 | 0 | 2 | 6/0,4 | 1800 | 1 | 74 | 1966 | 1132.2
144 | KTM | Neftçala | Xıllı qəsəbəsi | Yaxşı | 8070326 | 42 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2007 | 96.56
145 | TM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070223 | 31 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1987 | 35.343
146 | TM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070224 | 29 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1982 | 170
147 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070225 | 22 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1991 | 36.9495
148 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070226 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1970 | 36.9495
149 | TM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070227 | 69 | 0 | 6/0,4 | 250 | 2 | 71 | 1983 | 150.875
150 | TM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070228 | 57 | 0 | 6/0,4 | 250 | 0 | 73 | 1984 | 155.125
151 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070229 | 29 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 108.8
152 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070230 | 80 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1975 | 146.625
153 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Əla | 8070231 | 130 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2016 | 369.495
154 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070232 | 22 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1979 | 150.875
155 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070233 | 40 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980 | 89.76
156 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8074234 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1991 | 35.343
157 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070235 | 22 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 88.4
158 | KTM | Neftçala | M.Ə.Sabir küçəsi | Əla | 8070060 | 116 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2016 | 231.2
159 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070236 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1980 | 38.0205
160 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070237 | 93 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1981 | 272
161 | KTM | Neftçala | Qoltuq kəndi | Yaxşı | 8070239 | 76 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1987 | 146.625
162 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8074613 | 0 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2013 | 56.1
163 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Əla | 8070129 | 88 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2016 | 369.495
164 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070130 | 22 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 88.4
165 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070131 | 15 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1959 | 43.3755
166 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070132 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1998 | 140.25
167 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8074134 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 63 | 1997 | 56.1
168 | KTM | Neftçala | SMD-31 | Yaxşı | 8070141 | 22 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 89.76
169 | KTM | Neftçala | SMD-31 | Yaxşı | 8070142 | 58 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1977 | 224.4
170 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070603 | 53 | 0 | 6/0,4 | 320 | 1 | 71 | 2012 | 96.56
171 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Əla | 8070652 | 4 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2017 | 353.43
172 | TM | Neftçala | Çöl Tərəkəmə kəndi | Pis | 8070240 | 19 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1980 | 146.625
173 | KTM | Neftçala | Çöl Tərəkəmə kəndi | Pis | 8070243 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1978 | 428.4
174 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074244 | 4 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1983 | 56.1
175 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074245 | 5 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 62 | 1979 | 89.76
176 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074246 | 7 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 56 | 1984 | 56.1
177 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074247 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1990 | 56.1
178 | KTM | Neftçala | Çöl Tərəkəmə kəndi | Pis | 8070248 | 6 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1975 | 93.84
179 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074249 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1977 | 56.1
180 | KTM | Neftçala | Çöl Tərəkəmə kəndi | Pis | 8070250 | 31 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 56.95
181 | KTM | Neftçala | Çöl Tərəkəmə kəndi | Pis | 8070252 | 6 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1971 | 60.35
182 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074253 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1981 | 56.1
183 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074254 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1970 | 35.343
184 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074255 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1975 | 89.76
185 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074257 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1979 | 35.343
186 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074258 | 6 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 50 | 1978 | 100.98
187 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074260 | 4 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1984 | 56.1
188 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074261 | 6 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1982 | 35.343
189 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074262 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1980 | 35.343
190 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074263 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1983 | 56.1
191 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074264 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1984 | 56.1
192 | KTM | Neftçala | Haqverdili kəndi | Yaxşı | 8074265 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1984 | 56.1
193 | KTM | Neftçala | Mirqurbanlı kəndi | Pis | 8070278 | 92 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1979 | 88.4
194 | KTM | Neftçala | Mirqurbanlı kəndi | Pis | 8070280 | 88 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1965 | 251.6
195 | KTM | Neftçala | Mirqurbanlı kəndi | Pis | 8070277 | 62 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1975 | 172.125
196 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070266 | 42 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1975 | 62.9
197 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070268 | 154 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1979 | 142.375
198 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070269 | 34 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 55.25
199 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Yaxşı | 8070270 | 39 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1990 | 275.4
200 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070271 | 205 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1971 | 348.075
201 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070272 | 7 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1979 | 35.8785
202 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Yaxşı | 8070273 | 35 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1983 | 60.35
203 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070274 | 166 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1978 | 62.9
204 | TM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Pis | 8070275 | 153 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1975 | 227.8
205 | KTM | Neftçala | Həsənabad qəsəbəsi | Yaxşı | 8070588 | 11 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979 | 56.1
206 | KTM | Neftçala | Yeniqışlaq kəndi | Yaxşı | 8070221 | 16 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1996 | 36.9495
207 | KTM | Neftçala | Yeniqışlaq kəndi | Yaxşı | 8070222 | 76 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1997 | 150.875
208 | KTM | Neftçala | Yeniqışlaq kəndi | Əla | 8070666 | 21 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2022 | 56.1
209 | KTM | Neftçala | Yeniqışlaq kəndi | Əla | 8070665 | 25 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 85 | 2022 | 56.1
210 | KTM | Neftçala | Sarıqamış kəndi | Yaxşı | 8070205 | 9 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2003 | 93.84
211 | KTM | Neftçala | Sarıqamış kəndi | Pis | 8070204 | 3 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1965 | 55.25
212 | KTM | Neftçala | Dalğa kəndi | Yaxşı | 8070218 | 1 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1998 | 35.343
213 | KTM | Neftçala | Sarıqamış kəndi | Yaxşı | 8070206 | 10 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 60.35
214 | KTM | Neftçala | Sarıqamış kəndi | Yaxşı | 8070207 | 54 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1986 | 68
215 | KTM | Neftçala | Sahil oba | Yaxşı | 8074209 | 2 | 0 | 6/0,4 | 10 | 1 | 60 | 1992 | 5.61
216 | KTM | Neftçala | Dalğa kəndi | Yaxşı | 8070556 | 22 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 34.8075
217 | KTM | Neftçala | Dalğa kəndi | Yaxşı | 8070212 | 5 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 69 | 2003 | 23.46
218 | KTM | Neftçala | Sahil oba | Yaxşı | 8074211 | 0 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1992 | 140.25
219 | KTM | Neftçala | Sahil oba | Yaxşı | 8074213 | 1 | 0 | 6/0,4 | 10 | 1 | 65 | 2000 | 5.61
220 | KTM | Neftçala | Dalğa kəndi | Yaxşı | 8070214 | 31 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1992 | 24.14
221 | KTM | Neftçala | Dalğa kəndi | Yaxşı | 8070220 | 24 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 88.4
222 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070186 | 26 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2003 | 58.65
223 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Pis | 8070196 | 60 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1972 | 100.98
224 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070187 | 45 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 63 | 1978 | 55
225 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070188 | 33 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1982 | 96.56
226 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Pis | 8070191 | 13 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1976 | 58.65
227 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Pis | 8070197 | 38 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 55.25
228 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070198 | 32 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1984 | 35
229 | KTM | Neftçala | Mayak-1 kəndi | Əla | 8070199 | 38 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2021 | 140.25
230 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070189 | 8 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2006 | 42.84
231 | KTM | Neftçala | 1 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070192 | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1986 | 91.12
232 | KTM | Neftçala | Mayak-1 kəndi | Əla | 8070670 | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2022 | 89.76
233 | KTM | Neftçala | 2 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070184 | 19 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1983 | 99.45
234 | KTM | Neftçala | 2 №-li Mayak kəndi | Yaxşı | 8070181 | 47 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
235 | KTM | Neftçala | 2 №-li Mayak kəndi | Pis | 8070179 | 15 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1977 | 89.76
236 | KTM | Neftçala | Neftçala şəhəri | Yaxşı | 8070286 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2003 | 55.25
237 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070403 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1983 | 55.25
238 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Əla | 8070667 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 56.1
239 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070393 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1989 | 96.56
240 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070394 | 0 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 68
241 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070405 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 55.25
242 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070406 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 56
243 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070391 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1987 | 60.35
244 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Pis | 8070402 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1975 | 62.9
245 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Pis | 8070401 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1979 | 96.56
246 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Yaxşı | 8070399 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1989 | 89.76
247 | KTM | Neftçala | Xocalı kəndi | Yaxşı | 8070414 | 15 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1991 | 39.627
248 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Əla | 8070675 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2022 | 56.1
249 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070423 | 63 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1981 | 248.2
250 | KTM | Neftçala | Xocalı kəndi | Pis | 8070410 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 66 | 1973 | 353.43
251 | KTM | Neftçala | Xocalı kəndi | Yaxşı | 8070411 | 79 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1981 | 56.1
252 | KTM | Neftçala | Xocalı kəndi | Pis | 8070408 | 0 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1980 | 102
253 | KTM | Neftçala | Aşağı Surra kəndi | Pis | 8070390 | 0 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1978 | 110.16
254 | KTM | Neftçala | Kürqarabucaq kəndi | Pis | 8070416 | 2 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1969 | 348.075
255 | KTM | Neftçala | Kürqarabucaq kəndi | Pis | 8070420 | 112 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1979 | 348.075
256 | KTM | Neftçala | Kürqarabucaq kəndi | Pis | 8070418 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1969 | 93.84
257 | KTM | Neftçala | Kürqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070419 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 88.4
258 | KTM | Neftçala | Kürqarabucaq kəndi | Pis | 8070550 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1969 | 99.28
259 | KTM | Neftçala | Kürqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070421 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1983 | 97.92
260 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070251 | 62 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 88.4
261 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070338 | 55 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1989 | 110.16
262 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070339 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1989 | 38.0205
263 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070549 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1990 | 56.95
264 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070340 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1996 | 93.84
265 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Pis | 8070341 | 64 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1972 | 150.875
266 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070343 | 101 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 272
267 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070344 | 62 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 93.84
268 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070345 | 35 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1990 | 142.375
269 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070347 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1989 | 62.9
270 | KTM | Neftçala | Qədimkənd kəndi | Yaxşı | 8070671 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 26 | 2023 | 56
271 | KTM | Neftçala | Qaraəhmədli kəndi | Yaxşı | 8070330 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1984 | 56.95
272 | KTM | Neftçala | Qaraəhmədli kəndi | Yaxşı | 8070329 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 50 | 1981 | 561
273 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070353 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1989 | 93.84
274 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070348 | 76 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1990 | 93.84
275 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070351 | 84 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1986 | 150.875
276 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070352 | 76 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1989 | 108.8
277 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070364 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1981 | 140.25
278 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Pis | 8070354 | 32 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1973 | 56.95
279 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070580 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1989 | 56.1
280 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070355 | 42 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1989 | 96.56
281 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070356 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1988 | 62.9
282 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Yaxşı | 8070357 | 54 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 54 | 1989 | 75
283 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070358 | 33 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 1989 | 55
284 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070361 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1963 | 108.63
285 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070366 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 91.12
286 | KTM | Neftçala | Astanlı kəndi | Pis | 8070242 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1980 | 96.56
287 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070359 | 8 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1985 | 56.95
288 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070362 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1999 | 100.64
289 | TM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070360 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1980 | 348.075
290 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070632 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 55 | 2020 | 35.343
291 | KTM | Neftçala | Aşağı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070367 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 55.25
292 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070369 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1989 | 353.43
293 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070370 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1980 | 68.85
294 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070371 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 50 | 1984 | 561
295 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070372 | 83 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1980 | 96.56
296 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070582 | 0 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1983 | 100.64
297 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070375 | 54 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1979 | 68
298 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070373 | 47 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984 | 93.84
299 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070374 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1991 | 96.56
300 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070376 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1970 | 60.35
301 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070377 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1985 | 157.25
302 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070378 | 59 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 227.8
303 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070380 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 88.4
304 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070381 | 71 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2007 | 110.16
305 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070382 | 58 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1975 | 96.56
306 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070384 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 96.56
307 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Pis | 8070385 | 54 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1979 | 108.8
308 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070386 | 141 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1991 | 380.205
309 | KTM | Neftçala | Pirəppə kəndi | Əla | 8070627 | 0 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2022 | 140.25
310 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070424 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2005 | 91.12
311 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070425 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1980 | 92.48
312 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070426 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1993 | 39.0915
313 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070427 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 86 | 1971 | 116.96
314 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070428 | 4 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1980 | 91.12
315 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070431 | 60 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1991 | 93.84
316 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070432 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1972 | 99.28
317 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070433 | 94 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2003 | 142.375
318 | TM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070434 | 103 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1979 | 231.2
319 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070435 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1979 | 99.28
320 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070436 | 35 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 86 | 1971 | 116.96
321 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070437 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1975 | 35.8785
322 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070438 | 55 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1967 | 146.625
323 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070439 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1972 | 99.28
324 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070440 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1980 | 91.12
325 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070441 | 94 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1978 | 231.2
326 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070442 | 35 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1974 | 39.0915
327 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070444 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 86 | 1983 | 292.4
328 | KTM | Neftçala | Bala Surra kəndi | Əla | 8070389 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2021 | 224.4
329 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 8070445 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1970 | 99.28
330 | KTM | Neftçala | Qaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070446 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1981 | 142.375
331 | KTM | Neftçala | Yuxarı Qaramanlı kəndi | Yaxşı | 8070383 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1985 | 146.625
332 | KTM | Neftçala | Şorkənd kəndi | Əla | 8070663 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2022 | 89.76
333 | KTM | Neftçala | Şorkənd kəndi | Əla | 8070664 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 2022 | 56.1
334 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Pis | 8070447 | 13 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1971 | 92.48
335 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Pis | 8070448 | 67 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1969 | 99.28
336 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Yaxşı | 8070449 | 87 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 86 | 1984 | 292.4
337 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Yaxşı | 8070450 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1987 | 60.35
338 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Yaxşı | 8070451 | 34 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2003 | 251.6
339 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Yaxşı | 8070454 | 82 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1986 | 142.375
340 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Yaxşı | 8070457 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 62.9
341 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Yaxşı | 8070455 | 12 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 348.075
342 | KTM | Neftçala | Qaçaqkənd kəndi | Pis | 8070456 | 48 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 71 | 1970 | 193.12
343 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Yaxşı | 8070458 | 84 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1987 | 142.375
344 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Pis | 8070467 | 118 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 348.075
345 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Pis | 8070468 | 105 | 0 | 10/0,4 | 560 | 1 | 71 | 1978 | 337.96
346 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Yaxşı | 8070469 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1984 | 39.627
347 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Yaxşı | 8074470 | 1 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1975 | 35.343
348 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Pis | 8070471 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1968 | 35.8785
349 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Yaxşı | 8070472 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 55.25
350 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Yaxşı | 8070473 | 97 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1992 | 172.125
351 | KTM | Neftçala | Qırmızıkənd kəndi | Yaxşı | 8070474 | 85 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1983 | 241.4
352 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070476 | 37 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1975 | 93.84
353 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070477 | 52 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1981 | 241.4
354 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070478 | 21 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1980 | 60.35
355 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070481 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1978 | 62.9
356 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070482 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1972 | 35.8785
357 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070483 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1979 | 88.4
358 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070485 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987 | 96.56
359 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070486 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1979 | 62.9
360 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070487 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1978 | 91.12
361 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070489 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 88.4
362 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070490 | 63 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1972 | 172.125
363 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 8070491 | 38 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1984 | 96.56
364 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070492 | 37 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1978 | 93.84
365 | KTM | Neftçala | Xolqaraqaşlı kəndi | Pis | 8070493 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1980 | 60.35
366 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Yaxşı | 8070461 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1985 | 96.56
367 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Yaxşı | 8070466 | 28 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1982 | 142.375
368 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Yaxşı | 8070465 | 64 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1984 | 251.6
369 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Yaxşı | 8070460 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1984 | 68.85
370 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Pis | 8070464 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1972 | 96.56
371 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Yaxşı | 8070463 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 60.35
372 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Pis | 8070459 | 47 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1972 | 176.8
373 | KTM | Neftçala | Xəzər kəndi | Pis | 8070462 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1979 | 93.84
374 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070567 | 1 | 0 | 10/0,4 | 560 | 1 | 71 | 1981 | 241.4
375 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070552 | 18 | 0 | 10/0,4 | 560 | 1 | 71 | 1989 | 337.96
376 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070495 | 52 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1981 | 108.63
377 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Pis | 8070496 | 37 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980 | 100.64
378 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070497 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1995 | 56.95
379 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Pis | 8070498 | 10 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1980 | 55.25
380 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Pis | 8070499 | 54 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1978 | 380.205
381 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070500 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 100.64
382 | TM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Pis | 8070501 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1975 | 142.375
383 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8074502 | 3 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1980 | 35.343
384 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070503 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 88.4
385 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070504 | 68 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1981 | 275.4
386 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070505 | 2 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 55 | 1982 | 140.25
387 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070507 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1984 | 56.1
388 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070506 | 4 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1978 | 89.76
389 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070508 | 65 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1986 | 96.56
390 | KTM | Neftçala | Xolqarabucaq kəndi | Yaxşı | 8070509 | 5 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1981 | 14.6625
391 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070510 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1983 | 39.627
392 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070511 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1986 | 56.95
393 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070512 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
394 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070513 | 40 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1981 | 193.12
395 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070514 | 11 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1983 | 25.16
396 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070515 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1982 | 56.95
397 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Pis | 8070516 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 34.8075
398 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Pis | 8070518 | 44 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1973 | 110.16
399 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070519 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1981 | 150.875
400 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Pis | 8070520 | 55 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1979 | 93.84
401 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070521 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 96.56
402 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070522 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1981 | 96.56
403 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070523 | 49 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 157.25
404 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Pis | 8070524 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1975 | 91.12
405 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Pis | 8070525 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1979 | 88.4
406 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070526 | 99 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1982 | 150.875
407 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070527 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1981 | 62.9
408 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070528 | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 56.95
409 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070529 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1989 | 89.76
410 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070570 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1982 | 89.76
411 | KTM | Neftçala | Xoltəzəkənd kəndi | Yaxşı | 8070602 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 88.4