## Nəsimi
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi, kV | Gücü, kVA | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Nəsimi | M. Əliyev 180 | Normal | 15 | 82 | 16 | 6 | 1000 | 1 | 86 | 2016-12-26 | 0
2 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva - S.Vurğun küç | Normal | 24№1 | 175 | 66 | 10 | 630 | 1 | 85 | 2014-11-22 | 0
3 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva - S.Vurğun küç | Normal | 24№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 85 | 2014-11-22 | 0
4 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 1 Semaşka xəstəxanası | Normal | 31№1 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2005-03-14 | 0
5 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 1 Semaşka xəstəxanası | Normal | 31№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 1979-01-01 | 0
6 | TM | Nəsimi | Nizami 73 | Normal | 44 №1 | 233 | 68 | 6 | 1600 | 1 | 85 | 2014-05-28 | 0
7 | TM | Nəsimi | Nizami 73 | Normal | 44 №2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 80 | 2014-05-28 | 0
8 | TM | Nəsimi | Tolstoy - S.Vurğun küç | Normal | 45№1 | 108 | 62 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2013-05-18 | 0
9 | KTM | Nəsimi | Tolstoy - S.Vurğun küç | Normal | 45№2 | 57 | 18 | 6 | 1000 | 1 | 75 | 2013-05-18 | 0
10 | TM | Nəsimi | S.Vurğun-Vidadi Ağır cinayət məhkəməsi | Normal | 46№1 | 355 | 183 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2014-04-04 | 0
11 | TM | Nəsimi | S.Vurğun-Vidadi Ağır cinayət məhkəməsi | Normal | 46№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2008-05-22 | 0
12 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov 109 Doğum evinin yanı | Normal | 48№1 | 624 | 73 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007-05-06 | 0
13 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov 109 Doğum evinin yanı | Normal | 48№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007-05-06 | 0
14 | TM | Nəsimi | H.Aslanov 54 | Normal | 50 | 434 | 48 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-08-21 | 0
15 | TM | Nəsimi | H.Aslanov 80 | Normal | 51№ | 318 | 142 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2015-01-30 | 0
16 | TM | Nəsimi | H.Aslanov 80 | Normal | 51№ |  |  | 6 | 1000 | 1 | 66 | 2015-01-30 | 0
17 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov dalan 13, 44 saylı məktəbin həyəti | Normal | 52№1 | 530 | 129 | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2013-10-25 | 0
18 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov dalan 13, 44 saylı məktəbin həyəti | Normal | 52№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2006-08-08 | 0
19 | TM | Nəsimi | 28 May 6 Operanın həyəti | Normal | 62 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2009-01-16 | 0
20 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva-F.Əmirov küç | Normal | 64№2 | 133 | 56 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2008-02-14 | 0
21 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva-F.Əmirov küç | Normal | 64№3 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2008-02-14 | 0
22 | TM | Nəsimi | 28 May 80 | Normal | 65№1 | 1099 | 126 | 10 | 1600 | 1 | 70 | 2004-05-12 | 0
23 | TM | Nəsimi | 28 May 80 | Normal | 65№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 70 | 2004-05-12 | 0
24 | TM | Nəsimi | S.Rəhimov - Azadlıq | Normal | 67№1 | 242 | 70 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1978-04-18 | 0
25 | TM | Nəsimi | S.Rəhimov - Azadlıq | Normal | 67№2 |  |  | 6 | 400 | 1 | 70 | 1978-04-18 | 0
26 | TM | Nəsimi | M.Qaşqay-Əfəndiyev 35 saylı məktəbin həyəti | Normal | 68№1 | 1020 | 171 | 6 | 2500 | 1 | 87 | 2014-05-23 | 0
27 | TM | Nəsimi | M.Qaşqay-Əfəndiyev 35 saylı məktəbin həyəti | Normal | 68№2 |  |  | 6 | 2500 | 1 | 87 | 2014-05-23 | 0
28 | TM | Nəsimi | Azadlıq 16 /21 | Normal | 71 | 124 | 49 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2014-02-05 | 0
29 | TM | Nəsimi | Puşkin 12/14 | Normal | 75№1 | 328 | 99 | 6 | 1000 | 1 | 75 | 2007-02-18 | 0
30 | TM | Nəsimi | Puşkin 12/14 | Normal | 75№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 75 | 2007-02-18 | 0
31 | TM | Nəsimi | M.Rəfili - R.Behbudov | Normal | 76 | 172 | 60 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2006-12-29 | 0
32 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 18 23№li məktəb | Normal | 78№1 | 228 | 119 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2016-11-03 | 0
33 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 18 23№li məktəb | Normal | 78№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2016-11-03 | 0
34 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov - S.Rüstəm | Normal | 79 №1 | 395 | 117 | 6 | 1600 | 1 | 75 | 2008-07-11 | 0
35 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov - S.Rüstəm | Normal | 79 №2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2008-07-11 | 0
36 | TM | Nəsimi | Bülbül - H.Aslanov | Normal | 81№1 | 129 | 76 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2015-11-13 | 0
37 | TM | Nəsimi | Bülbül - H.Aslanov | Normal | 81№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 1977-01-01 | 0
38 | TM | Nəsimi | H.Ələsgərova 20 | Normal | 86№1 | 445 | 106 | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2007-07-26 | 0
39 | TM | Nəsimi | H.Ələsgərova 20 | Normal | 86№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2007-07-26 | 0
40 | TM | Nəsimi | S.Vurğun 96 | Normal | 86№1 | 445 | 106 | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2014-06-06 | 0
41 | TM | Nəsimi | S.Vurğun 96 | Normal | 86№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2014-06-06 | 0
42 | TM | Nəsimi | C.Hacıbəyli-Dağıstan-M.Qaşqay | Normal | 87№1 | 599 | 95 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2014-03-05 | 0
43 | TM | Nəsimi | C.Hacıbəyli-Dağıstan-M.Qaşqay | Normal | 87№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2014-03-05 | 0
44 | TM | Nəsimi | Baklıxanov 50 | Normal | 89№1 | 508 | 97 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2014-01-22 | 0
45 | TM | Nəsimi | Baklıxanov 50 | Normal | 89№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2014-01-22 | 0
46 | TM | Nəsimi | Xətai pr 32 | Normal | 91№1 | 203 | 82 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2014-01-22 | 0
47 | TM | Nəsimi | Xətai pr 32 | Normal | 91№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2008-12-09 | 0
48 | TM | Nəsimi | Xəqani 63 | Normal | 93 | 105 | 40 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2016-11-03 | 0
49 | TM | Nəsimi | 28 May 66/68 Aerokassa | Normal | 94№1 | 624 | 120 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2016-04-22 | 0
50 | TM | Nəsimi | 28 May 66/68 Aerokassa | Normal | 94№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2016-11-03 | 0
51 | TM | Nəsimi | M.Qaşqay 58 | Normal | х.с 96№1 | 110 | 46 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2004-11-12 | 0
52 | TM | Nəsimi | M.Qaşqay 58 | Normal | х.с96№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2000-02-10 | 0
53 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov 102 | Normal | 106№1 | 221 | 42 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2011-06-13 | 0
54 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov 102 | Normal | 106№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2011-06-13 | 0
55 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 247 | Normal | 126№1 | 218 | 23 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2012-08-22 | 0
56 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 247 | Normal | 126№2 |  |  | 6 | 400 | 1 | 65 | 2016-02-22 | 0
57 | TM | Nəsimi | Vəzirov 10 | Normal | 138 | 298 | 6 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2013-09-12 | 0
58 | TM | Nəsimi | Azadlıq 103 - Q.Quliyev 16 | Normal | 145№1 | 370 | 90 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2016-02-22 | 0
59 | TM | Nəsimi | Azadlıq 103 - Q.Quliyev 16 | Normal | 145№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2011-03-09 | 0
60 | KTM | Nəsimi | Ə.Qasımzadə 72 | Normal | 150 | 176 | 48 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2016-07-25 | 0
61 | TM | Nəsimi | S.Əsgərova 102 - R.Raz | Normal | 154 | 772 | 70 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2002-12-09 | 0
62 | TM | Nəsimi | S.Vurğun 60 | Normal | 155№1 | 58 | 1 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2016-11-03 | 0
63 | TM | Nəsimi | S.Vurğun 60 | Normal | 155№1 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2016-11-03 | 0
64 | TM | Nəsimi | R.Behbudov - 5 ci Sverdlov | Normal | 156№1 | 281 | 56 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2016-11-03 | 0
65 | TM | Nəsimi | R.Behbudov - 5 ci Sverdlov | Normal | 156№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2015-06-02 | 0
66 | TM | Nəsimi | Zabitlər bağı S.Vurğun küç | Normal | 158 | 275 | 6 | 6 | 630 | 1 | 65 | 1976-01-01 | 0
67 | TM | Nəsimi | Bakıxanov 42 Nəsimi məhkəməsi | Normal | 173 | 142 | 29 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2006-07-05 | 0
68 | TM | Nəsimi | İ.Qasımov 8 | Normal | 175№1 | 344 | 36 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007-05-14 | 0
69 | TM | Nəsimi | İ.Qasımov 8 | Normal | 175№2 |  |  | 6 | 400 | 1 | 70 | 2015-12-23 | 0
70 | TM | Nəsimi | İ.Qasımov 2 | Normal | 176 | 221 | 32 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2015-07-15 | 0
71 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 2 | Normal | 177 | 170 | 75 | 6 | 630 | 1 | 52 | 2015-07-15 | 130
72 | TM | Nəsimi | R.Behbudov küç 76 | Normal | 87 №1 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2017-06-12 | 0
73 | TM | Nəsimi | R.Behbudov küç 76 | Normal | 87 №2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2015-07-15 | 0
74 | TM | Nəsimi | Bülbül - Fizuli 30 | Normal | 214 | 161 | 69 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2017-06-12 | 0
75 | TM | Nəsimi | S.Vurğun 83 Maliyyə Nazirliyi | Normal | 224№3 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2015-06-25 | 0
76 | TM | Nəsimi | Vəzirov 52 22-ci Polis bölməsi | Normal | 225 №1 | 396 | 23 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 01.01.2006 | 0
77 | TM | Nəsimi | Vəzirov 52 22-ci Polis bölməsi | Normal | 225 №2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2015-06-25 | 0
78 | KTM | Nəsimi | Bakıxanov -M.Qardaşları | Normal | 226 | 0 | 11 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2011-10-17 | 0
79 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 52 Xarici dillər İnistitutu | Normal | 228№1 | 260 | 82 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2012-01-01 | 0
80 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 52 Xarici dillər İnistitutu | Normal | 228№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2010-01-14 | 0
81 | TM | Nəsimi | Azadlıq 87 | Normal | 229№1 | 298 | 48 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2007-05-05 | 0
82 | TM | Nəsimi | Azadlıq 87 | Normal | 229№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2011-03-09 | 0
83 | TM | Nəsimi | B.Səfəroğlu - Bülbül | Normal | 230№1 | 109 | 100 | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2011-10-17 | 0
84 | TM | Nəsimi | B.Səfəroğlu - Bülbül | Normal | 230№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2011-10-17 | 0
85 | TM | Nəsimi | Vəzirov - M.Qaşqay 40 | Normal | 231№1 | 0 | 22 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2001-11-17 | 0
86 | TM | Nəsimi | Vəzirov - M.Qaşqay 40 | Normal | 231№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2013-01-08 | 0
87 | TM | Nəsimi | Konservatoriya Ş.Bədəlbəyli-R.Behbudov küç.kəsiş. | Normal | 234№1 | 182 | 116 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2014-01-01 | 0
88 | TM | Nəsimi | Konservatoriya Ş.Bədəlbəyli-R.Behbudov küç.kəsiş. | Normal | 234№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2014-01-01 | 0
89 | TM | Nəsimi | F.Qasımzadə 1 - S.Vurğun | Normal | 256 | 289 | 52 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2013-07-03 | 0
90 | TM | Nəsimi | Nizami 111 | Normal | 265 | 92 | 20 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2013-05-08 | 0
91 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları 1 - Bakıxanov 102 | Normal | 271 | 236 | 54 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2012-03-09 | 0
92 | TM | Nəsimi | A.Səhhət - X.Şuşinski | Normal | 302№1 | 855 | 93 | 6 | 2500 | 1 | 85 | 2012-05-11 | 0
93 | TM | Nəsimi | A.Səhhət - X.Şuşinski | Normal | 302№2 |  |  | 6 | 2500 | 1 | 85 | 2006-08-01 | 0
94 | TM | Nəsimi | S.Rüstəm küç | Normal | 309№1 | 531 | 71 | 6 | 630 | 1 | 85 | 1998-01-01 | 0
95 | TM | Nəsimi | S.Rüstəm küç | Normal | 309№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 70 | 1998-01-01 | 0
96 | TM | Nəsimi | 2020-05-28 | Normal | 310 | 300 | 68 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2005-11-14 | 0
97 | TM | Nəsimi | Azadlıq 95 | Normal | 323 | 218 | 62 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2009-09-11 | 0
98 | TM | Nəsimi | Neftçilər 145 | Normal | 326 №1 | 214 | 65 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2016-02-22 | 0
99 | TM | Nəsimi | Neftçilər 145 | Normal | 326 №2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2016-02-22 | 0
100 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları-M.Qasımov Qarayev adına uşaq xəstəxanası | Normal | 331№1 | 0 | 11 | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2012-09-21 | 0
101 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları-M.Qasımov Qarayev adına uşaq xəstəxanası | Normal | 331№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2012-09-21 | 0
102 | TM | Nəsimi | Nizami 118 | Normal | 332№1 | 136 | 17 | 6 | 560 | 1 | 65 | 2008-11-11 | 0
103 | TM | Nəsimi | Nizami 118 | Normal | 332№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2016-02-22 | 0
104 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 27 | Normal | 334 №1 | 313 | 150 | 6 | 1000 | 1 | 75 | 2011-08-17 | 0
105 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 27 | Normal | 334 №2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 85 | 2011-08-17 | 0
106 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 27 | Normal | 334 №3 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2011-08-17 | 0
107 | TM | Nəsimi | R.Behbudov 27 | Normal | 334 №4 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2011-08-17 | 0
108 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları-Vəzirov | Normal | 379№1 | 699 | 44 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-11-20 | 0
109 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları-Vəzirov | Normal | 379№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-11-20 | 0
110 | TM | Nəsimi | Bakıxanov 52 - C.Hacıbəyli | Normal | 390№1 | 136 | 21 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2009-08-24 | 0
111 | TM | Nəsimi | Bakıxanov 52 - C.Hacıbəyli | Normal | 390№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2003-12-21 | 0
112 | TM | Nəsimi | Q.Quliyev 8 | Normal | 396 | 473 | 74 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015-12-23 | 0
113 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva Azadlıq AZİ-nin altı | Normal | 400 | 79 | 50 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2015-08-20 | 0
114 | TM | Nəsimi | Ü.Hacıbəyov - Xəqani | Normal | 414№1 | 241 | 50 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 2008-01-01 | 0
115 | TM | Nəsimi | Ü.Hacıbəyov - Xəqani | Normal | 414№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2008-01-01 | 0
116 | TM | Nəsimi | A.Səhhət-M.Qaşqay | Normal | 422№1 | 381 | 65 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2016-11-03 | 0
117 | TM | Nəsimi | A.Səhhət-M.Qaşqay | Normal | 422№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2016-11-03 | 0
118 | TM | Nəsimi | Bakıxanov 20 Səhiyyə Nazirliyi | Normal | 426№1 | 3 | 9 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-04-01 | 0
119 | TM | Nəsimi | Bakıxanov 20 Səhiyyə Nazirliyi | Normal | 426 №2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-04-01 | 0
120 | TM | Nəsimi | Fizuli 53 H.Əliyev sarayı | Normal | 450 | 0 | 15 | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2016-11-03 | 0
121 | TM | Nəsimi | Fizuli 53 H.Əliyev sarayı | Normal | 450№5 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2016-11-03 | 0
122 | TM | Nəsimi | C.Məmmədquluzadə 54 | Normal | 463№1 | 386 | 29 | 6 | 630 | 1 | 80 | 2016-12-02 | 0
123 | TM | Nəsimi | C.Məmmədquluzadə 54 | Normal | 463№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 75 | 2009-01-28 | 0
124 | KTM | Nəsimi | Nizami 115 | Normal | 464 | 43 | 17 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2003-02-07 | 0
125 | TM | Nəsimi | Azadlıq 92 | Normal | 478№1 | 460 | 86 | 6 | 1600 | 1 | 75 | 2014-12-02 | 0
126 | TM | Nəsimi | Azadlıq 92 | Normal | 478№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 75 | 2014-12-02 | 0
127 | TM | Nəsimi | H.Ələsgərova-C.Məmmədquluzadə | Normal | 522 №1 | 154 | 19 | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2012-03-12 | 0
128 | TM | Nəsimi | H.Ələsgərova-C.Məmmədquluzadə | Normal | 522 №2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 75 | 2012-03-12 | 0
129 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 1 Semaşko xəstəxanası | Normal | 523№1 | 180 | 23 | 10 | 1600 | 1 | 75 | 2008-07-25 | 0
130 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 1 Semaşko xəstəxanası | Normal | 523№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2010-10-06 | 0
131 | TM | Nəsimi | C.Hacıbəyli - M.Rəfili | Normal | 526№1 | 424 | 124 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2014-01-16 | 0
132 | TM | Nəsimi | C.Hacıbəyli - M.Rəfili | Normal | 526№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2014-01-16 | 0
133 | TM | Nəsimi | Səfərəliyev 2 Xəqani 54 | Normal | 532 | 173 | 24 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2007-07-12 | 0
134 | TM | Nəsimi | F.Qasımzadə 32 | Normal | 560 | 306 | 30 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2006-12-01 | 0
135 | TM | Nəsimi | Xətai pr 40 | Normal | 572 №1 | 510 | 31 | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2014-01-16 | 0
136 | TM | Nəsimi | Xətai pr 40 | Normal | 572 №2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 70 | 2014-01-16 | 0
137 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 241-S.Vurğun | Normal | 575 | 79 | 36 | 6 | 400 | 1 | 75 | 2014-02-05 | 0
138 | TM | Nəsimi | Bülbül 18 | Normal | ТМ- 614 | 91 | 49 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2007-10-24 | 0
139 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 227 AZİ | Normal | 615 №1 | 244 | 99 | 10 | 630 | 1 | 80 | 2016-04-14 | 0
140 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 227 AZİ | Normal | 615 №2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2008-09-22 | 0
141 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları 100 | Normal | 621№1 | 343 | 33 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2014-02-05 | 0
142 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları 100 | Normal | 621№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 80 | 2004-05-19 | 0
143 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov 168 | Normal | 623№1 | 332 | 90 | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2012-08-22 | 0
144 | TM | Nəsimi | Ş.Əzizbəyov 168 | Normal | 623№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2012-08-22 | 0
145 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 245 Çay fabriki | Normal | 662№1 | 503 | 72 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2009-07-13 | 0
146 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva 245 Çay fabriki | Normal | 662№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2009-01-15 | 0
147 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 1 Təcili yardım xəstəxanası | Normal | 714№1 | 0 | 6 | 10 | 630 | 1 | 65 | 2004-12-30 | 0
148 | TM | Nəsimi | M.Qasımov 1 Təcili yardım xəstəxanası | Normal | 714№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 65 | 21.14.2014 | 0
149 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları 117 | Normal | 723№1 | 258 | 19 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2006-04-01 | 0
150 | TM | Nəsimi | M.Qardaşları 117 | Normal | 723№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2006-04-01 | 0
151 | TM | Nəsimi | C.Məmmədquluzadə küç | Normal | 783№1 | 72 | 8 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2006-05-01 | 0
152 | TM | Nəsimi | C.Məmmədquluzadə küç | Normal | 783№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2006-05-01 | 0
153 | TM | Nəsimi | Bülbül-S.Əsgərova-R.Behbudov Xoreqrafiya | Normal | 831№2 | 319 | 84 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2012-03-10 | 0
154 | TM | Nəsimi | Bülbül-S.Əsgərova-R.Behbudov Xoreqrafiya | Normal | 831№1 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2005-03-16 | 0
155 | КТМ | Nəsimi | Ə.Qasımzadə-C.Məmmədquluzadə | Normal | 835 | 74 | 23 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2013-01-08 | 0
156 | КТМ | Nəsimi | Dağıstan 23 - Qaşqay | Normal | 838 | 169 | 65 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2014-02-27 | 0
157 | TM | Nəsimi | Bülbül 19 | Normal | 925 | 0 | 3 | 10 | 630 | 1 | 65 | 2011-07-05 | 0
158 | КТМ | Nəsimi | D.Əliyeva 241 | Normal | 1022 | 221 | 30 | 6 | 630 | 1 | 68 | 30.10.2003 | 0
159 | КТМ | Nəsimi | Azadlıq - S.Rüstəm | Normal | 1031 | 146 | 59 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2009-08-28 | 0
160 | КТМ | Nəsimi | İ.Həmidov - C.Hzcıbəyli | Normal | 1321 | 39 | 6 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2015-04-22 | 0
161 | ТМ | Nəsimi | M.Qaşqay 76 Dağlar MTK | Normal | 1461 | 195 | 11 | 6 | 2x1000 | 1 | 65 | 2015-03-08 | 0
162 | КТМ | Nəsimi | Bakıxanov 31 | Normal | 1494 | 201 | 60 | 6 | 630 | 1 | 69 | 2014-11-02 | 0
163 | КТМ | Nəsimi | Fizuli - R.Behbudov Bus bank | Normal | 2687 | 353 | 188 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2007-08-03 | 0
164 | TM | Nəsimi | Tiblisi pr 30 | Normal | 151№1 | 27 | 32 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2011-09-05 | 0
165 | TM | Nəsimi | Tiblisi pr 30 | Normal | 151№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2011-09-05 | 0
166 | TM | Nəsimi | İnqilab küç Qaraj | Normal | 183 | 390 | 70 | 6 | 2x1600 | 1 | 80 | 2022-11-10 | 0
167 | TM | Nəsimi | 12-ci Dağlıq küç 26 zavodu | Normal | 188№1 | 284 | 11 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2014-12-19 | 0
168 | TM | Nəsimi | 12-ci Dağlıq küç 26 zavodu | Normal | 188№2 |  |  | 6 | 320 | 1 | 75 | 1905-07-07 | 0
169 | TM | Nəsimi | A.Mustafayev Bazarın yanı | Normal | 384 | 4 | 12 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1970-10-01 | 0
170 | TM | Nəsimi | 3-cü Alatava İqruşka fabriki | Normal | 336 | 0 | 2 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2015-04-02 | 0
171 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr H.Əliyev | Normal | 209№1 | 406 | 75 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2006-09-21 | 0
172 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr H.Əliyev 10 | Normal | 209№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2015-07-04 | 0
173 | TM | Nəsimi | İnqilab 17 | Normal | 357 №1 | 397 | 41 | 10 | 1600 | 1 | 68 | 2016-02-22 | 0
174 | TM | Nəsimi | İnqilab 17 | Normal | 357№2 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 82 | 2016-02-22 | 0
175 | KTM | Nəsimi | 3-cü Alatava | Normal | 358 | 53 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2008-10-10 | 0
176 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr Tağızadə | Normal | 360 №1 | 648 | 75 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2002-07-01 | 0
177 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr Tağızadə 45 | Normal | 360№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015-04-02 | 0
178 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr A.Məhərrəmov | Normal | 380 №1 | 581 | 74 | 6 | 1000 | 1 | 80 | 2014-04-15 | 0
179 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr A.Məhərrəmov 18 | Normal | 380№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 75 | 2014-04-15 | 0
180 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr Cavadxan 7 | Normal | 381№2 | 704 | 78 | 6 | 630 | 1 | 65 | 2013-06-15 | 0
181 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr Cavadxan 7 | Normal | 381№1 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2013-06-15 | 0
182 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr Tağızadə 52 | Normal | 408№1 | 885 | 44 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2013-06-15 | 0
183 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr Tağızadə 52 | Normal | 408№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2013-06-15 | 0
184 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr 20 Yanvar 10 | Normal | 421№1 | 333 | 86 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2016-04-22 | 0
185 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr 20 Yanvar 10 | Normal | 421№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2016-04-22 | 0
186 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr 20 Yanvar 24 | Normal | 424№2 | 720 | 31 | 6 | 2500 | 1 | 75 | 2014-08-18 | 0
187 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr 20 Yanvar 24 | Normal | 424№1 |  |  | 6 | 2500 | 1 | 75 | 2014-08-18 | 0
188 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr A.mustafayev 5 | Normal | 432№1 | 597 | 83 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2015-01-15 | 0
189 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr A.mustafayev 5 | Normal | 432№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2015-01-15 | 0
190 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr Cavadxan 21 | Normal | 434№1 | 316 | 53 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2015-01-15 | 0
191 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr Cavadxan 21 | Normal | 434№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2015-01-15 | 0
192 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr Cavadxan 33 | Normal | 436№1 | 597 | 37 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2015-07-15 | 0
193 | TM | Nəsimi | 5-ci mkr Cavadxan 33 | Normal | 436№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2015-11-17 | 0
194 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr Cavadxan 26 | Normal | 440№2 | 616 | 65 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2015-07-15 | 0
195 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr Cavadxan 26 | Normal | 440№1 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2015-11-17 | 0
196 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr A.Mustafayev 19 saylı məktəb | Normal | 444№1 | 458 | 89 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2015-01-15 | 0
197 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr A.Mustafayev 19 saylı məktəb | Normal | 444№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2015-01-15 | 0
198 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr H.Əliyev 54 | Normal | 449№1 | 1027 | 93 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2015-01-15 | 0
199 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr H.Əliyev 54 | Normal | 449№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2015-01-15 | 0
200 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr R.Məmmədov 19 | Normal | 459№1 | 869 | 43 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2014-02-25 | 0
201 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr R.Məmmədov 19 | Normal | 459№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 1977-05-04 | 0
202 | TM | Nəsimi | 1-ci mkr Тb.pr 58 | Normal | 470 | 526 | 40 | 6 | 630 | 1 | 75 | 2014-02-25 | 0
203 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr H.Əliyev 15 | Normal | 461№1 | 578 | 95 | 10 | 630 | 1 | 75 | 2012-12-07 | 0
204 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr H.Əliyev 15 | Normal | 461№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 75 | 2012-12-07 | 0
205 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr H.Əliyev 5 | Normal | 479№1 | 578 | 89 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1985-10-09 | 0
206 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr H.Əliyev 5 | Normal | 479№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2009-02-16 | 0
207 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr Cavadxan 56 | Normal | 484№1 | 879 | 94 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 2005-10-08 | 0
208 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr Cavadxan 56 | Normal | 484№2 |  |  | 10 | 400 | 1 | 75 | 2012-12-02 | 0
209 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr Cavadxan 56 | Normal | 484№3 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2005-10-08 | 0
210 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr Cəbiyev 15 | Normal | 485№1 | 658 | 29 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2006-10-05 | 0
211 | TM | Nəsimi | 2-ci mkr Cəbiyev 15 | Normal | 485№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2006-10-05 | 0
212 | TM | Nəsimi | A.Məhərrəmov Qospitalın içi | Normal | 493 | 234 | 3 | 6 | 630 | 1 | 80 | 1970-02-05 | 0
213 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 23 | Normal | 495№1 | 1055 | 69 | 10 | 1000 | 1 | 85 | 2013-01-09 | 0
214 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 23 | Normal | 495№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 85 | 2011-11-25 | 0
215 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 38 | Normal | 501№2 | 661 | 19 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2004-01-03 | 0
216 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 38 | Normal | 501№1 |  |  | 10 | 630 | 1 | 65 | 2005-12-13 | 0
217 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 19 | Normal | 502№1 | 596 | 55 | 10 | 630 | 1 | 65 | 15.05.2007 | 0
218 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 19 | Normal | 502№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 65 | 2007-12-10 | 0
219 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 20 | Normal | 509№2 | 360 | 17 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2011-09-29 | 0
220 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 20 | Normal | 509№1 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2011-09-29 | 0
221 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 7 | Normal | 510№1 | 576 | 66 | 10 | 1250 | 1 | 65 | 2012-04-24 | 0
222 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 7 | Normal | 510№2 |  |  | 10 | 1250 | 1 | 65 | 2012-01-05 | 0
223 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 16 | Normal | 511№1 | 480 | 22 | 6 | 400 | 1 | 70 | 2001-01-24 | 0
224 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 16 | Normal | 511№2 |  |  | 6 | 400 | 1 | 70 | 2002-01-24 | 0
225 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cəbiyev 18 | Normal | 521№2 | 984 | 79 | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2011-12-01 | 0
226 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cəbiyev 18 | Normal | 521№1 |  |  | 10 | 1600 | 1 | 65 | 2011-12-01 | 0
227 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 58 | Normal | 538№2 | 494 | 19 | 10 | 400 | 1 | 70 | 1968-12-12 | 0
228 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 58 | Normal | 538№1 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2012-01-05 | 0
229 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 68 | Normal | 539№1 | 633 | 19 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2010-03-02 | 0
230 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 68 | Normal | 539№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2010-03-02 | 0
231 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cavadxan 23 | Normal | 552№1 | 815 | 60 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2008-07-04 | 0
232 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cavadxan 23 | Normal | 552№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 1978-01-01 | 0
233 | КТМ | Nəsimi | 3-cü Alatava A.Məhərrəmov mex zavodu | Normal | 594 | 327 | 9 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2007-11-26 | 0
234 | КТМ | Nəsimi | A.Məhərrəmov Qospitalın içi | Normal | 596 | 382 | 10 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 2006-12-25 | 0
235 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cəbiyev 2а | Normal | 611№2 | 383 | 28 | 10 | 400 | 1 | 80 | 1976-06-05 | 0
236 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cəbiyev 2а | Normal | 611№1 |  |  | 10 | 400 | 1 | 80 | 2003-01-01 | 0
237 | TM | Nəsimi | Kazımovski 3 | Normal | 612№2 | 598 | 44 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 1969-04-28 | 0
238 | TM | Nəsimi | Kazımovski 3 | Normal | 612№1 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2006-10-25 | 0
239 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cəbiyev 4a | Normal | 613№1 | 797 | 55 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1998-08-15 | 0
240 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr Cəbiyev 4a | Normal | 613№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 65 | 2001-03-28 | 0
241 | TM | Nəsimi | A.Mustafayev 1d | Normal | 771№1 | 114 | 46 | 10 | 630 | 1 | 65 | 2004-08-05 | 0
242 | TM | Nəsimi | A.Mustafayev 1d | Normal | 771№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 65 | 2005-01-21 | 0
243 | TM | Nəsimi | 5-ci mlr Tağızadə 36 | Normal | 740№1 | 385 | 54 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2004-07-12 | 0
244 | TM | Nəsimi | 5-ci mlr Tağızadə 36 | Normal | 740№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2013-01-09 | 0
245 | TM | Nəsimi | 20 Yanvar Velotrek | Normal | 774№1 | 0 | 6 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2000-10-20 | 0
246 | TM | Nəsimi | 20 Yanvar Velotrek | Normal | 774№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2002-05-05 | 0
247 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 10 | Normal | 811№1 | 520 | 85 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2007-12-25 | 0
248 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr M.Cəlal 10 | Normal | 811№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2009-12-19 | 0
249 | КТМ | Nəsimi | A.Məhərrəmov küç | Normal | 823 | 303 | 23 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2012-11-15 | 0
250 | TM | Nəsimi | Tağızadə 7 | Normal | 840№2 | 311 | 47 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 1966-11-30 | 0
251 | TM | Nəsimi | Tağızadə 7 | Normal | 840№1 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2002-12-19 | 0
252 | TM | Nəsimi | Tağızadə 30 | Normal | 1405№1 | 463 | 28 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2005-01-29 | 0
253 | TM | Nəsimi | Tağızadə 30 | Normal | 1405№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2007-06-12 | 0
254 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr A.Mustafayev 14 | Normal | 785№1 | 165 | 39 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2014-04-26 | 0
255 | TM | Nəsimi | 3-cü mkr A.Mustafayev 14 | Normal | 785№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2014-04-26 | 0
256 | КТМ | Nəsimi | Hərbi şəhərcik C.Məmmədquluzadə küç | Normal | 1906 | 51 | 10 | 10 | 1000 | 1 | 70 | 2014-02-21 | 0
257 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 15a | Normal | 1820№1 | 121 | 12 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2004-03-03 | 0
258 | TM | Nəsimi | 4-cü mkr 20 Yanvar 15a | Normal | 1820№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2004-03-03 | 0
259 | КТМ | Nəsimi | Y.Vəzirov küç 26 lar zavodu | Normal | 395№1 | 0 | 10 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2016-02-07 | 0
260 | TM | Nəsimi | Y.Vəzirov küç 26 lar zavodu | Normal | 395№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 70 | 2016-02-07 | 0
261 | TM | Nəsimi | Y.Vəzirov küç 26 lar zavodu | Normal | 395№3 |  |  | 6 | 630 | 1 | 65 | 2010-04-19 | 0
262 | КТМ | Nəsimi | İ.Həmidov 7 | Normal | 1200 | 132 | 20 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2005-07-27 | 0
263 | КТМ | Nəsimi | C.Məmmədquluzadə 99 | Normal | 3078 | 37 | 17 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2010-03-03 | 0
264 | КТМ | Nəsimi | Tiblisi pr | Normal | 1094 | 4 | 0 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2015-10-28 | 0
265 | КТМ | Nəsimi | Tiblisi pr | Normal | 1853 | 7 | 1 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2010-06-23 | 0
266 | КТМ | Nəsimi | Körpü 20 Yanvar tunel | Normal | 1961 | 0 | 6 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2011-05-17 | 0
267 | TM | Nəsimi | M.Cəlal küç | Normal | 1421№1 | 428 | 23 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2004-03-03 | 0
268 | TM | Nəsimi | M.Cəlal küç | Normal | 1421№2 |  |  | 10 | 630 | 1 | 70 | 2004-03-03 | 0
269 | TM | Nəsimi | Məmmədyarov küş | Normal | 616№1 | 755 | 85 | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2012-05-19 | 0
270 | TM | Nəsimi | Məmmədyarov küş | Normal | 616№2 |  |  | 10 | 1000 | 1 | 65 | 2009-01-21 | 0
271 | TM | Nəsimi | Milli Qvardiya | Normal | 1119 | 0 | 7 | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015-06-05 | 0
272 | TM | Nəsimi | Belbül 96 Göy məscid | Normal | 1750№1 | 155 | 29 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2011-02-13 | 0
273 | TM | Nəsimi | Belbül 96 Göy məscid | Normal | 1750№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2011-02-13 | 0
274 | TM | Nəsimi | Fizuli küç yeni park | Normal | 2278№1 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2014-05-01 | 0
275 | TM | Nəsimi | Fizuli küç yeni park | Normal | 2278№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2014-05-01 | 0
276 | TM | Nəsimi | Fizuli küç yeni park | Normal | 2279№1 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2014-05-01 | 0
277 | TM | Nəsimi | Fizuli küç yeni park | Normal | 2279№2 |  |  | 6 | 1600 | 1 | 65 | 2014-05-01 | 0
278 | TM | Nəsimi | Əfsanə MMC H.Cavid-S.Vurğun küç | Normal | 3077№1 | 5 | 9 | 6 | 2000 | 1 | 65 | 2010-08-28 | 0
279 | TM | Nəsimi | Əfsanə MMC H.Cavid-S.Vurğun küç | Normal | 3077№2 |  |  | 6 | 2000 | 1 | 65 | 2010-08-28 | 0
280 | TM | Nəsimi | "Sahil"MTK. C.Hacıbəyli-M.Qasımov | Normal | 3033№1 | 434 | 19 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-03-01 | 0
281 | TM | Nəsimi | "Sahil"MTK. C.Hacıbəyli-M.Qasımov | Normal | 3033№2 |  |  | 6 | 1000 | 1 | 65 | 2008-03-01 | 0
282 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva-Droqalnı küç kəsişməsi | Normal | 3079№1 |  |  | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015-06-15 | 0
283 | TM | Nəsimi | D.Əliyeva-Droqalnı küç kəsişməsi | Normal | 3079№2 |  |  | 6 | 630 | 1 | 70 | 2015-06-15 | 0
284 | КТМ | Nəsimi | C.Məmmədquluzadə küç. | Normal | 1036 | 0 | 1 | 10 | 630 | 1 | 70 | 2015-03-04 | 0
285 | TM | Nəsimi | Xətai pr.34 | Normal | 3236№1 |  |  | 6 | 2500 | 1 | 65 | 2017-05-16 | 0
286 | TM | Nəsimi | Xətai pr.34 | Normal | 3236№2 |  |  | 6 | 2500 | 1 | 65 | 2017-05-16 | 0