## TM 1 tr-rlu (hidden)
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Gücünün artırılma imkanı
| TM | 1904 | Nərimanov | Y.V.Çəmənzəminli, 12 | Yararlı | Yasamal 2 | 3090229 | 230 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | LTR0030938 | 5 | 70 | 09.01.08

## TM 2 tr-rlu (hidden)
Sıra № | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü (KVA) | Sayı | Zavod nömrəsi | Fider sayı | Yüklənmə faizi | İstismara verildiyi tarix | Gücünün artırılma imkanı
| TM | 1904 | Nərimanov | Y.V.Çəmənzəminli, 12 | [5 empty] | 10/0,4

## Saatlı
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Saatlı | Nəsimi küç. | yaxşı | 9080002 | 78 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1980 | 81.6
2 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080004 | 147 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 221
3 | KTM | Saatlı | 20 Yanvar küç. | yaxşı | 9080006 | 79 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1983 | 138.125
4 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080008 | 17 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1978 | 37.485
5 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080072 | 147 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2004 | 227.8
6 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç | yaxşı | 9080541 | 36 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2008 | 55.25
7 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080022 | 115 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1975 | 238
8 | KTM | Saatlı | H.B.Zərdabi küç. | yaxşı | 9080026 | 15 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 55.25
9 | KTM | Saatlı | C.Cabbarlı küç. | yaxşı | 9080010 | 239 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 221
10 | KTM | Saatlı | Nizami küç. | yaxşı | 9080012 | 96 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1976 | 358.785
11 | KTM | Saatlı | Nizami küç. | yaxşı | 9080023 | 29 | 33 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 148.75
12 | KTM | Saatlı | M.Kərimov küç. | yaxşı | 9080013 | 30 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 88.4
13 | KTM | Saatlı | M.Əzizbəyov küç. | yaxşı | 9080014 | 35 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1992 | 91.12
14 | KTM | Saatlı | M.Kərimov küç. | yaxşı | 9080016 | 27 | 51 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1982 | 231.2
15 | TM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080027 | 56 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1973 | 552.5
16 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080028 | 127 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1986 | 238
17 | KTM | Saatlı | S.Vurğun küç | yaxşı | 9080546 | 124 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1986 | 238
18 | KTM | Saatlı | Nizami küç. | yaxşı | 9084020 | 3 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 34.8075
19 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080011 | 143 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 348.075
20 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080038 | 75 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1978 | 227.8
21 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080041 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 55.25
22 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080043 | 9 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1986 | 63.75
23 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080044 | 39 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1991 | 56.1
24 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080047 | 34 | 23 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1988 | 56.95
25 | KTM | Saatlı | Babək küç | yaxşı | 9080048 | 110 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 221
26 | KTM | Saatlı | Babək küç | yaxşı | 9080536 | 21 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2009 | 34.8075
27 | KTM | Saatlı | Babək küç | yaxşı | 9080537 | 8 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1979 | 34.8075
28 | KTM | Saatlı | Nəsimi küç. | yaxşı | 9080090 | 33 |  | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1990 | 55.25
29 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080019 | 16 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 55.25
30 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080020 | 33 |  | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1981 | 56.95
31 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080080 | 19 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 59.5
32 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080097 | 59 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1995 | 138.125
33 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080395 | 27 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 1978 | 46.75
34 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080396 | 38 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1983 | 95.2
35 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080397 | 61 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1988 | 138.125
36 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080399 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 55.25
37 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080402 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 95.2
38 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9080403 | 166 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 221
39 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9083028 | 32 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1991 | 56.1
40 | KTM | Saatlı | Mollavaizli kəndi | yaxşı | 9083183 | 72 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2011 | 142.375
41 | KTM | Saatlı | A.Abuzərov küç. | yaxşı | 9080051 | 79 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 55.25
42 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pros. | yaxşı | 9080053 | 81 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 348.075
43 | KTM | Saatlı | A.Abuzərov küç. | yaxşı | 9080054 | 103 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
44 | KTM | Saatlı | A.Abuzərov küç. | yaxşı | 9080055 | 103 |  | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1976 | 238
45 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080057 | 38 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1970 | 102
46 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080058 | 161 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1990 | 348.075
47 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080059 |  | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1968 | 138.125
48 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080061 | 135 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1983 | 374.85
49 | KTM | Saatlı | Ş.Yusif küç. | yaxşı | 9083014 | 64 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1985 | 91.12
50 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080335 | 51 |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1976 | 92.48
51 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080349 | 66 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1982 | 138.125
52 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080350 | 34 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 95.2
53 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080351 | 124 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1983 | 401.625
54 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080352 | 63 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 55.25
55 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080336 | 61 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1973 | 91.12
56 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080340 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1990 | 142.375
57 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080341 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1987 | 51
58 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080342 | 31 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 95.2
59 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080343 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 138.125
60 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080344 | 21 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 88.4
61 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080345 | 67 | 17 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 59.5
62 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080346 | 76 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1982 | 102
63 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080052 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 59.5
64 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080407 | 90 | 1 | 35/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
65 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080408 | 36 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1987 | 55.25
66 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080426 | 19 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 55.25
67 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080125 | 47 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 221
68 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080126 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1981 | 91.12
69 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080127 | 16 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1977 | 59.5
70 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080128 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
71 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080129 | 99 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1992 | 348.075
72 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9084034 | 80 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 59.5
73 | KTM | Saatlı | Bəylik kəndi | yaxşı | 9080406 | 74 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016 | 91.12
74 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080042 | 29 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1975 | 138.125
75 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080405 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2000 | 159.375
76 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080409 | 11 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 221
77 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080414 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 95.2
78 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080415 | 27 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1982 | 144.5
79 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080419 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 88.4
80 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080420 | 27 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 61.2
81 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080422 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 59.5
82 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080423 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 88.4
83 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080425 | 38 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1988 | 89.76
84 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080428 | 53 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
85 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080430 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1983 | 63.75
86 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080431 | 30 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 88.4
87 | KTM | Saatlı | Mustafabəyli kəndi | yaxşı | 9080588 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2015 | 221
88 | KTM | Saatlı | M.Axundov küç | yaxşı | 9080092 | 29 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1985 | 63.75
89 | KTM | Saatlı | Vidadi küç. | yaxşı | 9080093 | 39 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1992 | 148.75
90 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080099 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 238
91 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080100 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 88.4
92 | KTM | Saatlı | Vidadi küç. | yaxşı | 9080533 | 44 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2000 | 102
93 | KTM | Saatlı | Vidadi küç. | yaxşı | 9080534 | 28 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 238
94 | KTM | Saatlı | Cavanşir küç. | yaxşı | 9080535 | 56 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2000 | 221
95 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9080347 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 144.5
96 | KTM | Saatlı | Qırağlı kəndi | yaxşı | 9083069 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1979 | 138.125
97 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080066 | 75 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1989 | 238
98 | KTM | Saatlı | M.Rəsulzadə küç. | yaxşı | 9080067 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1967 | 159.375
99 | KTM | Saatlı | M.Şəfi küç. | yaxşı | 9080068 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1983 | 238
100 | KTM | Saatlı | Ə.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080070 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 88.4
101 | KTM | Saatlı | Ə.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080540 | 27 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1999 | 102
102 | KTM | Saatlı | Ş.Yusif küç. | yaxşı | 9080076 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1974 | 238
103 | KTM | Saatlı | Sabir küç. | yaxşı | 9080078 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 91.12
104 | KTM | Saatlı | M.Şəfi küç. | yaxşı | 9080079 | 78 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1985 | 88.4
105 | KTM | Saatlı | Sabir küç. | yaxşı | 9080081 | 75 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1989 | 91.12
106 | KTM | Saatlı | Sabir küç. | yaxşı | 9084021 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1982 | 138.125
107 | KTM | Saatlı | H.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080024 | 18 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2010 | 148.75
108 | KTM | Saatlı | M.Hüseynov küç. | yaxşı | 9080538 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2000 | 63.75
109 | KTM | Saatlı | M.Ağayev küç. | yaxşı | 9080085 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 364.14
110 | KTM | Saatlı | M.Ağayev küç. | yaxşı | 9080086 | 23 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1976 | 238
111 | KTM | Saatlı | M.Ağayev küç. | yaxşı | 9080547 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2012 | 255
112 | KTM | Saatlı | M.F.Axundov küç. | yaxşı | 9080539 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2014 | 58.65
113 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080436 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 138.125
114 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080445 | 40 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1985 | 159.375
115 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080446 | 26 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1980 | 57.8
116 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080167 | 38 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 88.4
117 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9080544 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1989 | 57.8
118 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9084051 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 148.75
119 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9084066 | 5 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 55.25
120 | KTM | Saatlı | Musalı kəndi | yaxşı | 9083078 | 4 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1985 | 57.8
121 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084053 | 16 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1983 | 95.2
122 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084077 | 29 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1989 | 63.75
123 | KTM | Saatlı | Şəhər ərazisi | yaxşı | 9083077 | 17 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1992 | 38.0205
124 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9084050 | 59 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1983 | 57.8
125 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080432 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1978 | 63.75
126 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080433 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 93.84
127 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080434 | 70 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1969 | 165.75
128 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080435 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 138.125
129 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080437 | 80 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1972 | 91.12
130 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080438 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 34.8075
131 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080439 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1972 | 57.8
132 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080440 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 95.2
133 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080441 | 25 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
134 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080442 | 72 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1980 | 57.8
135 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080443 | 37 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 36.9495
136 | KTM | Saatlı | Nərimanov kəndi | yaxşı | 9080444 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1987 | 35.343
137 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080162 | 18 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
138 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080163 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 55.25
139 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080164 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1984 | 57.8
140 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080165 | 16 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 34.8075
141 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080166 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1983 | 140.25
142 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080168 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1975 | 36.9495
143 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080169 | 11 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1974 | 23.8
144 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080170 | 73 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 221
145 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080171 | 19 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1989 | 23.46
146 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080172 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1983 | 56.95
147 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080173 | 20 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 55.25
148 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080174 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 148.75
149 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080034 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2007 | 40.1625
150 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9080554 | 15 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2015 | 23.8
151 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9083036 | 26 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 37.485
152 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9083037 | 22 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1987 | 92.48
153 | KTM | Saatlı | Dəllər kəndi | yaxşı | 9083141 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2009 | 34.8075
154 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080248 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979 | 37.485
155 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080249 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1984 | 153
156 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080250 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 88.4
157 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080251 | 28 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 36.9495
158 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080252 | 53 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1981 | 95.2
159 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080253 | 17 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
160 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080254 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1994 | 59.5
161 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9080255 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1980 | 55.25
162 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9083055 | 31 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1983 | 23.46
163 | KTM | Saatlı | Hacıqasımlı kəndi | yaxşı | 9083104 | 16 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 23.46
164 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080256 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1977 | 56.95
165 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080257 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1983 | 38.0205
166 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080258 | 14 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 36.414
167 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080259 | 11 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1985 | 34.8075
168 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080260 | 22 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 37.485
169 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080261 | 9 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1985 | 401.625
170 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080262 | 15 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 55.25
171 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080263 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 92.48
172 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080264 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1987 | 91.12
173 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080265 | 24 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1993 | 93.84
174 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080266 | 65 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1993 | 88.4
175 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9080267 | 22 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 97.92
176 | KTM | Saatlı | Kamallı kəndi | yaxşı | 9083056 | 13 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1970 | 148.75
177 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080365 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 59.5
178 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080367 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 88.4
179 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080368 | 16 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 374.85
180 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080373 | 12 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1989 | 140.25
181 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9080375 | 15 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 238
182 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080370 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 144.5
183 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080371 | 18 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 144.5
184 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080376 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 221
185 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9080591 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 146.625
186 | KTM | Saatlı | Məzrəli kəndi | yaxşı | 9083071 | 10 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1982 | 224.4
187 | KTM | Saatlı | Naharlı kəndi | yaxşı | 9083179 | 17 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1988 | 238
188 | KTM | Saatlı | H.Əliyev pr. | yaxşı | 9080590 | 14 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 148.75
189 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080143 | 49 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 221
190 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080144 | 54 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1982 | 89.76
191 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080145 | 50 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1986 | 146.625
192 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080146 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1983 | 38.556
193 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080147 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 95.2
194 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080148 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 148.75
195 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080150 | 21 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1994 | 95.2
196 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080151 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 55.25
197 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080152 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1976 | 36.414
198 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080153 | 12 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1977 | 91.12
199 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080154 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 95.2
200 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080155 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1989 | 95.2
201 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080156 | 15 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1974 | 56.1
202 | KTM | Saatlı | Dədə-Qorqud kəndi | yaxşı | 9080191 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1986 | 36.414
203 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080157 | 8 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 146.625
204 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080158 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 58.65
205 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080159 | 1 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1997 | 88.4
206 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080160 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1981 | 35.343
207 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9080161 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1971 | 22.78
208 | KTM | Saatlı | Heydərabad kəndi | yaxşı | 9084036 | 56 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1985 | 37.485
209 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080182 | 1 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986 | 159.375
210 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080183 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 88.4
211 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080186 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 34.8075
212 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080187 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1981 | 144.5
213 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080188 | 21 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 95.2
214 | KTM | Saatlı | Əhmədbəyli kəndi | yaxşı | 9080189 | 9 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 238
215 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080550 | 16 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 221
216 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080551 | 20 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 221
217 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080552 | 17 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2014 | 227.8
218 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080553 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 221
219 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9083157 | 4 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 95.2
220 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080202 | 25 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 221
221 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080203 | 24 | 0 | 6/0,4 | 60 | 1 | 69 | 1986 | 105.57
222 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080204 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1989 | 224.4
223 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080205 | 21 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 138.125
224 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080206 | 17 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1973 | 92.48
225 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080208 | 16 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1977 | 227.8
226 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080210 | 23 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2014 | 148.75
227 | KTM | Saatlı | Əlisoltanlı kəndi | yaxşı | 9080589 | 81 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2014 | 138.125
228 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080117 | 14 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 138.125
229 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080118 | 25 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2013 | 231.2
230 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080120 | 11 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2002 | 89.76
231 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080121 | 28 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 148.75
232 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080123 | 8 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1981 | 61.2
233 | KTM | Saatlı | Bəylər kəndi | yaxşı | 9080558 | 30 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 138.125
234 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080211 | 32 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2014 | 144.5
235 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080213 | 9 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 231.2
236 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080214 | 18 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 88.4
237 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9080216 | 3 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1982 | 234.6
238 | KTM | Saatlı | Gomuşçu kəndi | yaxşı | 9080239 | 26 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 56.1
239 | KTM | Saatlı | Gomuşçu kəndi | yaxşı | 9080242 | 24 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 35.8785
240 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080280 | 30 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2014 | 95.2
241 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080283 | 61 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1958 | 148.75
242 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080284 | 28 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2014 | 138.125
243 | KTM | Saatlı | Qaracalar kəndi | yaxşı | 9080287 | 12 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2014 | 138.125
244 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9083105 | 10 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1985 | 142.375
245 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080468 | 18 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2014 | 93.84
246 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080469 | 29 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 148.75
247 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080471 | 9 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 238
248 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080472 | 9 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2014 | 221
249 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080474 | 22 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2014 | 144.5
250 | KTM | Saatlı | Seyidoba kəndi | yaxşı | 9080475 | 18 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2014 | 159.375
251 | KTM | Saatlı | Potubəyli kəndi | yaxşı | 9083050 | 20 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1991 | 234.6
252 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080517 | 19 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1971 | 35.343
253 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080518 | 2 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1975 | 138.125
254 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080519 | 9 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1978 | 142.375
255 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080520 | 8 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1982 | 91.12
256 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080521 | 36 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1986 | 146.625
257 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080522 | 12 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 99.45
258 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080523 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 59.5
259 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080529 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2014 | 95.2
260 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9080570 | 1 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 148.75
261 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9083131 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 56.1
262 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9083132 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1990 | 99.45
263 | KTM | Saatlı | Qaralar kəndi | yaxşı | 9080524 | 16 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1988 | 55.25
264 | KTM | Saatlı | Qaralar kəndi | yaxşı | 9080525 | 12 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1977 | 148.75
265 | KTM | Saatlı | Qaralar kəndi | yaxşı | 9080526 | 9 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1984 | 144.5
266 | KTM | Saatlı | Qaralar kəndi | yaxşı | 9080527 | 27 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 66 | 1989 | 56.1
267 | KTM | Saatlı | Qaralar kəndi | yaxşı | 9080528 | 23 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 138.125
268 | KTM | Saatlı | İmişli, Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 907600 | 20 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 146.625
269 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9083180 | 30 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984 | 63.75
270 | KTM | Saatlı | Varxankənd kəndi | yaxşı | 9084065 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1990 | 93.84
271 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080101 | 22 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 92.48
272 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080102 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 35.343
273 | KTM | Saatlı | Babək küç. | yaxşı | 9080037 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 88.4
274 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080461 | 32 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 146.625
275 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080462 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 95.2
276 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080463 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1986 | 142.375
277 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080465 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2002 | 244.8
278 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080466 | 26 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 374.85
279 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080530 | 24 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2014 | 55.25
280 | KTM | Saatlı | Sarıcalar kəndi | yaxşı | 9080566 | 30 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1982 | 93.84
281 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080175 | 61 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1980 | 231.2
282 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080176 | 28 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 55.25
283 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080177 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1973 | 89.76
284 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9080178 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 56.1
285 | KTM | Saatlı | Əbilkənd kəndi | yaxşı | 9083038 | 18 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1981 | 35.8785
286 | KTM | Saatlı | Cəfərxan kəndi | yaxşı | 9080179 | 4 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1986 | 37.485
287 | KTM | Saatlı | Cəfərxan kəndi | yaxşı | 9080180 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1974 | 144.5
288 | KTM | Saatlı | Cəfərxan kəndi | yaxşı | 9080181 | 9 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1970 | 159.375
289 | KTM | Saatlı | Qazanbatan kəndi | yaxşı | 9080330 | 22 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1997 | 238
290 | KTM | Saatlı | Qazanbatan kəndi | yaxşı | 9080331 | 18 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 23.8
291 | KTM | Saatlı | Qazanbatan kəndi | yaxşı | 9080332 | 20 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1983 | 385.56
292 | KTM | Saatlı | Su-20 | yaxşı | 9080531 | 19 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1994 | 374.85
293 | KTM | Saatlı | Su-20 | yaxşı | 9080532 | 2 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1993 | 37.485
294 | KTM | Saatlı | Su-20 | yaxşı | 9080559 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 221
295 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080192 | 8 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1992 | 36.9495
296 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080193 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 55.25
297 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080194 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1983 | 56.95
298 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080195 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987 | 146.625
299 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080196 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 59.5
300 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080197 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 34.8075
301 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080198 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 221
302 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080199 | 3 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1988 | 88.4
303 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080200 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1973 | 23.8
304 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9080201 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1993 | 63.75
305 | KTM | Saatlı | Əliabad kəndi | yaxşı | 9083044 | 9 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985 | 38.556
306 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080233 | 27 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1988 | 140.25
307 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080234 | 23 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 55.25
308 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080235 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 198 | 55.25
309 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080236 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1990 | 63.75
310 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080237 | 3 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1987 | 61.2
311 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080548 | 69 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 140.25
312 | KTM | Saatlı | Genişkənd kəndi | yaxşı | 9080549 | 72 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1991 | 22.1
313 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080353 | 12 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1990 | 56.95
314 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080354 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1990 | 88.4
315 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080355 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 36.414
316 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080356 | 4 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2000 | 58.65
317 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080357 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 59.5
318 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080358 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1960 | 95.2
319 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080359 | 32 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 176.8
320 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080360 | 21 | 0 | 10/0,4 | 320 | 1 | 69 | 1980 | 93.84
321 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080361 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 138.125
322 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080362 | 30 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 55.25
323 | KTM | Saatlı | Məmmədabad kəndi | yaxşı | 9080363 | 6 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 221
324 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080288 | 4 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 88.4
325 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080289 | 5 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 138.125
326 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080290 | 7 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1967 | 88.4
327 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080292 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 138.125
328 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080293 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 138.125
329 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080295 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 224.4
330 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080296 | 3 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2013 | 364.14
331 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080297 | 3 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 221
332 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080298 | 22 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2013 | 93.84
333 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080299 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2013 | 144.5
334 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080300 | 30 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 89.76
335 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080563 | 32 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2013 | 55.25
336 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080564 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2013 | 92.48
337 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080293 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1974 | 227.8
338 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080294 | 9 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 146.625
339 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080301 | 26 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 55.25
340 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080302 | 24 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2013 | 88.4
341 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080303 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2013 | 57.8
342 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080304 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 138.125
343 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080305 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1979 | 221
344 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080306 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2013 | 146.625
345 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080307 | 4 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 138.125
346 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080308 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2013 | 353.43
347 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080309 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2013 | 57.8
348 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080310 | 9 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1988 | 92.48
349 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080311 | 9 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979 | 238
350 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080312 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2013 | 93.84
351 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9080568 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 102
352 | KTM | Saatlı | Qara-Nuru kəndi | yaxşı | 9083165 | 20 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 88.4
353 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080103 | 19 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2013 | 88.4
354 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080104 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 68
355 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080105 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2013 | 68
356 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080106 | 8 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 68
357 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080107 | 36 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2013 | 68
358 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080108 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2013 | 88.4
359 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080109 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1981 | 56.95
360 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080110 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2012 | 91.12
361 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080111 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2012 | 93.84
362 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080112 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 37.485
363 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080113 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 140.25
364 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080114 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2012 | 238
365 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080115 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2012 | 58.65
366 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080116 | 9 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2012 | 108.8
367 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080555 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2014 | 89.76
368 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9080557 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 224.4
369 | KTM | Saatlı | Azadakənd kəndi | yaxşı | 9083126 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1980 | 93.84
370 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080562 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2013 | 159.375
371 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080243 | 3 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 92.48
372 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080244 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1974 | 142.375
373 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080245 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1991 | 146.625
374 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080246 | 12 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1981 | 38.556
375 | KTM | Saatlı | Günəşli kəndi | yaxşı | 9080247 | 15 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1985 | 57.8
376 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080217 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
377 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080218 | 14 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1986 | 58.65
378 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080221 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1981 | 89.76
379 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080222 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 58.65
380 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080223 | 16 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 59.5
381 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080224 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 55.25
382 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080225 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 108.8
383 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080226 | 20 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1982 | 144.5
384 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080227 | 68 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1980 | 41.769
385 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080228 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1986 | 146.625
386 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080229 | 42 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 56.1
387 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080230 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 95.2
388 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080231 | 12 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1989 | 153
389 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080232 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1984 | 106.08
390 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080219 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1991 | 153
391 | KTM | Saatlı | Fətəlikənd kəndi | yaxşı | 9080220 | 66 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1985 | 170
392 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080495 | 32 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1981 | 42.84
393 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080496 | 58 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1980 | 68
394 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080497 | 65 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1982 | 63.75
395 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080498 | 71 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1978 | 165.75
396 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080499 | 31 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984 | 102
397 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080500 | 25 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1987 | 159.375
398 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080501 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1975 | 89.76
399 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080502 | 22 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 37.485
400 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080503 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1987 | 55.25
401 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080504 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1982 | 58.65
402 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080505 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1981 | 55.25
403 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080506 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 56.1
404 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080507 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1984 | 57.8
405 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080508 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1977 | 88.4
406 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080509 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1967 | 138.125
407 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080510 | 4 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 34.8075
408 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080511 | 13 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1974 | 224.4
409 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080512 | 2 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2001 | 57.8
410 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080513 | 19 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1981 | 231.2
411 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080514 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1973 | 146.625
412 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080515 | 22 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1966 | 88.4
413 | KTM | Saatlı | Şirinbəy kəndi | yaxşı | 9080516 | 21 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1983 | 93.84
414 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080377 | 18 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 89.76
415 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080378 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
416 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080379 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 92.48
417 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080380 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 92.48
418 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080381 | 24 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
419 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080382 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 89.76
420 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080383 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
421 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080384 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
422 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080385 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 144.5
423 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080386 | 3 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
424 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080387 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016 | 102
425 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080388 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
426 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080389 | 69 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016 | 92.48
427 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080390 | 4 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
428 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080391 | 12 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 138.125
429 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080392 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
430 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080393 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 138.125
431 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080394 | 5 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 140.25
432 | KTM | Saatlı | Mircəlalkənd kəndi | yaxşı | 9080560 | 6 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 88.4
433 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080460 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2017 | 106.08
434 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080484 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2016 | 146.625
435 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080486 | 65 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016 | 102
436 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080487 | 22 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016 | 92.48
437 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080488 | 57 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 148.75
438 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080490 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 97.92
439 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080491 | 28 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2016 | 146.625
440 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080492 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2016 | 97.92
441 | KTM | Saatlı | Soltanabad kəndi | yaxşı | 9080561 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 89.76
442 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080478 | 20 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1990 | 92.48
443 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080479 | 11 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1990 | 142.375
444 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080480 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
445 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080481 | 22 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 92.48
446 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080482 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1991 | 144.5
447 | KTM | Saatlı | Smadakənd kəndi | yaxşı | 9080483 | 23 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 55.25
448 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080447 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1976 | 61.2
449 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080448 | 2 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1980 | 142.375
450 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080449 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 146.625
451 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080451 | 8 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 88.4
452 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080452 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1986 | 428.4
453 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080453 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 95.2
454 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080454 | 66 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1980 | 95.2
455 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080456 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1980 | 231.2
456 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080457 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 35.343
457 | KTM | Saatlı | Nəsimikənd kəndi | yaxşı | 9080458 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 34.8075
458 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080269 | 21 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2006 | 61.2
459 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080270 | 6 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2006 | 89.76
460 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080271 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1978 | 144.5
461 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080272 | 10 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 58.65
462 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080273 | 18 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 198 | 221
463 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080274 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 37.485
464 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080275 | 5 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1980 | 91.12
465 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080276 | 32 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2006 | 93.84
466 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080277 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 95.2
467 | KTM | Saatlı | Nabatkənd kəndi | yaxşı | 9080571 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2015 | 265.2
468 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080130 | 25 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1983 | 22.78
469 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080131 | 3 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1972 | 36.9495
470 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080132 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1987 | 231.2
471 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080133 | 12 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1977 | 138.125
472 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080134 | 9 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1982 | 24.48
473 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080135 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1981 | 63.75
474 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080136 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1981 | 234.6
475 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080137 | 20 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 95.2
476 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080138 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 35.343
477 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080139 | 3 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1986 | 57.8
478 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080140 | 30 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 55.25
479 | KTM | Saatlı | Çolpu kəndi | yaxşı | 9080141 | 13 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1992 | 144.5
480 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080556 | 2 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 138.125
481 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080314 | 15 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1979 | 102
482 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080315 | 2 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 58.65
483 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080316 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2015 | 142.375
484 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080317 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
485 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080318 | 26 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 153
486 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080319 | 16 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 59.5
487 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080321 | 21 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 36.414
488 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080322 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1989 | 23.46
489 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080323 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1988 | 92.48
490 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080324 | 18 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1973 | 58.65
491 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080325 | 15 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 55.25
492 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080326 | 42 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1983 | 140.25
493 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080327 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 108.8
494 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080328 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 89.76
495 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080329 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 238
496 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9080545 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1985 | 61.2
497 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9083065 | 35 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1972 | 227.8
498 | KTM | Saatlı | Orta Muğan kəndi | yaxşı | 9084047 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1983 | 89.76
Rəis: | [9 empty] | Rəfail Babayev
|  | Baş mühəndis : | [7 empty] | Əldamət Məmmədov