## Sabirabad
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090001 | 43 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 108.8
2 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090012 | 45 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 95.2
3 | KTM | Sabirabad | S.Ə. Şirvani | Yaxşı | 9094290 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983 | 108.8
4 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9094288 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 95.2
5 | KTM | Sabirabad | S.Ə. Şirvani | Yaxşı | 9090289 | 49 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1983 | 106.25
6 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9094180 | 58 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1983 | 204
7 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090011 | 45 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1983 | 148.75
8 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9094999 | 10 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 60 | 1983 | 30.6
9 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9092997 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1983 | 148.75
10 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090060 | 55 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1998 | 190.4
11 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090294 | 11 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 37.485
12 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090099 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1999 | 81.6
13 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090292 | 72 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1988 | 272
14 | KTM | Sabirabad | Suqovuşan kəndi | Yaxşı | 9090291 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1986 | 106.25
15 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr baksellin dalı | Yaxşı | 9091115 | 72 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1988 | 238
16 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094171 | 19 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1976 | 37.485
17 | KTM | Sabirabad | A.Abdullayev | Yaxşı | 9090015 | 88 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1972 | 595
18 | KTM | Sabirabad | V.Əhmədov dalan №1 | Yaxşı | 9090016 | 34 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1986 | 127.5
19 | KTM | Sabirabad | E.Qasımov | Yaxşı | 9090017 | 36 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1974 | 127.5
20 | KTM | Sabirabad | V.Əhmədov dalan №1 | Yaxşı | 9090026 | 76 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 374.85
21 | KTM | Sabirabad | V.Əhmədov k. | Yaxşı | 9094885 | 46 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1992 | 81.6
22 | KTM | Sabirabad | V.Əhmədov | Yaxşı | 9090062 | 34 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 148.75
23 | KTM | Sabirabad | H.Aslanov | Yaxşı | 9090035 | 32 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1994 | 148.75
24 | KTM | Sabirabad | H.Aslanov | Yaxşı | 9094053 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 95.2
25 | KTM | Sabirabad | T'əbriz küşəsi | Yaxşı | 9094048 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2014 | 95.2
26 | KTM | Sabirabad | İ.İsgəndərov | Yaxşı | 9093014 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 1994 | 0
27 | KTM | Sabirabad | M.Əsədov | Yaxşı | 9090166 | 44 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 148.75
28 | KTM | Sabirabad | H.Həmidov | Yaxşı | 9090069 | 49 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2009 | 148.75
29 | KTM | Sabirabad | İ.İsgəndərov | Yaxşı | 9090030 | 55 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1991 | 148.75
30 | KTM | Sabirabad | İ.İsgəndərov | Yaxşı | 9090103 | 46 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1988 | 81.6
31 | KTM | Sabirabad | İ.İsgəndərov | Yaxşı | 9094022 | 34 | 25 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1984 | 148.75
32 | KTM | Sabirabad | N.Həmidov | Yaxşı | 9090047 | 69 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1925 | 238
33 | KTM | Sabirabad | H.Həmidov | Yaxşı | 9094040 | 39 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1977 | 95.2
34 | KTM | Sabirabad | M.Müşviq | Yaxşı | 9090021 | 68 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1994 | 238
35 | KTM | Sabirabad | M.Müşviq | Yaxşı | 9090045 | 58 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 238
36 | KTM | Sabirabad | N.Süleymanov | Yaxşı | 9090051 | 61 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 148.75
37 | KTM | Sabirabad | N.Süleymanov | Yaxşı | 9090027 | 56 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 148.75
38 | KTM | Sabirabad | Şərifzadə k. | Yaxşı | 9090061 | 66 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1993 | 204
39 | KTM | Sabirabad | A.Şərifzadə | Yaxşı | 9094044 | 18 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1984 | 37.485
40 | KTM | Sabirabad | Z.Əliyev k. | Yaxşı | 9090042 | 42 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 2010 | 190.4
41 | KTM | Sabirabad | Z.Əliyev k. | Yaxşı | 9090066 | 35 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 95.2
42 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 9090034 | 54 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 148.75
43 | KTM | Sabirabad | S.Vurğun | Yaxşı | 9090038 | 68 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1982 | 238
44 | KTM | Sabirabad | S.Vurğun | Yaxşı | 9094983 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1991 | 148.75
45 | KTM | Sabirabad | N.Nərmanov | Yaxşı | 9090067 | 31 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 95.2
46 | KTM | Sabirabad | S.Vurğun | Yaxşı | 9090020 | 79 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1995 | 321.3
47 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev BEŞ MƏR | Yaxşı | 9094371 | 78 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1988 | 238
48 | TM | Sabirabad | M.Mirağaoğlu | Yaxşı | 9090004 | 78 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 374.85
49 | TM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090070 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2000 | 148.75
50 | KTM | Sabirabad | Ordubadi k | Yaxşı | 9090076 | 39 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2000 | 95.2
51 | KTM | Sabirabad | İ.Qayıbov | Yaxşı | 9094073 | 39 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1994 | 148.75
52 | KTM | Sabirabad | Əlikərim k. | Yaxşı | 9090075 | 76 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1972 | 204
53 | KTM | Sabirabad | E.Nadirov | Yaxşı | 9090074 | 71 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1963 | 238
54 | KTM | Sabirabad | E.Nadirov | Yaxşı | 9090071 | 55 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2001 | 170
55 | KTM | Sabirabad | Ordubadi k | Yaxşı | 9090079 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 95.2
56 | KTM | Sabirabad | Q.Namazəliyev | Yaxşı | 9091362 | 54 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 148.75
57 | KTM | Sabirabad | Ordubadi k | Yaxşı | 9094081 | 52 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1987 | 170
58 | KTM | Sabirabad | Ordubadi k | Yaxşı | 9091297 | 28 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 59.5
59 | KTM | Sabirabad | Ordubadi k | Yaxşı | 9090082 | 69 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 374.85
60 | KTM | Sabirabad | Q.Namazəliyev | Yaxşı | 9091365 | 66 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2005 | 374.85
61 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9094083 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 95.2
62 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev | Yaxşı | 9090053 | 70 | 29 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1995 | 238
63 | KTM | Sabirabad | Nizami küçəsi | Yaxşı | 9090084 | 45 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1999 | 108.8
64 | KTM | Sabirabad | Nizami küçəsi | Yaxşı | 9090085 | 66 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1982 | 374.85
65 | KTM | Sabirabad | 20Ynvar | Yaxşı | 9091339 | 68 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1980 | 428.4
66 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 9090086 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1962 | 95.2
67 | KTM | Sabirabad | İ.Qayıbov | Yaxşı | 9094340 | 16 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1988 | 51
68 | KTM | Sabirabad | Q.Namazəliyev | Yaxşı | 9091344 | 53 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2000 | 148.75
69 | KTM | Sabirabad | Fizuli k | Yaxşı | 9091375 | 39 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2007 | 95.2
70 | KTM | Sabirabad | Fizuli k | Yaxşı | 9090039 | 41 | 14 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1975 | 127.5
71 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr,RİH | Yaxşı | 9091090 | 47 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2014 | 81.6
72 | KTM | Sabirabad | Ə.Kərimli k | Yaxşı | 9094174 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1995 | 95.2
73 | KTM | Sabirabad | Muğan pr. | Yaxşı | 9094978 | 20 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1972 | 51
74 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090990 | 42 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980 | 148.75
75 | KTM | Sabirabad | R.Rza | Yaxşı | 9090098 | 72 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2001 | 238
76 | KTM | Sabirabad | Xiyabani küçəsi | Yaxşı | 9090100 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1989 | 127.5
77 | KTM | Sabirabad | A.Səhət küçəsi | Yaxşı | 9090101 | 48 | 12 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1990 | 51
78 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 9090102 | 78 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1989 | 204
79 | KTM | Sabirabad | Xəqani küç | Yaxşı | 9090054 | 49 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1964 | 127.5
80 | KTM | Sabirabad | Ş.Qurbanov | Yaxşı | 9091130 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 1964 | 0
81 | KTM | Sabirabad | Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 9094107 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1964 | 68
82 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090107 | 46 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1999 | 81.6
83 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094187 | 24 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016 | 95.2
84 | KTM | Sabirabad | Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 9090108 | 21 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1998 | 68
85 | KTM | Sabirabad | Nətavan | Yaxşı | 9094002 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1968 | 51
86 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr Bina -2-B | Yaxşı | 9090211 | 79 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1970 | 204
87 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr Bina -2 | Yaxşı | 9090212 | 76 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 238
88 | KTM | Sabirabad | X.Məmmədov | Yaxşı | 9091295 | 34 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1998 | 95.2
89 | KTM | Sabirabad | C.Məmmədquluzadə k. | Yaxşı | 9091299 | 45 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 95.2
90 | KTM | Sabirabad | C.Məmmədquluzadə k. | Yaxşı | 9094301 | 23 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1979 | 32.13
91 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev | Yaxşı | 9094302 |  |  | 10/0,4 | 630 | 1 |  | 1973 | 0
92 | KTM | Sabirabad | A.Səhət küçəsi | Yaxşı | 9090405 | 31 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 95.2
93 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9094305 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1973 | 95.2
94 | KTM | Sabirabad | Nəsimi küçəsi | Yaxşı | 9090097 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2014 | 81.6
95 | KTM | Sabirabad | Şəhər | Yaxşı | 9094976 | 14 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2014 | 37.485
96 | KTM | Sabirabad | Eynulla Nadirov | Yaxşı | 9094402 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 59.5
97 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090669 | 38 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1990 | 170
98 | KTM | Sabirabad | Muğan pr. | Yaxşı | 9090115 | 60 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1992 | 238
99 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090119 | 44 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1973 | 81.6
100 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090114 | 11 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1990 | 37.485
101 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090104 | 29 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 59.5
102 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090137 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1992 | 106.25
103 | KTM | Sabirabad | Muğan pr. | Yaxşı | 9090055 | 41 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1990 | 148.75
104 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9090130 | 19 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1989 | 108.8
105 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9090131 | 42 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1996 | 127.5
106 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9092979 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1979 | 95.2
107 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9092978 | 34 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1996 | 106.25
108 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9090132 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1986 | 81.6
109 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9090133 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1990 | 68
110 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9090134 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1968 | 68
111 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9090135 | 39 | 2 | 10/0,4 | 180 | 1 | 50 | 1992 | 76.5
112 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9094136 | 41 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1978 | 81.6
113 | KTM | Sabirabad | Bulaqlı kəndi | Yaxşı | 9091116 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1988 | 37.485
114 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090164 | 55 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2000 | 148.75
115 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090124 | 76 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1969 | 81.6
116 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090167 | 55 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1978 | 190.4
117 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094182 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1997 | 95.2
118 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090155 | 23 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 50 | 1972 | 76.5
119 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094173 | 46 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1978 | 32.13
120 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090163 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2009 | 95.2
121 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094178 | 26 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1974 | 95.2
122 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090116 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 95.2
123 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090152 | 26 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1999 | 59.5
124 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090156 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2017 | 108.8
125 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9091157 | 56 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 95.2
126 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090158 | 52 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1999 | 204
127 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090168 | 54 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 148.75
128 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090162 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1983 | 127.5
129 | KTM | Sabirabad | Balakənd kəndi | Yaxşı | 9090153 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 148.75
130 | KTM | Sabirabad | Balakənd kəndi | Yaxşı | 9090154 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1987 | 81.6
131 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094172 | 52 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 148.75
132 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094170 | 28 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1999 | 59.5
133 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın(Azenko) | Yaxşı | 9090174 | 57 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 148.75
134 | KTM | Sabirabad | Sabirabad şəhəri M.Məmmədov küçəsi əhali. | Yaxşı | 9090123 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1999 | 81.6
135 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9090122 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1961 | 108.8
136 | KTM | Sabirabad | Təbrizi k. | Yaxşı | 9094221 |  |  | 10/0,4 | 40 | 1 |  | 1971 | 0
137 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094225 | 52 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1973 | 148.75
138 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094226 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1979 | 81.6
139 | KTM | Sabirabad | Camallı kəndi | Yaxşı | 9090229 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1983 | 51
140 | KTM | Sabirabad | Novruzlu kəndi | Yaxşı | 9090228 | 74 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2000 | 204
141 | KTM | Sabirabad | Novruzlu kəndi | Yaxşı | 9090231 | 59 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1990 | 148.75
142 | KTM | Sabirabad | Novruzlu kəndi | Yaxşı | 9090233 | 54 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1992 | 127.5
143 | KTM | Sabirabad | Novruzlu kəndi | Yaxşı | 9094234 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1992 | 42.5
144 | KTM | Sabirabad | Camallı kəndi | Yaxşı | 9090235 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1978 | 51
145 | KTM | Sabirabad | Camallı kəndi | Yaxşı | 9094236 | 13 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1993 | 37.485
146 | KTM | Sabirabad | Camallı kəndi | Yaxşı | 9090238 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1994 | 51
147 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090245 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2000 | 95.2
148 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090244 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1995 | 68
149 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090111 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 37.485
150 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090106 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1993 | 51
151 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090105 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1982 | 81.6
152 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090241 | 11 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1989 | 32.13
153 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090243 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1983 | 51
154 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9094237 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 95.2
155 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9094242 | 12 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1982 | 32.13
156 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090246 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1977 | 37.485
157 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9090248 | 52 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978 | 170
158 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090257 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 59.5
159 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090258 | 45 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1989 | 148.75
160 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9094253 | 12 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1989 | 32.13
161 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090254 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 95.2
162 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090255 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1976 | 37.485
163 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090251 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 95.2
164 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090256 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1990 | 127.5
165 | KTM | Sabirabad | Qasımbəyli kəndi | Yaxşı | 9090247 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1975 | 59.5
166 | KTM | Sabirabad | Əsgərbəyli kəndi | Yaxşı | 9094244 | 50 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1979 | 148.75
167 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9094262 | 59 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 148.75
168 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9094261 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 59.5
169 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9090269 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 95.2
170 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9090263 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 50 | 1968 | 26.775
171 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9094264 | 4 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1986 | 23.8
172 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9094265 | 58 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1987 | 106.25
173 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9090266 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 59.5
174 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9094267 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1985 | 42.5
175 | KTM | Sabirabad | Axtaçı | Pis | 9090268 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1996 | 59.5
176 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090272 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1995 | 42.5
177 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090280 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1962 | 42.5
178 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090279 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1962 | 32.13
179 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090274 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 95.2
180 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090223 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1998 | 95.2
181 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090275 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1982 | 42.5
182 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090277 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1969 | 148.75
183 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9090278 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1979 | 59.5
184 | KTM | Sabirabad | Muradbəyli kəndi | Yaxşı | 9092999 | 58 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 148.75
185 | KTM | Sabirabad | Qalaqayın | Yaxşı | 9094282 |  |  | 10/0,4 | 25 | 1 |  | 1991 | 0
186 | KTM | Sabirabad | Koroğlu küçəsi | Yaxşı | 9091100 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1979 | 81.6
187 | KTM | Sabirabad | İ.İsgəndərov | Yaxşı | 9090172 | 35 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1994 | 81.6
188 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9091034 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1993 | 81.6
189 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9090033 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1992 | 81.6
190 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9091035 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2003 | 81.6
191 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9091031 | 39 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1994 | 148.75
192 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9094027 | 79 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1980 | 204
193 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9090063 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1983 | 127.5
194 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9094268 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1986 | 148.75
195 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9094032 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1982 | 170
196 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi kəndi | Yaxşı | 9091029 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1994 | 127.5
197 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9094018 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1994 | 42.5
198 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9090064 | 78 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1986 | 170
199 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9091015 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1980 | 51
200 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9094017 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 238
201 | KTM | Sabirabad | Əsədli kəndi | Yaxşı | 9094016 | 74 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1993 | 272
202 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Pis | 9091023 | 41 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 148.75
203 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Pis | 9094007 | 23 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2004 | 51
204 | KTM | Sabirabad | Qəfərli kəndi | Pis | 9090005 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1988 | 42.5
205 | KTM | Sabirabad | Qəfərli kəndi | Pis | 9091020 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1993 | 170
206 | KTM | Sabirabad | Qəfərli kəndi | Pis | 9094019 | 39 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 |  | 170
207 | KTM | Sabirabad | Suqovşan | Pis | 9090013 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1998 | 51
208 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094331 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 59.5
209 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094379 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1990 | 81.6
210 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094375 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2007 | 0
211 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094335 | 34 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1972 | 59.5
212 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094369 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 59.5
213 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094364 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 1969 | 0
214 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094355 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1991 | 59.5
215 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094336 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1969 | 51
216 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Pis | 9094337 |  |  | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1980 | 0
217 | KTM | Sabirabad | Yastıqobu kəndi | Pis | 9094339 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1972 | 95.2
218 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Pis | 9091340 |  |  | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1970 | 0
219 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Pis | 9094342 |  |  | 10/0,4 | 63 | 1 |  | 2014 | 0
220 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Pis | 9094343 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1980 | 81.6
221 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Pis | 9094347 | 42 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1971 | 68
222 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094148 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1971 | 68
223 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094350 | 39 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2022 | 37.485
224 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094255 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2022 | 51
225 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094353 | 12 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2022 | 127.5
226 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094353 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 2022 | 12.75
227 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9091356 | 51 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2022 | 170
228 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094359 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 42.5
229 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094358 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 81.6
230 | KTM | Sabirabad | Əhmədabad kəndi | Yaxşı | 9094363 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2022 | 0
231 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094332 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 81.6
232 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094372 | 43 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 81.6
233 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094334 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2022 | 59.5
234 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094366 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2022 | 0
235 | KTM | Sabirabad | Qaratəpə kəndi | Yaxşı | 9094376 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2022 | 0
236 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094385 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2022 | 0
237 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094382 | 20 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 42.5
238 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094383 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 42.5
239 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094384 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 42.5
240 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094388 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 148.75
241 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094322 |  |  | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 2022 | 0
242 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094389 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 2022 | 0
243 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094390 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1987 | 42.5
244 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094405 | 46 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 148.75
245 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094386 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1980 | 42.5
246 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094391 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 95.2
247 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094381 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 1979 | 0
248 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094392 | 23 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 95.2
249 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094393 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1990 | 127.5
250 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094394 | 19 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1999 | 42.5
251 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094395 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 95.2
252 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094396 | 22 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 59.5
253 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094398 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1980 | 81.6
254 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094399 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1981 | 37.485
255 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094195 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1980 | 59.5
256 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094400 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1965 | 59.5
257 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094401 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 1970 | 0
258 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9090402 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1978 | 51
259 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094403 | 28 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1967 | 51
260 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094404 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 59.5
261 | KTM | Sabirabad | Nərimankənd kəndi | Yaxşı | 9094406 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1972 | 37.485
262 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 9094414 |  |  | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 1998 | 0
263 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar kəndi | Yaxşı | 9094415 |  |  | 10/0,4 | 400 | 1 |  | 1977 | 0
264 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094424 | 5 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2015 | 14.875
265 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090430 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 2015 | 0
266 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090429 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 148.75
267 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090425 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2015 | 51
268 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090420 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2015 | 95.2
269 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090421 |  |  | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 2015 | 0
270 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090423 | 45 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2015 | 68
271 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094425 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 148.75
272 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094427 | 21 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2015 | 68
273 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094453 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1969 | 238
274 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094428 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1976 | 68
275 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094429 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1980 | 51
276 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094430 | 54 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1999 | 127.5
277 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094431 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1998 | 59.5
278 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094439 |  |  | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 2001 | 0
279 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094432 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1992 | 81.6
280 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094433 | 39 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2001 | 59.5
281 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094434 |  |  | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1976 | 0
282 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094435 | 22 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1980 | 81.6
283 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094436 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1999 | 59.5
284 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094437 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1998 | 42.5
285 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094438 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2001 | 148.75
286 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094440 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1992 | 81.6
287 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094441 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1976 | 42.5
288 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094442 | 25 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1980 | 51
289 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094443 | 23 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1999 | 81.6
290 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094444 | 39 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1998 | 81.6
291 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094445 | 27 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2001 | 95.2
292 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094446 | 78 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1992 | 204
293 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094448 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1982 | 51
294 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094455 | 13 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1982 | 51
295 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094449 | 23 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1982 | 68
296 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094450 | 17 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1968 | 95.2
297 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k. | Yaxşı | 9094451 | 17 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1970 | 51
298 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar kəndi yeni yaşayış massivi | Yaxşı | 9090453 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1971 | 59.5
299 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar Axtaçı k. | Yaxşı | 9094452 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1970 | 108.8
300 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar k.(Axtaçı) | Yaxşı | 9094426 | 11 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1970 | 32.13
301 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9094454 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1983 | 42.5
302 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090432 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 59.5
303 | KTM | Sabirabad | Xəlfəli kəndi | Yaxşı | 9090433 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2000 | 42.5
304 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094878 | 5 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2000 | 23.8
305 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094909 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 95.2
306 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094880 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2000 | 51
307 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090881 | 28 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1983 | 81.6
308 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090897 | 32 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1977 | 95.2
309 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094882 | 46 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1977 | 95.2
310 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090883 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1980 | 51
311 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090885 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2022 | 68
312 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094886 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2022 | 51
313 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094896 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 2022 | 32.13
314 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094888 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2022 | 37.485
315 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090889 | 2 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 2022 | 14.875
316 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090890 | 26 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2022 | 51
317 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090891 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2022 | 51
318 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094892 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1990 | 81.6
319 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094893 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1985 | 51
320 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094894 | 13 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1976 | 32.13
321 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9091142 | 32 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1961 | 68
322 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090895 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1985 | 32.13
323 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9094900 | 64 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 238
324 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090898 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1983 | 51
325 | KTM | Sabirabad | Ulacalı kəndi | Yaxşı | 9090899 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 81.6
326 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090931 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2022 | 42.84
327 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090878 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 148.75
328 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090924 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2021 | 81.6
329 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090901 | 69 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2021 | 238
330 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090900 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2021 | 95.2
331 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 9094924 | 1 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 70 | 2021 | 5.95
332 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090902 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2021 | 51
333 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090903 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2021 | 59.5
334 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090904 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2021 | 59.5
335 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090906 | 48 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2021 | 127.5
336 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090907 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2021 | 51
337 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090908 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2021 | 37.485
338 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090909 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2021 | 23.8
339 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090917 | 5 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2021 | 23.8
340 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9094912 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2021 | 238
341 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 9094922 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2021 | 59.5
342 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 9094930 | 24 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2021 | 59.5
343 | KTM | Sabirabad | Mürsəlli kəndi | Yaxşı | 9090926 | 4 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 50 | 2021 | 17
344 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 9090919 | 5 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 2021 | 23.8
345 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 9094921 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1988 | 23.8
346 | KTM | Sabirabad | Qaralar kəndi | Yaxşı | 9090939 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1969 | 37.485
347 | KTM | Sabirabad | Qaralar kəndi | Yaxşı | 9090932 | 46 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1970 | 148.75
348 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Pis | 9094910 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 50 | 1965 | 10.625
349 | KTM | Sabirabad | Şıxlar kəndi | Pis | 9094928 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1980 | 37.485
350 | KTM | Sabirabad | Qaralar kəndi | Yaxşı | 9090933 | 42 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1972 | 148.75
351 | KTM | Sabirabad | Qaralar kəndi | Yaxşı | 9090934 | 65 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1978 | 238
352 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090936 | 4 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1991 | 23.8
353 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090937 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1990 | 68
354 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090938 | 13 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1988 | 37.485
355 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090935 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1992 | 37.485
356 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090948 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1988 | 23.8
357 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090940 | 5 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1999 | 20.4
358 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090941 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1995 | 148.75
359 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090942 | 56 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978 | 170
360 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090943 | 58 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1995 | 127.5
361 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090944 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 95.2
362 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090945 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1969 | 23.8
363 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090946 | 5 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1972 | 23.8
364 | KTM | Sabirabad | Qaraqaşlı kəndi | Pis | 9090947 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 60 | 1988 | 12.75
365 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090951 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 37.485
366 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090952 | 23 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1998 | 37.485
367 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090953 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1972 | 23.8
368 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090954 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1978 | 27.2
369 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090955 | 56 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1978 | 374.85
370 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090956 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1976 | 37.485
371 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094957 | 16 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1986 | 42.5
372 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094958 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1974 | 37.485
373 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094959 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 59.5
374 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094961 | 55 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1978 | 238
375 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094964 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1975 | 51
376 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094962 | 7 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1990 | 20.4
377 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090965 | 52 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1970 | 148.75
378 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094966 | 13 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 70 | 1970 | 35.7
379 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094967 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1999 | 51
380 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094968 | 13 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1990 | 42.84
381 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094969 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2000 | 108.8
382 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094970 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 2000 | 20.4
383 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9090925 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1972 | 37.485
384 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094971 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1988 | 59.5
385 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094972 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2000 | 51
386 | KTM | Sabirabad | Qruzma kəndi | Pis | 9094974 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1984 | 20.4
387 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094975 | 51 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 148.75
388 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9090276 | 35 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2022 | 51
389 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9094977 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 42.5
390 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9090977 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2021 | 68
391 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9090978 | 13 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 2021 | 32.13
392 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9094979 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2022 | 95.2
393 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9090980 | 31 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1993 | 68
394 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9094982 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1975 | 81.6
395 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9094984 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1976 | 68
396 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Yaxşı | 9094985 | 34 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 95.2
397 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094986 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1973 | 37.485
398 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094987 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986 | 59.5
399 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094988 | 13 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1975 | 37.485
400 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094989 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1977 | 37.485
401 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094990 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 95.2
402 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094991 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1987 | 51
403 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Əla | 9094992 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 95.2
404 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094919 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1994 | 23.8
405 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Əla | 9094993 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1982 | 23.8
406 | KTM | Sabirabad | Qəzli k. | Pis | 9094994 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1985 | 20.4
407 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091001 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 95.2
408 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091002 | 77 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1987 | 106.25
409 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091003 | 53 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1987 | 127.5
410 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091004 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 95.2
411 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091005 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 95.2
412 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091006 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1976 | 68
413 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091007 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1976 | 148.75
414 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091008 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1976 | 95.2
415 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Əla | 9091009 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1984 | 81.6
416 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091014 | 41 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1982 | 51
417 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094015 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2017 | 59.5
418 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091016 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 95.2
419 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091017 | 9 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1984 | 20.4
420 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091019 | 69 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1985 | 374.85
421 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091025 | 5 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1985 | 20.4
422 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094021 | 5 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1982 | 20.4
423 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091022 | 2 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1980 | 14.875
424 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9090023 | 19 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 37.485
425 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091037 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1986 | 42.5
426 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094026 | 10 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 60 | 1979 | 30.6
427 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091027 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1984 | 37.485
428 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094028 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1966 | 42.5
429 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094029 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1970 | 51
430 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091032 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1988 | 95.2
431 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094034 | 19 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1988 | 32.13
432 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094038 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1972 | 59.5
433 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094037 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986 | 59.5
434 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094036 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1974 | 81.6
435 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9094030 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1976 | 59.5
436 | KTM | Sabirabad | Yenikənd | Pis | 9091039 | 4 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1998 | 59.5
437 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9091048 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 1999 | 0
438 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9091051 | 43 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 148.75
439 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9094054 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 2022 | 0
440 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9090505 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 81.6
441 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9091055 | 47 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2022 | 106.25
442 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9094062 | 30 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2022 | 95.2
443 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9091064 | 47 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 148.75
444 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9094066 | 56 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2022 | 127.5
445 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9094067 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1995 | 68
446 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9091069 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2022 | 127.5
447 | KTM | Sabirabad | Yuxarı cavad | Yaxşı | 9094070 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2022 | 106.25
448 | KTM | Sabirabad | Aşağıcavad kəndi | Yaxşı | 9094001 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 2003 | 0
449 | KTM | Sabirabad | Aşağıcavad kəndi | Yaxşı | 9094076 | 36 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2022 | 238
450 | KTM | Sabirabad | Aşağıcavad kəndi | Yaxşı | 9094077 | 56 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 148.75
451 | KTM | Sabirabad | Aşağıcavad kəndi | Yaxşı | 9094079 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2022 | 95.2
452 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091113 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2022 | 59.5
453 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091112 | 36 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 81.6
454 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091080 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2005 | 148.75
455 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091082 | 30 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2022 | 59.5
456 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091084 | 14 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2022 | 42.5
457 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094085 | 14 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 2022 | 32.13
458 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094087 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2022 | 37.485
459 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094088 | 26 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1971 | 59.5
460 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094089 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2014 | 59.5
461 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094090 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1970 | 68
462 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094108 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 95.2
463 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091091 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 95.2
464 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094094 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1972 | 81.6
465 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094095 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 95.2
466 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094033 | 17 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2000 | 42.5
467 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091097 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2000 | 95.2
468 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091098 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1999 | 51
469 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091099 | 67 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2000 | 321.3
470 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9091111 | 1 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 70 | 1999 | 5.95
471 | KTM | Sabirabad | Narlıq | Yaxşı | 9094123 | 6 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1992 | 23.8
472 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094303 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 1999 | 0
473 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091106 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1977 | 81.6
474 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091110 | 32 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1991 | 68
475 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091109 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1991 | 51
476 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091128 | 29 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1999 | 81.6
477 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094133 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1998 | 81.6
478 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094134 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2000 | 106.25
479 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091136 | 39 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1968 | 148.75
480 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094160 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1965 | 81.6
481 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094137 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1992 | 51
482 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094138 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1998 | 148.75
483 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091154 | 8 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 50 | 1972 | 25.5
484 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091140 | 46 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1966 | 42.5
485 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091173 | 15 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1969 | 37.485
486 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094143 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1999 | 95.2
487 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091144 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2000 | 81.6
488 | KTM | Sabirabad | Azenko | Yaxşı | 9090161 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1986 | 68
489 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094146 | 34 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2000 | 148.75
490 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094130 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 1974 | 0
491 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091107 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 59.5
492 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9091156 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 19899 | 59.5
493 | KTM | Sabirabad | Azenko | Yaxşı | 9092986 | 36 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2006 | 95.2
494 | KTM | Sabirabad | şəbəkə anbar | Yaxşı | 9092993 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 59.5
495 | KTM | Sabirabad | Azenko | Yaxşı | 9092988 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1965 | 81.6
496 | KTM | Sabirabad | Azenko | Yaxşı | 9092989 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2001 | 106.25
497 | KTM | Sabirabad | 1105 | Yaxşı | 9092990 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1990 | 59.5
498 | KTM | Sabirabad | 1128 | Yaxşı | 9092987 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1996 | 95.2
499 | KTM | Sabirabad | 4129 | Yaxşı | 9092985 | 51 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 170
500 | KTM | Sabirabad | 4142 | Yaxşı | 9092992 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1989 | 37.485
501 | KTM | Sabirabad | 4112 | Yaxşı | 9092991 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1995 | 95.2
502 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094101 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 |  | 1987 | 0
503 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094102 |  |  | 10/0,4 | 63 | 1 |  | 1988 | 0
504 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094100 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 148.75
505 | TM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094153 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1991 | 59.5
506 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094155 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1999 | 51
507 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091170 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1999 | 68
508 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094158 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2000 | 127.5
509 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094159 | 53 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1981 | 170
510 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091160 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1981 | 68
511 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091161 | 50 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1969 | 148.75
512 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091164 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1968 | 68
513 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091165 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1991 | 127.5
514 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091166 | 69 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2000 | 148.75
515 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091167 | 25 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2001 | 81.6
516 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094168 | 38 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2003 | 95.2
517 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091770 | 24 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1965 | 68
518 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094306 | 44 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1977 | 127.5
519 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9091181 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1977 | 37.485
520 | KTM | Sabirabad | Türkədi | Yaxşı | 9094152 | 14 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1965 | 321.3
521 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9094193 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1989 | 59.5
522 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091194 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 59.5
523 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091195 | 48 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1999 | 127.5
524 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091331 | 47 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 148.75
525 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091197 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1998 | 59.5
526 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9094198 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1998 | 68
527 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9094199 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 59.5
528 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091200 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1993 | 51
529 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9094201 | 59 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2001 | 321.3
530 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091202 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2000 | 95.2
531 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091203 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1976 | 37.485
532 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091204 | 39 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1996 | 148.75
533 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091205 | 46 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1995 | 127.5
534 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091207 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1997 | 42.84
535 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091208 | 18 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1998 | 32.13
536 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091210 | 45 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1998 | 106.25
537 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091401 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1987 | 32.13
538 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091402 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1985 | 81.6
539 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091403 | 27 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1986 | 51
540 | KTM | Sabirabad | Zəngənə kəndi | Yaxşı | 9091211 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 148.75
541 | KTM | Sabirabad | Aşağıcavad kəndi | Yaxşı | 9094397 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 50 | 1982 | 17
542 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9094238 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1973 | 148.75
543 | KTM | Sabirabad | Həsənalıkənd kəndi | Yaxşı | 9091217 | 40 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1975 | 127.5
544 | KTM | Sabirabad | Həsənalıkənd kəndi | Yaxşı | 9091216 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1986 | 59.5
545 | KTM | Sabirabad | Həsənalıkənd kəndi | Yaxşı | 9091215 | 22 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2016 | 51
546 | KTM | Sabirabad | Həsənalıkənd kəndi | Yaxşı | 9091218 | 70 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2016 | 272
547 | KTM | Sabirabad | Balkar kəndi | Yaxşı | 9094220 | 39 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 95.2
548 | KTM | Sabirabad | Balkar kəndi | Yaxşı | 9091378 | 29 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1986 | 81.6
549 | KTM | Sabirabad | Qaralı k. | Yaxşı | 9091222 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1981 | 37.485
550 | KTM | Sabirabad | Qaralı k. | Yaxşı | 9091223 | 26 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2017 | 95.2
551 | KTM | Sabirabad | Qaralı k. | Yaxşı | 9091224 | 54 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 238
552 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9091225 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2017 | 95.2
553 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9094227 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1999 | 81.6
554 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9091228 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1998 | 42.5
555 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9094229 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1991 | 59.5
556 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9091230 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1991 | 37.485
557 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9091231 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 200 | 51
558 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9094232 | 59 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1964 | 238
559 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091234 | 56 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1969 | 148.75
560 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9094125 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1969 | 95.2
561 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091237 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1992 | 95.2
562 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091238 | 53 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2000 | 170
563 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091241 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2000 | 59.5
564 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091242 | 43 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2001 | 127.5
565 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9094243 | 42 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1972 | 127.5
566 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9094323 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1975 | 59.5
567 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091246 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1992 | 42.5
568 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091247 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1990 | 59.5
569 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Yaxşı | 9094251 | 42 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 95.2
570 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Yaxşı | 9091055 | 47 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2001 | 170
571 | KTM | Sabirabad | Axıska | Yaxşı | 9091249 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2016 | 59.5
572 | KTM | Sabirabad | Kovlar kəndi | Yaxşı | 9091250 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1965 | 95.2
573 | KTM | Sabirabad | Surra | Yaxşı | 9090525 | 35 | 1 | 10/0,4 | 560 | 1 | 50 | 1966 | 238
574 | KTM | Sabirabad | Yolcubəyli kəndi | Yaxşı | 9094505 | 4 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1999 | 23.8
575 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi k. | Yaxşı | 9091272 | 11 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1975 | 37.485
576 | KTM | Sabirabad | Kürkəndi k. | Yaxşı | 9091270 | 23 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1975 | 42.5
577 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094349 | 37 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1992 | 107.1
578 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094272 | 35 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1990 | 81.6
579 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091273 | 33 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1965 | 59.5
580 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094274 | 45 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1965 | 95.2
581 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094345 | 31 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1965 | 42.5
582 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094277 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1966 | 59.5
583 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091278 | 69 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1965 | 374.85
584 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091281 | 26 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1991 | 95.2
585 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094219 | 27 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 59.5
586 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091283 | 29 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2016 | 42.5
587 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091284 | 19 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1993 | 42.84
588 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091285 | 35 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1987 | 95.2
589 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094286 | 25 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1992 | 51
590 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094287 | 42 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1993 | 95.2
591 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094279 | 26 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1986 | 95.2
592 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9094289 |  |  | 6/0,4 | 40 | 1 |  | 2016 | 0
593 | KTM | Sabirabad | Məmişlər kəndi | Yaxşı | 9091291 | 26 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 59.5
594 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9091307 | 63 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1999 | 238
595 | KTM | Sabirabad | H.Əliyev pr Bina 15 | Yaxşı | 9091310 | 48 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 148.75
596 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9091314 | 47 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1982 | 170
597 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9094316 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1999 | 127.5
598 | KTM | Sabirabad | H.Cavad küçəsi | Yaxşı | 9091319 | 46 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1990 | 95.2
599 | KTM | Sabirabad | H.Cavid | Yaxşı | 9091320 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1971 | 204
600 | KTM | Sabirabad | Xətai | Yaxşı | 9094321 | 59 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2016 | 127.5
601 | KTM | Sabirabad | H.Əliyeb BİNA | Yaxşı | 9091322 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 2016 | 108.8
602 | KTM | Sabirabad | A.Sultanov | Yaxşı | 9094953 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1983 | 127.5
603 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 9094325 | 77 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1983 | 321.3
604 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9094786 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1995 | 81.6
605 | KTM | Sabirabad | Babək küçəsi | Yaxşı | 9091323 | 56 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1991 | 127.5
606 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094927 | 57 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1990 | 106.25
607 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094925 | 51 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1992 | 170
608 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094923 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1971 | 204
609 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094935 | 52 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1987 | 127.5
610 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094926 | 78 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1988 | 170
611 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094932 | 79 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 1990 | 204
612 | KTM | Sabirabad | Melerator qəsəbəsi | Yaxşı | 9091338 | 95 | 23 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1989 | 595
613 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9094951 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1983 | 170
614 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 9094950 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1980 | 127.5
615 | KTM | Sabirabad | H.Ağayev kü | Yaxşı | 9094348 | 32 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1985 | 59.5
616 | KTM | Sabirabad | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 9091350 | 52 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1993 | 148.75
617 | KTM | Sabirabad | H.Ağayev kü | Yaxşı | 9091351 | 41 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 70 | 1977 | 107.1
618 | KTM | Sabirabad | Yeni Novruzlu | Yaxşı | 9094352 | 69 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 238
619 | KTM | Sabirabad | T.Novruzov kü | Yaxşı | 9091353 | 54 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1993 | 190.4
620 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9091354 | 33 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1985 | 51
621 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9091787 | 82 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1991 | 374.85
622 | KTM | Sabirabad | İ.İsgəndərov | Yaxşı | 9094354 | 34 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 59.5
623 | KTM | Sabirabad | T.Novruzov kü | Yaxşı | 9091357 | 60 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1993 | 238
624 | KTM | Sabirabad | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 9091359 | 52 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1991 | 127.5
625 | KTM | Sabirabad | Q.Namazəliyev | Yaxşı | 9094945 | 44 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1985 | 148.75
626 | KTM | Sabirabad | M.Hümmətov | Yaxşı | 9094367 | 64 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1985 | 238
627 | KTM | Sabirabad | Q.Namazəliyev | Yaxşı | 9094111 | 40 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1981 | 95.2
628 | KTM | Sabirabad | BƏrə yolu | Yaxşı | 9094377 | 50 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1983 | 127.5
629 | KTM | Sabirabad | E.Qənbərov kü | Yaxşı | 9094256 | 57 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1984 | 106.25
630 | KTM | Sabirabad | Fizuli k. | Yaxşı | 9094561 | 68 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1984 | 238