## Salyan
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090009 | 102 | 35 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 235
2 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090037 | 122 | 19 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 221
3 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090010 | 68 | 14 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 140.25
4 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090011 | 166 | 10 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 374.85
5 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090012 | 114 | 22 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 234.6
6 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090013 | 276 | 23 | 10 | 1000 | 1 | 75 | 1972 | 637.5
7 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090014 | 30 | 6 | 10 | 630 | 1 | 67 | 2015 | 358.785
8 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090015 | 9 | 4 | 10 | 160 | 1 | 56 | 1983 | 76.16
9 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090017 | 69 | 5 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 221
10 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090018 | 88 | 4 | 10 | 400 | 1 | 71 | 1974 | 241.4
11 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090020 | 65 | 11 | 10 | 250 | 1 | 71 | 1990 | 150.875
12 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090021 | 376 | 40 | 10 | 1000 | 1 | 73 | 1972 | 620.5
13 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090023 | 238 | 29 | 10 | 630 | 1 | 72 | 1972 | 385.56
14 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090895 | 25 | 2 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 234.6
15 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090025 | 99 | 108 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1972 | 234.6
16 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090758 | 79 | 25 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 374.85
17 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8093028 | 3 | 5 | 10 | 250 | 1 | 45 | 1972 | 95.625
18 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090030 | 229 | 15 | 10 | 630 | 1 | 68 | 1994 | 364.14
19 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090031 | 331 | 6 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1972 | 374.85
20 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090821 | 7 | 0 | 10 | 630 | 1 | 66 | 1972 | 353.43
21 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090033 | 80 | 0 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 221
22 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090034 | 89 | 2 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 221
23 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090036 | 134 | 3 | 10 | 630 | 1 | 66 | 1972 | 353.43
24 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090039 | 57 | 2 | 10 | 250 | 1 | 67 | 2006 | 142.375
25 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090042 | 81 | 32 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1984 | 348.075
26 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090043 | 38 | 4 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1996 | 348.075
27 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090044 | 173 | 5 | 10 | 630 | 1 | 70 | 1975 | 374.85
28 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090045 | 29 | 15 | 10 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 255
29 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090046 | 39 | 1 | 10 | 160 | 1 | 72 | 1972 | 97.92
30 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090047 | 142 | 5 | 10 | 630 | 1 | 69 | 1994 | 369.495
31 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090066 | 95 | 71 | 10 | 400 | 1 | 56 | 2015 | 190.4
32 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090071 | 249 | 26 | 10 | 630 | 1 | 74 | 1972 | 396.27
33 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090072 | 195 | 55 | 10 | 1000 | 1 | 71 | 1972 | 603.5
34 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090841 | 101 | 22 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 221
35 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090074 | 88 | 6 | 10 | 400 | 1 | 68 | 1972 | 231.2
36 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090078 | 148 | 11 | 10 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 241.4
37 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090842 | 0 | 3 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 221
38 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090080 | 94 | 20 | 10 | 400 | 1 | 74 | 1972 | 251.6
39 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090007 | 1 | 0 | 10 | 63 | 1 | 56 | 2016 | 29.988
40 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8093081 | 52 | 13 | 10 | 400 | 1 | 62 | 1983 | 210.8
41 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090082 | 276 | 2 | 10 | 630 | 1 | 69 | 1972 | 369.495
42 | TM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090894 | 2 | 1 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1972 | 144.5
43 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090084 | 35 | 1 | 10 | 250 | 1 | 66 | 1972 | 140.25
44 | KTM | Salyan | Salyan şəhər | Kafi | 8090085 | 7 | 1 | 10 | 25 | 1 | 73 | 1999 | 15.5125
45 | TM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090086 | 102 | 7 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 144.5
46 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090087 | 34 | 3 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 140.25
47 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090089 | 49 | 6 | 10 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 150.875
48 | TM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090091 | 35 | 20 | 10 | 180 | 1 | 65 | 1985 | 99.45
49 | TM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090092 | 171 | 11 | 10 | 400 | 1 | 68 | 1972 | 231.2
50 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090093 | 175 | 11 | 10 | 400 | 1 | 70 | 1952 | 238
51 | KTM | Salyan | N.Babayev küçəsi | Kafi | 8090090 | 0 | 1 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2013 | 227.8
52 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Kafi | 8090094 | 116 | 13 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2015 | 140.25
53 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Kafi | 8090096 | 62 | 3 | 10 | 250 | 1 | 67 | 1991 | 142.375
54 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Kafi | 8090097 | 182 | 0 | 10 | 750 | 1 | 69 | 1974 | 439.875
55 | KTM | Salyan | İ.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090104 | 125 | 17 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 221
56 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | Kafi | 8090101 | 1 | 3 | 10 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 146.625
57 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8090102 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1 | 45 | 2024 | 61.2
58 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090098 | 57 | 4 | 10 | 250 | 1 | 67 | 1974 | 142.375
59 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090099 | 34 | 3 | 10 | 100 | 1 | 68 | 1989 | 57.8
60 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8093100 | 26 | 15 | 10 | 160 | 1 | 66 | 1977 | 89.76
61 | KTM | Salyan | MTS massivi | Kafi | 8090123 | 93 | 11 | 10 | 400 | 1 | 85 | 1972 | 289
62 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8090157 | 14 | 1 | 6 | 100 | 1 | 56 | 1972 | 47.6
63 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8093158 | 37 | 5 | 6 | 400 | 1 | 58 | 1972 | 197.2
64 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8090866 | 16 | 1 | 6 | 63 | 1 | 62 | 1972 | 33.201
65 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8090171 | 30 | 0 | 6 | 250 | 1 | 69 | 2023 | 146.625
66 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090179 | 46 | 0 | 6 | 160 | 1 | 82 | 1983 | 111.52
67 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090181 | 118 | 5 | 6 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 364.14
68 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090182 | 2 | 2 | 6 | 180 | 1 | 65 | 1964 | 99.45
69 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8093183 | 4 | 16 | 6 | 63 | 1 | 61 | 1984 | 32.6655
70 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090184 | 118 | 2 | 6 | 400 | 1 | 73 | 2004 | 248.2
71 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090187 | 70 | 2 | 6 | 320 | 1 | 72 | 1974 | 195.84
72 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090188 | 58 | 2 | 6 | 250 | 1 | 71 | 1992 | 150.875
73 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090189 | 62 | 0 | 6 | 400 | 1 | 66 | 1983 | 224.4
74 | KTM | Salyan | Çuxanlı kəndi | Kafi | 8090873 | 33 | 1 | 6 | 63 | 1 | 69 | 2011 | 36.9495
75 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | yaxşı | 8090192 | 151 | 13 | 6 | 630 | 1 | 72 | 2023 | 385.56
76 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | yaxşı | 8090193 | 113 | 11 | 6 | 250 | 1 | 65 | 2023 | 138.125
77 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8090196 | 27 | 2 | 6 | 3200 | 1 | 68 | 1974 | 1849.6
78 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | yaxşı | 8090131 | 20 | 0 | 6 | 400 | 1 | 68 | 2023 | 231.2
79 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | yaxşı | 8090133 | 19 | 0 | 6 | 100 | 1 | 72 | 2023 | 61.2
80 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | yaxşı | 8090134 | 4 | 0 | 6 | 40 | 1 | 42 | 2023 | 14.28
81 | KTM | Salyan | Aşağı Kürkənd kəndi | Kafi | 8090135 | 0 | 2 | 6 | 1000 | 1 | 70 | 1974 | 595
82 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090137 | 79 | 0 | 6 | 100 | 1 | 69 | 1965 | 58.65
83 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090138 | 44 | 2 | 6 | 250 | 1 | 72 | 1974 | 153
84 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090139 | 41 | 17 | 6 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 146.625
85 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090140 | 49 | 0 | 6 | 100 | 1 | 70 | 1996 | 59.5
86 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090141 | 59 | 1 | 6 | 160 | 1 | 66 | 1978 | 89.76
87 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090143 | 41 | 3 | 6 | 100 | 1 | 69 | 1980 | 58.65
88 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090144 | 21 | 0 | 6 | 100 | 1 | 65 | 2004 | 55.25
89 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090146 | 10 | 1 | 6 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 55.25
90 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090147 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1982 | 60.35
91 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090148 | 62 | 8 | 6 | 250 | 1 | 73 | 1984 | 155.125
92 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | yaxşı | 8090884 | 69 | 2 | 6 | 400 | 1 | 66 | 2012 | 224.4
93 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090152 | 10 | 2 | 6 | 160 | 1 | 72 | 1975 | 97.92
94 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090153 | 28 | 3 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1996 | 56.1
95 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090016 | 6 | 0 | 6 | 100 | 1 | 66 | 2012 | 56.1
96 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090154 | 21 | 0 | 6 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 88.4
97 | KTM | Salyan | Yuxarı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090295 | 20 | 0 | 6 | 100 | 1 | 73 | 1997 | 62.05
98 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Kafi | 8093168 | 11 | 3 | 6 | 100 | 1 | 55 | 1978 | 46.75
99 | KTM | Salyan | B.Talıblı küçəsi | Kafi | 8090862 | 0 | 5 | 6 | 400 | 1 | 68 | 1973 | 231.2
100 | KTM | Salyan | Aşağı Noxudlu kəndi | Kafi | 8090199 | 10 | 5 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1974 | 60.35
101 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090202 | 49 | 0 | 6 | 100 | 1 | 73 | 1997 | 62.05
102 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090204 | 16 | 0 | 6 | 63 | 1 | 70 | 1999 | 37.485
103 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090205 | 16 | 0 | 6 | 100 | 1 | 72 | 1983 | 61.2
104 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090206 | 9 | 0 | 6 | 63 | 1 | 66 | 1996 | 35.343
105 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090208 | 0 | 3 | 6 | 63 | 1 | 55 | 1986 | 29.4525
106 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090210 | 61 | 10 | 6 | 250 | 1 | 69 | 1972 | 146.625
107 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090211 | 18 | 1 | 6 | 63 | 1 | 66 | 1979 | 35.343
108 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090212 | 0 | 1 | 6 | 160 | 1 | 52 | 1984 | 70.72
109 | KTM | Salyan | Xurşud kəndi | Kafi | 8090218 | 0 | 4 | 6 | 160 | 1 | 56 | 1984 | 76.16
110 | KTM | Salyan | N.Babayev küçəsi | Kafi | 8090239 | 42 | 16 | 6 | 100 | 1 | 56 | 2022 | 47.6
111 | KTM | Salyan | N.Babayev küçəsi | Kafi | 8090241 | 10 | 1 | 6 | 630 | 1 | 68 | 2022 | 364.14
112 | KTM | Salyan | N.Babayev küçəsi | Kafi | 8090242 | 134 | 9 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2022 | 221
113 | KTM | Salyan | N.Babayev küçəsi | Kafi | 8090243 | 76 | 0 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 57.8
114 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090244 | 43 | 0 | 6 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 55.25
115 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090245 | 3 | 1 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1960 | 251.6
116 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090246 | 94 | 6 | 6 | 320 | 1 | 68 | 1971 | 184.96
117 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090248 | 121 | 1 | 6 | 400 | 1 | 66 | 1965 | 224.4
118 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090250 | 97 | 1 | 6 | 250 | 1 | 69 | 1979 | 146.625
119 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090251 | 2 | 0 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1998 | 60.35
120 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090252 | 98 | 5 | 6 | 400 | 1 | 70 | 1975 | 238
121 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090253 | 109 | 1 | 6 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 221
122 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090254 | 77 | 0 | 6 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 224.4
123 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090255 | 56 | 0 | 6 | 250 | 1 | 73 | 1974 | 155.125
124 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090256 | 58 | 4 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1996 | 57.8
125 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090257 | 86 | 4 | 6 | 250 | 1 | 71 | 1966 | 150.875
126 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090259 | 32 | 1 | 6 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 89.76
127 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090260 | 75 | 0 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 144.5
128 | KTM | Salyan | Arbatan kəndi | Kafi | 8090261 | 38 | 1 | 6 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 153
129 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090262 | 5 | 2 | 10 | 160 | 1 | 65 | 2023 | 88.4
130 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090272 | 83 | 5 | 10 | 400 | 1 | 73 | 2023 | 248.2
131 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090263 | 81 | 2 | 10 | 250 | 1 | 73 | 2023 | 155.125
132 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090264 | 198 | 18 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2023 | 251.6
133 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090265 | 54 | 6 | 10 | 630 | 1 | 67 | 2023 | 358.785
134 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090266 | 221 | 12 | 10 | 630 | 1 | 69 | 2023 | 369.495
135 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090267 | 142 | 4 | 10 | 400 | 1 | 66 | 2023 | 224.4
136 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090268 | 82 | 2 | 10 | 630 | 1 | 66 | 2023 | 353.43
137 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090269 | 52 | 0 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2023 | 227.8
138 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090728 | 35 | 3 | 10 | 250 | 1 | 69 | 2023 | 146.625
139 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090330 | 50 | 1 | 10 | 250 | 1 | 49 | 2023 | 104.125
140 | KTM | Salyan | 20 Yanvar küçəsi | yaxşı | 8090035 | 68 | 0 | 10 | 100 | 1 | 71 | 2023 | 60.35
141 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090051 | 1 | 2 | 10 | 250 | 1 | 54 | 2022 | 114.75
142 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090053 | 20 | 0 | 10 | 100 | 1 | 68 | 1997 | 57.8
143 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090054 | 69 | 2 | 10 | 250 | 1 | 66 | 1974 | 140.25
144 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090055 | 170 | 3 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1995 | 234.6
145 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090056 | 63 | 4 | 10 | 160 | 1 | 71 | 1996 | 96.56
146 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090057 | 33 | 3 | 10 | 160 | 1 | 68 | 1992 | 92.48
147 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090058 | 71 | 6 | 10 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 88.4
148 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090059 | 116 | 2 | 10 | 400 | 1 | 74 | 1975 | 251.6
149 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090060 | 150 | 15 | 10 | 400 | 1 | 66 | 1992 | 224.4
150 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090061 | 154 | 4 | 10 | 400 | 1 | 71 | 1974 | 241.4
151 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090754 | 176 | 5 | 10 | 630 | 1 | 69 | 2010 | 369.495
152 | KTM | Salyan | Ə.Quliyev küçəsi | Kafi | 8090755 | 9 | 0 | 10 | 250 | 1 | 73 | 2010 | 155.125
153 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 8090052 | 143 | 7 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2022 | 221
154 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 8090275 | 59 | 1 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2022 | 251.6
155 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 8090276 | 84 | 1 | 10 | 400 | 1 | 55 | 2022 | 187
156 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 8090280 | 57 | 3 | 10 | 250 | 1 | 75 | 2022 | 159.375
157 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 8090281 | 81 | 8 | 10 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 231.2
158 | KTM | Salyan | Beşdəli kəndi | yaxşı | 8090282 | 23 | 1 | 10 | 160 | 1 | 65 | 2022 | 88.4
159 | KTM | Salyan | Qaraqaşlı kəndi | yaxşı | 8090283 | 93 | 5 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2015 | 227.8
160 | KTM | Salyan | Beşdəli kəndi | yaxşı | 8090285 | 49 | 0 | 10 | 160 | 1 | 67 | 2022 | 91.12
161 | KTM | Salyan | Beşdəli kəndi | yaxşı | 8090277 | 21 | 0 | 10 | 63 | 1 | 54 | 2022 | 28.917
162 | KTM | Salyan | Beşdəli kəndi | yaxşı | 8090284 | 71 | 8 | 10 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 234.6
163 | KTM | Salyan | Beşdəli kəndi | yaxşı | 80890288 | 81 | 4 | 10 | 400 | 1 | 54 | 2022 | 183.6
164 | KTM | Salyan | Cəngən kəndi | yaxşı | 8090286 | 30 | 1 | 10 | 160 | 1 | 55 | 2022 | 74.8
165 | KTM | Salyan | Cəngən kəndi | yaxşı | 8090002 | 41 | 0 | 10 | 160 | 1 | 52 | 2022 | 70.72
166 | KTM | Salyan | Xocalı kəndi | yaxşı | 8090289 | 31 | 2 | 10 | 160 | 1 | 66 | 2022 | 89.76
167 | KTM | Salyan | Xocalı kəndi | yaxşı | 8090290 | 40 | 1 | 10 | 250 | 1 | 58 | 2022 | 123.25
168 | KTM | Salyan | Qardaşbəyli kəndi | yaxşı | 8090292 | 59 | 5 | 10 | 250 | 1 | 61 | 2022 | 129.625
169 | KTM | Salyan | Qardaşbəyli kəndi | yaxşı | 8090293 | 67 | 2 | 10 | 400 | 1 | 54 | 2022 | 183.6
170 | KTM | Salyan | Qardaşbəyli kəndi | yaxşı | 8090294 | 109 | 6 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 221
171 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090300 | 18 | 3 | 10 | 100 | 1 | 52 | 2022 | 44.2
172 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090299 | 21 | 1 | 10 | 100 | 1 | 68 | 2022 | 57.8
173 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090301 | 25 | 0 | 10 | 100 | 1 | 51 | 2022 | 43.35
174 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090302 | 156 | 9 | 10 | 630 | 1 | 66 | 2022 | 353.43
175 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090303 | 95 | 4 | 10 | 400 | 1 | 63 | 2022 | 214.2
176 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090304 | 99 | 2 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2022 | 227.8
177 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090305 | 74 | 5 | 10 | 250 | 1 | 68 | 2022 | 144.5
178 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090306 | 54 | 1 | 10 | 250 | 1 | 61 | 2022 | 129.625
179 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090307 | 100 | 2 | 10 | 250 | 1 | 62 | 2022 | 131.75
180 | KTM | Salyan | Babazanlı massivi | yaxşı | 8090308 | 51 | 1 | 10 | 250 | 1 | 65 | 2022 | 138.125
181 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090311 | 68 | 2 | 10 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 221
182 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090312 | 66 | 0 | 10 | 160 | 1 | 71 | 2006 | 96.56
183 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090313 | 0 | 1 | 10 | 750 | 1 | 74 | 1974 | 471.75
184 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090314 | 35 | 4 | 10 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 146.625
185 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090315 | 66 | 6 | 10 | 630 | 1 | 67 | 1976 | 358.785
186 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090316 | 7 | 0 | 10 | 63 | 1 | 68 | 1985 | 36.414
187 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090317 | 29 | 0 | 10 | 63 | 1 | 66 | 1976 | 35.343
188 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090318 | 0 | 7 | 10 | 100 | 1 | 55 | 1976 | 46.75
189 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090319 | 88 | 0 | 10 | 320 | 1 | 71 | 1983 | 193.12
190 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090320 | 0 | 4 | 10 | 63 | 1 | 53 | 1983 | 28.3815
191 | KTM | Salyan | Marışlı kəndi | Kafi | 8090322 | 1 | 1 | 10 | 63 | 1 | 65 | 1997 | 34.8075
192 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090325 | 6 | 0 | 10 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 88.4
193 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090326 | 1 | 1 | 10 | 100 | 1 | 48 | 1986 | 40.8
194 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090327 | 20 | 4 | 10 | 40 | 1 | 74 | 1986 | 25.16
195 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090003 | 6 | 0 | 10 | 250 | 1 | 52 | 2019 | 110.5
196 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090331 | 95 | 3 | 10 | 250 | 1 | 74 | 1985 | 157.25
197 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090332 | 77 | 4 | 10 | 160 | 1 | 67 | 1989 | 91.12
198 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090333 | 31 | 0 | 10 | 63 | 1 | 69 | 1991 | 36.9495
199 | KTM | Salyan | Seyidsadıqlı kəndi | Kafi | 8090335 | 34 | 1 | 10 | 100 | 1 | 62 | 1987 | 52.7
200 | KTM | Salyan | Alçalı kəndi | Kafi | 8090339 | 42 | 1 | 10 | 160 | 1 | 69 | 2006 | 93.84
201 | KTM | Salyan | Quyçu kəndi | Kafi | 8090336 | 91 | 4 | 10 | 250 | 1 | 73 | 1974 | 155.125
202 | KTM | Salyan | Quyçu kəndi | Kafi | 8090337 | 86 | 4 | 10 | 630 | 1 | 68 | 1974 | 364.14
203 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090340 | 5 | 2 | 10 | 160 | 1 | 68 | 2004 | 92.48
204 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090341 | 49 | 2 | 10 | 250 | 1 | 66 | 1989 | 140.25
205 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090342 | 8 | 0 | 10 | 63 | 1 | 71 | 1996 | 38.0205
206 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090343 | 10 | 0 | 10 | 63 | 1 | 65 | 1983 | 34.8075
207 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090344 | 107 | 2 | 10 | 250 | 1 | 69 | 2015 | 146.625
208 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090346 | 46 | 6 | 10 | 100 | 1 | 74 | 1983 | 62.9
209 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090347 | 38 | 3 | 10 | 160 | 1 | 69 | 1988 | 93.84
210 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090349 | 66 | 3 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 144.5
211 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090350 | 27 | 4 | 10 | 63 | 1 | 66 | 1978 | 35.343
212 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090351 | 17 | 2 | 10 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 60.35
213 | KTM | Salyan | Qızılağac kəndi | Kafi | 8090352 | 23 | 2 | 10 | 160 | 1 | 66 | 2015 | 89.76
214 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090353 | 65 | 1 | 10 | 320 | 1 | 74 | 1988 | 201.28
215 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090354 | 0 | 1 | 10 | 160 | 1 | 44 | 1987 | 59.84
216 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090356 | 44 | 2 | 10 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 138.125
217 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090358 | 127 | 15 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1976 | 234.6
218 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090359 | 60 | 3 | 10 | 250 | 1 | 66 | 1982 | 140.25
219 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090360 | 43 | 0 | 10 | 250 | 1 | 71 | 1985 | 150.875
220 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090361 | 33 | 11 | 10 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 88.4
221 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090362 | 42 | 1 | 10 | 160 | 1 | 74 | 1982 | 100.64
222 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090363 | 31 | 0 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1991 | 144.5
223 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090364 | 47 | 2 | 10 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 92.48
224 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090365 | 74 | 2 | 10 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 146.625
225 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090367 | 56 | 3 | 10 | 250 | 1 | 67 | 1985 | 142.375
226 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090368 | 1 | 0 | 10 | 100 | 1 | 73 | 1991 | 62.05
227 | KTM | Salyan | Sarvan kəndi | Kafi | 8090369 | 65 | 2 | 10 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 57.8
228 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | yaxşı | 8090382 | 75 | 0 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2023 | 251.6
229 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | yaxşı | 8090383 | 36 | 0 | 10 | 400 | 1 | 57 | 2023 | 193.8
230 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | yaxşı | 8090384 | 104 | 3 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2023 | 140.25
231 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | yaxşı | 8090385 | 15 | 0 | 10 | 400 | 1 | 71 | 2023 | 241.4
232 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | yaxşı | 8090386 | 54 | 1 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2023 | 221
233 | KTM | Salyan | Boranıkənd kəndi | yaxşı | 8090387 | 50 | 1 | 10 | 160 | 1 | 74 | 2023 | 100.64
234 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090370 | 24 | 0 | 10 | 160 | 1 | 68 | 2023 | 92.48
235 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090371 | 16 | 0 | 10 | 400 | 1 | 59 | 2023 | 200.6
236 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090372 | 40 | 2 | 10 | 40 | 1 | 66 | 2023 | 22.44
237 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090375 | 63 | 1 | 10 | 100 | 1 | 71 | 2023 | 60.35
238 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090376 | 1 | 0 | 10 | 400 | 1 | 45 | 2023 | 153
239 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090390 | 26 | 0 | 10 | 160 | 1 | 55 | 2023 | 74.8
240 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090391 | 22 | 0 | 10 | 160 | 1 | 65 | 2023 | 88.4
241 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090392 | 17 | 0 | 10 | 100 | 1 | 60 | 2023 | 51
242 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090393 | 70 | 14 | 10 | 400 | 1 | 68 | 2023 | 231.2
243 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090394 | 31 | 4 | 10 | 630 | 1 | 65 | 2023 | 348.075
244 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090395 | 67 | 0 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2023 | 140.25
245 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090396 | 28 | 0 | 10 | 250 | 1 | 74 | 2023 | 157.25
246 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090397 | 51 | 1 | 10 | 250 | 1 | 71 | 2023 | 150.875
247 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090398 | 42 | 0 | 10 | 160 | 1 | 74 | 2023 | 100.64
248 | KTM | Salyan | Şorsulu kəndi | yaxşı | 8090399 | 102 | 3 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2023 | 227.8
249 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | yaxşı | 8090400 | 0 | 0 | 10 | 250 | 1 | 73 | 2023 | 155.125
250 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | yaxşı | 8090401 | 61 | 2 | 10 | 400 | 1 | 68 | 2023 | 231.2
251 | KTM | Salyan | Seyidlər kəndi | yaxşı | 8090402 | 47 | 4 | 10 | 250 | 1 | 67 | 2023 | 142.375
252 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090403 | 41 | 5 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2023 | 140.25
253 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090404 | 142 | 4 | 10 | 250 | 1 | 68 | 2023 | 144.5
254 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090405 | 24 | 1 | 10 | 40 | 1 | 65 | 2023 | 22.1
255 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090406 | 58 | 2 | 10 | 160 | 1 | 66 | 2023 | 89.76
256 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090407 | 2 | 0 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2023 | 221
257 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090408 | 65 | 14 | 10 | 250 | 1 | 56 | 2023 | 119
258 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090409 | 65 | 2 | 10 | 630 | 1 | 69 | 2023 | 369.495
259 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090410 | 54 | 5 | 10 | 250 | 1 | 73 | 2023 | 155.125
260 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090411 | 35 | 0 | 10 | 40 | 1 | 68 | 2023 | 23.12
261 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090412 | 30 | 1 | 10 | 160 | 1 | 71 | 2023 | 96.56
262 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090417 | 34 | 0 | 10 | 250 | 1 | 57 | 2023 | 121.125
263 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090418 | 45 | 0 | 10 | 400 | 1 | 58 | 2023 | 197.2
264 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090419 | 66 | 7 | 10 | 400 | 1 | 69 | 2023 | 234.6
265 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090421 | 61 | 1 | 10 | 100 | 1 | 69 | 2023 | 58.65
266 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | yaxşı | 8090423 | 89 | 7 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2023 | 221
267 | KTM | Salyan | Dayıkənd kəndi | Kafi | 8090381 | 79 | 1 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2023 | 140.25
268 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Kafi | 8090426 | 101 | 12 | 6 | 630 | 1 | 63 | 1998 | 337.365
269 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Kafi | 8090813 | 1 | 0 | 6 | 40 | 1 | 69 | 2012 | 23.46
270 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Kafi | 8090197 | 41 | 1 | 6 | 100 | 1 | 71 | 2010 | 60.35
271 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090434 | 24 | 0 | 6 | 400 | 1 | 69 | 2017 | 234.6
272 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090437 | 0 | 1 | 6 | 1000 | 1 | 59 | 1986 | 501.5
273 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090438 | 0 | 1 | 6 | 250 | 1 | 60 | 1987 | 127.5
274 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090439 | 50 | 2 | 6 | 320 | 1 | 67 | 1986 | 182.24
275 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090440 | 41 | 1 | 6 | 160 | 1 | 61 | 1984 | 82.96
276 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090441 | 62 | 0 | 6 | 180 | 1 | 68 | 1984 | 104.04
277 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090442 | 13 | 0 | 6 | 63 | 1 | 67 | 1991 | 35.8785
278 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090444 | 5 | 4 | 6 | 160 | 1 | 66 | 1976 | 89.76
279 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090445 | 75 | 4 | 6 | 250 | 1 | 74 | 1989 | 157.25
280 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090446 | 27 | 0 | 6 | 160 | 1 | 71 | 1994 | 96.56
281 | KTM | Salyan | Parça Xalac kəndi | Kafi | 8090448 | 1 | 0 | 6 | 63 | 1 | 65 | 1998 | 34.8075
282 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090449 | 13 | 4 | 6 | 630 | 1 | 71 | 1980 | 380.205
283 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090450 | 43 | 2 | 6 | 63 | 1 | 69 | 1989 | 36.9495
284 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090451 | 41 | 1 | 6 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 55.25
285 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090067 | 14 | 2 | 6 | 63 | 1 | 67 | 2012 | 35.8785
286 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090452 | 15 | 0 | 6 | 160 | 1 | 68 | 1981 | 92.48
287 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090453 | 45 | 0 | 6 | 400 | 1 | 68 | 1984 | 231.2
288 | KTM | Salyan | Seydan kəndi | Kafi | 8090454 | 53 | 2 | 6 | 180 | 1 | 66 | 1987 | 100.98
289 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Kafi | 8090455 | 70 | 1 | 6 | 160 | 1 | 71 | 1991 | 96.56
290 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Kafi | 8090457 | 10 | 2 | 6 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 221
291 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090460 | 4 | 1 | 6 | 40 | 1 | 68 | 1997 | 23.12
292 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090461 | 22 | 0 | 6 | 63 | 1 | 69 | 1971 | 36.9495
293 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090462 | 0 | 4 | 6 | 1000 | 1 | 66 | 1979 | 561
294 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090463 | 34 | 1 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1987 | 60.35
295 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090464 | 42 | 0 | 6 | 250 | 1 | 66 | 1971 | 140.25
296 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090465 | 1 | 0 | 6 | 63 | 1 | 71 | 1995 | 38.0205
297 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090466 | 21 | 1 | 6 | 63 | 1 | 65 | 1999 | 34.8075
298 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090468 | 22 | 2 | 6 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 100.64
299 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090469 | 26 | 1 | 6 | 63 | 1 | 74 | 2003 | 39.627
300 | KTM | Salyan | Pratman Gəncəli kəndi | Kafi | 8090470 | 54 | 0 | 6 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 93.84
301 | KTM | Salyan | Qırxçıraq kəndi | Kafi | 8090432 | 3 | 8 | 6 | 1000 | 1 | 65 | 1974 | 552.5
302 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Kafi | 8090480 | 49 | 1 | 6 | 400 | 1 | 68 | 1983 | 231.2
303 | KTM | Salyan | Dağüstü kəndi | Kafi | 8090474 | 0 | 2 | 6 | 100 | 1 | 56 | 1987 | 47.6
304 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090482 | 0 | 2 | 6 | 250 | 1 | 71 | 1987 | 150.875
305 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090483 | 53 | 4 | 6 | 630 | 1 | 73 | 2015 | 390.915
306 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090484 | 79 | 2 | 6 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 100.64
307 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090485 | 141 | 1 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 144.5
308 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090486 | 52 | 6 | 6 | 160 | 1 | 69 | 1993 | 93.84
309 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090487 | 82 | 9 | 6 | 250 | 1 | 66 | 1991 | 140.25
310 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090488 | 191 | 36 | 6 | 400 | 1 | 65 | 1997 | 221
311 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090489 | 48 | 9 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 60.35
312 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090490 | 27 | 1 | 6 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 55.25
313 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090491 | 191 | 5 | 6 | 400 | 1 | 66 | 1982 | 224.4
314 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090492 | 32 | 0 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 60.35
315 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090493 | 5 | 0 | 6 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 88.4
316 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090494 | 130 | 4 | 6 | 400 | 1 | 74 | 1974 | 251.6
317 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090495 | 15 | 1 | 6 | 160 | 1 | 74 | 1998 | 100.64
318 | KTM | Salyan | Qarabağlı kəndi | Kafi | 8090496 | 140 | 1 | 6 | 100 | 1 | 69 | 2001 | 58.65
319 | KTM | Salyan | Cavadlı kəndi | Kafi | 8090497 | 72 | 6 | 6 | 1000 | 1 | 68 | 1992 | 578
320 | KTM | Salyan | Cavadlı kəndi | Kafi | 8090498 | 54 | 4 | 6 | 160 | 1 | 69 | 1996 | 93.84
321 | KTM | Salyan | Cavadlı kəndi | Kafi | 8090499 | 34 | 2 | 6 | 160 | 1 | 67 | 2012 | 91.12
322 | KTM | Salyan | Cavadlı kəndi | Kafi | 8090500 | 15 | 2 | 6 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 138.125
323 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090504 | 10 | 0 | 6 | 25 | 1 | 68 | 1985 | 14.45
324 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090505 | 8 | 0 | 6 | 25 | 1 | 67 | 1984 | 14.2375
325 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090506 | 15 | 2 | 6 | 25 | 1 | 73 | 1987 | 15.5125
326 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090507 | 27 | 0 | 6 | 40 | 1 | 68 | 2002 | 23.12
327 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090508 | 62 | 0 | 6 | 160 | 1 | 78 | 1998 | 106.08
328 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090780 | 2 | 1 | 6 | 63 | 1 | 54 | 1996 | 28.917
329 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090509 | 13 | 0 | 6 | 40 | 1 | 74 | 2012 | 25.16
330 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090510 | 1 | 0 | 6 | 100 | 1 | 48 | 1998 | 40.8
331 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090511 | 50 | 0 | 6 | 160 | 1 | 69 | 1974 | 93.84
332 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090512 | 88 | 1 | 6 | 400 | 1 | 71 | 1981 | 241.4
333 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090514 | 105 | 7 | 6 | 400 | 1 | 69 | 1974 | 234.6
334 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090515 | 4 | 0 | 6 | 160 | 1 | 74 | 1981 | 100.64
335 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090516 | 36 | 0 | 6 | 40 | 1 | 68 | 2003 | 23.12
336 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090517 | 38 | 7 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1974 | 56.1
337 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090049 | 16 | 0 | 6 | 100 | 1 | 71 | 2012 | 60.35
338 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090518 | 71 | 1 | 6 | 160 | 1 | 74 | 1975 | 100.64
339 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090519 | 30 | 3 | 6 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 34.8075
340 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090521 | 99 | 23 | 6 | 630 | 1 | 71 | 1974 | 380.205
341 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090522 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 58.65
342 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090523 | 16 | 2 | 6 | 63 | 1 | 67 | 1998 | 35.8785
343 | KTM | Salyan | Qardili kəndi | Kafi | 8090524 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 68 | 1978 | 14.45
344 | KTM | Salyan | Qardili kəndi | Kafi | 8090525 | 4 | 1 | 6 | 25 | 1 | 66 | 1999 | 14.025
345 | KTM | Salyan | Qardili kəndi | Kafi | 8090526 | 32 | 19 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1981 | 144.5
346 | KTM | Salyan | Həsənli kəndi | Kafi | 8090527 | 19 | 2 | 6 | 100 | 1 | 65 | 1998 | 55.25
347 | KTM | Salyan | Həsənli kəndi | Kafi | 8090528 | 11 | 2 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 56.1
348 | KTM | Salyan | Həsənli kəndi | Kafi | 8090529 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1 | 71 | 2001 | 15.0875
349 | KTM | Salyan | Həsənli kəndi | Kafi | 8090530 | 160 | 1 | 6 | 160 | 1 | 65 | 1998 | 88.4
350 | KTM | Salyan | Həsənli kəndi | Kafi | 8090531 | 124 | 0 | 6 | 320 | 1 | 74 | 1969 | 201.28
351 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090532 | 111 | 3 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1974 | 144.5
352 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090533 | 38 | 2 | 6 | 63 | 1 | 69 | 1982 | 36.9495
353 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090534 | 90 | 5 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1982 | 144.5
354 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090535 | 63 | 2 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 57.8
355 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090006 | 1 | 1 | 6 | 160 | 1 | 62 | 1998 | 84.32
356 | KTM | Salyan | Yenikənd kəndi | Kafi | 8090538 | 147 | 4 | 6 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 221
357 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090539 | 55 | 2 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 56.1
358 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090540 | 92 | 9 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1976 | 248.2
359 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090541 | 48 | 0 | 6 | 160 | 1 | 71 | 1974 | 96.56
360 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090542 | 45 | 0 | 6 | 63 | 1 | 67 | 1974 | 35.8785
361 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090543 | 24 | 0 | 6 | 10 | 1 | 78 | 1998 | 6.63
362 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090544 | 30 | 0 | 6 | 63 | 1 | 65 | 1995 | 34.8075
363 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090545 | 29 | 1 | 6 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 92.48
364 | KTM | Salyan | Şəkərli kəndi | Kafi | 8090546 | 46 | 0 | 6 | 100 | 1 | 74 | 1979 | 62.9
365 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090548 | 55 | 9 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1997 | 57.8
366 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090567 | 45 | 0 | 6 | 160 | 1 | 59 | 1999 | 80.24
367 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090547 | 30 | 4 | 6 | 400 | 1 | 68 | 1999 | 231.2
368 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090550 | 92 | 13 | 6 | 160 | 1 | 68 | 1974 | 92.48
369 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090551 | 31 | 4 | 6 | 160 | 1 | 66 | 1985 | 89.76
370 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090552 | 12 | 0 | 6 | 63 | 1 | 66 | 1991 | 35.343
371 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090553 | 122 | 7 | 6 | 320 | 1 | 65 | 2002 | 176.8
372 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090554 | 53 | 0 | 6 | 320 | 1 | 74 | 1974 | 201.28
373 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090555 | 30 | 0 | 6 | 160 | 1 | 69 | 1998 | 93.84
374 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090556 | 26 | 0 | 6 | 63 | 1 | 71 | 1995 | 38.0205
375 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090557 | 42 | 2 | 6 | 320 | 1 | 65 | 1996 | 176.8
376 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090558 | 92 | 2 | 6 | 250 | 1 | 74 | 1989 | 157.25
377 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090559 | 94 | 6 | 6 | 320 | 1 | 69 | 1967 | 187.68
378 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090560 | 44 | 2 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1975 | 57.8
379 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090561 | 49 | 0 | 6 | 160 | 1 | 67 | 1970 | 91.12
380 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090562 | 44 | 1 | 6 | 400 | 1 | 73 | 1974 | 248.2
381 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090563 | 48 | 1 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 57.8
382 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090564 | 26 | 0 | 6 | 100 | 1 | 78 | 1974 | 66.3
383 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090565 | 43 | 1 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1982 | 56.1
384 | KTM | Salyan | Abad kəndi | Kafi | 8090566 | 63 | 1 | 6 | 160 | 1 | 67 | 1975 | 91.12
385 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090568 | 39 | 2 | 6 | 160 | 1 | 71 | 1958 | 96.56
386 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090570 | 5 | 1 | 6 | 63 | 1 | 65 | 1998 | 34.8075
387 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090571 | 19 | 0 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1989 | 57.8
388 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090572 | 25 | 0 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1969 | 56.1
389 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090573 | 22 | 0 | 6 | 100 | 1 | 71 | 1989 | 60.35
390 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090574 | 20 | 0 | 6 | 630 | 1 | 65 | 1987 | 348.075
391 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090575 | 39 | 1 | 6 | 100 | 1 | 74 | 1987 | 62.9
392 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090576 | 92 | 3 | 6 | 100 | 1 | 69 | 1999 | 58.65
393 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090577 | 52 | 1 | 6 | 250 | 1 | 67 | 1965 | 142.375
394 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090578 | 20 | 3 | 6 | 40 | 1 | 68 | 1999 | 23.12
395 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090579 | 15 | 0 | 6 | 40 | 1 | 66 | 1987 | 22.44
396 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090580 | 68 | 0 | 6 | 160 | 1 | 71 | 1994 | 96.56
397 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090585 | 0 | 0 | 6 | 250 | 1 | 55 | 2020 | 116.875
398 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090581 | 69 | 3 | 6 | 180 | 1 | 65 | 1974 | 99.45
399 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090582 | 30 | 6 | 6 | 100 | 1 | 74 | 2001 | 62.9
400 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090583 | 31 | 0 | 6 | 100 | 1 | 68 | 2002 | 57.8
401 | KTM | Salyan | Xalac kəndi | Kafi | 8090584 | 44 | 0 | 6 | 100 | 1 | 68 | 1985 | 57.8
402 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090589 | 13 | 3 | 10 | 250 | 1 | 66 | 2021 | 140.25
403 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090590 | 65 | 10 | 10 | 250 | 1 | 68 | 2021 | 144.5
404 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090591 | 76 | 5 | 10 | 160 | 1 | 71 | 2021 | 96.56
405 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090592 | 7 | 1 | 10 | 250 | 1 | 65 | 2021 | 138.125
406 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090593 | 85 | 1 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2021 | 221
407 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090594 | 81 | 9 | 10 | 160 | 1 | 66 | 2021 | 89.76
408 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090595 | 60 | 4 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2021 | 227.8
409 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090596 | 74 | 4 | 10 | 250 | 1 | 69 | 2021 | 146.625
410 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090612 | 56 | 0 | 10 | 160 | 1 | 60 | 2021 | 81.6
411 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090613 | 37 | 1 | 10 | 160 | 1 | 57 | 2021 | 77.52
412 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090587 | 22 | 0 | 10 | 100 | 1 | 54 | 2021 | 45.9
413 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090599 | 54 | 1 | 10 | 160 | 1 | 71 | 2021 | 96.56
414 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090586 | 53 | 0 | 10 | 160 | 1 | 64 | 2021 | 87.04
415 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090600 | 59 | 0 | 10 | 250 | 1 | 69 | 2021 | 146.625
416 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090598 | 135 | 3 | 10 | 250 | 1 | 78 | 2021 | 165.75
417 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Kafi | 8090602 | 15 | 0 | 10 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 88.4
418 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Kafi | 8090603 | 70 | 0 | 10 | 100 | 1 | 74 | 1969 | 62.9
419 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Kafi | 8090604 | 16 | 1 | 10 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 146.625
420 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Kafi | 8090605 | 4 | 1 | 10 | 63 | 1 | 68 | 1974 | 36.414
421 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Kafi | 8090607 | 127 | 9 | 10 | 1000 | 1 | 73 | 1969 | 620.5
422 | KTM | Salyan | Pambıqkənd kəndi | Kafi | 8090008 | 2 | 0 | 10 | 160 | 1 | 56 | 2018 | 76.16
423 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090610 | 8 | 1 | 10 | 160 | 1 | 66 | 1965 | 89.76
424 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090611 | 2 | 3 | 10 | 1000 | 1 | 71 | 1969 | 603.5
425 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090891 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 1 | 74 | 1955 | 629
426 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090617 | 15 | 0 | 10 | 100 | 1 | 68 | 2022 | 57.8
427 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090616 | 93 | 7 | 10 | 630 | 1 | 66 | 2022 | 353.43
428 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090615 | 27 | 2 | 10 | 250 | 1 | 72 | 2022 | 153
429 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090620 | 84 | 0 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2022 | 221
430 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090622 | 18 | 0 | 10 | 250 | 1 | 68 | 2022 | 144.5
431 | KTM | Salyan | Kərimbəyli kəndi | yaxşı | 8090623 | 66 | 0 | 10 | 250 | 1 | 65 | 2022 | 138.125
432 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090624 | 10 | 0 | 10 | 40 | 1 | 66 | 1965 | 22.44
433 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090625 | 45 | 2 | 10 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 60.35
434 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090626 | 89 | 11 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1974 | 348.075
435 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090627 | 49 | 2 | 10 | 400 | 1 | 69 | 1987 | 234.6
436 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090628 | 32 | 0 | 10 | 63 | 1 | 74 | 1972 | 39.627
437 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090629 | 14 | 1 | 10 | 250 | 1 | 69 | 1978 | 146.625
438 | KTM | Salyan | Arxarası kəndi | Kafi | 8090630 | 42 | 2 | 10 | 100 | 1 | 74 | 1987 | 62.9
439 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090631 | 109 | 4 | 10 | 63 | 1 | 67 | 1969 | 35.8785
440 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090632 | 94 | 14 | 10 | 250 | 1 | 73 | 1975 | 155.125
441 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090633 | 75 | 8 | 10 | 250 | 1 | 66 | 1987 | 140.25
442 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090634 | 11 | 1 | 10 | 250 | 1 | 71 | 1998 | 150.875
443 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090635 | 111 | 0 | 10 | 630 | 1 | 65 | 1994 | 348.075
444 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090588 | 10 | 2 | 10 | 250 | 1 | 71 | 1996 | 150.875
445 | KTM | Salyan | Yolüstü kəndi | Kafi | 8090608 | 116 | 1 | 10 | 160 | 1 | 78 | 1974 | 106.08
446 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090636 | 64 | 1 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1973 | 144.5
447 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090637 | 21 | 4 | 10 | 160 | 1 | 74 | 1974 | 100.64
448 | KTM | Salyan | Çadırlı kəndi | Kafi | 8090638 | 52 | 0 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1977 | 144.5
449 | KTM | Salyan | Çadırlı kəndi | Kafi | 8090639 | 88 | 7 | 10 | 250 | 1 | 69 | 1967 | 146.625
450 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090640 | 45 | 2 | 10 | 100 | 1 | 67 | 1996 | 56.95
451 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090380 | 3 | 2 | 10 | 400 | 1 | 68 | 1977 | 231.2
452 | KTM | Salyan | Çadırlı kəndi | Kafi | 8090642 | 173 | 9 | 10 | 630 | 1 | 68 | 1990 | 364.14
453 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090643 | 47 | 5 | 10 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 150.875
454 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090853 | 38 | 1 | 10 | 63 | 1 | 66 | 1998 | 35.343
455 | KTM | Salyan | Qaraçala kəndi | Kafi | 8090645 | 23 | 0 | 10 | 100 | 1 | 74 | 1989 | 62.9
456 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Kafi | 8090650 | 66 | 0 | 10 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 93.84
457 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Kafi | 8090651 | 138 | 2 | 10 | 250 | 1 | 67 | 1985 | 142.375
458 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Kafi | 8090652 | 2 | 2 | 10 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 56.1
459 | KTM | Salyan | Bəşirbəyli kəndi | Kafi | 8090653 | 38 | 3 | 10 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 144.5
460 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Kafi | 8090646 | 97 | 5 | 10 | 400 | 1 | 74 | 2016 | 251.6
461 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Kafi | 8090647 | 37 | 0 | 10 | 100 | 1 | 69 | 1974 | 58.65
462 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Kafi | 8090648 | 52 | 1 | 10 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 144.5
463 | KTM | Salyan | Yeni Uluxanlı kəndi | Kafi | 8090649 | 43 | 0 | 10 | 250 | 1 | 73 | 2015 | 155.125
464 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090666 | 48 | 0 | 10 | 160 | 1 | 78 | 1991 | 106.08
465 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090656 | 24 | 2 | 10 | 100 | 1 | 67 | 1998 | 56.95
466 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090657 | 38 | 2 | 10 | 100 | 1 | 71 | 1988 | 60.35
467 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090658 | 47 | 1 | 10 | 560 | 1 | 68 | 1985 | 323.68
468 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090659 | 41 | 1 | 10 | 160 | 1 | 65 | 1974 | 88.4
469 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090660 | 18 | 0 | 10 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 56.1
470 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090661 | 14 | 2 | 10 | 160 | 1 | 74 | 1978 | 100.64
471 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090662 | 35 | 2 | 10 | 63 | 1 | 69 | 2006 | 36.9495
472 | KTM | Salyan | II Varlı kəndi | Kafi | 8090663 | 47 | 0 | 10 | 100 | 1 | 67 | 1991 | 56.95
473 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090664 | 8 | 0 | 10 | 160 | 1 | 68 | 1983 | 92.48
474 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090665 | 4 | 4 | 10 | 160 | 1 | 66 | 1988 | 89.76
475 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090667 | 58 | 0 | 10 | 40 | 1 | 71 | 1990 | 24.14
476 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090668 | 30 | 0 | 10 | 100 | 1 | 65 | 1974 | 55.25
477 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090669 | 7 | 0 | 10 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 62.9
478 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090670 | 22 | 4 | 10 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 231.2
479 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090274 | 2 | 0 | 10 | 63 | 1 | 71 | 1994 | 38.0205
480 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090741 | 2 | 1 | 10 | 100 | 1 | 69 | 1991 | 58.65
481 | KTM | Salyan | I Varlı kəndi | Kafi | 8090681 | 43 | 2 | 10 | 100 | 1 | 67 | 1978 | 56.95
482 | KTM | Salyan | Peyk kəndi | Kafi | 8090151 | 6 | 0 | 10 | 160 | 1 | 74 | 1979 | 100.64
483 | KTM | Salyan | Peyk kəndi | Kafi | 8090671 | 51 | 0 | 10 | 160 | 1 | 68 | 1994 | 92.48
484 | KTM | Salyan | Peyk kəndi | Kafi | 8090672 | 78 | 5 | 10 | 400 | 1 | 67 | 1990 | 227.8
485 | KTM | Salyan | Peyk kəndi | Kafi | 8090674 | 3 | 0 | 10 | 100 | 1 | 71 | 1994 | 60.35
486 | KTM | Salyan | Peyk kəndi | Kafi | 8090675 | 21 | 0 | 10 | 63 | 1 | 65 | 1991 | 34.8075
487 | KTM | Salyan | Peyk kəndi | Kafi | 8090676 | 15 | 0 | 10 | 40 | 1 | 69 | 1989 | 23.46
488 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Kafi | 8090677 | 13 | 0 | 10 | 63 | 1 | 74 | 1989 | 39.627
489 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Kafi | 8090678 | 54 | 3 | 10 | 250 | 1 | 69 | 1992 | 146.625
490 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Kafi | 8090679 | 26 | 1 | 10 | 160 | 1 | 68 | 1995 | 92.48
491 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Kafi | 8090680 | 40 | 2 | 10 | 160 | 1 | 73 | 1989 | 99.28
492 | KTM | Salyan | Düzənlik kəndi | Kafi | 8090682 | 17 | 0 | 10 | 100 | 1 | 68 | 2020 | 57.8
493 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090721 | 62 | 2 | 6 | 100 | 1 | 66 | 1998 | 56.1
494 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090706 | 87 | 1 | 6 | 400 | 1 | 69 | 1987 | 234.6
495 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090707 | 151 | 2 | 6 | 400 | 1 | 67 | 1974 | 227.8
496 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090708 | 99 | 1 | 6 | 250 | 1 | 66 | 1975 | 140.25
497 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090709 | 79 | 0 | 6 | 400 | 1 | 68 | 1975 | 231.2
498 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090711 | 199 | 4 | 6 | 630 | 1 | 65 | 1978 | 348.075
499 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090715 | 102 | 6 | 6 | 320 | 1 | 68 | 1981 | 184.96
500 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090716 | 60 | 2 | 6 | 160 | 1 | 78 | 1988 | 106.08
501 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090852 | 64 | 0 | 6 | 250 | 1 | 67 | 2010 | 142.375
502 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090717 | 35 | 0 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1986 | 144.5
503 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090718 | 87 | 1 | 6 | 250 | 1 | 69 | 1974 | 146.625
504 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090720 | 115 | 2 | 6 | 250 | 1 | 67 | 1982 | 142.375
505 | KTM | Salyan | Kürsəngi kəndi | Kafi | 8090723 | 65 | 6 | 6 | 250 | 1 | 68 | 1992 | 144.5
506 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090686 | 160 | 2 | 10 | 630 | 1 | 66 | 2017 | 353.43
507 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090688 | 163 | 6 | 10 | 630 | 1 | 65 | 2017 | 348.075
508 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090684 | 133 | 0 | 10 | 400 | 1 | 65 | 2017 | 221
509 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090694 | 163 | 25 | 10 | 400 | 1 | 67 | 2017 | 227.8
510 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090695 | 132 | 1 | 10 | 250 | 1 | 71 | 2017 | 150.875
511 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090696 | 98 | 6 | 10 | 400 | 1 | 68 | 2017 | 231.2
512 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090697 | 82 | 4 | 10 | 160 | 1 | 65 | 2017 | 88.4
513 | KTM | Salyan | Xıdırlı kəndi | Kafi | 8090699 | 76 | 4 | 10 | 400 | 1 | 66 | 2017 | 224.4