## Şirvan
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Şirvan | T.Ələkbərov küçəsi | Yaxşı | 911-0110 | 56 | 27 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2003 | 138.125
2 | TM | Şirvan | Xanlar küçəsi | Orta | 911-4003 | 304 | 19 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1978 | 586.5
3 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Pis | 911-4004 | 165 | 81 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1979 | 238
4 | KTM | Şirvan | Xanlar küçəsi | Orta | 911-0044 | 150 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2003 | 231.2
5 | KTM | Şirvan | N.Nərimanov küçəsi | Əla | 911-0125 | 122 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 138.125
6 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0099 | 55 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 231.2
7 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0050 | 51 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 144.5
8 | KTM | Şirvan | Xanlar küçəsi | Əla | 911-0032 | 106 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2017 | 142.375
9 | KTM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Əla | 911-0041 | 237 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2017 | 170
10 | TM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Pis | 911-0040 | 265 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1986 | 578
11 | KTM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Əla | 911-0039 | 180 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2017 | 244.8
12 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Orta | 911-0085 | 139 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 231.2
13 | KTM | Şirvan | Ş.Şükürov küçəsi | Əla | 911-0003 | 133 | 57 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2017 | 369.495
14 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Orta | 911-0002 | 256 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1993 | 369.495
15 | KTM | Şirvan | Ş.Şükürov küçəsi | Əla | 911-0123 | 65 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2017 | 231.2
16 | KTM | Şirvan | İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 911-4085 | 49 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 148.75
17 | TM | Şirvan | İ.Qayıbov küçəsi | Pis | 911-0001 | 148 | 35 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1971 | 374.85
18 | KTM | Şirvan | M.Əsədov küçəsi | Pis | 911-0053 | 184 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1981 | 374.85
19 | KTM | Şirvan | Şirvani küçəsi | Orta | 911-0054 | 112 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2002 | 348.075
20 | KTM | Şirvan | M.Əsədov küçəsi | Orta | 911-0055 | 146 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1977 | 374.85
21 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Orta | 911-0074 | 377 | 58 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 1997 | 637.5
22 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Pis | 911-0070 | 479 | 34 | 6/0,4 | 750 | 1 | 75 | 1970 | 478.125
23 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 911-0072 | 50 | 48 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1996 | 595
24 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Orta | 911-0073 | 55 | 77 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1996 | 595
25 | KTM | Şirvan | Ə.Qarayev küçəsi | Əla | 911-0010 | 104 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2017 | 234.6
26 | KTM | Şirvan | T.Ələkbərov küçəsi | Əla | 911-0043 | 103 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2017 | 234.6
27 | TM | Şirvan | Nizami küçəsi | Pis | 911-0017 | 223 | 33 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1975 | 369.495
28 | KTM | Şirvan | Nizami küçəsi | Pis | 911-0012 | 169 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1980 | 231.2
29 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Orta | 911-0094 | 104 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2006 | 231.2
30 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-0007 | 145 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1969 | 369.495
31 | TM | Şirvan | Şirvani küçəsi | Pis | 911-0006 | 169 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1968 | 348.075
32 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Orta | 911-0005 | 148 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1961 | 234.6
33 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-0015 | 12 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 88.4
34 | TM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Pis | 911-4069 | 45 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1974 | 234.6
35 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Pis | 911-0024 | 54 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1994 | 146.625
36 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0102 | 49 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 144.5
37 | KTM | Şirvan | M.Hüseyn küçəsi | Orta | 911-0051 | 41 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2003 | 221
38 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Pis | 911-0052 | 402 | 88 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2003 | 637.5
39 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 911-0091 | 45 | 28 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2004 | 238
40 | TM | Şirvan | N.Nərimanov küçəsi | Orta | 911-0060 | 392 | 52 | 6/0,4 | 750 | 1 | 75 | 1996 | 478.125
41 | TM | Şirvan | F.Eynullayev küçəsi | Orta | 911-0059 | 373 | 96 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1986 | 595
42 | TM | Şirvan | Energetik küçəsi | Pis | 911-0058 | 217 | 31 | 6/0,4 | 750 | 1 | 65 | 1996 | 414.375
43 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Pis | 911-0057 | 263 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2003 | 374.85
44 | TM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Əla | 911-4096 | 57 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 2019 | 214.2
45 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0113 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1965 | 144.5
46 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Əla | 911-0045 | 73 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 231.2
47 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0046 | 2 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 221
48 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0090 | 255 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2009 | 401.625
49 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0048 | 175 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1987 | 238
50 | TM | Şirvan | A.Əhmədov küçəsi | Orta | 911-0112 | 267 | 36 | 6/0,4 | 560 | 1 | 69 | 1962 | 328.44
51 | TM | Şirvan | A.Əhmədov küçəsi | Orta | 911-0062 | 424 | 18 | 6/0,4 | 560 | 1 | 75 | 1962 | 357
52 | TM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 911-0081 | 179 | 31 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1990 | 374.85
53 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Pis | 911-0063 | 533 | 85 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1965 | 401.625
54 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Pis | 911-0064 | 279 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1966 | 348.075
55 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Əla | 911-0098 | 74 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 234.6
56 | TM | Şirvan | A.Əhmədov küçəsi | Pis | 911-0100 | 258 | 39 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2006 | 595
57 | KTM | Şirvan | M.Aydınov küçəsi | Orta | 911-0013 | 124 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2007 | 221
58 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Pis | 911-4082 | 52 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1988 | 231.2
59 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Əla | 911-0018 | 160 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 238
60 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0076 | 159 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1997 | 348.075
61 | KTM | Şirvan | 20 Yanvar küçəsi | Orta | 911-0096 | 0 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2003 | 58.65
62 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Orta | 911-4084 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2000 | 144.5
63 | TM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Pis | 911-0021 | 154 | 3 | 6/0,4 | 320 | 1 | 65 | 2003 | 176.8
64 | KTM | Şirvan | C.Cabbarlı küçəsi | Pis | 911-0019 | 44 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1976 | 88.4
65 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Pis | 911-0022 | 164 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 221
66 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Pis | 911-0116 | 132 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1992 | 369.495
67 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Pis | 911-0069 | 125 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 138.125
68 | KTM | Şirvan | E.Əzimov küçəsi | Pis | 911-0093 | 45 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2006 | 92.48
69 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Orta | 911-0115 | 64 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2003 | 144.5
70 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Pis | 911-0117 | 54 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 1987 | 184.96
71 | KTM | Şirvan | Fizuli küçəsi | Orta | 911-0071 | 131 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1999 | 148.75
72 | KTM | Şirvan | Neftçilər küçəsi | Orta | 911-0004 | 67 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2002 | 144.5
73 | KTM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-4017 | 90 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2001 | 231.2
74 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0033 | 346 | 51 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 69 | 2000 | 1466.25
75 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0097 | 221 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1996 | 552.5
76 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0084 | 346 | 30 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2003 | 595
77 | TM | Şirvan | T.İsmayılov küçəsi | Orta | 911-0101 | 136 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1999 | 221
78 | KTM | Şirvan | 28 May küçəsi | Orta | 911-0086 | 63 | 28 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2003 | 144.5
79 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-4019 | 73 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1997 | 364.14
80 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-0042 | 316 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1997 | 255
81 | TM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-0080 | 72 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 144.5
82 | TM | Şirvan | L-nt İbrahimov küçəsi | Orta | 911-0077 | 197 | 61 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1981 | 221
83 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-4020 | 110 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1989 | 231.2
84 | KTM | Şirvan | 28 May küçəsi | Orta | 911-4024 | 110 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2000 | 231.2
85 | KTM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-0087 | 191 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2003 | 348.075
86 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-0047 | 90 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 231.2
87 | TM | Şirvan | S.Zeynalov küçəsi | Orta | 911-0079 | 333 | 41 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 1988 | 595
88 | KTM | Şirvan | 28 May küçəsi | Orta | 911-0082 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2007 | 57.8
89 | TM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Orta | 911-4012 | 50 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015 | 353.43
90 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0114 | 0 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2003 | 56.1
91 | KTM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 911-4013 | 180 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2000 | 369.495
92 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 911-4007 | 25 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 348.075
93 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Yaxşı | 911-4008 | 15 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2013 | 348.075
94 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 911-4014 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 358.785
95 | TM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 911-4015 | 85 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 2016 | 358.785
96 | KTM | Şirvan | Şirvan şəhəri. Cənub sənaye qovşağı | Pis | 911-4051 | 2 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2003 | 140.25
97 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | orta | 911-0034 | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2003 | 146.625
98 | KTM | Şirvan | Vidadi küçəsi | Əla | 911-0083 | 158 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 221
99 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Əla | 911-0124 | 101 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016 | 148.75
100 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Pis | 911-4090 | 21 | 30 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2002 | 59.5
101 | KTM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-0037 | 173 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1977 | 578
102 | KTM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-0036 | 50 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1976 | 231.2
103 | KTM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-0038 | 84 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1988 | 578
104 | TM | Şirvan | M.Ə.Sabir küçəsi | Pis | 911-4035 | 188 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1988 | 369.495
105 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Orta | 911-0078 | 30 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1978 | 146.625
106 | KTM | Şirvan | 1 May küçəsi | Pis | 911-0011 | 99 | 5 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1960 | 99.45
107 | TM | Şirvan | Zərdabi küçəsi | Pis | 911-0035 | 6 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 69 | 1959 | 187.68
108 | KTM | Şirvan | Zərdabi küçəsi | Pis | 911-0029 | 66 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1978 | 59.5
109 | KTM | Şirvan | Zərdabi küçəsi | Pis | 911-4032 | 21 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1985 | 231.2
110 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-0027 | 64 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1989 | 364.14
111 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-0075 | 40 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1985 | 92.48
112 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-0028 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1975 | 92.48
113 | KTM | Şirvan | S.Vurğun küçəsi | Pis | 911-4031 | 68 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 1990 | 187
114 | KTM | Şirvan | N.Nərimanov küçəsi | Pis | 911-0030 | 62 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1977 | 144.5
115 | KTM | Şirvan | Q.Məmmədov küçəsi | Pis | 911-0026 | 50 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 69 | 1972 | 105.57
116 | KTM | Şirvan | Q.Məmmədov küçəsi | Pis | 911-4033 | 58 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1985 | 93.84
117 | KTM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Pis | 911-0020 | 58 | 12 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 59.5
118 | KTM | Şirvan | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Pis | 911-4034 | 26 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 92.48
119 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-4076 | 139 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1973 | 148.75
120 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-0111 | 204 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2009 | 364.14
121 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-0025 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 56.1
122 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-4078 | 30 | 19 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1969 | 146.625
123 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Orta | 911-0014 | 48 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1998 | 231.2
124 | KTM | Şirvan | Şirvan şəhəri. Avtovağzal | Orta | 911-0023 | 13 | 38 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1992 | 231.2
125 | KTM | Şirvan | G.Şıxbalaoğlu küçəsi | Pis | 911-0016 | 293 | 49 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1958 | 374.85
126 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Orta | 911-4005 | 62 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2013 | 92.48
127 | KTM | Şirvan | Şəhidlər küçəsi | Orta | 911-0109 | 78 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 144.5
128 | KTM | Şirvan | Ş.Qurbanov küçəsi | Orta | 911-0108 | 67 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 231.2
129 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4055 | 38 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2000 | 231.2
130 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-0088 | 36 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1997 | 55.25
131 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4088 | 213 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2009 | 348.075
132 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4059 | 1 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1995 | 57.8
133 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Orta | 911-4058 | 50 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2002 | 59.5
134 | KTM | Şirvan | Ş.Qurbanov küçəsi | Orta | 911-0056 | 114 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2003 | 364.14
135 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0009 | 88 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 231.2
136 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0065 | 76 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 231.2
137 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0120 | 46 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2016 | 146.625
138 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Əla | 911-0092 | 82 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2016 | 364.14
139 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-0068 | 85 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1997 | 146.625
140 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-0031 | 87 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1997 | 231.2
141 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-0089 | 60 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1988 | 231.2
142 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Pis | 911-4002 | 33 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2012 | 234.6
143 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Pis | 911-4063 | 45 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2012 | 55.25
144 | KTM | Şirvan | Natəvan küçəsi | Orta | 911-4081 | 37 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2012 | 59.5
145 | KTM | Şirvan | Heyranxanım küçəsi | Əla | 911-0126 | 49 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2018 | 187.425
146 | KTM | Şirvan | Heyranxanım küçəsi | Əla | 911-0129 | 45 | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 30 | 2022 | 255
147 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Əla | 911-4011 | 48 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2012 | 93.84
148 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Pis | 911-4086 | 42 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 38 | 1984 | 51.68
149 | KTM | Şirvan | Xəqani küçəsi | Pis | 911-4038 | 20 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 25 | 1976 | 85
150 | TM | Şirvan | Cənub sənaye qovşağı | Orta | 911-0121 |  | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2018 | 552.5
151 | TM | Şirvan | Cənub sənaye qovşağı | Orta | 911-0122 |  | 1 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2018 | 552.5
152 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0067 | 150 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1980 | 148.75
153 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0107 | 60 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 144.5
154 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Pis | 911-0061 | 152 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 68 | 1989 | 578
155 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Əla | 911-0105 | 133 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2009 | 364.14
156 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0118 | 53 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2004 | 127.5
157 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0104 | 138 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 231.2
158 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0103 | 85 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 231.2
159 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Pis | 911-4045 | 172 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1989 | 358.785
160 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-4044 | 25 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1991 | 231.2
161 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0106 | 94 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2009 | 227.8
162 | KTM | Şirvan | H.Əliyev prospekti | Orta | 911-0008 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2013 | 22.1
163 | KTM | Şirvan | Naxçıvan küçəsi | Orta | 911-0119 | 69 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 231.2
164 | KTM | Şirvan | M.Mirzəyev küçəsi | Əla | 911-0133 | 40 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 55 | 2022 | 116.875
165 | TM | Şirvan | Məcburi köçkün şəhərciyi | Əla | 911-4092 | 297 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2021 | 552.5
166 | TM | Şirvan | Məcburi köçkün şəhərciyi | Əla | 911-4093 | 301 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2021 | 552.5
167 | TM | Şirvan | Məcburi köçkün şəhərciyi | Əla | 911-4094 |  |  | 6/0,4 | 1000 | 1 |  | 2021 | 0 | Ehtiyyatda
168 | TM | Şirvan | Məcburi köçkün şəhərciyi | Əla | 911-4095 |  |  | 6/0,4 | 1000 | 1 |  | 2021 | 0 | Ehtiyyatda